Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)                    1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     ной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90х8мм)'т*

================================================              22 Е12-010101-0301(РС131655)(РС286164)'45.0,2''Пол в здан

ии. Изменение уровня, подсыпка грунта'м3 грунта*

1 Э9790'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДБ''2'''''*                         23 Е11-110101-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'45''Грунт. Уплотнен

2 Ю''Здание г.Алматы дом 291 б'2020-641'641'Капитальный                 ие гравием'м2 площади уплотнения*

ремонт цокольного этажа по адресу г.Алматы ул.Толе         24 Е11-110101-0209(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС100328)(РС100467Р

би дом 291 б''2'№ 2-1-641'общестроительные работы                С100533)'45.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устр

'дефектный акт''в текущих ценах на 01.10.2019 г.*                 ойство'м3 подстилающего слоя*

3 (РС620)(РС1238)(РС112)(РС107)(РС1135)(РС1023)(РС787)(Р         25 Е11-270601-0301(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС279860)'45''Покры

С786)(РС659)(РС660)(РС698)(РС766)(РС715)(РС762)(РС                тия цементобетонные. Укладка металлической сетки'м

784)(РС983)(РС1044)(РС1198)(РС1488)(РС2346)(РС1567                2 покрытия*

)(РС1569)(РС1947)(РС249132)(РС249131)*                     26 С121-050309-0302'45.0,00395''Сетки арматурные сварные

4 Н5.1,2'Н52.1,2*                                                       из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам

5 Р Демонтажные работы*                                                 етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(сетка арматурн

6 Е12-050101-0301'56''Перегородки кирпичные. Разборка на                ая ячейками 200х200мм толщ.8мм)'т*

отдельные кирпичи'м2 перегородок*                         27 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'45''Стяжки цементны

7 Е12-070101-0207'102''Полы из керамических плиток. Разб                е толщиной 20 мм. Устройство (50мм)'м2 стяжки*

орка покрытия'м2*                                          28 Е11-110101-1102(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)

8 Е11-460401-0801(Н5=1)(Н52=1)'9''Основания бетонные под                 К=6'45''Стяжки цементные. Устройство. добавлять н

полы на гравии. Разборка'м3*                                     а каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111

9 Е12-010101-0302(РС131655)(РС286164)'9''Пол в здании. И                1-0101-1101'м2 стяжки*

зменение уровня, выемка грунта с погрузкой'м3 грун         29 Е11-110101-2707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'102''Покрытия из пл

та*                                                               ит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устрой

10 Е11-460401-0606(Н5=1)(Н52=1)'96,5''Потолки подвесные и                ство'м2 покрытия*

з плит Армстронг. Разборка'м2*                             30 Е11-110101-4003(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС279918)'95''Плинт

11 Е11-460401-1103(Н5=1)(Н52=1)'5,4''Заполнение дверных и                уса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающи

воротных проемов деревянное. Разборка'м2*                        х винтах'м плинтусов*

12 Е12-170101-0705'16''Светильники для люминесцентных лам         31 Е11-100402-0603(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131274РС286595)(Р

п. Демонтаж'шт.*                                                  С131287РС131291)(РС248659РС136007=0,103)(РС249366Р

13 Ц13-100701-0202(П-1310092)(Н53=0)'8''Извещатель ПС авт                С149136)(РС271926)'56''Перегородки с одинарным мет

оматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизото                аллическим каркасом с однослойной обшивкой с двух

пный, световой в нормальном исполнении. Монтаж обо                сторон гипсокартонными листами. Общая толщина пере

рудования. Демонтаж оборудования, применен коэффиц                городки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устр

иент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатаци                ойство'м2 перегородок (за вычетом проемов)*

и машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'шт         32 Е11-150206-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС149732=1,94)'252'

.*                                                                'Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (раствор

14 Е12-170101-0701'4''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.                ами из сухих смесей) поверхностей под облицовку ил

*                                                                 и оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основ

15 Р Общестроительные работы*                                            е (левкас)'м2 отделываемой поверхности*

16 Е11-150207-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)'99''Стены. Устройст         33 Е11-150405-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС249453)'252''Стен

во каркаса при оштукатуривании'м2 оштукатуриваемой                ы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилац

поверхности*                                                     етатными водоэмульсионными составами улучшенная по

17 С121-050309-0302'99.0,00514''Сетки арматурные сварные                  сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*

из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам         34 Е11-100107-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС134849)(РС147501)

етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка арматур                '5,4''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренни

ная ячейками 150х150мм толщ.8мм)'т*                               х стенах и перегородках. Установка блоков на распо

18 Е12-020101-0101'99''Фундаменты. Усиление торкретирован                рных дюбелях'м2*

ием. Толщина 10 мм'м2 поверхности*                         35 С121-090102-0303'5,4''Блоки дверные служебные с однопо

19 Е12-020101-0102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'99''Фундаменты                льными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУ

. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 1                П СТ РК 943-92'м2*

0 мм увеличения слоя'м2 поверхности*                       36 С121-090404-0303'3''Замок цилиндровый врезной с защелк

20 Е11-460101-0701(Н5=1)(Н52=1)(РС131044)(РС248168)'33.0,                ой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*

01093''Колонны эстакад железобетонные. Усиление ст         37 Е11-100111-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'15''Наличники. Уста

альными обоймами'т усиления*                                      новка и крепление'м коробок*

21 С121-050201-0502'33.0,01093''Уголок стальной горячекат         38 Е11-150108-1401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС147129)(РС147853)

аный равнополочный из углеродистой стали обыкновен                '96,5''Потолки подвесные из плит Армстронг. Устрой

ного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщи                ство'м2*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)                    2

39 С122-030301-0106'284,5''Подвесной потолок из минеральн                (РС146741)'180''Покрытия асфальтобетонные жесткие

ого волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте'м2                толщиной 25 мм. Устройство (толщ 5см)'м2 покрытия*

*                                                          58 Е11-110101-1904(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)

40 С122-030301-0105(ВП) примен'16.0,36'2995.0,2'Плиты под                 К=5'180''Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устро

весного потолока из минерального волокна класса "э                йство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины

коном" t 12 мм в комплекте'м2*                                    к норме 1111-0101-1903'м2 покрытия*

41 Ц13-080305-0417'16''Светильник количество ламп в свети         59 К'специалист по составлению смет Тренкина Е.Е.*

льнике до 4. Установка на закладных деталях в подв

есных потолках'шт.*

42 С123-070106-0201'16''Светильники светодиодные модели "

Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014'

шт.*

43 Ц13-100701-0202'8''Извещатель ПС автоматический дымово

й, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в н

ормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*

44 С123-080302-0304'8''Извещатели пожарные дымовые модели

ИП 212-45'шт.*

45 Ц13-080305-0104(РС242969)'4''Выключатель двухклавишный

неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'

шт.*

46 С123-070218-1504'4''Выключатель двухклавишный с индика

тором, скрытой проводки, номинальное напряжение до

250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень за

щиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*

47 Р Фасад*

48 Н5=1'Н52=1*

49 Е11-010101-0405(Н5.1,15)(Н52.1,25)'59,5''Грунты 2 груп

пы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "

Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 нав

ымет'м3 грунта*

50 Е11-150207-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)'99''Стены. Устройст

во каркаса при оштукатуривании'м2 оштукатуриваемой

поверхности*

51 С121-050309-0302'99.0,00514''Сетки арматурные сварные

из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам

етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка арматур

ная ячейками 150х150мм толщ.8мм)'т*

52 Е12-020101-0101'99''Фундаменты. Усиление торкретирован

ием. Толщина 10 мм'м2 поверхности*

53 Е12-020101-0102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'99''Фундаменты

. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 1

0 мм увеличения слоя'м2 поверхности*

54 Е11-010205-0501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'54,5''Траншеи, пазу

хи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунт

ов 1'м3 грунта*

55 Е11-270701-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС144679)(РС245634Р

С102739)'0''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтоб

етонные однослойные из литой мелкозернистой асфаль

тобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщ 5

см)'м2 покрытия*

56 Е11-270701-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)

К=4(РС245634РС102739)'0''Покрытия дорожек и троту

аров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозе

рнистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каж

дый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11

27-0701-0101'м2 покрытия*

57 Е11-110101-1903(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131548)(РС144636)