## 81131950_ИД
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э81131950
№ | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1 | Э81131950'К9А0Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''14.01'''''*
2 | Ю''ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"'08.113.19'08.113.19-1'Инженерное укрепление периметра насосной ХПВ'РП'2'02-01-05'Охранная сигнализация'19.224.07-08.113.19-ОС'Голубев В.В.'в текущих ценах 1 квартала 2023 года*
3 | F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"'construction-cipher=08.113.19*
4 | П9 Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6#*
5 | Н5.1,15'Н52.1,15*
6 | LФ2-Ф4-курс валют на 20.01.2023г.*
7 | LФ2 - рубль*
8 | Х6,73=Ф2*
9 | LФ3 - евро*
10 | Х501,04=Ф3*
11 | LФ4 - доллар*
12 | Х462,77=Ф4*
13 | Ц13-101001-0302'1''Радиолокационные системы охраны периметра с автогидроподъемников. Монтаж'система*
14 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г (=14)'1'44618560'Радиолокационный комплекс охраны периметра и акваторий "Радескан-КОРТ Х500-360" 1. Комплект РЛС "Радескан-Х"(500/360)с программным обеспечением; 2. Биспектральная сетевая PTZ-камера AXIS Q8742-LE 3.Комплект монтажных частей (крепление камеры к опоре "КОРТ "Радескан"); 4.кабель соединительный - 20 м; 5. контейнер-чемодан транспортный защитный, модель 10840 -1 шт.; 6.руководство по эксплуатации ЮСДП.425148.009 РЭ- 1компл.;7. паспорт ЮСДП.425148.009 ПС -1 компл., тренога -1шт. и другое.'шт*
15 | Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
16 | Ц13-100701-0303'1''Блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
17 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г(=13)'1'455268' HP ProDesk 400 G5/Core i3 8100 3.6 GHz/4/500/Win10 , мышь , клавиатура , сетевой фильтр'шт*
18 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г(=13)'1'35705'Монитор HP V214a'шт*
19 | Ц13-100105-0207'1''Кроссировка. Монтаж в шкафу'шт.*
20 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г(=13)'1'138013'Конвертер USB b RS-422/485 MOXA UPort 1130 RU 'шт*
21 | Ц13-100905-0502(РТ21959)'3''Элемент сетевой. Программирование и отладка его работы'сетевой элемент*
22 | Ц13-100701-0303'1''Блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
23 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г(=13)'1'53537'Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 51'шт.*
24 | Ц13-100701-0303'1''Блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
25 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г (=13)'1'197759'Блок питания Axis DIN PS24 480Вт'шт.*
26 | П2Комплектующие изделия*
27 | Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор 7А/ч, 12В'шт*
28 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г (=13)'1'20466'Аккумулятор 17 А/ч, 12В'шт*
29 | Ц13-100906-0603'4''Монтаж разъемов'разъем*
30 | СТ (=13)'35'38.1,079'Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP'шт.*
31 | П2Электротехнические изделия*
32 | Ц13-110601-0101(РС295614)'3''Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования'шт.*
33 | С1247-201-0826'1''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
34 | Е11-260201-0101(РС295721)'1,2.0,01''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
35 | С1234-304-0403'1,2''Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77'м2*
36 | Ц13-100902-1208'2''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования'шт.*
37 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г (=13)'2'589'Коробка комутационная 100х100х50 Промрукав'шт*
38 | Ц13-080303-0601'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
39 | С1247-204-0611'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
40 | Ц13-100902-0905'1''Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50x2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования'бокс*
41 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г (=13)'1'413'Бокс КМПн 1/2 'шт*
42 | Ц13-080206-0701(РС296129)'0,13.2''Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования'м*
43 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г (=13)'18'1116'DIN-рейка, L=130 мм'шт*
44 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г(=13)'2'357'Резистор -0,25 Вт'шт*
45 | П2КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ*
46 | Е11-010205-0302(Н5.1,15)'31,2''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15'м3 грунта*
47 | Е11-010205-0502'31,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
48 | Ц13-080201-3413'50''Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 50 мм. Прокладка в траншеях'м*
49 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г(=13)'50'161'Труба ПНД д32'м*
50 | Ц13-080206-1704(Н5.1,05)'5''Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.'м*
51 | С1241-101-0124'5''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
52 | Ц13-080201-0901(Н5.1,05)'55+20''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
53 | Ц13-080201-0810(Н5.1,05)'180+95+3-55-20''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
54 | СТ Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г (=13)'183'128,57'Кабель витая параF/UTP-5e 4х2х0.52 'шт*
55 | С1243-106-0502'0,095''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
56 | С1243-106-0501'0,003''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
57 | Ц13-100905-0601(РТ21959)(А1.0,5)'1''Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные'объект*
58 | П2 Прочие работы*
59 | Е12-190101-0201(РС295913)'1''Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм'отверст*
60 | Е12-190101-0202(РС295913)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3)(РС3.3) К=3'1''Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен'отверст*
61 | Ц13-080201-1501'1''Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой'проход*
62 | КГолубев В.В.'Казакова В.С.*

## 81131950_К9
Форма 4
Наименование стройки - |  | ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"
Шифр стройки |  | 08.113.19
Наименование объекта - |  | Инженерное укрепление периметра насосной ХПВ
Шифр объекта |  | 08.113.19-1
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  | 02-01-05
(Локальный сметный расчет)
| на | Охранная сигнализация
(наименование работ и затрат)
Основание: |  | 19.224.07-08.113.19-ОС
[5 empty] | Сметная стоимость с НДС 12% | [5 empty] | 56672.6427 | тыс.тенге
[5 empty] | Сметная заработная плата | [5 empty] | 1426,438 | тыс.тенге
[5 empty] | Нормативная трудоемкость | [5 empty] | 0,739 | тыс.чел-ч
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года
№ п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
[6 empty] | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6
1 | 1310-1001-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Радиолокационные системы охраны периметра с автогидроподъемников. Монтаж | система |  | 1 | 24217.11 | 15019.12 | 24217 | 15019 | -- | 8596 | 35438
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 9197.99 | 4893.98 | 9198 | 4894 |  | 2625
1.1 | 007-0149 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 3.3218 | 3.3218 | 6: 2769; 8: 9198
1.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.2159 | 1.2159
1.3 | 314-504-0105 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | 1.2159 | 1.2159 | 7: 12340; 9: 15004
1.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.2159 | 1.2159 | 7: 4025; 9: 4893.98
1.4 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.4638 | 0.4638 | 7: 21; 9: 10
1.5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.27577 | 0.27577 | 7: 19; 9: 5
2 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Радиолокационный комплекс охраны периметра и акваторий "Радескан-КОРТ Х500-360" 1. Комплект РЛС "Радескан-Х"(500/360)с программным обеспечением; 2. Биспектральная сетевая PTZ-камера AXIS Q8742-LE 3.Комплект монтажных частей (крепление камеры к опоре "КОРТ "Радескан"); 4.кабель соединительный - 20 м; 5. контейнер-чемодан транспортный защитный, модель 10840 -1 шт.; 6.руководство по эксплуатации ЮСДП.425148.009 РЭ- 1компл.;7. паспорт ЮСДП.425148.009 ПС -1 компл., тренога -1шт. и другое. | шт |  | 1 | 42967673.28 | -- | 42967673 | -- |  | -- | 42967673
[6 empty] | -- | -- | -- | -- | 42967673 | --
3 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. |  | 1 | 3420.25 | 945.84 | 3420 | 946 | -- | 2211 | 6081
|  | НР - 75%; СП - 8% |  |  |  | 2474.41 | 472.92 | 2474 | 473 |  | 450
3.1 | 007-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 1.2535 | 1.2535 | 6: 1974; 8: 2474
3.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2006 | 0.2006
3.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.20056 | 0.20056 | 7: 4716; 9: 946
3.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.20056 | 0.20056 | 7: 2358; 9: 472.92
4 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 16104.47 | 2.12 | 16104 | 2 | 176 | 9715 | 27884
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 15925.72 | -- | 15926 | -- |  | 2066
4.1 | 007-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 6.2675 | 6.2675 | 6: 2541; 8: 15926
4.2 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16295 | 0.16295 | 7: 13; 9: 2
4.3 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 2e-05 | 2e-05 | 6: 22831; 10: 0.46
4.4 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 2e-06 | 2e-06 | 6: 1576025; 10: 3
4.5 | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 6: 6325216; 10: 101
4.6 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.063 | 0.063 | 6: 1150; 10: 72
5 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | HP ProDesk 400 G5/Core i3 8100 3.6 GHz/4/500/Win10 , мышь , клавиатура , сетевой фильтр | шт |  | 1 | 438423.08 | -- | 438423 | -- | 438423 | -- | 473497
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 35074
6 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Монитор HP V214a | шт |  | 1 | 34383.91 | -- | 34384 | -- | 34384 | -- | 37135
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2751
7 | 1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кроссировка. Монтаж в шкафу | шт. |  | 1 | 358.71 | -- | 359 | -- | 6 | 215 | 620
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 353.24 | -- | 353 | -- |  | 46
7.1 | 007-0150 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.1254 | 0.1254 | 6: 2818; 8: 353
7.2 | 261-107-0968 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0.0005 | 0.0005 | 6: 10935; 10: 5
8 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Конвертер USB b RS-422/485 MOXA UPort 1130 RU | шт |  | 1 | 132906.52 | -- | 132907 | -- | 132907 | -- | 143540
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 10633
9 | 1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Элемент сетевой. Программирование и отладка его работы | сетевой элемент |  | 3 | 83257.47 | -- | 249772 | -- | -- | 152361 | 434304
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 83257.47 | -- | 249772 | -- |  | 32171
9.1 | 008-0202 | Инженер II категории | чел.-ч | 12.535 | 37.605 | 6: 3158; 8: 118757
9.2 | 008-0203 | Инженер I категории | чел.-ч | 12.535 | 37.605 | 6: 3484; 8: 131016
10 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 16104.47 | 2.12 | 16104 | 2 | 176 | 9715 | 27884
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 15925.72 | -- | 15926 | -- |  | 2066
10.1 | 007-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 6.2675 | 6.2675 | 6: 2541; 8: 15926
10.2 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16295 | 0.16295 | 7: 13; 9: 2
10.3 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 2e-05 | 2e-05 | 6: 22831; 10: 0.46
10.4 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 2e-06 | 2e-06 | 6: 1576025; 10: 3
10.5 | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 6: 6325216; 10: 101
10.6 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.063 | 0.063 | 6: 1150; 10: 72
11 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 51 | шт. |  | 1 | 51556.13 | -- | 51556 | -- | 51556 | -- | 55680
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 4124
12 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 16104.47 | 2.12 | 16104 | 2 | 176 | 9715 | 27884
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 15925.72 | -- | 15926 | -- |  | 2066
12.1 | 007-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 6.2675 | 6.2675 | 6: 2541; 8: 15926
12.2 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16295 | 0.16295 | 7: 13; 9: 2
12.3 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 2e-05 | 2e-05 | 6: 22831; 10: 0.46
12.4 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 2e-06 | 2e-06 | 6: 1576025; 10: 3
12.5 | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 6: 6325216; 10: 101
12.6 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.063 | 0.063 | 6: 1150; 10: 72
13 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Блок питания Axis DIN PS24 480Вт | шт. |  | 1 | 190441.92 | -- | 190442 | -- | 190442 | -- | 205677
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 15235
Комплектующие изделия
14 | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Аккумулятор 7А/ч, 12В | шт |  | 1 | 6315.28 | -- | 6315 | -- | 403 | 4256 | 11417
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 5911.51 | -- | 5912 | -- |  | 846
14.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.507 | 2.507 | 6: 2358; 8: 5912
14.2 | 261-102-0131 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93 | т | 3e-05 | 3e-05 | 6: 328457; 10: 10
14.3 | 217-603-0102 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 2.8 | 2.8 | 6: 80; 10: 224
14.4 | 261-107-0374 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0.001 | 0.001 | 6: 114283; 10: 114
14.5 | 217-701-0106 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0.00011 | 0.00011 | 6: 505727; 10: 56
15 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Аккумулятор 17 А/ч, 12В | шт |  | 1 | 19708.76 | -- | 19709 | -- | 19709 | -- | 21286
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1577
16 | 1310-0906-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Монтаж разъемов | разъем |  | 4 | 591.05 | -- | 2364 | -- | -- | 1442 | 4111
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 591.05 | -- | 2364 | -- |  | 305
16.1 | 007-0160 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.1755 | 0.702 | 6: 3368; 8: 2364
17 | НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP | шт. |  | 35 | 39.48 | -- | 1382 | -- | 1382 | -- | 1493
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 111
Электротехнические изделия
18 | 1311-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования | шт. |  | 3 | 17239.63 | 677.54 | 51719 | 2033 | 10389 | 30052 | 88313
|  | НР - 75%; СП - 8% |  |  |  | 13099.07 | 257.54 | 39297 | 773 |  | 6542
18.1 | 007-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 6.2675 | 18.8025 | 6: 2090; 8: 39297
18.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0877 | 0.2631
18.3 | 314-102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.05014 | 0.15042 | 7: 7999; 9: 1203
18.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.05014 | 0.15042 | 7: 3368; 9: 506.61
18.4 | 341-102-0101 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0.66436 | 1.9931 | 7: 52; 9: 104
18.5 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.2883 | 0.86491 | 7: 224; 9: 194
18.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.037605 | 0.11281 | 7: 4716; 9: 532
18.6 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.037605 | 0.11281 | 7: 2358; 9: 266.02
18.7 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.00012 | 0.00036 | 6: 278998; 10: 100
18.8 | 261-107-0664 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 10 | 30 | 6: 17; 10: 510
18.9 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 1e-05 | 3e-05 | 6: 628768; 10: 19
18.10 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 1e-05 | 3e-05 | 6: 612933; 10: 18
18.11 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 1e-05 | 3e-05 | 6: 738689; 10: 22
18.12 | 236-203-0105 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 2e-05 | 6e-05 | 6: 970051; 10: 58
18.13 | 214-106-0101 | Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм | т | 0.007 | 0.021 | 6: 425737; 10: 8940
18.14 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.2378 | 0.7134 | 6: 1010; 10: 721
19 | 247-201-0826 РСНБ РК 2022 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. |  | 1 | 27537 | -- | 27537 | -- | 27537 | -- | 29740
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2203
20 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции |  | 0.012 | 101661.94 | 5099.99 | 1220 | 61 | 429 | 574 | 1938
|  | НР - 76%; СП - 8% |  |  |  | 60863.56 | 2095.6 | 730 | 25 |  | 144
20.1 | 003-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 25.8115 | 0.30974 | 6: 2358; 8: 730
20.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.8887 | 0.0107
20.3 | 314-502-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.92736 | 0.011128 | 7: 69; 9: 0.77
20.4 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.9016 | 0.010819 | 7: 937; 9: 10
20.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.88872 | 0.010665 | 7: 4716; 9: 50
20.5 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.88872 | 0.010665 | 7: 2358; 9: 25.15
20.6 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0.05 | 0.0006 | 6: 165331; 10: 99
20.7 | 216-201-0701 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0.12 | 0.00144 | 6: 174612; 10: 251
20.8 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 2 | 0.024 | 6: 1609; 10: 39
20.9 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 3.9 | 0.0468 | 6: 836; 10: 39
21 | 234-304-0403 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | м2 |  | 1.2 | 9498 | -- | 11398 | -- | 11398 | -- | 12310
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 912
22 | 1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования | шт. |  | 2 | 2593.16 | 6.62 | 5186 | 13 | 224 | 3019 | 8861
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 2474.41 | -- | 4949 | -- |  | 656
22.1 | 007-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 1.2535 | 2.507 | 6: 1974; 8: 4949
22.2 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.20056 | 0.40112 | 7: 33; 9: 13
22.3 | 236-203-0301 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 1e-05 | 2e-05 | 6: 1097217; 10: 22
22.4 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0.04 | 0.08 | 6: 2529; 10: 202
23 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Коробка комутационная 100х100х50 Промрукав | шт |  | 2 | 567.21 | -- | 1134 | -- | 1134 | -- | 1225
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 91
24 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. |  | 2 | 5736.05 | 37.15 | 11472 | 74 | 5577 | 4191 | 16916
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 2910.63 | -- | 5821 | -- |  | 1253
24.1 | 004-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.2535 | 2.507 | 6: 2322; 8: 5821
24.2 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.05014 | 0.10028 | 7: 13; 9: 1
24.3 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.16295 | 0.32591 | 7: 224; 9: 73
24.4 | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.002 | 6: 1054349; 10: 2109
24.5 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 4.9e-05 | 9.8e-05 | 6: 1528659; 10: 150
24.6 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.028 | 6: 594; 10: 17
24.7 | 261-107-0914 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.012 | 6: 939; 10: 11
24.8 | 261-107-0450 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0.001 | 0.002 | 6: 401; 10: 0.8
24.9 | 261-107-0458 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0.001 | 0.002 | 6: 1416; 10: 3
24.10 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 2 | 6: 1464; 10: 2928
24.11 | 261-201-0361 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.006 | 0.012 | 6: 246; 10: 3
24.12 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.07 | 0.14 | 6: 1137; 10: 159
24.13 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.04 | 6: 1438; 10: 58
24.14 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 3.6e-05 | 7.2e-05 | 6: 768895; 10: 55
24.15 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0.012 | 0.024 | 6: 3479; 10: 83
25 | 247-204-0611 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. |  | 2 | 741 | -- | 1482 | -- | 1482 | -- | 1601
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 119
26 | 1310-0902-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50x2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования | бокс |  | 1 | 23670.77 | 4641.71 | 23671 | 4642 | 4250 | 10277 | 36664
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 14778.76 | 2069.03 | 14779 | 2069 |  | 2716
26.1 | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 6.2675 | 6.2675 | 6: 2358; 8: 14779
26.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.8774 | 0.8774
26.3 | 324-203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 0.87745 | 0.87745 | 7: 5290; 9: 4642
26.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.87745 | 0.87745 | 7: 2358; 9: 2069.03
26.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0.093 | 0.093 | 6: 177; 10: 16
26.5 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 1e-05 | 1e-05 | 6: 1576025; 10: 16
26.6 | 261-107-0498 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0.02 | 0.02 | 6: 5445; 10: 109
26.7 | 261-107-0735 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76 | кг | 0.015 | 0.015 | 6: 1720; 10: 26
26.8 | 261-302-0420 | Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус | шт. | 1 | 1 | 6: 3392; 10: 3392
26.9 | 261-404-0452 | Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.105 | 0.105 | 6: 4840; 10: 508
26.10 | 261-601-0101 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0.0018 | 0.0018 | 6: 93332; 10: 168
26.11 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0.03 | 0.03 | 6: 506; 10: 15
27 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Бокс КМПн 1/2 | шт |  | 1 | 397.72 | -- | 398 | -- | 398 | -- | 430
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 32
28 | 1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м |  | 0.26 | 432.89 | 51.08 | 113 | 13 | 35 | 51 | 177
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 248.12 | 23.69 | 65 | 6 |  | 13
28.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.1087 | 0.028262 | 6: 2283; 8: 65
28.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0083 | 0.0022
28.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.004137 | 0.001076 | 7: 7505; 9: 8
28.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.004137 | 0.001076 | 7: 3368; 9: 3.62
28.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.004137 | 0.001076 | 7: 4716; 9: 5
28.4 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.004137 | 0.001076 | 7: 2358; 9: 2.54
28.5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.027702 | 0.007203 | 7: 19; 9: 0.14
28.6 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 1.3e-05 | 3e-06 | 6: 1528659; 10: 5
28.7 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.003 | 0.00078 | 6: 594; 10: 0.46
28.8 | 261-404-0214 | Серьги ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0.3 | 0.078 | 6: 376; 10: 29
29 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | DIN-рейка, L=130 мм | шт |  | 18 | 1074.71 | -- | 19345 | -- | 19345 | -- | 20893
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1548
30 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Резистор -0,25 Вт | шт |  | 2 | 343.79 | -- | 688 | -- | 688 | -- | 743
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 55
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
31 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 грунта |  | 31.2 | 4347.68 | -- | 135648 | -- | -- | 97666 | 251979
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 4347.68 | -- | 135648 | -- |  | 18665
31.1 | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2.281 | 71.1672 | 6: 1906; 8: 135645
32 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта |  | 31.2 | 1973.05 | -- | 61559 | -- | -- | 44323 | 114352
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 1973.05 | -- | 61559 | -- |  | 8470
32.1 | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 1.2519 | 39.0593 | 6: 1576; 8: 61557
33 | 1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 50 мм. Прокладка в траншеях | м |  | 50 | 88.21 | 0.59 | 4411 | 29 | 352 | 2913 | 7910
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 80.6 | 0.3 | 4030 | 15 |  | 586
33.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.0379 | 1.895 | 6: 2129; 8: 4034
33.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.005
33.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.000125 | 0.006268 | 7: 4716; 9: 30
33.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.000125 | 0.006268 | 7: 2358; 9: 14.78
33.4 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 0.0025 | 0.125 | 6: 2496; 10: 312
33.5 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0.0007 | 0.035 | 6: 1117; 10: 39
34 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Труба ПНД д32 | м |  | 50 | 155.04 | -- | 7752 | -- | 7752 | -- | 8372
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 620
35 | 1308-0206-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | м |  | 5 | 2059.56 | 192.72 | 10298 | 963 | 771 | 6466 | 18105
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 1712.75 | 83.26 | 8564 | 416 |  | 1341
35.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.7502 | 3.751 | 6: 2283; 8: 8564
35.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0291 | 0.1455
35.3 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.06443 | 0.32215 | 7: 224; 9: 72
35.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.014541 | 0.072703 | 7: 7505; 9: 546
35.4 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.014541 | 0.072703 | 7: 3368; 9: 244.86
35.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.014541 | 0.072703 | 7: 4716; 9: 343
35.5 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.014541 | 0.072703 | 7: 2358; 9: 171.43
35.6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.030836 | 0.15418 | 7: 19; 9: 3
35.7 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.0062 | 0.031 | 6: 594; 10: 18
35.8 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 0.08 | 0.4 | 6: 1464; 10: 586
35.9 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0.0021 | 0.0105 | 6: 2189; 10: 23
35.10 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.0105 | 0.0525 | 6: 1137; 10: 60
35.11 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 7e-06 | 3.4e-05 | 6: 768895; 10: 26
35.12 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.00036 | 0.0018 | 6: 32020; 10: 58
36 | 241-101-0124 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м |  | 5 | 2340 | -- | 11700 | -- | 11700 | -- | 12636
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 936
37 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля |  | 75 | 630.29 | 271.76 | 47272 | 20383 | 3613 | 22279 | 75115
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 310.35 | 102.22 | 23276 | 7667 |  | 5564
37.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.1316 | 9.87 | 6: 2358; 8: 23273
37.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0474 | 3.555
37.3 | 314-502-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.037605 | 2.8204 | 7: 5614; 9: 15834
37.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.037605 | 2.8204 | 7: 1974; 9: 5567.42
37.4 | 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 0.037605 | 2.8204 | 7: 24; 9: 68
37.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.004889 | 0.36665 | 7: 7505; 9: 2752
37.5 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.004889 | 0.36665 | 7: 3368; 9: 1234.87
37.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.004889 | 0.36665 | 7: 4716; 9: 1729
37.6 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.004889 | 0.36665 | 7: 2358; 9: 864.56
37.7 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0.0004 | 0.03 | 6: 698; 10: 21
37.8 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 8e-06 | 0.0006 | 6: 997782; 10: 599
37.9 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 9.6e-05 | 0.0072 | 6: 2313; 10: 17
37.10 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 5e-06 | 0.000375 | 6: 7763690; 10: 2911
37.11 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 8.3e-05 | 0.00624 | 6: 501; 10: 3
37.12 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.0006 | 0.045 | 6: 1293; 10: 58
37.13 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 4.1e-05 | 0.003075 | 6: 1438; 10: 4
38 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля |  | 203 | 878.15 | 333.71 | 178264 | 67743 | 16018 | 85782 | 285170
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 465.53 | 121.37 | 94503 | 24638 |  | 21124
38.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.1974 | 40.0722 | 6: 2358; 8: 94490
38.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0587 | 11.9161
38.3 | 314-502-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.052396 | 10.6364 | 7: 5614; 9: 59713
38.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.052396 | 10.6364 | 7: 1974; 9: 20996.35
38.4 | 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 0.052396 | 10.6364 | 7: 24; 9: 255
38.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.003134 | 0.63615 | 7: 7505; 9: 4774
38.5 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.003134 | 0.63615 | 7: 3368; 9: 2142.56
38.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.003134 | 0.63615 | 7: 4716; 9: 3000
38.6 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.003134 | 0.63615 | 7: 2358; 9: 1500.04
38.7 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0.001 | 0.203 | 6: 698; 10: 142
38.8 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 8e-06 | 0.001624 | 6: 997782; 10: 1620
38.9 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0.000245 | 0.049735 | 6: 2313; 10: 115
38.10 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 3e-06 | 0.000508 | 6: 7763690; 10: 3940
38.11 | 261-404-0208 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0.102 | 20.706 | 6: 322; 10: 6667
38.12 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.000208 | 0.042224 | 6: 501; 10: 21
38.13 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.0072 | 1.4616 | 6: 1293; 10: 1890
38.14 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.0001 | 0.0203 | 6: 1438; 10: 29
38.15 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0.0062 | 1.2586 | 6: 1266; 10: 1593
39 | Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Кабель витая параF/UTP-5e 4х2х0.52 | шт |  | 183 | 123.81 | -- | 22657 | -- | 22657 | -- | 24469
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1812
40 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км |  | 0.095 | 480684 | -- | 45665 | -- | 45665 | -- | 49318
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 3653
41 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км |  | 0.003 | 309939 | -- | 930 | -- | 930 | -- | 1004
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 74
42 | 1310-0905-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные | объект |  | 1 | 760679.58 | 159144.36 | 760680 | 159144 | -- | 410209 | 1264560
|  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 601535.22 | 70938.07 | 601535 | 70938 |  | 93671
42.1 | 008-0202 | Инженер II категории | чел.-ч | 181.1308 | 181.1308 | 6: 3158; 8: 572011
42.2 | 008-0203 | Инженер I категории | чел.-ч | 181.1308 | 181.1308 | 6: 3484; 8: 631060
42.3 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 60.168 | 60.168
42.4 | 324-203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 60.168 | 60.168 | 7: 5290; 9: 318289
42.4 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 60.168 | 60.168 | 7: 2358; 9: 141876.14
Прочие работы
43 | 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | отверст |  | 1 | 137.02 | 1.18 | 137 | 1 | -- | 98 | 254
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 135.84 | -- | 136 | -- |  | 19
43.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.0688 | 0.0688 | 6: 1974; 8: 136
43.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.061923 | 0.061923 | 7: 19; 9: 1
44 | 1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=3 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | отверст |  | 1 | 395.35 | 3.39 | 395 | 3 | -- | 282 | 731
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 391.96 | -- | 392 | -- |  | 54
44.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.1986 | 0.1986 | 6: 1974; 8: 392
44.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.17862 | 0.17862 | 7: 19; 9: 3
45 | 1308-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход |  | 1 | 2138.97 | -- | 2139 | -- | 750 | 1000 | 3390
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 1389.2 | -- | 1389 | -- |  | 251
45.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.5891 | 0.5891 | 6: 2358; 8: 1389
45.2 | 217-504-0104 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм | т | 6e-05 | 6e-05 | 6: 2360656; 10: 142
45.3 | 261-107-0872 | Уплотнительный состав | кг | 0.72 | 0.72 | 6: 654; 10: 471
45.4 | 235-401-0501 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 0.15 | 0.15 | 6: 915; 10: 137
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге |  |  | 12: 46818783
В ТОМ ЧИСЛЕ:
|  | - Зарплата рабочих строителей | Тенге |  |  | 8: 1314524
|  | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге |  |  | 9: 271073
|  | - в том числе зарплата машинистов | Тенге |  |  | 9: 111914
|  | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге |  |  | 10: 1062836
|  | - Оборудование, инвентарь | Тенге |  |  | 10: 42967673
|  | - Накладные расходы | Тенге |  |  | 11: 917408
|  | - Сметная прибыль | Тенге |  |  | 11: 285270
| ГН ОССС | Резерв средств на непредвиденные работы, 2% | тенге |  |  | 12: 77022.2
|  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | тенге |  |  | 12: 46895805.2
| НДЦС РК 8.04-07-2022 Индекс стоимости для строительства, табл. 2 | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079 | тенге |  |  | 12: 50600573.8108
| Решения Правительства | НДС (12%) | тенге |  |  | 12: 6072068.8573
|  | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | тенге |  |  | 12: 56672642.6681
| Начальник отдела |  |  |  | Голубев В.В.
| Составил |  |  |  | Казакова В.С.

## 81131950_РА
Форма 4А АВС-4
Наименование стройки - |  | ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"
|  |  | Объект номер - | 08.113.19-1
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | № 02-01-05
(локальная смета)
| на | Охранная сигнализация
Наименование объекта - |  | Инженерное укрепление периметра насосной ХПВ
Основание: |  | 19.224.07-08.113.19-ОС
Составлен в текущих ценах 1 квартала 2023 года | [5 empty] | тенге
№ п/п | Шифр ресурсов | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость
[5 empty] | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
1 | 008-0203 РСНБ РК 2022 | Инженер I категории | чел.-ч | 218.7358 | 3484 | 762075.53
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 9 | чел.-ч | 37.605 | 3484 | 131015.82
|  | 42 | чел.-ч | 181.1308 | 3484 | 631059.71
2 | 008-0202 РСНБ РК 2022 | Инженер II категории | чел.-ч | 218.7358 | 3158 | 690767.66
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 9 | чел.-ч | 37.605 | 3158 | 118756.59
|  | 42 | чел.-ч | 181.1308 | 3158 | 572011.07
3 | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 71.1672 | 1906 | 135644.68
|  | 31 | чел.-ч | 71.1672 | 1906 | 135644.68
4 | 004-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 53.0383 | 2358 | 125064.31
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 14 | чел.-ч | 2.507 | 2358 | 5911.51
|  | 37 | чел.-ч | 9.87 | 2358 | 23273.46
|  | 38 | чел.-ч | 40.0722 | 2358 | 94490.25
|  | 45 | чел.-ч | 0.5891 | 2358 | 1389.1
5 | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 39.0593 | 1576 | 61557.43
|  | 32 | чел.-ч | 39.0593 | 1576 | 61557.43
6 | 007-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 18.8025 | 2541 | 47777.15
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 4 | чел.-ч | 6.2675 | 2541 | 15925.72
|  | 10 | чел.-ч | 6.2675 | 2541 | 15925.72
|  | 12 | чел.-ч | 6.2675 | 2541 | 15925.72
7 | 007-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 18.8025 | 2090 | 39297.23
|  | 18 | чел.-ч | 18.8025 | 2090 | 39297.22
8 | 007-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 6.2675 | 2358 | 14778.76
|  | 26 | чел.-ч | 6.2675 | 2358 | 14778.76
9 | 007-0149 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 3.3218 | 2769 | 9198.06
|  | 1 | чел.-ч | 3.3218 | 2769 | 9198.06
10 | 004-0138 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3.7793 | 2283 | 8628.06
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 28 | чел.-ч | 0.028262 | 2283 | 64.52
|  | 35 | чел.-ч | 3.751 | 2283 | 8563.53
11 | 007-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 3.7605 | 1974 | 7423.23
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 3 | чел.-ч | 1.2535 | 1974 | 2474.41
|  | 22 | чел.-ч | 2.507 | 1974 | 4948.82
12 | 004-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.507 | 2322 | 5821.25
|  | 24 | чел.-ч | 2.507 | 2322 | 5821.25
13 | 004-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.895 | 2129 | 4034.46
|  | 33 | чел.-ч | 1.895 | 2129 | 4034.46
14 | 007-0160 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.702 | 3368 | 2364.34
|  | 16 | чел.-ч | 0.702 | 3368 | 2364.34
15 | 003-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.30974 | 2358 | 730.36
|  | 20 | чел.-ч | 0.30974 | 2358 | 730.36
16 | 009-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.2674 | 1974 | 527.85
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 43 | чел.-ч | 0.0688 | 1974 | 135.81
|  | 44 | чел.-ч | 0.1986 | 1974 | 392.04
17 | 007-0150 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.1254 | 2818 | 353.38
|  | 7 | чел.-ч | 0.1254 | 2818 | 353.38
|  | ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ) | тенге |  |  | 1314524
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 661.277
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 78.3594 | 1428.21 | (111913,84)
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 1 | чел-ч | 1.2159
|  | 3 | чел-ч | 0.2006
|  | 18 | чел-ч | 0.2631
|  | 20 | чел-ч | 0.010664
|  | 26 | чел-ч | 0.8774
|  | 28 | чел-ч | 0.002158
|  | 33 | чел-ч | 0.005
|  | 35 | чел-ч | 0.1455
|  | 37 | чел-ч | 3.555
|  | 38 | чел-ч | 11.9161
|  | 42 | чел-ч | 60.168
|  | ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ) | тенге |  |  | 1314524
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,0619% ПРИ ПОРОГЕ 80%)
1 | 324-203-0101 РСНБ РК 2022 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 61.0455 | 5290 | 322930.43
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 61.0455 | 2358 | 143945.17
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 26 | маш.-ч | 0.87745 | 5290 | 4641.71
|  | 42 | маш.-ч | 60.168 | 5290 | 318288.72
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,56% ПРИ ПОРОГЕ 15%)
2 | 314-502-0308 РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 13.4568 | 5614 | 75546.61
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 13.4568 | 1974 | 26563.77
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 37 | маш.-ч | 2.8204 | 5614 | 15833.59
|  | 38 | маш.-ч | 10.6364 | 5614 | 59713.02
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,3781% ПРИ ПОРОГЕ 5%)
3 | 314-504-0105 РСНБ РК 2022 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | 1.2159 | 12340 | 15004.14
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.2159 | 4025 | 4893.98
|  | 1 | маш.-ч | 1.2159 | 12340 | 15004.14
4 | 314-102-0101 РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1.0766 | 7505 | 8079.72
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.0766 | 3368 | 3625.92
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 28 | маш.-ч | 0.0010755 | 7505 | 8.07
|  | 35 | маш.-ч | 0.072703 | 7505 | 545.64
|  | 37 | маш.-ч | 0.36665 | 7505 | 2751.7
|  | 38 | маш.-ч | 0.63615 | 7505 | 4774.32
5 | 331-101-0101 РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.4069 | 4716 | 6634.87
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.4069 | 2358 | 3317.44
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 3 | маш.-ч | 0.20056 | 4716 | 945.84
|  | 18 | маш.-ч | 0.11281 | 4716 | 532.04
|  | 20 | маш.-ч | 0.010665 | 4716 | 50.29
|  | 28 | маш.-ч | 0.0010755 | 4716 | 5.07
|  | 33 | маш.-ч | 0.0062675 | 4716 | 29.56
|  | 35 | маш.-ч | 0.072703 | 4716 | 342.87
|  | 37 | маш.-ч | 0.36665 | 4716 | 1729.12
|  | 38 | маш.-ч | 0.63615 | 4716 | 3000.09
6 | 314-102-0302 РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.15042 | 7999 | 1203.21
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.15042 | 3368 | 506.61
|  | 18 | маш.-ч | 0.15042 | 7999 | 1203.21
7 | 315-103-0501 РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1.513 | 224 | 338.91
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 18 | маш.-ч | 0.86491 | 224 | 193.74
|  | 24 | маш.-ч | 0.32591 | 224 | 73
|  | 35 | маш.-ч | 0.32215 | 224 | 72.16
8 | 314-501-0104 РСНБ РК 2022 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 13.4568 | 24 | 322.96
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 37 | маш.-ч | 2.8204 | 24 | 67.69
|  | 38 | маш.-ч | 10.6364 | 24 | 255.27
9 | 341-102-0101 РСНБ РК 2022 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1.9931 | 52 | 103.64
|  | 18 | маш.-ч | 1.9931 | 52 | 103.64
10 | 314-502-0301 РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.40112 | 33 | 13.24
|  | 22 | маш.-ч | 0.40112 | 33 | 13.24
11 | 343-302-0101 РСНБ РК 2022 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.6777 | 19 | 12.88
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 1 | маш.-ч | 0.27577 | 19 | 5.24
|  | 28 | маш.-ч | 0.0072026 | 19 | 0.14
|  | 35 | маш.-ч | 0.15418 | 19 | 2.93
|  | 43 | маш.-ч | 0.061923 | 19 | 1.18
|  | 44 | маш.-ч | 0.17862 | 19 | 3.39
12 | 321-201-0101 РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.010819 | 937 | 10.14
|  | 20 | маш.-ч | 0.010819 | 937 | 10.14
13 | 343-302-0301 РСНБ РК 2022 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.4638 | 21 | 9.74
|  | 1 | маш.-ч | 0.4638 | 21 | 9.74
14 | 343-302-0201 РСНБ РК 2022 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.58915 | 13 | 7.66
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 4 | маш.-ч | 0.16295 | 13 | 2.12
|  | 10 | маш.-ч | 0.16295 | 13 | 2.12
|  | 12 | маш.-ч | 0.16295 | 13 | 2.12
|  | 24 | маш.-ч | 0.10028 | 13 | 1.3
15 | 314-502-0303 РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.011128 | 69 | 0.77
|  | 20 | маш.-ч | 0.011128 | 69 | 0.77
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ) | тенге |  |  | 271073
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8211% ПРИ ПОРОГЕ 80%)
1 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | HP ProDesk 400 G5/Core i3 8100 3.6 GHz/4/500/Win10 , мышь , клавиатура , сетевой фильтр | шт | 1 | 438423.08 | 438423.08
|  | 5 | шт | 1 | 438423.08 | 438423.08
2 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Блок питания Axis DIN PS24 480Вт | шт. | 1 | 190441.92 | 190441.92
|  | 13 | шт. | 1 | 190441.92 | 190441.92
3 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Конвертер USB b RS-422/485 MOXA UPort 1130 RU | шт | 1 | 132906.52 | 132906.52
|  | 8 | шт | 1 | 132906.52 | 132906.52
4 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 51 | шт. | 1 | 51556.13 | 51556.13
|  | 11 | шт. | 1 | 51556.13 | 51556.13
5 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.095 | 480684 | 45664.98
|  | 40 | км | 0.095 | 480684 | 45664.98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,3761% ПРИ ПОРОГЕ 15%)
6 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Монитор HP V214a | шт | 1 | 34383.91 | 34383.91
|  | 6 | шт | 1 | 34383.91 | 34383.91
7 | 247-201-0826 РСНБ РК 2022 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 27537 | 27537
|  | 19 | шт. | 1 | 27537 | 27537
8 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Кабель витая параF/UTP-5e 4х2х0.52 | шт | 183 | 123.81 | 22657.23
|  | 39 | шт | 183 | 123.81 | 22657.23
9 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Аккумулятор 17 А/ч, 12В | шт | 1 | 19708.76 | 19708.76
|  | 15 | шт | 1 | 19708.76 | 19708.76
10 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | DIN-рейка, L=130 мм | шт | 18 | 1074.71 | 19344.78
|  | 29 | шт | 18 | 1074.71 | 19344.78
11 | 241-101-0124 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 5 | 2340 | 11700
|  | 36 | м | 5 | 2340 | 11700
12 | 234-304-0403 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 1.2 | 9498 | 11397.6
|  | 21 | м2 | 1.2 | 9498 | 11397.6
13 | 214-106-0101 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм | т | 0.021 | 425737 | 8940.48
|  | 18 | т | 0.021 | 425737 | 8940.48
14 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Труба ПНД д32 | м | 50 | 155.04 | 7752
|  | 34 | м | 50 | 155.04 | 7752
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8029% ПРИ ПОРОГЕ 5%)
15 | 261-107-0967 РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0.0008825 | 7763690 | 6851.46
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 37 | т | 0.000375 | 7763690 | 2911.38
|  | 38 | т | 0.0005075 | 7763690 | 3940.07
16 | 261-404-0208 РСНБ РК 2022 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 20.706 | 322 | 6667.33
|  | 38 | 10 шт. | 20.706 | 322 | 6667.33
17 | 252-207-3979 РСНБ РК 2022 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2.4 | 1464 | 3513.6
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 24 | шт. | 2 | 1464 | 2928
|  | 35 | шт. | 0.4 | 1464 | 585.6
18 | 261-302-0420 РСНБ РК 2022 | Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус | шт. | 1 | 3392 | 3392
|  | 26 | шт. | 1 | 3392 | 3392
19 | 214-302-0201 РСНБ РК 2022 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 0.002224 | 997782 | 2219.07
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 37 | т | 0.0006 | 997782 | 598.67
|  | 38 | т | 0.001624 | 997782 | 1620.4
20 | 222-509-0801 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 1054349 | 2108.7
|  | 24 | т | 0.002 | 1054349 | 2108.7
21 | 261-201-0351 РСНБ РК 2022 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1.5066 | 1293 | 1948.03
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 37 | кг | 0.045 | 1293 | 58.18
|  | 38 | кг | 1.4616 | 1293 | 1889.85
22 | 217-106-0105 РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 1.2586 | 1266 | 1593.39
|  | 38 | кг | 1.2586 | 1266 | 1593.39
23 | 247-204-0611 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | 741 | 1482
|  | 25 | шт. | 2 | 741 | 1482
24 | С #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP | шт. | 35 | 39.48 | 1381.8
|  | 17 | шт. | 35 | 39.48 | 1381.8
25 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Коробка комутационная 100х100х50 Промрукав | шт | 2 | 567.21 | 1134.42
|  | 23 | шт | 2 | 567.21 | 1134.42
26 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.003 | 309939 | 929.82
|  | 41 | км | 0.003 | 309939 | 929.82
27 | 217-101-0101 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.7134 | 1010 | 720.53
|  | 18 | кг | 0.7134 | 1010 | 720.53
28 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Резистор -0,25 Вт | шт | 2 | 343.79 | 687.58
|  | 30 | шт | 2 | 343.79 | 687.58
29 | 261-107-0664 РСНБ РК 2022 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 30 | 17 | 510
|  | 18 | шт. | 30 | 17 | 510
30 | 261-404-0452 РСНБ РК 2022 | Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.105 | 4840 | 508.2
|  | 26 | 1000 шт. | 0.105 | 4840 | 508.2
31 | 261-107-0872 РСНБ РК 2022 | Уплотнительный состав | кг | 0.72 | 654 | 470.88
|  | 45 | кг | 0.72 | 654 | 470.88
32 | С Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Бокс КМПн 1/2 | шт | 1 | 397.72 | 397.72
|  | 27 | шт | 1 | 397.72 | 397.72
33 | 235-202-0119 РСНБ РК 2022 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 0.125 | 2496 | 312
|  | 33 | шт. | 0.125 | 2496 | 312
34 | 261-107-0966 РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 4.8e-05 | 6325216 | 303.61
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 4 | т | 1.6e-05 | 6325216 | 101.2
|  | 10 | т | 1.6e-05 | 6325216 | 101.2
|  | 12 | т | 1.6e-05 | 6325216 | 101.2
35 | 216-201-0701 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0.00144 | 174612 | 251.44
|  | 20 | т | 0.00144 | 174612 | 251.44
36 | 217-603-0102 РСНБ РК 2022 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 2.8 | 80 | 224
|  | 14 | кг | 2.8 | 80 | 224
37 | 217-302-0105 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.1925 | 1137 | 218.87
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 24 | кг | 0.14 | 1137 | 159.18
|  | 35 | кг | 0.0525 | 1137 | 59.69
38 | 217-105-0102 РСНБ РК 2022 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.189 | 1150 | 217.35
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 4 | кг | 0.063 | 1150 | 72.45
|  | 10 | кг | 0.063 | 1150 | 72.45
|  | 12 | кг | 0.063 | 1150 | 72.45
39 | 217-301-0106 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0.08 | 2529 | 202.32
|  | 22 | кг | 0.08 | 2529 | 202.32
40 | 261-601-0101 РСНБ РК 2022 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0.0018 | 93332 | 168
|  | 26 | т | 0.0018 | 93332 | 168
41 | 214-209-0210 РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0.233 | 698 | 162.63
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 37 | кг | 0.03 | 698 | 20.94
|  | 38 | кг | 0.203 | 698 | 141.69
42 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.00010125 | 1528659 | 154.78
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 24 | т | 9.8e-05 | 1528659 | 149.81
|  | 28 | т | 3.25e-06 | 1528659 | 4.97
43 | 217-504-0104 РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм | т | 6e-05 | 2360656 | 141.64
|  | 45 | т | 6e-05 | 2360656 | 141.64
44 | 235-401-0501 РСНБ РК 2022 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 0.15 | 915 | 137.25
|  | 45 | кг | 0.15 | 915 | 137.25
45 | 261-107-0501 РСНБ РК 2022 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0.056935 | 2313 | 131.69
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 37 | 100 м | 0.0072 | 2313 | 16.65
|  | 38 | 100 м | 0.049735 | 2313 | 115.04
46 | 261-107-0374 РСНБ РК 2022 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0.001 | 114283 | 114.28
|  | 14 | т | 0.001 | 114283 | 114.28
47 | 261-107-0498 РСНБ РК 2022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0.02 | 5445 | 108.9
|  | 26 | кг | 0.02 | 5445 | 108.9
48 | 261-107-0567 РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.00036 | 278998 | 100.44
|  | 18 | т | 0.00036 | 278998 | 100.44
49 | 215-202-0503 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0.0006 | 165331 | 99.2
|  | 20 | м3 | 0.0006 | 165331 | 99.2
50 | 261-107-0961 РСНБ РК 2022 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.063375 | 1438 | 91.13
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 24 | 100 шт. | 0.04 | 1438 | 57.52
|  | 37 | 100 шт. | 0.003075 | 1438 | 4.42
|  | 38 | 100 шт. | 0.0203 | 1438 | 29.19
51 | 247-216-1102 РСНБ РК 2022 | Изолента ПВХ | кг | 0.024 | 3479 | 83.5
|  | 24 | кг | 0.024 | 3479 | 83.5
52 | 236-203-0109 РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0.000106 | 768895 | 81.5
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 24 | т | 7.2e-05 | 768895 | 55.36
|  | 35 | т | 3.4e-05 | 768895 | 26.14
53 | 236-203-0105 РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 6e-05 | 970051 | 58.2
|  | 18 | т | 6e-05 | 970051 | 58.2
54 | 235-202-0120 РСНБ РК 2022 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.0018 | 32020 | 57.64
|  | 35 | кг | 0.0018 | 32020 | 57.64
55 | 217-701-0106 РСНБ РК 2022 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0.00011 | 505727 | 55.63
|  | 14 | т | 0.00011 | 505727 | 55.63
56 | 217-108-0101 РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0.0468 | 836 | 39.12
|  | 20 | кг | 0.0468 | 836 | 39.12
57 | 218-103-0201 РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0.035 | 1117 | 39.1
|  | 33 | кг | 0.035 | 1117 | 39.1
58 | 217-101-0401 РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.024 | 1609 | 38.62
|  | 20 | кг | 0.024 | 1609 | 38.62
59 | 261-107-0224 РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.05978 | 594 | 35.51
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 24 | 100 шт. | 0.028 | 594 | 16.63
|  | 28 | 100 шт. | 0.00078 | 594 | 0.46
|  | 35 | 100 шт. | 0.031 | 594 | 18.41
60 | 261-404-0214 РСНБ РК 2022 | Серьги ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0.078 | 376 | 29.33
|  | 28 | шт. | 0.078 | 376 | 29.33
61 | 261-107-0735 РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76 | кг | 0.015 | 1720 | 25.8
|  | 26 | кг | 0.015 | 1720 | 25.8
62 | 261-404-0574 РСНБ РК 2022 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.048464 | 501 | 24.28
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 37 | 1000 шт. | 0.00624 | 501 | 3.13
|  | 38 | 1000 шт. | 0.042224 | 501 | 21.15
63 | 261-107-0936 РСНБ РК 2022 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 1.48e-05 | 1576025 | 23.33
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 4 | т | 1.6e-06 | 1576025 | 2.52
|  | 10 | т | 1.6e-06 | 1576025 | 2.52
|  | 12 | т | 1.6e-06 | 1576025 | 2.52
|  | 26 | т | 1e-05 | 1576025 | 15.76
64 | 261-107-0203 РСНБ РК 2022 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0.0105 | 2189 | 22.98
|  | 35 | 100 шт. | 0.0105 | 2189 | 22.98
65 | 236-104-0103 РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 3e-05 | 738689 | 22.16
|  | 18 | т | 3e-05 | 738689 | 22.16
66 | 236-203-0301 РСНБ РК 2022 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 2e-05 | 1097217 | 21.94
|  | 22 | т | 2e-05 | 1097217 | 21.94
67 | 236-101-0107 РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 3e-05 | 628768 | 18.86
|  | 18 | т | 3e-05 | 628768 | 18.86
68 | 236-104-0102 РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 3e-05 | 612933 | 18.39
|  | 18 | т | 3e-05 | 612933 | 18.39
69 | 217-605-0104 РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0.093 | 177 | 16.46
|  | 26 | кг | 0.093 | 177 | 16.46
70 | 236-201-0101 РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0.03 | 506 | 15.18
|  | 26 | кг | 0.03 | 506 | 15.18
71 | 261-107-0914 РСНБ РК 2022 | Вазелин технический | кг | 0.012 | 939 | 11.27
|  | 24 | кг | 0.012 | 939 | 11.27
72 | 261-102-0131 РСНБ РК 2022 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93 | т | 3e-05 | 328457 | 9.85
|  | 14 | т | 3e-05 | 328457 | 9.85
73 | 261-107-0968 РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0.0005 | 10935 | 5.47
|  | 7 | кг | 0.0005 | 10935 | 5.47
74 | 261-201-0361 РСНБ РК 2022 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.012 | 246 | 2.95
|  | 24 | кг | 0.012 | 246 | 2.95
75 | 261-107-0458 РСНБ РК 2022 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0.002 | 1416 | 2.83
|  | 24 | кг | 0.002 | 1416 | 2.83
76 | 216-103-0101 РСНБ РК 2022 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 6e-05 | 22831 | 1.37
в т.ч. № п.п. сметы:
|  | 4 | т | 2e-05 | 22831 | 0.46
|  | 10 | т | 2e-05 | 22831 | 0.46
|  | 12 | т | 2e-05 | 22831 | 0.46
77 | 261-107-0450 РСНБ РК 2022 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0.002 | 401 | 0.8
|  | 24 | кг | 0.002 | 401 | 0.8
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ) | тенге |  |  | 1062836
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)
1 | Т Ценовая экспертиза №263-2023 от 29.03.2023г #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963 | Радиолокационный комплекс охраны периметра и акваторий "Радескан-КОРТ Х500-360" 1. Комплект РЛС "Радескан-Х"(500/360)с программным обеспечением; 2. Биспектральная сетевая PTZ-камера AXIS Q8742-LE 3.Комплект монтажных частей (крепление камеры к опоре "КОРТ "Радескан"); 4.кабель соединительный - 20 м; 5. контейнер-чемодан транспортный защитный, модель 10840 -1 шт.; 6.руководство по эксплуатации ЮСДП.425148.009 РЭ- 1компл.;7. паспорт ЮСДП.425148.009 ПС -1 компл., тренога -1шт. и другое. | шт | 1 | 42967673.28 | 42967673.28
|  | 2 | шт | 1 | 42967673.28 | 42967673.28
|  | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ) | тенге |  |  | 42967673
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 661.277
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете) | тенге |  |  | 45616105
|  | Накладные расходы (по смете) | тенге |  |  | 917408
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | тенге |  |  | 46533513
|  | Сметная прибыль (по смете) | тенге |  |  | 285270
|  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | тенге |  |  | 46818783
| Начальник отдела |  | Голубев В.В.
| Составил |  | Казакова В.С.