*Приложение № 4*

 *к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Расшифровка стоимости услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, ТИП | Еденица измерения  | Количество | Стоимость за 1 ед., тенге без НДС | Общая стоимость, тенге без НДС | Общая стоимость, тенге с НДС |
| 1 | Датчик комплексный с вычислителем расхода ГиперФлоу 3Пм | Шт. | 5 |  |  |  |
| 2 | Вычеслитель расхода газа в комплекте с датчиками давления, перепада,температуры Флобос 107 | Шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Счетчик газа BK G4MT | Шт. | 9 |  |  |  |
| 4 | Счетчик газа IRM-A G-40 | Шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Счетчик газа BK-G16 | Шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Счетчик газа СГК-4 | Шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Счетчик газа турбинный G 4000 | Шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Счетчик газа турбинный СГ16М-400  | Шт | 1 |  |  |  |
| 9 | Счетчик газа турбинный СГ16МТ-250  | Шт | 1 |  |  |  |