2025 жылғы «____» _________

№ __________ шарттың

№6 қосымшасы

Тізбесі

"ПМХЗ" ЖШС жабдықтарын,

мерзімді тексеруге ұсынылатын

| № р/с | Атауы аспап | Түрі | Шартты өту диаметрі, мм | Аспап шкаласы, т/сағ | Зауыт нөмірі (S/N) | Орнату орны | Ресімделген нәтижелерді ұсына отырып, ӨҚ тексеру жөніндегі қызметтердің құны (ҚҚС-сыз), теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 83F | 50 | (0 - 15) | N611F202000 | ПКОН, ПСГ, п.3-1 (алау жүйесіне "INTERTRANS C. A." ЖШС төгінділерінің шығыны с.69/33 ЖШС ПНХЗ) |  |
| 2 | Есептегіш-шығын өлшегіш | ROTAMASS RCCS39/RCCF31 | 200 | (0 – 500) | D1PB01853 /D1PB01854 | ПКОН, ТСП, п.3-9 (с.4/5, ЖБТ АИ-92 бензині, НефтеРесурсСервис ЖШС) |  |
| 3 | Есептегіш-шығын өлшегіш | ROTAMASS RCCS39/RCCF31 | 200 | (0 – 500) | D1PB01859 /D1PB01860 | ПКОН, ТСП, п.3-10 (с.6/16А, ЖБТ дизель отыны, НефтеРесурсСервис ЖШС) |  |
| 4 | Электрондық шығын өлшегіш | SITRANS F M MAG 5100 W | 300 | (0 - 320) м3/сағ | 302202H287 | ЖШС Павлодар Северный Су Арнасы (резерв) |  |
| 5 | Электромагниттік шығын өлшегіш | Promag P300 | 300 | (0 – 2600) м3/сағ | SC274619000 | ЖШС Павлодар Северный Су Арнасы (резерв) |  |
| 6 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 100 | (0 – 59,874) | SA040002000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-181 (жанармай желісіндегі газ) |  |
| 7 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 100 | (0 – 59,874) | SA040102000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-136 (С-100 пешіндегі газ) |  |
| 8 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 80 | (0 – 35,380) | SС153С02000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-275 (жанармай газы П-204) |  |
| 9 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 80 | (0 – 35,380) | SА03FF02000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-420-2 (қондырғыдан газ бензині) |  |
| 10 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q 500 | 25 | (0 – 3,538) | SC15BA02000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-273 (ТЖ в П-204 кері) |  |
| 11 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 25 | (0 – 3,538) | SC15B902000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-272 (ТЖ в П-204 тікелей) |  |
| 12 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 50 | (0 – 14,969) | SC15B802000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-271 (ТЖ в П-203 кері) |  |
| 13 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 50 | (0 – 14,969) | SC15B702000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-270 (ТЖ в П-203 тікелей) |  |
| 14 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 80 | (0 – 35,380) | SА061602000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-257-1 (жанармай желісіндегі газ) |  |
| 15 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 100 | (0 – 59,874) | SA04В202000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-274 (С-200, С-300 пешіндегі газ (паспортта позиция нөмірі FI 3-228 көрсетілген) |  |
| 16 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass Q500 | 80 | (0 – 35,380) | SA04F902000 | ПГПН, КТ-1, С-300, п.3-65 (К-303А С-300 құрғақ газ шығыны) |  |
| 17 | Есептегіш-шығын өлшегіш | ROTAMASS RCCS39/RCCF31 | 150 | (0 – 250) | D1P500729/ D1P500745 | ПГПН, КТ-1, С-100, п.1-141 |  |
| 18 | Құйынды шығын өлшегіш | Prowirl F 200 | 25 | (0 – 200) нм3/сағ | M412ED19000 | ПППН, ЛК-6у, А500-FT-1002 |  |
| 19 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 80F | 152,4 (6)" | (0 – 320) | K906B002000 | АССБ (E915), п.FT-0001 (катализатор, бензинді ағынмен араластыру) |  |
| 20 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 80F | 38,1 (1 1/2)" | (0 – 40000) кг/сағ | K903A702000 | АССБ (E915), п.FT-0002 (бутанның ағынды араластыру шығыны) |  |
| 21 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 80F | 152,4 (6)" | (0 – 210) | K906B402000 | АССБ (E915), п.FT-0003, (сызықтық араластырудағы ISO шығыны) |  |
| 22 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 80F | 152,4 (6)" | (0 – 240) | K906B502000 | АССБ (E915), п.FT-0004 (сызықтық араластырудағы реформатор шығыны) |  |
| 23 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 80F | 50,8 (2)" | (0 – 23000) кг/сағ | K901B202000 | АССБ (E915), п.FT-0005 (сызықтық араластырудағы олигомер шығыны) |  |
| 24 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 80F | 152,4 (6)" | (0 – 330) | K906B602000 | АССБ (E915), п.FT-0006 (катализатор ағыны бензинді ағынмен араластыру) |  |
| 25 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 80F | 254 (10)" | (0 – 900) | K900AE02000 | АССБ (E915), п.FT-0007 (қолданыстағы резервуарға АИ-92/95 бензин шығыны) |  |
| 26 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass 83F | 80 | (0 – 36) | J80EEF02000 | ПКОН, автоматты ағызуды өлшейтін кешен. Қоспалар түйіні. РЕЗЕРВ |  |
| 27 | Электромагниттік шығын өлшегіш | Promag 53P | 65 | (0 – 16,5915) л/с | M3143F19000 | ПКОН, автоматтандырылған мөлшерлеу кешені. жоғарғы.АДК-100-ЖДВГО-11НЖ т/ж цистерналарын ағызу |  |
| 28 | Электромагниттік шығын өлшегіш | Promag 53P | 65 | (0 – 16,5915) л/с | M3142B19000 | ПКОН, Автоматтандырылған мөлшерлеу кешені. жоғарғы.АДК-100-ЖДВГО-11НЖ т/ж цистерналарын ағызу |  |
| 29 | Құйынды ағын түрлендіргіші | ЭМИС-ВИХРЬ 200 | 250 | (60 – 1700) м3/сағ | 21675 | ПКОН, Қоспалар түйіні |  |
| 30 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass F500 | 80 | (0 – 36000) кг/сағ | PC106F02000 | УИ и СН, А100 FT-0001M |  |
| 31 | Жаппай шығын өлшегіш | Promass F500 | 100 | (0 - 59874.1914) кг/сағ | R1021A02000 | ПГПН, п.FT1-110 (С-100-ге УПВ бар ВСГ) |  |
| 32 | Есептегіш шығын өлшегіш жаппай | ЭЛМЕТРО-Фломак | 3 | (0 – 200) л/ч | 3597 | ПППН, С-200 Реагенттерді айдау модулі |  |
| 33 | Есептегіш шығын өлшегіш жаппай | ЭЛМЕТРО-Фломак | 2 | (0 – 2000) см3/сағ | 3592 | ПППН, С-200 Реагенттерді айдау модулі |  |
| 34 | Есептегіш шығын өлшегіш жаппай | ЭЛМЕТРО-Фломак | 2 | (0 – 8) л/ч | 3594 | ПППН, С-200 Реагенттерді айдау модулі |  |
| 35 | Құйынды шығын өлшегіш | 8800DF | 25 | (0,67-15,3) м3/сағ | 6206914 | КУПС, С850-FT-101A |  |
| 36 | Құйынды шығын өлшегіш | 8800DF | 25 | (0,67-15,3) м3/сағ | 6206913 | КУПС, С850-FT-102A |  |
| 37 | Құйынды шығын өлшегіш | 8800DF | 25 | (0,67-15,3) м3/сағ | 6206911 | КУПС, С850-FT-102B |  |
| 38 | Құйынды шығын өлшегіш | 8800DF | 25 | (0,67-15,3) м3/сағ | 6206912 | КУПС, С850-FT-101B |  |
| 39 | Есептегіш-шығын өлшегіш | ROTAMASS RCCS39/RCCF31 | 150 | (0 – 150) | D1P500730/ D1P500751 | ПКОН РП, п.FE-2-3 (Р-5, Р-6-дан қайта өңделген шикізат (с.28)). |  |
| 40 | Ротаметр қалқымалы | RFC сериясы |  | (4,1 - 41,0)нм3/сағ | 16071715 | КУПС, C600-FT-0013 (FIRCA-0013) (FIRKA-0014 шкаласында С-500/С-600 секциясының қышқыл алауын үрлеуге арналған отын газының шығыны) |  |
| 41 | Жаппай шығын өлшегіш | Optimass 7000 Т50 | 50 | (0 -180) | G120000001602685 | ПГПН, КТ-1, С-001, п.6-127 (жеңіл вакуум. газойл фракциясы (180-350)°С) |  |
| 42 | Шығын өлшегіш-газ есептегіш | GF868 | 600 | Жылдамдықты өлшеу диапазоны (кері ағын): - 85 м/с-тан - 0,03 м/с-қа дейін + 0,03 м/с-тан + 85 м/с-қа дейін | GF-2239E | ППТНО, АГУ п.FT12171-1 (с.12/17) |  |
| 43 | Шығын өлшегіш-газ есептегіш | GF868 | 500 | Жылдамдықты өлшеу диапазоны (кері ағын): - 85 м/с-тан - 0,03 м/с-қа дейін + 0,03 м/с-тан + 85 м/с-қа дейін | GF-2241E | ППТНО, АГУ, п.FT691-1 (с.69/1) п.FT701-1 (с.70/1) (АГУ-да алау газының келуі) |  |
| 44 | Шығын өлшегіш-газ және бу есептегіш | GF868 | 500 | Жылдамдықты өлшеу диапазоны (кері ағын): - 85 м/с-тан - 0,03 м/с-қа дейін + 0,03 м/с-тан + 85 м/с-қа дейін | GF-3441E | ППТНО, УЗК |  |
| 45 | Шығын өлшегіш-газ және бу есептегіш | GF868 | 300 | Жылдамдықты өлшеу диапазоны (кері ағын): - 85 м/с-тан - 0,03 м/с-қа дейін + 0,03 м/с-тан + 85 м/с-қа дейін | GF-3440E | ПКОН, ПСГ, поз.3-1 |  |
| 46 | Шығын өлшегіш-газ есептегіш | GF868 | 300 | Жылдамдықты өлшеу диапазоны (кері ағын): - 85 м/с-тан - 0,03 м/с-қа дейін + 0,03 м/с-тан + 85 м/с-қа дейін | GF-2589E | ПГПН, КТ-1, С-300, п.F3-117, С-100, п.1-115 |  |
| 47 | Шығын өлшегіш-газ есептегіш | GF868 | 500 | Жылдамдықты өлшеу диапазоны (кері ағын): - 85 м/с-тан - 0,03 м/с-қа дейін + 0,03 м/с-тан + 85 м/с-қа дейін | GF-3655E | ПППН, С-100, п.FT-0111 (с.600-FLH-D100002) (Е-211 құрамындағы көмірсутек газы) |  |
| 48 | Шығын өлшегіш-газ есептегіш | GF868 | 800 | Жылдамдықты өлшеу диапазоны (кері ағын): - 85 м/с-тан - 0,03 м/с-қа дейін + 0,03 м/с-тан + 85 м/с-қа дейін | GF-2588E | ПППН, С-200, п.FT3-258-1 (с. 71/1) (ЛК-6У бар алау газы). |  |
| Павлодар қаласына жабдығы бар мамандардың сапарына Орындаушының іссапар шығыстары |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЫНЫ (ҚҚС есебінсіз) |  |  |  |  |  |  |  |
| ҚҚС 12 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы (ҚҚС қоса алғанда) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЕСКЕРТПЕ: Тексеру орны - Тапсырыс берушінің аумағында шығын өлшегіштерді пайдалану орны бойынша ("ПМХЗ" ЖШС, Павлодар қ., Химкомбинатовская к-сі, 1). Аспаптарды СҚТҚ (су құятын тексеру қондырғысына) қосуды Орындаушы дербес жүргізеді. Бұл ретте орындаушыда ұсынылған шығын өлшегіштердің әрқайсысының СҚТҚ қосылу үшін жауап фланецтері болуы тиіс. Баға Прейскурантының кестесінде көрсетілген жабдықты тексеру жөніндегі қызметтердің құны мыналарды қамтиды: эталондық, көмекші жабдықты, Орындаушы құралдарын пайдалана отырып, Тапсырыс берушінің барлық мәлімделген жабдығын тексеру бойынша орындаушы Қызметтерінің құны; тапсырыс берушіге әрбір ӨҚ жеке-жеке, үлгі бойынша және белгіленген нысандағы бланкілерде тексеру нәтижелерін (белгісіздік мәндерін көрсете отырып) ресімдеуге және ұсынуға Орындаушы Қызметтерінің құны; тексерулердің оң нәтижелерін куәландыратын таңбалау құны, сондай-ақ Тапсырыс берушінің аумағында аспаптарды пайдалану орны бойынша тексеруді ұйымдастыруға байланысты Орындаушының барлық шығындарының құны (іссапар, эталондық жабдықты жеткізу бойынша шығыстар және т.б.). |
| --- | --- |

Тапсырыс беруші:                                                                                      Орындаушы:

__________________                                                                                    __________________

- (қолы, мөрі)                                                                                                                                                  (қолы, мөрі)