**Приложение №2**

**Обследование резервуаров и емкостей вспомогательных систем по Павлодарскому НУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Место установки** | **Тип, объем, зав. №** | **Год выпуска/ год ввода в экспл.** | **Исполнение**  | **Среда** | **Вид обследования** |
| 1 | ГНПС «Павлодар» | Котельная | РГС №1 27м3 | 1983/1983 | надземный | нефть | Частичное диагностирование |
| 2 | ГНПС «Павлодар» | Котельная | РГС №2 22м3 | 1983/1983 | надземный | нефть | Частичное диагностирование |
| 3 | ГНПС «Павлодар» | ОРУ | РГС №1 54м3 | 1982/1982 | подземный | масло | Частичное диагностирование |
| 4 | ГНПС «Павлодар» | УУН | Емкость ЕП-8 №1 8м3 | 2017/2017 | подземный | нефть | Полное диагностирование |
| 5 | НПС "Экибастуз" | б/б хоз водоснабжения | Емкость №1 11,9м3 | 2021/2021 | в б/боксе | вода | Частичное диагностирование |
| 6 | НПС "Экибастуз" | б/б хоз водоснабжения | Емкость №2 11,9м3 | 2021/2021 | в б/боксе | вода | Частичное диагностирование |
| 7 | БПО | Котельная | РГС №2 25м3 | 1994/1996 | надземный | нефть | Частичное диагностирование |
| 8 | БПО | территория | РГС №1 25м3 | 1994/1996 | подземный | вода | Полное диагностирование |
| 9 | ЦТТ и СТ | пожарная насосная | РГС №1 54м3 | 1994/1994 | надземный | вода | Полное диагностирование |