## ПС Ақмола
Объект | Адрес объекта | Производитель оборудования (Марка) | Перечень оборудования периметральной охранной сигнализации | Количество | ПО | Примечание
ПС-500кВ «ЦГПП» | п/и ​Z10E9D8 город Астана, район Байконыр, улица Ушконыр 3/2 ПС-500кВ "ЦГПП" | Irobo-2000-40i5TRHN-G2 | Промышленный компьютер | 1шт
|  | Hikvision DS-D05027FN | Монитор | 1шт
|  | Hyperline TTB-2266-AS-RAL9004 | Напольный шкаф | 2шт
|  | Hyperline TTB-4268-AS-RAL9004 | Серверный шкаф, Напольный шкаф | 1шт
|  | HP EliteDesk 800 G5 TWR | Системный блок | 1шт
|  | СКАТ 1200 М | Источник бесперебойного питания | 8шт
|  | ПО Орион ПРО | Орион ПРО исп.127 | 2кт
|  | HP Omen1100, HP X500 Wired Mouse E5E76AA | Клавиатура Мышка | 1кт
|  | Windows 10 | Программное обеспечение | 2шт
|  | С2000-КДЛ | Контроллер дввухпроводной линий связи | 16шт
|  | С2000-АР8 | Адресный расширитель | 15шт
|  | С2000-ethernet | Преобразователь интерфейсов | 15шт
|  | УЗП-24DC/5 | Устройства защиты от скачков напряжения | 56шт
|  | ЩРН-П-8 | Шкаф электрический | 3шт
|  | 2Р 32А | Автомат | 3шт
|  | 1Р 10А | Автомат | 6шт
|  | FMW3-1 | Двухпозиционный средство обнаружения | 4 компл
|  | Зебра84 | Однопозиционный средство обнаружения | 9шт
|  | Зебра60 | Однопозиционный средство обнаружения | 8шт
|  | Зебра30 | Однопозиционный средство обнаружения | 7шт
|  | Барьер-КР-М | Распределительная коробка | 32шт
|  |  | Аккумуляторная батарея 12 В для СКАТ | 16шт
|  |  | Аккумуляторная батарея 24 В для РИП | 6шт
|  | РИП - 24 исп.04 | Блок питания на 24 В | 16шт
|  | С2000-СМК | Извещатель охранный магнитоконтакный адресный | 50шт
|  | С2000-ИК | Извещатель охранной объемный | 21шт
|  | С2000-СТ | Извещатель охранной звуковой | 18шт
|  | С2000-СТИК | Извещатель охранной совмещенный | 23шт
|  | APC SRT 5KRMXLI | Источник бесперебойного питания | 2шт
|  | APC SRT 5KRMXLI | Источник бесперебойного питания | 3шт