## Общая
Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений филиала АО "НК "КТЖ - "Дирекция магистральной сети" на 2021 год
№ лота | № позиций по ПЗ/ПДЗ | Код по ЕНС ТРУ | Наименование закупаемых товаров по ЕНС ТРУ | Наименование закупаемых товаров по SAP | Краткая характеристика (описание по ЕНС ТРУ) | Дополнительная характеристика (по SAP) | Условия оплаты (аванс) | Адрес поставки товара | Сроки поставки товаров | Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Единица измерения | Кол-во, объем | Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупок ТРУ с НДС, тенге
1854815 | 3413 Т | 222929.900.000093 | Пломба контрольная | Пломба индикаторная | индикаторная | материал-полипропилен, общая длина - 342 мм, длина гибкого элемента - 267 мм, рабочая длина - 255 мм, диаметр гибкого элемента - 2 мм, усилие разрушения - не менее 15 кгс., температура использования от -40С до +60С. | 30 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 19989 | 25.79 | 515516.31 | 577378.27 | ТПХ | МБ | 503 | 90
1854824 | 3446 Т | 234310.300.000007 | Изолятор | Изолятор опорно-стержневой | керамический, опорно-стержневой | ИОС-35-1000 УХЛ1 Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц. Условное обозначение изоляторов типа ИОС: • И - изолятор; • О - опорный; • С - стержневой; • 35, 110 - номинальное напряжение, кВ;• 400, 500, 1000, 2000 - минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, даН (кгс); • 01, 03 - конструктивное исполнение. Изоляторы соответствуют ГОСТ 25073-81 и ГОСТ 9984-85. Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419-83: для изоляторов типа С4 -подгруппа 120, для изоляторов типа ИОС -подгруппа 110. Масса – 46,00к г. | 30 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 89 | 34515.6 | 3071888.4 | 3440515.01 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 60
1854814 | 3459 Т | 236120.900.000021 | Приставка | Приставка | железобетонная, тип ПЭ 2, для опор воздушных линий электропередачи и связи | ГОСТ 23009-2016, СТ РК 937-92 приставка железобетонная ПТ-43-2 для деревянных опор ЛЭП | 30 | МБ АЛМАТЫ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 666 | 22187.5 | 14776875 | 16550100 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854812 | 3460 Т | 236120.900.000592 | Стойка | Стойка | железобетонная, марка СС 136.6-2 | ГОСТ 19330-2013 железобетонная для контактной сети железных дорог СС136.6 2.3м; длиной 13,6 м. | 30 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 4 | 216160.71 | 864642.84 | 968399.98 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854813 | 3464 Т | 236120.900.000943 | Опора линии электропередачи | Опоры (железобетонные) | железобетонная, тип ВЛ 330 кВ | ГОСТ 22131-2016 Стойка железобетонная вибрированная, длиной 11 м с металлической траверсой П-10-1 | 30 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 83 | 69258.93 | 5748491.19 | 6438310.13 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 60
1854817 | 3690 Т | 257330.850.000006 | Зажим | Зажим | соединения проводов | Плашечный для проводов КС-074. Предназначен для соединения стальных многожильных проводов марки ПС сечением 50-70 мм2. Допускаемаянагрузка P1 = 3,0 кН, масса 0,37 кг. ГОСТ 12393-2013 | 30 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 705 | 695.1 | 490045.5 | 548850.96 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854816 | 3693 Т | 257330.850.000006 | Зажим | Зажим | соединения проводов | петлевой для проводов КС-071, метод изготовления литье/сборка. ГОСТ 12393-2013 | 30 | МБ АРЫСЬ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 375 | 852 | 319500 | 357840 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854825 | 3694 Т | 257330.850.000006 | Зажим | Зажим | соединения проводов | плашечный ПАМ-5-1 , предназначен для осуществления перехода с медных проводов на алюминиевые или сталеалюминиевые провода в шлейфах анкерных опор или ответвлениях на ВЛ, для провода сечением АС-300. Номинальное сечение АС-300; диаметр провода - 24,8 мм. Размеры - А-45 мм; В-75 мм; Н-84 мм; L-124 мм; R-11 мм; r-9 мм; Масса - 1,032 кг. ГОСТ 12393-2013 | 30 | МБ ЖАМБЫЛ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 428 | 3844 | 1645232 | 1842659.84 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854811 | 3789 Т | 259411.390.000029 | Болт специальный | Болт | для подвижного состава | шинный(КЗ-3ПК) 043.00.00.001 крепления тормозной шины к тормозной балке | 30 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 2863 | 1734.6 | 4966159.8 | 5562098.98 | ТПХ | ЦШ | 503 | 90
1854810 | 3790 Т | 259411.390.000029 | Болт специальный | Болт | для подвижного состава | (КЗ-3ПК) Г-70-24 крепления рельса к раме вагонного замедлителя | 30 | МБ ЖАМБЫЛ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 460 | 3107.13 | 1429279.8 | 1600793.38 | ТПХ | ЦШ | 503 | 90
1854827 | 3791 Т | 259411.390.000029 | Болт специальный | Болт | для подвижного состава | шинный с гайкой 1645-00-06 | 30 | МБ ЖАМБЫЛ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 1020 | 2958.96 | 3018139.2 | 3380315.9 | ТПХ | ЦШ | 503 | 90
1854820 | 3793 Т | 259412.300.000020 | Шайба специальная | Шайба | для контактной сети электрифицированных железных дорог | ГОСТ 12393-2013 тип КС-044; клыковая, арматура из чугуна, | 30 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 1900 | 756 | 1436400 | 1608768 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 60
1854826 | 3837 Т | 259929.190.000097 | Заземление переносное | Устройство заземляющее переносное | для воздушных линий | для заземления ВЛ-0,4кВ технические характеристики не ниже требований: длина зазеляющего провода токоведущей части с заземлителем со ставляет 5-6 м, масса завешивемой части - 10 кг,полный комплект - 14 кг. | 30 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 58 | 23218.65 | 1346681.7 | 1508283.5 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 60
1854828 | 3840 Т | 259929.190.000097 | Заземление переносное | Устройство заземляющее | для воздушных линий | "Заземление переносное с металлическими звеньями для контактной сети электрифицированных участков железных дорог ЗПМЗ-К. Предназначено для защиты работающих на отключённых участках контактной сети электрифицированных железных дорог от поражения электрическим током (в случае ошибочно поданного напряжения или появления на участке контактной сети наведенного напряжения) путем замыкания между собой элементов подвески контактной сети и рельсового пути (под основанием рельса). ЗПМЗ-К состоит из раскладывающейся штанги, заземляющего проводника в прозрачной полимерной оболочке и заземляющей струбцины (башмака). Раскладывающаяся штанга состоит из присоединительного зажима с контактным пробником, токопроводящей секции, шарнирного соединителя, фиксирующегося в рабочем положении с помощью ключа-ручки и стопорного болта, изолирующей части и рукоятки.Изолирующая часть раскладывающейся штанги изготовлена из электроизоляционного стеклопластика и имеет защитно-декоративное покрытие. Заземляющая струбцина (башмак) состоит | 30 | МБ АЛМАТЫ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 14 | 102889.5 | 1440453 | 1613307.36 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854829 | 3841 Т | 259929.190.000097 | Заземление переносное | Устройство заземляющее переносное | для воздушных линий | Заземление переносное ПК 0,4-10Н. Заземление переносное ПК 0.4–10Н предназначено для наложения на изолированные провода линий напряжением до 10кВ промышленной частоты для их раздельного заземления. Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования или выполнения коммутационных работ. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45°С до + 40°С, при относительной влажности до 80% при 25°С. - Номинальное напряжение заземляемых, ВЛ, кВ 0,4 - 10. - Общая длина заземляющей штанги с зажимом , мм 1300. - Длина изолирующей чaсти штанги, мм 700. - Количество заземляющих штанг с зажимами , шт. 3. - Сечение заземляющего провода, мм? 25. - Длина провода между фазами, м 1,6. - Длина заземляющего спуска, м 10,2. - Длина рукоятки штанги, мм 300. - Ток термической стойк ости в течение 3 сек., кА 3,5. - Ток динамической стойкости, кА 8,75. - Транспортные габариты, мм 1400х250х100.- Масса , кг 6,5. | 30 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 28 | 41742 | 1168776 | 1309029.12 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 60
1854809 | 3846 Т | 259929.450.000004 | Устройство запорно-пломбировочное | Пломба ЗПУ | для запирания и опломбирования железнодорожных вагонов, ж/д цистерн, цементовозов, контейнеров, хоппер-вагонов и аналогичных. | запорно пломбировочные устройства (ЗПУ) для запирания и пломбирования контейнеров, железнодорожных вагонов: крытых, цистерн, хопперов, рефрижераторов и др., взаимозаменяемые и применяемые, как на территории РК, так и за ее пределами, порядковый номер (ударно маркировочным способом). ЗПУ применяемые на ж.д. транспорте должны соответствовать Техническим требованиям на запорно-пломбировочные устройства для вагонов и контейнеров согласно нормативно-правовых актов Законодательства РК. | 30 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 4400 | 1330.56 | 5854464 | 6556999.68 | ТПХ | МБ | 503 | 90
1854823 | 3847 Т | 259929.490.000005 | Хомут | Хомут | диаметр 120-200 мм, металлический | тип КС-131 для группового заземления, длина болта у хомутовот 120-150 мм, вес 3,85 кг. ГОСТ 12393-2013 | 30 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 219 | 7035 | 1540665 | 1725544.8 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854821 | 3848 Т | 259929.490.000006 | Хомут | Хомут верхний | диаметр 210-380 мм, металлический | КС-129, чертеж №ЛЭЗ.40.0102, масса 7,31. ГОСТ 12393-2013 | 30 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 839 Комплект | 41 | 11511.15 | 471957.15 | 528592.01 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854822 | 3849 Т | 259929.490.000006 | Хомут | Хомут для анкеровки троса | диаметр 210-380 мм, металлический | КС-134, чертеж №ЛЭЗ.40.0168, масса 6,24 кг ГОСТ 12393-2013 | 30 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 839 Комплект | 31 | 6033.3 | 187032.3 | 209476.18 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854819 | 3852 Т | 259929.490.000024 | Скоба | Скоба крепления троса | тип КС, металлическая | ГОСТ 12393-2013. скоба КС-161, предназначена для подвески седла троса группового заземления. Вес – 0,48 кг, метод изготовления литье/сборка. | 30 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 550 | 887.25 | 487987.5 | 546546 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854818 | 3853 Т | 259929.490.000034 | Ушко | Ушко | тип КС, металлическое | ГОСТ 12393-2013. тип КС-012; однолапчатое, метод изготовления литье/сборка, | 30 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 760 | 2026.5 | 1540140 | 1724956.8 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
1854830 | 3855 Т | 259929.490.000040 | Бугель | Бугель | тип 1, из металлов черных | тип КС-093; пластинчатый с серьгой, метод изготовления литье/сборка. ГОСТ 12393-2013 | 30 | МБ ЖАМБЫЛ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 1380 | 2205 | 3042900 | 3408048 | ТПХ | ЦЭ | 503 | 90
[14 empty] | 55363226.69 | 62006813.9
| Исполнительный директор снабжению филиала АО"НК КТЖ «Дирекция магистральной сети» | [10 empty] | К.Пирметов
исп. Сагнаев Д.Д. ЦЖСО 60-53-66