Перечень оборудования.

| № п.п | Наименование |  | модель | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦПиПГ |  |  |  |  |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 1 | Ручной пожарный извещатель, взрывозащищенный |  | MEDC BG-3 | 68 |
| 2 | Звуковой оповещатель пожарный |  | MEDC DB-1 | 42 |
| 3 | Световой оповещатель пожарный |  | MEDC XB-12 | 35 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой |  | Apollo 55000-620 | 122 |
| 5 | База для искробезопасных извещателей |  |  | 122 |
| 6 | Коробка влагозащищенная |  |  | 122 |
| 7 | Извещатель пламени |  | 1ГС3 | 8 |
| 8 | Внешний блок питания |  | 24 VDC, 10 А | 7 |
| Система газовой сигнализации |  |  |  |  |
| 1 | Звуковой оповещатель |  | MEDC DB-1 | 12 |
| 2 | Световой оповещатель |  | MEDC XB-12 | 15 |
| 3 | Газоизмерительная головка |  | Drager Polytron TX (H2S) | 62 |
| 4 | Газоизмерительная головка инфракрасная |  | Drager PIR 3000 (H2S) | 1 |
| 5 | Датчик углеводородных газов оптический инфракрасный |  | Drager PIR 5100 (H2S) | 1 |
| 6 | Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров |  | Drager РIR 3000 (CH4) | 39 |
| 7 | Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров |  | Drager РIR 3000 (C3H8) | 43 |
| 8 | Датчик горючих газов термокаталитический |  | Drager PEX 3000 (CH4) | 1 |
| 9 | Трассовый газоанализатор |  | Роlytron Рulsar2 | 22 |
| 10 | Табло информационное |  | «ГАЗ» | 11 |
| Система порошкового пожаротушения |  |  |  |  |
| 1 | Трехспектральный извещатель пламени |  | SharpEye IR3 | 58 |
| 2 | Ручной пожарный извещатель , безадр., взрывозащ., красн. |  | MEDC BG-3 | 26 |
| 3 | Светозвуковой оповещатель, взрывозащ. |  | MEDC XB-12 | 7 |
| 4 | Световое табло НПК ЭТАЛОН TCB-1 |  | «Порошок — уходи!» | 12 |
| 5 | Световое табло НПК ЭТАЛОН TCB-1 |  | «Автоматика отключена» | 12 |
| 6 | Световое табло НПК ЭТАЛОН TCB-1 |  | «Порошок — не входи!» | 12 |
| 7 | Дверной электромагнитный контакт (СМ К) |  | «Cortem» S-Геркон | 25 |
| 8 | Модуль порошкового пожаротушения Защищаемая площадь: 80м2 |  | 0ПАН-100 | 324 |
| 9 | Взрывобезопасный Шкаф |  | ША-1,2,3,4,5,6,7,8 | 8 |
| 10 | Приемно-контрольная панель |  | Minimax FMZ5000 (12model) | 1 |
| 11 | Модуль интерфейсный пожарный |  | Мип-2 | 1 |
| Котельная водогрейная |  |  |  |  |
| 1 | Сигнализатор токсичных и горючих газов |  | СТГ-1-2 | 1 |
| 2 | Датчик горючих газов |  | СТГ-1-2 | 2 |
| 3 | Ручной пожарный извещатель безадр., взрывозащищенный |  | MEDC BG-3 | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП 212-141 | 3 |
| 5 | Прибор пожарной сигнализации |  | Гранит-3 | 1 |
| 6 | Блок бесперебойного питания |  | Квант-50 | 1 |
| 7 | Оповещатель свето-звуковой |  | Призма-200И | 1 |
| 8 | Световое табло |  | «Выход» | 1 |
| Котельная паровая |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель взрывозащищённый пожарный тепловой |  | Eridan ИП 101-07е | 9 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Гранит-5 | 1 |
| 3 | Световое табло «Выход» |  |  | 1 |
| 4 | Ручной пожарный извещатель безадр., взрывозащищенный |  | Гарант ИП-535 | 1 |
| 5 | Светозвуковой оповещатель |  | ЗОВ-1 | 2 |
| Здание УПП |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | «Сибирский Арсенал» Кварц | 1 |
| 2 | Оповещатель свето-звуковой |  | «Призма» | 1 |
| 3 | Световое табло |  | «Выход» | 1 |
| 4 | Ручной пожарный извещатель,безадр. |  | Гарант ИП-535 | 1 |
| 5 | Извещатель дымовой оптико-электронный |  | Rubezh ИП 212-41М | 2 |
| Площд. компрес-а выс.давл.А78.2 |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | СИГНАЛ-ВК2 | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой |  | Rubezh ИП 212-141 | 2 |
| АДЭС |  |  |  |  |
| 1 | Светозвуковой оповещатель |  | MEDC CU-1 | 1 |
| 2 | Ручной пожарный извещатель,безадр. |  | ERIDAN ИП 535-07е | 1 |
| 3 | Панель приемно-контрольная охранно-пожарная |  | "BOLID" C-2000 АСПТ | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой |  | Rubezh ИП 212-45 | 3 |
| 5 | Температурный детектор |  | HORING LIN АН-9920 Pixed | 3 |
| 6 | Модуль порошкового тушения |  | ОПАН-3 | 3 |
| 7 | Световое табло |  | «Выход» | 1 |
| Система оповещения УКПГ по громкой связи (ПАГА) |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф ПАГА с микрофоном |  | «ITC Escort» | 1 |
| 2 | Громкоговоритель настенный широкополосной |  | «Roxton» WP-06T | 20 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель |  | «Roxton» HP-30T | 7 |
| Система пожарной сигнализации Склад СУГ |  |  |  |  |
| 1 | Ручной пожарный извещатель безадр., взрывозащищенный. |  | ERIDAN ИП 535-07е | 20 |
| 2 | Звуковой оповещатель пожарный для установки внутри зданий |  | MEDC DB-1 | 12 |
| 3 | Световой оповещатель пожарный |  | MEDC DB-3 | 5 |
| 4 | Линейный тепловой извещатель |  | (термокабель) PSHC-280EPR Protectowire | 2400 |
| 5 | Модуль интерфейсный пожарный для контроля состояния линейного извещателя |  | Мип-2-Ех | 16 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой мультисенсорный |  | ИП212-141 | 22 |
| 7 | Извещатель пламени |  | Apollo 55000-620 | 66 |
| 8 | Внешний блок питания, |  | 24 VDС, 10 А | 2 |
| 9 | Модуль интерфейсный пожарный |  | Мип-2 | 10 |
| Система газовой сигнализации склад СУГ |  |  |  |  |
| 1 | Звуковой оповещатель оповещения об утечке газа для установки внутри зданий |  | MEDC DB-1 | 4 |
| 2 | Звуковой оповещатель пожарный для установки на улице |  | MEDC DB-3 | 2 |
| 3 | Световой оповещатель пожарный |  | MEDC XB-12 | 4 |
| 4 | Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров |  | Drager РIR3000 | 7 |
| 5 | Трассовый газоанализатор |  | Роlytron Рulsar | 8 |
| Система оповещения СУГ по громкой связи (ПАГА) |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф ПАГА с микрофоном |  | «ITC Escort» | 1 |
| 2 | Громкоговоритель настенный широкополосной |  | «Roxton» WP-06T | 4 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель |  | «Roxton» HP-30T | 2 |
| Автовесы |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно- пожарный |  | С2000 | 1 |
| 2 | Блок приемно- контрольный охранно- пожарный |  | С2000-4 | 1 |
| 3 | Приемник |  | Альтоника | 1 |
| 4 | Извещатель пожарно дымовой |  | Rubezh ИП212-45 | 2 |
| 5 | Извещатель пожарно ручной |  | ИПР-СИ-1 | 1 |
| 6 | Табло |  | «ВЫХОД» |  |
| 7 | Оповещатель светозвуковой |  |  | 1 |
| Газоанализатор МОД (Сервисное обслуживание) |  |  |  |  |
| 1 | Газоанализатор промышленный стационарный |  | MRU SWG 300-1 (O2, Н25, СО, СO2, NO, NO2) | 1 |
| 2 | Газоанализатор промышленный переносной |  | Testo 350 (CO, NO, NO2, SO2, H2S,CO2) | 1 |
| 3 | Сервисное обслуживание |  | Полар ExT | 1 |
| 4 | Газосигнализатор переносной многокомпонентный |  | «Комета-М» | 3 |
| 5 | Газосигнализатор (O2, CO, H2S, CH4) |  | «GasAlert» MicroClipXT | 5 |
| 6 | Газоанализатор (O2, CO, H2S, Сумма горючих газов) |  | «GasAlert» MaxX-T-II | 2 |
| Линия подвода технологического газа и транспортировка товарного газа |  |  |  |  |
| Узел запуска очистных устройств (УЗОУ) |  |  |  |  |
| 1 | Датчик электрохимический контроля токсичных газов |  | Drager Polytron 7000 | 3 |
| 2 | Комбинированное устройство Оповещатель-маяк |  | Apello/Beakon BexCA110-05D . | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной |  | «Rubezh» ИПР-513-10 | 1 |
| 4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | «Сибирский Арсенал» КВАРЦ | 1 |
| 5 | Оповещатель свето-звуковой |  | «Призма-200» | 1 |
| 6 | Извещатель дымовой оптико-электронный |  | «Rubezh» ИП-212-45 | 1 |
| Узел учета топливного газа (УУТГ) |  |  |  |  |
| 1 | Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных углеводородов (CH4) |  | Drager Polytron 2 IR Style 334 | 1 |
| Узел приема очистных устройств (УПОУ) |  |  |  |  |
| 1 | Датчик электрохимический контроля токсичных газов |  | Drager Polytron 7000 | 3 |
| 2 | Комбинированное устройство Оповещатель-маяк |  | Apello/Beakon BexCA110-05D | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной |  | «Rubezh» ИПР-513-10 | 1 |
| Коммерческий Узел Учета Газа (КУУГ) |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный | «Eridan» ИП-101-07е |  | 2 |
| 2 | Световое табло взрывозащищенное | «Вентилятор включен» |  | 1 |
| 3 | Модуль порошкового тушения | Гарант-5 |  | 2 |
| 4 | Датчик контроля загазованности сероводородом |  |  | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | «Гарант» ИП-535 |  | 2 |
| 6 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | «Specpribor» ЗОВ |  | 2 |
| 7 | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный | «Гириконд» ИП 332-1/1М |  | 1 |
| 8 | Панель приемно-контрольная охранно-пожарная | Гранит-3 |  | 1 |
| 9 | Сигнализатор горючих газов | «Аналитприбор» СТГ-10-Б |  | 1 |
| 10 | Оповещатель свето-звуковой | «Призма-200» |  | 1 |
| 11 | Извещатель дымовой оптико-электронный | «Rubezh» ИП-212-45 |  | 2 |
| 12 | Извещатель дымовой оптико-электронный | «Rubezh» ИП-212-141 |  | 3 |
| 13 | Световое табло | «Выход» |  | 1 |
| 14 | Световое табло | «Порошок уходи» |  | 1 |
| 15 | Панель приемно-контрольная охранно-пожарная | «Bolid» Рупор |  | 1 |
| 16 | Резервированный источник питания | «Bolid» РИП-12 |  | 1 |
| 17 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | ВЭРС-ПК |  | 1 |
| 18 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «Этернис» ППКПУ УУРС-ЦП (БП) ПО-1 |  | 1 |
| 19 | Громкоговоритель рупорного типа | «TOA Corporation» |  | 1 |
| Блок Измерения Качества (БИК) |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной | «Гарант» ИП-535 |  | 1 |
| 2 | Световое табло взрывозащищенное | «Вентилятор включен» |  | 1 |
| 3 | Модуль порошкового тушения | Гарант-5 |  | 2 |
| Блочная компрессорная установка газа (ПКУ «Борец») |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф управления пожарной автоматики |  |  | 1 |
| 2 | Шкаф пожарной автоматики |  |  | 2 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями | С2000-АСПТ |  | 1 |
| 4 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М |  | 1 |
| 5 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ |  | 1 |
| 6 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ |  | 1 |
| 7 | Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный | Сигнал-20П SMD |  | 1 |
| 8 | Контроллер пожарный | SPUTNIC-300 |  | 1 |
| 9 | Модуль порошкового тушения | Буран-8Н |  | 4 |
| 10 | Извещатель пламени инфракрасный многодиапазонный | ИП-МСК-3Ик |  | 4 |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой | «Rubezh» ИП-212-87 |  | 6 |
| 12 | Извещатель пожарный ручной | ЕхИП-535-1В-А-К |  | 3 |
| 13 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО-102-26/В |  | 2 |
| 14 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО-102-20 АЗП |  | 2 |
| 15 | Газоанализатор стационарный оптический | ГСО-1СН4 |  | 1 |
| 16 | Датчик контроля загазованности сероводородом | Z-H2S |  | 1 |
| 17 | Сигнализатор светозвуковой | ВС-3-2СФ-ГС-24В |  | 2 |
| 18 | Сигнализатор светозвуковой | ФИЛИН-1-12 |  | 2 |
| 19 | Оповещатель звуковой | ЕхОПП3-2В-ПМ-1-К-1 |  | 2 |
| 20 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | АС-24(ООП3-24) (сирена) |  | 1 |
| 21 | Табло световое | ТСВ-1-12-А-К-К/Ч-Пожар |  | 1 |
| 22 | Датчик электрохимический контроля токсичных газов | Drager Polytron 3000 |  | 1 |
| 23 | Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных углеводородов (CH4) | Drager Polytron 2 IR Style 334 |  | 3 |
| 24 | Извещатель ручной пожарный | Ex ИП535-1В-А-1 |  | 12 |
| 25 | Извещатель пожарный тепловой | ИП 103-2/1 |  | 12 |
| 26 | Датчик пламени | УФ/ИК (Optical Flame Detector) 1 |  | 6 |
| 27 | Детектор пламени УФ/ИК | (Optical Flame Detector) 2 |  | 5 |
| 28 | Газоанализатор | СТМ-30-01 |  | 6 |
| 29 | Газоанализатор | Drager Polytron 3000 (H2S) |  | 8 |
| 30 | Газоанализатор | Drager Polytron 5000 (H2S) |  | 2 |

|  | ЦДНиГ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоанализатор |  | Drager Polytron 3000 (H2S) |  | 10 |  |
|  | Газоанализатор |  | Drager Polytron 5000 (H2S) |  | 2 |  |
|  | Газоанализатор |  | СТМ-30-01 |  | 7 |  |
|  | Датчик пламени |  | УФ/ИК (Optical Flame Detector) |  | 8 |  |
|  | Извещатель пожарный |  | ИП-103-2/1 |  | 20 |  |
|  | Свето-звуковой извещатель пожарный |  | «ЗОВ» |  | 2 |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный |  | «Гранит-8» |  | 2 |  |
|  | Теловой датчик |  | ИП-101-07е |  | 6 |  |
|  | Газосигнализатор |  | ГСМ-05 |  | 2 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной |  | Ex ИП535-1В-А-1 |  | 12 |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный |  | БИЯ-С ББ05 ОП002 |  | 2 |  |
|  | Дымовой датчик |  | ИП-212 3СУ |  | 6 |  |
|  | Извещатель ручной пожарный |  | ИП-535-07е |  | 2 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой |  | ОРБИТА МК СЗ-А-К |  | 4 |  |
|  | Свето-звуковой извещатель |  | ПАСВ1-П-46 1Ж |  | 2 |  |
|  | Блок детекторный взрывозащищённый (СН4) |  |  |  | 2 |  |
|  | ЦПНиГ |  |  |  |  |  |
|  | Блок речевого оповещения |  | «ОРФЕЙ» |  | 1 |  |
|  | Блок сигнализации и питания |  | СТМ-10 |  | 1 |  |
|  | Газоанализатор |  | Drager Pir 3000 |  | 5 |  |
|  | Газоанализатор |  | Drager Polytron 2 |  | 5 |  |
|  | Газоанализатор |  | Drager Polytron 2 IR 334 |  | 1 |  |
|  | Газоанализатор |  | Drager Polytron 3000 |  | 3 |  |
|  | Газоанализатор |  | Drager Polytron TX |  | 2 |  |
|  | Газоанализатор |  | OLCT40 |  | 10 |  |
|  | Газоанализатор |  | СТМ-10 |  | 7 |  |
|  | Извещатель пожарный |  | ИПР-535 |  | 1 |  |
|  | Извещатель пожарный |  | ИПР |  | 2 |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП-212 |  | 4 |  |
|  | Извещатель пожарный звуковой |  | «Маяк-12-К» |  | 3 |  |
|  | Извещатель пожарный звуковой |  | ПСВ-С |  | 2 |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой |  | ИП-103-2/1 |  | 16 |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой |  | ИП-105-5/1 |  | 11 |  |
|  | ПКП |  | ВЭРС |  | 1 |  |
|  | ППКОП |  | «Гранит-5» |  | 1 |  |
|  | Резервный источник питания |  | ВЭРС РИП-12 |  | 4 |  |
|  | Световое табло «Выход» |  | НБО-2х1 12В-01к |  | 2 |  |
|  | Сигнализатор пламени |  | SharpEye 20/20 IR3 |  | 11 |  |
|  | Сигнализатор пламени |  | SharpEye 20/20 SL-C-ST |  | 2 |  |
|  | Сигнализатор пламени |  | SharpEye 40/40 |  | 8 |  |
|  | Газоанализатор |  | Drager Polytron 5100 |  | 1 |  |
|  | Извещатель пожарный |  | ИПР-3С |  | 17 |  |
|  | Устройство газового контроля десятиканальное MX52 |  | не имеет |  | 1 |  |
| Установка азотного пожаротушения печи ПТБ-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль |  | Ge Fanuc VersaMax Micro Expansion |  | 1 |  |
|  | Модуль |  | Ge Fanuc VersaMax Micro Analog Expansion Units |  | 1 |  |
|  | Микро-контроллер |  | Ge Fanuc VersaMax -Micro Controller |  | 1 |  |
|  | Блок питания и управления: |  | ГАММА-01 БПУ |  | 1 |  |
|  | Термометр сопративления |  | Sitrans T |  | 4 |  |
|  | Контроллер |  | Гамма-01 БКИ |  | 1 |  |
|  | Извещатель пожарный |  | ИП-212/101-"Барк" |  | 2 |  |
|  | Извещатель охранный контактные |  | ИО-102-4 |  | 2 |  |
|  | Коммутатор группого пуска |  | КГП-Р |  | 4 |  |
|  | Кнопочная станция |  | КС-А |  | 1 |  |
|  | Электронный модуль |  | МИУП |  | 1 |  |
|  | Модуль пожаротушения газовый |  | МПГ 150-100-24 |  | 14 |  |
|  | Электронный модуль |  | МР |  | 1 |  |
|  | Электронный модуль |  | МРВ |  | 1 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой |  | ОС-3 "ПОЖАР" |  | 1 |  |
|  | Распределительное устройство |  | РУ-50-150-01 |  | 2 |  |
|  | Сигнализатор давления газовый |  | СДГ№15.256 |  | 1 |  |
|  | Сигнализатор давления газовый |  | СДУ-М |  | 1 |  |
|  | УДН |  |  |  |  |  |
|  | Аналитприбор контроллер H2S |  | БПС-21М |  | 1 |  |
|  | Газоанализатор Н2S |  | Дах-М |  | 1 |  |
|  | Газоанализатор Н2S |  | DRAGER Polytron 3000 |  | 1 |  |
|  | Газоанализатор по метану |  | СГОЭС |  | 4 |  |
|  | Дымовой датчик |  | ИП-212-45 |  | 4 |  |
|  | Звуковой извещатель по H2S |  | БМС-H2S-10 |  | 1 |  |
|  | Звуковой извещатель пожарный |  | ПАСВ1 |  | 1 |  |
|  | Звуковой извещатель пожарный |  | «Рубеж» |  | 2 |  |
|  | Извещатель ручной пожарный |  | Гарант |  | 2 |  |
|  | Прибор приемно-контрольный |  | «Кварц» |  | 2 |  |
|  | Сигнализатор пламени |  | SharpEye 20/20 IR3 |  | 11 |  |
|  | Табло "Выход" |  | ВЭЛ-Т |  | 2 |  |
|  | Теловой датчик |  | ИП-101-2/1 |  | 2 |  |
|  | Шкаф |  | СГАЭС |  | 1 |  |
|  | Блок питание(резерв)12В/7А |  | AHDOOD |  | 1 |  |
|  | Газоанализатор Н2S |  | DRAGER Polytron 5100 |  | 1 |  |
|  | Извещатель ручной пожарный |  | ИПР-513-10 |  | 1 |  |
|  | ЦППД |  |  |  |  |  |
|  | Адресный модуль |  | «Сигнал -20П» |  | 1 |  |
|  | Блок питание 220/12В |  | БПП-20 Matrix-NP7-12 |  | 2 |  |
|  | Блок питание(резерв)12В/7А |  | РИП-12 |  | 1 |  |
|  | Дымовой датчик |  | ИП-212-45 |  | 23 |  |
|  | Звуковой извещатель пожарный |  | «Рубеж» |  | 6 |  |
|  | Звуковой извещатель пожарный |  | ИП-103-2/1 |  | 1 |  |
|  | Извещатель ручной пожарный |  | ИП-535-07е |  | 9 |  |
|  | Модуль |  | «Альтоника» |  | 1 |  |
|  | Модуль порошкового пожаротушения |  | Буран-2 |  | 4 |  |
|  | Прибор приемно-контрольный |  | «Гранит-16» |  | 1 |  |
|  | Прибор приемно-контрольный |  | «Гранит-8» |  | 1 |  |
|  | Табло «Выход» |  |  |  | 5 |  |
|  | Теловой датчик |  | ИП-101-2/1 |  | 19 |  |
|  | Управление сигнала |  | С-2000 |  | 1 |  |
| УППВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель ручной пожарный |  | ИП-535-07е |  | 3 |  |
|  | Теловой датчик |  | ИП-101-2/1 |  | 2 |  |
|  | Газоанализатор |  | №10234 |  | 1 |  |
| Здание водоочистной установки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок бесперебойного питание |  | 220/12В КВАНТ-30 |  | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  | «Гранит-5» |  | 1 |
|  |  | Дымовой датчик |  | ИП-212-45 |  | 6 |
|  |  | Теловой датчик |  | ИП-103-5/1 |  | 2 |
|  |  | Табло |  | «Выход» |  | 1 |
|  |  | Извещатель ручной пожарный |  | ИПР 3 СУ |  | 1 |
|  |  | Свето-звуковой извещатель пожарный |  | «Маяк» |  | 1 |

| Серверная «Офис Актобе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор контрольный пожаротушения |  | АСПТ |  | 1 |
|  | Модуль АУПТ |  |  |  | 2 |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный |  | ИП-212-45 |  | 4 |
|  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР 514-2 |  | 1 |
|  | Аккумулятор |  | 4,5 А/ч |  | 2 |
|  | Извещатель охранный |  |  |  | 1 |
|  | Табло |  | «Выход» |  | 1 |
|  | Табло |  | «Аэрозоль не входи» |  | 1 |
|  | Табло |  | «Аэрозоль уходи» |  | 1 |
| Жилой комплекс «Мунайшы» |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный |  | «Гранит-16; -24»; "Кварц"; Вектор-1 |  | 15 |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный |  | ИП-212-45 |  | 442 |
|  | Извещатель тепловой |  | ИП 101-1А |  | 664 |
|  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР 514-2; ВЗГ |  | 64 |
|  | Оповещатель свето-звуковой |  | Призма 200 И |  | 52 |
|  | Блок бесперебойного питания 12в |  | ББП 12в |  | 2 |
|  | Аккумулятор |  | 7 А/ч |  | 15 |
|  | Аккумулятор |  | 1,2 А/ч |  | 1 |
|  | Акустические системы |  | АС-2 |  | 35 |
|  | Система речевого оповещения |  | Набат |  | 1 |
|  | Табло | «Выход» |  | 6 |  |
| Испытательная лаборатория ЦИТС |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный | Вектор-2; «ВЭРС-4» |  | 2 |  |
|  | Блок бесперебойного питания | ББП 12в |  | 1 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП-212-45 |  | 12 |  |
|  | Извещатель тепловой | ИП 101-1А |  | 10 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 514-2 |  | 4 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой | Призма 200 И |  | 3 |  |
|  | Табло | «Выход» |  | 4 |  |
|  | Система речевого оповещения | Рокот |  | 1 |  |
|  | Аккустические системы | АС-2 |  | 3 |  |
| ПАСЧ-19 |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный | Гранит-24; Вектор-1 |  | 5 |  |
|  | Блок бесперебойного питания 12в | ББП 12в |  | 2 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП-212-45 |  | 23 |  |
|  | Извещатель тепловой | ИП 101-1А |  | 94 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой | Призма 200 И |  | 10 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 514-2 |  | 9 |  |
|  | Табло | «Выход» |  | 8 |  |
|  | Аккумулятор | 7 А/ч |  | 2 |  |
|  | Модуль АУПТ | Буран-2,5 |  | 1 |  |
| АБК (новый) |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный | «Гранит-8» |  | 1 |  |
|  | Прибор контрольный пожаротушения | АСПТ-2000 |  | 1 |  |
|  | Блок бесперебойного питания 12в | ББП 12в |  | 1 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП-212-44 |  | 40 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 514-2 |  | 7 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой | Призма 200 И |  | 4 |  |
|  | Аккустические системы | АС-2 |  | 4 |  |
|  | Система речевого оповещения | Рокот-2 |  | 1 |  |
|  | Модуль АУПТ | МПГ-65-80-40 |  | 2 |  |
|  | Табло | «Выход» |  | 1 |  |
|  | Табло | «Аэрозоль не входи» |  | 1 |  |
|  | Табло | «Аэрозоль уходи» |  | 1 |  |
|  | Охранный извещатель |  |  | 1 |  |
| Площадка №22 |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный | «Гранит-(5-24)» |  | 7 |  |
|  | Прибор контрольный пожаротушения | АСПТ |  | 1 |  |
|  | Модуль АУПТ |  |  | 2 |  |
|  | Блок бесперебойного питания 12 В | Rubezh |  | 1 |  |
|  | Блок бесперебойного питания 12 В | ББП-20 12 В |  | 5 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП-212-45 |  | 127 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 3 СУ |  | 18 |  |
|  | Извещатель тепловой | ИП 101-1А |  | 202 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой | «Маяк»; LD-H96 |  | 11 |  |
|  | Аккустические системы | АС-2 |  | 19 |  |
|  | Извещатель охранный |  |  | 1 |  |
|  | Система речевого оповещения | Орфей; Рокот-2 |  | 4 |  |
|  | Табло | «Выход» |  | 20 |  |
|  | Табло | «Газ не входи» |  | 2 |  |
| Питьевой водозабор "Кумжарган" |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный | «Гранит-8» |  | 1 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП-212-45 |  | 21 |  |
|  | Извещатель тепловой | ИП 103-5/4 |  | 33 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 |  | 13 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой | Маяк-12-КП |  | 13 |  |
|  | Табло | «Выход» |  | 13 |  |
| Станция наблюдения окружающей среды (СНОС) (Жаркемир) |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный | «Гранит-5» |  | 1 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП-212-45 |  | 2 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 |  | 1 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой | Маяк-12-КП |  | 1 |  |
|  | Табло | «Выход» |  | 1 |  |
| Вагончик связи ЦПНиГ |  |  |  |  |  |
|  | Прибор контрольный пожаротушения | ПИРИТ ПУ |  | 1 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП 212-142 |  | 1 |  |
|  | Извещатель тепловой | ИП 101-1А |  | 1 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 |  | 1 |  |
|  | Табло | "Не входи" |  | 1 |  |
|  | Табло | "Порошок Уходи" |  | 1 |  |
|  | Табло | "Автоматика откл.» |  | 1 |  |
| Узел связи "Северный" |  |  |  |  |  |
|  | Прибор контрольный пожаротушения | ПИРИТ ПУ |  | 1 |  |
|  | Модуль АУПТ | Тунгус МПП(Н)-2 |  | 1 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП 212-142 |  | 1 |  |
|  | Извещатель тепловой | ИП 101-1А |  | 1 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 |  | 1 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой | Маяк-12-КП |  | 1 |  |
|  | Охранный извещатель |  |  | 1 |  |
| Узел связи "Атжаксы" |  |  |  |  |  |
|  | Прибор контрольный пожаротушения | ПИРИТ ПУ |  | 1 |  |
|  | Модуль АУПТ | Тунгус МПП(Н)-2 |  | 1 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП 212-142 |  | 4 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 |  | 1 |  |
|  | Табло | "Не входи" |  | 1 |  |
|  | Табло | "Порошок Уходи" |  | 1 |  |
|  | Табло | "Автоматика откл.» |  | 1 |  |
|  | Охранный извещатель |  |  | 1 |  |
| Площадка №4 ССХ |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный | «Гранит»; «Вектор» |  | 26 |  |
|  | Аккумулятор 12В | 1,2 А/ч, 4,5 А/ч, 7А/ч |  | 35 |  |
|  | Блок бесперебойного питания | ББП-20 12 В |  | 8 |  |
|  | Извещатель тепловой | ИП 103 |  | 1119 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ |  | 35 |  |
|  | Оповещатель свето-звуковой | Маяк-24-КП |  | 31 |  |
|  | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП 212-142 |  | 70 |  |
|  | Система речевого оповещения | «ОРФЕЙ» |  | 5 |  |
|  | Аккустические системы | АС-2 |  | 27 |  |
|  | Охранный извещатель |  |  | 87 |  |
|  | Прибор контрольный пожаротушения | С-2000 |  | 2 |  |
|  | Модуль АУПТ | "Тунгус" |  | 93 |  |
|  | Табло | "Выход", "Аэрозоль уходи", "Аэрозоль не входи", "Автоматика отключена" |  | 47 |  |

Ведущий инженер отдела МиКИПиА		                          Нурмаханов Г.Ш.