**Приложение №2**

**Обследование резервуаров и емкостей вспомогательных систем по Актюбинскому НУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место установки** | | **Наименование резервуара** | **Объём резервуара, м3** | **Техн. номер** | **Год.выпуск./ год нач. экспл.** | | | **Тип исполнения** | | **Хранимый продукт** | | | **Вид диагностирования** |
| 1 | ГНПС "Кенкияк" АкНУ | | Ёмкость V-8 м3 система оборотного снабжения | 8 | Б/Н | 1983/1985 | | | надземное | | Вода | | | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 2 | ГНПС "Алибекмола" АкНУ | | Резервуар горизонтальный АЗС | 25 | 1 | 2005 | | | подземное | | Д/топливо | | | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 3 | ГНПС "Алибекмола" | | Котельная ГНПС "Алибекмола" | емкость-0,5м3 | 1 | 2004 | | | наземная | | нефть | | Частичное диагностирование | |
| 4 | ГНПС "Алибекмола" | | Котельная ГНПС "Алибекмола" | РГС-5м3 | 1,2 | 2004 | | | наземная | | нефть | | Частичное диагностирование | |
| 5 | ГНПС "Алибекмола" | | Котельная ГНПС "Алибекмола" | емкость-2м3 | 1 | 2004 | | | наземная | | вода | | Частичное диагностирование | |
| 6 | ГНПС "Алибекмола" | | Котельная ГНПС "Кенкияк" | емкость-2м3 | Б/Н | 2008 | | | подземная | | нефть | | Частичное диагностирование | |
| 7 | | ГНПС "Алибекмола" | Химлаборатория ПСП "Жанажол" | РГС-10м3 | б/н | | 2005 | подземная | | промышленные стоки | | Полное диагностирование Продления срока службы | | | |
| 8 | | ГНПС "Кенкияк" | Насосная водоснабжения Водонапорнная башня | V-50м3 | 1 | | 2003 | наземная | | вода | | Полное диагностирование Продления срока службы | | | |