|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосымша 5 | | | | | | | | | |
| шартқа №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ қ. | | | | | | | | | |
| **2025 жылға арналған Оңтүстік ЖЭТ филиалының (мердігерлік)**  **500 кВ "Жамбыл" ҚС АТҚ порталын сырлау жұмыстар көлемінің ведомосы №** | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |
| Негіздеме: № ақау актісі | | | | | | | | |  | | |
| **№ р/с** | | **Жұмыстардың физикалық көлемдерінің атауы** | | **Өлшем бірлігі** | | | **Саны** | | **Ескертпе** | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | |
| 1 | | Беттері метал. Қылқаламмен тазалау | | ш.м. | | | 5238 | |  | | |
| 2 | | Беттері метал. Праймер және топырақ-эмальмен екі рет. Тіректермен, ормандармен және баспалдақпен жұмыс істеу | | ш.м. | | | 10476 | |  | | |
|  | | **Материалдар** | |  | | |  | |  | | |
| 1 | | Лак-бояу материалдарына арналған еріткіш | | т | | | 0,582 | |  | | |
| 2 | | Коррозияға қарсы топырақ-эмаль | | кг | | | 1 257,12 | |  | | |
| 3 | | Тотты тазартуға арналған коррозияға қарсы құралдар | | кг | | | 1 257,12 | |  | | |
| 4 | | КП-70 бояу щеткасы | | шт | | | 524 | |  | | |
| 5 | | Тегістеу терісі екі қабатты ұнтақтау | | ш.м. | | | 194,00 | |  | | |
| 6 | | Шүберек | | кг | | | 291,00 | |  | | |