**Приложение №2**

**Обследование резервуаров и емкостей вспомогательных систем по Мангистаускому НУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Наименование резервуара** | **Объём резервуара, м3** | **Техн. номер** | **Год изготовления** | **Тип исполне-ния** | **Хранимый продукт** | **Вид диагностирования** |
| 1 | НПС Каражанбас | РГС ДЭС | 16 | 1 | 1979 | наземное | Дизельное топливо | Частичное диагностирование |
| 2 | НПС Каражанбас | РГС ДЭС | 16 | 2 | 1979 | наземное | Дизельное топливо | Частичное диагностирование |
| 3 | НПС Каражанбас | РГС - хранение пенообразователя | 10 | 2 | 1979 | наземное | Пенообразователь | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 4 | АЗС НПС "Каражанбас" | РГС - запас дизтоплива | 15 | 1 | 2009 | наземное | Дизельное топливо | Полное диагностирование |
| 5 | АЗС НПС "Каражанбас" | РГС - запас дизтоплива | 15 | 2 | 2009 | наземное | Дизельное топливо | Полное диагностирование |
| 6 | АЗС СПН "Сай-Утес" | РГС - запас дизтоплива | 15 | 1 | 2009 | наземное | Дизельное топливо | Полное диагностирование |
| 7 | АЗС СПН "Сай-Утес" | РГС - запас дизтоплива | 15 | 2 | 2009 | наземное | Дизельное топливо | Полное диагностирование |
| 8 | НПС "Бейнеу" | РГС - запас турбинного масла | 10 | 4 | 1969 | наземная | Турбинное масло | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 9 | АЗС НПС "Бейнеу" | РГС - запас дизтоплива | 100 | 4 | 2001 | подземное | дизельное топливо | Частичное диагностирование |
| 10 | ГНПС "Узень" | РГС - запас турбинного масла | 3 | 1 | 1984 | наземное | Турбинное масло | Частичное диагностирование |
| 11 | ГНПС "Узень" | РГС - запас турбинного масла | 3 | 2 | 1984 | наземное | Турбинное масло | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 12 | ГНПС "Узень" | РГС -емкость сбора утечек МНС | 10 | 1 | 2020 | подземное | Нефть | Частичное диагностирование |
| 13 | ГНПС "Актау" | РГС. Запас топлива ДЭС | 10 | 1 | 2007 | подземное | Дизельное топливо | Частичное диагностирование |
| 14 | АЗС ЦТТиСТ | РГС - запас бензина | 24 | 1 | 1979 | резервуар подземный | Бензин | Частичное диагностирование |
| 15 | АЗС ЦТТиСТ | РГС - запас бензина | 24 | 4 | 1979 | резервуар подземный | Бензин | Частичное диагностирование |
| 16 | НПС Жетыбай | РГС - сборник утечек нефти МНС и ПНС | 1,5 | 3 | 1969 | подземная | Нефть | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 17 | НПС Жетыбай | РГС - сборник утечек нефти МНС и ПНС | 12,5 | 1 | 2020 | подземная | Нефть | Частичное диагностирование |
| 18 | БПО | РГС - для хранения технической воды | 75 | 7 | 2000 | наземное | Техническая вода | Полное диагностирование |
| 19 | БПО | РГС - для хранения технической воды | 75 | 8 | 2000 | наземное | Техническая вода | Полное диагностирование |
| 20 | НПС "Бейнеу" | Емкость (смягченный воды) V=3м³ котельной | 3 | 1 | 2006г. | надземный | подпиточная вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 21 | НПС "Бейнеу" | Емкость резервного топлива (бак топливный суточный) V=1 м³ котельной | 1 | 2 | 2006г. | надземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 22 | НПС "Бейнеу" | Емкость (подземный) для аварийного сброса топливо V=1,5 м³ котельной | 1,5 | 3 | 2006г. | подземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 23 | СПН-СайУтес" | Емкость (смягченный воды) V=3м³ котельной | 3 | 1 | 2006г. | надземный | подпиточная вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 24 | СПН-СайУтес" | Емкость резервного топлива (бак топливный суточный) V=1 м³ котельной | 1 | 2 | 2006г. | надземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 25 | СПН-СайУтес" | Емкость (подземный) для аварийного сброса топливо V=1,5 м³ котельной | 1,5 | 3 | 2006г. | подземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 26 | НПС "Жетыбай" | Емкость (смягченный воды) V=3м³ котельной | 3 | 1 | 2004г. | надземный | подпиточная вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 27 | НПС "Жетыбай" | Емкость резервного топлива (бак топливный суточный) V=1 м³ котельной | 1 | 2 | 2004г. | надземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 28 | НПС "Жетыбай" | Емкость (подземный) для аварийного сброса топливо V=1,5 м³ котельной | 1,5 | 3 | 2004г. | подземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 29 | НПС "Каражанбас" | Емкость (смягченный воды) V=3м³ котельной | 3 | 1 | 2000г. | надземный | подпиточная вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 30 | НПС "Каражанбас" | Емкость резервного топлива (бак топливный суточный) V=1 м³ котельной | 1 | 2 | 2000г. | надземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 31 | НПС "Каражанбас" | Емкость (сервисный топливный бак) котельной | 0,2 | 3 | 2000г. | надземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 32 | НПС "Каражанбас" | Емкость (сервисный топливный бак) котельной | 0,2 | 4 | 2000г. | надземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 33 | НПС "Каражанбас" | Емкость (подземный) для аварийного сброса топливо V=1,5 м³ котельной | 1,5 | 5 | 2000г. | подземный | дизельное топливо | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 34 | ГНПС "Узень" | Емкость (дренажная) V=5 м³ котельной | 5 | 5 | 2018г. | подземный | вода | Частичное диагностирование |