Приложение №1 к технической спецификации

Требования к программному обеспечению и оборудованию для модернизации:

- Программное обеспечение: Базовая техническая поддержка для системы размерностью до 3400 ТПУ, действует в течение 1 года (с даты первоначальной регистрации системы или с даты истечения предыдущего срока поддержки), включая инженерные работы по обновлению ПО DeltaV до актуальной версии (VE9041S3400) – 1 шт

- Оборудование для модернизации в составе:

2.1 Для системы управления DeltaV (0001-0002-1572):

- Станция DeltaV настольного исполнения на базе сервера; ОС Win Server 2016 Std Emb; ЦПУ 4112 2.6G; Два HDD 600Гб SAS; RAID 1; ОЗУ 16GB; DVD; 4 Ethernet порта; резервированное питание; без монитора (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2711C01) – 2 шт

- Станция DeltaV настольного исполнения с поддержкой до четырех мониторов на базе ПЭВМ; ОС Win10 lot Ent 2016 LTSB (или Win7 64bit); ЦПУ 2123 3.6 GHZ, внешние динамики; Два HDD 500Гб SATA; RAID 1; ОЗУ 16GB, DVD; 3 Ethernet порта; без мониторов (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2612C02) – 1шт

- Широкоформатный монитор 24'', 1920x1080, 16:9, VGA/HDMI/DP (SE2810) – 4шт

- Контроллер DeltaV MQ (RRE3008) – 1шт

- Системный блок питания 12/24 Vdc (RRE5009) – 1шт

2.2 Для системы управления DeltaV (0001-0002-3250):

- Станция DeltaV настольного исполнения с поддержкой до четырех мониторов на базе ПЭВМ ОС Win10 lot Ent 2016 LTSB (или Win7 64bit); ЦПУ -2123 3.6 GHZ; внешние динамики; Два HDD 500Гб SATA; RAID 1; ОЗУ 16GB, DVD; 3 Ethernet порта; без мониторов (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2612C02) – 1шт

- Широкоформатный монитор 24'', 1920x1080, 16:9, VGA/HDMI/DP (SE2810) – 2шт

- Контроллер DeltaV MQ (RRE3008) – 2шт

- Системный блок питания 12/24 Vdc (RRE5009) – 2шт.

2.3 Для системы управления DeltaV (0001-0003-2823):

- Станция DeltaV настольного исполнения с поддержкой до четырех мониторов на базе ПЭВМ ОС Win10 lot Ent 2016 LTSB (или Win7 64bit); ЦПУ 2123 3.6 GHZ; внешние динамики; Два HDD 500Гб SATA; RAID 1; ОЗУ 16GB, DVD; 3 Ethernet порта; без мониторов (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2612C02) – 2шт

- Широкоформатный монитор 24'', 1920x1080, 16:9, VGA/HDMI/DP (SE2810) – 4шт

2.4 Для системы управления DeltaV (0001-0003-3410):

- Станция DeltaV настольного исполнения с поддержкой до четырех мониторов на базе ПЭВМ ОС Win10 lot Ent 2016 LTSB (или Win7 64bit); ЦПУ 2123 3.6 GHZ, внешние динамики; Два HDD 500Гб SATA; RAID 1; ОЗУ 16GB, DVD; 3 Ethernet порта; без мониторов (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2612C02) – 2шт

- Широкоформатный монитор 24'', 1920x1080, 16:9, VGA/HDMI/DP (SE2810) – 4шт

2.5 Для системы управления DeltaV (0001-0001-8285):

- Станция DeltaV настольного исполнения с поддержкой до четырех мониторов на базе ПЭВМ ОС Win10 lot Ent 2016 LTSB (или Win7 64bit); ЦПУ 2123 3.6 GHZ, внешние динамики; Два HDD 500Гб SATA; RAID 1; ОЗУ 16GB, DVD; 3 Ethernet порта; без мониторов (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2612C02) – 4шт

- Широкоформатный монитор 24'', 1920x1080, 16:9, VGA/HDMI/DP (SE2810) – 7шт

- Контроллер DeltaV MQ (RRE3008) – 18шт

- Системный блок питания 12/24 Vdc (RRE5009) – 18шт

2.6 Для системы управления DeltaV (0001-0002-3884):

- Станция DeltaV настольного исполнения с поддержкой до четырех мониторов на базе ПЭВМ ОС Win10 lot Ent 2016 LTSB (или Win7 64bit); ЦПУ 2123 3.6 GHZ, внешние динамики; Два HDD 500Гб SATA; RAID 1; ОЗУ 16GB, DVD; 3 Ethernet порта; без мониторов (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2612C02) – 1шт

- Широкоформатный монитор 24'', 1920x1080, 16:9, VGA/HDMI/DP (SE2810) – 2шт

- Контроллер DeltaV MQ (RRE3008) – 1шт

- Системный блок питания 12/24 Vdc (RRE5009) – 1шт

2.7 Для системы управления DeltaV (0001-0003-2444):

- Станция DeltaV настольного исполнения с поддержкой до четырех мониторов на базе ПЭВМ ОС Win10 lot Ent 2016 LTSB (или Win7 64bit); ЦПУ 2123 3.6 GHZ, внешние динамики; Два HDD 500Гб SATA; RAID 1; ОЗУ 16GB, DVD; 3 Ethernet порта; без мониторов (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2612C02) – 2шт

- Широкоформатный монитор 24'', 1920x1080, 16:9, VGA/HDMI/DP (SE2810) – 4шт

2.8 Для систем AMS Device Manager (DeltaV) (0002-0003-2433, 0002-0003-5405):

- Техническая поддержка и обновление программных версий AMS с поддержкой до 300 приборов в течение одного года с даты регистрации (заполнения и отправки регистрационной формы), включая инженерные работы по обновлению ПО AMS DM до актуальной версии (AW7040ST00300) – 1шт

- Возобновление стандартной услуги Guardian Support технического сопровождения и обновления версий программного обеспечения для SysID 0002-0003-2433, 0002-0003-5405 (ReFee300) – 1шт

- Станция DeltaV настольного исполнения с поддержкой до четырех мониторов на базе ПЭВМ ОС Win10 lot Ent 2016 LTSB (или Win7 64bit); ЦПУ 2123 3.6 GHZ, внешние динамики; Два HDD 500Гб SATA; RAID 1; ОЗУ 16GB, DVD; 3 Ethernet порта; без мониторов (или аналогичная по тех. характеристикам ПЭВМ DeltaV) (SE2612C02) – 2шт

- Широкоформатный монитор 24'', 1920x1080, 16:9, VGA/HDMI/DP (SE2810) – 2шт

2.9 Для замены сетевого оборудования

- Сетевой коммутатор, 6 портов (RJ45) 10/100BASE-TX с 2 портами Uplink RJ45 10/100BASE-TX (FP20-6TX2TX) (RRE6041F01C1) – 12 шт

- Управляемый 24-портовый коммутатор; 24 медных порта 10/100BASE-TX RJ45; 2 RJ45 Uplink порта и два слота для VE6050-серии преобразователей; Европейская штепсельная вилка (RRE6046P3) – 2шт

Все поставляемое компьютерное оборудование для модернизации существующей системы должно быть совместимо с ПО DeltaV до актуальной версии (VE9041S3400).