**Приложение № 7**

 **к Договору о закупке Услуг**

 **Обеспечение производственной безопасности**

**1.Безопасность и окружающая среда**

Исполнитель несёт ответственность за безопасное оказание Услуг по Договору в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, требованиями безопасности и применимыми правилами, и стандартами Заказчика, включая, но не ограничиваясь положениями Документированной процедуры «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и соблюдения ПДД ТОО «Кap Logistics» и Стандартами АО «НАК «Казатомпром».

Исполнитель обязан:

1. уделять должное внимание охране окружающей среды на рабочей площадке и действовать ответственно, чтобы защитить окружающую среду в районе рабочей площадки от вредного воздействия производимых там услуг и свести к минимуму любое отрицательное воздействие, которое могут оказать производимые услуги.
2. гарантировать, что все необходимые экологические разрешения и лицензии были получены до начала оказания услуги. Услуги, по договору, Исполнитель оказывает услуги с учетом требований к охране окружающей среды.
3. все услуги и техническое обслуживание оказать таким образом, чтобы избегать любых видов загрязнения, при помощи надлежащих и наилучших практик, а также следовать закону, нормам и стандартам и другим действующим промышленным стандартам РК, а также международным стандартам и конвенциям, ратифицированным РК.
4. незамедлительно сообщать Заказчику о любых разливах или выбросах. Ответственная сторона за разливы обязана ликвидировать их должным образом за свой счет.
5. иметь программу/план удаления отходов для отходов, производимых Исполнителем (включая, но не ограничиваясь отходами и смазочными маслами), где описывается классификация видов отходов, их хранение, маркировка, удаление и/или переработка, а также предложения по уменьшению отходов и порядок составления отчетности, в соответствии с нормами и стандартами и планом Заказчика по организации работ по сбору, хранению и удалению отходов ( «Программа управления отходами», предъявляется по запросу).
6. должным образом удалять контейнеры и мешки, используемые Исполнителем для поставки расходных материалов, в соответствии с нормами и стандартами.
7. в ожидании утилизации, контейнеры и мешки, используемые для поставки расходных материалов, промаркировать, сохранять и охранять, также контейнеры нельзя оставлять на рабочей площадке после выполнения исходного объема Услуг.
8. управлять своими отходами самостоятельно согласно применимым правовым нормам по охране окружающей среды РК.
9. представлять ежемесячный отчет по управлению отходами в требуемом формате.
10. гарантировать, что все, принадлежащие Исполнителю или находящиеся в его распоряжении, резервуары или емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), содержатся в надлежащем порядке, закрыты, установлены на полу, и снабжены вторичной защитой (обваловка, обмуровка, обводные конструкции и т.д.).
11. в случае аварии на резервуарах вторичная защита должна иметь достаточный объем для размещения минимум 110% объема самого большого резервуара/емкости. Резервуары или емкости должны соответствовать всем техническим требованиям и требованиям техники безопасности, чтобы избежать чрезмерного испарения, загрязнения, взрыва, разливов или выбросов.
12. ежедневно проверять эти резервуары и любое скопление топлива, опасных веществ, либо дождевой воды и других жидкостей, удалять каждый день, чтобы предупредить возможные переливы и утечки в почву.
13. гарантировать, что все промывочные воды и другие воды, образующиеся при выполнении работ или технического обслуживания, контролируются, что позволяет избежать их непосредственного или непрямого попадания в почву.
14. с уважением относиться к применяемым законам защиты окружающей среды, нормам и стандартам и следовать им, а также к процедурам защиты археологических, культурных и природных ресурсов, таких как артефакты, исторические места, культурное наследие, защищенные экосистемы, места обитания диких животных, вымирающие виды и т.д.

Исполнитель должен оказать только те виды услуг, на которые у него есть лицензия, и не должен браться за выполнение задач, не связанных с его услугой, например, удаление асбестовых материалов. При возникновении каких-либо сомнений или потребности в совете по защите окружающей среды Исполнители должны консультироваться с отделом ОТ и ТБ Заказчика, чтобы обсудить и достигнуть взаимного соглашения по всем возникающим вопросам.

**2. Допуск Исполнителя к оказанию услуг:**

1. в течение всего срока действия Договора во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг.
2. все работники Исполнителя, оказывающие услуги на объектах ТОО «Кар Logistics», проходят вводный инструктаж в отделе ОТ и ТБ,с оформлением записи в журнале регистрации вводного инструктажа.
3. отдел ОТ и ТБ предоставляет Исполнителю пакет документов в электронном виде для ознакомления внутренними требованиями Заказчика
4. при получении пропуска установленного образца на территорию ТОО «Кар Logistics», после прохождения вводного инструктажа, работники Исполнителя получают Памятку об основных стандартах охраны здоровья и безопасности во время пребывания на территории ТОО «Кap Logistics».
5. инструктаж на рабочем месте работникам Исполнителя проводит непосредственный руководитель (производитель) услуг Исполнителя.
6. руководитель структурным подразделением Филиала Заказчика обеспечивает ознакомление Исполнителя с Планом ликвидации аварии (ПЛА), если услуги оказываются на опасном производственном объекте и информацией по следующим вопросам:

- общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке;

- основные производственные обязанности работников, правила поведения на рабочем месте;

- опасные зоны оборудования, с которым предстоит работать, предохранительные приспособления и ограждения, блокировки, заземление и другие средства защиты;

- порядок подготовки, безопасная организация и содержание рабочих мест, безопасное ведение услуг;

- проявление возможных опасностей и рисков, меры по предупреждению или ограничению их воздействия и действия работников при возникновении опасной ситуации;

- возможные последствия отклонения от установленных рабочих процедур;

- **пожарная безопасность, способы и средства предотвращения пожаров, места расположения средств пожаротушения и сигнализации и действия персонала при возникновении пожара**;

- характеристика значимых экологических аспектов на данном участке работ, их воздействие на окружающую среду и меры управления;

- действия работников при возникновении несчастного случая.

1. ознакомление Исполнителя с ПЛА осуществляется под роспись в журнале регистрации инструктажа.
2. при получении наряда-допуска (акта-допуска) руководитель Исполнителя получает целевой инструктаж от допускающего структурного подразделения и проводит инструктаж своим работникам с регистрацией в наряде-допуске или (при передаче объекта по акту-допуску) в журнале инструктажей. Заказчик вправе, в любое время, без предварительного уведомления Подрядчика и/или его субподрядчика проводить аудиты или проверки объектов, или участков Исполнителя и/или его субподрядчика для определения соблюдения Исполнителем стандартов и условий ОТ и ТБ Заказчика, или на иных основаниях, предусмотренных заключенным Договором.
3. Заказчик вправе проводить регулярные аудиты системы управления ОТ и ТБ Исполнителя и субподрядчика.
4. Исполнителя обязан иметь систему регулярных аудитов собственной деятельности, а также деятельности своего персонала. В ходе оказания услуг Исполнителем, работниками отдела ОТ и ТБ проводятся проверки согласно утвержденному Плану проверок по ОТ и ТБ Исполнителя, работающих в ТОО «Кap Logistics» с оформлением результатов Акта. В случае отказа Исполнителя (субподрядчика) от подписания акта, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Исполнитель\_\_\_\_ (указать наименование) от подписи отказался», и, при возможности установления, установлением причин такого отказа. Контролирующие лица при выявлении нарушений норм и правил при оказании услуг, эксплуатации машин и механизмов, оформляют выявленные нарушения Актом проверки рабочих мест.
5. в случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица оформляют выявленные нарушения предписаниями на приостановку услуги, запрещение эксплуатации оборудования.
6. предписание оформляется на руководителя Исполнителя. В случае выявления несоблюдения условий ОТ и ТБ и системы и/или недостатков в системе, по результатам таких аудитов или проверок, Исполнитель обязан за свой счет устранить эти несоблюдения и/или недостатки в кратчайшие осуществимые сроки и уведомить Заказчика обо всех мероприятиях, выполненных для устранения несоблюдения и/или недостатков. Приостановка услуг может быть произведена в случаях выявления нарушений, предусмотренных «примерным перечнем нарушений, допускающих приостановку услуги Исполнителя», но не ограничиваясь.
7. ответственные по взаимодействию с Исполнителем от Заказчика ежедневно контролирует услугу Исполнителя (если услуги оказываются на территории структурного подразделения, либо в непосредственной близости от неё).
8. контроль за деятельностью Исполнителя и субподрядчиков за качеством оказываемых услуг, за соблюдением ими правил и норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности, как при оказании услуг, так и при нахождении на территории, объектах ТОО «Кap Logistics» осуществляют ОТ и ТБ.
9. ответственность за контроль услуги Исполнителей с грузоподъёмными механизмами, газопроводами, теплоэнергетическими коммуникациями, сосудами, работающими под давлением, ЛЭП и электроустановками, возлагается как на работников структурных подразделений Филиалов Заказчика, также на специалистов управления технического надзора, инспекторов пожарной охраны, назначенных ответственными распоряжениями по соответствующим подразделениям и службам.
10. проверки услуг Исполнителя специалистами управления технического надзора проводятся в соответствии с утвержденным графиком

 **3.** Руководитель производственного структурного подразделения Филиала Заказчика назначает ответственного, из числа работников, по взаимодействию с Исполнителем по направлениям (здания и сооружения, механическое оборудование, энергетическое оборудование, электрическое оборудование, возможно другое).

1) До начала производства работ ответственный исполнитель из числа работников Филиала по согласованию с Исполнителем:

- знакомит с ППР линейных руководителей подразделения;

- при необходимости совместно с руководителем Исполнителя оформляет акт-допуск, регистрирует его выдачу в специальном журнале;

- если акт-допуск не оформляется, то с производителем услуг Исполнителя оформляет наряд-допуск на производство услуг повышенной опасности;

- обеспечивает подготовительные услуги (определённые договором, ППР, актом-допуском, нарядом-допуском) по подготовке объекта к оказанию услуг.

2) Исполнитель до начала оказания услуг, издаёт приказ (распоряжение), в котором определяет:

- руководителя услуг на объекте и его заместителей в сменах при многосменном выполнении работ;

- руководителей и специалистов, ответственных за выдачу и оформление нарядов-допусков (в случае оформления акта-допуска со стороны заказчика);

- руководителей, специалистов и работников, имеющих право производства работ с грузоподъёмными механизмами (кранами) Исполнителя, либо грузоподъёмными механизмами, передаваемыми в пользование Исполнителя по акту-допуску, (лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов грузоподъёмных кранов, операторов кранов, управляемых с пола, стропальщиков);

- согласовывает сроки производства работ, подписывает график работ и акт-допуск.

 3) Руководитель работ на объекте:

- обеспечивает разработку, согласование ППР и ознакомление с ним исполнителей работ;

- определяет совместно со специалистами производственного структурного подразделения наличие опасностей, не связанных с характером выполняемых работ, (предопределённых условиями действующего производства), а также опасности, возникающие в результате производства работ, и оценивает риски с возможным дополнением перечня опасностей и оценки рисков для данного рабочего места;

- разрабатывает и согласовывает с ответственным производственного структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным, мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в акт-допуск либо наряд-допуск;

- совместно с ответственным производственного структурного подразделения или лицом им уполномоченным оформляет акт-допуск (наряд-допуск);

- составляет и согласовывает со специалистами производственного структурного подразделения схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения (электроэнергия, кислород, другие газы, вода, пар, сжатый воздух и т. д.) составляет со специалистами производственного подразделения и согласовывает с отделом ОТ и ТБ схему временного размещения отходов на территории проведения работ.

**4.** До начала услуг, Исполнитель обязан предоставить план ОТ и ТБ где подробно описаны все системы и процедуры. План ОТ и ТБ должен быть ориентирован на особые риски, связанные с проводимыми работами, а также систему контроля и управления для устранения, уменьшения или смягчения этих рисков. План ОТ и ТБ должен быть разработан и представлен в отдел ОТ и ТБ на утверждение в течение одной недели с момента заключения договора.

Работникам, задействованным в работу с опасными химическими веществами, требуются использовать СИЗ химической защиты, описанные в рабочей инструкции «Обращение с концентрированной серной кислотой»:

При работе с серной кислотой, использовать:

- защитный противокислотный костюм с капюшоном;

- резиновые сапоги с металлическим носком, резиновые перчатки с удлинённой манжетой;

- каску с защитным щитком, плотно прилегающие защитные очки;

- респиратор при необходимости для защиты органов дыхания.

- штанины противокислотного комбинезона должны быть надеты поверх резиновых сапог, а рукава комбинезона должны быть надеты поверх перчаток.

 *Безопасность рук:*

Исполнитель обязан иметь программу предупредительных мер по технике безопасности для рук, сконцентрированная на особенностях работы в таких опасных зонах, как участки возможного защемления, точки приостановки, захватывающие устройства, режущие устройства, соответствующий ручной инструмент, в горячих/холодных условиях, при обращении с химическими веществами и т.д.

Необходимо, чтобы работники использовали соответствующую защиту для рук, когда сталкиваются со следующими рисками:

- высокая температура;

- работа с острыми материалами; электрический ток;

 *Одежда и снаряжение*

На производственных площадках требуется к применению спецодежда. Длинные брюки и рубашки с длинными рукавами или комбинезоны следует носить постоянно при выполнении всех производственных работ. Длинные волосы должны быть собраны, чтобы избежать запутывания. Свободная одежда и украшения (браслеты, ожерелья, свисающие ниже 5 см от шеи, длинные серьги или серьги-кольца и т.д.) запрещены к использованию на рабочей площадке.

Исполнитель обязан поднимать все эти вопросы во время инструктажа по технике безопасности на месте оказания услуги, проводимого до начала оказания услуг, либо перед заступлением на вахту.

**5. Инструктаж по ОТ и ТБ и совещания по ОТ и ТБ.**

Исполнитель обязан:

1. гарантировать, что весь персонал Исполнителя получает инструктаж по ОТ и ТБ на рабочей площадке. Инструктаж необходимо проводить для всех работников Исполнителя и посетителей рабочей площадки независимо от их предыдущего опыта, прежде, чем они получат разрешение пройти на существующую рабочую площадку. Данный инструктаж должен касаться эксплуатационных опасностей, планов ликвидации аварий, процедур, норм и правил. Исполнитель должен гарантировать, что все обязанности распределены в соответствии с заданной функцией, все посетители учтены, СИЗ проверены, безопасные зоны определены и расположены в соответствии с опасностями текущей стадии эксплуатации.
2. проводить анализ безопасности услуг перед началом производственных операций.
3. иметь в наличии принятую программу анализа безопасности работ, либо аналогичную программу, включающую место оказания услуги, задания, подлежащие выполнению, выявление опасных и вредных факторов, необходимые средства управления и документация по требованиям.
4. включить в свою программу анализа безопасности работ, положения о контроле на рабочей площадке, а именно проверки, наблюдения и оценка качества программы анализа безопасности работ и сообщения рабочим бригадам о любых дополнительных, ранее неопределенных требованиях защиты от опасностей. Каждая бригада должна проводить как минимум ежедневные/ежесменные совещания по ОТ и ТБ и планерки до начала работ, оценку безопасности на рабочем месте и т.д.

5) совместно со всеми задействованными сторонами проверить оценку безопасности на рабочем месте до начала проведения внеплановых заданий и/или заданий повышенного риска.

**6. План действия при аварийной ситуации**

Планы действий при аварийной ситуации Исполнителя должен быть согласован с Заказчиком, и все работники Исполнителя четко осознают свои роли и ответственности при возникновении чрезвычайной ситуации. Исполнителя обязан гарантировать, что все процедуры оповещения при аварийной ситуации и порядок эвакуации развешены в офисах Исполнителя на рабочей площадке и распространены среди всех работников Исполнителя а на рабочей площадке.

План действий при аварийной ситуации Исполнителя должен включать следующее, но не ограничиваться этим: Погодные условия/природные катастрофы/опасная окружающая среда. Управление неотложной медицинской помощью в аварийной ситуации. Пожар/Взрыв. Регулирование поездок. Выбросы/разливы в окружающую среду. Повреждение оборудования/конструкций. Списки контактов/уведомлений при аварийной ситуации. Прочее, обусловленное местными опасностями. Порядок проведения эвакуации по всем возможным сценариям.

**7. Требования по радиационной безопасности**

Исполнитель несёт ответственность за безопасное оказание услуг в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере использования атомной энергии: законами Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» и «Об использовании атомной энергии».

Исполнитель, находящийся на территории объектов Заказчика, являющихся радиационно-опасными объектами, должен соблюдать все требования по радиационной безопасности в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» и «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» и внутренними документами Заказчика, такими как, но не ограничиваясь:

- «Инструкция по радиационной безопасности на объектах Заказчика, разработанной на основе вышеуказанных санитарных правил и законов.

Исполнитель обязан проводить регулярные учебные тревоги и противоаварийные тренировки по реагированию и ликвидации аварийных ситуаций по плану, частота и объем которых должен быть согласован между Заказчиком и Исполнителя. О проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок Исполнитель письменно информирует отдел ОТ и ТБ Заказчика.

**8. Техника безопасности при работе с подъемными механизмами**

Все работники Исполнителя, работающие с подъемными механизмами (вилочный погрузчик, краны, лебедки и т.д.) должны быть сертифицированы согласно требованиям законодательства РК.

Исполнитель обязан вести текущий учет обучения по работе с подъемными механизмами, для предъявления по запросу Заказчика. В учетной карточке необходимо указывать Ф.И.О. оператора, дату сертификации/тренинга, дату тестирования и Ф.И.О. преподавателя, проводившего обучение и тестирование.

**9. Работа на высоте/подвешенные грузы**

Все высотные работы производится согласно инструкции «По безопасности и охране труда при работе на высоте».

 *Защитное ограждение механизмов*

Исполнитель обязан гарантировать, что все защитные ограждения для машинного оборудования, поставленного Исполнителем (постоянного, временного, переносного) установлено и обслуживается правильно. Перед удалением заграждения для проведения технического обслуживания загражденного оборудования, необходимо его изолировать, заблокировать, вывести из эксплуатации и повесить табличку с запретом и проверить. Это относится ко всему вращающемуся оборудованию, например, валу привода насоса, вентиляторам, шпилевой катушке и т.д.

 *Переносные ручные инструменты*

Все переносные ручные инструменты должны быть с соответствующей изоляцией, заземлением и в защитном кожухе согласно требованиям производителя. Все переносные ручные инструменты необходимо использовать по назначению, в соответствии с конструкцией производителя. Необходимо регулярно проверять инструменты. Поврежденные или изношенные инструменты необходимо изъять из использования. Никакие самодельные или переделанные ручные инструменты нельзя использовать на рабочей площадке.

**10. Радиоактивные вещества/источники**

Исполнитель гарантирует, что все радиоактивные вещества/источники Исполнителя хранятся должным образом, а также правильно с ними обращаются и утилизируют. Исполнитель должен гарантировать, что весь персонал Исполнителя прошел соответствующе обучение методам радиационной безопасности.

Прежде чем допустить источник радиационного излучения на Рабочую Площадку, Исполнитель обязан известить об этом представителя Заказчика.

Исполнитель должен гарантировать, что никакое оборудование Исполнителя не используется не по назначению и в его конструкцию не были внесены никакие изменения, отличные от рекомендаций производителя по использованию и/или расчетных данных.

**11. Противопожарная защита**

На основе проведенной оценки рисков, Исполнитель обязан предусмотреть наличие и поддерживать в рабочем состоянии противопожарное оборудование в соответствии с объемом услуг Исполнителя. Противопожарная защита должна соответствовать всем требованиям законодательства РК в области противопожарной безопасности. Любые услуги, при проведении которых существует опасность возникновения искры или открытого пламени (например, сварка, резка, шлифовка, электрические работы, и т.д.), строго запрещены в тех зонах, где есть огнеопасные материалы или легковоспламеняемые пары. Для проведения услуг, которые представляют опасность возгорания и осуществляются за пределами специально отведенной безопасной зоны для сварки, необходимо разрешение на проведение огневых работ. Любые огневые работы необходимо проводить в присутствии назначенного/компетентного наблюдателя (ей). Наблюдатель должен оставаться на месте как минимум 30 минут после окончания огневых работ.

Противопожарное оборудование (рукава, стволы, и т.д.) необходимо использовать только в целях пожаротушения.

**12. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования.**

У Исполнителя должна быть программа по технике безопасности при проведении электрических работ, где установлены все уровни электрооборудования и работ, связанных с ним, а также указана квалификация специалиста, допущенного для проведения этих работ согласно законодательству РК. Электрики Исполнителя должны быть компетентными/квалифицированными специалистами, иметь сертификат для проведения электрических работ на любом оборудовании.

Работники Исполнителя на рабочей площадке в соответствии с требованиями законодательства РК, работающие в зонах, где существует опасность поражения электротоком, должны быть обеспечены и использовать защитное оборудование, разработанное для защиты отдельных частей тела, и соответствующее выполняемым работам.

Исполнитель гарантирует, что весь персонал Исполнитель использует переносные лестницы, мостки или другие подъемные устройства, изготовленные только из непроводящих (диэлектрических) материалов, при работе вокруг включенного электрооборудования. Необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы гарантировать, что все используемое оборудование правильно заземлено и случайный контакт с незаземленным источником электричества исключен.

Исполнитель обязан гарантировать, что все электрические компоненты Исполнителя содержаться в рабочем безопасном состоянии и соответствуют своему назначению.

Порядок правильного заземления должен установить компетентный, сертифицированный, квалифицированный инженер-электрик и на рабочей площадке должна быть схема заземления.

**13. Общие требования к перевозке работников Заказчика:**

- Автотранспортное средство (далее - АТС) должно быть зарегистрировано и оформлено в установленном порядке, иметь регистрационный знак, прошедший плановое техническое обслуживание, обязательный технический осмотр по СТ РК 1811 и предрейсовый (предсменный) технический осмотр в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. АТС должно соответствовать требованиям технической документации изготовителя транспортного средства, а также Технического регламента «Требования к безопасности автотранспортных средств» и СТ РК 41.36, СТ РК 41.52.

Исполнитель обязан ознакомить свой персонал с требованиями внутренней процедуры ТОО «Кap Logistics» «Безопасность дорожного движения». Скорость движения автотранспортных средств на дорогах общего назначения регулируется ПДД, на технологических дорогах – согласно установленным дорожным знакам и настоящей инструкцией. Максимально допустимые скорости движения ТС на объектах Заказчика:

- технологические дороги 60 км/ч;

- территории перерабатывающих комплексов 20 км/ч;

- склада ГСМ, автогаража и других производственных зданиях и сооружениях 5 км/ч.

При перевозке пассажиров водителю запрещается:

- превышать установленный скоростной режим;

- нарушать маршрут и расписание движения, начинать движение до полного закрытия дверей и открывать их до остановки автотранспортного средства;

- возить в салоне не предусмотренные к перевозке в салоне вещи, запчасти и емкости с техническими жидкостями;

- пользоваться аудио- и видеоаппаратурой, если возражают пассажиры;

- перевозить в салоне больше пассажиров, чем предусмотрено посадочными местами завода-изготовителя;

- отправляться в рейс без путевой документации и документов, дающих право на перевозку;

- управлять автотранспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения;

- распитие спиртных напитков и курение в кабине и салоне автотранспортного средства; употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные средства после отстранения его от управления автотранспортным средством до проведения освидетельствования на состояние опьянения;

- эксплуатировать неисправное или не прошедшее в сроки, установленные уполномоченным государственным органом, обязательный осмотр автотранспортного средства;

- эксплуатировать автотранспортное средство, владелец которого в установленных законодательством случаях не заключил договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств и/или договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами; эксплуатировать автотранспортное средство, незарегистрированное в установленном порядке и в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия регистрационным документам;

- эксплуатировать автотранспортное средство степень загрязнения которых снижает обзорность с места водителя и пассажиров, обзорность через наружные зеркала заднего вида, эффективность действия внешних световых приборов, а также препятствует четкой идентификации государственного номерного знака и цвета (цветов) автотранспортного средства, занесенных в свидетельство о регистрации автотранспортного средства;

- передавать управление автотранспортным средством лицам, не указанным в путевом (маршрутном) листе, не имеющим водительского удостоверения, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, кроме обучаемых вождению, не имеющим при себе водительского удостоверения (временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, и документ, удостоверяющий личность водителя) на право управления автотранспортным средством данной категории; управлять автотранспортным средством с недействующей рабочей тормозной системой или рулевым управлением, неисправным сцепным устройством (в составе автопоезда), а также в темное время суток на дорогах без искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости - с не горящими (отсутствующими) фарами и (или) задними габаритными огнями, во время дождя или снегопада - с неисправным стеклоочистителем со стороны водителя.

*Стоянка для АТС:*

Стоянка АТС должна осуществляться в специально отведенных местах – парковки.

Парковать АТС необходимо в соответствии указаниями дорожных знаков. Парковать АТС необходимо с учетом расстояния до припаркованного АТС, достаточного для максимального и безопасного открывания дверей АТС.

При выезде с парковки необходимо убедиться в отсутствии открытых дверей рядом припаркованных ТС, создающих затруднения вашему движению.

**14. Сообщение об авариях и опасных происшествиях**

Водитель Исполнителя в самые короткие сроки обязан сообщить своему непосредственному руководителю об авариях, опасных происшествиях и ДТП, произошедших во время управления ТС.

Непосредственный руководитель незамедлительно должен сообщать о таких происшествиях в отдел ОТ и ТБ для проведения внутреннего расследования.

*При ДТП водитель обязан:*

- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;

- не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;

- сообщить незамедлительно о случившемся непосредственному руководителю, в отдел ОТ, ТБ и ООС ТОО «Кap Logistics»;

- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

**15. Транспортировка химреагентов**

Исполнитель или его субподрядчик несет ответственность за безопасность при транспортировке опасного груза в соответствии с законодательством Республики Казахстан, системами менеджмента безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и качества, политиками, процедурами и рабочими инструкциями Заказчика.

Исполнитель незамедлительно сообщает Заказчику обо всех нештатных ситуациях (ДТП, травмах, происшествиях, несчастных случаях, потенциально опасных происшествиях), а также несоответствиях требованиям безопасности.

Исполнитель обеспечивает поставку и транспортировку в строгом соответствии с действующими положениями и стандартами по безопасности и охране окружающей среды.

Все расходы по очистке в результате загрязнения, вызванного небрежностью Исполнителя и/или его субподрядчика и/или их персонала, оплачиваются Подрядчиком.

Исполнитель обязан гарантировать, что все поставляемые химреагенты транспортируются на площадку с соблюдением техники безопасности. При использовании паллетов, все химреагенты должны быть упакованы в термоусадочную пленку и прикреплены к паллету, который должен быть соответствующего качества.

Исполнитель или его субподрядчик несет ответственность за получение всех разрешительных документов на загрязнение окружающей среды и за соблюдение требований специального природопользования, если того требует законодательство Республики Казахстан.

Исполнителя или его субподрядчик оплачивает штрафы и взыскания, предъявленные в случае нарушения им законодательства Республики Казахстан, и самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства Республики Казахстан во время поставки и транспортировки опасного груза.

До начала услуги по поставке и транспортировки опасного груза, Исполнитель или его субподрядчик обязан за свой счет удостовериться, что его персонал обучен и обладает необходимой квалификацией для оказания услуг.

Периодически, Заказчик может требовать проведения собраний с Исполнителя или его субподрядчиком с целью рассмотрения деятельности Исполнителя или его субподрядчика в области обеспечения ОТ, ТБ, ООС.

Персонал Исполнителя или его субподрядчика непосредственно задействованный в транспортировке опасного груза (водители), обязан проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. При необходимости, в рамках обеспечения безопасного выполнения работ по поставке, отгрузке и транспортировке опасного груза, Исполнитель или его субподрядчик должен за свой счет обеспечить свой персонал надлежащей защитной одеждой и иными средствами защиты, которые должны содержаться в исправном состоянии и своевременно заменяться.

Персонал Исполнителя или его субподрядчика должен иметь при себе и предъявлять при требовании действующее водительское удостоверение, соответствующее категории управляемого транспортного средства, сертификат ДОПОГ – при перевозке опасных грузов, а также пропуск, выдаваемый после прохождения вводного инструктажа у Заказчика.

Исполнителя или его субподрядчик следит за тем, чтобы все защитное оборудование проходило регулярное техническое обслуживание и испытывалось, находилось в исправном состоянии, и чтобы персонал Подрядчик и субподрядчик был проинструктирован, обучен и, при необходимости, имел сертификат по использованию такого защитного оборудования. Это оборудование должно соответствовать всем действующим законодательным требованиям Республики Казахстан. В случае несоответствий между любыми действующими законами, правилами, стандартами и регламентами, следует руководствоваться более строгими требованиями.

Исполнитель и/или его субподрядчик следит за тем, чтобы все транспортные средства, инструменты и оборудование (включая защитное оборудование, без ограничений), использующееся персоналом при оказании услуг, соответствовали конкретной задаче или задачам, в которых они должны использоваться, поддерживались в безопасном исправном состоянии, и чтобы лица, использующие транспортные средства, инструменты и оборудование были обучены, имели опыт и, при необходимости, удостоверения и сертификаты на управление ими.

Все транспортные средства, инструменты и оборудование, связанное с транспортировкой опасного груза, подлежат регулярному техническому обслуживанию Исполнителя и/или его субподрядчиком согласно системе планового технического обслуживания для обеспечения безопасности персонала Исполнителя и/или его субподрядчика, управляющего или использующего данные транспортные средства, инструмент и оборудование, а также для защиты окружающей среды.

Заказчик должен немедленно информироваться о любых происшествиях или опасных ситуациях с участием персонала или собственности Заказчика, или Исполнителя или собственности третьей стороны независимо от того, повлекли они за собой или нет травмирование персонала или ущерб собственности, или оборудованию.

Исполнителя и/ или его субподрядчик предоставляет Заказчику результаты своего расследования и рекомендации по предотвращению повторения.

Исполнителя и/ или его субподрядчик должен делиться информацией об усвоенных уроках (положительных и отрицательных) с персоналом Заказчика и Исполнителя и документировать все мероприятия по предотвращению повторения происшествий.

Заказчик вправе назначить представителя или представителей для участия в или наблюдения за расследованием Исполнителя и/или его субподрядчика.

Заказчик может провести собственное расследование. Если Заказчик реализует свое право на проведение собственного расследования, Исполнитель и/или его субподрядчик обязан оказать Заказчику всяческое разумное содействие в выполнении расследования Заказчиком.

Исполнителя и/или его субподрядчик обязан, по запросу, предоставить Заказчику копию Плана ликвидации аварий и планов действий при пожаре, утечках/выбросах, эвакуации, неблагоприятных погодных условиях, учебно-тренировочных занятий по аварийному реагированию и прочих соответствующих процедур по аварийному реагированию, относящихся к объектам и участкам Исполнителя и/или его субподрядчика. Во время выполнения работ на территории Заказчика, Исполнителя и/ или его субподрядчика будет следовать аварийным процедурам, действующим у Заказчика.

В случае приближающихся неблагоприятных погодных или иных условий, Исполнитель и/ или его субподрядчик обязан, по согласованию с Заказчиком, предпринять соответствующие меры предосторожности для защиты персонала и собственности.

Заказчик вправе, в любое время, без предварительного уведомления Исполнителя и/или его субподрядчика проводить аудиты или проверки объектов, или участков Исполнителя и/или его субподрядчика для определения соблюдения Исполнителя стандартов и условий ОТ, ТБ, ООС Заказчика, или на иных основаниях.

Исполнитель и/или его субподрядчик оказывает полное содействие Заказчику в ходе выполнения таких аудитов или проверок, при условии, что права Заказчика в рамках данного раздела не освобождают Исполнителя и/или его субподрядчика от его собственных обязательств по проведению аудитов и рассмотрений своей деятельности по обеспечению ОТ, ТБ, ООС и не подвергают Заказчика каким-либо обязательствам, могущим возникнуть в результате неудовлетворения Исполнителем, изложенным здесь условиям и требованиям.

В случае выявления несоблюдении условий ОТ, ТБ, ООС и СУОТ, недостатков по результатам таких аудитов или проверок, Исполнитель обязан за свой счет устранить эти несоблюдения и/или недостатки в кратчайшие осуществимые сроки и уведомить Заказчика обо всех мероприятиях, выполненных для устранения несоблюдения и/ или недостатков.

Заказчик может проводить проверки для подтверждения устранения Исполнителем и/или его субподрядчиком несоблюдения условий ОТ, ТБ, ООС и СУОТ и недостатков.

**Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**