Техническая спецификация

на оказание услуги по поверке средств измерений

Потенциальный поставщик принимает на себя обязательство оказания услуг по поверке средств измерений, находящихся в обращении (эксплуатации) Заказчика, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», нормативно-технической документации в области метрологии, техническим заданием.

В установленные Договором сроки Потенциальный поставщик обязан:

-провести поверку средств измерений с момента подписания настоящего Договора;

-известить Заказчика о невозможности проведения поверки в случаях, не зависящих от Потенциального поставщика и возвратить Заказчику;

-обеспечить сохранность средств измерений, в период проведения услуги по поверке средств измерений;

Потенциальный поставщик должен иметь поверочную лабораторию                с аттестатом соответствующей областью аккредитации на право поверки средств измерений, обеспечен необходимой эталонной базой, иметь высококвалифицированный персонал и полномочия для проведения метрологических услуг.

| № позиции | Наименование услуги | Дополнительная характеристика | Ед.изм. | Количество, объем | Адрес оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5248 У | Услуги по поверке средств измерений | Поверка анеморумбометров М63М-1 измерения давления, теплофизические и температурные измерения, электрические измерения. Станций: Ала-Айгыр, Чокпар, Хантау, Кияхты, Чокпак, Чолдала. | штука | 6 | Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзальная 1 |
| 5298 У | Услуги по поверке средств измерений | И433.01.00 Габаритные размеры -145х140х25, Масса 0,6кг, диапазон измерения проката 1-16мм, диапазон измарения толщины гребня 18+33мм, цена деления шкал 1,0мм, предел допускаемой погрешности ± 0,1мм. шаблон для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.01.00 | штука | 1 | Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тынышбаева, 81 (ТЧЭ-31) |
| 5301 У | Услуги по поверке средств измерений | №100947, Проходной диаметр, мм. 25, Номинальный расход,м3/ч 3,5, Класс точности 2,0. счетчик воды ВСКМ-25 | штука | 1 | Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тынышбаева, 81 (ТЧЭ-31) |
| 5302 У | Услуги по поверке средств измерений | Регистрационный номер KZ.02.03.01846-2007/32253-06, диапазон измерения: в зависимости от модиф,: НмПВ - 0,1, 0,2, 0,4, 1, 2, 4, 0,04 кг; НПВ - 15, 32, 60, 150, 200, 300, 600, 1000 кг. Погрешность ±2,5. весы электронные ТВ-М-600,2-АЗ | штука | 1 | Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тынышбаева, 81 (ТЧЭ-31) |
| 5305 У | Услуги по поверке средств измерений | И433.01.02 Габаритные размеры -145х140х25, Масса 0,6кг, диапазон измерения проката 1-16мм, диапазон измарения толщины гребня 18+33мм, цена деления шкал 1,0мм, предел допускаемой погрешности ± 0,1мм. шаблон для измерения проката и толщины гребня локом. И433.02 | штука | 1 | Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тынышбаева, 81 (ТЧЭ-31) |
| 5306 У | Услуги по поверке средств измерений | МТП-100 Предел измерения 0-16 Мпа, класс точности 1,5, масса 0,167кг. манометр | штука | 13 | Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тынышбаева, 81 (ТЧЭ-31) |
| 5308 У | Услуги по поверке средств измерений | ШСЛ-3. от 0 до 110; от 10 до 150; от 0 до 30мм, С учетом неопределенности измерении+/-0,03мм, шаблон ШСЛ -3 для расшиф.скоростимерных лент | штука | 11 | Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тынышбаева, 81 (ТЧЭ-31) |
| 5309 У | Услуги по поверке средств измерений | И545 цена деления шкал 1,0мм, предел допускаемой погрешности ± 0,1мм. шаблон контрольный И545-01, И545-02 | штука | 2 | Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тынышбаева, 81 (ТЧЭ-31) |
| 5336 У | Услуги по поверке средств измерений | №08182346, Проходной диаметр, мм. 15, Номинальный рассход, м3/ч 1,5, Класс точности А. Счетчик воды Sensus-50 | штука | 1 | Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тынышбаева, 81 (ТЧЭ-31) |