ДЕТАЛИ И УЗЛЫ для ремонтов

| № | Сменные устройства и узлы уровнемеров серий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СУДОС-мини2, СУДОС-автомат2 |  |  |
| 1. | Клапан для СУДОС-мини2, СУДОСавтомат2 Присоединительный размер М30х1,5 | ИЗМ5.890.017 |  |
| 2. | Клапан к УГП2,3,4, СУДОС-мини плюс, СУДОС-автомат Присоединительный размер М39х1,5 | ИЗМ5.890.002 |  |
| 3. | Модуль измерительный в сборе. Для приборов СУДОС-мини плюс, СУДОС-автомат. | ИЗМ5.173.010 |  |
| 4. | Модуль стабилизации напряжения СУДОС-мини плюс, СУДОС-автомат. | ИЗМ 5.123.005-16 |  |
| 5. | Модуль накладного датчика динамометрирования ДПНН (Первичный преобразователь) | ИЗМ5.173.013 |  |
| 6. | Модуль измерительный СУДОСмини2 исполнение «М» в сборе | ИЗМ5.103.036 |  |
| 7. | Модуль измерительный в сборе с модулем памяти СУДОС-автомат2 исполнение «М» | ИЗМ5.103.023 ИЗМ5.102.017 |  |
| 8. | Модуль индикации в сборе. Для приборов СУДОС-мини2. | ИЗМ5.109.020 |  |
| 9. | Модуль измерительны в сборе. Для приборов СУДОС-мини2 исп. «Ф». | ИЗМ5.103.042 |  |
| 10. | Модуль индикации в сборе. Для приборов СУДОС-мини2 исп. «Ф». | ИЗМ5.109.026 |  |
| 11. | Вилка. Печатная плата с разъемом для СУДОС-мини2 исп. «Ф», СУДОСавтомат2 исп. «Ф». | ИЗМ6.605.002 |  |
| 12. | Клавиатура мембранная для СУДОСмини2, СУДОС-автомат2, СУДОСмини2М, СУДОС-автомат2М | ИЗМ6.065.004 |  |

| 13. | Клавиатура мембранная для СУДОСмини2 исп. «Ф», СУДОС-автомат2 исп. «Ф» | ИЗМ6.065.011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Стекло для СУДОС-мини2, СУДОСавтомат2, СУДОС-мини2М, СУДОСавтомат2М | ИЗМ8.640.012-01 |  |
| 15. | Преобразователь акустический для СУДОС-автомат. В сборе с резиновой арматурой для акустической развязки | ИЗМ 5.836.004 |  |
| 16. | Преобразователь акустический для УГП-4 и всех моделей СУДОС-мини2, СУДОС-автомат2 . В сборе с резиновой арматурой для акустической развязки c хомутом (не показан). | ИЗМ5.836.007 |  |
| 17. | Хомут на пьезодатчик | ИЗМ8.665.021 |  |
| 18. | Адаптер сетевой импульсный для СУДОС, СИДДОС, УЗ-01 (УМТ). | ИЗМ5.087.021 |  |
| 19. | Резьбовая конусная втулка к СУДОСмини 2 | ИЗМ6.232.007 |  |
| 20. | Втулка выпускная для СУДОС автомат | ИЗМ8.220.159 |  |
| 21. | Втулка выпускная для СУДОС автомат 2 | ИЗМ8.220.202 |  |
| 22. | Трубка для жгута проводников в модуль электронного ключа | ИЗМ8.326.020 |  |
| 23. | Накладка для корпуса автоматического клапана СУДОСавтомат | ИЗМ8.604.025 |  |
| 24. | Накладка для корпуса автоматического клапана СУДОСавтомат2 | ИЗМ8.604.030 |  |
| 25. | Накладка для корпуса автоматического клапана СУДОСавтомат2 исп. «Ф» | ИЗМ8.604.049 |  |

| 26. | Шток в сборе c конусом для автоматического клапана | ИЗМ6.366.009 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Шток в сборе c конусом для автоматического клапана СУДОСавтомат2 | ИЗМ6.366.019 |  |
| 28. | Конус сменный для штока ручного клапана СУДОС-автомат2 | ИЗМ8.323.014 |  |
| 29. | Шток СУДОС-автомат2 | ИЗМ8.352.035 |  |
| 30. | Пружина автоматического клапана | ИЗМ8.383.004 |  |
| 31. | Крышка модуля индикации | ИЗМ8.040.091 |  |
| 32. | Крышка интерфейсного разъема в сборе с крышкой (пластик). | ИЗМ6.172.049 |  |
| 33. | Ось для пласт. крышки разъёма RS232 | ИЗМ8.300.063 |  |
| 34. | Пружина для пласт. крышки разъёма RS232 | ИЗМ8.385.017 |  |
| 35. | Крышка разъёма RS232 (пласт.) | ИЗМ8.040.201 |  |
| 36. | Кронштейн крышки разъема RS232 (пласт) | ИЗМ8.094.188 |  |
| 37. | Датчик давления для СУДОС | LHP-130 |  |
| 38. | Датчик давления СУДОС-мини2 исп. «Ф» | Р110-10-V |  |
| 39. | Ключ электронный СУДОС-автомат2 (ПП круглая в сборе) | ИЗМ5.122.002 |  |
| 40. | Ключ электронный СУДОСавтомат2М, СУДОС-автомат2 исп. «Ф» (ПП круглая в сборе) | ИЗМ5.122.003 |  |

| 41. | Втулка присоединительная СУДОСавтомат2 | ИЗМ6.232.013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42. | Корпус для СУДОС-автомат2 исполнение «Ф» | ИЗМ6.112.076 |  |
| 43. | Корпус для установки датчиков в СУДОС-мини2 | ИЗМ8.034.071 |  |
| 44. | Корпус для автом клапана СУДОСавтомат2 | ИЗМ8.034.117 |  |
| 45. | Штуцер | ИЗМ8.652.050 |  |
| 46. | Корпус для датчиков СУДОСавтомат2 | ИЗМ8.034.093 |  |
| 47. | Катушка ИЗМ5.760.003 | ИЗМ5.760.003 |  |
| 48. | Кольцо фторопластовое для штуцера 18.1/14.0 | ИЗМ8.663.021-01 |  |
| 49. | Кольцо защитное ИЗМ 8.663.015 | ИЗМ8.663.015 |  |
| 50. | Втулка защитная | ИЗМ8.220.115 |  |
| 51. | Втулка для жгута модуля конденсаторов | ИЗМ8.220.144 |  |
| 52. | Кольцо войлок для штока 22.5/15.0 | ИЗМ7.688.005 |  |

| 53. | Кольцо фторопластовое с канавкой 18.8/15.8 для штока | ИЗМ8.663.017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. | Клавиатура СУДОС-мини+ | ИЗМ6.065.000 |  |
| 55. | Якорь электромагнита Су-авт2 | ИЗМ7.774.002 |  |
| 56. | Аккумуляторная сборка | SAFT7.2V-1.2Ah (ИЗМ 5.540.011-02) |  |
|  | Динамографы СИДДОС-автомат, ДПН-31, ДПНН |  |  |
| 57. | Датчик усилия в комплекте со штоком для ДПНН | LHP-130, шток ИЗМ8.352.014 |  |
| 58. | Модуль измерительный СИДДОСавтомат в сборе | ИЗМ5.103.015 |  |
| 59. | Модуль звуково индикации СИДДОСавтомат в сборе | ИЗМ5.840.000 |  |
| 60. | Печатный модуль преобразователя нагрузки СИДДОС-автомат в сборе | ИЗМ5.120.015 |  |

| 61. | Модуль измерительный СИДДОСавтомат3 | ИЗМ5.103.041 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 62. | Печатная плата фотодатчика перемещения со шлейфом в сборе | ИЗМ5.155.029 |  |
| 63. | Печатная плата датчика нагрузки СИДДОС-автомат3 | ИЗМ5.140.001 |  |
| 64. | Индикатор графический для СИДДОС-автомат | DG16080S2FBLY- H |  |
| 65. | Стекло 49х82 мм для графического дисплея СИДДОС-автомат | ИЗМ8.640.006 |  |
| 66. | Графический индикатор СИДДОСавтомат3 | UG-2864ASYDT01 |  |
| 67. | Стекло 36х68 мм для СИДДОСавтомат3 | ИЗМ8.610.027 |  |
| 68. | Клавиатура мембранная для СИДДОС-автомат3 | ИЗМ6.065.012 |  |
| 69. | Стекло для символьного индикатора СИДДОС-автомат | ИЗМ8.610.007 |  |
| 70. | Крышка лицевой панели для СИДДОС-автомат3 | ИЗМ8.040.202 |  |

| 71. | Датчик нагрузки междутраверсный ДН-10 в сборе. Для динамографов СИДДОС-автомат | ИЗМ5.155.007 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 72. | Датчик нагрузки ДН-10У (узкие домкраты) | ИЗМ5.155.013 |  |
| 73. | Датчик нагрузки ДН-10 типовой (исполнение-3). Для динамографов СИДДОС-автомат3. | ИЗМ5.155..040 |  |
| 74. | Датчик нагрузки ДН-10 узкий (исполнение-3). Для динамографов СИДДОС-автомат3 | ИЗМ5.155..041 |  |
| 75. | Катушка тросика датчика перемещения | ИЗМ6.123.000 |  |
| 76. | Катушка тросика датчика перемещения с кожухом | ИЗМ6.123.000, ИЗМ6.430.041 |  |
| 77. | Домкратная вилка (без механизмов подъема и датчиков нагрузки). Для динамографов СИДДОС-автомат | ИЗМ6.347.009-01 ИЗМ6.347.009- 01+4винта * ИЗМ8.900.020 |  |
| 78. | Элемент чуствительный для датчиков нагрузки ДПН31, ДН-10 | ИЗМ6.036.000 |  |
| 79. | Клинья к домкратам ДПН3 в сборе с ходовым винтом. Комплект из 2-х клиньев в сборе с ходовым винтом и упорным подшипником. | ИЗМ6.390.002 |  |
| 80. | Клин c резьбой для домкратов всех моделей СИДДОС-автомат | ИЗМ8.978.008 |  |
| 81. | Нить привода датчика положения для ДПН31, СИДДОС-автомат. Нить длиной 5м (комплект заправки) | Кевлар-5 |  |

| 82. | Корпус нижний широкого домкрата. Для датчиков ДПН-31, приборов СИДДОС-автомат | ИЗМ8.034.027-01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 83. | Корпус нижний узкого домкрата. Для датчиков ДПН-31, приборов СИДДОС-автомат | ИЗМ8.034.067 |  |
| 84. | Корпус левый верхний широкого домкрата. Для ДПН-31и всех моделей СИДДОС-автомат. | ИЗМ8.034.028-01 |  |
| 85. | Корпус правый верхний широкого домкрата. Для ДПН-31и всех моделей СИДДОС-автомат. | ИЗМ8.034.028-02 |  |
| 86. | Корпус левый верхний широкого домкрата. Для ДПН-31и всех моделей СИДДОС-автомат. | ИЗМ8.034.068 |  |
| 87. | Корпус правый верхний широкого домкрата. Для ДПН-31и всех моделей СИДДОС-автомат. | ИЗМ8.034.068-01 |  |
| 88. | Пружины широких домкратов (комплект-2 шт. прав. и 2 шт. лев). Для датчиков ДПН-31, приборов СИДДОС-автомат и СИДДОСавтомат3 | ИЗМ8.385.005, ИЗМ8.385.005-01 |  |
| 89. | Пружины узких домкратов (комплект2 шт. прав. и 2 шт. лев). Для датчиков ДПН-31, приборов СИДДОС-автомат и СИДДОС-автомат3 | ИЗМ8.385.007, ИЗМ8.385.007-01 |  |
| 90. | Крышка на датчики нагрузки (вариант для широких домкратов,комплект2шт.) Для датчиков ДПН-31, приборов СИДДОС-автомат | ИЗМ8.057.001-01 |  |
| 91. | Крышка на датчики нагрузки (вариант для узких домкратов,комплект-2шт.) Для датчиков ДПН-31, приборов СИДДОС-автомат | ИЗМ8.057.007 |  |
| 92. | Хвостовик на датчик перемещения. Для датчиков ДПН-31, приборов СИДДОС-автомат, СИДДОСавтомат3 | ИЗМ6.460.000 |  |
| 93. | Прокладка | ИЗМ8.683.043 |  |
| 94. | Колпачок на интерфейсный разъем СИДДОС-автомат первых моделей | ИЗМ6.430.027-01 |  |
| 95. | Пружина датчика перемещения | ИЗМ8.386.001 |  |
| 96. | Рукоятка для домкратов ДПН-31. Ключ -"трещетка" с переключением направления рабочего хода | ИЗМ6.395.002 |  |

| 97. | Крышка интерфейсного разъема в сборе с крышкой (пластик). | ИЗМ6.172.049 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 98. | Ось для пласт. крышки разъёма RS232 | ИЗМ8.300.063 |  |
| 99. | Пружина для пласт. крышки разъёма RS232 | ИЗМ8.385.017 |  |
| 100. | Крышка разъёма RS232 (пласт.) | ИЗМ8.040.201 |  |
| 101. | Кронштейн крышки разъема RS232 (пласт) | ИЗМ8.094.188 |  |
| 102. | Розетка интерфейсного разъема | Розетка DB-9F |  |
| 103. | Аккумуляторная сборка | SAFT7.2V-1.2Ah 6VSE 4/5A (ИЗМ 5.540.011-02) |  |