|  |
| --- |
|  Қосымша 5 |
|  шартқа №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ қ. |
| **2025 жылға арналған Оңтүстік ЖЭТ филиалының (мердігерлік)** **500 кВ "Жамбыл" ҚС 500 кВ АТҚ порталын сырлау жұмыстар көлемінің ведомосы №** |
|  |  |  |  |  |
| Негіздеме: № ақау актісі |  |
| **№ р/с** | **Жұмыстардың физикалық көлемдерінің атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Ескертпе** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Беті металл. Қылқаламмен тазалау | м2 | 6876 |  |
| 2 | Беті металл. Астарлау және эмальмен сырлау екі рет. Темір төсеніштерден, бесіктерден және баспалдақтарда жұмыс істеу  | м2 | 13752 |  |
|   | **Материалдар** |   |   |  |
| 1 | Лак-бояу материалдарына арналған еріткіш  | т | 0,76401 |  |
| 2 | Тоттануға қарсы топырақ-эмаль | кг | 1 650,262 |  |
| 3 | Тотты тазалауға арналған тоттануға қарсы құралдар | кг | 1 650,262 |  |
| 4 | КП-70 бояу жаққышы | дана | 688 |  |
| 5 | Тегістігі бар екі қабатты ажарлағыш тегістеуіш  | м2 | 254,67 |  |
| 6 | Сүртуге шүберек | кг | 382,005 |  |