Приложение № 1 к технической спецификации

Перечень объектов обслуживания

систем и установок пожарной автоматики объектов

ТОО «Атырауский НПЗ»

| Перечень объектов обслуживания систем и установок автоматического газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения АУГПТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |  |
| 1 | Система пожаротушения подстанции №3 АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольны С-2000-АСПТ | Шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП2 12-58 (ЕСО-1003) | шт | 32 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-3 | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель магнито-контактный ИО – 102-26 | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель световой «Газ – уходи» «Блик - ЗС – 12» | шт | 4 |  |
| 6 | Оповещатель световой «Газ не входи» «Блик - ЗС – 12» | шт | 4 |  |
| 7 | Оповещатель световой «Автоматика – отключена» «Блик – ЗС-12» | шт | 4 |  |
| 8 | Сирена светозвуковая НС - 103 | шт | 2 |  |
| 9 | Кабель сигнальный 3х1х0,9 СБВГ нг | м. | 400 |  |
| 10 | Кабель силовой 3х1,5 | м. | 50 |  |
| 11 | Кабель 4х1,5 | м. | 160 |  |
| 12 | Климатическое оборудование системы АГПТ | Компл. | 1 |  |
| 13 | Ёмкость с ОТВ (включая коллектора, приборы контроля и управления) | Компл. | 1 |  |
| 14 | Газовое огнетущащее вещество ОТВ | кг | 5000 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А.ч. | шт | 4 |  |
| 2 | Система пожаротушения подстанции №1 АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С-2000-АСПТ | шт | 3 |  |
| 2 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А.ч | шт | 4 |  |
| 3 | Блок индикации С2000 - БИ | шт | 1 |  |
| 4 | Прибор приемно – контрольный «Сигнал – 20П» | шт | 1 |  |
| 5 | Релейный усилитель на два канала УК – ВК - 02 | шт | 5 |  |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой ИП2 12-58 | шт | 54 |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-3 | шт | 6 |  |
| 8 | Извещатель магнито контактный ИО – 102-26 | шт | 12 |  |
| 9 | Оповещатель световой «Газ – уходи» «Блик - ЗС – 12» | шт | 6 |  |
| 10 | Оповещатель световой «Газ не входи» «Блик - ЗС – 12» | шт | 6 |  |
| 11 | Сирена светозвуковая НС - 103 | шт | 2 |  |
| 12 | Оповещатель световой «Автоматика – отключена» «Блик – ЗС-12» | шт | 6 |  |
| 13 | Резервный источник питания 3А, 12В РИП – 12 (исп. 01) | шт | 1 |  |
| 14 | Резервный источник питания 2А, 12В РИП – 12 (исп. 02) | шт | 1 |  |
| 15 | Резервный источник питания 24В РИП -12 (исп 01) | шт | 1 |  |
| 16 | Кабель сигнальный 3х1х0,9 СБВГ нг | м. | 600 |  |
| 17 | Кабель силовой 3х1,5 | м. | 150 |  |
| 18 | Ёмкость с ОТВ (включая коллектора, приборы контроля и управления) | Компл. | 1 |  |
| 19 | Климатическое оборудование системы АГПТ | Компл. | 1 |  |
| 20 | Аккумуляторная батарея 12В 7 А.ч. | шт | 4 |  |
| 21 | Газовое огнетущащее вещество ОТВ | кг | 5000 |  |
| 3 | Система пожаротушения подстанция №2А АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С-2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП2 12-58 | шт | 60 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-3 | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель магнито контактный ИО – 102-26 | шт | 11 |  |
| 5 | Оповещатель световой «Газ – уходи» «Блик - ЗС – 12» | шт | 4 |  |
| 6 | Оповещатель световой «Газ не входи» «Блик - ЗС – 12» | шт | 4 |  |
| 7 | Сирена светозвуковая НС - 103 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель световой «Автоматика – отключена» «Блик – ЗС-12» | шт | 4 |  |
| 9 | Кабель сигнальный 3х1х0,9 СБВГ нг | м. | 500 |  |
| 10 | Кабель силовой 3х1,5 | м. | 50 |  |
| 11 | Ёмкость с ОТВ (включая коллектора, приборы контроля и управления) | компл | 1 |  |
| 12 | Климатическое оборудование системы АГПТ | компл | 1 |  |
| 13 | Аккумуляторная батарея 12В 7 А.ч. | шт | 2 |  |
| 14 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А.ч. | шт | 2 |  |
| 15 | Газовое огнетущащее вещество ОТВ | кг | 5000 |  |
| 4 | Система пожаротушения подстанция №2В АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С-2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП2 12-58 | шт | 40 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-3 | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель магнито контактный ИО – 102-26 | шт | 9 |  |
| 5 | Оповещатель световой «Газ – уходи» «Блик - ЗС – 12» | шт | 4 |  |
| 6 | Оповещатель световой «Газ не входи» «Блик - ЗС – 12» | шт | 4 |  |
| 7 | Сирена светозвуковая НС - 103 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель световой «Автоматика – отключена» «Блик – ЗС-12» | шт | 4 |  |
| 9 | Кабель сигнальный 3х1х0,9 СБВГ нг | м. | 500 |  |
| 10 | Кабель силовой 3х1,5 | м. | 50 |  |
| 11 | Ёмкость с ОТВ (включая коллектора, приборы контроля и управления) | компл | 1 |  |
| 12 | Климатическое оборудование системы АГПТ | компл | 1 |  |
| 13 | Аккумуляторная батарея 12В 7 А.ч. | шт | 4 |  |
| 14 | Газовое огнетущащее вещество ОТВ | кг | 5000 |  |
| 5 | Аппаратная ТП-50 РХ ПАУ АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «С2000» | шт | 6 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 9 |  |
| 3 | Датчик дымовой | шт | 40 |  |
| 4 | Извещатель тепловой | шт | 45 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 8 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 8 |  |
| 7 | Извещатель ручной пожарный | шт | 8 |  |
| 8 | Оповещатель светавой «Автоматика – отключена» | шт | 8 |  |
| 9 | Опвещатель звуковая | шт | 2 |  |
| 6 | Аппаратная ТП-52 РХ ПАУ АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «С2000» | шт | 1 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 16 |  |
| 3 | Датчик дымовой | шт | 40 |  |
| 4 | Извещатель тепловой | шт | 45 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 8 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 8 |  |
| 7 | Извещатель ручной пожарный | шт | 8 |  |
| 8 | Оповещатель световой «Автоматика – отключена» | шт | 8 |  |
| 9 | Звуковой оповещатель МАЯК 12 | шт | 4 |  |
| 7 | ЗЦУ ППНГО АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Станция газового пожаротушения | шт | 1 |  |
| 2 | Шкаф пожарной автоматики | шт | 1 |  |
| 3 | Устройство распределительное | шт | 1 |  |
| 4 | Шлейф сигнализаций | м. | 110 |  |
| 5 | Сигнализатор давления универсальный СДУ | шт | 1 |  |
| 6 | Насадка оросителя | шт | 1 |  |
| 7 | Технологическая оснастка (трубопроводы запорная арматура и пр.) | компл | 1 |  |
| 8 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения СО2 | шт | 8 |  |
| 9 | Релейный блок С2000-СП1 | шт | 2 |  |
| 10 | Контрольно пусковой блок С2000-КПБ | шт | 2 |  |
| 11 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 2 |  |
| 12 | Извещатель тепловой адресный | шт | 26 |  |
| 13 | Пульт управления С2000М | шт | 1 |  |
| 14 | Устройство удаленного пуска»ПУСК» | шт | 1 |  |
| 15 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 3 |  |
| 16 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 3 |  |
| 17 | Оповещатель световой «Автоматика – отключена» | шт | 3 |  |
| 18 | Извещатель магнитоконтактный адресный | шт | 3 |  |
| 19 | Светозвуковой оповещатель | шт | 2 |  |
| 20 | АКБ 12В 7Ач | шт | 2 |  |
| 8 | Серверная АСУТП АСУТП |  |  |  |
| 1 | Модуль газового пожаротушения с головкой ГЗСМ | шт | 2 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный «АРГУС» | шт | 1 |  |
| 3 | Модуль газового пожаротушения с головкой ГАВЗ | шт | 2 |  |
| 4 | Дренчерный ороситель ДП-10 | шт | 4 |  |
| 5 | Сигнализатор давления универсальный СДУ | шт | 1 |  |
| 6 | Трубы стальные ДУ-20,25,32,10 и прочая технологическая оснастка | компл | 1 |  |
| 7 | Кабель КВИП | м. | 125 |  |
| 8 | Кабель КВВГ нг 4х1.5 мм | м. | 55 |  |
| 9 | Табло ГАЗ УХОДИ | шт | 1 |  |
| 10 | Табло ГАЗ НЕ ВХОДИ | шт | 1 |  |
| 11 | Табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА | шт | 1 |  |
| 12 | Извещатель магнитоконтактный СМК | шт | 1 |  |
| 13 | Извещатель пожарный ручной | шт | 1 |  |
| 14 | Оповещатель светозвуковой | шт | 1 |  |
| 15 | АКБ 12В 7Ач | шт | 2 |  |
| 16 | РИП 12 | шт | 1 |  |
| 9 | Аппаратная РП-41 ССR ПАУ АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный АН-02120 | шт | 1 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 6 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 15 |  |
| 4 | Извещатель тепловой ИП 103-212 | шт | 15 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 3 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 3 |  |
| 7 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | шт | 3 |  |
| 8 | Извещатель ручной ИПР -535 | шт | 2 |  |
| 9 | Кабель КВИП | М | 658 |  |
| 10 | СДУ | шт | 1 |  |
| 11 | Соленоид ЭМК | шт | 1 |  |
| 10 | Аппаратная ТП-42 ССR ПАУ АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный АН-02120 | шт | 1 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 2 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 6 |  |
| 4 | Извещатель тепловой ИП 101 | шт | 6 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | шт. | 2 |  |
| 8 | Сирена светозвуковая МАЯК 12ПК | шт | 2 |  |
| 9 | Извещатель ручной ИПР-535 | шт | 1 |  |
| 10 | Кабель КВИП | м. | 265 |  |
| 11 | Кабель КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 185 |  |
| 12 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 2 |  |
| 13 | СДУ | шт | 1 |  |
| 14 | Соленоид для ЗПУ | шт | 1 |  |
| 11 | РП- 51 РХ ПАУ АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «С2000» | шт | 6 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 2 |  |
| 3 | Датчик дымовой | шт | 40 |  |
| 4 | Извещатель тепловой | шт | 45 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 8 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 8 |  |
| 7 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | шт | 2 |  |
| 8 | Сирена светозвуковая МАЯК 12ПК | шт | 2 |  |
| 9 | Извещатель ручной ИПР-535 | шт | 1 |  |
| 10 | Кабель КВИП | м. | 265 |  |
| 11 | Кабель КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 185 |  |
| 12 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 2 |  |
| 13 | СДУ | шт | 1 |  |
| 14 | Соленоид для ЗПУ | шт | 1 |  |
| 12 | Помещение временного пребывания полевых операторных и аппаратная ПХиЭНАУ АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 2 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 6 |  |
| 4 | Извещатель тепловой ИП 101-212 | шт | 9 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 3 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 3 |  |
| 7 | Сирена светозвуковая МАЯК 12КП | шт | 3 |  |
| 8 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 2 |  |
| 9 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | шт | 3 |  |
| 10 | Кабель КВИП | м. | 245 |  |
| 11 | Кабель КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 485 |  |
| 12 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 2 |  |
| 13 | СДУ | шт | 1 |  |
| 14 | Соленоид для ЗПУ | шт | 1 |  |
| 15 | Система газо-удаления | компл | 1 |  |
| 13 | Аппаратная нового ХВО ПТиЭЭ АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный АН-02120 | шт | 1 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 2 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 245-212 | шт | 6 |  |
| 4 | Извещатель тепловой ИП 101-211 | шт | 6 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 2 |  |
| 7 | Сирена светозвуковая МАЯК 12КП | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | шт | 2 |  |
| 9 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 2 |  |
| 10 | Кабель КВИП | м. | 245 |  |
| 11 | Кабель КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 185 |  |
| 12 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 2 |  |
| 13 | СДУ | шт | 1 |  |
| 14 | Соленоид для ЗПУ | шт | 1 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 1 |  |
| 14 | БОВ-1 ЦВ АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 1 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 2 |  |
| 4 | Датчик дымовой ИП 103-212 | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 2 |  |
| 7 | Сирена светозвуковая МАЯК 12КП | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | шт | 2 |  |
| 9 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 2 |  |
| 10 | Кабель КВИП | м. | 345 |  |
| 11 | Кабель КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 285 |  |
| 12 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 2 |  |
| 13 | СДУ | шт | 1 |  |
| 14 | Соленоид для ЗПУ | шт | 1 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А.ч. | шт | 2 |  |
| 15 | Аппаратная Единая операторная АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный C2000-АСПТ ИСО ОРИОН | шт | 1 |  |
| 2 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения FM-200 | шт | 14 |  |
| 8 | Автоматическое отключение СДК 16 | шт | 1 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 36 |  |
| 4 | Извещатель тепловой ИП 103-225 | шт | 6 |  |
| 5 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | шт | 2 |  |
| 8 | Сирена светозвуковая МАЯК 12КП | шт | 2 |  |
| 9 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 2 |  |
| 10 | Кабель КВИП | м. | 145 |  |
| 11 | Кабель КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 2185 |  |
| 12 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 2 |  |
| 13 | СДУ | шт | 1 |  |
| 14 | Соленоид для ЗПУ | шт | 1 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А.ч. | шт | 2 |  |
| 16 | Производственное здание №1 – ТП-65 и Аппаратная УКК ПГПН |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 5 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный C2000-АСПТ ИСО ОРИОН | шт | 2 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А.ч. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 18 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 3 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 6 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 14 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 10 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 13 |  |
| 11 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 13 |  |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 134 |  |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 108 |  |
| 14 | Извещатель точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 27 |  |
| 15 | Коробка соединительная Модель: РК 75*75 | шт | 78 |  |
| 16 | Коробка соединительная. Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 4 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F); | шт | 1 |  |
| 17 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 901 |  |
| 18 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 70 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 963 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 401 |  |
| 21 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 35 |  |
| 22 | Модули с ОТВ Хладон 227ЕА | шт | 25 |  |
| 23 | КВИПнг(А) )-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 10 |  |
| 24 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5mm2 | м. | 594 |  |
| 25 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 26 |  |
| 26 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 25 |  |
| 27 | СДУ | шт | 5 |  |
| 17 | Производственное здание, аппаратная, ТП-64 Олигомеризация бутенов ПГП (Титул – 3203). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный C2000-АСПТ ИСО ОРИОН ИСО ОРИОН | шт | 2 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 11 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 4 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 6 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 6 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 10 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 5 |  |
| 11 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена Модель: ЭКРАН надпись "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 5 |  |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 76 |  |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 66 |  |
| 14 | Извещатель охранный точечный магнито контактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 10 |  |
| 15 | Коробка соединительная Модель: РК 75*75 | шт | 43 |  |
| 16 | Коробка соединительная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 4 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F); | шт | 2 |  |
| 17 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 722 |  |
| 18 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 117 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 896 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 514 |  |
| 21 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 100 |  |
| 22 | Модули с ОТВ | шт | 12 |  |
| 23 | КВИПнг(А) )-FRLS2х2х1,0mm2 | м. | 50 |  |
| 24 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5mm2 | м. | 293 |  |
| 25 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 12 |  |
| 26 | СДУ | шт | 3 |  |
| 18 | Производственное здание, аппаратная, ТП-61 Гидроочистка нафты ПГП (Титул-3204). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный C2000-АСПТ ИСО ОРИОН ИСО ОРИОН | шт | 2 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 9 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 3 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 7 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 10 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 | шт | 6 |  |
| 11 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 8 |  |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 8 |  |
| 14 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 15 |  |
| 15 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 908 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 81 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 933 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 214 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 24 |  |
| 21 | Модули с ОТВ | шт | 13 |  |
| 22 | КВИПнг(А) )-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 31 |  |
| 23 | СДУ | шт | 2 |  |
| 24 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 13 |  |
| 19 | Производственное здание, аппаратная, ТП-62 Гидроочистка газойля ПГП (Титул – 3205). |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный C2000-АСПТ ИСО ОРИОН ИСО ОРИОН | шт | 2 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 12 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 5 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 8 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 10 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 | шт | 6 |  |
| 11 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 80 |  |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 80 |  |
| 14 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 15 |  |
| 15 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 908 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 124 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 946 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 90 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 100 |  |
| 21 | Модули с ОТВ | шт | 14 |  |
| 22 | КПСВЭВнг(А) – LS 2х2х0,5mm2 | м. | 282 |  |
| 23 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 327 |  |
| 24 | КВИПнг(А) )-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 40 |  |
| 25 | КПСВЭВнг(А) – LS 4х2х0,5mm2 | м. | 185 |  |
| 26 | СДУ | шт | 2 |  |
| 27 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 14 |  |
| 20 | Производственное здание, аппаратная, ТП-63 Селективное гидрирование нафты каталитического крекинга ПГП (Титул – 3206). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный C2000-АСПТ ИСО ОРИОН | шт | 2 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 11 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 4 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 7 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 10 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 | шт | 6 |  |
| 11 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 12 | Ивещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 62 |  |
| 13 | Ивещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 86 |  |
| 14 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 13 |  |
| 15 | С2000-КПБ | шт | 1 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 928 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 98 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 936 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 101 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 35 |  |
| 21 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 16 |  |
| 22 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 16 |  |
| 23 | СДУ | шт | 2 |  |
| 21 | Производственное здание, аппаратная, ТП-66 Гидрирование бензола ПАУ (Титул – 3208). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный C2000-АСПТ ИСО ОРИОН | шт | 2 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 9 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 3 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 6 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 10 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 11 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 12 | Ивещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 28 |  |
| 13 | Ивещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 40 |  |
| 14 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 11 |  |
| 15 | С2000-КПБ | шт | 2 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 485 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 86 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 708 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 90 |  |
| 20 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 31 |  |
| 21 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 17 |  |
| 22 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 6 |  |
| 23 | СДУ | шт | 2 |  |
| 22 | Производственное здание №2 (ТП-68, аппаратная, операторная), аппаратная блока №34 КУПС, КРС, ПКиС (Титул – 3209). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 11 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 7 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 54 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 80 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 13 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 3 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 5 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | дана | 4 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 693 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 82 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 848 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 137 |  |
| 20 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 41 |  |
| 21 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 11 |  |
| 22 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 63 |  |
| 23 | СДУ | шт | 3 |  |
| 23 | Производственное здание, аппаратная, ТП-67 Газофракционирование насыщенных газов ПГП (Титул – 3210). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 13 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 6 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 8 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 10 | Ивещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 58 |  |
| 11 | Ивещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 76 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 15 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 4 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А.ч. | шт | 4 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 1038 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 80 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 1097 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 113 |  |
| 20 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 60 |  |
| 21 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 18 |  |
| 22 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 6 |  |
| 23 | СДУ | шт | 2 |  |
| 24 | Производственное здание, аппаратная, ТП-80 Изомеризация легких бензиновых фракций ПГП (Титул – 3211). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 11 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 7 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 54 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 80 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 13 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А.ч. | шт | 4 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 693 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 82 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 848 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 137 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 11 |  |
| 21 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 13 |  |
| 22 | КПСВЭВнг(А) – LS 2х2х0,5mm2 | м. | 41 |  |
| 23 | СДУ | шт | 2 |  |
| 25 | Трансформаторная подстанция ТП – 69 ОГЭ и Электроцеха. АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф АПС | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 5 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 3 |  |
| 4 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" внутреннегоисполнения Модель: ЛЮКС 12-К | шт | 5 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 5 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 5 |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 34 |  |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 59 |  |
| 9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 10 |  |
| 10 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 11 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 12 | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А.ч. | шт | 2 |  |
| 13 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 194 |  |
| 14 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 26 |  |
| 15 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 181 |  |
| 16 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 105 |  |
| 17 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 27 |  |
| 18 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 10 |  |
| 19 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5mm2 | м. | 10 |  |
| 20 | СДУ | шт | 1 |  |
| 26 | Аппаратная, Установка тактового налива светлых нефтепродуктов и Модульный вагончик с щитом управления АУТН ПНН (Титул – 3227) АУГПТ Контейнер КИП, Установка налива, Аппаратная УРПУ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации Minimax | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Взрывозащищенный | шт | 4 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный DMX3000 | шт | 3 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ПУСК» DMX3000 | шт | 6 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "Газ Уходи" | шт | 6 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "Газ Не входи" | шт | 6 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена | шт | 6 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ"Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 23 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 11 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 12 |  |
| 13 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 1091 |  |
| 14 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 36 |  |
| 15 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 275 |  |
| 16 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 63 |  |
| 17 | Оповещатель пожарный надпись «ВЫХОД» модель: ЛЮКС НБО – 2*1 24в. - 01 | м. | 2 |  |
| 18 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 56 |  |
| 19 | Модули с ОТВ | шт | 24 |  |
| 20 | КПСВЭВнг(А) – LS 2х2х0,5mm2 | м. | 24 |  |
| 21 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 20 |  |
| 22 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 23 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 24 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель FL3111(Ex) | шт | 7 |  |
| 25 | Оповещатель звуковой | шт | 8 |  |
| 27 | Аппаратная, ТП-71 АССБ с насосной ПиТН (Титул – 2222). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 9 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 6 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ";1Ехеm[]IС4Х | шт | 4 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 38 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ,Темп.сраб=54-65град. | шт | 38 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 10 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 4 |  |
| 15 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 376 |  |
| 16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 140 |  |
| 17 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 1062 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 247 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 41 |  |
| 20 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 44 |  |
| 21 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 8 |  |
| 22 | КПСВЭВнг(А) – LS 2х2х0,5mm2 | м. | 305 |  |
| 23 | СДУ | шт | 3 |  |
| 24 | Распределительная коробка W-902 | шт | 1 |  |
| 25 | Преобразователь Болид RX-FS-SM 40 | шт | 1 |  |
| 26 | Резервированный источник питание Болид РИП-24 | шт | 1 |  |
| 27 | Аккумуляторная батарея АКБ SF17-12 | шт | 1 |  |
| 28 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 | м | 100 |  |
| 29 | Блок индикации С2000 БКИ «Поток» | шт | 1 |  |
| 30 | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А.ч | шт | 4 |  |
| 28 | ТП-70, Аппаратная, Производственное здание ТАМЕ ПАУ (Титул – 3402). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 10 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 3 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 5 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ;1Ехеm[ib]IIСT4 Х | шт | 4 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 40 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 52 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 9 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 726 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 78 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 858 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 202 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 37 |  |
| 21 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 40 |  |
| 22 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 8 |  |
| 23 | СДУ | шт | 2 |  |
| 29 | ЦРП-4 - Трансформаторная подстанция ОГЭ и Электроцеха (Титул – 1018).АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 8 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 8 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 6 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 6 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 24 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 35 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 8 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 16 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 722 |  |
| 17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 117 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 896 |  |
| 19 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 514 |  |
| 20 | КПСВЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 293 |  |
| 21 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 100 |  |
| 22 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 50 |  |
| 23 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения Fenix МГП FX 65-120 | шт | 10 |  |
| 24 | Оповещатель пожарный надпись «ВЫХОД» модель: ЛЮКС НБО – 2*1 24В. - 01 | шт | 4 |  |
| 25 | СДУ | шт | 2 |  |
| 30 | ТП-73, аппаратная, производственное здание Блок оборотного водоснабжения №1 ПГП (Титул – 3602) АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 6 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 6 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись «ГАЗ! Уходи» Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 6 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись «ГАЗ! Не входи» Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись «Автоматика отключена» Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись «ГАЗ! НЕ ВХОДИ» Модель: ЭКРАН-С; надпись»ГА3! НЕ ВХОДИ» ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись «Автоматика отключена» Модель: ЭКРАН-С; надпись»АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 10 | Ивещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 32 |  |
| 11 | Ивещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | Шт | 25 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечныймагнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 10 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 4 |  |
| 15 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 425 |  |
| 16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 89 |  |
| 17 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 472 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 512 |  |
| 19 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 265 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 130 |  |
| 21 | КВИПнг(А) – FRLS 2х2х1,0мм2 | м. | 40 |  |
| 22 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 5 |  |
| 23 | СДУ | шт | 1 |  |
| 24 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 31 | Производственное здание, аппаратная, ТП – 74 Блок оборотного водоснабжения №2 ПГП (Титул – 3603). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 6 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 2 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 1 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 1 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 1 |  |
| 10 | Ивещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 14 |  |
| 11 | Ивещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 8 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 2 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 2 |  |
| 15 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 722 |  |
| 16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 117 |  |
| 17 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 896 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 514 |  |
| 19 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 293 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 100 |  |
| 21 | КВИПнг(А) – FRLS 2х2х1,0мм2 | м. | 50 |  |
| 22 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ТЕМА SISTEMI МГП-80 | шт | 2 |  |
| 23 | СДУ | шт | 1 |  |
| 24 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 32 | Аппаратная, ТП – 75 Насосная пенотушения №1 ПГП (Титул – 3604) АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 6 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ"Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 76 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 66 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечныймагнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 10 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 15 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 722 |  |
| 16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 117 |  |
| 17 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 896 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 514 |  |
| 19 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 293 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 100 |  |
| 21 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 50 |  |
| 22 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-80 | шт | 3 |  |
| 23 | СДУ | шт | 1 |  |
| 24 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 33 | Аппаратная, ТП- 76 Насосная пенотушения №2 ПГП (Титул – 3605). АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 6 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 76 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловойМодель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 66 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный Магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 10 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 2 |  |
| 15 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 722 |  |
| 16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 117 |  |
| 17 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 896 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 514 |  |
| 19 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 293 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 100 |  |
| 21 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения TEMA SYSTEMI МГП-80 | шт | 3 |  |
| 22 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х1,0mm2 | м. | 50 |  |
| 23 | СДУ | шт | 1 |  |
| 24 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 34 | Здание трансформаторной подстанции №83. (Меж.цеховые) ОГЭ и ЭлектроцехаТитул 3214. |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 13 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 2 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 58 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 76 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 15 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 15 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 438 |  |
| 16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 50 |  |
| 17 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 497 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 113 |  |
| 19 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 60 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 18 |  |
| 21 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-100 | шт | 3 |  |
| 22 | СДУ | шт | 1 |  |
| 23 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 35 | Здание трансформаторной подстанции №84 ОГЭ и Электроцеха. АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель звуковой Модель: Маяк-24-3М | шт | 13 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с. | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 2 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Уходи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! Не входи" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЛЮКС НБО-2*1 24В-01 | шт | 2 |  |
| 8 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ГА3! НЕ ВХОДИ" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 9 | Оповещатель пожарный надпись "Автоматика отключена" Модель: ЭКРАН-С; надпись"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Модель: ИП212-45, Uпит=9-30в, Степень зашит IР30 | шт | 58 |  |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой Модель: ИП103-5/4, Uпит=30в, Степень зашит IР10, Контакт НЗ, Темп.сраб=54-65град. | шт | 76 |  |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Модель: ИО 102-26 ИСП 08 ГЕФЕСТ | шт | 15 |  |
| 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 14 | С2000-КПБ | шт | 3 |  |
| 15 | КСВЭВнг(А)-FRLS 4х0,75mm2 | м. | 438 |  |
| 16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,8mm2 | м. | 60 |  |
| 17 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0mm2 | м. | 497 |  |
| 18 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 93 |  |
| 19 | КВИПнг(А)-FRLS 2х2х0,5mm2 | м. | 60 |  |
| 20 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0mm2 | м. | 18 |  |
| 21 | Комплект баллонов с инертным газом для пневматического запуска газового пожаротушения ИНЕИ МГПХ-150 | шт | 3 |  |
| 22 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 36 | Серверное помещение в здании ОКБ. АУГПТ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 2 | Модуль газового пожаротушения Fenix 20L. | Шт | 2 |  |
| 3 | Шлейф сигнализаций | м. | 20 |  |
| 4 | Сигнализатор давления универсальный СДУ | шт | 1 |  |
| 5 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» | шт | 1 |  |
| 7 | Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» | шт | 1 |  |
| 8 | Извещатель ручной ИПР-535 | шт | 1 |  |
| 9 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 1 |  |
| 10 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | шт | 2 |  |
| 11 | Источник резервного питания РИП-12 | шт | 1 |  |
| 12 | Аккумуляторная батарея 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 13 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 1 |  |
| 14 | С 2000 КПБ | шт | 1 |  |
| 15 | С 2000 СП-1 | шт | 1 |  |
| 37 | Экологический пост Мирный ИЦ ЦЗЛ. АУГПТ |  |  |  |
| 1 | ППК ОП «Гранит-2» GSM | шт | 1 |  |
| 2 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! УХОДИ" | шт | 1 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный надпись "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" | шт | 2 |  |
| 4 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" | шт | 1 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 2 |  |
| 6 | Оповещатель комбинированный Маяк-12КП | шт | 1 |  |
| 7 | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12-К | шт | 1 |  |
| 8 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый ИП535-07е- | шт | 1 |  |
| 9 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20 | шт | 1 |  |
| 10 | Блок приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 11 | Аккумуляторные батареи 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 12 | Источник бесперебойного питания ББП-30 | шт | 1 |  |
| 13 | Модуль газового пожаротушения FS (16-20) | шт | 1 |  |
| 38 | ТП МОС ЦОСиПромК АУГПТ Ру-6кВ, ТР-Р№1, ТР-Р№2, Ру-0,4кВ, КИПиА |  |  |  |
| 1 | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ | шт | 5 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 ДИП-31 | шт | 24 |  |
| 3 | Пожарный ручной извещатель Рубеж ИПР 513-10 | шт | 8 |  |
| 4 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М | шт | 7 |  |
| 5 | Извещатель охранный ИО 102-32 «Полюс-2» | шт | 9 |  |
| 6 | Оповещатель световой, 24В табло ЛЮКС-24 "Газ! Уходи!" | шт | 7 |  |
| 7 | Оповещатель световой, 24В табло ЛЮКС-24 "Газ! Не Входи!" | шт | 7 |  |
| 8 | Оповещатель световой, 24В табло ЛЮКС-24 "Автоматика Отключена" | шт | 7 |  |
| 9 | Оповещатель комбинированный, 24В пластиковый корпус МАЯК-24КП | шт | 7 |  |
| 10 | Аккумулятор 12В-4,5Ач STARLIGHT | шт | 10 |  |
| 11 | Блок питания ANDGOOD DC 12V 5A UPS | шт | 5 |  |
| 12 | Аккумулятор 12В-7Ач STARLIGHT | шт | 5 |  |
| 13 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 5 |  |
| 14 | Генератор огнетушащего аэрозоля с инжекторным охлаждением АГС 7-1 | шт | 16 |  |
| 15 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт | 1 |  |
| 39 | КТП -1 ПТиЭЭ |  |  |  |
| 1 | Блок приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 2 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! УХОДИ" | шт | 1 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный надпись "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" | шт | 1 |  |
| 4 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" | шт | 1 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 4 |  |
| 6 | Оповещатель комбинированный Маяк-24КП | шт | 1 |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИП535 | шт | 1 |  |
| 8 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20 | шт | 1 |  |
| 9 | Аккумуляторные батареи 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 10 | Модуль порошкового пожаротушения ТУНГУС | шт | 4 |  |
| 40 | Модульный контейнер АТС СЕМОКА |  |  |  |
| 1 | Блок приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1 |  |
| 2 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! УХОДИ" | шт | 1 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный надпись "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" Сфера | шт | 1 |  |
| 4 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Сфера | шт | 1 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 2 |  |
| 6 | Извещатель тепловой СКИФ | шт | 2 |  |
| 7 | Оповещатель комбинированный Маяк-24КП | шт | 2 |  |
| 8 | Устройство удаленного пуска «ПУСК» | шт | 2 |  |
| 9 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20 | шт | 1 |  |
| 10 | Аккумуляторные батареи 12В 4,5А.ч. | шт | 2 |  |
| 11 | Модуль газового пожаротушения Fenix 20L. | шт | 2 |  |
| 12 | Блок питания РИП12 | шт | 2 |  |
| 13 | Пульт управления С2000М | шт | 1 |  |
| 14 | АКБ 12В 7Ач | шт | 2 |  |
| 41 | Защитное сооружение гражданской обороны (Бомбоубежище генераторное) |  |  |  |
| 1 | Блок приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 |  |
| 2 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! УХОДИ" | шт | 2 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный надпись "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" Сфера | шт | 2 |  |
| 4 | Оповещатель пожарный надпись "ГАЗ! НЕ ВХОДИ" Сфера | шт | 2 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 6 |  |
| 7 | Оповещатель комбинированный Маяк-24КП | шт | 2 |  |
| 8 | Устройство удаленного пуска «ПУСК» | шт | 2 |  |
| 9 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20 | шт | 1 |  |
| 10 | Аккумуляторные батареи 12В 4,5А.ч. | шт | 4 |  |
| 11 | Модуль порошкового пожаротушения ТУНГУС | шт | 4 |  |
| 12 | Блок питания РИП12 | шт | 2 |  |
| 13 | АКБ 12В 7Ач | шт | 2 |  |
| 14 | Блок индикации системы пожаротушения С2000 ПТ | шт | 1 |  |
| Перечень объектов оказания услуг системы и установки автоматической пожарной сигнализации АПС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерение | Количество |  |
| 1 | Здание заводоуправления |  |  |  |
| 1 | Оповещатели (сирена, звонок) | шт | 6 |  |
| 2 | Приборы приемно-контрольные «Гранит-24» | шт | 2 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 | шт | 46 |  |
| 4 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 3 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 8 |  |
| 6 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 1160 |  |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101 NB 988 | шт | 77 |  |
| 8 | С 2000 БИ | шт | 1 |  |
| 9 | С 2000 ПТ | шт | 1 |  |
| 10 | С 2000 ПИ | шт | 4 |  |
| 11 | ББП - 50 | шт | 4 |  |
| 12 | С 2000 - 4 | шт | 1 |  |
| 13 | С 2000 - 2 | шт | 4 |  |
| 14 | Пульт С 2000 М | шт | 2 |  |
| 15 | РИП - 24 | шт | 1 |  |
| 16 | Кнопка «Авариный Выход» | шт | 5 |  |
| 17 | Кнопка дымоудаления | шт | 10 |  |
| 2 | Здание учебного центра |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал20 | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101 NB 988 | шт | 77 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45м | шт | 21 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-КСК | шт | 8 |  |
| 5 | Светозвуковое устройство LD-96 | шт | 6 |  |
| 6 | Табло Выход Кристалл-12 | шт | 7 |  |
| 7 | С2000-М | шт | 1 |  |
| 8 | С2000БИ | шт | 1 |  |
| 9 | С2000-СП | шт | 2 |  |
| 10 | Источник питания РИП-12В | шт | 2 |  |
| 3 | Здание пристройки к заводоуправлению |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный пожарный «Гранит-5» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-КСК | шт | 5 |  |
| 3 | Табло Выход Кристалл-12 | шт | 3 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45м | шт | 42 |  |
| 5 | Извещатель Pro 476 | шт | 13 |  |
| 6 | Сирена Маяк – 12К | шт | 6 |  |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101 NB 988 | шт | 77 |  |
| 8 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2х1,0 | м. | 200 |  |
| 9 | Кабель силовой огнестойкий | м | 2 |  |
| 10 | Адресный контрольный прибор «Кофем» | шт | 1 |  |
| 11 | Источник питания 4Ah 24V | шт | 1 |  |
| 12 | Адресный дымовой извещатель без базы для обнаружения пожара А30XHAS | шт | 17 |  |
| 13 | Адресный ручной извещатель | шт | 2 |  |
| 14 | Сирена со светом для адресной системы | шт | 2 |  |
| 15 | Аккумулятор, SF, 12V – 5A СМ101000 | шт | 2 |  |
| 16 | Осветительная панель с текстом и зуммером | шт | 2 |  |
| 4 | Департамент маркетинга |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный пожарный «Paradox» | шт | 1 |  |
| 2 | Сирена Маяк – 12К | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 12 |  |
| 4 | Извещатель Pro 476 | шт | 10 |  |
| 5 | Извещатель ручной пожарный | шт | 2 |  |
| 5 | Единая операторная (титул 1013). |  |  |  |
| 1 | Оповещатели (звуковой) Модель «Маяк-12» | шт | 40 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 141 |  |
| 3 | Извещатель ручной ИПР 535 | шт | 22 |  |
| 4 | Кабель сигнализации КСПВ-8х0.5mm2 | м. | 1456 |  |
| 5 | Указательное табло «Выход» Модель «Янтарь» | шт | 17 |  |
| 6 | Аккумулятор12В, 7Ач | шт | 4 |  |
| 7 | Кнопка для удаления дыма | шт | 10 |  |
| 8 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 1 |  |
| 9 | ППК Сигнал20 | шт | 5 |  |
| 10 | Пульт С2000-М | шт | 1 |  |
| 11 | С2000 БКИ | шт | 2 |  |
| 12 | С2000СП | шт | 2 |  |
| 13 | С2000-4 | шт | 2 |  |
| 14 | Источник питания 12В | шт | 4 |  |
| 6 | Административное здание ОКБ |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-3» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 5 |  |
| 4 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 5 |  |
| 5 | Датчики тепловые ИП - 114 | шт | 34 |  |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 3 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 285 |  |
| 8 | Световое табло «Выход» Блик-С-12 | шт | 4 |  |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 25 |  |
| 6/1 | Административно-бытовой комплекс охранной службы ТОО «KMG-Sequrity» |  |  |  |
| 1 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 | м | 200 |  |
| 2 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | м | 2 |  |
| 3 | Адресный контрольный прибор «Кофем» | шт | 1 |  |
| 4 | Источник питания 5Ah 24V | шт | 1 |  |
| 5 | Адресный дымовой извещатель без базы для обнаружения пожара A30XHAS | шт | 22 |  |
| 6 | Адресный ручной извещатель | шт | 3 |  |
| 7 | Сирена со светом для адресной системы | шт | 4 |  |
| 8 | Аккумулятор, SF, 12V-5A | шт | 2 |  |
| 9 | Осветительная панель с текстом и зуммером LLH | шт | 5 |  |
| 7 | Здание прачечной |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный-пожарный «Гранит-8» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-КСК | шт | 6 |  |
| 3 | Светозвуковое устройство Маяк – 12КП | шт | 3 |  |
| 4 | Информационное табло Кристалл-12 | шт | 3 |  |
| 5 | Кабель контрольный КСПБ 6х0,5 | м | 350 |  |
| 6 | Кабельный канал | м | 350 |  |
| 7 | Извещатель дымовой ИП-212-45М | шт | 34 |  |
| 8 | Свинцово – кислотные герметичные аккумуляторные батареи АКБ=12В | шт | 2 |  |
| 9 | Коробка распределительная телефонная КРТ-10М-04 | шт | 8 |  |
| 10 | Кабель контрольный КВВГ 10х1х1 | м | 450 |  |
| 11 | Шнур с медными жилами с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке ШВВП | м | 40 |  |
| 12 | Автоматический выключатель ВА 47-63 10А | шт | 2 |  |
| 8 | Здания МСС, музей, учебный класс. |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный пожарный Гранит-3 | шт | 1 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный пожарный Гранит-8, | шт | 1 |  |
| 3 | Приемно-контрольный прибор «ВЭРС-ПК» | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-КСК | шт | 1 |  |
| 5 | Табло Выход Кристалл-12 | шт | 2 |  |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45м | шт | 20 |  |
| 7 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 3 |  |
| 8 | Сирена Маяк – 12К | шт | 4 |  |
| 9 | Центральная столовая |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный пожарный «Гранит-5» | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101 NB 988 | шт | 10 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 | шт | 23 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт | 2 |  |
| 5 | Табло Выход Кристалл-12 | шт | 5 |  |
| 6 | Сирена Маяк – 12К | шт | 3 |  |
| 7 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 1 |  |
| 10 | Офис пенсионеров |  |  |  |
| 1 | Панель пожарной сигнализации «Гранит-3» | шт | 1 |  |
| 2 | Датчик движения | шт | 4 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной | шт | 2 |  |
| 5 | Табло «Выход» | шт | 1 |  |
| 6 | Сирена | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнализации | м | 10 |  |
| 8 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 1 |  |
| 11 | Здание ДКСиР (Здание ОКС, КазТрансОил) |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления пожарный «С2000М» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК ОП «Сигнал 20М» | шт | 2 |  |
| 3 | Блок индикации «С2000 БКИ» | шт | 2 |  |
| 4 | Резервный источник питания «РИП-12» | шт | 2 |  |
| 5 | Блок речевого оповещения «РУПОР исп.03» «BOLID» | шт | 2 |  |
| 6 | Колонки T-770 5W | шт | 5 |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 121 |  |
| 8 | Извещатель пожарный ручной 513-10 | шт | 8 |  |
| 9 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | шт | 8 |  |
| 10 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12К | шт | 2 |  |
| 11 | Оповещатель световой. Табло «Выход». Модель Молния-12В» | шт | 8 |  |
| 12 | Аккумуляторная батарея 12В 17А | шт | 2 |  |
| 13 | Аккумуляторная батарея 12В 4.5А | шт | 4 |  |
| 14 | ППКУП Гранит-5 | шт | 1 |  |
| 15 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач | шт | 1 |  |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой ИП 201-45 | шт | 18 |  |
| 12 | Здание отдела коорпаротивной безопасности |  |  |  |
| 1 | Оповещатели свето-звуковые (Маяк-12) | шт | 3 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» | шт | 2 |  |
| 3 | Световое табло «Выход» | шт | 8 |  |
| 4 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 4 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт | 20 |  |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 15 |  |
| 7 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 3 |  |
| 8 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт | 2 |  |
| 9 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт | 2 |  |
| 10 | Пульт управления С2000М | шт | 1 |  |
| 11 | РИП 12 | шт | 2 |  |
| 12 | АКБ 12В 7Ач | шт | 2 |  |
| Объекты производства переработки нефти глубокого обессеривоания (ППНГО) |  |  |  |  |
| 13 | АБК ЭЛОУ-АВТ-3, слесарная мастерская |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 40 |  |
| 3 | Ручной пожарный извещатель ИПР 513/10 | шт | 2 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель Маяк 12К | шт | 3 |  |
| 5 | Кабель сигнальный. КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 120 |  |
| 6 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-8» | шт | 1 |  |
| 7 | Контрольный кабель. КВИП | м. | 625 |  |
| 8 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 1 |  |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой HD-988 | шт | 15 |  |
| 10 | Табло «ВЫХОД» | шт | 4 |  |
| 14 | Склад №1, 2, 3, 4 ЭЛОУ–АВТ-3 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | шт | 4 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 8 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513/10 | шт | 4 |  |
| 4 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 4 |  |
| 5 | Кабель сигнальный. КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 321 |  |
| 6 | Звуковой оповещатель Маяк 12К | шт | 4 |  |
| 15 | Операторная ЭЛОУ – АВТ-3 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «ВЭРС» | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 20 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 3 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель Маяк 12К | шт | 2 |  |
| 5 | Кабель сигнализации | м. | 450 |  |
| 6 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-24» | шт | 1 |  |
| 7 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 2 |  |
| 16 | Установка ЭЛОУ–АВТ-3 (щелочная, холодная насосная, горячая насосная, блок АТ, блок ВТ, блок ЭЛОУ, топливная насосная, насосная №20) |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Пожарные ручной извещатель ИПР 535 «Гарант» | шт | 25 |  |
| 3 | Звуковой оповещатель Маяк 12К | шт | 15 |  |
| 4 | Универсальные детекторы пламени ИПЭС/ИКУФ | шт | 12 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 23 |  |
| 6 | Кабель системы АПС | м. | 2500 |  |
| 17 | ТП-15а, ТП-15, ТП-16, ТП-18, ТП-18а, РП-17, |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» | шт | 1 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | шт | 2 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 32 |  |
| 4 | Извещатель ручной пожарный ИПР 535 | шт | 9 |  |
| 5 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 3 |  |
| 6 | Звуковой оповещатель Маяк 12К | шт | 3 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 390 |  |
| 18 | ТП-14, ТП-33, ТП-34 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ПАРУС-4» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «МАГИСТР 4А» | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 7 |  |
| 4 | Извещатель ручной ИПР - 513 | шт | 3 |  |
| 5 | Аккумуляторная батарея 12В 7А | шт | 2 |  |
| 6 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 4 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 370 |  |
| 19 | ЦРП-2 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «Гранд-Магистр 4А» | шт | 1 |  |
| 2 | Аккумуляторная батарея 2,2 А.ч. | шт | 3 |  |
| 3 | ППК-ОП «КВАРЦ» | шт | 1 |  |
| 4 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 36 |  |
| 5 | Оповещатель световой Табло «Выход» | шт | 2 |  |
| 6 | Звуковой оповещательLD-96 | шт | 4 |  |
| 7 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 5 |  |
| 8 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 120 |  |
| 9 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» | шт | 1 |  |
| 10 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 1 |  |
| 20 | АПС АБК ППНГО |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель дымовой «ИП 212-45» | шт | 60 |  |
| 3 | Пожарный извещатель ручной | шт | 12 |  |
| 4 | Оповещатели звуковые Маяк-12 | шт | 12 |  |
| 5 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнализации | м. | 1050 |  |
| 21 | АПС Операторная ЭЛОУ 10/6 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «ГРАНИТ-3» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещщатель пожарный дымовой | шт | 5 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | шт | 2 |  |
| 4 | Домофон | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 1 |  |
| 6 | Электронный замок | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 130 |  |
| 8 | Оповещатель световой Табло | шт | 2 |  |
| 9 | Световой и звуковой оповещатель МАЯК 12 КП | шт | 1 |  |
| 22 | АПС Операторная АТ-2, склад хоз. инвентаря |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный пожарный «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45М | шт | 14 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-535-1В | шт | 7 |  |
| 5 | Оповещатель свето-звуковой «Маяк-12КП» | шт | 2 |  |
| 6 | Информационное табло «Кристалл-12» | шт | 3 |  |
| 7 | Кабель контрольный КСПВ 6х0,5 | м. | 150 |  |
| 8 | Кабель контрольный КВВГ | м. | 500 |  |
| 9 | Рупор | шт | 1 |  |
| 10 | Домофон | шт | 1 |  |
| 11 | Извещатель тепловой NB 988 | шт | 6 |  |
| 23 | АПС Здание «Петрико» АТ-2 |  |  |  |
| 1 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: Спектрон; | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-535 | шт | 3 |  |
| 3 | Оповещатель звуковой | шт | 4 |  |
| 4 | Световое табло «Выход» | шт | 3 |  |
| 5 | Блок питания | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 450 |  |
| 24 | Реагентное хозяйство. Узел слива реагентов и реагентное хозяйство. Парк реагентов (титул 3224). |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 4 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 4 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |  |
| 4 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1124 |  |
| 5 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м | 745 |  |
| 25 | Установка производства технического азота (УПТА) и ТП 23, |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Гранд-магистр» | шт | 1 |  |
| 2 | Распределительная коробка | шт | 6 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 26 |  |
| 4 | Извещатель ручной пожарный ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 5 | Кабель КПСВЭВ нг (А) - LS 2x2x0,5 mm2 | м. | 50 |  |
| 6 | Кабель КВВГ нг (А) - FRLS 4x1,0 mm2 | м. | 465 |  |
| 7 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 2 |  |
| 26 | Факельная установка (ФУ) |  |  |  |
| 1 | ППКОП «ГРАНИТ-16» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 9 |  |
| 3 | Извещатель ручной пожарный ИП 535 | шт | 5 |  |
| 4 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 1 |  |
| 5 | Пьезосирена со встроенным стробом LD - 96 | шт | 3 |  |
| 6 | Рупорный громкоговоритель DSP-25EEX | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 980 |  |
| 8 | Извещатель табло «ВЫХОД» | шт | 3 |  |
| 9 | РИП -12 | шт | 1 |  |
| 10 | СИГНАЛ – 10 «BOLID» | шт | 1 |  |
| 11 | C 2000 – СП 1 «BOLID» | шт | 5 |  |
| 12 | Блок защиты линии «BOLID» | шт | 1 |  |
| 13 | Светозвуковой взрывозащищённый извещатель ПАСВ 1-34 ВЭЛАН | шт | 7 |  |
| 27 | Новая Факельная установка (ФУ) |  |  |  |
| 1 | ППКП Адресный контрольный прибор COFEM | шт | 1 |  |
| 2 | MDA2Y Модуль с двумя контролируемыми реле (24B-HO\H3) | шт | 12 |  |
| 3 | KMAY Мастер модуль для подключения не адресных извещателей и ручных извещателей | шт | 21 |  |
| 4 | Источник питания ZAFIR 5Ah 24V | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор свинцово-кислотный SF 12V-5A | шт | 2 |  |
| 6 | Адресный дымовой извещатель без базы для обнаружения | шт | 12 |  |
| 7 | Низкая база для извещателя A30XZO | шт | 12 |  |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой, взрывозащищенный 1Ex ds HB T3\H2 X | шт | 18 |  |
| 9 | BIAS Сирена со светом для адресной системы (с изолятором короткого замыкания) | шт | 5 |  |
| 10 | Ручной пожарный извещатель | шт | 14 |  |
| 11 | Сирена сигнальный с маяком MEDC | шт | 9 |  |
| 12 | Адресный ручной извещатель (встроенный изолятор короткого замыкания) Cofem PUCAY | шт | 4 |  |
| 13 | Осветительная панель с текстом и зуммером Cofem LLH | шт | 4 |  |
| 14 | Коробка для модулей Cofem BOX | шт | 33 |  |
| 15 | Кабель КПЭСнг(А)FRLS 2x2x1.5 | м | 250 |  |
| 16 | Кабель КВВГнг 4x1.5 | м | 2850 |  |
| 28 | УГОВ |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-8» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 2 |  |
| 3 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 5 |  |
| 4 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 4 |  |
| 5 | Оповещатель Звуковой взрыва-защищённый ПАСВ-1 | шт | 3 |  |
| 6 | Оповещатель Световой взрыва-защищённый ВЭЛАН | шт | 3 |  |
| 7 | Табло «ВЫХОД» | шт | 4 |  |
| 29 | Здание АТ-2 ППНГО - ДКС |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 21 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 35 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись «ВЫХОД"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 4 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 14 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |  |
| 6 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 2882 |  |
| 7 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1640 |  |
| 8 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м | 810 |  |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-2 / 212-144 | шт | 40 |  |
| 10 | Извещатели пожарный дымовые ИП 212-145 | шт | 58 |  |
| 11 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; ПУСК ГАЗА | шт | 3 |  |
| 12 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 22 |  |
| 13 | Геркон (датчик открытия двери/окна) | шт | 13 |  |
| 14 | Сервер: DELL - Power Edge R 230 | шт | 1 |  |
| 15 | Табло "ГАЗ УХОДИ" | шт | 7 |  |
| 16 | Табло "ГАЗ НЕ ВХОДИ" | шт | 7 |  |
| 17 | Табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" | шт | 7 |  |
| 18 | Звуковая сирена МАЯК 12КП | шт | 10 |  |
| 19 | С 2000 - АСПТ | шт | 2 |  |
| 20 | С 2000 - М | шт | 1 |  |
| 21 | С 2000 - КДЛ | шт | 2 |  |
| 22 | Сигнал 20М | шт | 1 |  |
| 23 | С 2000 - АР 8 | шт | 3 |  |
| 24 | С 2000 - КПБ | шт | 2 |  |
| 25 | С 2000 - СП 1 | шт | 4 |  |
| 26 | Orion Pro: Shell - ПО | шт | 1 |  |
| 27 | Блок питания DRP - 480 - 24 | шт | 1 |  |
| 28 | T-6223 (A) EMERGENCY SWITCH (ITC) | шт | 1 |  |
| 29 | T - 6212 (A) PAGING SELECTOR (10 зон) (ITC) | шт | 2 |  |
| 30 | T - 6216 POWER DISTRIBUTOR (16 зон) (ITC) | шт | 1 |  |
| 31 | T - 61000 1000 - WATT AMPLIFIER (ITC) | шт | 2 |  |
| 32 | Громкоговорители DSP-25 EE xmn (T) взрывозащищённые | шт | 35 |  |
| 33 | Кабель КВИП нг (А) - FRLS 2x2x1,0 mm2 | м. | 26 |  |
| 34 | Кабель КПСВЭВ нг (А) - LS 2x2x0,5 mm2 | м. | 684 |  |
| 35 | Кабель КВВГ нг (А) - FRLS 4x1,0 mm2 | м. | 1228 |  |
| 36 | Распределительные коробки JB-XD | шт | 14 |  |
| 30 | ЗЦУ (здание центрального управления) КУ ГБД |  |  |  |
| 1 | Оповещатели звуковые (Маяк-12) | шт | 6 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-24» | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 41 |  |
| 4 | Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач | шт | 2 |  |
| 5 | Извещатель ручной ИП 535 | шт | 16 |  |
| 6 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» | шт | 2 |  |
| 7 | Панель пожарной сигнализации С-2000 БИ | шт | 1 |  |
| 8 | Кабель сигнальный КСПВ | м. | 500 |  |
| 9 | Световое табло «Выход» | шт | 4 |  |
| 10 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 3 |  |
| 11 | СИГНАЛ 20 П | шт | 2 |  |
| 12 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 13 | BOLID С 2000 | шт | 2 |  |
| 14 | С 2000 БИ | шт | 1 |  |
| 31 | Полевая операторная АБК КУ ГБД |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 8 |  |
| 3 | Ручной пожарный извещатель ИПР-513/10 | шт | 2 |  |
| 4 | Световое табло «Выход» | шт | 2 |  |
| 5 | Кабель сигнальный КСПВ | м. | 120 |  |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12В 1.2А.ч. | шт | 1 |  |
| Объекты производства глубокой переработки нефти (ПГПН) |  |  |  |  |
| 32 | Секция 0100-0150-0200-0250. Каталитический крекинг "R2R"(титул 3201) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 44 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 60 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись «ВЫХОД»; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 24 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ; | шт | 104 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 13 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 24 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 36 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 5472 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 2630 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м. | 1400 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м. | 9147 |  |
| 12 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 14 | С 2000 АР-8 | шт | 20 |  |
| 15 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 16 | С 2000 КПБ | шт | 3 |  |
| 17 | С 2000 СП-1 | шт | 14 |  |
| 18 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 17 |  |
| 19 | Магнитный контакт двери (геркон) | шт | 27 |  |
| 20 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 166 |  |
| 21 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 116 |  |
| 22 | ИПР - ЗСУ | шт | 15 |  |
| 24 | ITC ES T-6223 (A) | шт | 1 |  |
| 25 | ITC PS T-6212 (A) | шт | 2 |  |
| 26 | ITC PD T-6216 (A) | шт | 1 |  |
| 27 | ITC 1000-WATT AMPLIFIER T-61000 | шт | 3 |  |
| 28 | Монитор DELL | шт | 1 |  |
| 29 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 34 | Обессеривание СУГ (титул 3202) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 8 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 7 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись» ВЫХОД»; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ; | шт | 12 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 5 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 1 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 4 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 858 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 1225 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м. | 1242 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м. | 2485 |  |
| 12 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 13 | Сигнал 20 М | шт | 1 |  |
| 14 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 15 | С 2000 АР8 | шт | 14 |  |
| 16 | С 2000 СП 1 | шт | 11 |  |
| 17 | ITC PS T6212(A) | шт | 2 |  |
| 18 | ITC ES T6223(A) | шт | 1 |  |
| 19 | ITC PD T6216(A) | шт | 1 |  |
| 20 | ITC 1000 Watt Amplifier N-61000 | шт | 2 |  |
| 21 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 4 |  |
| 22 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 76 |  |
| 23 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 66 |  |
| 24 | Ручной извещатель ИПР ЗСУ 513/10 | шт | 6 |  |
| 25 | ИПР Гарант | шт | 25 |  |
| 26 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 6 |  |
| 27 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 35 | Олигомеризация бутенов (Титул 3203) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 21 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 30 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись «ВЫХОД»; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 11 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ; | шт | 24 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 13 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 11 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 8 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 3160 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 1735 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м. | 960 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м. | 1620 |  |
| 12 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 36 | Гидроочистка нафты (титул 3204) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 18 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 25 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись «ВЫХОД»; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ | шт | 24 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 9 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F). | шт | 32 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 2140 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 1583 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м. | 760 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м. | 1640 |  |
| 13 | С 2000 М | шт | 1 |  |
| 14 | СИГНАЛ 20 М | шт | 1 |  |
| 15 | С 2000 АР 8 | шт | 9 |  |
| 16 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 18 | С 2000 СП 1 исп. 001 | шт | 9 |  |
| 19 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | шт | 80 |  |
| 20 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 78 |  |
| 21 | T - 61000 1000 - WATT AMPLIFIER (ITC) | шт | 2 |  |
| 22 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищённый SPECTREX 40/40L-511SC. | шт | 24 |  |
| 23 | Извещатель ручной пожарный взрывозащищённый Гарант. | шт | 21 |  |
| 24 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 5 |  |
| 29 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 8 |  |
| 30 | Сервер: DELL - Power Edge R 230 | шт | 1 |  |
| 31 | Блок питания DRP - 480 - 24 | шт | 1 |  |
| 32 | T-6223 (A) EMERGENCY SWITCH (ITC) | шт | 2 |  |
| 33 | T - 6212 (A) PAGING SELECTOR (10 зон) (ITC) | шт | 2 |  |
| 34 | T - 6216 POWER DISTRIBUTOR (16 зон) (ITC) | шт | 2 |  |
| 35 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 37 | Гидроочистка газойля (титул 3205) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 24 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 30 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись «ВЫХОД»; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 13 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищённый SPECTREX 40/40L-511SC. | шт | 30 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 14 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 13 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 11 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 2763 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 2064 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м. | 985 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м. | 3145 |  |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | шт | 80 |  |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 80 |  |
| 14 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 9 |  |
| 15 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 4 |  |
| 16 | Табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» ЭКРАН С | шт | 8 |  |
| 17 | Табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ» ЭКРАН С | шт | 8 |  |
| 18 | Табло «ГАЗ УХОДИ» ЭКРАН С | шт | 8 |  |
| 19 | Магнитный контакт двери | шт | 16 |  |
| 20 | Сервер: DELL - Power Edge R 230 | шт | 1 |  |
| 21 | Блок питания DRP - 480 - 24 | шт | 1 |  |
| 22 | T-6223 (A) EMERGENCY SWITCH (ITC) | шт | 2 |  |
| 23 | T - 6212 (A) PAGING SELECTOR (10 зон) (ITC) | шт | 2 |  |
| 24 | T - 61000 1000 - WATT AMPLIFIER (ITC) | шт | 2 |  |
| 25 | С 2000 АСПТ | шт | 2 |  |
| 26 | ПУЛЬТ С 2000 М | шт | 1 |  |
| 27 | СИГНАЛ 20 М | шт | 1 |  |
| 28 | С 2000 АР 8 | шт | 15 |  |
| 29 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 30 | С 2000 КПБ | шт | 2 |  |
| 31 | С 2000 СП 1 исп. 001 | шт | 8 |  |
| 32 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 38 | Селективное гидрирование нафты каталитического крекинга (титул 3206) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 24 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 27 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ВЫХОД" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 10 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ; | шт | 42 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 11 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 10 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 14 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 3163 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1624 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м | 985 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м | 4663 |  |
| 12 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 13 | СИГНАЛ 20 М | шт | 1 |  |
| 14 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 15 | С 2000 АР8 | шт | 15 |  |
| 16 | С 2000 СП1 | шт | 9 |  |
| 17 | С 2000 КПБ | шт | 2 |  |
| 18 | ITC PS T6212(A) | шт | 1 |  |
| 19 | ITC ES T6223(A) | шт | 2 |  |
| 20 | ITC PD T6216(A) | шт | 1 |  |
| 21 | ITC 1000 Watt Amplifier N-61000 | шт | 2 |  |
| 22 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 10 |  |
| 23 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 62 |  |
| 24 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 86 |  |
| 25 | Ручной извещатель ИПР ЗСУ 513/10 | шт | 4 |  |
| 26 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 39 | Газофракционирование насыщенных газов (титул 3210) |  |  |  |
| 1 | ИПР 513-10 | шт | 14 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 11 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись «ВЫХОД»; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 1 |  |
| 4 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 6 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 1 |  |
| 6 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 353 |  |
| 7 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 522 |  |
| 8 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 9 | Сигнал 20 М | шт | 2 |  |
| 10 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 11 | С 2000 АР8 | шт | 2 |  |
| 12 | С 2000 СП 1 | шт | 6 |  |
| 13 | ITC PS T6212(A) | шт | 2 |  |
| 14 | ITC ES T6223(A) | шт | 1 |  |
| 15 | ITC PD T6216(A) | шт | 1 |  |
| 16 | ITC 1000 Watt Amplifier N-61000 | шт | 2 |  |
| 17 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 4 |  |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 28 |  |
| 19 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 28 |  |
| 20 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 16 |  |
| 21 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 6 |  |
| 22 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м. | 128 |  |
| 2 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 40 | Парк секции 0700 "Prime G"(титул 3218). |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 6 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 6 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |  |
| 4 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1456 |  |
| 5 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 683 |  |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1В-S-C | шт | 24 |  |
| 41 | Изомеризация легких бензиновых фракций (титул 3211) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 30 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 25 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ВЫХОД" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ; | шт | 44 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 8 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 6 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F). | шт | 16 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 2114 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 2393 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м. | 985 |  |
| 11 | КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm2 | м. | 4040 |  |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | шт | 58 |  |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 76 |  |
| 14 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 13 |  |
| 15 | Сервер: DELL - Power Edge R 230 | шт | 1 |  |
| 16 | Блок питания DRP - 480 - 24 | шт | 1 |  |
| 17 | T-6223 (A) EMERGENCY SWITCH (ITC) | шт | 2 |  |
| 18 | T - 6212 (A) PAGING SELECTOR (10 зон) (ITC) | шт | 2 |  |
| 19 | T - 61000 1000 - WATT AMPLIFIER (ITC) | шт | 2 |  |
| 20 | ПУЛЬТ С 2000 М | шт | 1 |  |
| 21 | СИГНАЛ 20 М | шт | 1 |  |
| 22 | С 2000 АР 8 | шт | 15 |  |
| 23 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 24 | С 2000 КПБ | шт | 2 |  |
| 25 | С 2000 СП 1 исп. 001 | шт | 8 |  |
| 26 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищённый ИПЭС ИК/УФ. | шт | 44 |  |
| 27 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 42 | Парк некондиции поликеросина и бензина (титул 3223) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 8 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 4 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 3 |  |
| 4 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 1736 |  |
| 5 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5mm2 | м. | 953 |  |
| 6 | Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ; | шт | 8 |  |
| 43 | БОВ-1,2 ПГПН (Титула 3602, 3603) |  |  |  |
| 1 | ППК Сигнал-20 П | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель ИП «Гарант-535» | шт | 25 |  |
| 3 | Датчик дымовой Модель «ИП-212-45» | шт | 46 |  |
| 4 | Датчик тепловой Бриз – М1 | шт | 46 |  |
| 5 | Табло указательное «Выход» Модель «Маяк-12» | шт | 10 |  |
| 6 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 17 |  |
| 7 | Извещатель ручной пожарный ИПР ИП 535 (ГАРАНТ-М) | шт | 3 |  |
| 8 | С-2000 СП-1-5 BOLID | шт | 5 |  |
| 9 | С 2000 ПИ | шт | 3 |  |
| 10 | С 2000 4 | шт | 2 |  |
| 11 | Сигнал 20 П | шт | 1 |  |
| 12 | Табло «ВЫХОД» Маяк-12 | шт | 5 |  |
| 13 | Кабель КВВГ нг(А)-FRLS 8х1.5mm2 | м. | 2350 |  |
| Объекты Производства ароматических углеводородов |  |  |  |  |
| 44 | АБК ПАУ |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 19 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513/10 | шт | 4 |  |
| 4 | Аккумуляторная батарея12В, 7Ач | шт | 1 |  |
| 5 | Контрольный кабель КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 200 |  |
| 6 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 4 |  |
| 45 | Титул 1002 CCR ПАУ / РП - 41 |  |  |  |
| 1 | Извещатель пламени пожарный мodel/Тип:ИПЭС-ИК/УФ | шт | 122 |  |
| 2 | Адресный расширитель («адресная метка») мodel/Тип:С2000-АР1 | шт | 17 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная мodel/Тип^Т P309 | шт | 42 |  |
| 4 | Коробка соединительная мodel/Тип^ 15 | шт | 3 |  |
| 5 | Коробка соединительная мodel/Тип^ 11 | шт | 2 |  |
| 6 | Коробка соединительная мodel/^:PK75X75 | шт | 4 |  |
| 7 | Resistor/Резистор C2-33H-0.5-8.2 k0м±5%^0.467.173 ТУ | шт | 124 |  |
| 8 | Resistor/Резистор C2-33H-0.5-3.0 k0м±5%o^0.467.173 ТУ | шт | 122 |  |
| 9 | Resistor/Резистор C2-33H-0.5-4.7 k0м±5%o^0.467.173 ТУ | шт | 246 |  |
| 10 | Кабели КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1.0 | шт | 884 |  |
| 11 | Кабели КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0 | м. | 12220 |  |
| 12 | Кабели КВВГЭнг^-LS 14х1.0 | м. | 2808 |  |
| 13 | Кабели КВВГнг^-FRLS 7х1.0 | м. | 221 |  |
| 14 | Кабели КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0.8 | м. | 62 |  |
| 15 | Кабели КВВГнг(A)-FRLS 4х1.0 | м. | 62 |  |
| 16 | Кабели КВВГнг^-FRLS 4х1.5 | м. | 308 |  |
| 17 | Кабели КВИПнг^-FRLS 2х2х1.0 | м. | 377 |  |
| 18 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 19 | С 2000-М Пульт | шт | 1 |  |
| 20 | С 2000 К | шт | 1 |  |
| 21 | С 2000-АР 8 | шт | 15 |  |
| 22 | С 2000 КДЛ | шт | 3 |  |
| 23 | С 2000 КПБ | шт | 6 |  |
| 24 | С 2000 СП 1 | шт | 12 |  |
| 25 | Сигнал 20 П | шт | 3 |  |
| 26 | JEDIA ESS JES-120A | шт | 1 |  |
| 27 | JEDIA EU JEU-211A | шт | 1 |  |
| 28 | JEDIA CHANNEL JPA-2240 DP | шт | 2 |  |
| 29 | JEDIA POWER SUPPLY JEP-352 | шт | 1 |  |
| 30 | JEDIA POWER DISTRIBUTOR JPD-322A | шт | 1 |  |
| 46 | Титул 1002 CCR ПАУ / ТП-42 |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации1002-FSC-001, 1002-FSC-002 | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Тип: ИП535 ГАРАНТ | шт | 15 |  |
| 3 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Тип: DSP-25EexмN(T); Speaker 25W | шт | 32 |  |
| 4 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный Тип: ЭКРАН-С | шт | 27 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный звуковой мodel/Тип:Маяк-24 | шт | 19 |  |
| 6 | Оповещательсвето-звуковой взрывозащищенный мodel/ТитЗОВ | шт | 7 |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный мodel/Тип: ИП212-45 | шт | 100 |  |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой мodel/Тип: ИП103-5/4 | шт | 116 |  |
| 9 | Модуль подключения нагрузки | шт | 28 |  |
| 10 | Колодка клеммная мodel/Тип: К-4 | шт | 238 |  |
| 11 | Коробка коммутационная взрывозащищенная угловая мodel/Тип:ККВ-07e-У-КВ2-2*3 | шт | 10 |  |
| 12 | Коробка коммутационная взрывозащищенная тройниковая мodel/Тип:ККВ-07e-Т-КВ3-2*4 | шт | 28 |  |
| 13 | Коробка коммутационная взрывозащищенная крестообразная мodel/Тип:ККВ-07e-Т-КВ4-2*4 | шт | 4 |  |
| 14 | Коробка распределительная мodel/Тип РК 75*75 | шт | 46 |  |
| 15 | Кабельный ввод20A2FRC | шт | 220 |  |
| 16 | Кабель КВВГнг-LS 4x1.5мм2 | м. | 7597 |  |
| 17 | Кабель КВВГнг-FRLS 4х1.0мм2 | м. | 1315 |  |
| 18 | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1.5мм2 | м. | 220 |  |
| 19 | Кабель КВВГнг-LS 4х1.0мм2 | м. | 1.5 |  |
| 20 | Кабель КСВЭВнг-LS 4х0.75мм2 | м. | 1376 |  |
| 21 | ГЕРДА-МГ-16-нг-LS | м. | 528 |  |
| 22 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 23 | С 2000-М Пульт | шт | 1 |  |
| 24 | С 2000 К | шт | 1 |  |
| 25 | С 2000-АР 8 | шт | 25 |  |
| 26 | С 2000 КДЛ | шт | 3 |  |
| 27 | С 2000 КПБ | шт | 3 |  |
| 28 | С 2000 СП 1 | шт | 6 |  |
| 29 | Сигнал 20 П | шт | 3 |  |
| 30 | JEDIA ESS JES-120A | шт | 1 |  |
| 31 | JEDIA EU JEU-211A | шт | 1 |  |
| 32 | JEDIA CHANNEL JPA-2240 DP | шт | 2 |  |
| 33 | JEDIA POWER SUPPLY JEP-352 | шт | 1 |  |
| 34 | JEDIA POWER DISTRIBUTOR JPD-322A | шт | 1 |  |
| 35 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 47 | Установка РХ (ТП-50, РП-51, ТП-52, секции 600-900, рез. Парки, насосная титул 2207) |  |  |  |
| 1 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 2850 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513/10 | шт | 30 |  |
| 3 | Световой и звуковой оповещатель | шт | 40 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный мodel/Тип:ИПЭС-ИК/УФ | шт | 122 |  |
| 48 | Насосная 2207/2 |  |  |  |
| 1 | Рупорный громкоговоритель DSP-25EEX | шт | 1 |  |
| 2 | Светозвуковой взрывозащищённый извещатель ПАСВ 1-34 ВЭЛАН | шт | 1 |  |
| 49 | РХ ПАУ Аппаратная ТП 52 |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 24 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103 | шт | 12 |  |
| 3 | С 2000 БИ | шт | 1 |  |
| 4 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 5 | Пульт С 2000-М | шт | 1 |  |
| 6 | Пульт С 2000 | шт | 1 |  |
| 7 | VELLEZ P | шт | 2 |  |
| 8 | VELLEZ PSE | шт | 3 |  |
| 9 | VELLEZ PA | шт | 3 |  |
| 10 | VELLEZ DMS | шт | 1 |  |
| 11 | VELLEZ CP | шт | 2 |  |
| 12 | С 2000 КПБ | шт | 12 |  |
| 13 | С 2000 АРВ | шт | 18 |  |
| 14 | С 2000 СП1 исп. 001 | шт | 14 |  |
| 50 | РХ ПАУ Аппаратная РП 51 |  |  |  |
| 1 | С 2000 БИ | шт | 1 |  |
| 2 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 3 | Пульт С 2000-М | шт | 1 |  |
| 4 | Пульт С 2000 | шт | 1 |  |
| 5 | С 2000 АР 8 | шт | 30 |  |
| 6 | С 2000 КПБ | шт | 4 |  |
| 7 | СИГНАЛ 20 П | шт | 1 |  |
| 8 | СИГНАЛ 10 | шт | 1 |  |
| 9 | С 2000 КДЛ | шт | 4 |  |
| 10 | С 2000 ПИ | шт | 1 |  |
| 11 | Магнитный контакт двери | шт | 22 |  |
| 12 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 «ГАРАНТ» | шт | 16 |  |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 25 |  |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103 | шт | 18 |  |
| 51 | РХ ПАУ Аппаратная ТП 50 |  |  |  |
| 1 | С 2000 БИ | шт | 1 |  |
| 2 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 3 | Пульт С 2000-М | шт | 1 |  |
| 4 | Пульт С 2000 | шт | 1 |  |
| 5 | СИГНАЛ 20 П | шт | 2 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 «ГАРАНТ» | шт | 3 |  |
| 7 | С 2000 КПБ | шт | 3 |  |
| 8 | С 2000 АР 8 | шт | 3 |  |
| 9 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 10 | С 2000 СП1 исп. 001 | шт | 4 |  |
| 11 | С 2000 ПИ | шт | 1 |  |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 20 |  |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103 | шт | 22 |  |
| 52 | Титул 3208 Секция 1100 установка КРГи ГБ ПАУ |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 8 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 13 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ВЫХОД" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: 40/40L-511SC, ExdeIICT5; | шт | 18 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 8 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 6 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 876 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 476 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м. | 330 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м. | 1109 |  |
| 53 | Операторная установки КРГи ГБ |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-16» | шт | 1 |  |
| 2 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 21 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель Маяк 12К | шт | 7 |  |
| 5 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 3 |  |
| 6 | Кабель сигнальный. | м. | 510 |  |
| 7 | Ручной извещатель ИПР 535«Гарант» | шт | 15 |  |
| 54 | Помешение временного нахождения работников КИПиА установка КРГиГБ |  |  |  |
| 1 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 | м | 300 |  |
| 2 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 2 |  |
| 3 | Адресный контрольный прибор COFEM | шт | 1 |  |
| 4 | Источник питания | шт | 1 |  |
| 5 | Адресный дымовой извещатель без базы для обнаружения пожара А30XHAS | шт | 2 |  |
| 6 | Ручной пожарный извещатель, Тип-Разруш. Стекло, красный BG2INN1NR | шт | 1 |  |
| 7 | Сирена со светом для адресной системы | шт | 1 |  |
| 8 | Аккумулятор, SF, 12V-5A СМ101000 | шт | 1 |  |
| 9 | Осветительная панель с текстом и зуммером LLH | шт | 1 |  |
| 10 | Оповещатель светозвуковой ( взрывозащищенный) | шт | 1 |  |
| 55 | ТП-20,ТП-21, ТП-22 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «КВАРЦ» | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 9 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513/10 | шт | 3 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель Маяк 12К | шт | 3 |  |
| 5 | Кабель сигнализации | м. | 350 |  |
| 55 | Этерификация легкой нафты каталитического крекинга "ТАМЕ"(титул 3207) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 16 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 20 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись «ВЫХОД»; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: 40/40L-511SC, ExdeIICT5; | шт | 24 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 8 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 8 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 2924 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1262 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м | 1285 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м | 2790 |  |
| 12 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 13 | СИГНАЛ 20 М | шт | 3 |  |
| 14 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 15 | С 2000 КПБ | шт | 3 |  |
| 16 | С 2000 АР8 | шт | 23 |  |
| 17 | С 2000 СП1 | шт | 10 |  |
| 18 | С 2000 4 | шт | 2 |  |
| 19 | ITC ES T-6223(A) | шт | 1 |  |
| 20 | ITC PS T-6212 | шт | 2 |  |
| 21 | ITC PD T-6216 | шт | 1 |  |
| 22 | ITC 1000-watt AMPLIFIER | шт | 1 |  |
| 23 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 24 | ITC T-61000 | шт | 2 |  |
| 56 | Эстакада слива метанола и Узел перекачки метанола (титула 3220, 3221). |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 7 |  |
| 2 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ | шт | 10 |  |
| 3 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 4 |  |
| 4 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |  |
| 5 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1573 |  |
| 6 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 891 |  |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 6 |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 4 |  |
| 57 | Парк метанола (титул 3222) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 8 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 4 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |  |
| 4 | КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м | 895 |  |
| 5 | КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,0mm2 | м | 436 |  |
| Объекты производства и транспортировки нефти (ПиТН и ПНН) |  |  |  |  |
| 58 | АБК ПиТН |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-16» | шт | 1 |  |
| 2 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 3 |  |
| 3 | Извещатель ручной ИПР - 513 | шт | 6 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 8 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 35 |  |
| 6 | Световое табло «Выход» | шт | 5 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 250 |  |
| 8 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 1 |  |
| 59 | Узел фильтрации керосина (титул 3219) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 2 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 2 |  |
| 3 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ; | шт | 14 |  |
| 4 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |  |
| 5 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 264 |  |
| 6 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 262 |  |
| 60 | Операторная и насосная пенотушения №51 |  |  |  |
| 1 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 4 |  |
| 2 | Сигнал 20» | шт | 2 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 2 |  |
| 4 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 1 |  |
| 5 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 265 |  |
| 61 | Диспетчерский пункт |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «Гранит-8» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «Магистр-8» | шт | 1 |  |
| 3 | ППК-ОП «ВЭРС» | шт | 1 |  |
| 4 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 5 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 34 |  |
| 6 | Извещатель ручной ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 7 | Аккумулятор12В, 7Ач | шт | 3 |  |
| 8 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 955 |  |
| 9 | Табло «ВЫХОД» Маяк-12 | шт | 4 |  |
| 10 | Пульт С-2000 М BOLID | шт | 1 |  |
| 11 | С-2000 БКИ-60 BOLID | шт | 1 |  |
|  | Рабочая станция: Dell Precision Т1700 Standard 255W TPM Chassis ■ Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (Quad Core, 3.10GHz Turbo, 8MB) ■ 4GB (2x2GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC ■ Integrated Intel graphic adapter ■ Nvidia NVS-310 graphic adapter ■ C2 SATA / SSD 2.5inch, 1-2 Hard Drives ■ RAID 1/ 2x 500GB 2.5inch Serial ATA (7200 Rpm) Hard Drive ■ 8x Slimline DVD-ROM Drive ■ Broadcom 5722 Single Port Gigabit Ethernet PCI-Express® Network Interface Card ■ Internal Speaker ■Chassis Intrusion Switch ■ Integrated Intel SATA Controller ■ EU Power Cord ■ Software WCC | шт | 1 |  |
|  | Монитор: Dell UltraSharp 24 Monitor - P2414Hb ■ EU (2m), Power Cord ■ DP cable (Mini-DP to DP) - Dell Dual Monitor Stand - MDS14 | Шт | 2 |  |
|  | Клавиатура: ■ US English / Russian (QWERTY) USB Keyboard | Шт | 1 |  |
|  | Мышь: ■ Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse | Шт | 1 |  |
|  | Communication module SIMATIC S7-300, Коммуникационный процессор с интерфейсом RS422/485 | Шт | 1 |  |
|  | Ethernet коммутатор (ММ) | Шт | 1 |  |
|  | Optical link module Оптический модуль связи PROFIBUS | Шт | 1 |  |
|  | PROFIBUS connector Соединитель PROFIBUS с гнездом программатора | Шт | 2 |  |
|  | Rail ЕТ200М, l=530mm Профильная шина ЕТ200М,длиной 530мм | Шт | 1 |  |
|  | SIMATIC S7, кабель для РТР соединений RS422 - RS422, два 15-полюсных штекера соединителей D-типа, длина Ют | Шт | 1 |  |
|  | Standard cable PROFIBUS Стандартный кабель PROFIBUS | Шт | 5 |  |
|  | Блок питания | Шт | 1 |  |
|  | Блок питания, 120/230V AC, =24VDC/10A, | Шт | 1 |  |
|  | Блок питания, 120/230V AC, =24VDC/20A, | Шт | 1 |  |
| 62 | «Резервуарные парки №2, 3а, 1034, 1, 34б (сведены в диспетчерский пункт) |  |  |  |
| 1 | Ручные извещатели взрывозащищенные ИПР-535 «ГАРАНТ» | шт | 22 |  |
| 2 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 1985 |  |
| 63 | Насосная №43 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «Гранит-3» | шт | 1 |  |
| 2 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 1 |  |
| 3 | Ручные извещатели взрывозащищенные ИПР-535 «ГАРАНТ» | шт | 1 |  |
| 4 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 75 |  |
| 64 | Насосная №41/4 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «Магистр-4» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «Гранит-8» | шт | 1 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель дымовой ИП 212-45 | шт | 8 |  |
| 5 | Ручные извещатели взрывозащищенные ИПР-535 «ГАРАНТ» | шт | 2 |  |
| 6 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 85 |  |
| 7 | Табло «ВЫХОД» Маяк-12 | шт | 2 |  |
| 8 | Сборный металлический шкаф (1600*800*600), IP65 | компл | 1 |  |
| 9 | Выключатель автоматический IC6ON/3P трехполосный, стандартная отключающая способность 1си-1О кд, 400.415 В АС, номинальный ток | шт | 2 |  |
| 10 | Выключатель автоматический IC6ON/3P трехполосный, стандартная отключающая способность 1си-1О кд, 400.415 В АС, номинальный ток | шт | 2 |  |
| 11 | Контактор трехполосный, 40 А, НО+НЗ, напряжение катушки 230V переменный ток 50/60 Гц Код EAN 3389119408400 | шт | 2 |  |
| 12 | Контактный блок, 2НО+2Н3, крепление с помощью винтовых зажимов Код EAN 3389110384031 | шт | 2 |  |
| 13 | Реле контроля 3-фазное: 380…480 В, с контролем чередования фаз и выпадения фазы | шт | 2 |  |
| 14 | Реле времени с задержкой на отключение, 0,3…30сек, 1з+1р, 8 А, 240 В, напряжение управления 24.240 В АС, винтовые клеммы, Код EAN | шт | 2 |  |
| 15 | Реле промежуточное, 5А, 2С/О, 220В, КН, код EAN: 3606480689130 | шт | 1 |  |
| 16 | Выключатель автоматический IC6ON/2P двухполосный, стандартная отключающая способность 1си-2О кд, 220.240 В АС, номинальный ток | шт | 1 |  |
| 17 | Выключатель автоматический jC60N/2P двухполосный, стандартная отключающая способность 1си-20 кд, 220.240 В АС, номинальный ток 6 | шт | 1 |  |
| 18 | Выключатель автоматический jC60N/2P трехполосный, стандартная отключающая способность 1си-10 кд, 400.415 В АС, номинальный ток | шт | 15 |  |
| 19 | Выключатель автоматический дифференциальный, 1+N, IDPN N Vigi - RCBO, отключающая способность Icu-6 kA, 230 В АС, номинальный ток | шт | 1 |  |
| 20 | Лампа светодиодная зеленая 230В, АС, ХВ5АVM3 | шт | 1 |  |
| 21 | Лампа светодиодная зеленая 230В, АС, ХВ5АVM4 | шт | 1 |  |
| 22 | Клемма проходная, 4 мм2 | шт | 100 |  |
| 23 | Концевой выключатель двери | шт | 1 |  |
| 24 | Фильтрующий вентилятор, 160 м3/ч | шт | 1 |  |
| 25 | Термостат | шт | 1 |  |
| 26 | Сборный металлический шкаф (2000*1200*600), IP65 | шт | 1 |  |
| 27 | Выключатель автоматический jC6ON/2P двухполюсный, стандартная отключающая способность 1си-20 кд, 220..240 В АС, номинальный ток | шт | 1 |  |
| 28 | Выключатель автоматический jC6ON/2P двухполюсный, стандартная отключающая способность 1си-20 кд, 220.240 В АС, номинальный ток | шт | 2 |  |
| 29 | Выключатель автоматический jC6ON/2P двухполюсный, стандартная отключающая способность 1си-20 кд, 220.240 В АС, номинальный ток 6 | шт | 1 |  |
| 30 | Выключатель автоматический дифференциальный, 1+N, IDPN N Vigi - RCBO, отключающая способность Icи-6 кд, 230 В АС, номинальный ток | шт | 1 |  |
| 31 | Реле промежуточное, 5А, 2С/О, iv220В, КН, код EAN: 3606480689130 | шт | 1 |  |
| 32 | Интерфейсный модуль для ЕТ 200М | шт | 1 |  |
| 33 | Модуль ввода дискретных сигналов, 32 Входа | шт | 4 |  |
| 34 | Модуль Вывода дискретных сигналов, 32 Выхода | шт | 2 |  |
| 35 | Оптический модуль связи PROFIBUS | шт | 1 |  |
| 36 | Фронтальный соединитель с подключенным жгутом из 40*0,5мм 2 изолированных проводов | шт | 3 |  |
| 37 | Соединитель PROFIBUS с гнездом программатора | шт | 1 |  |
| 38 | Соединитель PROFIBUS | шт | 1 |  |
| 39 | Стандартный кабель PROFIBUS | шт | 5 |  |
| 40 | Профильная шина ЕТ200М, длиной 530мм. | шт | 1 |  |
| 41 | Оптический кросс W-902 для оптоболоконного многомодобого кабеля, тип болокон ОМ 1(62,5/125) с разъемами ST | шт | 1 |  |
| 42 | Оптический патч-корд ОРС 62,5/125 ST для многомодобого болокна ОМ 1 (62,5/125), 3 м | шт | 2 |  |
| 43 | Модуль ввода /вывода (4 Входа/4 Выхода), -25…+70С, 20-40V DC | шт | 2 |  |
| 44 | Модуль универсальный, -20…4-70С, 20-40V DC | шт | 11 |  |
| 45 | Модуль выхода для звуковых оповещателей, -20…+70С, 12-33 V DC, IP30 | шт | 4 |  |
| 46 | Блок питания, 120/230V AC, =24VDC/10A | шт | 1 |  |
| 47 | Модуль DC UPS 15 с зарядным устройством | шт | 1 |  |
| 48 | Свинцоаый герметичный аккумулятор, 24В, 12А/ч | шт | 1 |  |
| 49 | Лампа светодиодная зеленая 230В, АС, XBSAVM3 | шт | 1 |  |
| 50 | Концевой выключатель двери | шт | 1 |  |
| 51 | Стандартный светильник с двумя розетками, 6 Вт | шт | 1 |  |
| 52 | Фильтрующий вентилятор, 450 м3/ч | шт | 1 |  |
| 53 | Термостат | шт | 1 |  |
| 54 | Преобразователь интерфейсов ЕТ-485 | шт | 2 |  |
| 65 | Товарный парк дизельного топлива |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 4 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 4 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |  |
| 4 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 1371 |  |
| 5 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 534 |  |
| 66 | Парк вакуумного газойля и мазута (титул 12224-126) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 6 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 2 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |  |
| 4 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 983 |  |
| 5 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 467 |  |
| 67 | КТП-1, ВКУ |  |  |  |
| 1 | Прибор пожарный «ГРАНИТ-16» | шт | 2 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 3 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 2 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель «Маяк 12КП» | шт | 2 |  |
| 5 | Аккумулятор 1,2 и 7 А.ч. | шт | 2 |  |
| 6 | Контрольный кабель | м | 40,5 |  |
| 68 | «Резервуарный парк №6» |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный «ИОЛИТ-Ех» | шт | 9 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45М | шт | 8 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной для наружных установок ИПР-535-07е | шт | 4 |  |
| 4 | Светозвуковое устройство LD-96 | шт | 2 |  |
| 5 | Оповещатель звуковой взрывозащищенный РУПОР В-12-К-ТУ 4371-134 | шт | 1 |  |
| 6 | Информационное табло ВЫХОД Кристалл 12 | шт | 2 |  |
| 7 | Прибор приемно-контрольный-пожарный 220В, 50Гц 24 «Гранит-24» | шт | 1 |  |
| 8 | Кабель силовой | м. | 30 |  |
| 9 | Кабель контрольный КСПВ | м. | 200 |  |
| 10 | Кабельный канал | м. | 50 |  |
| 11 | Кабель контрольный КВВГ-660 4х1 | м. | 300 |  |
| 12 | Кабель контрольный КВВГ-660 7х1 | м. | 100 |  |
| 13 | Кабель контрольный КВВГ-660 10х1 | м. | 100 |  |
| 14 | Коровка соединительная взрывозащищенная КП-12 | шт | 14 |  |
| 15 | Коровка распределительная телефонная КРТ-10 | шт | 1 |  |
| 16 | Коровка соединительная КС-36-26 | шт | 1 |  |
| 17 | Трос стальной натяжной для подвеса кабеля ЛК-0,Ф 4,7 мм | м. | 30 |  |
| 18 | Автоматический выключатель ВА 47-63 10А | шт | 1 |  |
| 19 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 | компл | 1 |  |
| 69 | «Трансформаторная подстанция №37» |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранит -8 | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП212 | шт | 15 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной для наружных установок ИПР-535-07е | шт | 6 |  |
| 4 | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС | шт | 1 |  |
| 5 | Устройство сигнальное с сиреной УСС | шт | 3 |  |
| 6 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 50 |  |
| 7 | АКБ 12В 7Ач | шт. | 1 |  |
| 70 | Полевая операторная эстакада слива-налива нефтепродуктов и подстанции ТП-4 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-8» | шт | 3 |  |
| 2 | Оповещатель свето-звуковой МАЯК 12 K | шт | 3 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 55 K | шт | 10 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 19 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 25 |  |
| 6 | Световое табло «Выход» | шт | 2 |  |
| 7 | Кабель сигнальный | м. | 480 |  |
| 8 | ППК-ОП «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 71 | АБК-3301 Центр Инжениринг |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной адресный Модель: ИПР-513-3АМ | шт | 24 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой адресный Модель: ДИП-34А | шт | 300 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный световой "Выход" | шт | 15 |  |
| 4 | Светозвуковой оповещатель МАЯК 12КП | шт | 15 |  |
| 5 | Кабель КВВГЭ нг 2х0.5mm2 | м | 563 |  |
| 6 | С2000 КДЛ | Шт | 2 |  |
| 7 | С2000 СП1 | шт | 2 |  |
| 8 | ППК С2000М | шт | 1 |  |
| 9 | Блок питания РИП12 | шт | 2 |  |
| 10 | АКБ 12В 7Ач | шт | 2 |  |
| 11 | Системный шкаф | шт | 1 |  |
| 72 | АССБ с насосной (титул 2222) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 7 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 8 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ВЫХОД" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 5 |  |
| 4 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 5 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 485 |  |
| 7 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 370 |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 31 |  |
| 9 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 3 |  |
| 10 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 7 |  |
| 11 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 6 |  |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101 | шт | 16 |  |
| 13 | ПУЛЬТ С 2000 М | шт | 1 |  |
| 14 | С 2000 СП-1 | шт | 9 |  |
| 15 | Системный блок с сервером ПО « ИСО ОРИОН ПРО» | компл | 1 |  |
| 73 | «Резервуарный парк №31 А»(Резервуары №108,109,110);подпорная насосная станция) |  |  |  |
| 1 | Ручной пожарный извещатель BG2EDC4FR | шт | 4 |  |
| 2 | Звуковой оповещатель DB3D048N1BNR Рупор | шт | 2 |  |
| 3 | Звуковой оповещательBANSHEE | шт | 1 |  |
| 4 | Световой оповещательSM87HXBSB024RY1YNR | шт | 1 |  |
| 5 | Световой оповещатель SL-401R | шт | 1 |  |
| 74 | «Парк №31 подключен к микропроцессорной технике и УЛФ |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный обнаружения пламени ИПЭС ИК/УФ | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР 535 | шт | 1 |  |
| 77 | Насосная пенотушения №52 |  |  |  |
| 1 | Устройство сигнально-пусковое «Сигнал 10» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 2 |  |
| 3 | Извещатель ИПР 535 | шт | 1 |  |
| 4 | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС | шт | 2 |  |
| 5 | Устройство сигнальное с сиреной УСС | шт | 2 |  |
| 6 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 28 |  |
| 75 | Резервуарный парк №33» и насосная станция автоматического пенотушения Резервуарного парка №33. |  |  |  |
| 1 | Пожарный извещатель ИПР 535 | шт | 6 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный Mavigard | шт | 1 |  |
| 3 | Пожарный извещатель тепловой Эридан | шт | 27 |  |
| 4 | Кабель сигнализации | м. | 1133 |  |
| 5 | Ящики ЕВ1, ЕВ2, ЕВ3,ЕВ4 | шт | 4 |  |
| 6 | Приемно-контрольный прибор SYNCRO AS | шт | 1 |  |
| 7 | Пламя защищенный тепловой пожарный извещатель HAWCO-FENWAL 318-080-102 | шт | 4 |  |
| 8 | Ручной пожарный извещатель BG2EDC1FR | шт | 2 |  |
| 9 | Звуковой оповещатель DB3D048N1BNR | шт | 4 |  |
| 10 | Звуковой оповещательBANSHEE | шт | 3 |  |
| 11 | Световой оповещательSM87HXBSB024RY1YNR | шт | 4 |  |
| 12 | Световой оповещательSL-401R | шт | 3 |  |
| 13 | Извещатель групповой оптический дымовой SLR-E/3 | шт | 3 |  |
| 14 | База для группового оптического дымового извещателя YBN-R/6 | шт | 3 |  |
| 15 | Извещатель групповой тепловой влагостойкий DFG-60E | шт | 3 |  |
| 16 | Извещатель групповой ручной ССР-Е | шт | 2 |  |
| 17 | Шкаф ЕВ 5 | шт | 1 |  |
| 76 | Здание полевых операторов товарного парка |  |  |  |
| 1 | ППКОП «Гранит-24» | шт | 1 |  |
| 2 | ППКОП «Гранит-8» | шт | 1 |  |
| 3 | Звуковой оповещатель LD-96 | шт | 11 |  |
| 4 | Световой оповещатель с табло «Выход» | шт | 4 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | шт | 5 |  |
| 6 | Извещатели пож. тепловые ИП 212-45 | шт | 35 |  |
| 7 | Извещатели пож. дымовые ИП 212 | шт | 24 |  |
| 8 | Блок питания «Скат 1200» | шт | 1 |  |
| 9 | Аккумуляторы 12В, 7А.ч | шт | 3 |  |
| 10 | Блок внешней индикации «Аккорд:512» | шт | 1 |  |
| 11 | Кабель сигнальный | м. | 900 |  |
| 77 | Насосная №42 |  |  |  |
| 1 | ППКОП «Гранит-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пламени пожарный (ИПЭС/ИКУФ) | шт | 14 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | шт | 2 |  |
| 4 | Кабель сигнализации | м. | 320 |  |
| 5 | Аккумуляторная батарея 12В 7А.ч. | шт | 1 |  |
| 78 | Парк компонентов бензина №№1, 2, 3 (титул 2220, 2221) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 8 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 6 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 6 |  |
| 4 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1974 |  |
| 5 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 937 |  |
| 79 | КТП-9, ТП-6, ТП-19, ТП-26 |  |  |  |
| 1 | Приемно-контрольный приб. «Гранит-16» | шт | 2 |  |
| 2 | Приемно-контрольный приб. «Кварц» | шт | 2 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 56 |  |
| 4 | Извещатель ручной ИПР-Кск | шт | 16 |  |
| 5 | Звуковой оповещатель «Маяк 12К» | шт | 4 |  |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 4 |  |
| 7 | Контрольный кабель КВИП | м. | 223 |  |
| 8 | Табло «ВЫХОД» | шт | 8 |  |
| 80 | Эстакада слива МТБЭ (титул 3228) / титул 1014 |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 7 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 10 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись «ВЫХОД»; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ; | шт | 8 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 6 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 1 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого 450сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 3 |  |
| 8 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 450 |  |
| 9 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1697 |  |
| 10 | КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м | 1485 |  |
| 11 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 12 | С 2000-К | шт | 1 |  |
| 13 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 14 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 15 | С 2000 АР8 | шт | 10 |  |
| 16 | С 2000 КПБ | шт | 6 |  |
| 17 | С 2000 СП1 | шт | 6 |  |
| 18 | Сигнал 20-П SMD | шт | 4 |  |
| 19 | JEDIA ESS JES-120A | шт | 1 |  |
| 20 | JEDIA EU JEU-211A | шт | 1 |  |
| 21 | JEDIA 1 channel PA JPA-240 DP | шт | 1 |  |
| 22 | JEDIA 1 channel PA JPA-4240 DPT | шт | 1 |  |
| 23 | JEDIA RG JRG-220A | шт | 1 |  |
| 24 | JEDIA EPS JEP-352 | шт | 1 |  |
| 25 | JEDIA PD JPD-322A | шт | 1 |  |
| 26 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 12 |  |
| 27 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-07е | шт | 24 |  |
| 28 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 5 |  |
| 32 | Звуковой оповещательLD-96 | шт | 5 |  |
| 81 | Эстакада налива бензола, вспомогательные помещения и резервуарный парк титул 1021 |  |  |  |
| 1 | Ручной пожарный извещатель BG2EDC4FR | шт | 3 |  |
| 2 | Звуковой оповещатель DB3D048N1BNR | шт | 2 |  |
| 3 | Звуковой оповещательBANSHEE | шт | 3 |  |
| 4 | Световой оповещательSM87HXBSB024RY1YNR | шт | 5 |  |
| 5 | Световой оповещатель SL-401R | шт | 6 |  |
| 6 | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный «ИОЛИТ-Ех» | шт | 10 |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45М | шт | 33 |  |
| 8 | Прибор приемно-контрольный-пожарный BOLID | шт | 1 |  |
| 9 | Информационное табло | шт | 4 |  |
| 10 | Извещатель пожарный ручной для наружных установок ИПР-535-07е | шт | 15 |  |
| 11 | Светозвуковое устройство LD-96 | шт | 2 |  |
| 12 | Кабель сигнализации КВИП | м | 300 |  |
| 82 | АБК Промышленные перевозки |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «Гранит-8» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 26 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея. Модель «SF 1207» | шт | 1 |  |
| 4 | Кабель сигнализации КВИП | шт | 1100 |  |
| 5 | Оповещатель световой. Табло «Выход» | шт | 1 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт | 1 |  |
| 7 | Оповещатель звуковой Сирена Маяк-12-КП | шт | 1 |  |
| 83 | Эстакада налива светлых нефтепродуктов АУТН (титул 3227) |  |  |  |
| 1 | Системный шкаф пожарной сигнализации Bolid / Minimax | шт | 4 |  |
| 2 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 21 |  |
| 3 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 17 |  |
| 4 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись"ВЫХОД" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 6 |  |
| 5 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС ИК/УФ | шт | 10 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 8 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |  |
| 8 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 4 |  |
| 9 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 145 |  |
| 10 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1786 |  |
| 11 | КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м | 1942 |  |
| 12 | КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm2 | м | 2793 |  |
| 13 | КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1.0mm2 | м | 457 |  |
| 14 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 15 | Магнитный контакт двери | шт | 4 |  |
| 16 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 1 |  |
| 17 | Сирена-строб Маяк-12 КП | шт | 1 |  |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45М | шт | 12 |  |
| 19 | Сирена МАЯК КП-24 | шт | 8 |  |
| 20 | Извещатель пожарный ручной ИПР-КСК | шт | 8 |  |
| 21 | Извещатель звуковой МАЯК-12 | шт | 3 |  |
| 22 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 20 |  |
| 23 | Извещатель тепловой 101-1А | шт | 10 |  |
| Объекты производства кокса и серы |  |  |  |  |
| 84 | АБК ПКиС |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «КВАРЦ» | шт | 12 |  |
| 3 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 13 |  |
| 4 | Оповещатель свето-звуковой МАЯК 24-КП | шт | 12 |  |
| 5 | Световое табло «Выход» Кристалл | шт | 8 |  |
| 6 | Извещатель термодифференциальный NB 988 | шт | 56 |  |
| 7 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 40 |  |
| 8 | Извещатель ручной ИПР - 513 | шт | 8 |  |
| 9 | Комбинированный детектор дымовой ИП-212-101-18 А1 | шт | 5 |  |
| 85 | УЗК |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-16» | шт | 1 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» | шт | 1 |  |
| 3 | Прибор приемно-контрольный «Магистр-24А» | шт | 1 |  |
| 4 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 102 |  |
| 5 | Датчик тепловой НД-988 | шт | 51 |  |
| 6 | Аккумулятор А-500-12в 7А | шт | 6 |  |
| 7 | Сирена-строб Маяк-12 КП | шт | 2 |  |
| 8 | Табло «Выход» | шт | 3 |  |
| 9 | Извещатель ручной ИПР-К | шт | 3 |  |
| 10 | Кабель сигнализации | м. | 160 |  |
| 86 | Насосные (горячая, холодная, очистных сооружений) УЗК |  |  |  |
| 1 | Система раннего оповещения | система | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико электронный тип ИП 212 | шт | 2 |  |
| 3 | Ручной пожарный извещатель тип ИПР-ЗСУ | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый тип Ех ИП535-07-е | шт | 10 |  |
| 5 | Оповещатель пожарный звуковой тип «Маяк-12» | шт | 2 |  |
| 6 | Извещатель пожарный пламени тип «Иолит» | шт | 4 |  |
| 7 | Резервированный источник питания тип РИП-24 | шт | 1 |  |
| 8 | Бокс с аккумуляторными батареями с элементами защиты 2х17Ач-24В | шт | 1 |  |
| 9 | Кабель силовой и контрольный | м. | 2206 |  |
| 10 | Сирена звуковая | шт | 5 |  |
| 11 | Пульт приёмно-контрольный «Гранит-5» | шт | 1 |  |
| 87 | УЗК (операторная пульта управления) ПКиС |  |  |  |
| 1 | Система раннего оповещения | система | 1 |  |
| 2 | Оповещатель пожарный звуковой тип ЕхОППЗ- 2В-А-Б-1 | шт | 12 |  |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой тип ИП 103- 1В/АЗ-А-Б | шт | 58 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной тип ЕхИП 535-1В- АБ | шт | 30 |  |
| 5 | Прибор приемно-контрольный пожарный. Сигнал-20П исп. 01 | шт | 1 |  |
| 6 | Пульт контроля и управления пожарный. С2000М | шт | 2 |  |
| 7 | Блок индикации. С2000-БИ | шт | 1 |  |
| 8 | Блок контрольно-пусковой. С2000-КПБ | шт | 2 |  |
| 9 | Блок сигнально пусковой. С2000-СП | шт | 6 |  |
| 10 | Резервированный источник питания тип РИП-12 исп. 05 | шт | 1 |  |
| 11 | Источник бесперебойного питания EatonProtectionStation 800 | шт | 1 |  |
| 12 | Источник питания 220В/12 В, 50 гц, 0,8А | шт | 1 |  |
| 13 | Кабель сигнализации | м. | 1259 |  |
| 88 | Резервуарный парк печного топлива. Резер. парк №39 - 40 и насосная |  |  |  |
| 1 | Система раннего оповещения | система | 1 |  |
| 2 | Детектор пламени | шт | 2 |  |
| 3 | Ручные пожарные извещатели ЕхИП 535-1В- АБ | шт | 5 |  |
| 4 | Громкоговорящая система оповещения | система | 1 |  |
| 5 | С2000-4 | шт | 3 |  |
| 6 | С2000-БИ | шт | 1 |  |
| 7 | С2000М | шт | 1 |  |
| 7 | РИП 24 | шт | 1 |  |
| 7 | АКБ 12В 7Ач | шт | 2 |  |
| 89 | ТП/РП-30, КТП-31, ЩСУ 1:11, ТП-32 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | шт | 6 |  |
| 2 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 29 |  |
| 3 | Датчик тепловой НД-988 | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель ручной ИПР-КсК | шт | 12 |  |
| 5 | Световое табло «Выход» | шт | 6 |  |
| 6 | Аккумулятор А-500-12в 7А | шт | 6 |  |
| 7 | Сирена-строб Маяк-12 КП | шт | 6 |  |
| 8 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 507 |  |
| 9 | Система громкоговорящей связи и оповещения. | компл | 1 |  |
| 90 | «Насосная пожаротушения» УПС |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» | шт | 1 |  |
| 2 | Световое табло «Выход» | шт | 1 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея емкость 7 Ач | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель дымовой оптический пожарный ИП-212-45м | шт | 8 |  |
| 5 | Оповещатель комбинированный LD-95 | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 100 |  |
| 7 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 1 |  |
| 91 | УПС и КРС |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «ВЭРС-ПК» | шт | 1 |  |
| 2 | Датчик дымовой ИП-212-45м | шт | 19 |  |
| 3 | Сирена | шт | 5 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-535-1в | шт | 12 |  |
| 5 | Табло «Выход» | шт | 5 |  |
| 6 | Аккумулятор | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнализации | м | 1460 |  |
| 8 | Источник питания «Скат-1200» | шт | 2 |  |
| 92 | Комбинированная установка производства серы (титул 3209) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель: BG2E d.с.; | шт | 28 |  |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 15 |  |
| 3 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись "ВЫХОД"; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 5 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: 40/40L-511SC, ExdeIICT5; | шт | 14 |  |
| 5 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |  |
| 6 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |  |
| 7 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G1+1/4"(F), | шт | 6 |  |
| 8 | кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 772 |  |
| 9 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 630 |  |
| 10 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1.0mm2 | м | 400 |  |
| 11 | кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1.0mm | м | 547 |  |
| 12 | Пульт С 2000 М | шт | 1 |  |
| 13 | СИГНАЛ 20 П | шт | 8 |  |
| 14 | С 2000 СП-1 | шт | 12 |  |
| 15 | С 2000 ПИ | шт | 1 |  |
| 16 | VELLEZ C.P. | шт | 1 |  |
| 17 | VELLEZ D.M.C. | шт | 1 |  |
| 18 | VELLEZ P.A. | шт | 3 |  |
| 19 | VELLEZ P.S.E. | шт | 2 |  |
| 20 | СКАТ «БАСТИОН» | шт | 2 |  |
| 21 | СКАТ «АКБ» | шт | 1 |  |
| 93 | Склад гранулированной серы (титул 3231) |  |  |  |
| 1 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, надпись "Выход" Модель: ЭКРАН-С; надпись "ВЫХОД" ; 1Ехеm[ib]IIС T4 Х | шт | 4 |  |
| 2 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 3 |  |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 2 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 5 |  |
| 4 | Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный Модель: ИПЭС-ИК/УФ, ExdeIICT4; | шт | 4 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной Модель: ИПР-3СУ | шт | 6 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1436 |  |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 12 |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 6 |  |
| 94 | ТП УПНК, насосная ПКиС |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 10 |  |
| 3 | Датчик тепловой НД-988 | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель ручной ИПР-КсК | шт | 7 |  |
| 5 | Световое табло «Выход» | шт | 6 |  |
| 6 | Аккумулятор А-500-12в 7А | шт | 1 |  |
| 7 | Сирена-строб Маяк-12 КП | шт | 6 |  |
| 8 | Кабель сигнализации КВВГ | м. | 507 |  |
| 9 | Система громкоговорящей связи и оповещения. | компл | 1 |  |
| Объекты ПТиЭЭ |  |  |  |  |
| 95 | АБК ПТиЭЭ |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Табло выход «ОПОП 1-8» | шт | 3 |  |
| 3 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 22 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ND 988 | шт | 7 |  |
| 5 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 3 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВИП | м. | 250 |  |
| 8 | Кабель контрольный КВВГ | м. | 150 |  |
| 9 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 5 |  |
| 96 | РМЦ ПТиЭЭ |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «PARADOKS» | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 12 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 12 |  |
| 5 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 1 |  |
| 6 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 2 |  |
| 7 | Световое табло «Выход» | шт | 1 |  |
| 8 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 2 |  |
| 9 | Кабель сигнализации КСПВ | м. | 400 |  |
| 10 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 150 |  |
| 97 | Склады ПТиЭЭ |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «GARRISON» | шт | 2 |  |
| 2 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 3 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 2 |  |
| 4 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 7 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 2 |  |
| 6 | Paradox 476 ИК-датчик | шт | 2 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВИП | м. | 90 |  |
| 8 | Кабель контрольный КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 1200 |  |
| 98 | Бытовка ПТиЭЭ |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-3» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 5 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 4 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 1 |  |
| 5 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 100 |  |
| 6 | Кабель контрольный КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 145 |  |
| 99 | Бытовка ПТиЭЭ (бывшая сауна) |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-3» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 4 |  |
| 3 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 8 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 4 |  |
| 5 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 1 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 1 |  |
| 100 | Мазутонасосная |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-8» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 12 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 2 |  |
| 4 | Табло «Выход» | шт | 2 |  |
| 5 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 139 |  |
| 6 | Звуковой оповещатель LD-96 | шт | 1 |  |
| 7 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 1 |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 141 | шт | 7 |  |
| 101 | Мастерская «ТАИ» |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-8» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «КВАРЦ» | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 5 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ND 988 | шт | 10 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 2 |  |
| 6 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 2 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВИП | м. | 62 |  |
| 8 | Табло «Выход» | шт | 1 |  |
| 102 | Новое здание котельного цеха |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Трансляционный усилитель ТУЮО БУ4.2 | шт | 1 |  |
| 3 | Колонка звуковая 2КЗ-5 СВ3.843.004 | шт | 1 |  |
| 4 | Громкоговоритель рупорный ЮГРД-IV | шт | 3 |  |
| 5 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 184 |  |
| 6 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 37 |  |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 14 |  |
| 8 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 10 |  |
| 9 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 3 |  |
| 10 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 3 |  |
| 11 | Табло «Выход» | шт | 6 |  |
| 102/1 | Здание старого котельного цеха |  |  |  |
| 1 | ППКП Адресный контрольный прибор COFEM | шт | 1 |  |
| 2 | MDA2Y Модуль с двумя контролируемыми реле (24B-HO\H3) | шт | 2 |  |
| 3 | KMAY Мастер модуль для подключения не адресных извещателей и ручных извещателей | шт | 6 |  |
| 4 | Источник питания ZAFIR 5Ah 24V | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор свинцово-кислотный SF 12V-5A | шт | 2 |  |
| 6 | Адресный дымовой извещатель без базы для обнаружения | шт | 4 |  |
| 7 | Низкая база для извещателя A30XZO | шт | 4 |  |
| 8 | Извещатель пожарный пламени ЭРИС ИП-330 | шт | 6 |  |
| 9 | BIAS Сирена со светом для адресной системы (с изолятором короткого замыкания) | шт | 9 |  |
| 10 | Ручной пожарный извещатель | шт | 5 |  |
| 11 | Адресный ручной извещатель (встроенный изолятор короткого замыкания) Cofem PUCAY | шт | 1 |  |
| 12 | Осветительная панель с текстом и зуммером Cofem LLH | шт | 4 |  |
| 13 | Коробка для модулей Cofem BOX | шт | 9 |  |
| 14 | Кабель КПЭСнг(А)FRLS 2x2x1.5 | м | 1650 |  |
| 15 | Кабель КВВГнг 4x1.5 | м | 320 |  |
| 103 | Новая котельная, аккумуляторная |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «КВАРЦ» | шт | 1 |  |
| 2 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 1 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 2 |  |
| 104 | Объекты ХВО |  |  |  |
| 1 | Прибор пожарный «Гранит- 16» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 42 |  |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП NB-988 | шт | 8 |  |
| 4 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 7 |  |
| 5 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП | шт | 7 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В | шт | 1 |  |
| 7 | Световое табло «Выход» | шт | 3 |  |
| 8 | Кабель сигнализации КСПВ | м | 800 |  |
| 9 | Кабель сигнализации КВВГ | м | 850 |  |
| 105 | Объекты новой ХВО |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 106 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП NB-988 | шт | 4 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР | шт | 7 |  |
| 4 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» | шт | 7 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В | шт | 1 |  |
| 6 | Световое табло «Выход» | шт | 3 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КСПВ | м. | 800 |  |
| 8 | Кабель сигнализации КВВГ | м. | 850 |  |
| 9 | С 2000 КПБ | шт | 9 |  |
| 10 | С 2000 М | шт | 1 |  |
| 11 | С 2000 | шт | 1 |  |
| 12 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 13 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 14 | С 2000 АР8 | шт | 4 |  |
| 15 | С 2000 СП1 | шт | 6 |  |
| 16 | СИГНАЛ 20П СМД | шт | 4 |  |
| 17 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель ИП «Гарант-535» | шт | 5 |  |
| 17 | Системный шкаф | шт | 1 |  |
| 106 | Турбинный цех |  |  |  |
| 1 | ППКП Адресный контрольный прибор COFEM | шт | 1 |  |
| 2 | MDA2Y Модуль с двумя контролируемыми реле (24B-HO\H3) | шт | 1 |  |
| 3 | KMAY Мастер модуль для подключения не адресных извещателей и ручных извещателей | шт | 5 |  |
| 4 | Источник питания ZAFIR 5Ah 24V | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор свинцово-кислотный SF 12V-5A | шт | 2 |  |
| 6 | Адресный дымовой извещатель без базы для обнаружения | шт | 10 |  |
| 7 | Низкая база для извещателя A30XZO | шт | 10 |  |
| 8 | Пожарный извещатель пламени ЭРИС ИП-330 | шт | 8 |  |
| 9 | BIAS Сирена со светом для адресной системы (с изолятором короткого замыкания) | шт | 6 |  |
| 10 | Ручной пожарный извещатель | шт | 1 |  |
| 11 | Сирена сигнальный с маяком MEDC | шт | 4 |  |
| 12 | Адресный ручной извещатель (встроенный изолятор короткого замыкания) Cofem PUCAY | шт | 5 |  |
| 13 | Осветительная панель с текстом и зуммером Cofem LLH | шт | 1 |  |
| 14 | Коробка для модулей Cofem BOX | шт | 6 |  |
| 15 | Кабель КПЭСнг(А)FRLS 2x2x1.5 | м | 1250 |  |
| 16 | Кабель КВВГнг 4x1.5 | м | 300 |  |
| 107 | Насосная градирни турбинного цеха |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 3 |  |
| 2 | ППК ОП КВАРЦ | шт | 1 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 4 | Табло выход «ОПОП 1-8» | шт | 1 |  |
| 5 | Звуковой оповещатель LD-96 | шт | 1 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 255 |  |
| 108 | КТП-2 |  |  |  |
| 1 | Приемно-контрольный прибор «Кварц-1» | шт | 1 |  |
| 2 | Дымовой извещатель 212-45 | шт | 2 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 1 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель LD-96 | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнальный КВИП | м | 120 |  |
| 109 | КТП-1 |  |  |  |
| 1 | Приемно-контрольный прибор «Кварц-16» | шт | 1 |  |
| 2 | Дымовой извещатель 212-45 | шт | 4 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 4 | Звуковой оповещательLD-96 | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнальный КВИП | м | 80 |  |
| 110 | ЩСУ 0,4Кв ХВО |  |  |  |
| 1 | Приемно-контрольный прибор «Кварц» | шт | 1 |  |
| 2 | Дымовой извещатель 212-45 | шт | 10 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 4 | Звуковой оповещательLD-96 | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнальный КВИП | м | 60 |  |
| 111 | КТП 5 (полуэтаж новой котельной) |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель дымовой 212-45 | шт | 37 |  |
| 3 | Извещатель ручной «ИПР-513\10 | шт | 2 |  |
| 4 | Аккумулятор 12В 2 Ач | шт | 1 |  |
| 5 | Оповещатель звуковой LD 96 | шт | 2 |  |
| 6 | Кабель сигнальный КВИП | м | 120 |  |
| 112 | Склад прекурсоров |  |  |  |
| 1 | Прибор пож. «Гаррисон», «Гранит-3» | шт | 3 |  |
| 2 | Звуковой оповещатель «Маяк 12 КП». | шт | 3 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 4 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 5 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В. 2Ач | шт | 3 |  |
| 6 | Paradox 476 ИК-датчик | шт | 6 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВИП | м | 90 |  |
| 8 | Кабель контрольный КВВГ 4х1.5 мм2 | м | 1200 |  |
| Объекты ИЦ «ЦЗЛ» |  |  |  |  |
| 113 | Здание складов и ТП |  |  |  |
| 1 | Адресный контрольный прибор: Cofem ZAFIR02B | шт | 1 |  |
| 2 | Источник питания Cofem ZAFIRPWS2\5 | шт | 1 |  |
| 3 | Адресный дымовой извещатель без базы для обнаружения пожара: Cofem A50SH | шт | 26 |  |
| 4 | Низкая база для извещателя: Cofem D50 | шт | 26 |  |
| 5 | Сирена со светом для адресный системы (с изолятором короткого замыкания) SIRAYL | шт | 1 |  |
| 6 | Оповещатель звуковой MEDC DB3B | шт | 4 |  |
| 7 | Модуль с двумя котролируемыми реле (24В-НО/Н3)MDA2Y | шт | 2 |  |
| 8 | Щит металлический с монтажной панелью: ЩМП-04 | шт | 1 |  |
| 9 | Мастер модуль для подключения не адресных извещателей и ручных извещателей Cofem KMAY | шт | 14 |  |
| 10 | Ручной пожарный извещатель MEDC/PBI/PBE | шт | 6 |  |
| 11 | Кабельная продукция FireKab LIH(St)H-IP FE180 PH120 2х2х1,5 | м | 1350 |  |
| 12 | Кабельная продукция FireKab LIH(St)H-IP FE180 PH120 2х2х1,5 | м | 1000 |  |
| 13 | Оповещатель световой MEDC Sm87HXB | шт | 4 |  |
| 14 | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 5А.ч. | шт | 2 |  |
| 15 | Пожарный извещатель пламени ЭРИС ИП-330 | шт | 16 |  |
| 114 | Здание модульной лаборатории |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Гранит -3» | шт | 1 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный «Гранит -8» | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 | шт | 16 |  |
| 4 | Извещатель пожарной ручной «ИПР-К» | шт | 2 |  |
| 5 | Оповещатель световой «НБО-2» | шт | 2 |  |
| 6 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 150 |  |
| 115 | Здание АБК (центральная лаборатория) |  |  |  |
| 1 | Адресный контрольный прибор Гранит 24 | шт | 1 |  |
| 2 | Аккумулятор 7Ah 12V | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пламени взрывозащищенный «ИПЭС (ИП 312-1)» | шт | 19 |  |
| 4 | Адресный дымовой извещатель без базы для обнаружения пламени | шт | 26 |  |
| 5 | Сирена со светом для адресной системы | шт | 1 |  |
| 6 | Сирена сигнальный с маяком | шт | 4 |  |
| 7 | Модуль с двумя контролируемыми реле | шт | 2 |  |
| 8 | Мастер модуля для подключения не адресных извещателей и ручных извещателей | шт | 14 |  |
| 9 | Ручной пожарный извещатель, Тип-Разруш., Стекло, красный | шт | 6 |  |
| 10 | Кабель КПСЭнг(А)FRLS 2x2x1,5 | м | 1350 |  |
| 11 | Пожарный извещатель пламени | шт | 16 |  |
| 116 | Здания 3-х экологических постов (за территории завода на расстоянии 1-3 км.) |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «АРГУС» | шт | 3 |  |
| 2 | Датчики дымовые ИП 212 - 141 | шт | 8 |  |
| 3 | Датчики тепловые ИП - 114 | шт | 4 |  |
| 4 | Оповещатель световой «НБО-2» | шт | 4 |  |
| 5 | Магнитный контакт двери | шт | 4 |  |
| Объекты ПЧ №14 |  |  |  |  |
| 117 | Администрация ПЧ-14 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-16» | шт | 1 |  |
| 2 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 45 |  |
| 3 | МАЯК -12К | шт | 5 |  |
| 4 | Аккумулятор 12V | шт | 1 |  |
| 5 | Кабель сигнализации | м | 89 |  |
| 6 | Табло Выход | шт | 6 |  |
| 7 | Извещатель термодифференциальный NB 988 | шт | 2 |  |
| 8 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 5 |  |
| 118 | Пункт связи ПЧ-14 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-24» | шт | 3 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный «ВЭРС-ПК» | шт | 1 |  |
| 3 | Прибор приемно-контрольный «Магистр-24a» | шт | 1 |  |
| 4 | Аккумулятор 12V | шт | 4 |  |
| 5 | Кабель сигнализации | м | 50 |  |
| 6 | C 2000 - БИК | шт | 1 |  |
| 7 | С2000 - БИ | шт | 1 |  |
| 8 | РИП 12 | шт | 2 |  |
| 9 | ППК-ОП «Кварц» | шт | 1 |  |
| 119 | Склад№1, Склад РГП, холодный склад, вещевой склад |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» | шт | 5 |  |
| 2 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 6 |  |
| 3 | Оповещатель (Сирена) | шт | 1 |  |
| 4 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 12V | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнализации | м. | 6 |  |
| 120 | Боксы №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» | шт | 4 |  |
| 2 | Датчики пламени NB 988 | шт | 19 |  |
| 3 | Аккумулятор 12V | шт | 4 |  |
| 4 | МАЯК -12К | шт | 6 |  |
| 5 | Кабель сигнализации | м. | 1400 |  |
| 121 | Маслохозяйство (Склад) |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» | шт | 2 |  |
| 2 | Извещатель термодифференциальный NB 988 | шт | 8 |  |
| 3 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 2 |  |
| 4 | Аккумулятор 12V | шт | 2 |  |
| 5 | Кабель сигнализации RDD | м. | 128 |  |
| 6 | Оповещатель (сирена) | шт | 1 |  |
| Объекты транспортного цеха (ТОО «Gold Sunray») |  |  |  |  |
| 122 | Здание АБК, производственной базы (гаражи) и АЗС |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «КВАРЦ» с аккумулятором | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 168 |  |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 212 | шт | 18 |  |
| 4 | Аккумулятор 7А/4 12 В | шт | 6 |  |
| 5 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 245 |  |
| 6 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 8 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 400 |  |
| 8 | ППК-ОП «ВЕРЕ» с аккумулятором | шт | 2 |  |
| 9 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 20 |  |
| 10 | Прибор пожарный «Гранит» | шт | 3 |  |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 216 |  |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой ИП 212 | шт | 124 |  |
| 13 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 700 |  |
| 14 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 18 |  |
| 15 | Извещательт пламени ИПЭС ИК/УФ | шт | 3 |  |
| 123 | Здание складского помещения |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ПАРАДОКС» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 6 |  |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 212 | шт | 2 |  |
| 4 | Аккумулятор 7А/4 12 В | шт | 1 |  |
| 5 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 190 |  |
| 6 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 1 |  |
| 124 | Здание автомойки |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ - 5» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «ГРАНИТ - 16» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 3 | Аккумулятор 7А/4 12 В | шт | 2 |  |
| 4 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 3 |  |
| 5 | Оповещатель световой Табло «Выход» | шт | 3 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-КСК | шт | 5 |  |
| 7 | Извещатель дымовой ИП-212-45М | шт | 3 |  |
| 8 | Кабель контрольный КСПБ 8х0,5 | м. | 300 |  |
| 9 | Кабель контрольный КВВГ 4х1.0 | м. | 70 |  |
| Объекты ремонтно-механического цеха РМЦ |  |  |  |  |
| 125 | Здание АБК и мастерской |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-16» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «GARRISON ALARM SYSTEM LK - 1008» | шт | 1 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 6 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ИП-212-141 | шт | 90 |  |
| 5 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 8 |  |
| 6 | Аккумулятор 7А/4 12 В | шт | 4 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 485 |  |
| 8 | Табло «Выход» | шт | 4 |  |
| 126 | Здание лабораторий |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «МАГИСТР – 4А» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «МАГИСТР – 8» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 3 | Табло «Выход» | шт | 3 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ИП-212-45 | шт | 22 |  |
| 5 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 4 |  |
| 6 | Аккумулятор 7А/4 12 В | шт | 2 |  |
| 7 | Детектор движения МАСТЕР – КИТ МА 802 | шт | 8 |  |
| 8 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 435 |  |
| Объекты медицинского обеспечения (ТОО «Медикер») |  |  |  |  |
| 127 | Здание медицинского центра |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «СИГНАЛ – 10» BOLID | шт | 1 |  |
| 2 | Датчики тепловые ИП - 114 | шт | 2 |  |
| 3 | Датчики дымовые ИП 212 - 141 | шт | 45 |  |
| 4 | Извещатель ручной 513 – 11р | шт | 4 |  |
| 5 | Табло световое «Выход» | шт | 3 |  |
| 6 | Оповещатель светозвуковой | шт | 4 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 865 |  |
| Объекты электроцеха |  |  |  |  |
| 128 | Здание АБК и мастерской |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-3» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «ГРАНИТ-8» | шт | 1 |  |
| 3 | Аккумулятор 12В 7,0 А А500 | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 24 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой НД988 | шт | 6 |  |
| 6 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 6 |  |
| 7 | LD 96 red Сирена сигнальная со стробом | шт | 3 |  |
| 8 | Световое табло «Выход» Блик-С-12 | шт | 3 |  |
| 9 | Световое табло «Выход» Блик-С-12 | шт | 3 |  |
| 10 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 865 |  |
| 129 | Здание маслохозяйство |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-8» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 1 |  |
| 4 | ИПР-Кск/Инфотех | шт | 1 |  |
| 5 | LD 96 red Сирена сигнальная со стробом | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 145 |  |
| 130 | Диспетчерский пункт в ЦРП-1 |  |  |  |
| 1 | Оповещатель свето-звуковой МАЯК 12 K | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «Гранит-8» | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 20 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 26 |  |
| 5 | Аккумулятор 12V | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 52 |  |
| 7 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 4 |  |
| 8 | Световое табло «Выход» | шт | 3 |  |
| 131 | АБК ЦРП-1 (участок №4) |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель дымовой ИП 212-45 | шт | 12 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт | 2 |  |
| 4 | Аккумулятор | шт | 1 |  |
| 5 | Контрольный кабель | м. | 125 |  |
| 6 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 7 | Световое табло «Выход» | шт | 2 |  |
| Объекты АТС и КИПиА 104цех |  |  |  |  |
| 132 | Здание АБК и мастерской |  |  |  |
| 1 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 3 |  |
| 2 | ППК-ОП «ГРАНИТ-16» | шт | 1 |  |
| 3 | ППК-ОП «КВАРЦ» | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 12 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП - 101 | шт | 54 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 6 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 385 |  |
| 8 | Paradox 476 ИК-датчик | шт | 3 |  |
| Объекты АТС |  |  |  |  |
| 133 | Здание АБК и мастерской |  |  |  |
| 1 | МАЯК – 12К сирена свето-звуковая | шт | 2 |  |
| 2 | PYRONIX BG2000 – детектор разбития стекла | шт | 5 |  |
| 3 | ППК-ОП «ВЭРС» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 4 | ППК-ОП «УОТС-1-1А» с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 22 |  |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП 212 | шт | 48 |  |
| 7 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 2 |  |
| 8 | Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 «РУБЕЖ» | шт | 5 |  |
| 9 | Табло «Выход» | шт | 2 |  |
| 10 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 485 |  |
| 134 | ТОО «IPEITKBTU» АСУТП (1-2 этаж) |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-16» | шт | 1 |  |
| 2 | Аккумулятор 12В, 2Ач | шт | 1 |  |
| 3 | Блок выносных индикаторов БКИ | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 23 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 23 |  |
| 6 | Извещатель ручной ИПР - 513 | шт | 6 |  |
| 7 | Световой оповещатель «Выход» Блик-С12 | шт | 4 |  |
| 8 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 5 |  |
| 9 | Кабель сигнальный КВИП | м. | 173 |  |
| Объекты ЦОСиПромК и ЦВ |  |  |  |  |
| 135 | АБК ЦОСиПромК |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-8» | шт | 1 |  |
| 2 | ППК-ОП «ГРАНИТ-16» | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 46 |  |
| 5 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 9 |  |
| 6 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 9 |  |
| 7 | Табло «Выход» | шт | 9 |  |
| 8 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 3 |  |
| 9 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 398 |  |
| 10 | Пульт управления С2000М | шт | 1 |  |
| 11 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт | 1 |  |
| 12 | Блок питания РИП-12 | шт | 1 |  |
| 13 | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт | 1 |  |
| 136 | МОС Мастерская (токарная) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 4 |  |
| 2 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 1 |  |
| 3 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 1 |  |
| 4 | Табло «Выход» | шт | 1 |  |
| 5 | Кабель контрольный КВИП | м. | 165 |  |
| 137 | МОС Склады №1, 2, 3 и боксы |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 4 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 6 |  |
| 3 | ППК-ОП «GARRISON» | шт | 6 |  |
| 4 | Paradox 476 ИК-датчик | шт | 2 |  |
| 5 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 6 |  |
| 6 | Магнитный контакт двери | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 30 |  |
| 138 | МОС ТП-27 |  |  |  |
| 1 | Прибор пожарный «Кварц 1» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 3 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 4 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель «Маяк 12К» | шт | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 1,2 и 7 А.ч. | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 185 |  |
| 139 | МОС (Операторная, Рез. парк №52/1, 52/2, 53А, 53Б, ЗМО, Осодитель, насосная №3, 4, флотаторная) |  |  |  |
| 1 | Прибор пожарный «Гранит-16» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 10 |  |
| 3 | Дымовой извещатель ИП 212-45 | шт | 8 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель «Маяк 12К» | шт | 2 |  |
| 5 | Аккумулятор 1,2 и 7 А.ч. | шт | 1 |  |
| 6 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5мм2 | м. | 640 |  |
| 140 | МОС Здание механического обезвоживания |  |  |  |
| 1 | Извещатель пламени взрывозащищенный,Exd, ИК-УФ Спектрон-401-Exd-А | шт | 4 |  |
| 2 | Извещатель ручной взрывозащищенный Exd, IP67, с козырьком Спектрон 535-Exd-М | шт | 4 |  |
| 3 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-63 | шт | 4 |  |
| 4 | Оповещатель светозвуковой 24В, Exd, цвет строба- красный EV-4050-HOOTER-122 | шт | 4 |  |
| 5 | Световой табло «ВЫХОД», автономное 220В взрывозащищенное TCB-Exd-A-Прометей 220В РИП | шт | 3 |  |
| 141 | МОС Здание трансформаторной |  |  |  |
| 1 | Прибор Приемно-Контрольный Охранно-Пожарный СИГНАЛ-20 | шт | 1 |  |
| 2 | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С ИСП.02 | шт | 1 |  |
| 3 | Блок питания РИП24 | шт | 1 |  |
| 4 | Контрольно-Пусковой Блок С2000-КПБ | шт | 1 |  |
| 5 | Блок Сигнально-Пусковой С2000-СП1 | шт | 1 |  |
| 142 | ПЧ ЗФ ТОО «Семсер-Орт сондырушы» (МОС) |  |  |  |
| 1 | Устройство Оконечное Пультовое УОП-3 GSM | шт | 1 |  |
| 143 | Здание Аппаратной КИП в АБК МОС |  |  |  |
| 1 | Шкаф навесной серии ST с М/П Размер: 600 х 400 х 250 мм (В х Ш х Г) | шт | 1 |  |
| 2 | Пульт Контроля И Управления Охранно-Пожарный С2000М | шт | 1 |  |
| 144 | МОС Резервуары нефтешлама V=100м3 |  |  |  |
| 1 | Извещатель ручной взрывозащищенный Exd, IP67, с козырьком Спектрон 535-Exd-М | шт | 1 |  |
| 2 | Оповещатель светозвуковой 24В, Exd, цвет строба- красный EV-4050-HOOTER-122 | шт | 1 |  |
| 145 | МОС Площадка емкости уловленной нефти V=30м3 |  |  |  |
| 1 | Извещатель ручной взрывозащищенный Exd, IP67, с козырьком Спектрон 535-Exd-М | шт | 1 |  |
| 2 | Оповещатель светозвуковой 24В, Exd, цвет строба- красный EV-4050-HOOTER-122 | шт | 1 |  |
| 146 | МОС Площадка насосной №2 |  |  |  |
| 1 | Извещатель ручной взрывозащищенный Exd, IP67, с козырьком Спектрон 535-Exd-М | шт | 1 |  |
| 2 | Оповещатель светозвуковой 24В, Exd, цвет строба- красный EV-4050-HOOTER-122 | шт | 1 |  |
| 147 | МОС Резервуары усреднители V=5000м3 |  |  |  |
| 1 | Извещатель ручной взрывозащищенный Exd, IP67, с козырьком Спектрон 535-Exd-М | шт | 2 |  |
| 2 | Оповещатель светозвуковой 24В, Exd, цвет строба- красный EV-4050-HOOTER-122 | шт | 2 |  |
| 148 | МОС Площадка насосов флотаторов. Узел флотаторов. Насосная станция №4 |  |  |  |
| 1 | Извещатель ручной взрывозащищенный Exd, IP67, с козырьком Спектрон 535-Exd-М | шт | 2 |  |
| 2 | Оповещатель светозвуковой 24В, Exd, цвет строба- красный EV-4050-HOOTER-122 | шт | 2 |  |
| 149 | МОС Насосная станция №3 |  |  |  |
| 1 | Извещатель ручной взрывозащищенный Exd, IP67, с козырьком Спектрон 535-Exd-М | шт | 3 |  |
| 2 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-63 | шт | 3 |  |
| 3 | Извещатель пламени взрывозащищенный,Exd, ИК-УФ Спектрон-401-Exd-А | шт | 2 |  |
| 4 | Оповещатель светозвуковой 24В, Exd, цвет строба- красный EV-4050-HOOTER-122 | шт | 4 |  |
| 150 | Склад №1,2,3,4,5. |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой NB 988 | шт | 15 |  |
| 151 | Установка очистки сточных вод БОС (здание насосов и воздуходувок) |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-5» | шт | 1 |  |
| 2 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 3 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 4 |  |
| 4 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 2 |  |
| 5 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 85 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 1 |  |
| 7 | Световое табло «Выход» | шт | 4 |  |
| 152 | БОС (здание насосов и дегидраторная) |  |  |  |
| 1 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-07е | шт | 27 |  |
| 3 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 1 |  |
| 4 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 248 |  |
| 5 | Световое табло «Выход» | шт | 1 |  |
| 153 | БОС (здание насосов и ввода химреагентов) |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-16» | шт | 1 |  |
| 2 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 5 |  |
| 3 | ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А) | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-07е | шт | 4 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 7 |  |
| 6 | Световое табло «Выход» | шт | 2 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВВГ нг 4х1.5 мм2 | м. | 120 |  |
| 8 | Детекторы пламени ИП-329 ИОЛИТ | шт | 6 |  |
| 154 | Водозабор |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель дымовой ИП 212-45 | шт | 25 |  |
| 3 | Световое табло «Выход» | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель ручной ИПР 513/10 | шт | 2 |  |
| 5 | Домофон ЕР-22 | шт | 1 |  |
| 6 | Аккумулятор | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнальный КВВГ нг 4х1.5мм2 | м | 100 |  |
| 155 | Насосная II-го водоподъема (операторная) |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «ГРАНИТ-5» | шт | 1 |  |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 5 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Модель ИП «Гарант-535» | шт | 1 |  |
| 4 | Кабель сигнальный КВИП | м. | 157 |  |
| 5 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП | шт | 2 |  |
| 6 | Табло «ВЫХОД» | шт | 2 |  |
| 156 | Насосная пожаротушения» для установки гидроочистки бензина, дизтоплива. |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «ВЭРС» | шт | 1 |  |
| 2 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатели дымовые оптические пожарные ЕА-318-44 | шт | 8 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой HD-988 | шт | 9 |  |
| 5 | Оповещатель комбинированный LD-95 | шт | 3 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КСПВ | м. | 25 |  |
| 8 | Кабель контрольный КВВГ | м. | 200 |  |
| 9 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП | шт | 1 |  |
| 157 | Водоблок-2 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 2 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 52 |  |
| 3 | Извещатель ручной ИПР - 513 | шт | 6 |  |
| 4 | Кабель сигнальный КСПВ | м. | 300 |  |
| 5 | Табло «Выход» | шт | 4 |  |
| 6 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 8 |  |
| 7 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 1 |  |
| 8 | Датчик тепловой ИП 103 | шт | 17 |  |
| 158 | БОВ-1, БОВ-2 (ПАУ) |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ-24» | шт | 2 |  |
| 2 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (пластиковый) | шт | 7 |  |
| 3 | Датчик дымовой ИП 212-45 | шт | 21 |  |
| 4 | Ручные извещатели взрывозащищенные ИПР-535 «ГАРАНТ» | шт | 12 |  |
| 5 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 400 |  |
| 6 | Аккумулятор 12В 7,0А А-500 | шт | 2 |  |
| 7 | Табло «Выход» | шт | 8 |  |
| 8 | С 2000 БИ | шт | 1 |  |
| 9 | С 2000 БКИ | шт | 1 |  |
| 10 | С 2000 BOLID | шт | 1 |  |
| 11 | ПУЛЬТ С 2000 М | шт | 1 |  |
| 12 | СИГНАЛ 20 М | шт | 1 |  |
| 13 | С 2000 АР 8 | шт | 15 |  |
| 14 | С 2000 КДЛ | шт | 2 |  |
| 15 | С 2000 КПБ | шт | 2 |  |
| 16 | С 2000 СП 1 исп. 001 | шт | 8 |  |
| Объекты базы оборудования ДМТСиКО |  |  |  |  |
| 159 | АБК |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 16» | шт | 2 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 11 |  |
| 4 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 248 |  |
| 5 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 84 |  |
| 160 | Склад №1 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 2 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 4 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 33 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 54 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 345 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 124 |  |
| 161 | Склад №2 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 2 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 3 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 32 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 54 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 175 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 85 |  |
| 162 | Склад КС |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 2 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 28 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 40 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 230 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 55 |  |
| 163 | Склад №3 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 2 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 26 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 32 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 215 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 45 |  |
| 164 | Склад №7 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 28 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 32 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 134 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 48 |  |
| 165 | Склад №9 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 26 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 30 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 245 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 65 |  |
| 166 | Склад №10 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой комбинированный ИП 212/141 | шт | 18 |  |
| 5 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 145 |  |
| 6 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 54 |  |
| 167 | Склад №11 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой комбинированный ИП 212/141 | шт | 18 |  |
| 5 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 185 |  |
| 6 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 67 |  |
| 168 | Склад №12 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 24 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 28 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 205 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 151 |  |
| 169 | Склад №14 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 3» | шт | 2 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 4 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 34 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 42 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 248 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 84 |  |
| 170 | Склад №16 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 5» | шт | 1 |  |
| 2 | Ручной извещатель ИПР 535 | шт | 2 |  |
| 3 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (наружного исполнения) | шт | 2 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой комбинированный ИП 212/141 | шт | 18 |  |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт | 36 |  |
| 6 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 138 |  |
| 7 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 75 |  |
| 171 | КПП №25 |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ГРАНИТ – 24» | шт | 1 |  |
| 2 | РИП «ГРАНИТ-24» | шт | 1 |  |
| 3 | БИиУ «ГРАНИТ – 24» | шт | 1 |  |
| 4 | МАЯК -12КП оповещатель комбинированный светозвуковой (внутреного исполнения) | шт | 2 |  |
| 5 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 112 |  |
| 6 | КВИПнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 15 |  |
| 172 | ЦРП-3 - Трансформаторная подстанция ОГЭ и Электроцеха (Титул – 1018). |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «ВЭРС-16» | шт | 1 |  |
| 2 | Аккумуляторные батарей 12В 7А.ч. | шт | 1 |  |
| 3 | Дымовой извещатль ИП 212-45 | шт | 25 |  |
| 4 | Оповещатель световой табло «ВЫХОД» | шт | 4 |  |
| 5 | Звуковой оповещатель LD-96 | шт | 2 |  |
| 6 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 2 |  |
| 7 | Кабель сигнализации КВИП | м. | 1100 |  |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103 | шт | 10 |  |
| 173 | Модульное одноэтажное здание АБК приемо-сдаточного пункта (возле электроцеха) |  |  |  |
| 1 | ППК-ОП «Гарнит 5» | шт | 1 |  |
| 2 | Аккумуляторные батарей 12В 7А.ч. | шт | 1 |  |
| 3 | Дымовой извещатль ИП 212-45 | шт | 9 |  |
| 4 | Звуковой оповещатель LD-96 | шт | 1 |  |
| 5 | Ручной извещатель ИПР 513/10 | шт | 1 |  |
| 174 | Защитное сооружение гражданской обороны (Бомбоубежище) |  |  |  |
| 1 | Блок приемно-контрольный Сигнал 20 | шт | 1 |  |
| 4 | Оповещатель пожарный надпись "ВЫХОД" | шт | 6 |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 62 |  |
| 7 | Оповещатель комбинированный Маяк-24КП | шт | 4 |  |
| 12 | Блок питания РИП12 | шт | 2 |  |
| 13 | Пульт управления С2000М | шт | 1 |  |
| 14 | АКБ 12В 7Ач | шт | 2 |  |
| 15 | Системный шкаф | компл | 1 |  |

| Перечень объектов обслуживания систем и установок раннего обнаружения пламени РОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛОУ АТ-2 ППНГО |  |  |
| 1 | Детектор пламени взрывозащищенного исполнения | шт | 13 |
| 2 | Звуковая сирена для низких температур | шт | 5 |
| 3 | Световая сигнализация | шт | 27 |
| 4 | Шкаф взрывозащищенный IP 66 rated SS Electro polished 316 Enclosure (762H*508W *150D)mm вкомплекте: | шт | 1 |
| 5 | Центральный процессор с дисплеем Honeywell XLS3000 CPU | шт | 1 |
| 6 | Loop Control Module, CLIP/ FlashScan Модульконтроля | шт | 1 |
| 7 | Network Control Module - fiber; order one NCM per network node (XLS140-CPUor XLS-NCA). Коммуникационный модуль | шт | 1 |
| 8 | Primary Power Supply for XLS3000, 220 VAC Блок питания | шт | 1 |
| 9 | Аккумуляторная батарея 12V, 7,5 Ah. | шт | 2 |
| 10 | Шкаф взрывозащищенный и обогревом, вентилятором и термостатом | шт | 6 |
| 11 | Addressable Module with Flashscan for interfacing to industry standard 4-20mA devices (used with XLS3000 only) Адресный трансмиттер температуры | шт | 13 |
| 12 | Relay Module Релейный модуль | шт | 16 |
| 13 | Auxiliary Power Supply, 6 Amps. 120/220-240 VAC Switch Selectable Блок питания | шт | 6 |
| 14 | Аккумуляторная батарея 12V, 26 Ah. | шт | 12 |
| 15 | Kабель контрольный КВВГЭ 4х1,5 мм2 | м | 2930 |
| 16 | Kабель контрольный КВВГ 4х1,5 мм2 | м | 3200 |
| 2 | УПС ПКиС |  |  |
| 1 | Flame Detector Ex. Proof/ extreme conditions with windshield and tilt mount. Детектор пламени взрывозащищенного исполнения | шт | 5 |
| 2 | Low Temperature Sounder, Upto 118dB(A), in GRP material, Certification: GOST 'K' Certified 1Exd IIC T4, IP66 & 67, Voltage:12V-48V d.c, w/Tag, Entries: 2xM20, Features: EOL Resistor, Colour: Natural Black GRP Please note that this unit can not be painted. Звуковая сирена для низких температур | шт | 2 |
| 3 | Xenon beacon (5 Joule), IP67, 60 fpm, Material: Stainless Steel (Not available for UL applications), Certified: GOST 'K', Exd IIC T4, Voltage: 24VDC, Lens color: Red, Lens guard: Yes, Entries: 1xM25 Bottom, Duty/Tag label: Yes, Initiate option: Relay, Finish: Red. Световая сигнализация | шт | 2 |
| 4 | IP 66 rated SS Electro polished 316 Enclosure (762H*508W *150D)mm, Explosive Proof enclosure, Anti condensation heater, temperature activated fan. Шкаф взрывозащищенный и обогревом, вентиляторомитермостатом IP 66 rated SS Electro polished 316 Enclosure (762H*508W *150D)mm в комплекте: Heater 20 W 110-240V AC Fan 24V DC Thermostat Explosion Proof Hydrostat Explosion Proof 2 Pole Isolator 32A AC 2 Pole MCB 6A, C Curve DC | шт | 1 |
| 5 | Honeywell XLS3000 CPU With Display Центральный процессор с дисплеем | шт | 1 |
| 6 | Loop Control Module, CLIP/FlashScan Модуль контроля LCM-320 | шт | 1 |
| 7 | Network Control Module - fiber; order one NCM per network node (XLS140-CPUor XLS-NCA). Коммуникационный модуль | шт | 1 |
| 8 | Primary Power Supply for XLS3000, 220 VAC Блок питания | шт | 1 |
| 9 | Аккумуляторная батарея 12V, 7,5 Ah. | шт | 2 |
| 10 | Шкаф взрывозащищенный и обогревом, вентилятором и термостатом | шт | 2 |
| 11 | Addressable Module with Flashscan for interfacing to industry standard 4-20mA devices (used with XLS3000 only) Адресный трансмиттер температуры | шт | 5 |
| 12 | Relay Module Релейный модуль | шт | 2 |
| 13 | Auxiliary Power Supply, 6 Amps. 120/220-240 VAC Switch Selectable Блокпитания | шт | 2 |
| 14 | Аккумуляторная батарея 12V, 26 Ah. | шт | 4 |
| 15 | Kабель контрольный КВВГЭ 4х1,5 мм2 | м | 1330 |
| 16 | Kабель контрольный КВВГ 4х1,5 мм2 | м | 1110 |
| 3 | ЗЦУ ППНГО |  |  |
| 1 | Центральный процессор с дисплеем Honeywell XLS3000 CPU | шт | 1 |
| 2 | Loop Control Module, CLIP/FlashScan Модуль контроля | шт | 1 |
| 3 | Network Control Module - fiber; order one NCM per network node (XLS140-CPUorXLS-NCA). Коммуникационный модуль | шт | 1 |
| 4 | Network Control Annunciator, Honeywell Сетевой контроллер | шт | 1 |
| 5 | Primary Power Supply for XLS3000, 220 VAC Блок питания | шт | 1 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 7,5 Ah. | шт | 2 |
| 7 | 24 10/100 ports w/ 2 10/100/1000BASE-T ports, Enhanced Image, сетевой коммуникатор | шт | 1 |
| 8 | Intel Core 2 Duo E6405 ( 2,13 GHz), 4GB DDR2, 667MHz, 2x2GB Duai Ranked DIMMs, Add-in SASoiR, 2x250GB 7.2k RPM Serial ATA 3Gbps 3.5-in Cabled HDD, Riser with 2 Slots: 2 PCI Express x8 slots, 8X DVD-ROM Drive, Internal, SATA, Rack Chassis, Bezel Процессор | шт | 1 |
| 9 | OptiPlex 780. Intel® Core™2 Duo,2 GB DDR3 SDRAM без ECC,Intel® Graphics Media Accelerator 4500,160 Гбайт, 7200 об/мин SATA,DVD-ROM,Windows® XP Professional, Keyboard and Optical Mouse Процессор | шт | 1 |
| 10 | Источник бесперебойного питания Pmax 2200 BA, 208-253, 50/60 Гц | шт | 1 |
| 11 | Волоконно-оптический кабель | м | 4300 |
| 4 | Полевое оборудование |  |  |
| 1 | Honeywell FS20 Flame Detector Ex. Proof/ extreme conditions Детектор пламени взрывозащищенного исполнения | шт | 8 |
| 2 | Кожух Weather Cover | шт | 8 |
| 3 | Кронштейн Tilt Mount | шт | 8 |
| 4 | Addressable Module with Flashscan for interfacing to industry standard 4-20mA devices (used with XLS3000 only) Адресный трансмиттер температуры | шт | 8 |
| 5 | Low Temperature Sounder, Upto 118dB(A), in GRP material, Certification: GOST 'K' Certified 1Exd IIC T4, IP66 & 67, Voltage:12V-48V d.c, w/Tag, Entries: 2xM20, Features: EOL Resistor, Colour: Natural Black GRP Please note that this unit can not be painted. Звуковая сирена для низких температур | шт | 6 |
| 6 | Xenon beacon (5 Joule), IP67, 60 fpm, Material: Stainless Steel (Not available for UL applications), Certified: GOST 'K', Exd IIC T4, Voltage: 24VDC, Lens color: Red, Lens guard: Yes, Entries: 1xM25 Bottom, Duty/Tag label: Yes, Initiate option: Relay, Finish: Red Световая сигнализация | шт | 6 |
| 7 | Single control Module Контрольный модуль модуль | шт | 6 |
| 8 | Auxiliary Power Supply, 6 Amps; mounts in same positions as AVPS-24. 120/220-240 VAC Switch Selectable Блок питания | шт | 3 |
| 9 | IP 66 rated SS Electro polished 316 Enclosure (762H*508W *150D)mm enclosure, Anti condensation heater, temperature activated fan Шкаф c обогревом, вентиляторомитермостатом | шт | 3 |
| 5 | УКРГ и ГБ ПАУ |  |  |
| 1 | Honeywell XLS3000 CPU With Display Центральный процессор с дисплеем | шт | 1 |
| 2 | Mounting Chassis for XLS3000 CPU Шасси для монтажа центрального процессора | шт | 1 |
| 3 | Loop Control Module, CLIP/FlashScan Модуль контроля | шт | 1 |
| 4 | Network Control Module - fiber; order one NCM per network node (XLS140-CPUor XLS-NCA). Коммуникационный модуль | шт | 1 |
| 5 | Backbox, 1 row, black Однорядный шкаф | шт | 1 |
| 6 | Door, lock & keys. Accepts 1 chassis, black, A size Дверьсзамком | шт | 1 |
| 7 | Blank module dress plate Заглушка для монтажной панели | шт | 2 |
| 8 | Primary Power Supply for XLS3000, 220 VAC Блокпитания | шт | 1 |
| 9 | Battery Dress Panel, Black Панельдлябатерей | шт | 1 |
| 10 | Dress plate, display, black. Монтажная панель | шт | 1 |
| 6 | Полевое оборудование |  |  |
| 1 | Flame Detector Ex. Proof/ extreme conditions Детектор пламени взрывозащищенного исполнения | шт | 18 |
| 2 | Кожух Weather Cover | шт | 18 |
| 3 | Кронштейн Tilt Mount | шт | 18 |
| 4 | Addressable Module with Flashscan for interfacing to industry standard 4-20mA devices (used with XLS3000 only) Адресныйтрансмиттертемпературы | шт | 18 |
| 5 | Low Temperature Sounder, Upto 118dB(A), in GRP material, Certification: GOST 'K' Certified 1Exd IIC T4, IP66 & 67, Voltage:12V-48V d.c, w/Tag, Entries: 2xM20, Features: EOL Resistor, Colour: Natural Black GRP Please note that this unit can not be painted. Звуковая сирена для низких температур | шт | 14 |
| 6 | Xenon beacon (5 Joule), IP67, 60 fpm, Material: Stainless Steel (Not available for UL applications), Certified: GOST 'K', Exd IIC T4, Voltage: 24VDC, Lens color: Red, Lens guard: Yes, Entries: 1xM25 Bottom, Duty/Tag label: Yes, Initiate option: Relay, Finish: Red Световаясигнализация | шт | 14 |
| 7 | Single control Module Контрольный модуль модуль | шт | 14 |
| 8 | Auxiliary Power Supply, 6 Amps; mounts in same positions as AVPS-24. 120/220-240 VAC Switch Selectable Блок питания | шт | 6 |
| 9 | IP 66 rated SS Electro polished 316 Enclosure (762H*508W *150D)mm enclosure, Anti condensation heater, temperature activated fan Шкаф c обогревом, вентиляторомитермостатом | шт | 6 |
| 7 | ЭЛОУ-АВТ-3 ППНГО |  |  |
| 1 | Honeywell XLS3000 CPU With Display Центральный процессор с дисплеем | шт | 1 |
| 2 | Mounting Chassis for XLS3000 CPU Шасси для монтажа центрального процессора | шт | 1 |
| 3 | Loop Control Module, CLIP/FlashScan Модульконтроля | шт | 1 |
| 4 | Network Control Module - fiber; order one NCM per network node (XLS140-CPUor XLS-NCA). Коммуникационный модуль | шт | 1 |
| 5 | Backbox, 1 row, black Однорядный шкаф | шт | 1 |
| 6 | Door, lock & keys. Accepts 1 chassis, black, A size Дверьсзамком | шт | 1 |
| 7 | Blank module dress plate Заглушка для монтажной панели | шт | 2 |
| 8 | Primary Power Supply for XLS3000, 220 VAC Блокпитания | шт | 1 |
| 9 | Battery Dress Panel, Black Панельдлябатерей | шт | 1 |
| 10 | Dress plate, display, black. Монтажнаяпанель | шт | 1 |
| 8 | Полевое оборудование |  |  |
| 1 | Flame Detector Ex. Proof/ extreme conditions Детектор пламени взрывозащищенного исполнения | шт | 15 |
| 2 | Кожух Weather Cover | шт | 8 |
| 3 | Кронштейн Tilt Mount | шт | 8 |
| 4 | Addressable Module with Flashscan for interfacing to industry standard 4-20mA devices (used with XLS3000 only) Адресныйтрансмиттертемпературы | шт | 15 |
| 5 | Low Temperature Sounder, Upto 118dB(A), in GRP material, Certification: GOST 'K' Certified 1Exd IIC T4, IP66 & 67, Voltage:12V-48V d.c, w/Tag, Entries: 2xM20, Features: EOL Resistor, Colour: Natural Black GRP Please note that this unit can not be painted. Звуковая сирена для низких температур | шт | 8 |
| 6 | Xenon beacon (5 Joule), IP67, 60 fpm, Material: Stainless Steel (Not available for UL applications), Certified: GOST 'K', Exd IIC T4, Voltage: 24VDC, Lens color: Red, Lens guard: Yes, Entries: 1xM25 Bottom, Duty/Tag label: Yes, Initiate option: Relay, Finish: Red Световаясигнализация | шт | 8 |
| 7 | Single control Module Контрольный модуль модуль | шт | 8 |
| 8 | Auxiliary Power Supply, 6 Amps; mounts in same positions as AVPS-24. 120/220-240 VAC Switch Selectable Блок питания | шт | 4 |
| 9 | IP 66 rated SS Electro polished 316 Enclosure (762H*508W *150D)mm enclosure, Anti condensation heater, temperature activated fan Шкаф c обогревом, вентиляторомитермостатом | шт | 4 |
| 9 | УЗК ПКиС |  |  |
| 1 | Honeywell XLS3000 CPU With Display Центральный процессор с дисплеем | шт | 1 |
| 2 | Mounting Chassis for XLS3000 CPU Шасси для монтажа центрального процессора | шт | 1 |
| 3 | Loop Control Module, CLIP/FlashScan Модульконтроля | шт | 1 |
| 4 | Network Control Module - fiber; order one NCM per network node (XLS140-CPUor XLS-NCA). Коммуникационныймодуль | шт | 1 |
| 5 | Backbox, 1 row, black Однорядный шкаф | шт | 1 |
| 6 | Door, lock & keys. Accepts 1 chassis, black, A size Дверьсзамком | шт | 1 |
| 7 | Blank module dress plate Заглушка для монтажной панели | шт | 2 |
| 8 | Primary Power Supply for XLS3000, 220 VAC Блокпитания | шт | 1 |
| 9 | Battery Dress Panel, Black Панельдлябатерей | шт | 1 |
| 10 | Dress plate, display, black. Монтажнаяпанель | шт | 1 |
| 10 | Полевое оборудование |  |  |
| 1 | Honeywell FS20 Flame Detector Ex. Proof/ extreme conditions Детектор пламени взрывозащищенного исполнения | шт | 16 |
| 2 | Кожух Weather Cover | шт | 16 |
| 3 | Кронштейн Tilt Mount | шт | 16 |
| 4 | Addressable Module with Flashscan for interfacing to industry standard 4-20mA devices (used with XLS3000 only) Адресныйтрансмиттертемпературы | шт | 16 |
| 5 | Low Temperature Sounder, Upto 118dB(A), in GRP material, Certification: GOST 'K' Certified 1Exd IIC T4, IP66 & 67, Voltage:12V-48V d.c, w/Tag, Entries: 2xM20, Features: EOL Resistor, Colour: Natural Black GRP Please note that this unit can not be painted. Звуковаясиренадлянизкихтемператур | шт | 5 |
| 6 | Xenon beacon (5 Joule), IP67, 60 fpm, Material: Stainless Steel (Not available for UL applications), Certified: GOST 'K', Exd IIC T4, Voltage: 24VDC, Lens color: Red, Lens guard: Yes, Entries: 1xM25 Bottom, Duty/Tag label: Yes, Initiate option: Relay, Finish: Red Световаясигнализация | шт | 5 |
| 7 | Single control Module Контрольный модуль модуль | шт | 5 |
| 8 | Блок питания 24В, 5А. | шт | 2 |
| 9 | DC-UPS-МОДУЛЬ 24В/6А, без интерфейсов | шт | 2 |
| 10 | Свинцовый герметичный аккумулятор для SITOP POWER DC-USV-МОДУЛЯ | шт | 2 |
| 11 | Шкаф 1000x800x300, в комплекте | шт | 1 |
| 11 | КУ ГБД ППНГО |  |  |
| 1 | Honeywell XLS3000 CPU With Display Центральный процессор с дисплеем | шт | 1 |
| 2 | Mounting Chassis for XLS3000 CPU Шасси для монтажа центрального процессора | шт | 1 |
| 3 | Loop Control Module, CLIP/FlashScan Модульконтроля | шт | 1 |
| 4 | Network Control Module - fiber; order one NCM per network node (XLS140-CPUor XLS-NCA). Коммуникационныймодуль | шт | 1 |
| 5 | Backbox, 1 row, black Однорядный шкаф | шт | 1 |
| 6 | Door, lock & keys. Accepts 1 chassis, black, A size Дверьсзамком | шт | 1 |
| 7 | Blank module dress plate Заглушка для монтажной панели | шт | 2 |
| 8 | Primary Power Supply for XLS3000, 220 VAC Блокпитания | шт | 1 |
| 9 | Battery Dress Panel, Black Панельдлябатерей | шт | 1 |
| 10 | Dress plate, display, black. Монтажнаяпанель | шт | 1 |
| 12 | Полевое оборудование |  |  |
| 1 | Honeywell FS20 Flame Detector Ex. Proof/ extreme conditions Детектор пламени взрывозащищенного исполнения | шт | 34 |
| 2 | Кожух Weather Cover | шт | 34 |
| 3 | Кронштейн Tilt Mount | шт | 34 |
| 4 | Addressable Module with Flashscan for interfacing to industry standard 4-20mA devices (used with XLS3000 only) Адресныйтрансмиттертемпературы | шт | 34 |
| 5 | Low Temperature Sounder, Upto 118dB(A), in GRP material, Certification: GOST 'K' Certified 1Exd IIC T4, IP66 & 67, Voltage:12V-48V d.c, w/Tag, Entries: 2xM20, Features: EOL Resistor, Colour: Natural Black GRP Please note that this unit can not be painted. Звуковаясиренадлянизкихтемператур | шт | 10 |
| 6 | Xenon beacon (5 Joule), IP67, 60 fpm, Material: Stainless Steel (Not available for UL applications), Certified: GOST 'K', Exd IIC T4, Voltage: 24VDC, Lens color: Red, Lens guard: Yes, Entries: 1xM25 Bottom, Duty/Tag label: Yes, Initiate option: Relay, Finish: Red Световаясигнализация | шт | 10 |
| 7 | Single control Module Контрольный модуль модуль | шт | 10 |
| 8 | Блок питания 24В, 5А. SITOP POWER | шт | 3 |
| 9 | DC-UPS-МОДУЛЬ 24В/6А, без интерфейсов | шт | 3 |
| 10 | Свинцовый герметичный аккумулятор для SITOP POWER DC-USV-МОДУЛЯ | шт | 3 |
| 11 | Шкаф TS8 1000х2000х400 в комплекте. | шт | 1 |
| 13 | ПЧ-№14 |  |  |
| 1 | Network Control Module - fiber; order one NCM per network node (XLS140-CPUor XLS-NCA).Коммуникационныймодуль | шт | 2 |
| 2 | Mounting Chassis for XLS3000 CPU Шасси для монтажа центрального процессора | шт | 1 |
| 3 | Backbox, 1 row, black Однорядный шкаф | шт | 1 |
| 4 | Door, lock & keys. Accepts 1 chassis, black, A size Дверьсзамком | шт | 1 |
| 5 | Blank module dress plate Блокпитания | шт | 2 |
| 6 | Primary Power Supply for XLS3000, 220 VAC Панельдлябатарей | шт | 1 |
| 7 | Battery Dress Panel, Black Монтажнаяпанель | шт | 1 |
| 8 | Dress plate, display, black. Заглушка для монтажной панели | шт | 1 |
| 9 | Симулятор пламени | шт | 1 |
| 10 | Кожух Weather Cover | шт | 18 |
| 11 | Auxiliary Power Supply, 6 Amps; mounts in same positions as AVPS-24. 120/220-240 VAC Switch Selectable Блок питания | шт | 4 |

| Перечень объектов обслуживания систем и установок автоматического пенного пожаротушения АППТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуарный парк РП №31 |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный адресно-аналоговый пожарный ML-1252 Mavigard | шт | 1 |
| 2 | Плата-кольцевой шлейф (127 адресов) MLY-1200 Mavigard | шт | 1 |
| 3 | Сетевая плата ML-12015 Mavigard | шт | 1 |
| 4 | Дублирующий прибор с 7" дисплеем ML-1280 Mavigard | шт | 1 |
| 5 | Блок контроля шлюзов ML1207.MX Mavigard | шт | 1 |
| 6 | Шкаф автоматики и сигнализации ША1 | шт | 1 |
| 7 | Шкаф управления задвижками ША2 | шт | 1 |
| 8 | Шкаф управления насосом до 7,5кВт ШУН75 | шт | 2 |
| 9 | Шкаф управления насосом до 200кВт ШУН200 | шт | 2 |
| 10 | Извещатель тепловой дифференциальный взрывозащищенный пожарный ИП 101-07е-0 Эридан | шт | 10 |
| 11 | Программное обеспечение Maxlogic Intelligent ML-1610 Mavigard | шт | 1 |
| 12 | Извещатель ручной пожарный взрывозащищенный ИП 535-07е Эридан | шт | 4 |
| 13 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный (3/К) ВС-07е-Ех-ЗИ Эридан | шт | 3 |
| 14 | Привод электрический на задвижку взрывозащищенный SAEx 07.2 AUMA | шт | 3 |
| 2 | Резервуарный парк РП №31а |  |  |
| 1 | Извещатель тепловой дифференциальный взрывозащищенный пожарный ИП 101-07е-0 Эридан | шт | 10 |
| 2 | Извещатель ручной пожарный взрывозащищенный ИП 535-07е Эридан | шт | 4 |
| 3 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный (3/К) ВС-07е-Ех-ЗИ Эридан | шт | 3 |
| 4 | Привод электрический на задвижку взрывозащищенный SAEx 07.2 AUMA | шт | 3 |
| 3 | Резервуарный парк бензина РП №33 |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный адресно-аналоговый пожарный ML-1252 Mavigard | шт | 1 |
| 2 | Плата-кольцевой шлейф (127 адресов) MLY-1200 Mavigard | шт | 1 |
| 3 | Сетевая плата ML-12015 Mavigard | шт | 1 |
| 4 | Дублирующий прибор с 7" дисплеем ML-1280 Mavigard | шт | 1 |
| 5 | Блок контроля шлюзов ML1207.MX Mavigard | шт | 1 |
| 6 | Шкаф автоматики и сигнализации ША1 | шт | 1 |
| 7 | Шкаф управления задвижками ША2 | шт | 1 |
| 8 | Шкаф управления насосом до 7,5кВт ШУН75 | шт | 2 |
| 9 | Шкаф управления насосом до 200кВт ШУН200 | шт | 1 |
| 10 | Извещатель тепловой дифференциальный взрывозащищенный пожарный ИП 101-07е-0 Эридан | шт | 30 |
| 11 | Программное обеспечение Maxlogic Intelligent ML-1610 Mavigard | шт | 1 |
| 12 | Извещатель ручной пожарный взрывозащищенный ИП 535-07е Эридан | шт | 14 |
| 13 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный (3/К) ВС-07е-Ех-ЗИ Эридан | шт | 12 |
| 14 | Привод электрический на задвижку взрывозащищенный SAEx 07.2 AUMA | шт | 9 |
| 15 | Колонка управления задвижкой под электропривод ТУ 4859-001-61266321-2010 | шт | 9 |
| 4 | Резервуарный парк бензина РП №2 |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой, взрывозащищенный 1Ех ds 11B T3 /H2 X, температура срабатывания 107С, IР67 | шт | 24 |
| 2 | Коробка извещателя пожарного теплового | шт | 24 |
| 3 | Ручной пожарный извещатель, красный, 24DC, Eexd IIC T6, степень защиты IP66/67, температура -55С + 70С, ввод 2хМ20 снизу | шт | 7 |
| 4 | Светозвуковой оповещатель 5Дж, 110gБ(А), 248 DC, Exde IIB T3, IP 66/67, -50+50 С, линза красная, корпус красный, 27 тональных | шт | 4 |
| 5 | Взрывозащищенный (1 Exde IIC T3) многооборотный привод S2-15min. Запорный режим работы, напряжение сети: 3ф переменный ток 380 | шт | 8 |
| 6 | Колонка управления задвижкой под электропривод | шт | 8 |
| 7 | Взрывозащищенный датчик давления, 2хSPDT, рабочее давление до 20,68 Бар, диапазон температур: 40С - 60С, Ex db IIB T6 Gb, IP66 | шт | 8 |
| 8 | Универсальный врезной хомут с резьбовым подключением ISO 228 серии 3500 для трубы DN150 1 | шт | 8 |
| 9 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего компаунда | м | 5350 |
| 10 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего компаунда | м | 3720 |
| 11 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего компаунда | м | 300 |
| 12 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего компаунда | м | 760 |
| 13 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего компаунда | м | 300 |
| 14 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция-слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задерживающий | м | 1130 |
| 15 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция-слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задерживающий | м | 2590 |
| 16 | Коробка соединительная из нержавеющей стали 316L, Ex e ib IIC T4/T6 Gb IP66, -55 +55 с, 627*312, 5*151 mm | шт | 1 |
| 17 | Несущая шина TS 35/15 длина 2м - 6 | шт | 1 |
| 18 | Опора для установки ручного извещателя и оповещателя светозвукового, Н-3 м. | шт | 4 |
| 19 | Опора для установки ручного извещателя , Н-1,5 м. | шт | 3 |
| 20 | Центральная точка заземления 1 шт. | шт | 1 |
| 5 | Резервуарный парк бензина РП №3А |  |  |
| 1 | Взрывозащищенный (1 Exde НС ТЗ) многооборотный привод S2- 15min Запорный режим работы, напряжение сети: 3<р переменный ток 380 В 50 Гц, IP68, с взрывозащищенным блоком управления AUMA MATIC-АМЕХС01.1 Тип мотора: ADX0071-4-0,40 ¦¦ Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,4 kW ¦¦ In: 2,6 А ¦¦ Imax: 3,2 А ¦¦ Is: 8,9 А ¦¦ cos phi: 0,42, взрывозащищенный штепсельный разъем КТ, под кабельные вводы с М-резьбой 1 х М20 х 1.5 / 1 х М25 х 1.5 / 1 х М32 х 1.5 | шт | 3 |
| 2 | Универсальный врезной хомут с резьбовым подключением ISO 228 серии 3500 для трубы DN150 1 | Шт | 3 |
| 3 | Взрывозащищенный датчик давления, 2xSPDT, рабочее давление до 20,68 Бар, диапазон температур: 40'С - 60'С, Ex db НВ Тб Gb, IP66 | Шт | 3 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой, взрывозащищенный1Ех ds НВ ТЗ/ H2 X., температура срабатывания 107 ‘С, IP 67 |  | 18 |
| 5 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 12x2x1,5 мм2 | М | 220 |
| 6 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 2x2x2,5 мм2 | М | 270 |
| 7 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 4x2x2,5 мм2 | М | 220 |
| 8 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 8x2x1,5 мм2 | М | 830 |
| 9 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 2x2x1,5 мм2 | М | 2520 |
| 10 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция- слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задержибающий компаунд, не содержащий галогены, бнешняя оболочка LSON, броня из оцинкобанной стальной проболоки, число жил и сечение 4x2,5 мм2 | М | 510 |
| 11 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция- слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задержибающий компаунд, не содержащий галогены, бнешняя оболочка LSON, броня из оцинкобанной стальной проболоки, число жил и сечение 4x4 мм2 | М | 320 |
| 12 | Клемма проходная, 4(6)мм2 | М | 50 |
| 13 | Колонка управления задвижкой под электропривод | Шт | 3 |
| 14 | Коробка извещателя пожарного теплового | Шт | 18 |
| 15 | Коробка соединительная из нержавеющей стали 316L, Ex е ib НС Т4Т6 Gb IP66, -55 +55 ’С, 627x312,5x151 тт | Шт | 1 |
| 16 | Ручной пожарный извещатель, красный, 24DC, EExd НС Тб, степень защиты IP66/67, температура -55С +70С, ввод 2хМ20 снизу | Шт | 4 |
| 17 | Светозвуковой оповещатель , 5 Дж,110дБ(А), 24В DC, Exde НВ ТЗ, IP 66/67, -50 +50 ’С, линза красная, корпус красный, 27 тональных сигналов, ввод 1хМ20 | Шт | 2 |
| 18 | Опора для установки ручного извещателя и оповещателя светозвукового, Н-3 м. | Шт | 2 |
| 19 | Опора для установки ручного извещателя , Н-1,5 м. | Шт | 2 |
| 6 | РП-3218 Насосная №51 ПиТН |  |  |
|  | Преобразователь Болид RX – FS – SM 40. | шт | 1 |
|  | Прибор управление оборудованием насосной станции «Болид» «Поток Н3» | шт | 1 |
|  | Шкаф управления ШКП | шт | 1 |
|  | Адресный релейный модуль Болид С2000 СП1 | шт | 1 |
|  | Кабель ВВГнг 2х1,5 | м | 300 |
|  | Распределительная коробка W-902 | шт | 1 |
|  | Контрольный панель Блок индикации С2000 БКИ «Поток» | шт | 1 |
|  | Прибор пожарной автоматики Прибор Болид Сигнал10М | шт | 1 |
|  | Блок резервного питания Болид РИП-24 | шт | 1 |
|  | Электропривод AUMA | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический , трехполюсный, Uh -380/415 В, 50 Гц, 1н-500 А, с поборотной рукояткой, предельная отключающая способность 1си—70 кА, магнитный расцепитель (МА) от к.з., уставка 6,31н , исполнение - стационарный, переднее присоединение, набор для присоединения полюсными наконечниками код 32491, межпанельные перегородки код 32576, IP 405. Доп. блок-контакты QF-2 шт., SDE-1 шт., SD-1 шт. | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический IC60N/2P двухполюсный, стандартная отключающая способность 1си—20 кА, 220..240 В АС, номинальный ток 6 А, характеристика С, ток срабатыбания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20, код A9F79206 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический IC60N/2P двухполюсный, стандартная отключающая способность lcu-20 кА, 220..240 В АС, номинальный ток 10 А, характеристика С, ток срабатыбания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20, код A9F79210 | шт | 5 |
|  | Выключатель автоматический iC60N/2P двухполюсный, стандартная отключающая способность lcu-20 кА, 220..240 В АС, номинальный ток 20 А, характеристика С, ток срабатыбания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20, код A9F79220 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический двухполюсный, номинальный ток 25 А, характеристика С, отключающая способность leu—10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический двухполюсный, номинальный ток 6 А, характеристика С, отключающая способность leu—10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 6 |
|  | Выключатель автоматический дифиренциальный,1+М 230/380В АС, 16 А, УЗО 30 мА, отключающая способность leu—6 кА, тип расцепителя С, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 8!н, IP 20 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический дифференциальный, 1+N, DPN N Vigi, отключающая способность lcu-б кА, 230 В АС, номинальный ток 6 А, характеристика С Asi, 30 мА, код A9N19651 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический дифференциальный, 1+N, iDPN N Vigi - RCBO , отключающая способность leu—6 кА, 230 В АС, номинальный ток 6 А, характеристика С Asi, 30 мА | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический однополюсный, номинальный ток 2 А, характеристика С, отключающая способность leu—10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический однополюсный, номинальный ток 6 А, характеристика С, отключающая способность leu—10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 8 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный, Uh -380...415 В, 50 Гц, 1н—100 А, отсечка 800 А. Исполнение - стационарный, переднее присоединение. Предельная отключающая способность leu—25 кА. Термомагнитный расцепитель ТМ D. Доп. блок-контакты QF-4 шт., SDE-1 шт. Мотор-редуктор МТ100, 220...240 В, 50 Гц. | шт | 3 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный, номинальный ток 10 А, характеристика С, отключающая способность leu—10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 9 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный, номинальный ток 16 А, характеристика С, отключающая способность leu—10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный, номинальный ток 2 А, характеристика С, отключающая способность leu—10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный, номинальный ток 25 А, характеристика С, отключающая способность 1си-10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 3 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный, номинальный ток 6 А, характеристика С, отключающая способность leu—10 кА, 380..415 В АС, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 81н, IP 20 | шт | 13 |
|  | Интерфейсный модуль для ЕТ 200М | шт | 1 |
|  | Источник питания ABL, 7 Вт, U вх. - 220 В AC, U вых. - 24 В DC, номинальный ток 0,3 A. IP 20 | шт | 1 |
|  | Манометр электроконтактный сигнализирующий, диапазон показаний от 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5; исполнение IV два замыкающих контакта, левый указатель (min) красный, правый указатель (тах) синий, напряжение внешних коммутируемых цепей 220 В постоянного тока, включая 24 В, IP 65. М20х1,5 | шт | 2 |
|  | Модуль DC UPS 15 с зарядным устройством | шт | 1 |
|  | Модуль DC UPS 40 с зарядным устройством | шт | 1 |
|  | Модуль Ethernet (electric/CAT5) | шт | 2 |
|  | Модуль ввода аналоговых сигналов , 8 входов | шт | 1 |
|  | Модуль ввода дискретных сигналов, 32 Входа | Шт | 6 |
|  | Модуль ввода/вывода (4 входа/ 4 выхода), -25...+70"С, 20-40V DC | шт | 2 |
|  | Модуль ввода/вывода (4 входа/ 4 выхода), -25...+70'C, 20-40V DC | Шт | 1 |
|  | Модуль вывода дискретных сигналов, 32 быхода | Шт | 3 |
|  | Модуль вывода дискретных сигналов, 8 выходов | Шт | 1 |
|  | Модуль выхода для звуковых оповещателей, -20... +70*С, 12-33V DC, IP30 | Шт | 6 |
|  | Модуль интерфейсный | Шт | 1 |
|  | Модуль универсальный, -20... +70*С, 20-40V DC | Шт | 20 |
|  | Монтажная плата для CCU3/C485E-МХМВ | Шт | 1 |
|  | Мультимодовый оптоволоконный кабель, наружная полимерная оболочка из галогеноневыделяющего материала не распространяющего горение, броня из оцинкованной металлической проволоки, рабочая температура -45*С/+50*С | М | 900 |
|  | Наконечник кабельный, медный для жилы сечением 120 мм2 | М | 48 |
|  | Наконечник кабельный, медный для жилы сечением 25 мм2 | М | 10 |
|  | Общепромышленный многооборотный привод S2- 15min Запорный режим работы, напряжение сети: Зф переменный ток 380 В 50 Гц, IP68, с блоком управления AUMA MATIC-AM02.1 Тип мотора: AD00090-4-0.75 ¦¦ Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,75 kW ¦¦ In: 2,7 А ¦¦ 1тах: 5,3 А ¦¦ Is: 17 А ¦¦ cos phi: 0,62 электрический разъем S, под кабельные вводы с М—резьбой 1 х М20 х 1,5; 1 х М25 х 1,5; 1 х М32 х 1,5 | Шт | 5 |
|  | Общепромышленный многооборотный привод S2- 15min Запорный режим работы, напряжение сети: Зф переменный ток 380 В 50 Гц, IP68, с блоком управления AUMA MATIC—АМ01.1 Тип мотора: AD00071-4-0,40 ¦¦ Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,4 kW ¦¦ In: 2,6 А ¦¦ 1тах: 3,2 А ¦¦ Is: 8,9 А ¦¦ cos phi: 0,42 электрический разъем S, под кабельные вводы с М-резьбой 1 х М20 х 1,5; 1 х М25 х 1,5; 1 х М32 х 1,5 | шт | 1 |
|  | Оптический кросс W—902 для оптоволоконного многомодового кабеля, тип волокон ОМ 1(62,5/125) с разъемами ST | Шт | 2 |
|  | Оптический модуль связи PR0FIBUS | Шт | 1 |
|  | Оптический патч-корд ОРС 62,5/125 ST для многомодового волокна ОМ 1 (62,5/125), Зм | Шт | 4 |
|  | Передающий преобразователь ППР-03 датчика-реле уровней РОС-301, контроль трех уровней, монтаж датчиков вертикальный, испол. 2, напряжение питания 220 В 50 Гц, климатические факторы УХЛЗ, степень защиты IP 54, Исполнение датчиков УХЛ2, длина -2м | Шт | 3 |
|  | Переключатель со стандартной ручкой черного цвета, два положения с фиксацией, Отк.-Вкл., 1 нормально открытый контакт. IP 66 | Шт | 1 |
|  | Переключатель, номинальное напряжение 690 В, номинальный ток 10 А, монтаж на передней панели, 3 положения с фиксацией, коммутационные положения -45'-0-+45’. IP 66 | Шт | 1 |
|  | Переключатель, номинальное напряжение 690 В, номинальный ток 12 А, монтаж на передней панели, 2 положения с положением "Отключено", коммутационные положения 315-0-45'. IP 66 | Шт | 4 |
|  | Преобразователь давления, модель А-10, диапазон измерений 16 бар, выходной сигнал 4-20 мА, 24 DC, двухпроводный, допустимая температура измеряемой среды -40...+125 С, присоединение к процессу -G1/2A, электрическое подключение : угловой раъем - форма A-DIN 175301-803А, IP67 | Шт | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный | Шт | 1 |
|  | Профильная шина ЕТ200М,длиной 530мм | Шт | 1 |
|  | Разделительная пластина | Шт | 60 |
|  | Реле интеллектуальное, 20 1/0 24 VDC, Кабель USB для программирования реле, SR2USB01, База для реле RXZE2S114M. IP 20 | Шт | 1 |
|  | Реле контроля 3-фазной сети. Обнаружение обрыва фазы. Порядок чередования фаз. Обнаружение повышенного и пониженного напряжения. Настраиваемый 0...30 ceiyHg, диапазон измерения 290...484 В, 2 переключающихся контакта. IP 20 | шт | 4 |
|  | Реле промежуточное, 2 переключающихся контакта, 5 А, 230 В, напряжение катушки управления 230 В АС, колодка RGZE1S48M. IP 20 |  | 6 |
|  | Реле промежуточное, 5А, 2С/0,~220В, КН код EAN : 3606480689130 |  | 2 |
|  | Реле промежуточное, напряжение катушки 230 В 50 Гц АС, 3 переключающихся контакта, 10 А. Розетка к промежуточному реле RGZE2S111М. Модуль защиты RXM041. IP 20 |  | 3 |
|  | Ручной пожарный извещатель, красный, 24DC, EExd НС Тб, степень защиты IP66/67, температура -55С +70С, ввод 2хМ20 снизу |  | 9 |
|  | Светозвуковой оповещатель , 5 Дж,110дБ(А), 24В DC, Exde НВ ТЗ, IP 66/67, -50 +50 ’С, линза красная, корпус красный, 27 тональных сигналов, ввод 1хМ20 |  | 4 |
|  | Свинцовый герметичный аккумулятор, 24В, 12А/ч |  | 2 |
|  | Сетевая карта |  | 1 |
|  | Сигнальная арматура с лампой накаливания с цоколем BA 9s, |  | 15 |
|  | Сменные фильтрующие прокладки |  | 4 |
|  | Соединитель PROFIBUS с гнездом программатора |  | 1 |
|  | Тепловое реле, ток реле 16...24 А, ток реле установить 22 A. IP 20 |  | 2 |
|  | Термостат |  | 7 |
|  | Трансформатор напряжения однофазный, первичное напряжение линейное (L1, L2) 400 В АС, вторичное 230 В АС, мощность 160 BA. IP 20 |  | 2 |
|  | Устройство плавного пуска, Питание сети - трехфазное напряжение 230...415 В, напряжение управления 230 В 50 Гц, мощность двигателя до 250 кВт, номинальный ток 480 А, Заводская настройка 437 A. IP 20 |  | 2 |
|  | Фильтрующий вентилятор, 160 мЗ/ч |  | 3 |
|  | Фильтрующий Вентилятор, 450 мЗ/ч |  | 2 |
|  | Фильтрующий вентилятор, 700 мЗ/ч |  | 2 |
|  | Центральная точка заземления 1шт |  | 3 |
|  | Центральный процессор |  | 1 |
|  | Энергоаккумулятор 12 В 26А/ч |  | 2 |
| 7 | Резервуарный парк бензина РП №1А |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой, взрывозащищенный 1Ех ds 11B/H2 X, температура срабатывания 107С, Р67 | шт | 12 |
| 2 | Ручной пожарный извещатель, красный, 24DC, Eexd IIC T6, степень защиты IP66/67, температура -55С + 70С, ввод 2хМ20 снизу | шт | 4 |
| 3 | Светозвуковой оповещатель 5Дж, 110gБ(А), 248 DC, Exde IIB T3, IP 66/67, -50+50 С, линза красная, корпус красный, 27 тональных | шт | 2 |
| 4 | Взрывозащищенный (1 Exde IIC T3) многооборотный привод S2-15min. Запорный режим работы, напряжение сети: 3ф переменный ток 380 | шт | 4 |
| 5 | Взрывозащищенный датчик давления, 2хSPDT, рабочее давление до 20,68 Бар, диапазон температур: 40С - 60С, Ex db IIB T6 Gb, IP66 | шт | 4 |
| 6 | Универсальный врезной хомут с резьбовым подключением ISO 228 серии 3500 для трубы DN150 1 | шт | 4 |
| 7 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего | м | 3120 |
| 8 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего | м | 1440 |
| 9 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего | м | 270 |
| 10 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламязадерживающего | м | 240 |
| 11 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция-слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задерживающий | м | 490 |
| 12 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция-слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задерживающий | м | 710 |
| 13 | Коробка соединительная из нержавеющей стали 316L, Ex e ib IIC T4/T6 Gb IP66, -55 +55 с, 627*312, 5*151 mm | шт | 1 |
| 8 | Резервуарный парк бензина РП №1 |  |  |
| 1 | Взрывозащищенный (1 Exde НС ТЗ) многооборотный привод S2- 15min Запорный режим работы, напряжение сети: 3<р переменный ток 380 В 50 Гц, IP68, с взрывозащищенным блоком управления AUMA MATIC-АМЕХС01.1 Тип мотора: ADX0071-4-0,40 ¦¦ Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,4 kW ¦¦ In: 2,6 А ¦¦ Imax: 3,2 А ¦¦ Is: 8,9 А ¦¦ cos phi: 0,42, взрывозащищенный штепсельный разъем КТ, под кабельные вводы с М-резьбой 1 х М20 х 1.5 / 1 х М25 х 1.5 / 1 х М32 х 1.5 | шт | 12 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой, взрывозащищенный1Ех ds НВ ТЗ/ H2 X., температура срабатывания 107 ‘С, IP 67 | шт | 36 |
| 4 | Трехканальный ИК-датчик (ИКЗ) обнаружения пламени, 24DC, lExde НС Т5 GbX, -60С to + 85С, IP67, кабельные вводы 2 х М20 х 1.5 mm ISO, алюминиевый корпус, окрашенный эпоксидной краской | шт | 12 |
| 5 | Светозвуковой оповещатель , 5 Дж,110дБ(А), 24В DC, Exde НВ ТЗ, IP 66/67, -50 +50 ’С, линза красная, корпус красный, 27 тональных сигналов, ввод 1хМ20 | шт | 4 |
| 6 | Ручной пожарный извещатель, красный, 24DC, EExd НС Тб, степень защиты IP66/67, температура -55С +70С, ввод 2хМ20 снизу | шт | 9 |
| 7 | Взрывозащищенный датчик давления, 2xSPDT, рабочее давление до 20,68 Бар, диапазон температур: 40'С - 60'С, Ex db НВ Тб Gb, IP66 | шт | 12 |
| 8 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 12x2x1,5 мм2 | м | 1200 |
| 9 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 1x2x1,5 мм2 | м | 12 |
| 10 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 2x2x1,5 мм2 | м | 140 |
| 11 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 2x2x2,5 мм2 | м | 670 |
| 12 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 4x2x2,5 мм2 | м | 1000 |
| 13 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 8x2x1,5 мм2 | м | 8310 |
| 14 | Кабель инструментальный 03/0,5 кВ, огнестойкий, с медными жилами, экранированный, оболочка из пламя задерживающего компаунда не содержащего галогенов, оплетка из оцинкованной металлической проволоки, число жил и сечение 2x2x1,5 мм2 | м | 16050 |
| 15 | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами, огнестойкий, экранированный, 03/0,5 кВ, HFFR изоляцией, число жил и сечение 2x2x1,5 | м | 382 |
| 16 | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами, огнестойкий, экранированный, 03/0,5 кВ, HFFR изоляцией, число жил и сечение 4x1,5 | м | 30 |
| 17 | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами, огнестойкий, экранированный, 03/0,5 кВ, HFFR изоляцией, число жил и сечение 7x2x1,0 | м | 194 |
| 18 | Кабель силовой огнестойкий, безгалогенный, на напряжение 0,6/1 кВ, с медными жилами, изоляция LSOH, оболочка LSOH, стандарты DIN VDE 02765-604, число жил и сечение 3x1,5 мм2 | м | 30 |
| 19 | Кабель силовой огнестойкий, безгалогенный, на напряжение 0,6/1 кВ, с медными жилами, изоляция LSOH, оболочка LSOH, стандарты DIN VDE 02765-604, число жил и сечение 3x2,5 мм2 | м | 55 |
| 20 | Кабель силовой огнестойкий, безгалогенный, на напряжение 0,6/1 кВ, с медными жилами, изоляция LSOH, оболочка LSOH, стандарты DIN VDE 02765-604, число жил и сечение 4x1,5 мм2 | м | 164 |
| 21 | Кабель силовой огнестойкий, безгалогенный, на напряжение 0,6/1 кВ, с медными жилами, изоляция LSOH, оболочка LSOH, стандарты DIN VDE 02765-604, число жил и сечение 4x120 мм2 | м | 194 |
| 22 | Кабель силовой огнестойкий, безгалогенный, на напряжение 0,6/1 кВ, с медными жилами, изоляция LSOH, оболочка LSOH, стандарты DIN VDE 02765-604, число жил и сечение 4x2,5 мм2 | м | 61 |
| 23 | Кабель силовой огнестойкий, безгалогенный, на напряжение 0,6/1 кВ, с медными жилами, изоляция LSOH, оболочка LSOH, стандарты DIN VDE 02765-604, число жил и сечение 5x25 мм2 | м | 70 |
| 24 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция- слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задержибающий компаунд, не содержащий галогены, бнешняя оболочка LSON, броня из оцинкобанной стальной проболоки, число жил и сечение 4x10 мм2 | м | 760 |
| 25 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция- слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задержибающий компаунд, не содержащий галогены, бнешняя оболочка LSON, броня из оцинкобанной стальной проболоки, число жил и сечение 4x4 мм2 | м | 2670 |
| 26 | Кабель силовой, 0.6/1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, изоляция- слюдяная лента+XLPE, наполнитель - пламя задержибающий компаунд, не содержащий галогены, бнешняя оболочка LSON, броня из оцинкобанной стальной проболоки, число жил и сечение 4x6 мм2 | м | 3080 |
| 27 | Програмное обеспечение WinCC Siemens система Scada | система | 1 компл. |
| 28 | Модуль 32 дискретных входа WinCC Siemens | Шт. | 16 |
| 29 | Контроллер S7-300 WinCC Siemens | шт | 1 |
| 9 | Парк товарный бензина №3(титул 3215). |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный «ИП535-07е» | шт | 4 |
| 2 | Извещатель пожарный ручный УДП ИП535-07еа-RS "Пуск пожаротушения" | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 4 |
| 4 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |
| 5 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1436 |
| 6 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 563 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой «ИП101-07е» | шт | 24 |
| 8 | Датчик давления, модель PGS21.100, contact 821.212, 0-10bar. | шт | 12 |
| 9 | Взрывозащищенный электропривод «AUMA SAEX 14.2» с блоком управления aumatic acexc 01.1: Масса 25кг. | шт | 12 |
| 10 | Колонки управления задвижками для электроприводов «AUMA SAEX 14.2», масса 15 кг | шт | 12 |
| 9 | Парк товарный бензина №4(титул 3216) |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный «ИП535-07е». | шт | 4 |
|  | Извещателей пожарных ручных УДП ИП535-07еа-RS "Пуск пожаротушения" | шт | 2 |
| 2 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 4 |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 2 |
| 4 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 1486 |
| 5 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м | 663 |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный | шт | 24 |
|  | Датчик давления, модель PGS21.100, contact 821.212, 0-10bar, LM, ду 100 мм, масса 2 кг. | шт | 8 |
|  | Взрывозащищенный электропривод «AUMA SAEX 14.2» с блоком управления aumatic acexc 01.1: Масса 25кг | шт | 8 |
|  | Колонки управления задвижками для электроприводов «AUMA SAEX 14.2», масса 15 кг. | шт | 8 |
| 10 | Парк дизельного топлива (титул 3217) |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной «ИП535-07е» | шт | 4 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной “Пуск пожаротушения” УДП ИП535-07еа-RS | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Модель: DSР-25ЕЕxmN(Т); | шт | 4 |
| 4 | Коробка соединительная взрывозащищенная Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава; 1 ввод 4 вывода: ввод снизу G3/4"(F), | шт | 4 |
| 5 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 1945 |
| 6 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1.5mm2 | м. | 736 |
| 7 | # Тепловой пожарный извещатель ИП101-07е | шт | 16 |
| 8 | Датчик давления PGS21.100, contact 821.212, 0-10bar, LМ | шт | 8 |
| 9 | электроприводы«AUMA ACExC 01.1» 25 кг. | шт | 8 |
| 11 | Диспетчерский пункт ПиТН 4цех (т3217, т1034, рп34Б; 1а; 2; 3а; 1) |  |  |
| 1 | Сервер ОПС 127 исп.02 для охранно-пожарной сигнализации до 10000 датчиков. Системный блок, клавиатура, мышь, ПО-ОС, Сервер Орион Про, оперативная задача исп.127, Администратор базы данных. Генератор отчетов, Монитор. | компл. | 1 |
| 2 | ITC Audio T-6203 Блок источника аварийного сигнала, предназначен для систем автоматического аварий ного освещения в качестве источника звукового сигнала_ сирены и речевого сообщения | шт | 1 |
| 3 | ITS Audio T6212 A. Блок выбора направления (страниц) и коммутатор усилителей и громкоговорителей, 4 входа усилителей, выходы на 10 зон, отдельные воды аварийного режима на все зоны, до 30 адресов (всего до 300 зон), аналоговый выход удаленного микрофонного сигнала, предназначен для совместной работы только с ITC T-218A и Т-6223А | шт | 2 |
| 4 | ITC Audio T-G 1.2 кабель звуковой XLR to XLR 1,2м | шт | 2 |
| 5 | ITC Audio T-G 1.2 кабель звуковой Jack to RCA 1,2м | шт | 2 |
| 6 | ITC Audio TC - 820 8 канальный распределитель питания ~ 220B | шт | 2 |
| 7 | ITC Audio T-511G Настольный конденсаторный микрофон на гибкой шее | шт | 1 |
| 8 | ITC Audio T-61000D Усилитель мощности Class-D Amp? 1000V | шт | 1 |
| 9 | ITC Audio T-61500D Усилитель мощности Класс-D одноканальный 1500W, 100V | шт | 1 |
| 10 | Релейный модуль Болид С2000 СП 1 | шт | 1 |
| 11 | Блок индикации и управления С2000-БКИ | шт | 1 |
| 12 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4 | шт | 4 |
| 13 | Шкаф автоматики 2000х800х600мм. | шт | 1 |
| 11 | Здание полевых операторов товарного парка (т3215, т3216, венткамера ХВО, насосная №52, насосная т3605) |  |  |
| 1 | Блок Питания РИП-12 исп.01П | шт | 3 |
| 2 | Блок индикации БКИ "Поток" | шт | 1 |
| 3 | Блок индикации и управления С2000-БКИ | шт | 1 |
| 4 | Пульт контроля и управления С2000 М исп.02 | шт | 1 |
| 5 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 2 |
| 6 | Приемно-контрольный пульт Сигнал 20 М | шт | 2 |
| 7 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 8 | Адресный расширитель С2000-АР8 | шт | 8 |
| 9 | Приемно-контрольный блок С2000-АСПТ | шт | 1 |
| 10 | Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | шт | 2 |
| 11 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 исп.01 | шт | 4 |
| 12 | ITC Audio T-6203 Блок источника аварийного сигнала, предназначен для систем автоматического аварий ного освещения в качестве источника звукового сигнала_ сирены и речевого сообщения | шт | 1 |
| 13 | ITS Audio T6212 A. Блок выбора направления (страниц) и коммутатор усилителей и громкоговорителей, 4 входа усилителей, выходы на 10 зон, отдельные воды аварийного режима на все зоны, до 30 адресов (всего до 300 зон), аналоговый выход удаленного микрофонного сигнала, предназначен для совместной работы только с ITC T-218A и Т-6223А | шт | 2 |
| 14 | ITC Audio T-G 1.2 кабель звуковой XLR to XLR 1,2м | шт | 2 |
| 15 | ITC Audio T-G 1.2 кабель звуковой Jack to RCA 1,2м | шт | 2 |
| 16 | ITC Audio TC - 820 8 канальный распределитель питания ~ 220B | шт | 2 |
| 17 | ITC Audio T-511G Настольный конденсаторный микрофон на гибкой шее | шт | 1 |
| 18 | ITC Audio T-61000D Усилитель мощности Class-D Amp? 1000V | шт | 1 |
| 19 | ITC Audio T-61500D Усилитель мощности Класс-D одноканальный 1500W, 100V | шт | 1 |
| 12 | Объекты ЦОСиПромК и ЦВ (Установка механических очистных сооружений) |  |  |
| 1 | Блочно-комплектное оборудование пенотушения ПР-1 | компл | 1 |
| 2 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод фланцевая Ду200мм, РN=1,6 МПа, класс А, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | шт | 1 |
| 3 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод фланцевая Ду125мм, РN=1,6 МПа, класс А, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | шт | 1 |
| 4 | Задвижка стальная клиновая, с ручным приводом фланцевая Ду100мм, РN=1,6 МПа, класс А, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | шт | 1 |
| 5 | Задвижка стальная клиновая, с ручным приводом фланцевая Ду80мм, РN=1,6 МПа, класс А, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | шт | 1 |
| Диспетчерский пункт объединения систем и установок пожарной автоматики |  |  |  |
| 1 | Единая операторная тит.1013 |  |  |
| 1 | Система интегрированного управления сигналов пожарной автоматики (компьютер, шкаф управления, мониторное оборудование) ПО «ИСО ОРИОН» | компл | 1 |
| 2 | Системный шкаф управления | шт | 2 |
| 2 | Пункт связи ПЧ №16 ФАО «Өрт сөндіруші» |  |  |
| 1 | ППКОП «ГРАНИТ 24» | шт | 1 |
| 2 | ППКОП ВЭРС ПК | шт | 1 |
| 3 | ППКОП ПС ОКБ | шт | 2 |
| 4 | ППКОП Гранд Магистр 24а | шт | 1 |
| 5 | ППКОП ISO (экопосты) | шт | 1 |