**Утверждаю**

Управляющий директор

по управлению сетью

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Букенов Ж. К**.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Техническая спецификация**

**по оказанию услуги аутсорсинга пожарной безопасности**

По адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 37, пр. Богенбая батыра 45.

1. **Наименование объекта закупки:** здание АО «Казпочта»
2. **Место выполнения услуг:** г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 37, пр. Богенбая батыра 45.
3. **Выполнение услуг должно:** гарантировать качество и соответствовать требованиям регламентирующих документов в области пожарной безопасности Республики Казахстан.
4. **Услуга:** Необходимо провести работы по аудиту пожарной безопасности, по предупреждению и тушению пожаров в соответствии с пунктом 19-2 статьи 1 Закона РК «О гражданской защите». Обеспечить не менее 4 х работников для выполнения услуг согласно приложению №1 к Технической спецификации и с удостоверением БиОТ, сосуды под давлением, работы на высоте, электробезопасность 3 группы.

 **5.** **Требования к оказанию услуг (после подписания договора): необходимо** обеспечить прибытие специалистов на объект, в течении двух часов с момента вызова Заказчиком.

**Начальник управления технического**

**обслуживания и поддержания инфраструктуры Ж. О. Балташев**

**Главный менеджер УТОиПИ филиала ОЦО Б. К. Исин**

**Менеджер УТОиПИ филиала ОЦО М. Х. Бабенов**

**приложение № 1**

 к технической спецификации на 2021 год

по оказанию услуги аутсорсинга

пожарной безопасности

1. Анализ противопожарного состояния объекта защиты.

2. Составить аналитическую записку по нарушению норм, правил, стандартов по пожарной безопасности и предоставить Заказчику объекта.

3. Разработка документации, определяющей меры обеспечения пожарной безопасности объекта и соблюдения противопожарного режима в организации (приказы, инструкции, программы инструктажей, программы противопожарных тренировок, план эвакуации, регламенты, положения и пр.)

4. Проверка, перезарядка, переосвидетельствование и учет первичных средств пожаротушения за счет поставщика.

5. Обеспечение выполнения требований и предписаний Государственного пожарного надзора, в рамках своей компетенции.

6. Своевременное ознакомление, связанных с изменением действующего законодательства в области регулирования пожарной безопасности.

7. Участие в расследовании, оформление и ведение учета случаев пожаров, возгораний, пострадавших и погибших на пожарах, определение материального ущерба от пожара.

8. Контроль сроков и проведение обучения ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарно-техническому минимуму.

9. Проведение практических тренировок по эвакуации людей один раз в год.

10. Проверка работоспособности систем и средств пожарной защиты объекта.

11. Проведение регламентного технического обслуживания автоматических установок газового пожаротушения, пожарной сигнализации.

12. Произвести обработку имеющихся конструкций на объекте за счет поставщика по мере необходимости.

13. Произвести испытание пожарных лестниц и ограждений кровли за счет поставщика по мере необходимости.

14. Выявление нарушений норм, правил, стандартов и инструкций пожарной безопасности путем периодических обходов и осмотров помещений и территории объекта, разработка мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения и создание условий для успешной эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара.

15. Участие в обследованиях и целевых проверках, проводимых органами государственного пожарного надзора, службой охраны труда и техники безопасности, пожарно-техническими и другими комиссиями, с участием лиц Заказчика, ответственных за пожарную безопасность от лица Заказчика.

16. Проведение противопожарного инструктажа и беседы с работниками Заказчика.

17. Обеспечение контроля за исправностью и работоспособностью элементов противопожарной защиты объекта (внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, эвакуационных выходов).

18. Проведение услуг по внедрению на объекте с массовым пребыванием людей профилактику, анализирует и обобщает материалы по этой линии, а также организует профилактическую деятельность по обеспечению пожарной безопасности в здании.

19. Обеспечить качественное сервисное обслуживание в кабинете № 433, а именно:

 1) Видеонаблюдение;

 2) Охранно-пожарной сигнализации;

 3) Системы автоматического газового пожаротушения;

 4) Системы контроля доступа и учета рабочего времени.

20. При проведении ремонтно-строительных работ предусматривать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и следит за их выполнением.

**Начальник управления технического**

**обслуживания и поддержания инфраструктуры Ж. О. Балташев**

**Главный менеджер УТОиПИ филиала ОЦО Б. К. Исин**

**Менеджер УТОиПИ филиала ОЦО М. Х. Бабенов**