**Приложение № 6**

ЗАЯВКА №1

на поставку товара

В целях реализации условий договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ прошу Вас зарезервировать и осуществить поставку следующих товаров в количестве согласно таблице №1.

Таблица №1 Перечень товаров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Артикул | Количество | Срок поставки в календарных днях, не менее |
| 1 | SITOP 24 В/5 A, Стабилизированный блок питания, вход: 120/230 В АС, выход: = 24 В/5A DC | 6EP1333-1LB00 | шт. | 237 дн. |
| 2 | SITOP DC UPS, Модуль бесперебойного питания 24В/6А, входное напряжение =24В/6,85А; выход = 24В/6А | 6EP1931-2DC21 | шт. | 74 дн. |
| 3 | SITOP DC UPS MODULE, Модуль бесперебойного питания 24В/40А, вход: =24 В / 42,6A, выход: = 24 В/40A | 6EP1931-2FC21 | шт. | 164 дн. |
| 4 | Свинцовый герметичный аккумулятор для SITOP POWER DC-USV-модуля 15/ 40: 24В/ 12 Ачас постоянного тока | 6EP1935-6MF01 | шт. | 91дн. |
| 5 | SIMATIC S7-1200, компактное ЦПУ CPU 1215C | 6ES7215-1AG40-0XB0 | шт. | 282 дн. |
| 6 | SIMATIC S7-1200, модуль аналогового ввода SM 1231 | 6ES7231-4HD32-0XB0 | шт. | 135дн. |
| 7 | SIMATIC S7-1200, модуль аналогового вывода SM 1232 | 6ES7232-4HD32-0XB0 | шт. | 149 дн. |
| 8 | SIMATIC S7-1200, модуль дискретного ввода SM 1221 | 6ES7221-1BH32-0XB0 | шт. | 135 дн. |
| 9 | SIMATIC S7-1200, модуль дискретного вывода SM 1222 | 6ES7222-1BH32-0XB0 | шт. | 254 дн. |
| 10 | SIMATIC S7-1200, коммуникационный модуль CM 1241 | 6ES7241-1CH32-0XB0 | шт. | 149 дн. |
| 11 | SIMATIC S7 - 1200. Коммуникационный модуль CSM 1277 | 6GK7277-1AA10-0AA0 | шт. | 177 дн. |

Условия поставки: DDP, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102, Северная проходная АО "УМЗ", корп. 610, склад заказчика.

Срок поставки: согласно технической спецификации (Приложение №2 к договору)