**График поставки на 2020 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **1 месяц поставки** | **2 месяц поставки** | **3 месяц поставки** | **4 месяц поставки** | **5 месяц поставки** | **Итого** |
| 1 | Труба полиэтиленовая PE100 SDR13,6 d-200мм. ГОСТ 18599-2001. Труба длиной 11,85 м. | м. | 2891,4 | 2891,4 | 1445,7 | 1339,7 |  | 8 568,20 |
| 2 | Труба полиэтиленовая PE100 SDR13,6 d-50мм. Материал РЕ-100 (ПЭ-100) СТ РК ИСО 4427-1-2014 . ГОСТ 18599-2001. В бухтах по 200 м. | м. |  | 25000 | 25000 | 25000 | 26099 | 101 099 |
| 3 | Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 D-200ММ. Материал РЕ-100 (ПЭ-100) СТ РК ИСО 4427-1-2014. ГОСТ 18599-2001. Труба длиной 11,85 м. | м. |  | 272 |  |  |  | 272 |
| 4 | Труба полиэтиленовая PE100 SDR7,4 D-110ММ. Материал РЕ-100 (ПЭ-100) СТ РК ИСО 4427-1-2014. ГОСТ 18599-2001. Труба длиной 11,85 м. | м. | 1077,25 |  |  |  |  | 1 373,5 |
| 5 | Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 d-63мм. Материал РЕ-100 (ПЭ-100) СТ РК ИСО 4427-1-2014. ГОСТ 18599-2001. В бухтах по 200 м. | м. |  | 8000 | 7000 | 7000 | 6968 | 28 968,00 |
| 6 | Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 D-180 ММ. Материал РЕ-100 (ПЭ-100) СТ РК ИСО 4427-1-2014. ГОСТ 18599-2001 | м. |  | 32 |  |  |  | 32 |

*\*В данном графике указаны месяцы поставки с момента заключения договора.*

*\*График может быть пересмотрен Заказчиком.*