- Приложение к

- Технической спецификации

Основные объемы работ

по объекту: «НПС «Каражанбас». Нефтепровод «Каламкас – Каражанбас – Актау». Реконструкция электроснабжения потребителей линейной части

МН «Каламкас-Каражанбас-Актау» на участке 62-107км

«Каражанбас-Кияхты», протяженностью 45км»

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, ведомости договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Подрядчику выполнить отвод земельных участков (под складирование, создание временных городков и т.п.) на время производства работ, необходимые согласования с владельцами пересекаемых подземных и надземных коммуникаций и сооружений и все необходимые согласования

3. Все оборудование и материалы, изделия, инвентарь и т.д., необходимые для выполнения работ, приобретаются и поставляются на объект Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком, кроме оборудования поставляемое Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республике Казахстан.

4. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно-монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально-технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадки демонтажа (при необходимости).

| № п/п |  | Наименование выполняемых работ и затрат | Объем работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |
| 1 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка |  | т блок-боксов | 69 |  |
| 2 | Блочно-модульное здание АГЭУ 12000х2400х2900мм, состоящий из 3-х отсеков, с системами собственных нужд (освещения, отпления и вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, с оборудованием входной двери сигнализацией "Проникновение"), а также включает дизель-генератор с топливным баком рассчитанным на автономную работу в течении 15 суток, фото-электрические солнечные панели, инвентарную систему, контроллер заряда батарей, комплект АБК, щит коммутации солнечных панелей (ШКСП), шкаф силовой ШС, шкаф переключения ДГУ на ЛЗ, шкаф мониторинга с PLC-контроллером, обеспечивающим дистанционный мониторинг и управление ДГУ и инженерных систем АГЭУ, шкаф управления наружным освещением ШНОУ, станцию катодной защиты СКЗ мощностью 3 кВт, систему кабельных коробов |  | шт. | 3 |  |
| 3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене |  | шт. | 3 |  |
| 4 | Щит силовой распределительный ШР-АТХ, с набором автоматических выключателей (опросный лист 2021.02.002-ЭС.ОЛ4), Schneider Electric |  | шт. | 3 |  |
| 5 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети |  | шт. | 3 |  |
| 6 | Взрывозащищенный электропривод SAVEX 14.2/ACVEXC01.2 с частотным регулированием (Схема подключения: TPCH-0A1-1CF-E000 TPA00R200-0I2-00, Электрическая потребляемая мощность: 3,5кВт, Время срабатывания 110-997 сек.) для шарового крана ПТ 39193-700 Ду700 Ру6,4МПа, AUMA |  | шт. | 3 |  |
|  | Осветительная арматура |  |  |  |  |
| 7 | Светильник. Установка на кронштейнах |  | шт. | 9 |  |
| 8 | Светильник горнорудный светодиодный типа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67 |  | шт. | 9 |  |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |
| 9 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 |  | м3 грунта | 485 |  |
| 10 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами |  | м3 грунта | 15 |  |
| 11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 |  | м3 грунта | 50 |  |
| 12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 |  | м3 грунта | 450 |  |
| 13 | Кабель в траншее один. Устройство постели |  | м кабеля | 500 |  |
| 14 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 |  | м кабеля | 60 |  |
| 15 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный |  | м3 | 30 |  |
| 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий |  | м кабеля | 560 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах |  | м кабеля | 53 |  |
| 18 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы |  | м кабеля | 221 |  |
| 19 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А) 5х6 (ок)-0,66 |  | км | 0,0969 |  |
| 20 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А) 5х4 (ок)-0,66 |  | км | 0,29172 |  |
| 21 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А) 3х1,5 (ок)-0,66 |  | км | 0,36516 |  |
| 22 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 |  | км | 0,0969 |  |
|  | Молниезащита и заземление |  |  |  |  |
|  | Железобетонные элементы |  |  |  |  |
|  | - Опора, но для крепления прожектора на базе железобетонной стойки СВ105 с молниеприемником L=5м - 6шт. |  |  |  |  |
| 23 | Опоры железобетонные одностоечные. Установка |  | опора | 6 |  |
| 24 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 |  | шт. | 6 |  |
| 25 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм |  | т | 0,05622 |  |
| 26 | Гайка М16 |  | кг | 0,00317 |  |
| 27 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой |  | м2 | 14,28 |  |
| 28 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой |  | м2 | 14,28 |  |
| 29 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников |  | шт. | 6 |  |
| 30 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 60х3,5 мм |  | м | 7,2 |  |
| 31 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 48х3,5 мм |  | м | 2,1 |  |
| 32 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка |  | т | 0,16568 |  |
| 33 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 48х3,5 мм |  | м | 15 |  |
| 34 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 26,8х2,5 мм |  | м | 9 |  |
| 35 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 33,5х3,2 мм |  | м | 21,6 |  |
| 36 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм |  | т | 0,01582 |  |
| 37 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм |  | т | 0,01891 |  |
| 38 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм |  | т | 0,0162 |  |
| 39 | Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-177 за один раз |  | м2 | 5,1362 |  |
| 40 | Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок |  | шт. | 6 |  |
| 41 | Коробка КМТ-1 |  | шт. | 6 |  |
| 42 | Коробка распределительная. Монтаж на стене |  | шт. | 6 |  |
| 43 | Коробка У409 |  | шт. | 6 |  |
|  | -Опора НО-3 для крепления прожектора на базе железобетонной стойки СВ95 - 3шт. (учтено в разделе АС) |  |  |  |  |
|  | Стальные элементы |  |  |  |  |
| 44 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования |  | м | 186 |  |
| 45 | Горячеоцинкованная полоса сеч.40х4 |  | м | 186 |  |
| 46 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования |  | шт. | 67 |  |
| 47 | Вертикальный заземлитель ф16мм, L=1,5м, горячеоцинкованная сталь, NE1202 DKC |  | шт. | 67 |  |
| 48 | Наконечник вертикального заземлителя 16мм, латунь, NE1402 DKC |  | шт. | 30 |  |
| 49 | Соединительная муфта 16мм, латунь, NE1304 DKC |  | шт. | 40 |  |
| 50 | Винт для забивания стержневого заземлителя 16мм, сталь, NE1404 DKC |  | шт. | 30 |  |
| 51 | Соединитель вертикального заземлителя 16мм, горячеоцинкованная сталь, NG3116 DKC |  | шт. | 30 |  |
| 52 | Соединитель полоса-полоса 80х70мм, горячеоцинкованная сталь, NG3105 DKC |  | шт. | 8 |  |
| 53 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования |  | шт. | 39 |  |
| 54 | Смотровое устройство (без дна) 335х240х255мм из высокопрочного метлонаполненного полипропилена, с крышкой, 025003 DKC |  | шт. | 39 |  |
| 55 | Антикоррозионная лента 100ммх10м, NА1001 DKC |  | шт. | 5 |  |
| 56 | Метизы оцинкованные |  | кг | 15 |  |
|  | Труба и материалы для прокладки |  |  |  |  |
| 57 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка |  | м | 18 |  |
| 58 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм |  | м | 18 |  |
| 59 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка |  | м | 19 |  |
| 60 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм |  | м | 19 |  |
| 61 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка |  | м | 6 |  |
| 62 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 |  | м | 6 |  |
| 63 | Кабель, проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной |  | м кабеля | 60 |  |
| 64 | Лента сигнальная, предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛС-150 |  | м | 60 |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |
| 65 | Электропривод AUMA на линейной задвижке. Демонтаж |  | шт. | 3 |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-2 |  |  |  |
|  |  | Архитектурно-строительные решения |  |  |  |
|  |  | ПЛОЩАДКА АГУЭ в районе ПКУ 63км |  |  |  |
|  |  | -Земляные работы, обвалование ограждения, отсыпка ограждения щебнем - учтены в части ГП |  |  |  |
|  |  | Ограждение площадки (АС, лист 2) |  |  |  |
| 1 |  | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка | м оград | 113,06 |  |
| 2 |  | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 |  |
| 3 |  | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м3 | 5,8 |  |
| 4 |  | Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков | кг | 23,2 |  |
| 5 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 1,85315 |  |
| 6 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,06666 |  |
| 7 |  | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.3025х2030 | шт. | 28 |  |
| 8 |  | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.2525х2030 | шт. | 12 |  |
| 9 |  | Стоимость Ворота распашные PROFI В.064.12-00-002, разм.4060х2015 | шт. | 1 |  |
| 10 |  | Стоимость Скоба СК-1-болт М6х150 | шт. | 180 |  |
| 11 |  | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 |  |
| 12 |  | Стоимость Калитка распашная PROFI К.074.00-002, разм.1075х2015 | шт. | 1 |  |
| 13 |  | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,29248 |  |
| 14 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,20402 |  |
| 15 |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,09138 |  |
| 16 |  | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 68,6716 |  |
| 17 |  | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 30,9022 |  |
| 18 |  | Натягивание колючей проволоки. Установка | м оград | 118,4 |  |
| 19 |  | Режущая лента СББ Егоза 600/5 (1 бухта = 10м) | шт | 14 |  |
| 20 |  | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 2,94 |  |
| 21 |  | Наконечник универсальный, ТУ-9693-011-75483238-2012 | шт. | 90 |  |
|  |  | Переходной мостик ПМ1 (АС, лист 9) |  |  |  |
|  |  | - Фундамент ФМ-3 со стойкой СП-1 (4шт.) |  |  |  |
| 22 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 1,2 |  |
| 23 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 5,12 |  |
| 24 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 5,12 |  |
| 25 |  | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 0,8 |  |
| 26 |  | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0384 |  |
| 27 |  | Стойки, закрепляемые на фундаментах . Монтаж | т конструкций | 0,0304 |  |
| 28 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,02262 |  |
| 29 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00808 |  |
|  |  | - Фундамент ФМ-4 (2шт.) |  |  |  |
| 30 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 1,43 |  |
| 31 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 4,8 |  |
| 32 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 4,8 |  |
| 33 |  | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 0,88 |  |
| 34 |  | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00176 |  |
|  |  | - ПМ1 |  |  |  |
| 35 |  | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,1363 |  |
| 36 |  | Площадки прямоугольные | т | 0,13766 |  |
| 37 |  | Лестницы с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,087 |  |
| 38 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,08787 |  |
|  |  | - окраска металлических поверхностей |  |  |  |
| 39 |  | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 7,94335 |  |
| 40 |  | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 3,57451 |  |
|  |  | ПЛОЩАДКА АГУЭ в районе ПКУ 87км |  |  |  |
|  |  | -Земляные работы, обвалование ограждения, отсыпка ограждения щебнем - учтены в части ГП |  |  |  |
|  |  | Ограждение площадки (АС, лист 3) |  |  |  |
| 41 |  | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка | м оград | 135,26 |  |
| 42 |  | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 |  |
| 43 |  | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м3 | 6,57 |  |
| 44 |  | Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков | кг | 26,28 |  |
| 45 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 2,1515 |  |
| 46 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,07514 |  |
| 47 |  | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.3025х2030 | шт. | 40 |  |
| 48 |  | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.2525х2030 | шт. | 7 |  |
| 49 |  | Стоимость Ворота распашные PROFI В.064.12-00-002, разм.4060х2015 | шт. | 1 |  |
| 50 |  | Стоимость Скоба СК-1-болт М6х150 | шт. | 208 |  |
| 51 |  | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 |  |
| 52 |  | Стоимость Калитка распашная PROFI К.074.00-002, разм.1075х2015 | шт. | 1 |  |
| 53 |  | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,29248 |  |
| 54 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,20402 |  |
| 55 |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,09138 |  |
| 56 |  | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 78,1836 |  |
| 57 |  | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 35,1826 |  |
| 58 |  | Натягивание колючей проволоки . Установка | м оград | 140,6 |  |
| 59 |  | Режущая лента СББ Егоза 600/5 (1 бухта = 10м) | шт. | 16 |  |
| 60 |  | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 3,5525 |  |
| 61 |  | Наконечник универсальный, ТУ-9693-011-75483238-2012 | шт. | 104 |  |
|  |  | Переходной мостик ПМ1 (АС, лист 9) |  |  |  |
|  |  | - Фундамент ФМ-3 со стойкой СП-1 (4шт.) |  |  |  |
| 62 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 1,2 |  |
| 63 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 5,12 |  |
| 64 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 5,12 |  |
| 65 |  | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 0,8 |  |
| 66 |  | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0384 |  |
| 67 |  | Стойки, закрепляемые на фундаментах . Монтаж | т конструкций | 0,0304 |  |
| 68 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,02262 |  |
| 69 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00808 |  |
|  |  | - Фундамент ФМ-4 (2шт.) |  |  |  |
| 70 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 1,43 |  |
| 71 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 4,8 |  |
| 72 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 4,8 |  |
| 73 |  | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 0,88 |  |
| 74 |  | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00176 |  |
|  |  | - ПМ1 |  |  |  |
| 75 |  | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,1363 |  |
| 76 |  | Площадки прямоугольные | т | 0,13766 |  |
| 77 |  | Лестницы с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,087 |  |
| 78 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,08787 |  |
|  |  | - окраска металлических поверхностей |  |  |  |
| 79 |  | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 7,94335 |  |
| 80 |  | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 3,57451 |  |
|  |  | ПЛОЩАДКА АГУЭ в районе ПКУ 107км |  |  |  |
|  |  | - Земляные работы, обвалование ограждения, отсыпка ограждения щебнем - учтены в части ГП |  |  |  |
|  |  | Ограждение площадки (АС, лист 4) |  |  |  |
| 81 |  | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка | м оград | 130,89 |  |
| 82 |  | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 |  |
| 83 |  | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м3 | 6,35 |  |
| 84 |  | Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков | кг | 25,4 |  |
| 85 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 2,06626 |  |
| 86 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,07272 |  |
| 87 |  | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.3025х2030 | шт. | 41 |  |
| 88 |  | Стоимость Ограждение PROFI CO.340.12-000-ОСБ, разм.2525х2030 | шт. | 4 |  |
| 89 |  | Стоимость Ворота распашные PROFI В.064.12-00-002, разм.4060х2015 | шт. | 1 |  |
| 90 |  | Стоимость Скоба СК-1-болт М6х150 | шт. | 192 |  |
| 91 |  | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 |  |
| 92 |  | Стоимость Калитка распашная PROFI К.074.00-002, разм.1075х2015 | шт. | 1 |  |
| 93 |  | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,29248 |  |
| 94 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,20402 |  |
| 95 |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,09138 |  |
| 96 |  | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 75,4659 |  |
| 97 |  | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 33,9596 |  |
| 98 |  | Натягивание колючей проволоки . Установка | м оград | 136,23 |  |
| 99 |  | Режущая лента СББ Егоза 600/5 (1 бухта = 10м) | шт. | 15 |  |
| 100 |  | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 3,43 |  |
| 101 |  | Наконечник универсальный, ТУ-9693-011-75483238-2012 | шт. | 100 |  |
|  |  | Переходной мостик ПМ1 (АС, лист 9) |  |  |  |
|  |  | -Фундамент ФМ-3 со стойкой СП-1 (4шт.) |  |  |  |
| 102 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 1,2 |  |
| 103 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 5,12 |  |
| 104 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 5,12 |  |
| 105 |  | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 0,8 |  |
| 106 |  | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0384 |  |
| 107 |  | Стойки, закрепляемые на фундаментах . Монтаж | т конструкций | 0,0304 |  |
| 108 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,02262 |  |
| 109 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00808 |  |
|  |  | -Фундамент ФМ-4 (2шт.) |  |  |  |
| 110 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 1,43 |  |
| 111 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 4,8 |  |
| 112 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 4,8 |  |
| 113 |  | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 0,88 |  |
| 114 |  | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00176 |  |
|  |  | - ПМ1 |  |  |  |
| 115 |  | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,1363 |  |
| 116 |  | Площадки прямоугольные | т | 0,13766 |  |
| 117 |  | Лестницы с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,087 |  |
| 118 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,08787 |  |
|  |  | - окраска металлических поверхностей |  |  |  |
| 119 |  | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 7,94335 |  |
| 120 |  | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 3,57451 |  |
|  |  | ОПОРА ВН-1, ФУНДАМЕНТ Ф-1 - 12шт. (АС, лист 5) |  |  |  |
|  |  | -Земляные работы - учтены в части ГП |  |  |  |
| 121 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 20,28 |  |
| 122 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 55,2 |  |
| 123 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 55,2 |  |
| 124 |  | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, из бетона кл.В20, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 9 |  |
| 125 |  | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,54 |  |
| 126 |  | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03552 |  |
| 127 |  | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,1488 |  |
| 128 |  | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,18144 |  |
| 129 |  | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм | м | 17,52 |  |
| 130 |  | Подливка под оборудование толщиной 20 мм, из бетона кл.В25 c/c. Устройство | м2 | 4,32 |  |
| 131 |  | Подливка под оборудование, из бетона кл.В25 c/c. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 4,32 |  |
| 132 |  | Стойки, закрепляемые на фундаментах . Монтаж | т конструкций | 2,7846 |  |
| 133 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 200 х 6 мм | т | 2,16463 |  |
| 134 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,12362 |  |
| 135 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм | т | 0,52419 |  |
| 136 |  | Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза | м2 | 87,1858 |  |
| 137 |  | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 39,2336 |  |
|  |  | ОПОРА НО-3 - 3 шт. (АС, лист 6) |  |  |  |
| 138 |  | Опоры железобетонные одностоечные. Установка | опора | 3 |  |
| 139 |  | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 3 |  |
| 140 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 7,14 |  |
| 141 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 7,14 |  |
| 142 |  | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 3 |  |
| 143 |  | Кронштейн К1П7-7 | шт. | 3 |  |
| 144 |  | Хомут Х13 | шт. | 6 |  |
|  |  | Плита монолитная под АГЭУ - 3шт. (АС, лист 7) |  |  |  |
| 145 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 204,12 |  |
| 146 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 18 |  |
| 147 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 18 |  |
| 148 |  | Плиты фундаментные железобетонные плоские, из бетона кл.В20, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 57,6 |  |
| 149 |  | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,77964 |  |
| 150 |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3042 |  |
| 151 |  | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,57 |  |
| 152 |  | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 86,4 |  |
| 153 |  | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 86,4 |  |
| 154 |  | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 18 |  |
| 155 |  | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 18 |  |
|  |  | Предупреждающий знак пересечения СПЗ-1 (АС, лист 7) |  |  |  |
| 156 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 0,504 |  |
| 157 |  | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В12,5, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 0,48 |  |
| 158 |  | Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков | кг | 1,92 |  |
| 159 |  | Знаки на металлических стойках. Установка | шт. | 4 |  |
| 160 |  | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,21048 |  |
| 161 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,02937 |  |
| 162 |  | Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03 | кг | 3,34597 |  |
|  |  | Плита монолитная под ПКУ - 3шт. (АС, лист 10) |  |  |  |
| 163 |  | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм | м2 | 103,32 |  |
| 164 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой | м2 | 10,8 |  |
| 165 |  | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой | м2 | 10,8 |  |
| 166 |  | Плиты фундаментные железобетонные плоские, из бетона кл.В20, W6, F200, c/c. Устройство | м3 | 28,8 |  |
| 167 |  | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,67262 |  |
| 168 |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,153 |  |
| 169 |  | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,342 |  |
| 170 |  | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 54 |  |
| 171 |  | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 54 |  |
| 172 |  | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 10,8 |  |
| 173 |  | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 10,8 |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-3 |  |  |  |
|  |  | Видеонаблюдение |  |  |  |
|  |  | - Площадка ЛКП 63км. |  |  |  |
|  |  | - Оборудование и материалы |  |  |  |
| 1 |  | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 4 |  |
| 2 |  | Уличная стационарная видеокамера IPC-HFW5442H-ZE | шт. | 4 |  |
| 3 |  | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 2 |  |
| 4 |  | Купольная видеокамера DH-IPC-HDBW5241EP-ZE | шт. | 2 |  |
| 5 |  | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 2 |  |
| 6 |  | Коробка монтажная для установки купольной камеры DH-PFA-138 | шт. | 2 |  |
| 7 |  | Монтаж разъемов | разъем | 8 |  |
| 8 |  | Устройство грозозащиты с цепей Ethernet защитой линии РоЕ SP-IP/100PD монтаж на Din-рейку | шт. | 8 |  |
| 9 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 |  |
| 10 |  | Коробка клеммная RAL7035 для устройства грозозащиты 150х150х120мм ,без фланш панели 1500000 | шт. | 4 |  |
| 11 |  | КХ фланш для настенного крепления АХ КХ сталь 4шт, 1590010 | упак | 4 |  |
| 12 |  | Монтажная панель 125х135мм, для клеммных коробок 1560800 | шт. | 4 |  |
| 13 |  | DIN-рейка 35х7,5, ш-150мм,1уп-10шт, 2314000 | упаковка | 4 |  |
| 14 |  | Кабельный ввод М25х1,5,полиамид RAL7035, 2411631 | упаковка | 4 |  |
|  |  | - Шкаф СВП в комплекте с оборудованием (чертеж общ.вида лист 4.1-4.3): |  |  |  |
|  |  | Шкаф СВП |  |  |  |
| 15 |  | Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 16 |  | Шкаф серверный,SHIP 103 серия,(600х600х800мм)IP20,черный 601S.6615.03.100 | шт. | 1 |  |
|  |  | - Прочие изделия |  |  |  |
| 17 |  | Приборы, масса до 5 кг. Установка в щитах и пультах | шт. | 1 |  |
| 18 |  | Полка стационарная для серверного шкафа 440х350х44мм , универсальная, черная,700160100 | шт. | 1 |  |
| 19 |  | Кабельный органайзер для серверного шкафа, тип пенал, металлический, черный, 1U, J606-2 | шт. | 2 |  |
| 20 |  | DIN-рейка металлическая перфорированная,1м, Deluxe DR101 | шт. | 2 |  |
| 21 |  | Сетевой фильтр SHIP, на 8 розеток 1,8м,220В 700508102 | шт. | 1 |  |
| 22 |  | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |  |
| 23 |  | Розетка на дин-рейку ANDELI ADC-5 | шт. | 1 |  |
| 24 |  | Патч корд SHIP Cat.5е, FTP, LSZH, RJ-45,1м, красный,экранированный S4025RD0100-P (1шт резерв) | шт. | 6 |  |
| 25 |  | Коннектор телекоммуникационный SHIP Cat.5е,RJ-45, UTP S901A | упаковка | 1 |  |
| 26 |  | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |  |
| 27 |  | Автоматический выключатель 2-пол. 4А, тип С, 5SL6204-7 | шт. | 1 |  |
| 28 |  | Клемма проходная UT2,5, 24А, 3044076 (3шт резерв) | шт. | 13 |  |
| 29 |  | Концевой стопор Clipfix 35-5, 3032350 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 30 |  | Концевая крышка D-UT 2,5/10, 3047028 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 31 |  | Клемма защитного провода UT 4-PE , желто-зелен. 3044128 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 32 |  | SP-терминал, для соединения грозозащиты с заземлением | шт. | 1 |  |
| 33 |  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 34 |  | SP-Rail/10 заземляющая шина | шт. | 1 |  |
|  |  | - Материалы |  |  |  |
| 35 |  | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных | м | 20 |  |
| 36 |  | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 (синий, коричн.) | км | 0,0206 |  |
| 37 |  | Проводник заземляющий. Прокладка | м | 5 |  |
| 38 |  | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2(желто-зелен.) | км | 0,00515 |  |
| 39 |  | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | устройство | 1 |  |
| 40 |  | Видеорегистратор сетевой, 16 каналов, DHI-NVR5416-4KS2 | шт. | 1 |  |
| 41 |  | Жесткий диск Western Digital, Purple, HDD 6Tb SATA 6Gb/s, 64Мb 3,5 WD60PURZ | шт. | 3 |  |
| 42 |  | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 43 |  | Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |  |
| 44 |  | Коммутатор, порты 8, еРоЕ PFS4210-8GT-DP | шт. | 1 |  |
| 45 |  | Карта памяти Apacer, MicroSDXC 128GB, c адаптером SD AP128GMCSX10U5-R | шт. | 6 |  |
|  |  | - Кабели и провода |  |  |  |
| 46 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" | м кабеля | 284 |  |
| 47 |  | Кабель сетевой витая пара для наружной работы, F/UTP Cat.6А-S-FTP | м | 289,68 |  |
|  |  | - Материалы |  |  |  |
| 48 |  | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,088 |  |
| 49 |  | Труба ПНД двустенная для электропроводки с протяжкой Двн-40мм, Днар-50мм, 121950 | м | 80 |  |
| 50 |  | Труба ПНД двустенная, жесткая, Ду110мм, 160911 | м | 8 |  |
| 51 |  | Муфта для двустенных труб ПНД, Ду50мм 015050 | шт. | 3 |  |
| 52 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 20 |  |
| 53 |  | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 20 |  |
|  |  | - Площадка ЛКП 87км. |  |  |  |
|  |  | - Оборудование и материалы |  |  |  |
| 54 |  | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 4 |  |
| 55 |  | Уличная стационарная видеокамера IPC-HFW5442H-ZE | шт. | 4 |  |
| 56 |  | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 2 |  |
| 57 |  | Купольная видеокамера DH-IPC-HDBW5241EP-ZE | шт. | 2 |  |
| 58 |  | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 2 |  |
| 59 |  | Коробка монтажная для установки купольной камеры DH-PFA-138 | шт. | 2 |  |
| 60 |  | Монтаж разъемов | разъем | 8 |  |
| 61 |  | Устройство грозозащиты с цепей Ethernet защитой линии РоЕ SP-IP/100PD монтаж на Din-рейку | шт. | 8 |  |
| 62 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 |  |
| 63 |  | Коробка клеммная RAL7035 для устройства грозозащиты 150х150х120мм ,без фланш панели 1500000 | шт. | 4 |  |
| 64 |  | КХ фланш для настенного крепления АХ КХ сталь 4шт, 1590010 | упак | 4 |  |
| 65 |  | Монтажная панель 125х135мм, для клеммных коробок 1560800 | шт. | 4 |  |
| 66 |  | DIN-рейка 35х7,5, ш-150мм,1уп-10шт, 2314000 | упаковка | 4 |  |
| 67 |  | Кабельный ввод М25х1,5,полиамид RAL7035, 2411631 | упаковка | 4 |  |
|  |  | - Шкаф СВП в комплекте с оборудованием (чертеж общ.вида лист 4.1-4.3): |  |  |  |
|  |  | Шкаф СВП |  |  |  |
| 68 |  | Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 69 |  | Шкаф серверный,SHIP 103 серия,(600х600х800мм)IP20,черный 601S.6615.03.100 | шт. | 1 |  |
|  |  | - Прочие изделия |  |  |  |
| 70 |  | Приборы, масса до 5 кг. Установка в щитах и пультах | шт. | 1 |  |
| 71 |  | Полка стационарная для серверного шкафа 440х350х44мм , универсальная, черная,700160100 | шт. | 1 |  |
| 72 |  | Кабельный органайзер для серверного шкафа, тип пенал, металлический, черный, 1U, J606-2 | шт. | 2 |  |
| 73 |  | DIN-рейка металлическая перфорированная,1м, Deluxe DR101 | шт. | 2 |  |
| 74 |  | Сетевой фильтр SHIP, на 8 розеток 1,8м,220В 700508102 | шт. | 1 |  |
| 75 |  | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |  |
| 76 |  | Розетка на дин-рейку ANDELI ADC-5 | шт. | 1 |  |
| 77 |  | Патч корд SHIP Cat.5е, FTP, LSZH, RJ-45,1м, красный,экранированный S4025RD0100-P (1шт резерв) | шт. | 6 |  |
| 78 |  | Коннектор телекоммуникационный SHIP Cat.5е,RJ-45, UTP S901A | упаковка | 1 |  |
| 79 |  | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |  |
| 80 |  | Автоматический выключатель 2-пол. 4А, тип С, 5SL6204-7 | шт. | 1 |  |
| 81 |  | Клемма проходная UT2,5, 24А, 3044076 (3шт резерв) | шт. | 13 |  |
| 82 |  | Концевой стопор Clipfix 35-5, 3032350 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 83 |  | Концевая крышка D-UT 2,5/10, 3047028 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 84 |  | Клемма защитного провода UT 4-PE , желто-зелен. 3044128 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 85 |  | SP-терминал, для соединения грозозащиты с заземлением | шт. | 1 |  |
| 86 |  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 87 |  | SP-Rail/10 заземляющая шина | шт. | 1 |  |
|  |  | - Материалы: |  |  |  |
| 88 |  | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных | м | 20 |  |
| 89 |  | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 (синий, коричн.) | км | 0,0206 |  |
| 90 |  | Проводник заземляющий. Прокладка | м | 5 |  |
| 91 |  | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2(желто-зелен.) | км | 0,00515 |  |
| 92 |  | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | устройство | 1 |  |
| 93 |  | Видеорегистратор сетевой, 16 каналов, DHI-NVR5416-4KS2 | шт. | 1 |  |
| 94 |  | Жесткий диск Western Digital, Purple, HDD 6Tb SATA 6Gb/s, 64Мb 3,5 WD60PURZ | шт. | 3 |  |
| 95 |  | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 96 |  | Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |  |
| 97 |  | Коммутатор, порты 8, еРоЕ PFS4210-8GT-DP | шт. | 1 |  |
| 98 |  | Карта памяти Apacer, MicroSDXC 128GB, c адаптером SD AP128GMCSX10U5-R | шт. | 6 |  |
|  |  | - Кабели и провода |  |  |  |
| 99 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" | м кабеля | 419 |  |
| 100 |  | Кабель сетевой витая пара для наружной работы, F/UTP Cat.6А-S-FTP | м | 427,38 |  |
|  |  | - Материалы |  |  |  |
| 101 |  | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,104 |  |
| 102 |  | Труба ПНД двустенная для электропроводки с протяжкой Двн-40мм, Днар-50мм, 121950 | м | 100 |  |
| 103 |  | Труба ПНД двустенная, жесткая, Ду110мм, 160911 | м | 4 |  |
| 104 |  | Муфта для двустенных труб ПНД, Ду50мм 015050 | шт. | 4 |  |
| 105 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 20 |  |
| 106 |  | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 20 |  |
|  |  | - Площадка ЛПК 107км. |  |  |  |
|  |  | - Оборудование и материалы |  |  |  |
| 107 |  | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 4 |  |
| 108 |  | Уличная стационарная видеокамера IPC-HFW5442H-ZE | шт. | 4 |  |
| 109 |  | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 2 |  |
| 110 |  | Купольная видеокамера DH-IPC-HDBW5241EP-ZE | шт. | 2 |  |
| 111 |  | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 2 |  |
| 112 |  | Коробка монтажная для установки купольной камеры DH-PFA-138 | шт. | 2 |  |
| 113 |  | Монтаж разъемов | разъем | 8 |  |
| 114 |  | Устройство грозозащиты с цепей Ethernet защитой линии РоЕ SP-IP/100PD монтаж на Din-рейку | шт. | 8 |  |
| 115 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 |  |
| 116 |  | Коробка клеммная RAL7035 для устройства грозозащиты 150х150х120мм ,без фланш панели 1500000 | шт. | 4 |  |
| 117 |  | КХ фланш для настенного крепления АХ КХ сталь 4шт, 1590010 | упак | 4 |  |
| 118 |  | Монтажная панель 125х135мм, для клеммных коробок 1560800 | шт. | 4 |  |
| 119 |  | DIN-рейка 35х7,5, ш-150мм,1уп-10шт, 2314000 | упаковка | 4 |  |
| 120 |  | Кабельный ввод М25х1,5,полиамид RAL7035, 2411631 | упаковка | 4 |  |
|  |  | - Шкаф СВП в комплекте с оборудованием (чертеж общ.вида лист 4.1-4.3): |  |  |  |
|  |  | Шкаф СВП |  |  |  |
| 121 |  | Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 122 |  | Шкаф серверный,SHIP 103 серия,(600х600х800мм)IP20,черный 601S.6615.03.100 | шт. | 1 |  |
|  |  | - Прочие изделия |  |  |  |
| 123 |  | Приборы, масса до 5 кг. Установка в щитах и пультах | шт. | 1 |  |
| 124 |  | Полка стационарная для серверного шкафа 440х350х44мм , универсальная, черная,700160100 | шт. | 1 |  |
| 125 |  | Кабельный органайзер для серверного шкафа, тип пенал, металлический, черный, 1U, J606-2 | шт. | 2 |  |
| 126 |  | DIN-рейка металлическая перфорированная,1м, Deluxe DR101 | шт. | 2 |  |
| 127 |  | Сетевой фильтр SHIP, на 8 розеток 1,8м,220В 700508102 | шт. | 1 |  |
| 128 |  | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |  |
| 129 |  | Розетка на дин-рейку ANDELI ADC-5 | шт. | 1 |  |
| 130 |  | Патч корд SHIP Cat.5е, FTP, LSZH, RJ-45,1м, красный,экранированный S4025RD0100-P | шт. | 5 |  |
| 131 |  | Коннектор телекоммуникационный SHIP Cat.5е,RJ-45, UTP S901A | упаковка | 1 |  |
| 132 |  | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |  |
| 133 |  | Автоматический выключатель 2-пол. 4А, тип С, 5SL6204-7 | шт. | 1 |  |
| 134 |  | Клемма проходная UT2,5, 24А, 3044076 (3шт резерв) | шт. | 13 |  |
| 135 |  | Концевой стопор Clipfix 35-5, 3032350 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 136 |  | Концевая крышка D-UT 2,5/10, 3047028 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 137 |  | Клемма защитного провода UT 4-PE , желто-зелен. 3044128 (1шт резерв) | шт. | 3 |  |
| 138 |  | SP-терминал, для соединения грозозащиты с заземлением | шт. | 1 |  |
| 139 |  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 140 |  | SP-Rail/10 заземляющая шина | шт. | 1 |  |
|  |  | - Материалы: |  |  |  |
| 141 |  | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных | м | 20 |  |
| 143 |  | Проводник заземляющий. Прокладка | м | 5 |  |
| 144 |  | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2(желто-зелен.) | км | 0,00515 |  |
| 145 |  | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | устройство | 1 |  |
| 146 |  | Видеорегистратор сетевой, 16 каналов, DHI-NVR5416-4KS2 | шт. | 1 |  |
| 147 |  | Жесткий диск Western Digital, Purple, HDD 6Tb SATA 6Gb/s, 64Мb 3,5 WD60PURZ | шт. | 3 |  |
| 148 |  | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 149 |  | Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |  |
| 150 |  | Коммутатор, порты 8, еРоЕ PFS4210-8GT-DP | шт. | 1 |  |
| 151 |  | Карта памяти Apacer, MicroSDXC 128GB, c адаптером SD AP128GMCSX10U5-R | шт. | 6 |  |
|  |  | - Кабели и провода |  |  |  |
| 152 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" | м кабеля | 400 |  |
| 153 |  | Кабель сетевой витая пара для наружной работы, F/UTP Cat.6А-S-FTP | м | 408 |  |
|  |  | - Материалы |  |  |  |
| 154 |  | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,108 |  |
| 155 |  | Труба ПНД двустенная для электропроводки с протяжкой Двн-40мм, Днар-50мм, 121950 | м | 100 |  |
| 156 |  | Труба ПНД двустенная, жесткая, Ду110мм, 160911 | м | 8 |  |
| 157 |  | Муфта для двустенных труб ПНД, Ду50мм 015050 | шт. | 3 |  |
| 158 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 20 |  |
| 159 |  | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 20 |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-4 |  |  |  |
|  |  | Системы связи |  |  |  |
|  |  | - Площадка ЛКП 63км. |  |  |  |
|  |  | - Оборудование |  |  |  |
| 1 |  | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 2 |  | Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |  |
| 3 |  | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L | шт. | 1 |  |
|  |  | -Кабельная продукция |  |  |  |
| 4 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" | м кабеля | 225 |  |
| 5 |  | Кабель сетевой SHIP Cat.6A S-FTP 30B 4x2 (1катушка-305м)(двойной экран, для наружных работ) D176A-P | м | 56,1 |  |
| 6 |  | Оптический кабель для задувки в трубы ОКК-3-П-С-М2/8Е2-3/2,7 | м | 173,4 |  |
|  |  | -Трубы и трубопроводная арматура |  |  |  |
| 7 |  | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,05 |  |
| 8 |  | Труба ПНД двустенная для электропроводки с протяжкой Двн-40мм, Днар-50мм, 121950 | м | 40 |  |
| 9 |  | Труба ПНД двустенная, жесткая, Ду110мм, 160911 | м | 10 |  |
| 10 |  | Муфта для двустенных труб ПНД, Ду50мм 015050 | шт. | 4 |  |
| 11 |  | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях | м | 140 |  |
| 12 |  | Защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ) для прокладки ВОЛС ПЭТ Ду40/33мм | м | 140 |  |
| 13 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 15 |  |
| 14 |  | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 15 |  |
|  |  | - Демонтаж/Монтаж (перенос). |  |  |  |
| 15 |  | Демонтаж. Шкаф связи на полу (ШС)(Перенос в новый ПКУ) | шт. | 1 |  |
| 16 |  | Демонтаж. Шкаф связи Жалгизтобемунай, навесной (Перенос в новый ПКУ) | шт. | 1 |  |
| 17 |  | Монтаж. Шкаф связи на полу (ШС) | шт. | 1 |  |
| 18 |  | Монтаж. Шкаф связи Жалгизтобемунай, навесной | шт. | 1 |  |
|  |  | - Площадка ЛКП 87км. |  |  |  |
|  |  | - Оборудование |  |  |  |
| 19 |  | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 20 |  | Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |  |
| 21 |  | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L | шт. | 1 |  |
|  |  | -Кабельная продукция |  |  |  |
| 22 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" (по лоткам) | м кабеля | 75 |  |
| 23 |  | Кабель сетевой SHIP Cat.6A S-FTP 30B 4x2 (1катушка-305м)(двойной экран, для наружных работ) D176A-P | м | 76,5 |  |
|  |  | -Трубы и трубопроводная арматура |  |  |  |
| 24 |  | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,06 |  |
| 25 |  | Труба ПНД двустенная для электропроводки с протяжкой Двн-40мм, Днар-50мм, 121950 | м | 60 |  |
| 26 |  | Муфта для двустенных труб ПНД, Ду50мм 015050 | шт. | 4 |  |
| 27 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 15 |  |
| 28 |  | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 15 |  |
|  |  | - Площадка ЛКП 107км. |  |  |  |
|  |  | - Оборудование |  |  |  |
| 29 |  | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 30 |  | Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |  |
| 31 |  | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L | шт. | 1 |  |
|  |  | -Кабельная продукция |  |  |  |
| 32 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" (по лоткам) | м кабеля | 70 |  |
| 33 |  | Кабель сетевой SHIP Cat.6A S-FTP 30B 4x2 (1катушка-305м)(двойной экран, для наружных работ) D176A-P | м | 71,4 |  |
|  |  | -Трубы и трубопроводная арматура |  |  |  |
| 34 |  | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,055 |  |
| 35 |  | Труба ПНД двустенная для электропроводки с протяжкой Двн-40мм, Днар-50мм, 121950 | м | 55 |  |
| 36 |  | Муфта для двустенных труб ПНД, Ду50мм 015050 | шт. | 4 |  |
| 37 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 15 |  |
| 38 |  | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 15 |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-5 |  |  |  |
|  |  | Автоматизация технологии производства |  |  |  |
|  |  | - Площадка ЛКП 63км. |  |  |  |
|  |  | - Оборудование и материалы |  |  |  |
| 1 |  | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 2 |  | Коммуникационный модуль -последовательный интерфейс RS-422/RS485 два канала 2MLL-C42B | шт. | 1 |  |
| 3 |  | Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 |  |
| 4 |  | Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ех ia IIC T5 Gb, IP66, КСРВ202012(10AVK 2,5 RD-1)-2КНВ1МНК/Р(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI | шт. | 1 |  |
|  |  | - Кабели и провода |  |  |  |
| 5 |  | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 266,75 |  |
| 6 |  | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 8,25 |  |
| 7 |  | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 247,5 |  |
| 8 |  | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 27,5 |  |
| 9 |  | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 275 |  |
| 10 |  | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 45 |  |
| 11 |  | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 16,5 |  |
| 12 |  | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 320 |  |
| 13 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" | м кабеля | 105 |  |
| 14 |  | Кабель контрольный, марки МКЭКШВнг-LS 2х2х1,5мм2 | км | 0,153 |  |
| 15 |  | Кабель контрольный, марки МКЭКШВнг-LS 4х2х1,5мм2 | км | 0,2295 |  |
| 16 |  | Кабель контрольный, марки МКЭКШВнг-LS 7х2х1,5мм2 | км | 0,051 |  |
| 17 |  | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | т блок-боксов | 17 |  |
| 18 |  | Блок бокс ПКУ (опросн.лист 2021.02.002-АТХ.ОЛ1) | шт. | 1 |  |
|  |  | - Демонтаж/Монтаж (перенос). |  |  |  |
| 19 |  | Демонтаж. Шкаф телемеханики на полу (ТМ)(Перенос в новый ПКУ) | шт. | 1 |  |
| 20 |  | Монтаж. Шкаф телемеханики на полу (ТМ) | шт. | 1 |  |
|  |  | - Кабельные лотки ввода кабелей в БМЗ |  |  |  |
| 21 |  | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 3 |  |
| 22 |  | Лоток лестничный, листовой,перфорированный 200х600мм лонжерон 1,5мм,горячеоценкованный, L-3000мм,USM326НDZ | м | 3 |  |
| 23 |  | Крышка с фиксаторами 600, L-3000мм, горячеоценкованный, UKS306НDZ | м | 3 |  |
| 24 |  | Угол вертикальный лестничный 200х600, горячеоценкованный, USF026НDZ | шт. | 1 |  |
| 25 |  | Усиленная консоль 600мм тяжелая,горячеоценкованная, BBH7060НDZ | шт. | 4 |  |
| 26 |  | Вертикальный подвес двойной 41х41, L-500, горячеоценкованный, BSD4105НDZ | шт. | 4 |  |
| 27 |  | Прижим кабельного лотка, цинк-ламельный LP1000HDZL | шт. | 8 |  |
| 28 |  | Разделительная перегородка Н-20мм, UPH020НDZL | шт. | 15 |  |
| 29 |  | Соединитель горизонтальный Н-200мм, дл-400мм, цинк-ламельный UGH420НDZL | шт. | 4 |  |
| 30 |  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, СМ100600 | шт. | 55 |  |
| 31 |  | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, СМ010620 | шт. | 55 |  |
| 32 |  | Болт с шестигранной головкой М10х35, СМ081035 | шт. | 8 |  |
| 33 |  | Гайка для подвешивания профиля М10х40, СМ161000 | шт. | 8 |  |
| 34 |  | Шайба М10 кузовная DIN9021, СМ121000 | шт. | 8 |  |
|  |  | - Стойка кабельной эстакады (1-компл.) |  |  |  |
| 35 |  | Стойка для кабельной эстакады CRS1000HDZ (1шт); Стойка для кабельной эстакады CRS3000HDZ (1 шт); Болт М16х50 8.8 СМ81650HDZ-88(4 шт); Гайка М16 8, СМ111600HDZ-8(4 шт);Шайба 16, СМ241600HDZ (8 шт); Скоба крепежная CRB1000HDZ (2шт); Шайба кузовная 12, СМ121200HDZ (4 шт);Гайка шестигранная М12, СМ111200HDZ (4 шт) | шт. | 1 |  |
|  |  | - Площадка ЛКП 87км. |  |  |  |
|  |  | - Кабели и провода |  |  |  |
| 36 |  | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 67,9 |  |
| 37 |  | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,1 |  |
| 38 |  | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 63 |  |
| 39 |  | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7 |  |
| 40 |  | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 70 |  |
| 41 |  | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 4,2 |  |
| 42 |  | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 70 |  |
| 43 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" | м кабеля | 80 |  |
| 44 |  | Кабель контрольный, марки МКЭКШВнг-LS 4х2х1,5мм2 | км | 0,153 |  |
| 45 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 6 |  |
| 46 |  | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 6 |  |
|  |  | - Площадка ЛКП 107км. |  |  |  |
|  |  | - Кабели и провода |  |  |  |
| 47 |  | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 67,9 |  |
| 48 |  | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,1 |  |
| 49 |  | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 63 |  |
| 50 |  | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7 |  |
| 51 |  | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 70 |  |
| 52 |  | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 4,2 |  |
| 53 |  | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 70 |  |
| 54 |  | Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" | м кабеля | 80 |  |
| 55 |  | Кабель контрольный, марки МКЭКШВнг-LS 4х2х1,5мм2 | км | 0,153 |  |
| 56 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 6 |  |
| 57 |  | Миниканал типа ТМС 25х17 | м | 6 |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-01 |  |  |  |
|  |  | Генеральный план |  |  |  |
|  |  | ПЛОЩАДКА АГУЭ в районе ПКУ 63км |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 1 |  | Насыпи дорожные (из привозного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 28 |  |
| 2 |  | Насыпи дорожные (из вытесненного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11 |  |
| 3 |  | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 39 |  |
| 4 |  | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 39 |  |
| 5 |  | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 39 |  |
| 6 |  | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 852 |  |
| 7 |  | Насыпи (Обвалование из привозного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 105 |  |
| 8 |  | Грунт отсыпаемый (обвалование). Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными трамбующими плитами. 6 ударов плиты | м2 уплотненной поверхности | 110 |  |
|  |  | - завоз грунта 2 группы для устройства насыпи и обвалования |  |  |  |
| 9 |  | Грунты 2 группы в карьерах (ГРУНТ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ И ОБВАЛОВАНИЯ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | м3 грунта | 133 |  |
| 10 |  | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км (ЗАВОЗ ГРУНТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ И ОБВАЛОВАНИЯ) | т·км | 1396,5 |  |
|  |  | Покрытие и дорожная одежда |  |  |  |
| 11 |  | Основания и покрытия из щебня фр.5-20мм, однослойные толщиной 10 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 844 |  |
|  |  | ПЛОЩАДКА АГУЭ в районе ПКУ 87км |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 12 |  | Насыпи дорожные (из привозного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 38 |  |
| 13 |  | Насыпи дорожные (из вытесненного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11 |  |
| 14 |  | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 47 |  |
| 15 |  | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 47 |  |
| 16 |  | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 47 |  |
| 17 |  | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1258 |  |
| 18 |  | Насыпи (Обвалование из привозного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 170 |  |
| 19 |  | Грунт отсыпаемый (обвалование). Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными трамбующими плитами. 6 ударов плиты | м2 уплотненной поверхности | 162 |  |
|  |  | - завоз грунта 2 группы для устройства насыпи и обвалования |  |  |  |
| 20 |  | Грунты 2 группы в карьерах (ГРУНТ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ И ОБВАЛОВАНИЯ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | м3 грунта | 208 |  |
| 21 |  | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км (ЗАВОЗ ГРУНТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ И ОБВАЛОВАНИЯ) | т·км | 2184 |  |
|  |  | Покрытие и дорожная одежда |  |  |  |
| 22 |  | Основания и покрытия из щебня фр.5-20мм, однослойные толщиной 10 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1256 |  |
|  |  | ПЛОЩАДКА АГУЭ в районе ПКУ 107км |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 23 |  | Насыпи дорожные (из привозного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 22 |  |
| 24 |  | Насыпи дорожные (из вытесненного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11 |  |
| 25 |  | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 33 |  |
| 26 |  | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 33 |  |
| 27 |  | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 33 |  |
| 28 |  | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1150 |  |
| 29 |  | Насыпи (Обвалование из привозного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 166 |  |
| 30 |  | Грунт отсыпаемый (обвалование). Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными трамбующими плитами. 6 ударов плиты | м2 уплотненной поверхности | 158 |  |
|  |  | - завоз грунта 2 группы для устройства насыпи и обвалования |  |  |  |
| 31 |  | Грунты 2 группы в карьерах (ГРУНТ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ И ОБВАЛОВАНИЯ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | м3 грунта | 188 |  |
| 32 |  | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км (ЗАВОЗ ГРУНТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ И ОБВАЛОВАНИЯ) | т·км | 1974 |  |
|  |  | Покрытие и дорожная одежда |  |  |  |
| 33 |  | Основания и покрытия из щебня фр.5-20мм, однослойные толщиной 10 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1144 |  |