**УТВЕРЖДАЮ:**

**Исполнительный директор по**

**административно-хозяйственной деятельности**

**АО «Казпочта»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Байгужин В.Е.**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**Техническая спецификация**

**по комплексному обслуживанию зданий и сооружений на объектах**

**Восточно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта»**

1. **Общие сведения**

Заказчик – Восточно-Казахстанский областной филиал АО «Казпочта»;

Заказчик имеет 179 зданий и сооружений - перечень объектов Восточно-Казахстанского областного филиала, (приложение №2).

Срок выполнения работ: с даты подписания договора по декабрь 2020 года.

Место выполнения работ – Восточно-Казахстанская область, объекты Восточно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта».

Время проведения работ - полный рабочий день с 9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов в рабочие дни. В случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций выход на работу в нерабочее время, выходные и праздничные дни для устранения неполадок

1. **Необходимое количество постоянного обслуживающего персонала Поставщика:**

Инженер-строитель - 1 человек;

Инженер-экономист (сметчик) – 1 человек (*при необходимости*);

Инженер ОВ – 1 человек *(при необходимости*);

Инженер ВК – 1 человек (*при необходимости*);

Электрик – 1 человек;

Электро-газосварщик – 1 человек;

Разнорабочие – 2 человека;

Итого – 8 человек.

**3.Требования к Поставщику:**

Работы по ремонту должны выполняться силами и средствами (инструментами, приспособлениями, материалами, запасными частями и оборудованием) Поставщика.

Поставщик гарантирует, что все используемые при ремонте материалы являются новыми, соответствуют государственным и межгосударственным стандартам, предусмотренным для каждого типа продукции.

Поставщик должен обеспечить исполнение своими работниками действующих у Заказчика Правил: по технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене, системе пропускного режима и трудового распорядка.

**Поставщик обязан:**

1. После заключения договора назначить приказом ответственное лицо из числа инженерно-технических работников Поставщика, для обеспечения взаимодействия с Заказчиком и оперативного выполнения работ;
2. Постащик обязан приобрести отечественные товары, необходимые для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан.
3. Поставщик обязан обладать достаточными знаниями для решения любой возникшей проблемы в рамках исполнения договора. Еженедельно предоставлять Заказчику график дежурства ответственных лиц по объектам Заказчика. Принимать и отчитываться о работах согласно «Журнала регистрации аварийных заявок». Работы производить с условием, исключающим возможность остановки работы объектов.
4. Обеспечивать выход на объекты Заказчика квалифицированных специалистов, а в случае необходимости выполнения срочного задания, при переездах либо при возникновении аварийной ситуации до 10 (десять человек) сотрудников. Количество необходимых сотрудников при переездах необходимо согласовывать с Заказчиком.
5. Обязательное наличие у Поставщика: компрессорной станции, сварочного агрегата (аппарата) в том числе и для металлопластиковых труб, весь необходимый инвентарь, (электрические) инструменты для осуществления всех указанных видов работ.
6. Выполнение отделочных и общестроительных строительно-ремонтных работ согласно дефектной ведомости (дефектный акт) составленной Заказчиком, в последствии работы должны осуществляться в соответствии с предоставленным Заказчику сметным расчетом разработанным подрядчиком ресурсным методом в программном обеспечении SANA-2015 в актуальной версии на момент подачи заявки, требованиями СНиП РК, техники безопасности, правил технической эксплуатации объектов и требований Заказчика. Сметный расчет предоставляется поставщиком в течение 5 дней со дня предоставления Заказчиком дефектной ведомости.
7. Срок выполнения общестроительных строительно-ремонтных работ 30 (тридцать) календарных дней с даты подачи заявки поставщику, при этом приложением к заявке является согласованная сметная документация Департаментом управления инфраструктурой и утверждения Заказчиком.
8. По факту выполнения Работ в полном объеме Сторонами подписывается Акт приема выполненных Работ (далее - Акт), Акт рабочей комиссии на основании предъявленной счет-фактуры и формы 2В, КС3.
9. Рабочий день сотрудников Поставщика должен соответствовать трудовому распорядку Заказчика. При возникновении аварийных ситуаций или при производственной необходимости Поставщик обязан предоставить работников в нерабочее время по требованию руководства или ответственного сотрудника Заказчика.
10. Осуществлять пропускной режим в соответствии с требованиями Заказчика.

Выполнять работы по заявкам ответственных сотрудников Заказчика.

1. Обеспечивать безопасное производство работ в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Проводить инструктаж по правилам ОТ и ТБ среди своих сотрудников, при этом ответственность за своих сотрудников при несоблюдении и игнорировании правил ОТ и ТБ, внутренних Правил и норм безопасности АО «Казпочта» несет Поставщик.
2. Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности. Проводить инструктаж по правилам пожарной безопасности, при этом ответственность за своих сотрудников при несоблюдении и игнорировании правил ОТ и ТБ несет Поставщик.
3. При несоответствии или неправильном выполнении работ, повлекших за собой замыкание проводки, возгорание, получение производственной травмы либо несчастный случай, ответственность несет Поставщик.
4. В случае срочной производственной необходимости, в экстренных случаях и/или чрезвычайных обстоятельствах (срочные ремонтно-восстановительные или погрузочно-разгрузочные работы, отсутствие электрообеспечения, освещения в нетехнологических помещениях и другие форс-мажорные обстоятельства локального характера) Поставщик обязан обеспечить оперативное устранение дефекта. Поставщик обязан обеспечить прибытие необходимого персонала (плотники, слесари- ремонтники, подсобные рабочие), необходимый персонал обязан прибыть со всем необходимым оборудованием, инвентарем, автотранспортом для устранения вышеуказанных последствий.
5. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца Поставщик обязан предоставлять Заказчику счет-фактуру и акты выполненных работ.

**4. Требования к Потенциальному Поставщику**

4.1. Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных сметной документацией в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях». В подтверждение предоставить электронную копию лицензии или заявление Подрядчика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему.

4.2. Потенциальный поставщик должен предоставить список сотрудников, согласно предоставленных официальных документов, которые будут участвовать в выполнении работ, заверенный подписью первого руководителя или лица его замещающего и печатью потенциального поставщика (юридического лица/индивидуального предпринимателя).

4.3. Предоставить Заказчику подтверждающие документы (удостоверения, свидетельства, сертификаты и др.) о безопасности и охраны труда (СБ и ОТ) персонала Подрядчика согласно утвержденному списку сотрудников.

4.4. Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное обязательство на выполненные работы и использованные материалы на срок не менее 12 месяцев, с даты подписания акта выполненных работ, в форме письма.

4.5. Требования по персоналу Потенциального Поставщика:

- **Инженер-строитель** - (среднее техническое образование и/или высшее техническое образование) имеющий опыт в составлении дефектных актов, чтении и понимании сметной документации, технический контроль за выполнением строительно-ремонтных работ, контроль за ходом выполнения ремонтных работ на объекте, соответствием объемов, сроков и качества строительно-ремонтных работ, а также Контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций согласно сметной документации и заявке Заказчика, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, нормам охраны труда. Оформление необходимой исполнительной документации, Формы 2В, КС3 пр. Контроль за соблюдением рабочими производственной и трудовой дисциплины, строгое соблюдение ними требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, проведение производственного инструктажа – количество 1 специалист (предоставить электронные копии дипломов, удостоверений, сертификатов);

**- Инженер ОВ** (система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) (среднее техническое образование и/или высшее техническое образование) – количество 1 специалист (предоставить электронные копии дипломов, удостоверений, сертификатов, подтверждающих трудовую деятельность в этой области);

**- Инженер ВК** (система водоснабжения и канализации) (среднее техническое образование и/или высшее техническое образование) – количество 1 специалист (предоставить электронные копии дипломов, удостоверений, сертификатов, подтверждающих трудовую деятельность в этой области);

- **Инженер-экономист** (сметчик) (среднее техническое образование и/или высшее техническое образование) имеющий опыт в составлении дефектных актов, разработке сметной документации в программном обеспечении «SANA-2015» ресурсный метод – количество 1 специалист (предоставить электронные копии дипломов, удостоверений, сертификатов, подтверждающих трудовую деятельность в этой области);

- **Электрик** (среднее техническое образование и/или высшее техническое образование, группа допуска по электробезопасности не ниже III (до 1000 Вольт) – количество 1 специалист (предоставить электронные копии дипломов, удостоверений, сертификатов);

**- Электро-газосварщик -** (среднее техническое образование и/или высшее техническое образование – количество 1 специалист (предоставить электронные копии дипломов, удостоверений, сертификатов).

**Директор ДУИ Ж. Балташев**

*Визы:*

*Главный менеджер ДУИ А. Кызыкенов*

*Главный менеджер ДУИ С. Демеубаева*

*Приложение №1 к технической спецификации*

**Функциональные обязанности Поставщика:**

1. **Поставщик обязан выполнять техническое обслуживание и ремонт:**

***- Систем водопровода и водоотведения, горячего водоснабжения, которая включает в себя:***

* 1. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, запорно-регулирующих устройств;
  2. Проверка тарировка и замена приборов учета внутренних систем водопроводов;
  3. Прочистка узлов канализации с частичной заменой;
  4. Восстановление герметичности систем водоотведения, горячего водоснабжения, включая насосные установки;
  5. Уплотнение соединений, устранение течи;
  6. Утепление и укрепление трубопроводов;
  7. Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий;
  8. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;
  9. Гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа;
  10. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры;
  11. Утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках;
  12. Замена внутренних пожарных кранов;
  13. Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности;
  14. Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замены дымовыводящих патрубков; очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений;
  15. Прочистка дворовой канализации, дренажа;
  16. Подготовка системы ливневых водостоков к сезонной эксплуатации;
  17. Закрепление водосточных труб, колен, воронок;
  18. Прочистка ливневых водостоков от мусора;
  19. Устранение неплотностей водосточных труб;
  20. Антикоррозийное покрытие, маркировка;
  21. Ремонт или замена регулирующей арматуры;
  22. Промывка системы водопровода, канализации и теплоснабжения;
  23. Замена контрольно-измерительных приборов;
  24. Регулировка и наладка приборов учета воды.

***- Систем отопления:***

* 1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры;
  2. Установка (при необходимости) воздушных кранов;
  3. Замена электромоторов для насосов;
  4. Восстановление разрушенной тепловой изоляции;
  5. Гидравлическое испытание и промывка системы;
  6. Промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем отопления;
  7. Регулировка и наладка систем отопления;
  8. Регулировка и наладка приборов учета тепла.
  9. Выполнение аварийных работ на хозяйственном и противопожарном трубопроводах круглосуточно (электросварочные работы по ликвидации свищей, замена задвижек и участков труб и т.д.);
  10. Ликвидация засоров во внутренних сетях тепло-водопровода и канализации, снятие подпоров и прочистка на системе канализации;
  11. Ликвидация утечек в соединениях труб;
  12. Проверка канализационных вытяжек;
  13. Контроль состояния дренажных колодцев;
  14. Контроль состояния труб ливнестока; чистка труб ливнестока;
  15. Чистка дренажных колодцев;
  16. Периодический профилактический осмотр системы тепло-водоснабжения и канализации и устранение повреждений, вскрытых в результате осмотра;
  17. Систем защиты от затопления и контроля протечек (клапаны на стояках горячей и холодной воды, индикатор затопления, контролер управления);
  18. Редукторов давления и станцию повышения давления;
  19. Ревизия запорной арматуры;
  20. Автоматических клапанов канализационной системы;
  21. Трубопроводов системы водоснабжения с изоляцией;
  22. Пневматических баков для запасов воды;
  23. Специальных кранов для слива воды из системы водоснабжения;
  24. Обратных клапанов системы водоснабжения на вводе в здание (при подключении к центральной системе).

***- Систем вентиляции и кондиционирования:***

* 1. Установка, переустановка, ремонт и заправка кондиционеров;
  2. Замена и восстановление работоспособности внутренних систем вентиляции, включая вентиляторы и их электроприводы, а также осмотр, прочистку вентиляционных каналов, укрепление вентиляционных решеток;
  3. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов;
  4. Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования;
  5. Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб;
  6. Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления.

***Техническое обслуживание и ремонт в рамках планово-предупредительных мероприятий:***

* 1. Укрепление тепло-водопроводных и канализационных труб с установкой дополнительных кронштейнов;
  2. Замена резиновых прокладок в крышках ревизий;
  3. Ремонт теплоизоляции трубопроводов в местах возможного замерзания;
  4. Ремонт задвижек, кранов, вентилей, смесителей и другой арматуры;
  5. Ремонт трапов, сифонов, ревизий и других отдельных деталей канализации;
  6. Замена контрольно-измерительных приборов;
  7. Чистка фильтров счётчиков воды; прочистка канализационного лежака;
  8. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках; укрепление трубопроводов;
  9. Прочистка сифонов;
  10. Очистка тепло-водопроводных кранов и труб;
  11. Частичная замена трубопровода (до 7%) при устранении неплотностей, истоков;
  12. Проведение гидравлических испытаний;
  13. Получение разрешительных документов на отопительный сезон.

***- Электроосвещение и силовое оборудование, слаботочных устройств:***

* 1. Замена непригодных электрических устройств (выключателей, рубильников, патронов, розеток, штепселей и т.д.);
  2. Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней;
  3. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического и дистанционного управления освещением здания;
  4. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств;
  5. Замена приборов учета;
  6. Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, КИП и др; Подключение технических устройств зданий диспетчерских.
  7. Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии.
  8. Восстановление цепей заземления.
  9. Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
  10. Частичная замена непригодной проводки не более 20% от общей протяженности;
  11. Мелкий ремонт наружной электропроводки с устранением повреждений;
  12. Установка, Замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания;
  13. Устранение причин, вызывающих отсутствие света; мелкий ремонт групповых разделительных щитов и коробок;
  14. Мелкий ремонт наружной воздушной электропроводки;
  15. Замена изоляторов, предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств;
  16. Устройство и ремонт замочно-переговорных устройств.

***- Печи и камины:***

* 1. Мелкий ремонт печей и каминов с укреплением отдельных кирпичей в топливниках;
  2. Частичное исправление кладки плит и дымовых труб;
  3. Ремонт существующих предтопочных писем;
  4. Укрепление существующих и замена неисправных печных приборов в печах и каминах, включая изменение плит, жаровых шкафов, водогрейных коробок и бачков, замена треснувших или прогоревших колосников и решеток;
  5. Расшивка трещин и затирка наружных поверхностей печей и каминов, исправление штукатурки, промазывание швов в стенах, где проходят дымовые каналы;
  6. Исправление и укрепление вертикальных и горизонтальных разделок, а также восстановление разделок;
  7. Замена прогоревших патрубков в печах, чугунных плит;
  8. Укрепление и замена отдельных кирпичей или частичная перекладка дымовых труб, патрубков и лежаков, ремонт верхней части, побелка труб и восстановление зонтов;
  9. Ремонт и замена шиберов и заслонок, а также устройств для их закрывания;
  10. Замена дефлекторов для колпаков дымовых труб;
  11. Ремонт искроуловителей и зонтов над трубами.

***- Котельное оборудование (на газе, на жидком топливе, на твердом топливе)***

* 1. Обслуживание котельного оборудования, замена отдельных частей (вентиляторов, датчиков, клапанов, насосов, манометров, горелок, расширительных баков, дымоотводов, форсунки, электронных блоков, дымоходов и др.).

1. **Поставщик обязан выполнять строительно-ремонтные, строительно-плотницкие и электрогазосварочные виды работ:**

***- Оконные проемы***

* 1. Выполнять ремонтные работы, ревизию и утепление оконных блоков и проемов, изготовленных из пластика, металла и дерева;
  2. Смена восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.);
  3. Выполнять снятие стеклопакетов, выемку битых стекол, стеклоблоков с последующей заменой;
  4. Врезка форточек;
  5. Производить герметизацию ниш подоконников из пластика, дерева, гранитных плит др.;
  6. Утепление оконных откосов с внутренней стороны зданий материалами с устройством теплоизоляции;
  7. Оштукатуривание и отбеливание наружных и внутренних оконных откосов;
  8. Ремонт и замена фурнитуры оконных блоков (металлопластиковые, пластиковые, деревянные);
  9. Ремонт отдельных створок оконных рам с остеклением;
  10. Замена оконных рам (блоков), и подоконных досок с окрашиванием и установлением новых приборов и остеклением (*кроме полной замены всех оконных блоков в здании, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*).

***- Дверные проемы:***

* 1. Осуществлять ремонтные работы, заделку, утепление дверных блоков и проемов, изготовленных из пластика, дерева и металла и других материалов;
  2. Смена восстановление отдельных элементов, частичная замена дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.);
  3. Постановка пружин, упоров и пр.;
  4. Выполнять пробивку дверных проемов с установкой полного комплекта двери из пластика, дерева и металла (до 3% от общего количества дверей);
  5. Закладка проемов и проемов двери, оштукатуривание заложенных проемов, сплошное выравнивание и соответственная побелка заложенных проемов под существующую цветовую гамму окраски помещений;
  6. Ремонт дверных полотен, замена фурнитуры дверных блоков;
  7. Снятие, ремонт и замена коробов, наличников, порогов;
  8. Герметизация дверных коробов монтажной пеной;
  9. Устройство дверных порогов;
  10. Осуществлять ремонт и замену всех видов дверных навесов, петель, ручек, замков, сердцевин замков (встроенных, навесных и т.д.). Ремонт и замена всех деталей и запасных частей замков, дверных ручек и навесов;
  11. Замена дверных проемов с коробами (блоков), с окрашиванием и установлением новых приборов (*кроме полной замены всех дверных блоков в здании, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*).

***- Кровля, крыши:***

* 1. Усиление (местное укрепление) элементов деревянной стропильной системы, антисептирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена ограждений кровли, снегозадерживающих решеток и водосточных труб, проверка на герметичность и эффективность работы водосборных воронок и сороудерживающих решеток, ремонт поверхностных и защитных слоев гидроизоляции, частичная замена теплоизолирующего слоя (сушка утеплителя), утепление и восстановление работоспособности вентиляции с установкой дополнительных воздушных патрубков для вентиляции утепляющего слоя;
  2. Замена стропильных ног, мауэрлатов, стропильных ферм или элементов ферм и лаг под кровлей (*кроме полной замены элементов кровли, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)*;
  3. Устройство новых лазов на крышу, слуховых окон и переходных мостиков к ним (*кроме полной замены, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)*;
  4. Перекладка дымовых и вентиляционных труб на крыше (*кроме полной замены, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)*;
  5. Замена или устройство новых решеток и ограждений на крышах и балконах зданий (*кроме полной замены, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)*;
  6. Усиление элементов деревянной стропильной системы;
  7. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций;
  8. Все виды работ по устранению неисправных стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (*кроме полной замены покрытия, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*), включая узлы примыкания к конструкции покрытия парапетов, примыкания к конструкции покрытия стояков, вентшахт и так далее;
  9. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов;
  10. Частичная замена рулонного ковра;
  11. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель;
  12. Укрепление, замена пожарных лестниц, стремянок, ограждений, крыш, устройств заземления, крепление радио- и телеантенн для радио- и телестоек и др.
  13. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель;
  14. Замена и ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков;
  15. Проводить ремонтные работы отдельных участков жестких и мягких кровель, крылец, козырьков, отмостков, парапетов зданий;
  16. Отделка и окраска под существующую цветовую гамму;
  17. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др.

***- Фундаменты и стены подвала, цокольного этажа:***

* 1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, ремонт вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы;
  2. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами облицовки стен, подвала, цоколей;
  3. Устранение местных деформаций путем усиления стен;
  4. Восстановление отдельных участков гидроизоляции стен подвальных и цокольных помещений;
  5. Пробивка (заделка) отверстий;
  6. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и т.п.);
  7. Устройство (заделка) вентиляционных отверстий, в том числе открытие и закрытие продухов в цоколях зданий;
  8. Ремонт приямков, входов в подвал;
  9. Замена отдельных участков отмостки здания;
  10. Герметизация вводов трубопроводов в подвальные и цокольные помещения;
  11. Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями;
  12. Очистка и дезобработка подвалов.

***- Стены и перегородки:***

* 1. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен;
  2. Частичная перекладка, а также крепление и усиление наружных и внутренних стен из штучного материала (не связано с надстройкой здания), изменение в деревянных зданиях отдельных архитектурных элементов (объем работ не должен превышать 25%);
  3. Заделывание трещин в стенах из штучного материала с выемкой и расчисткой старой кладки и организацией взамен нее новой кладки (*кроме полной замены, ремонта фасада, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)*;
  4. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков площадей до 2 м2 кирпичных самонесущих стен;
  5. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей;
  6. Пробивка (заделка) отверстий;
  7. Укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен;
  8. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;
  9. Постановка на раствор отдельных выпавших камней;
  10. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях;
  11. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств;
  12. Разборка и установка новых перегородок (*кроме полной замены, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*);
  13. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок;
  14. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных их участков;
  15. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.).

***- Перекрытия:***

* 1. **З**аделка швов и трещин, укрепление подшивки потолков;
  2. Огневая защита несущих деревянных конструкций;
  3. Замена отдельных деревянных балок перекрытий в индивидуальных жилых домах, наращивание концов балок протезами со всеми последующими работами (*кроме полной замены, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);*
  4. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий. Антисептирование и противопожарная защита древесины;
  5. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;
  6. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;
  7. Дополнительное утепление чердачных перекрытий.

***- Фасад:***

* 1. Проводить мелкие ремонтные работы отдельных участков фасадов, цоколя зданий из кирпича, керамической плитки, алюкобонда и других видов материалов (выравнивание поверхности стен цементным раствором, огрунтовка поверхности фасадов и цоколей зданий, перерубка и подточка плиток, установка плиток, заполнение и расшивка швов, приготовление мастики, очистка облицованной поверхности);
  2. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов зданий;
  3. Частичная перекладка, а также крепление и усиление наружных стен из штучного материала (не связано с надстройкой здания), изменение в деревянных зданиях отдельных архитектурных элементов (объем работ не должен превышать 25%) (*кроме полной замены, ремонта фасада, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*);
  4. Заделывание трещин в стенах из штучного материала с выемкой и расчисткой старой кладки и организацией взамен нее новой кладки, облицовка фасада (*кроме полной замены, ремонта фасада, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)*;
  5. Частичная перекладка старых карнизов, парапетов, противопожарных стен и перегородок (брандмауэров), приямков и выступающих частей стен с восстановлением наружной штукатурки и последующей покраской фасадов зданий (объем частичной перекладки конструкций не должен превышать 25% от всего объема конструкций) (*кроме полной замены, ремонта фасада, за исключением их замены при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*);
  6. Восстановление декоративных элементов фасада здания;
  7. Очистка, промывка, окраска фасадов;
  8. Частичное восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки;
  9. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление архитектурных деталей;
  10. Окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, водосточных труб, и т.п.;
  11. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал;
  12. Восстановление домовых знаков;
  13. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей

***- Благоустройство территории:***

* 1. Частичный ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров- мусоросборников и т.д.;
  2. Производить частичный ремонт и замену брусчатки, поребриков, бордюров:

- выравнивание бордюрных камней, засыпка пазух с тромбованием, заливка швов раствором;

- частичная разборка и замена брусчатки, выравнивание земляного полотна.

***- Ограждения территории (заборы, ворота, калитки и пр.):***

* 1. Осуществлять ремонт ограждений территорий, заборов, калиток, ворот (железобетонные, металлические, деревянные);
  2. Мелкий ремонт и замена поврежденных участков ограждения с добавлением до 5% нового материала;
  3. Отделка и окраска под существующую цветовую гамму.

***- Лестничные марши, крыльца над входами, балконы, балконы верхних этажей:***

* 1. Ремонтировать покрытия лестничных маршей, площадок (заделка выбоин, трещин) и перил из различных видов материала;
  2. Замена отдельных ступеней (до 2% от числа ступеней);
  3. Частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий;
  4. Частичная замена элементов деревянных лестниц;
  5. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит;
  6. Восстановление покрытия пола;
  7. Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство крылец над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей;
  8. Частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений;
  9. Отделка и окраска под существующую цветовую гамму.

***- Мебель и технологическое оборудование:***

* 1. Осуществлять профилактический и заявочный ремонт офисной и корпусной мебели;
  2. Смена отдельных частей офисной и корпусной мебели;
  3. Ремонт и замена фурнитуры офисной и корпусной мебели;
  4. Осуществлять ремонт офисных кресел и стульев (замена подлокотников, подъемных механизмов, колесиков и т.д.);
  5. Ремонт и замена фурнитуры кресел и стульев.

***- Внутренние отделочные работы (Общестроительные работы):***

***--Потолки:***

* 1. Осуществлять ремонт подвесных потолков из гипсокартонных листов /неперфорированных плит из бумажно-слоистого декоративного пластика, потолков типа Армстронг и реечных алюминиевых потолков (замена плит подвесного потолка типа Армстронг, замена комплектующих подвесных потолков из ГКЛ, замена профилей и направляющих подвесных потолков, замена реек реечного потолка). Ремонт и замена поврежденных участков под существующую цветовую гамму;
  2. Выполнять все виды малярно-штукатурных работ потолков в кабинетах, коридорах, санузлах, холлах, входных группах и т.д. внутри зданий и сооружений;
  3. Заделка швов и трещин, укрепление подшивки потолков.

***-- Полы:***

* 1. Осуществлять ремонт/замену полов дощатых, паркетных и напольных покрытий из керамической плитки, линолеума, керамогранита и других материалов с последующим окрашивание или натиранием мастикой.
  2. Ремонт, замена, восстановление, заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы;
  3. Ремонт и замена поврежденных участков полов. Отделка под существующую цветовую гамму;
  4. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия

***-- Стены:***

* 1. Выполнять все виды малярно-штукатурных работ стен в кабинетах, коридорах, санузлах, холлах, входных группах и т.д. внутри зданий и сооружений;
  2. Очистка, грунтовка, ошкуривание, малярные и обойные работы с подбором цветовой гаммы;
  3. Ремонт сколов, осыпающихся участков, трещин на стенах внутри зданий и помещений;
  4. Частичное восстановление облицовки стен керамической или другой плиткой;
  5. Окрашивание металлических частей внутренних инженерных систем после капитального ремонта или нового монтажа.

***- Общие малярные работы:***

* 1. Выполнять работы по покраске стен, дверей, металлических заборов, пожарных щитов и т.д. Ремонт и покраска поврежденных участков. Отделка под существующую цветовую гамму;

***- Общие демонтажные и монжаные работы технологического оборудования:***

* 1. Выполнять монтаж, демонтаж настенных и потолочных приборов и прочих устройств (телевизоры, экраны, проекторы, стенды, мониторы, зеркала, картины, карты, часы, полочки, приборы в сан.узлах и т.д.), а также проводить ремонт и установку напольных покрытий (соты, ковроланы, резиновые и ковровые покрытия).

***- Прочие работы:***

* 1. Проводить ремонтно-слесарные, сварочные и плотницкие работы при изготовлении металлических стеллажей, коробов, полок, ограждений и прочих конструкций по заявке Заказчика;
  2. Выполнять все погрузочно-разгрузочные работы при организации новых рабочих мест, переездах, перемещениях мебели, оборудования и других материалов по указанию ответственных сотрудников Заказчика;
  3. Сверление технологических отверстий. Пробивка борозд, ниш, штробы стен и потолков;
  4. Подключение и отключение системы отопления, водоснабжения и водоотведения производится по согласованию с ответственным сотрудником Заказчика, согласно требованиям СНиП, нормам и правилам ПУЭ;
  5. Экстренная ликвидация аварийной ситуации, аварийный ремонт. Прибытие в экстренных случаях ремонтной бригады плотников, слесарей-ремонтников и (или) электрогазосврщика в течение 2 (двух) часов с момента получения заявки от Заказчика.
  6. Для выполнения всех вышеуказанные работ (в т.ч. плотницкие, слесарные, погрузочно-разгрузочные), срочных ремонтно-восстановительных работ Поставщик обязан за свой счет привлекать всю необходимую спецтехнику (манипулятор, автокран, ассенизаторскую машину, грузовую технику и т.д.);
  7. Выполнять работы по электрогазосварке (спайке) строительных и технологических конструкций, сложных аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных марок стали, (металопластика) пластика, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими, вибрационными нагрузками и под давлением, работающих в сложных условиях;
  8. Выполнить работы по кислородной и прямолинейной, горизонтальной резке сложных деталей из различных марок стали и сплавов по разметке вручную с разделкой кромок под сварку; термообработка газовой горелкой сварных стыков после сварки;
  9. Сварка деталей во всех положениях сварного шва, сварка и наплавка трещин и раковин в тонкостенных изделиях в труднодоступных местах;
  10. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика со стороны Поставщика все расходы и ответственность по восстановлению, замене, либо установке/монтажу новой собственности несет Поставщик.

*Приложение №2 к технической спецификации*

**Перечень объектов Восточно-Казахстанского областного филиала**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ОФ** | **Наименование области и района** | **Тип ПО** | **Наименование объекта недвижимости** | **Адрес местонахождения** | **Общая площадь здания, кв.м.** | **Год постройки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | РУПС | Аягузский РУПС | ВКО, г.Аягуз, ул. Макеева,7, р-н ж/д вокзала | 355 | 1980 |
| 2 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | Гараж | Здание гаража | ВКО, г.Аягуз, ул. Бульвар Абая 19 | 101,4 | 1980 |
| 3 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | Гараж | Здание гаража | ВКО, с. Баршатас, ул. Аблайхана 12 | 63,3 | 1976 |
| 4 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | ГОПС | ГОПС-1 | ВКО, г.Аягуз, Бульвар Абая, 19 | 480,7 | 1970 |
| 5 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | ГОПС | ГОПС-3 г.Аягоз | ВКО, г. Аягуз, ул.Гагарина, 100 | 33,9 | 1980 |
| 6 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | ГОПС | ГОПС Актогай | ВКО, Аягозский р-н, ст.Актогай, ул. Кузембаева, 49а | 90,8 | 2008 |
| 7 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | СОПС | СОПС Баршатас | ВКО, Аягозский р-н, с.Баршатас, ул.Абылайхана, 12/1 | 136,8 | 1976 |
| 8 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | СОПС | СОПС Мамырсу | ВКО, Аягозский р-н, с.Мамырсу (бывш.с.Сергиополь) | 45,5 | 1965 |
| 9 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | СОПС | СОПС Шынгожа | ВКО, Аягозский р-н, с.Шынгожа, ул.Актанберди, 28 | 91,1 | 1965 |
| 10 | Восточно Казахстанский ОФ | Аягозский РУПС | ППС | СППС Мадениет | ВКО, Аягозский р-н, с.Мадениет | 8 | 1983 |
| 11 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | РУПС | Бескарагайский РУПС | ВКО, Бескарагайский р-н, с.Бескарагай, ул.Сейфуллина,153 | 706,3 | 1971 |
| 12 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | СОПС | Населенный пункт Кривинка | ВКО, Бескарагайский р-н, с. Кривинка, ул. Ленина (Гагарина 42) | 58,8 | не установлен |
| 13 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | СОПС | Населенный пункт Долонь | ВКО, Бескарагайский р-н,с. Долонь, ул. Ленина 5 | 64,2 | 1967 |
| 14 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | СОПС | Населенный пункт Ондрис | ВКО, Бескарагайский р-н,с. Ондрис, ул. Ленина | 67,9 | 1962 |
| 15 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | СОПС | СОПС Жетижар (бывш.Семиярка) | ВКО, Бескарагайский р-н, с.Жетижар (бывш.с.Семиярка), ул.Ленина, 17 | 132,2 | не установлен |
| 16 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | СОПС | СОПС Карабас | ВКО, Бескарагайский р-н, с.Карабас (бывш.с.Семеновка), ул.Буденого, 1 | 152,2 | не установлен |
| 17 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | СОПС | СОПС Глуховка | ВКО, Бескарагайский р-н, с.Глуховка, ул.Советская, 23 | 92,8 | 1972 |
| 18 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | СОПС | СОПС Малая Владимировка | ВКО, Бескарагайский р-н, с.Малая Владимировка, ул.Горького, 2 | 33,6 | 1972 |
| 19 | Восточно Казахстанский ОФ | Бескарагайский РУПС | ППС | СППС Бегень | ВКО, Бескарагайский р-н, с.Бегень, ул.Ленина, 32а | 64,7 | 1974 |
| 20 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | РУПС | Бородулихинский РУПС с гаражом | ВКО, Бородулихинский р-н, с.Бородулиха, ул.Крупской, 56 | 317,95 | 1980 |
| 21 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | ГОПС | ГОПС Жезкент | ВКО, Бородулихинский р-н, п.Жезкент, ул.Октября, 1 | 71 | 1980 |
| 22 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | СОПС | СОПС Новая Шульба новое здание | ВКО, Бородулихинский р-н, с.Н.Шульба, ул.Гагарина123а новое здание | 101,6 | 2007 |
| 23 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | СОПС | СОПС Аул | ВКО, Бородулихинский р-н, станция Аул, ул. Первомайская, 55 | 198,4 | 1960 |
| 24 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | СОПС | СОПС Ивановка | ВКО, Бородулихинский р-н, с.Ивановка, ул.1 Мая, 82 | 46,2 | 1982 |
| 25 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | СОПС | СОПС Дмитриевка | ВКО, Бородулихинский р-н, с.Дмитриевка, ул.Гагарина, 42 | 29,6 | 1992 |
| 26 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | СОПС | СОПС Новопокровка | ВКО, Бородулихинский р-н, с.Новопокровка, ул.Советская, 74 | 61,8 | 1995 |
| 27 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | СОПС | СОПС Буркотово | ВКО, Бородулихинский р-н, с.Буркотово, ул.Ленина, 17а | 65,5 | не установлен |
| 28 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | СОПС | СОПС Жерновка | ВКО, Бородулихинский р-н, с.Жерновка | 40 | не установлен |
| 29 | Восточно Казахстанский ОФ | Бородулихинский РУПС | ППС | ППС Петропавловское | ВКО, Бородулихинский р-н, с.Петропавловское, ул.Агиманова, 74 | 42,2 | 1997 |
| 30 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | РУПС | Глубоковский РУПС | ВКО, Глубоковский р-н, п.Глубокое, ул.Поповича, 9а | 841,7 | 1995 |
| 31 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | Гараж | Здание гаража | ВКО, Глубоковский р-н, п.Глубокое, ул.Поповича, 9 | 46 | 1996 |
| 32 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | ГОПС | ГОПС Белоусовка | ВКО, Глубоковский р-н, п.Белоусовка, ул. Центральная, 41 | 64 | 1976 |
| 33 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | ГОПС | ГОПС Алтайский | ВКО, Глубоковский р-н, п.Алтайский, ул.Советская, 2-15 | 72,2 | 1964 |
| 34 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | ГОПС | ГОПС Верхнеберезовский | ВКО, Глубоковский р-н, п.Верхнеберезовский, ул.Ленина 28-15 | 66,8 | не установлен |
| 35 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | СОПС | СОПС Опытное поле | ВКО, Глубоковский р-н, с.Опытное Поле, ул.Береговая 2 | 96 | 2007 |
| 36 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | СОПС | СОПС Прапорщиково | ВКО, Глубоковский р-н, с.Прапорщиково, ул.Школьная, 18-Б | 74,5 | 2009 |
| 37 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | СОПС | СОПС Черемшанка | ВКО, Глубоковский р-н, с.Черемшанка, ул.Центральная, 2 а | 75,2 | 2009 |
| 38 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | СОПС | СОПС Быструха | ВКО, Глубоковский р-н, с.Быструха, ул.Новостройка, 1 а | 75,5 | 2009 |
| 39 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | СОПС | СОПС Бобровка | ВКО, Глубоковский р-н, с.Бобровка, ул.Степная, 2 | 97,5 | 1967 |
| 40 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | СОПС | СОПС Винное | ВКО, Глубоковский р-н, с.Винное, ул.Клубная, 22 | 68,9 | 1961 |
| 41 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | СОПС | СОПС Малоубинка | ВКО, Глубоковский р-н, с.Малоубинка, ул.Клиновицкого, 36 | 42,1 | 1974 |
| 42 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | ППС | ППС Белоусовка | ВКО, Глубоковский р-н, с.Белоусовка, ул.Юбилейная,12-51 | 49,3 | 1978 |
| 43 | Восточно Казахстанский ОФ | Глубоковский РУПС | ППС | ППС Белокаменка (старое здание) | ВКО, Глубоковский р-н, с.Белокаменка, ул.Центральная | 58,1 | 1965 |
| 44 | Восточно Казахстанский ОФ | Жарминский РУПС | РУПС | Жарминский РУПС | ВКО, Жарминский р-н, с. Калбатау, ул.Алимбетова, 37 | 644,50 | 1977 |
| 45 | Восточно Казахстанский ОФ | Жарминский РУПС | Мастерская | Здание подсобной мастерской дизельная | ВКО, Жарминский р-н, с. Калбатау, ул.Алимбетова, 37 | 40 | 1977 |
| 46 | Восточно Казахстанский ОФ | Жарминский РУПС | Гараж | Здание подсобной мастерской гараж | ВКО, Жарминский р-н, с. Калбатау, ул.Алимбетова, 37 | 55,9 | 1977 |
| 47 | Восточно Казахстанский ОФ | Жар*м*инский РУПС | ГОПС | ГОПС Жангиз тобе | ВКО, Жарминский р-н, ст. Жангиз Тобе | 282,2 | 1971 |
| 48 | Восточно Казахстанский ОФ | Жарминский РУПС | ГОПС | ГОПС Шар | ВКО, Жарминский р-н, г.Шар, ул.Тәуелсиздик (бывш.Ленина), 123 | 1343,5 | 1981 |
| 49 | Восточно Казахстанский ОФ | Жарминский РУПС | СОПС | СОПС Жарык | ВКО, Жарминский р-н, с.Жарык, ул.Абая, 12 | 80,1 | 1962 |
| 50 | Восточно Казахстанский ОФ | Зайсанский РУПС | РУПС | Зайсанский РУПС | ВКО, г.Зайсан, ул.Жангельдина, 33 | 521,9 | 1973 |
| 51 | Восточно Казахстанский ОФ | Зайсанский РУПС | Гараж | Здание РУПС с гаражом (в здании РУПС) | ВКО, г.Зайсан, ул.Жангельдина, 33 | 115,4 | 1973 |
| 52 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | РУПС | Зыряновский РУПС | ВКО, г.Зыряновск, Первомайская, 10/1 | 255 | 1976 |
| 53 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | ГОПС | ГОПС-1 | ВКО, г.Зыряновск, ул.Брилина, 61 | 77,4 | 1980 |
| 54 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | ГОПС | ГОПС-3 | ВКО, г.Зыряновск, ул.Коммунистическая, 3 | 61,6 | 1963 |
| 55 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | ГОПС | ГОПС-4 | ВКО, г. Зыряновск, ул.Садовая, 10-1 | 65,1 | 1955 |
| 56 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | ГОПС | ГОПС Зубовск | ВКО, Зыряновский р-н, п.Зубовск, ул.Привокзальная, 6 | 74,5 | 2009 |
| 57 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | ГОПС | ГОПС Октябрьский | ВКО, Зыряновский р-н, п.Октябрьский, ул.Совхозная, 1 | 70,7 | 2009 |
| 58 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | СОПС | СОПС Чапаево | ВКО, Зыряновский р-н, с.Чапаево, ул.Победы, 6-3 | 25,3 | 1964 |
| 59 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | СОПС | СОПС Соловьево | ВКО, Зыряновский р-н, с.Соловьево, ул.Копылова, 9 | 17,3 | 1955 |
| 60 | Восточно Казахстанский ОФ | Зыряновский РУПС | СОПС | СОПС Малеевск | ВКО, Зыряновский р-н, с.Малеевск, ул.Степная, 3 | 76,2 | 1970 |
| 61 | Восточно Казахстанский ОФ | Катон-Карагайский РУПС | РУПС | Катон-Карагайский РУПС | ВКО, Катон-Карагайский р-н, с.Улкен Нарын (бывш.Большенарымское), ул.Аблайхана, 98 | 1931,2 | 1978 |
| 62 | Восточно Казахстанский ОФ | Катон-Карагайский РУПС | СОПС | СОПС Катон-Карагай | ВКО, Катон-Карагайский р-н, с.Катон-Карагай, ул.Абая, б/н | 97,4 | 2008 |
| 63 | Восточно Казахстанский ОФ | Катон-Карагайский РУПС | СОПС | СОПС Орел | ВКО, Катон-Карагайский р/н, с.Орел, ул.Кабанбая, 1 | 135,2 | 1978 |
| 64 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | Гараж | Здание производственного гаража | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Кокпекты, ул.Ш.Фахрутдинова, 44 | 39,1 | 1971 |
| 65 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | Гараж | Здание производственного гаража | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Самарское, Горохова 56 | 295 | 1984 |
| 66 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | РУПС | Кокпектинский РУПС | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Кокпекты, ул.Ш.Фахрутдинова, 44 | 550 | 1971 |
| 67 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | СОПС Кокжайык | ВКО, Кокпектинский р-н, с. Кокжайык, ул. Чайковского 40/1 | 37,8 | 1970 |
| 68 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | Населенный пункт Миролюбовка | ВКО, Кокпектинский р-н, с. Миролюбовка, ул. Асламова 46 | 16,3 | 2000 |
| 69 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | Населенный пункт Самарское (бывшее здание СОПС) | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Самарское, ул. Горохова 56 | 1698,9 | 1984 |
| 70 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | СОПС Самарское (новое) | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Самарское, ул.Астана 112 (Горохова 56) | 102,2 | 2008 |
| 71 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | СОПС Преображенка | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Преображенка, ул.Куйбышева, 28 | 92,3 | 1969 |
| 72 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | СОПС Улкен-Бокен | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Улкен-Бокен, ул.Пушкина, 13 | 91,4 | 1986 |
| 73 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | СОПС Мариногорка | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Мариногорка, Школьная, 54 | 121,6 | 1982 |
| 74 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | СОПС Улгуль-Малши | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Улгуль-Малши, ул.Аубакирова, 33 | 117,7 | 1969 |
| 75 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | СОПС Тассай | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Тассай, ул.Ленина, 13 | 79,4 | 1967 |
| 76 | Восточно Казахстанский ОФ | Кокпектинский РУПС | СОПС | СОПС Бастауши | ВКО, Кокпектинский р-н, с.Бастауши, ул.Абая, 31 | 9,2 | 1985 |
| 77 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | РУПС | Курчумский РУПС | ВКО, с.Курчум, ул.Момышулы, 22 | 979,9 | 1990 |
| 78 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | Населенный пункт Теректы булак | ВКО, Курчумский р-н, с. Теректы булак | 21,3 | 1955 |
| 79 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | Населенный пункт Койтас | ВКО, Курчумский р-н, с. Койтас | 31,2 | 1980 |
| 80 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | Населенный пункт Карой | ВКО, Курчумский р-н, с. Карой | 48 | 1992 |
| 81 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | Населенный пункт Ушбулак | ВКО, Курчумский р-н, с. Ушбулак | 59,2 | 1956 |
| 82 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | Населенный пункт с.Барак Батыра, ул.Достык, 35 А (бывш. с.Дарственное) | ВКО, Курчумский р-н, с. Барак Батыра (бывш. Дарственное), ул. Октябрьская | 23,8 | 1970 |
| 83 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | Населенный пункт Тоскайын | ВКО, Курчумский р-н, с. Тоскайын | 114,7 | не установлен |
| 84 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | Населенный пункт Урунхайка | ВКО, Курчумский р-н, с. Урунхайка | 121,1 | не установлен |
| 85 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | СОПС Акбулак | ВКО, Курчумский р-н, с.Акбулак, ул.Абая, 7 | 118,3 | не установлен |
| 86 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | СОПС Боран | ВКО, Курчумский р-н, с.Боран, ул.Кабанбая, 20 | 64,1 | не установлен |
| 87 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | СОПС Каратогай | ВКО, Курчумский р-н, с.Каратогай | 118,9 | не установлен |
| 88 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | СОПС | СОПС Маралды | ВКО, Курчумский р-н, с.Маралды, ул.Центральная,б/н | 51,2 | 1950 |
| 89 | Восточно Казахстанский ОФ | Риддерский ГУПС | ГУПС | Риддерский ГУПС | ВКО, г.Риддер, ул.Ауэзова, 4 | 306 |  |
| 90 | Восточно Казахстанский ОФ | Риддерский ГУПС | ГОПС | ГОПС-1 | ВКО, г.Риддер, 4 мр-н, 9 | 118,7 | 1973 |
| 91 | Восточно Казахстанский ОФ | Риддерский ГУПС | ГОПС | ГОПС-2 | ВКО, г.Риддер, ул.Островского, 70. | 80,2 | 1977 |
| 92 | Восточно Казахстанский ОФ | Риддерский ГУПС | ГОПС | ГОПС-3 | ВКО, г.Риддер, ул.Независимости,16 | 214,5 | 1960 |
| 93 | Восточно Казахстанский ОФ | Риддерский ГУПС | ГОПС | ГОПС Ульба | ВКО, г.Риддер, ул. Дреймана 3/а | 110,1 | 1972 |
| 94 | Восточно Казахстанский ОФ | Риддерский ГУПС | Пристройка | Пристройка к зданию | ВКО, г.Риддер, ул. Ауэзова 4 | 167,6 | 2008 |
| 95 | Восточно Казахстанский ОФ | Риддерский ГУПС | ГОПС | ГОПС-4 | ВКО, г.Риддер, 4 мкр - 38 | 22,4 | 1972 |
| 96 | Восточно Казахстанский ОФ | Риддерский ГУПС | ГППС | Помещения ГППС Пригородное, закрыто | ВКО, г.Риддер, 5 мр-н - 2 | 50,7 | 1989 |
| 97 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | ГУПС | Семейский ГУПС | ВКО, г.Семей, ул.Уранхаева, 48 | 1473,3 | 1989 |
| 98 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | УСПП | Здание УСПП Семей (страховой цех) | ВКО, г.Семей, ж/вокзал, ул. Привокзальная 1Б площ | 815,5 | 1977 |
| 99 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | Здание | Здание ремонтной мастерской АТЦ (душевой)) | ВКО, г.Семей, ул. Дальная 2а | 48,4 | 1988 |
| 100 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | Гараж | Гараж Литер Б (здание заправки) | ВКО, г.Семей, ул. Дальная 2а | 578,2 | 1988 |
| 101 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | Автобаза | Здание техническое (адм.здание Автобазы) | ВКО, г.Семей, ул. Дальная 2а | 200 | 1988 |
| 102 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | Склад | Склад Литер Г-1 (здание сторожевой (склад Автобазы)) | ВКО, г.Семей, ул. Дальная 2а | 17 | 1988 |
| 103 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | ГОПС | ГОПС-1 | ВКО, г.Семей, ул.Тельмана, 162а | 129,2 | 1979 |
| 104 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | ГОПС | ГОПС-2 | ВКО, г.Семей, ул.Мамай батыра, 92 | 349,8 | 1990 |
| 105 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | ГОПС | ГОПС-7 | ВКО, г.Семей, 35 квартал -24 | 121,3 | 1971 |
| 106 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | ГОПС | ГОПС-10 | ВКО, г.Семей, пр.Ауэзова, 22 | 366,8 | 1990 |
| 107 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | ГОПС | ГОПС-12 | ВКО, г.Семей, ул.Цементная 1а | 222,3 | 1993 |
| 108 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | ГОПС | ГОПС Курчатов | ВКО, г.Курчатов, ул. Абая, 7а | 103,06 | 2008 |
| 109 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | СОПС | СОПС Кайнар | ВКО, г.Семей, с. Кайнар | 306,4 | 1976 |
| 110 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | СОПС | СОПС Караул | ВКО, г.Семей, с.Караул, ул.Мухаметханова, 53 | 147,6 | 1969 |
| 111 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | СОПС | СОПС Кокбай | ВКО, г.Семей, с.Кокбай | 114,5 | 1977 |
| 112 | Восточно Казахстанский ОФ | Семейский ГУПС | СОПС | СОПС Озерки | ВКО, г.Семей, с.Озерки, ул. Комсомольская, 55а | 97,3 | 2007 |
| 113 | Восточно Казахстанский ОФ | Тарбагатайский РУПС | РУПС | Тарбагатайский РУПС | ВКО, Тарбагатайский р-н, с.Аксуат, ул.Кабанбая, 15 | 336,53 | 1971 |
| 114 | Восточно Казахстанский ОФ | Тарбагатайский РУПС | Гараж | Тарбагатайский РУПС | ВКО, Тарбагатайский р-н, с.Аксуат, ул.Кабанбая, 15 | 130,6 | 1971 |
| 115 | Восточно Казахстанский ОФ | Тарбагатайский РУПС | СОПС | СОПС Акжар | ВКО, Тарбагатайский р-н, с.Акжар, ул.Жамбыла, 13 | 230,25 | 1970 |
| 116 | Восточно Казахстанский ОФ | Тарбагатайский РУПС | СОПС | СОПС Кокжыра | ВКО, Тарбагатайский р-н, 1, 5 км юго-восточнее с.Кокжыра | 62,7 | 2010 |
| 117 | Восточно Казахстанский ОФ | Тарбагатайский РУПС | СОПС | СОПС Жантекей | ВКО, Тарбагатайский р-н, с.Жантекей | 64,1 | 2010 |
| 118 | Восточно Казахстанский ОФ | Тарбагатайский РУПС | СОПС | СОПС Кабанбай | ВКО, Тарбагатайский р-н, с.Кабанбай | 72 | 1978 |
| 119 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | РУПС | Уланский РУПС | ВКО, Уланский р-н, п.Касыма Кайсенова, д.21 (литер А и А1 присторойка) | 279,5 | 1985 |
| 120 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | Здание | пос. К.Кайсенова 6-61 ( ранее п. Молодежное 6-61) | пос. К.Кайсенова 6-61 ( ранее п. Молодежное 6-61) | 76,5 | 2000 |
| 121 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | СОПС Асубулак | ВКО, Уланский р-н, п.Асубулак, ул.Мира, 1а | 49,8 | не установлен |
| 122 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | СОПС с.Таврия | ВКО, Уланский р-н, с.Таврия, ул.Солнечная, 12-15 | 48,6 | не установлен |
| 123 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | Населенный пункт Огневка | ВКО, Уланский р-н, с. Огневка, ул. Панина 6 | 73,3 | 1963 |
| 124 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | СОПС Сагыр (быв.Ленинка) | ВКО, Уланский р-н, с.Сагыр, ул. Абылайхана, 48/1 | 75 | 2009 |
| 125 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | СОПС Привольное | ВКО, Уланский р-н, с.Привольное, ул.Лутта, 1/2 | 75 | 2009 |
| 126 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | СОПС Герасимовка | ВКО, Уланский р-н, с.Герасимовка, ул.Дружбы, 38 | 75 | 2009 |
| 127 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | СОПС с.Таргын | ВКО, Уланский р-н, с.Таргын, Кайсенова , 31а | 75 | 2009 |
| 128 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | СОПС Мамай батыра (Васильева) | ВКО, Уланский р-н, с.Мамай Батыр, ул.Ленина, 39 | 75 | 2009 |
| 129 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | СОПС Айыртау (Завидное) | ВКО, Уланский р-н, с.Айыртау, ул.Тохтарова, 10 | 99,7 | 2007 |
| 130 | Восточно Казахстанский ОФ | Уланский РУПС | СОПС | ОПС Гагарино | ВКО, Уланский р-н, с.Гагарино, ул.Северная, 6 | 51,4 | 1985 |
| 131 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | РУПС | Урджарский РУПС | ВКО, Урджарский р-н, с.Урджар, ул.Абылайхана,139 | 480,3 | 1985 |
| 132 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС-1 | ВКО, Урджарский р-н, с.Урджар, ул.Морозова, 1 | 44,5 | не установлен |
| 133 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС-2 | ВКО, Урджарский р-н, с.Урджар, ул.Казахстанская | 120,5 | не установлен |
| 134 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС-3 | ВКО, Урджарский р-н, с.Урджар, ул.Сейфуллина, 4 | 140,4 | 1972 |
| 135 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Кабанбай | ВКО, Урджарский р-н, с Кабанбай, ул. Мухамадиева, 21 | 97,4 | 2008 |
| 136 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Бестерек | ВКО, Урджарский р-н, с.Бестерек | 80,2 | не установлен |
| 137 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Науалы | ВКО, Урджарский р-н, с.Науалы, ул.Кабанбая, 3 | 231,1 | не установлен |
| 138 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Таскескен | ВКО, Урджарский р-н, с.Таскескен | 59,6 | 1981 |
| 139 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Алтыншокы | ВКО, Урджарский р-н, с.Алтыншокы | 143,9 | не установлен |
| 140 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Маканчи | ВКО, Урджарский р-н, с.Маканчи, ул.Кабанбая, 56 | 164,7 | 1975 |
| 141 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Каратума | ВКО, Урджарский р-н, с.Каратума | 88,2 | 1973 |
| 142 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Бахты | ВКО, Урджарский р-н, с.Бахты, ул.Кабанбая, б/н | 136,6 | 1960 |
| 143 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Акшокы | ВКО, Урджарский р-н, с.Акшокы, ул.Найманбаева, 52 | 88,1 | 1960 |
| 144 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Кокозек | ВКО, Урджарский р-н, с.Кокозек, ул.Школьная, б/н | 128,7 | не установлен |
| 145 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Жанай | ВКО, Урджарский р-н, с.Жанай | 57,3 | не установлен |
| 146 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Жогаргы Егенсу | ВКО, Урджарский р-н, с.Жогаргы Егенсу (1 Мая), ул.Куанышева, 1 | 103,6 | 1988 |
| 147 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Кольдынен | ВКО, Урджарский р-н, с.Кольдынен (Аксаковка), ул.Ленина | 96,8 | не установлен |
| 148 | Восточно Казахстанский ОФ | Урджарский РУПС | СОПС | СОПС Жана Тилек | ВКО, Урджарский р-н, с.Жана Тилек (быв.п.Южный), ул.Гагарина,3 | 62,9 | не установлен |
| 149 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.К.Кайсенова, 57 | 1633,3 | 1977 |
| 150 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | УСПП | УСПП и ГОПС 7 в одном здании | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ст.Защита, ул.Лениногорская, 97 | 1773,5 | 1972 |
| 151 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | Автобаза | Здание АТЦ ВК ОФ | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Предгорная, 89 | 4728,6 | 1986 |
| 152 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | Гараж | Здание гаража АТЦ | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Предгорная, 89 | 1959,8 | 1986 |
| 153 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | Гараж | Здание гаража АТЦ | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Предгорная, 89 | 1375,4 | 1986 |
| 154 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | Мастерская | Ремстроймастерские ВКО | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Предгорная, 89 | 79,6 | 1986 |
| 155 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | Мойка | Здание для мойки (здание ремонта) | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Предгорная, 89 | 95,3 | 1986 |
| 156 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | Склад | Здание склада ГСМ АТЦ (здание ремонтной мастерской АТЦ) | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Предгорная, 89 | 659,2 | 1986 |
| 157 | Восточно Казахстанский ОФ | ВК ОФ АО Казпочта | Склад | Склад для агрегатов ВКО | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Предгорная, 89 | 73,3 | 1986 |
| 158 | Восточно Казахстанский ОФ | Курчумский РУПС | МОПС | МОПС с. Калжир | ВКО, Курчумский р-н, с. Калжир, ул. Нурмуханова | 58 | 1977 |
| 159 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-1 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Пахомова, 8 | 68,60 | 1982 |
| 160 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-2 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова, 71 | 349,00 | 1978 |
| 161 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-3 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина,13, НП 22 | 87,60 | 1962 |
| 162 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-4 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 47 | 389,40 | 1969 |
| 163 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-6 | ВКО, г.Усть-Каменогорск. ул.Свободы, 3 | 102,20 | 1991 |
| 164 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-8 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ульяновская, 89. | 66,30 | 1951 |
| 165 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-9 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 345/2 | 80,9 | 1991 |
| 166 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-10 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Севастопольская, 9 | 486,20 | 1990 |
| 167 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-12 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул. Горького, 11/6 | 101,20 | 2007 |
| 168 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-13 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Пушкина, 32-2 | 50,90 | 1958 |
| 169 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-14 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Энтузиастов, 17. | 33,00 | 1988 |
| 170 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-15 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, 14/3 | 67,60 | 1979 |
| 171 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-16 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 7-37 | 86,00 | 1988 |
| 172 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-17 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Менделеева, 9. | 101,50 | 1955 |
| 173 | Восточно Казахстанский ОФ | Усть-Каменогорский ГУПС | ГОПС | ГОПС-18 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Гоголя, 34. | 192,90 | 1954 |
| 174 | Восточно Казахстанский ОФ | Катон-Карагайский РУПС | МОПС | МОПС Алтынбел | ВКО, г.Усть-Каменогорск, Катон-Карагайский р-н, с. Алтынбел | 86,00 |  |
| 175 | Восточно Казахстанский ОФ | Шемонаихинский РУПС | РУПС | Шемонаихинский РУПС | ВКО, г.Шемонаиха, ул.Интернациональная, 2 | 598,5 | 1982 |
| 176 | Восточно Казахстанский ОФ | Шемонаихинский РУПС | Гараж | Здание гаража | ВКО, г.Шемонаиха, ул.Интернациональная, 2 | 164,7 | 1982 |
| 177 | Восточно Казахстанский ОФ | Шемонаихинский РУПС | СОПС | СОПС Первомайский | ВКО, Шемонаихинский р-н, п.Первомайский, ул.Ленина, 90 | 96 | 2007 |
| 178 | Восточно Казахстанский ОФ | Шемонаихинский РУПС | СОПС | СОПС Октябрьское | ВКО, Шемонаихинский р-н, с.Октябрьское, ул.Советская, 3 | 40,1 | 1971 |
| 179 | Восточно Казахстанский ОФ | Шемонаихинский РУПС | ГОПС | ОПС Усть-Таловка | ВКО, Шемонаихинский р-н, п.Усть-Таловка, ул.Школьная, 6 | 88,7 | 1962 |