Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Вынос и закрепление трассы нефтепровода на местности | км | 11,36 |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| Ограждение ОГ-1 |  |  |  |  |
| 1 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 29 |  |
| 2 | Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных | шт. | 1 |  |
| 3 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,56293 |  |
| 4 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,55 |  |
| 5 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,4 |  |
| 6 | Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор | м проволоки | 90 |  |
| 7 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 | кг | 9 |  |
| 8 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 15,19911 |  |
| Фундамент Фм-1 (2104/1/22-АС лист3.1, 3.2) |  |  |  |  |
| 9 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 35,02 |  |
| 10 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6,18 |  |
| 11 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 41 |  |
| 12 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1230 |  |
| 13 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 38,13 |  |
| 14 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,87 |  |
| 15 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 38,13 |  |
| 16 | Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3 |  |
| 17 | Глина природная | м3 | 1,32 |  |
| 18 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,2 |  |
| 19 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 4,2 |  |
| 20 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04398 |  |
| 21 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16006 |  |
| 22 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,42 |  |
| 23 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 3,6 |  |
| Магистральный нефтепровод |  |  |  |  |
| 1 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 грунта | 12 |  |
| Наклонно-направленное бурение |  |  |  |  |
| 2 | Снятие растительного слоя, грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 119 |  |
| 3 | Снятие растительного слоя, грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 119 |  |
| 4 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 580 |  |
| 5 | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 1 |  |
| 6 | Трубопроводы из стальных труб диаметром 1020 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 86 |  |
| 7 | Трубопроводы 1-2 категории диаметром 800 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11 | км трубопровода | 0,086 |  |
| 8 | Труба тип 3-1020х12-К52 - 17Г1С-У в заводской изоляции с трёхслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-003-00186654-2008, L=11.5м | т | 25,88428 |  |
| 9 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 854,18124 |  |
| 10 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 25,88428 |  |
| 11 | Трубопроводы диаметром 1000 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею | км трубопровода | 0,0036 |  |
| 12 | Система защиты от коррозии для переизоляции сварных швов на трубопроводах Дн1020 (ширина 450 мм, толщина не менее 2,0 мм) при прокладке методом бурения с промывкой (Полиуретановое покрытие DENSOLID-HDD) | компл. | 8 |  |
| 13 | Трубопровод диаметром 800 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух | м кожуха | 86 |  |
| 14 | Опорное кольцо ПМТД-820х1220 | компл. | 85 |  |
| 15 | Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью /манжетами резиновыми/ | футляр | 2 |  |
| 16 | Герметизирующая манжета МГ-РНГК 820/1020 (в комплект входит: манжет 2 шт., хомут - 4 шт., подмоточный материал - 4шт.) | комплект | 1 |  |
| 17 | Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью /укрытие манжеты/ | укрытие | 2 |  |
| 18 | Укрытие защитное манжеты герметизирующей УЗМГ-РНГК 820/1020 | шт. | 2 |  |
| 19 | Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа | км трубопровода | 0,086 |  |
| 20 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 800 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 8 |  |
| 21 | Очистка полости нефтепровода до гидроиспытания с пропуском поршня-разделителя | км трубопровода | 0,086 |  |
| 22 | Трубопроводы, диаметр до 820 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 8 |  |
| 23 | Трубопроводы диаметром 800 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею | км трубопровода | 0,086 |  |
| 24 | Трубопроводы, диаметр до 820 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 8 |  |
| 25 | Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 8 |  |
| 26 | Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-530 мм искровым дефектоскопом (д.820) | м | 86 |  |
| 27 | Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-530 мм искровым дефектоскопом (д.1020) | м | 86 |  |
| 28 | Очистка полости нефтепровода до гидроиспытания с пропуском поршня-разделителя | км трубопровода | 0,086 |  |
| 29 | Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое | км трубопровода | 0,086 |  |
| 30 | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки 10 км | т·км | 432,58 |  |
| 31 | Очистка полости нефтепровода после гидроиспытания с пропуском поршня-разделителя | км трубопровода | 0,086 |  |
| 32 | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 1427,514 |  |
| 33 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 580 |  |
| 34 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 580 |  |
| 35 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 580 |  |
| 36 | Восстановление растительного слоя. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 119 |  |
| 37 | Восстановление растительного слоя. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 119 |  |
| Участок, прокладываемый открытым способом (основной) |  |  |  |  |
| 38 | Снятие растительного слоя, грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 49889 |  |
| 39 | Снятие растительного слоя, грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 49889 |  |
| 40 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 97873 |  |
| 41 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 | 32 |  |
| 42 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км (Вывоз излишков грунта) | т·км | 117460 |  |
| 43 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 6712 |  |
| 44 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 258412 |  |
| 45 | Трубопроводы 3-4 категории диаметром 800 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сварка трубопроводов с заводской изоляцией: Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11 за исключением расхода труб (ТЧ п.1.10). | км трубопровода | 11,15 |  |
| 46 | Труба тип 3-820х10-K52 - 17Г1С-У в заводской изоляции с трёхслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-003-00186654-2008, L=11,5м | т | 2269,672 |  |
| 47 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 74157,6 |  |
| 48 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 2247,2 |  |
| 49 | Отводы гнутые заводского изготовления на трубопровод диаметром 800 мм. Установка | угол поворота | 52 |  |
| 50 | Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1201 до 1250 км, загрузка вагона 20 т | т | 25,66 |  |
| 51 | Разгрузка металла сортового в связках, труб металлических при железнодорожных перевозках | т | 25,66 |  |
| 52 | Отвод ОГ 30°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1750/1750-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 7 |  |
| 53 | Отвод ОГ 28°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1650/1650-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 3 |  |
| 54 | Отвод ОГ 27°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1650/1650-ХЛ ТУ 102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 55 | Отвод ОГ 26°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1600/1600-ХЛ ТУ 102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 56 | Отвод ОГ 23°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1500/1500-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 57 | Отвод ОГ 22°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1450/1450-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 2 |  |
| 58 | Отвод ОГ 21°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1400/1400-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 3 |  |
| 59 | Отвод ОГ 20°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1400/1400-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 3 |  |
| 60 | Отвод ОГ 18°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1300/1300-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 61 | Отвод ОГ 15°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1200/1200-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 62 | Отвод ОГ 14°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1150/1150-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 63 | Отвод ОГ 13°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1150/1150-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 64 | Отвод ОГ 11°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1050/1050-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 65 | Отвод ОГ 10°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-1000/1000-ХЛ ТУ 102-488.1-05покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 5 |  |
| 66 | Отвод ОГ 7°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-900/900-ХЛ ТУ 102-488.1-05 покрытиеПк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 1 |  |
| 67 | Отвод ОГ 6°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-900/900-ХЛ ТУ 102-488.1-05 покрытиеПк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 4 |  |
| 68 | Отвод ОГ 5°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-850/850-ХЛ ТУ 102-488.1-05 покрытиеПк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 9 |  |
| 69 | Отвод ОГ 4°-820(10)-К52-6,4-0,75-5DN-800/800-ХЛ ТУ 102-488.1-05 покрытиеПк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005 | шт. | 7 |  |
| 70 | Трубопроводы, диаметр до 820 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 1071 |  |
| 71 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 800 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 1071 |  |
| 72 | Трубопроводы диаметром 800 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею | км трубопровода | 0,48555 |  |
| 73 | Система защиты от коррозии для переизоляции сварных швов на трубопроводах Дн1020 (ширина 450 мм, толщина не менее 2,0 мм) при прокладке методом бурения с промывкой (Полиуретановое покрытие DENSOLID-HDD) | компл. | 1071 |  |
| 74 | Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-530 мм искровым дефектоскопом (в т.ч. отводы) | м | 11272 |  |
| 75 | Очистка полости нефтепровода до гидроиспытания с пропуском поршня-разделителя | км трубопровода | 11,358 |  |
| 76 | Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое | км трубопровода | 11,358 |  |
| 77 | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки 10 км | т·км | 57130,74 |  |
| 78 | Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое | км трубопровода | 11,358 |  |
| 79 | Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 188531,442 |  |
| 80 | Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм. Врезка в действующие магистрали | врезка | 6 |  |
| 81 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 72681 |  |
| 82 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 72681 |  |
| 83 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 72681 |  |
| 84 | Насыпи дорожные /обвалование/. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5706 |  |
| 85 | Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия прибором типа АНПИ или УДИП-1М | м | 11358 |  |
| 86 | Очистка полости нефтепровода после гидроиспытания с пропуском снаряда-калибра | км трубопровода | 11,358 |  |
| 87 | Очистка полости нефтепровода после гидроиспытания с пропуском снаряда-профилемера | км трубопровода | 11,358 |  |
| Пересечение с грунтовыми дорогами |  |  |  |  |
| 88 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(30) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 66,6666667 |  |
| 89 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м2 основания | 66,6666667 |  |
| 90 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 2 |  |
| 91 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 2 |  |
| 92 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35 | шт. | 2 |  |
| 93 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 21,6 |  |
| 94 | Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-18 ГОСТ 25912-2015 | шт. | 10 |  |
| 95 | Протектор. Установка опознавательного знака | знак | 37 |  |
| 96 | Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,14 |  |
| 97 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,14 |  |
| Антикоррозийная защита оборудования |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры | шт. | 8 |  |
| 2 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных | шт. | 5 |  |
| 3 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 2 |  |
| 4 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка | колонка | 1 |  |
| 5 | Кабель. Демонтаж | м | 148 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Станция катодная сетевая мощностью до 600 кВт/ч. Установка на опорах | комплект станции | 1 |  |
| 7 | Устройство катодной защиты УКЗВ в комплекте со станцией катодной защиты с импульсным преобразователем СКЗИП-Zhe-3,0 -РД -У1 | шт. | 1 |  |
| 8 | Заземление анодное глубинное из стальных труб диаметром 200 мм. Устройство при глубине бурения 50 м группа грунта 2 | заземлитель | 2 |  |
| 9 | Глина природная | м3 | 12,1 |  |
| 10 | Глубинный анодный заземлитель д.150 мм, L=1,5 АЗГК-2-1-4 | шт. | 34 |  |
| 11 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка | колонка | 18 |  |
| 12 | Контрольно-измерительный пункт металлический, с 12 измерительными клеммами с блоком совместной защиты (БСЗ) с километровым знаком, СКИП-Б-2-12-0-2,5-УХЛ1(БСЗ.1-1) | шт. | 1 |  |
| 13 | Контрольно-измерительный пункт металлический, с 12 измерительными клеммами с блоком совместной защиты (БСЗ), СКИП-Б-2-12-0-2,5-УХЛ1(БСЗ.1-1) | шт. | 2 |  |
| 14 | Контрольно-измерительный пункт металлический, с 8 измерительными клеммами, СКИП-2-8-0-2,5-УХЛ1 | шт. | 1 |  |
| 15 | Контрольно-измерительный пункт металлический, с 12 измерительными клеммами, СКИП-2-12-0-2,5-УХЛ1 | шт. | 11 |  |
| 16 | Контрольно-измерительный пункт металлический, с 6 измерительными и 4 силовыми клеммами, СКИП-2-6-4-2,5-УХЛ1 | шт. | 1 |  |
| 17 | Контрольно-измерительный пункт металлический, с 12 измерительными клеммами, СКИП-2-12-0-2,5-УХЛ1 | шт. | 1 |  |
| 18 | Контрольно-измерительный пункт металлический, с 20 измерительными клеммами, СКИП-2-20-0-2,5-УХЛ1 | шт. | 1 |  |
| 19 | Пункт контрольный. Устройство | шт. | 21 |  |
| 20 | Электрод сравнения медносульфатный, с соединительным кабелем L=7м ЭСМС-ВЭ.ПВЕК-7 | шт. | 21 |  |
| 21 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 12 |  |
| 22 | Блок пластин-индикаторов, с соединительным кабелем L=7 м БПИ-2 | шт. | 12 |  |
| 23 | Кабель с экранированными жилами, количество жил до 14 шт. Подключение дополнительно в разъем | конец кабеля | 25 |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 24 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 9,54 |  |
| 25 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9,54 |  |
| 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (231м комплектный кбель с ЭСМС и ДСК) | м кабеля | 231 |  |
| 27 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 754 |  |
| 28 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 2 |  |
| 29 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 22 |  |
| 30 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 25 |  |
| 31 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 14 |  |
| 32 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 1х35 (ок)-0,66 | км | 0,521 |  |
| 33 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 2х6 (ок)-0,66 | км | 0,24 |  |
| 34 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66 | км | 0,032 |  |
| 35 | Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение | перемычка | 20 |  |
| 36 | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х10 (ок)-0,66 | км | 0,01 |  |
| 37 | Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 7 |  |
| 38 | Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-35 | 100 шт. | 0,07 |  |
| 39 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 90 |  |
| 40 | Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6 | 100 шт. | 0,9 |  |
| 41 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1,01 |  |
| Узел присоединения кабеля ВБбШвн 1х35 мм2 к трубопроводу |  |  |  |  |
| 42 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 25 |  |
| 43 | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55 | м | 25 |  |
| Узел присоединения кабеля ВБбШвн 2х6 мм2 к трубопроводу |  |  |  |  |
| 44 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00242 |  |
| 45 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00242 |  |
| 46 | Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником | конец | 25 |  |
| 47 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,045 |  |
| 48 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,33 |  |
| 49 | Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола | м | 3 |  |
| 50 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм | м | 3 |  |
| Узел присоединения кабеля ВБбШвн 1х35 мм2 к трубопроводу |  |  |  |  |
| 51 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0000968 |  |
| 52 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0000968 |  |
| 53 | Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола | м | 0,1 |  |
| 54 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм | м | 0,1 |  |
| 55 | Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником | конец | 25 |  |
| 56 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,0015 |  |
| 57 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,023 |  |
| Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |
| 58 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,55 |  |
| 59 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | 0,55 |  |
| Металлические изделия |  |  |  |  |
| 60 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,96 |  |
| 61 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,96 |  |
| 62 | Заземлитель горизонтальный из стали сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 24 |  |
| 63 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 49 |  |
| Разное |  |  |  |  |
| 64 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 27,5 |  |
| Промежуточная опора (1-но стоечная) (№2,3,4,5,6,7,8) |  |  |  |  |
| 65 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 7 |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |
| 66 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 7 |  |
| 67 | Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 7 |  |
| 68 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 7 |  |
| Изоляторы. Линейная арматура |  |  |  |  |
| 69 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,0714 |  |
| 70 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) | шт. | 21 |  |
| 71 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 21 |  |
| 72 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 7 |  |
| Анкерная опора (2-х стоечная) (№1) |  |  |  |  |
| 73 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 |  |
| 74 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 |  |
| 75 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 |  |
| 76 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |
| 77 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 78 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 |  |
| 79 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 80 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 |  |
| 81 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 82 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 83 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 |  |
| 84 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т (Заземляющий проводник) | т | 0,0018 |  |
| Изоляторы. Линейная арматура |  |  |  |  |
| 85 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,0034 |  |
| 86 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) | шт. | 1 |  |
| 87 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 1 |  |
| 88 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 2 |  |
| 89 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 3 |  |
| 90 | Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б | шт. | 6 |  |
| 91 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V | шт. | 12 |  |
| 92 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 6 |  |
| Концевая опора (2-х стоечная) А1-1 с кабельной муфтой КМ-1(№9) |  |  |  |  |
| 93 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 |  |
| 94 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 |  |
| 95 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 |  |
| 96 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |
| 97 | Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля без гидрофобного заполнения. Монтаж оборудования | шт. | 1 |  |
| 98 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 99 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 |  |
| 100 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 101 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 |  |
| 102 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 103 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 104 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 |  |
| 105 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т (Заземляющий проводник) | т | 0,0018 |  |
| Установка кабельной муфты КМ-1 на концевой опоре |  |  |  |  |
| 106 | Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 |  |
| 107 | Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 108 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 109 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,017 |  |
| 110 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,017 |  |
| 111 | Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 |  |
| 112 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 |  |
| 113 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 |  |
| 114 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 |  |
| Изолятор. Линейная арматура |  |  |  |  |
| 115 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,0034 |  |
| 116 | Изолятор опорный штыревой полимерный типа ШП-20 | шт. | 1 |  |
| 117 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 1 |  |
| 118 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 2 |  |
| 119 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 3 |  |
| 120 | Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б | шт. | 6 |  |
| 121 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V | шт. | 12 |  |
| 122 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 6 |  |
| Сети связи |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 8 |  |
| 2 | Модем коммуникатор МИР МК-01 R-P | шт. | 10 |  |
| 3 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 4 |  |
| 4 | Усилитель сигнала PLC BOOSTER | шт. | 5 |  |
| 5 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка | шт. | 8 |  |
| 6 | Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 |  |
| 7 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | 40 |  |
| 8 | Интерфейсный кабель парной скрутки КИС-В нг(А)-LS 1х2х0,90 | м | 40 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж | опора | 1 |  |
| Оборудование выше 1000 В |  |  |  |  |
| 2 | Разрядники. Установка вручную | комплект | 6 |  |
| 3 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | шт. | 6 |  |
| Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |
| 4 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 11,9256667 |  |
| 5 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | км | 35,777 |  |
| Отдельные элементы ВЛ-10кВ |  |  |  |  |
| 6 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 178 |  |
| 7 | Комплект разрядника MCR-20 | шт. | 178 |  |
| 8 | Соединительный зажим MJRP 50N | шт. | 36 |  |
| 9 | Герметичный ответвительный зажим RP 150 | шт. | 13 |  |
| Металлические изделия |  |  |  |  |
| 10 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,6 |  |
| 11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,6 |  |
| 12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 179 |  |
| 13 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 20 |  |
| Разное |  |  |  |  |
| 14 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 17,589 |  |
| 15 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 487,5 |  |
| Опора угловая анкерная (№616,754,780,793) |  |  |  |  |
| 16 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 4 |  |
| 17 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 8 |  |
| 18 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 12 |  |
| 19 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 8 |  |
| Траверса ТМ2004-1 шт. (пособие Нилед 6-20 кВ 2017г. стр.179) |  |  |  |  |
| 20 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,01424 |  |
| 21 | Серьга типа СР-7-16 | шт. | 4 |  |
| Траверса ТМ2005-1шт (пособие Нилед 6-20 кВ 2017г. стр.180) |  |  |  |  |
| 22 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,12544 |  |
| 23 | Серьга типа СР-7-16 | шт. | 20 |  |
| Кронштейн У51-1шт. (пособие Нилед 6-20 кВ 2017г. стр.170) |  |  |  |  |
| 24 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,02448 |  |
| 25 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,003756 |  |
| Стяжка Г1-3шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.172) |  |  |  |  |
| 26 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,063 |  |
| 27 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,007704 |  |
| Заземляющий проводник ЗП1-2шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.174) |  |  |  |  |
| 28 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,00488 |  |
| 29 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 6,896 |  |
| 30 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,042 |  |
| 31 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) (IF 27) | шт. | 12 |  |
| 32 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 12 |  |
| 33 | Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 | шт. | 24 |  |
| 34 | Подвесной полимерный изолятор SML 70/20 | шт. | 24 |  |
| 35 | Соединитель UU 7-16 | шт. | 24 |  |
| 36 | Анкерный зажим DN-70 Rpi | шт. | 24 |  |
| 37 | Зажим плашечный типа CD 35 | шт. | 12 |  |
| Опора промежуточная (617-792) |  |  |  |  |
| 38 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 161 |  |
| 39 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 161 |  |
| Траверса ТМ2001-1шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.176) |  |  |  |  |
| 40 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 4,9427 |  |
| Кронштейн У51-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.170) |  |  |  |  |
| 41 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,98532 |  |
| 42 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,151179 |  |
| Зазеляющий проводник ЗП1-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.174) |  |  |  |  |
| 43 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,09821 |  |
| 44 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 1,6905 |  |
| 45 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) (IF 27) | шт. | 483 |  |
| 46 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 483 |  |
| 47 | Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 | шт. | 966 |  |
| 48 | Зажим плашечный типа CD 35 | шт. | 161 |  |
| Опора анкерная (№638, 677, 698, 720, 741, 767) |  |  |  |  |
| 49 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6 |  |
| 50 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 12 |  |
| 51 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 12 |  |
| 52 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 12 |  |
| Траверса ТМ2002-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.177) |  |  |  |  |
| 53 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,10356 |  |
| 54 | Серьга типа СР-7-16 | шт. | 30 |  |
| Траверса ТМ2003-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.178) |  |  |  |  |
| 55 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,0384 |  |
| 56 | Серьга типа СР-7-16 | шт. | 6 |  |
| Кронштейн У51-1шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.170) |  |  |  |  |
| 57 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,03672 |  |
| 58 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,005634 |  |
| Стяжка Г1-2 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.172) |  |  |  |  |
| 59 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,063 |  |
| 60 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,007704 |  |
| Заземляющий проводник ЗП1-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.174) |  |  |  |  |
| 61 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,00366 |  |
| 62 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 9,918 |  |
| 63 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,021 |  |
| 64 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) (IF 27) | шт. | 6 |  |
| 65 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 6 |  |
| 66 | Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 | шт. | 12 |  |
| 67 | Подвесной полимерный изолятор SML 70/20 | шт. | 36 |  |
| 68 | Соединитель UU 7-16 | шт. | 36 |  |
| 69 | Анкерный зажим DN-70 Rpi | шт. | 36 |  |
| 70 | Зажим плашечный типа CD 35 | шт. | 18 |  |
| Опора анкерная (№654, 655) |  |  |  |  |
| 71 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 |  |
| 72 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 4 |  |
| 73 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 4 |  |
| 74 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 4 |  |
| Траверса ТМ2002-1шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.177) |  |  |  |  |
| 75 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,03452 |  |
| 76 | Серьга типа СР-7-16 | шт. | 10 |  |
| Траверса ТМ2003-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.178) |  |  |  |  |
| 77 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,0128 |  |
| 78 | Серьга типа СР-7-16 | шт. | 2 |  |
| 79 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 |  |
| Стяжка Г1-2 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.172) |  |  |  |  |
| 80 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,021 |  |
| 81 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,002568 |  |
| Зазеляющий проводник ЗП1-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.174) |  |  |  |  |
| 82 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,00122 |  |
| 83 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 3,306 |  |
| 84 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,007 |  |
| 85 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) (IF 27) | шт. | 2 |  |
| 86 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 2 |  |
| 87 | Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 | шт. | 4 |  |
| 88 | Подвесной полимерный изолятор SML 70/20 | шт. | 12 |  |
| 89 | Соединитель UU 7-16 | шт. | 12 |  |
| 90 | Анкерный зажим DN-70 Rpi | шт. | 12 |  |
| 91 | Зажим плашечный типа CD 35 | шт. | 6 |  |
| Опора промежуточная (№663, 664, 782, 783) |  |  |  |  |
| 92 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 4 |  |
| 93 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | шт. | 4 |  |
| Траверса ТМ2001-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.176) |  |  |  |  |
| 94 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,1228 |  |
| 95 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 |  |
| Зазеляющий проводник ЗП1-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.174) |  |  |  |  |
| 96 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,00244 |  |
| 97 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,042 |  |
| 98 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) (IF 27) | шт. | 12 |  |
| 99 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 12 |  |
| 100 | Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 | шт. | 24 |  |
| 101 | Зажим плашечный типа CD 35 | шт. | 4 |  |
| Опора анкерная (№728) |  |  |  |  |
| 102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 |  |
| 103 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 |  |
| 104 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 2 |  |
| 105 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 |  |
| Траверса ТМ2001-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.176) |  |  |  |  |
| 106 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,0307 |  |
| Кронштейн У51-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.170) |  |  |  |  |
| 107 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,00612 |  |
| 108 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000939 |  |
| Стяжка Г1-2 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.172) |  |  |  |  |
| 109 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,0105 |  |
| 110 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,001284 |  |
| Хомут Х51-1 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.170) |  |  |  |  |
| 111 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,0053 |  |
| 112 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000204 |  |
| Зазеляющий проводник ЗП1-2 шт. (пособие НИЛЕД 6-20 кВ 2017г. стр.174) |  |  |  |  |
| 113 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,00122 |  |
| 114 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,0105 |  |
| 115 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) (IF 27) | шт. | 3 |  |
| 116 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 3 |  |
| 117 | Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 | шт. | 6 |  |
| Разъединитель |  |  |  |  |
| 118 | Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования | комплект (3 полюса) | 1 |  |
| 119 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 |  |
| 120 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 121 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,7469 |  |
| 122 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 123 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 124 | Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 |  |
| 125 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 |  |
| 126 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 |  |
| 127 | Крепление, оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 |  |
| 128 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0027765 |  |
| 129 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 | шт. | 6 |  |
| Наружные сети связи |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 3738,56 |  |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 12 |  |
| 3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3738,56 |  |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3738,56 |  |
| 5 | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 1 |  |
| 6 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 98 |  |
| 7 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 | м | 98 |  |
| 8 | УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24 | УССЛК | 5 |  |
| 9 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0. | участок | 5 |  |
| 10 | Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке (Калибровка системы охраны (СОН) | кабель (строительная длина) | 1 |  |
| 11 | Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха | км кабеля | 13,442 |  |
| 12 | Оптический кабель небронированный, модульной конструкции, ОКК-З-П-С-М6/24Е2-3/2,7 | м | 13540 |  |
| 13 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования | шт. | 5 |  |
| 14 | Камера оперативного доступа "КОТ-2" | шт. | 5 |  |
| 15 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 150x2. Монтаж в колодцах | шт. | 5 |  |
| 16 | Муфта оптическая, количество спайсов в кассете в компл - 6шт, ОК-FOSC-400A10-144F | шт. | 5 |  |
| 17 | Пассивный шаровой маркер для идентификации оптических линий связи Greenlee OmniMarker 163 | шт | 94 |  |
| 18 | Кабель, проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 13352 |  |
| 19 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м | м | 13500 |  |
| 20 | Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку | м канала | 13540 |  |
| 21 | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46 | м | 13540 |  |
| 22 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм | шт. | 270 |  |
| 23 | Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку | м канала | 47 |  |
| 24 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 | м | 47 |  |
| 25 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 66 |  |
| 26 | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 66 |  |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.