Утверждаю

Техническое задание на проектирование объекта

«Строительства навеса для хранения цемента»

| №№ п/п | Перечень основных данных требований | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Строительства навеса для хранения цемента |
| 2 | Район строительства | Мангистауская область, г. Жанаозен, Промзона 2, строение 46б |
| 3 | Основание для проектирования | План капитального строительства 2019-2020гг |
| 4 | Вид строительства | Новое |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное - Рабочий проект |
| 6 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 7 | Особые условия строительства | Строительство в условиях действующего предприятия |
| 8 | Исходные данные | Технические условия и дополнительные исходные данные будут предоставлены исполнителю в ходе выполнения проектных работ. |
| 9 | Основные технико-экономические показатели: | Строительства навеса для хранения цемента |
| 10 | Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристика, сервисное обслуживание | Не предусмотреть |
| 11 | Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Обеспечить общие требования нормативных документов Республики Казахстан. |
| 12 | Требования к технологии, режиму предприятия | Не требуется |
| 13 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объемно-планировочные и конструктивные решения: - выполнить инженерные изыскания в соответствии с действующими нормативами и правилами РК в рамках проекта, с последующим предоставлением отчета. - Длина - 18000 мм, ширина – 12000 мм, высота – 7000 мм. - Сооружение каркасного типа; - Пол – из монолитного ж/бетона, армированного по ГОСТ; - Фундаменты – рассчитать и определить проектом; - Кровля – двухскатная, материал из профнастила и кран мостовой подвесной грузоподъемность 2 тонны – 1 ед. |
| 14 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Не предусматривать. |
| 15 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | Предусмотреть в необходимом объеме природоохранные мероприятия в соответствии с государственными стандартами РК, строительными нормами и правилами, нормативными документами и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность. Проектно-сметная документация должна включать в себя помимо основных разделов, также раздел Охраны окружающей среды, Охрану труда, согласно норм и действующим CH PK 1.02-03-2011. |
| 16 | Требования по энергосбережению | Не предусматривать |
| 17 | Требование к благоустройству площадки и малым архитектурным формам и мероприятий | Не предусмотреть |
| 18 | Источник финансирование | Собственные средства заказчика |

- Особые условия к потенциальному поставщику:

После подписания договора на проектные работы «Проектировщик» должен:

- Рабочий проект должен соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПин, техническим условиям и другим нормативным документам;

- Получение положительного заключение и согласования к проектно-сметной документации (ПСД) с контролирующими органами Республики Казахстан, где Проектировщик является плательщиком на прохождение экспертизы;

- Заключение экологической экспертизы;

- Заключение государственного противопожарного надзора;

- Заключение департамента по промышленной безопасности;

- Разработать декларацию промышленной безопасности и провести экспертизу;

- Сметную документацию выполнить ресурсным методом;

- Разработать проект организации строительства (ПОС), раздел охраны окружающей среды (ООС) и объекта;

- Обеспечение представления полноты состава и содержания ПСД в соответствии Законом РК «об архитектурной градостроительной деятельности» и приказа Министра национальной экономики РК №299;

- Своевременное внесение изменений и дополнений в ПСД, возникших в процессе его согласования и предоставление ответов на замечания экспертизы;

- Провести авторский надзор за строительством;

- Получить талон (разрешение на строительства);

- Заключение департамента по защите прав потребителей;

- Согласование проекта с внешними сторонними организациями задейственные в данном проекте;

- Выполнить инженерные изыскания, включая инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания;

- Подготовить эскизный проект проектируемого здания;

- Получить технический паспорт на проектируемого здания после строительства и сопроводить до включение объекта в министерстве юстиций на баланс Заказчика;

- Предоставит заказчику по окончанию работ 2 экземпляра печатной версий и в электронном варианте;

- Получит АПЗ от государственной организаций от имени заказчика.

Инженер БПО 1 категорий

По надзору за строительством                                                                         Жубантуров Б.