|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5 | | | | | | | | | |
| к договору №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | | | | | | |
| **Ведомость объемов работ №**  **на ремонт покраски порталов ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ "Жамбыл"**  **филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд)** | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |
| Основание: Дефектный акт № | | | | | | | | |  | | |
| **№ п/п** | | **Наименование физических объемов работ** | | **Единица измерения** | | | **Количество** | | **Примечание** | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | |
| 1 | | Поверхности металлические. Очистка щетками | | м2 | | | 5238 | |  | | |
| 2 | | Поверхности металлические. Огрунтовка и окраска грунт-эмалью за два раза. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц | | м2 | | | 10476 | |  | | |
|  | | **Материалы** | |  | | |  | |  | | |
| 1 | | Растворитель для лакокрасочных материалов | | т | | | 0,582 | |  | | |
| 2 | | Антикоррозийная грунт-эмаль | | кг | | | 1 257,12 | |  | | |
| 3 | | Антикоррозийное средства для очистки ржавчины | | кг | | | 1 257,12 | |  | | |
| 4 | | Кисть малярная КП-70 | | шт | | | 524 | |  | | |
| 5 | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью | | м2 | | | 194,00 | |  | | |
| 6 | | Ветошь обтирочная | | кг | | | 291,00 | |  | | |