|  |
| --- |
| Приложение 5 |
|  к договору №\_\_\_\_\_\_\_ |
| от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| **Ведомость объемов работ №****на ремонт покраски порталов ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ "Жамбыл"****филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд)** |
|  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт № |  |
| **№ п/п** | **Наименование физических объемов работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 5238 |  |
| 2 | Поверхности металлические. Огрунтовка и окраска грунт-эмалью за два раза. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц  | м2 | 10476 |  |
|   | **Материалы** |   |   |  |
| 1 | Растворитель для лакокрасочных материалов  | т | 0,582 |  |
| 2 | Антикоррозийная грунт-эмаль | кг | 1 257,12 |  |
| 3 | Антикоррозийное средства для очистки ржавчины | кг | 1 257,12 |  |
| 4 | Кисть малярная КП-70 | шт | 524 |  |
| 5 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью  | м2 | 194,00 |  |
| 6 | Ветошь обтирочная | кг | 291,00 |  |