## Лист1
Приложение 2
Таблица цен на 2021 г.
Перечень запасных частей используемых при выполнении работ по обслуживанию коммутационных аппаратов 0,4кВ
№ | Наименование товара | Тех.характеристика | ед.изм | кол-во | цена | итоговая цена
1 | Контактор. | Danfoss Type CI 30 400V 32A | штука | 10 | 42000 | 420000
2 | Автоматический выключатель. | ABB MS450 Un-400V In-32A | штука | 5 | 72000 | 360000
3 | Вентилятор. | Тип: FC091-SDS.7Q. V7 | штука | 4 | 632000 | 2528000
4 | Контактор. | АВВ В6-40-00 | штука | 6 | 16000 | 96000
5 | Реле промежуточное | OMRON MKS3PI-5-24VDC | штука | 5 | 22000 | 110000
6 | Реле промежуточное | SCHRACK PT570024 24VDC | штука | 5 | 7000 | 35000
7 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=16A. | штука | 4 | 270000 | 1080000
8 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=25A. | штука | 4 | 370000 | 1480000
9 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=32A. | штука | 4 | 415000 | 1660000
10 | Электроконвектор | EPHBM15PR IP21/230V/50Hz/1500W | штука | 5 | 45000 | 225000
11 | Водонагреватель (Тен) | Kleinesdar Warmetechnik GmbH Typ: FI24000/400-1000RB. 24kW. 34,6A. 3~400V/50-60Hz. IP54. | штука | 2 | 420000 | 840000
12 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический SH201-C 16 | штука | 20 | 4000 | 80000
13 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический SH201-C 20 | штука | 20 | 6200 | 124000
14 | Тепловое реле перегрузки 150А | Тепловые реле перегрузки 150А Код EAN 3606485335797 тип:TeSys LRD LR9D Диапазон уставок тепловой защиты 90…150 А [Ui] номинальное напряжение изоляции Силовая цепь: 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | штука | 5 | 120000 | 600000
15 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | тип. 8562/44-3034-320, Eex de IIC, PTB Nr. Ex-92.C.1071 U, C32 A, Un-415 V, Um-440 V-110 V, трехполюсный | штука | 2 | 165000 | 330000
16 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | тип: 8562/41-1010-160, EEx de IIC, PTB Nr. Ex-92.C.1071 U, B16 A, Un-230/415 V, Um-250/440 V | штука | 2 | 145000 | 290000
17 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | 8562/54-4100-400, II 2G / I M2 Eex de I/ II C, PTB 02 ATEX-Nr.1049 U, 40A, In-0,03 A , | штука | 2 | 120000 | 240000
18 | Автоматический выключатель 80А | Moeller PLHT-C80/3. Код заказа: 248039 Номинальный ток, А 80, Вид Автоматический выключатель, Номинальное напряжение АС, В 230/400 Максимальная отключающая способность, кА 20, Количество полюсов 3 Характеристика отключения C, Номинальное напряжение DC, В 60 | штука | 5 | 65500 | 327500
19 | Автоматический выключатель 160А | NZMB1-A160 281230 EATON MOELLER | штука | 6 | 180000 | 1080000
20 | Автоматический выключатель 250А | NZMB2-AF250-NA 271100 EATON MOELLER Автоматические выключатели, 3-пол., 250A | штука | 6 | 250000 | 1500000
21 | Автоматический выключатель 400А | 3-п 50kA LZMN3 EATON 111967 | штука | 4 | 310000 | 1240000
22 | Автоматический выключатель 630А | NZMN3-AE630-AVE 110842 EATON MOELLER Выкатной автоматический выключатель 630А, 3 полюса, откл.способность 50кА | штука | 2 | 820000 | 1640000
23 | Выключатель автоматический | SH201-C 6 Однополюсный 220В, 6А, | штука | 80 | 2500 | 200000
24 | Выключатель автоматический | SH201-C 10 Однополюсный 220В, 10А, | штука | 80 | 3400 | 272000
25 | Выключатель автоматический | SH201-C 16 Однополюсный 220В, 16А. | штука | 80 | 4200 | 336000
26 | Выключатель автоматический | SH201-C 20 Однополюсный 220В, 20А. | штука | 80 | 4900 | 392000
27 | Выключатель автоматический | SH201-C 25 Однополюсный 220В, 25А. | штука | 80 | 5500 | 440000
28 | Выключатель автоматический | SH203-C 6 Трехполюсный 220В, 6А, | штука | 30 | 8200 | 246000
29 | Выключатель автоматический | SH203-C 10 Трехполюсный 220В, 10А, | штука | 30 | 9800 | 294000
30 | Выключатель автоматический | SH203-C 16 Трехполюсный 220В, 16А, | штука | 30 | 8400 | 252000
31 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-35, ном.током-250 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комплект | 10 | 16500 | 165000
32 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-37, ном.током-400 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комлпект | 10 | 45000 | 450000
33 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-39, ном.током-630 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комлпект | 5 | 84000 | 420000
34 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 10А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 10 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 30 | 5800 | 174000
35 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 16А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 16 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 30 | 7600 | 228000
36 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 20А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 20 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 8400 | 420000
37 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 25А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 25 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 9400 | 470000
38 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 32А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 32 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 10000 | 500000
39 | Устройство защитного отключения (УЗО) со встроенной защитой от сверхтока | SIEMENS 5SU1 356-6KK40 RCBO, тип AC 230В, In = 40 A, I∆n = 30 мА | штука | 20 | 18000 | 360000
40 | Контактор | КОНТАКТОР 3RT1075-6A Sirius 200КВТ/400V/AC-3, НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ -220 V DC постоянного тока, БЛОК-КОНТАКТЫ 2НО+2НЗ, 3-Х ПОЛЮСНЫЙ, ТИПОРАЗМЕР S12 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | штука | 2 | 360000 | 720000
41 | Контактор | КОНТАКТОР 3RT1064-6...6 Sirius 110КВТ/400V/AC-3, 225 A НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ -220 V DC постоянного тока, БЛОК-КОНТАКТЫ 2НО+2НЗ, 3-Х ПОЛЮСНЫЙ, ТИПОРАЗМЕР S12 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ , IEC/EN 60947-4-1, Uimp -8 kV, | штука | 2 | 205000 | 410000
42 | Контактор | Контактор HYUNDAI HiMC 90, напряжение катушки 220В. | штука | 4 | 82000 | 328000
43 | Контактор Siemens 3RT2016-1BB42 | КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 4КВТ/400В, БЛОК-КОНТАКТ 1НЗ, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | штука | 5 | 28000 | 140000
44 | Контактор DILMP20(24VDC) с вспомагательным контактом EATON ELECTRIC DILM32-XHI31 | Контактор 20 А, управляющее напряжение 24В (DС), 4 полюса, категория применения AC-3, AC-4. с вспомагательным контактом EATON ELECTRIC DILM32-XHI31 | штука | 5 | 27000 | 135000
45 | фильтер RFI | RFI фильтер. тип Moeller DE5-LZ3-011-V4, Input - 3/ PE/ AC 400V, 11 A, 50/60 Hz | штука | 1 | 45000 | 45000
46 | Реле контроля переменного однофазного и постоянного напряжения | Реле контроля однофазного напряжения для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении из-за неполадок в сети. | штука | 8 | 25400 | 203200
47 | Многофункциональное реле времени | Для коммутации электрических цепей переменного тока 220 В/50Гц и постоянного тока 24...100 В с регулируемой выдержкой времени | штука | 5 | 18700 | 93500
48 | Реле контроля напряжения 3 фазное | Реле напряжения контроля напряжения тип: АВВ CM-PFS.S 1SVR730824R9300 Напряжение переменное. Кол-во фаз 3. Установка на DIN-рейку Диапазон измерения напряжения 200 – 500 В. Время откл. (нижний предел) 0.5 с Время откл. (верхний предел) 0.5 с. Функция индикатора работы Степень защиты IP 20. Габариты 22x104x85 мм Вес 127 г | штука | 20 | 38000 | 760000
49 | Предохранитель для ЧРП KSB насоса БКНС | тип Сименс, 3NE3 334-0B. IEC269. VDE0636. Sitor 500 A. 1000 V a.c. Исполнение NH. Эксплуатационный класс вставки предохранителя – aR, защищают выпрямители переменного тока от короткого замыкания | штука | 9 | 115000 | 1035000
50 | Разрядник РВО-6 кв фарфоровый | Разрядник РВО-6 У1 (фарфоровый) Условное обозначение разрядника РВО-6 У1 Р - разрядник В - вентильный О - облегченный 6 - класс напряжения в кВ У - климатическое исполнение 1 - категория размещения | штука | 50 | 9800 | 490000
51 | Трансформатороное масло | ГК ТУ 38.101.1025-85. Пробивное напряжение не менее 60кВ,в заводской таре. | кг | 800 | 1000 | 800000
52 | Разъединители РЛНД-10/630А | номинальный ток 630А, номинальное напряжения 10кВ Комплект поставки разъединителя РЛНД-1-10/630 Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 1 шт. Привод ручной ПР-01 УХЛ1(ПРНЗ-10 УХЛ1) 1 шт. Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт. | комплект | 5 | 108000 | 540000
53 | Контактор катушка на 24 DCV | Moeller DIL00M-G , напряжения катушки управления 24 DCV, мощность 4 квт при 380 В в комплекте блок контактом 22DIL M | комплект | 16 | 16000 | 256000
54 | Взрывозащищенный клавишный выключатель | тип GHG2732054R0002, EЕxdeIICT6, Материал корпуса-Ударопрочный полиамид, IP 66, Номинальное напряжение 250 В, Номинальный ток 16 А, Ввод провода-ЕЕх­е М25 для проводов d 8­17 мм | штука | 5 | 80000 | 400000
55 | Реле времени | тип EAA C T23 1M, 230 ACV, 50 Hz, автоматический старт, диапазон регулирования врмени - 0,1 сек до 10 час, светодиодный индикатор работы | штука | 3 | 21500 | 64500
56 | ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ | тип G314RP1540-1BN31, ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, OFF-DELAY, 2 CO КОНТАКТS, W/O AUX.VOLTAGE, 9 ДИАПАЗОНОВ УСТАВОК ВРЕМЕНИ 0.05S...600S, 200...240V AC/DC, WITH LED, ВИНТ. КЛЕММЫ | штука | 5 | 97800 | 489000
57 | Предохранитель для ЧРП | серии Bussmann 170M8647, Ток номинальный -800 А, 1000 V, IR1000-125 kA, с характеристикой - aR, Типоразмер - DIN 3, 0,1213 mΩ (21 C), 130425/0143 | штука | 6 | 151800 | 910800
58 | Малогабаритный контактор с блок контактом | Moeller, DIL00AM-G, AC-3 - 380 V - 5,5 kW, напряжения катушка - 24 DC V, 3-х полюсный, в комплекте блок контактом 22DILM, контакты - 2 - НЗ, 2- НО, 16 А, Uimp-6000V | комплект | 20 | 28700 | 574000
59 | Малогабаритный контактор с блок контактом | Moeller, DILOM-G, для применения в сетях AC-3 - 380 V -7,5 kW, напряжения катушки контактора - 24 DC V, 3-х полюсный, в комплекте блок контактом 22DILM- контакты - 2 - НЗ, 2- НО, 16 А, Uimp-6000V | комплект | 20 | 36000 | 720000
60 | Реле контроля напряжения 3-фазный сети до 1000 В | Moeller, EMR4-W500-2-C, монтаж на ДИН рейку, регулируемой диапазон уставок - от 300 - 500 В, от повышения и понижения напряжения контролируемой сети,с выдержкой временой от 0,1 - 10 секунд, с пятью светодиодными индикаторами , перекидной контактом - 4 , напряжения катушки реле - А1 и А2 - 160-300V AC. | штука | 5 | 86400 | 432000
61 | Реле контроля напряжения УЗМ-51М УХЛ4, Меандр | Устройства защиты от скачков напряжения Реле контроля напряжения УЗМ-51М, ток нагрузки 63А, регулируемые пороги Uниз - 90-200В, Uверх - 230-280В, задержка включения 6мин/10с, корпус 2 модуля. | штука | 30 | 28900 | 867000
62 | Нулевая шина на двух угловых изоляторах до 1000 В | Шина "Ноль", Номинальный ток -100 А, длина - 160 мм, высота-29,6 мм, количество кабельных выводов - 24 , материал - латун, сечение шины 6х9 мм, угловые изоляторы - 2 шт | штука | 100 | 4500 | 450000
63 | Реле функциональный безопасности | тип PILZ PNOZ X2.1 , напряжение питания - 24 V AC/DC , 2 n/o, 50 Гц, артикульный номер 774306, тип клеммы - винт, количество каналов -2 , монтаж на DIN рейку. | штука | 2 | 140000 | 280000
64 | Автоматический выключатель 4-х полюсный на DIN рейку | , характеристика C, номинальный ток 100A, отключающая способность 6kA , для переменного тока до 1000 В | штука | 20 | 30000 | 600000
65 | Автоматический выключатель 3-х полюсный на DIN рейку | Автоматический выключатель S200, 3Р, на DIN рейку, характеристика C, номинальный ток 63 А, отключающая способность 6kA , для переменного тока до 1000 В | штука | 20 | 18000 | 360000
66 | Контактор в комплекте с тепловым реле защиты электродвигателей | Контактор 3-х полюсный, до 1000 В переменного тока, подключение силовых и цепей управления - винтовое, для АС-3 до 3 квт, напряжения управления 220 В переменного тока, количество вспомагательных контактов -2 открытый и закрытый контакт, Тепловое реле:TeSys LRD, переменного тока, Диапазон уставок тепловой защиты 0,63…2 А, номинальное напряжение изоляции Силовая цепь: 600 В в соответствии с CSA, 50 Гц, тип управления Красный кнопка: останов,Синий кнопка: сброс. IP20 , рабочая температура окружающей среды -20…60 °C, монтажная опора - Монтаж на панель, со специальными принадлежностями Рейка, со специальными принадлежностями Под контактором, Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1 , Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1,Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение | штука | 15 | 24500 | 367500
67 | Автоматические выключатели защиты электродвигателя | MOELLER / EATON PKZM, Iном-1,6 А, Максимальная мощность двигателя- АС-3, 380В, 400В, 415В, 2 кВт , Техника присоединения Винтовые клеммы , защита от перегруза, кз. Настройка расцепителя перегрузки Ir, Настройка расцепителя КЗ Irm, | штука | 15 | 19500 | 292500
68 | Автоматический выключатель 2-х полюсный на DIN рейку | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 10А C 500В DC, напряжение сети -постоянный тока, Технология расцепителя Термомагнитный, | штука | 20 | 48500 | 970000
69 | Корпус металлический ЩМП 600х400х250 | Технические характеристики,Вид установки Навесной, напольный,Степень защиты - IP: IP54, Климатическое исполнение: У2,Номинальный ток: 630 А, Материал корпуса: Сталь ,Номер цвета RAL: 7035,Высота: 600 мм Ширина: 400 мм, Глубина: 250 ммпроизводить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54, имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. на дверце знак электробезопасности из оцинкованного метала, нулевая шина из меди на ток 200 А. | штука | 10 | 32000 | 320000
70 | Корпус металлический ЩМП 395х310х220 | Вид установки Навесной, напольный, Номинальный ток, А до 630 Цвет RAL 7035 ,Степень защиты IP54 ,Угол открытия двери 105° Тип применяемых аппаратов Любой, Климатическое исполнение УХЛ3, Высота, мм 395, Ширина, мм 310, Глубина, мм 220, аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54, имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. на дверце знак электробезопасности из оцинкованного метала. нулевая шина из меди на ток 200 А. | штука | 10 | 20000 | 200000
71 | Cветосигнальные индикаторы для индикации состояния электрических цепей | Диаметр внешний, мм 22, Напряжение, В 230 АС/DC, работает от постоянного и переменного тока, Степень защиты IP40, Цвет линзы: -красная, желтая и зеленая (по 10 штук), крепления проводов -винтовое, форма головки сигнального блока -Круглая, источник света - Встроенный светодиод, | штука | 30 | 8000 | 240000
72 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 16A | штука | 9 | 9800 | 88200
73 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 25A | штука | 9 | 14500 | 130500
74 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 35A | штука | 27 | 18500 | 499500
75 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 63A | штука | 9 | 24600 | 221400
76 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 100A | штука | 9 | 38700 | 348300
77 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 125A | штука | 27 | 45000 | 1215000
78 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 160A | штука | 27 | 63200 | 1706400
79 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT10-1LA20, 30 kW, катушка управления-230V AC, в комплекте с тепловым реле Siemens 3RU1146-4JB1, диапазон регулирования по току 45-63 A и нормально закрытый блок контакт3RH1921-1CA01-4 шт, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 4 шт | комплект | 2 | 94500 | 189000
80 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT1036-1AP04, 22 kW, катушка управления-230V AC, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 4 шт, нормально закрытый блок контакт 3RH1921-1CA01 -4 шт | комплект | 1 | 65534 | 65534
81 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT1054-1AR36, 55 kW, катушка управления-230V AC, в комплекте с тепловым реле Siemens тепловое реле Siemens 3RU1146-4LB0, диапазон регулирования по току 70- 90 А, и нормально закрытый блок контакт3RH1921-1CA01-6 шт, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 6 шт | комплект | 2 | 124500 | 249000
82 | Тиристирный -регулятор | Тиристирный -регулятор мощности Thyro-A typ - 2A 400-280 HF RL1, 400 V, 280 A | штука | 1 | 480000 | 480000
83 | Тиристирный -регулятор | Тиристирный -регулятор мощности Thyro-A typ - 2A 400-170 H RL1, 400 V, 170 A | штука | 1 | 438300 | 438300
84 | Реле времени тип 3RP1576-1NP30, ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ 0-60 СЕК, Катушка управления 230 V AC | Контактор силовой Siemens 3RT1054-1AP36, 55 kW, катушка управления-230V AC | штука | 1 | 125500 | 125500
№ | Наименование работ |  | ед.изм | кол-во | Цена за единицу (тг., без НДС) | Сумма (тг., без НДС)
1 | Услуга по обслуживанию коммутационных аппаратов 0,4кВ |  | услуга | 1 | 1611966 | 1611966
2 | Итоговая сумма составляет без учета НДС |  |  |  |  | 43766100
Таблица цен на 2022 г.
Перечень запасных частей используемых при выполнении работ по обслуживанию коммутационных аппаратов 0,4кВ
№ | Наименование товара | Тех.характеристика | ед.изм | кол-во | цена | итоговая цена
1 | Контактор. | Danfoss Type CI 30 400V 32A | штука | 10 | 42000 | 420000
2 | Автоматический выключатель. | ABB MS450 Un-400V In-32A | штука | 5 | 72000 | 360000
3 | Вентилятор. | Тип: FC091-SDS.7Q. V7 | штука | 4 | 632000 | 2528000
4 | Контактор. | АВВ В6-40-00 | штука | 6 | 16000 | 96000
5 | Реле промежуточное | OMRON MKS3PI-5-24VDC | штука | 5 | 22000 | 110000
6 | Реле промежуточное | SCHRACK PT570024 24VDC | штука | 5 | 7000 | 35000
7 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=16A. | штука | 4 | 270000 | 1080000
8 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=25A. | штука | 4 | 370000 | 1480000
9 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=32A. | штука | 4 | 415000 | 1660000
10 | Электроконвектор | EPHBM15PR IP21/230V/50Hz/1500W | штука | 5 | 45000 | 225000
11 | Водонагреватель (Тен) | Kleinesdar Warmetechnik GmbH Typ: FI24000/400-1000RB. 24kW. 34,6A. 3~400V/50-60Hz. IP54. | штука | 2 | 420000 | 840000
12 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический SH201-C 16 | штука | 20 | 4000 | 80000
13 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический SH201-C 20 | штука | 20 | 6200 | 124000
14 | Тепловое реле перегрузки 150А | Тепловые реле перегрузки 150А Код EAN 3606485335797 тип:TeSys LRD LR9D Диапазон уставок тепловой защиты 90…150 А [Ui] номинальное напряжение изоляции Силовая цепь: 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | штука | 5 | 120000 | 600000
15 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | тип. 8562/44-3034-320, Eex de IIC, PTB Nr. Ex-92.C.1071 U, C32 A, Un-415 V, Um-440 V-110 V, трехполюсный | штука | 2 | 165000 | 330000
16 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | тип: 8562/41-1010-160, EEx de IIC, PTB Nr. Ex-92.C.1071 U, B16 A, Un-230/415 V, Um-250/440 V | штука | 2 | 145000 | 290000
17 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | 8562/54-4100-400, II 2G / I M2 Eex de I/ II C, PTB 02 ATEX-Nr.1049 U, 40A, In-0,03 A , | штука | 2 | 120000 | 240000
18 | Автоматический выключатель 80А | Moeller PLHT-C80/3. Код заказа: 248039 Номинальный ток, А 80, Вид Автоматический выключатель, Номинальное напряжение АС, В 230/400 Максимальная отключающая способность, кА 20, Количество полюсов 3 Характеристика отключения C, Номинальное напряжение DC, В 60 | штука | 5 | 65500 | 327500
19 | Автоматический выключатель 160А | NZMB1-A160 281230 EATON MOELLER | штука | 6 | 180000 | 1080000
20 | Автоматический выключатель 250А | NZMB2-AF250-NA 271100 EATON MOELLER Автоматические выключатели, 3-пол., 250A | штука | 6 | 250000 | 1500000
21 | Автоматический выключатель 400А | 3-п 50kA LZMN3 EATON 111967 | штука | 4 | 310000 | 1240000
22 | Автоматический выключатель 630А | NZMN3-AE630-AVE 110842 EATON MOELLER Выкатной автоматический выключатель 630А, 3 полюса, откл.способность 50кА | штука | 2 | 820000 | 1640000
23 | Выключатель автоматический | SH201-C 6 Однополюсный 220В, 6А, | штука | 80 | 2500 | 200000
24 | Выключатель автоматический | SH201-C 10 Однополюсный 220В, 10А, | штука | 80 | 3400 | 272000
25 | Выключатель автоматический | SH201-C 16 Однополюсный 220В, 16А. | штука | 80 | 4200 | 336000
26 | Выключатель автоматический | SH201-C 20 Однополюсный 220В, 20А. | штука | 80 | 4900 | 392000
27 | Выключатель автоматический | SH201-C 25 Однополюсный 220В, 25А. | штука | 80 | 5500 | 440000
28 | Выключатель автоматический | SH203-C 6 Трехполюсный 220В, 6А, | штука | 30 | 8200 | 246000
29 | Выключатель автоматический | SH203-C 10 Трехполюсный 220В, 10А, | штука | 30 | 9800 | 294000
30 | Выключатель автоматический | SH203-C 16 Трехполюсный 220В, 16А, | штука | 30 | 8400 | 252000
31 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-35, ном.током-250 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комплект | 10 | 16500 | 165000
32 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-37, ном.током-400 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комлпект | 10 | 45000 | 450000
33 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-39, ном.током-630 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комлпект | 5 | 84000 | 420000
34 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 10А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 10 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 30 | 5800 | 174000
35 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 16А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 16 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 30 | 7600 | 228000
36 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 20А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 20 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 8400 | 420000
37 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 25А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 25 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 9400 | 470000
38 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 32А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 32 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 10000 | 500000
39 | Устройство защитного отключения (УЗО) со встроенной защитой от сверхтока | SIEMENS 5SU1 356-6KK40 RCBO, тип AC 230В, In = 40 A, I∆n = 30 мА | штука | 20 | 18000 | 360000
40 | Контактор | КОНТАКТОР 3RT1075-6A Sirius 200КВТ/400V/AC-3, НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ -220 V DC постоянного тока, БЛОК-КОНТАКТЫ 2НО+2НЗ, 3-Х ПОЛЮСНЫЙ, ТИПОРАЗМЕР S12 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | штука | 2 | 360000 | 720000
41 | Контактор | КОНТАКТОР 3RT1064-6...6 Sirius 110КВТ/400V/AC-3, 225 A НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ -220 V DC постоянного тока, БЛОК-КОНТАКТЫ 2НО+2НЗ, 3-Х ПОЛЮСНЫЙ, ТИПОРАЗМЕР S12 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ , IEC/EN 60947-4-1, Uimp -8 kV, | штука | 2 | 205000 | 410000
42 | Контактор | Контактор HYUNDAI HiMC 90, напряжение катушки 220В. | штука | 4 | 82000 | 328000
43 | Контактор Siemens 3RT2016-1BB42 | КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 4КВТ/400В, БЛОК-КОНТАКТ 1НЗ, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | штука | 5 | 28000 | 140000
44 | Контактор DILMP20(24VDC) с вспомагательным контактом EATON ELECTRIC DILM32-XHI31 | Контактор 20 А, управляющее напряжение 24В (DС), 4 полюса, категория применения AC-3, AC-4. с вспомагательным контактом EATON ELECTRIC DILM32-XHI31 | штука | 5 | 27000 | 135000
45 | фильтер RFI | RFI фильтер. тип Moeller DE5-LZ3-011-V4, Input - 3/ PE/ AC 400V, 11 A, 50/60 Hz | штука | 1 | 45000 | 45000
46 | Реле контроля переменного однофазного и постоянного напряжения | Реле контроля однофазного напряжения для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении из-за неполадок в сети. | штука | 8 | 25400 | 203200
47 | Многофункциональное реле времени | Для коммутации электрических цепей переменного тока 220 В/50Гц и постоянного тока 24...100 В с регулируемой выдержкой времени | штука | 5 | 18700 | 93500
48 | Реле контроля напряжения 3 фазное | Реле напряжения контроля напряжения тип: АВВ CM-PFS.S 1SVR730824R9300 Напряжение переменное. Кол-во фаз 3. Установка на DIN-рейку Диапазон измерения напряжения 200 – 500 В. Время откл. (нижний предел) 0.5 с Время откл. (верхний предел) 0.5 с. Функция индикатора работы Степень защиты IP 20. Габариты 22x104x85 мм Вес 127 г | штука | 20 | 38000 | 760000
49 | Предохранитель для ЧРП KSB насоса БКНС | тип Сименс, 3NE3 334-0B. IEC269. VDE0636. Sitor 500 A. 1000 V a.c. Исполнение NH. Эксплуатационный класс вставки предохранителя – aR, защищают выпрямители переменного тока от короткого замыкания | штука | 9 | 115000 | 1035000
50 | Разрядник РВО-6 кв фарфоровый | Разрядник РВО-6 У1 (фарфоровый) Условное обозначение разрядника РВО-6 У1 Р - разрядник В - вентильный О - облегченный 6 - класс напряжения в кВ У - климатическое исполнение 1 - категория размещения | штука | 50 | 9800 | 490000
51 | Трансформатороное масло | ГК ТУ 38.101.1025-85. Пробивное напряжение не менее 60кВ,в заводской таре. | кг | 800 | 1000 | 800000
52 | Разъединители РЛНД-10/630А | номинальный ток 630А, номинальное напряжения 10кВ Комплект поставки разъединителя РЛНД-1-10/630 Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 1 шт. Привод ручной ПР-01 УХЛ1(ПРНЗ-10 УХЛ1) 1 шт. Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт. | комплект | 5 | 108000 | 540000
53 | Контактор катушка на 24 DCV | Moeller DIL00M-G , напряжения катушки управления 24 DCV, мощность 4 квт при 380 В в комплекте блок контактом 22DIL M | комплект | 16 | 16000 | 256000
54 | Взрывозащищенный клавишный выключатель | тип GHG2732054R0002, EЕxdeIICT6, Материал корпуса-Ударопрочный полиамид, IP 66, Номинальное напряжение 250 В, Номинальный ток 16 А, Ввод провода-ЕЕх­е М25 для проводов d 8­17 мм | штука | 5 | 80000 | 400000
55 | Реле времени | тип EAA C T23 1M, 230 ACV, 50 Hz, автоматический старт, диапазон регулирования врмени - 0,1 сек до 10 час, светодиодный индикатор работы | штука | 3 | 21500 | 64500
56 | ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ | тип G314RP1540-1BN31, ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, OFF-DELAY, 2 CO КОНТАКТS, W/O AUX.VOLTAGE, 9 ДИАПАЗОНОВ УСТАВОК ВРЕМЕНИ 0.05S...600S, 200...240V AC/DC, WITH LED, ВИНТ. КЛЕММЫ | штука | 5 | 97800 | 489000
57 | Предохранитель для ЧРП | серии Bussmann 170M8647, Ток номинальный -800 А, 1000 V, IR1000-125 kA, с характеристикой - aR, Типоразмер - DIN 3, 0,1213 mΩ (21 C), 130425/0143 | штука | 6 | 151800 | 910800
58 | Малогабаритный контактор с блок контактом | Moeller, DIL00AM-G, AC-3 - 380 V - 5,5 kW, напряжения катушка - 24 DC V, 3-х полюсный, в комплекте блок контактом 22DILM, контакты - 2 - НЗ, 2- НО, 16 А, Uimp-6000V | комплект | 20 | 28700 | 574000
59 | Малогабаритный контактор с блок контактом | Moeller, DILOM-G, для применения в сетях AC-3 - 380 V -7,5 kW, напряжения катушки контактора - 24 DC V, 3-х полюсный, в комплекте блок контактом 22DILM- контакты - 2 - НЗ, 2- НО, 16 А, Uimp-6000V | комплект | 20 | 36000 | 720000
60 | Реле контроля напряжения 3-фазный сети до 1000 В | Moeller, EMR4-W500-2-C, монтаж на ДИН рейку, регулируемой диапазон уставок - от 300 - 500 В, от повышения и понижения напряжения контролируемой сети,с выдержкой временой от 0,1 - 10 секунд, с пятью светодиодными индикаторами , перекидной контактом - 4 , напряжения катушки реле - А1 и А2 - 160-300V AC. | штука | 5 | 86400 | 432000
61 | Реле контроля напряжения УЗМ-51М УХЛ4, Меандр | Устройства защиты от скачков напряжения Реле контроля напряжения УЗМ-51М, ток нагрузки 63А, регулируемые пороги Uниз - 90-200В, Uверх - 230-280В, задержка включения 6мин/10с, корпус 2 модуля. | штука | 30 | 28900 | 867000
62 | Нулевая шина на двух угловых изоляторах до 1000 В | Шина "Ноль", Номинальный ток -100 А, длина - 160 мм, высота-29,6 мм, количество кабельных выводов - 24 , материал - латун, сечение шины 6х9 мм, угловые изоляторы - 2 шт | штука | 100 | 4500 | 450000
63 | Реле функциональный безопасности | тип PILZ PNOZ X2.1 , напряжение питания - 24 V AC/DC , 2 n/o, 50 Гц, артикульный номер 774306, тип клеммы - винт, количество каналов -2 , монтаж на DIN рейку. | штука | 2 | 140000 | 280000
64 | Автоматический выключатель 4-х полюсный на DIN рейку | , характеристика C, номинальный ток 100A, отключающая способность 6kA , для переменного тока до 1000 В | штука | 20 | 30000 | 600000
65 | Автоматический выключатель 3-х полюсный на DIN рейку | Автоматический выключатель S200, 3Р, на DIN рейку, характеристика C, номинальный ток 63 А, отключающая способность 6kA , для переменного тока до 1000 В | штука | 20 | 18000 | 360000
66 | Контактор в комплекте с тепловым реле защиты электродвигателей | Контактор 3-х полюсный, до 1000 В переменного тока, подключение силовых и цепей управления - винтовое, для АС-3 до 3 квт, напряжения управления 220 В переменного тока, количество вспомагательных контактов -2 открытый и закрытый контакт, Тепловое реле:TeSys LRD, переменного тока, Диапазон уставок тепловой защиты 0,63…2 А, номинальное напряжение изоляции Силовая цепь: 600 В в соответствии с CSA, 50 Гц, тип управления Красный кнопка: останов,Синий кнопка: сброс. IP20 , рабочая температура окружающей среды -20…60 °C, монтажная опора - Монтаж на панель, со специальными принадлежностями Рейка, со специальными принадлежностями Под контактором, Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1 , Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1,Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение | штука | 15 | 24500 | 367500
67 | Автоматические выключатели защиты электродвигателя | MOELLER / EATON PKZM, Iном-1,6 А, Максимальная мощность двигателя- АС-3, 380В, 400В, 415В, 2 кВт , Техника присоединения Винтовые клеммы , защита от перегруза, кз. Настройка расцепителя перегрузки Ir, Настройка расцепителя КЗ Irm, | штука | 15 | 19500 | 292500
68 | Автоматический выключатель 2-х полюсный на DIN рейку | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 10А C 500В DC, напряжение сети -постоянный тока, Технология расцепителя Термомагнитный, | штука | 20 | 48500 | 970000
69 | Корпус металлический ЩМП 600х400х250 | Технические характеристики,Вид установки Навесной, напольный,Степень защиты - IP: IP54, Климатическое исполнение: У2,Номинальный ток: 630 А, Материал корпуса: Сталь ,Номер цвета RAL: 7035,Высота: 600 мм Ширина: 400 мм, Глубина: 250 ммпроизводить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54, имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. на дверце знак электробезопасности из оцинкованного метала, нулевая шина из меди на ток 200 А. | штука | 10 | 32000 | 320000
70 | Корпус металлический ЩМП 395х310х220 | Вид установки Навесной, напольный, Номинальный ток, А до 630 Цвет RAL 7035 ,Степень защиты IP54 ,Угол открытия двери 105° Тип применяемых аппаратов Любой, Климатическое исполнение УХЛ3, Высота, мм 395, Ширина, мм 310, Глубина, мм 220, аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54, имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. на дверце знак электробезопасности из оцинкованного метала. нулевая шина из меди на ток 200 А. | штука | 10 | 20000 | 200000
71 | Cветосигнальные индикаторы для индикации состояния электрических цепей | Диаметр внешний, мм 22, Напряжение, В 230 АС/DC, работает от постоянного и переменного тока, Степень защиты IP40, Цвет линзы: -красная, желтая и зеленая (по 10 штук), крепления проводов -винтовое, форма головки сигнального блока -Круглая, источник света - Встроенный светодиод, | штука | 30 | 8000 | 240000
72 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 16A | штука | 9 | 9800 | 88200
73 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 25A | штука | 9 | 14500 | 130500
74 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 35A | штука | 27 | 18500 | 499500
75 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 63A | штука | 9 | 24600 | 221400
76 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 100A | штука | 9 | 38700 | 348300
77 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 125A | штука | 27 | 45000 | 1215000
78 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 160A | штука | 27 | 63200 | 1706400
79 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT10-1LA20, 30 kW, катушка управления-230V AC, в комплекте с тепловым реле Siemens 3RU1146-4JB1, диапазон регулирования по току 45-63 A и нормально закрытый блок контакт3RH1921-1CA01-4 шт, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 4 шт | комплект | 2 | 94500 | 189000
80 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT1036-1AP04, 22 kW, катушка управления-230V AC, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 4 шт, нормально закрытый блок контакт 3RH1921-1CA01 -4 шт | комплект | 1 | 65534 | 65534
81 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT1054-1AR36, 55 kW, катушка управления-230V AC, в комплекте с тепловым реле Siemens тепловое реле Siemens 3RU1146-4LB0, диапазон регулирования по току 70- 90 А, и нормально закрытый блок контакт3RH1921-1CA01-6 шт, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 6 шт | комплект | 2 | 124500 | 249000
82 | Тиристирный -регулятор | Тиристирный -регулятор мощности Thyro-A typ - 2A 400-280 HF RL1, 400 V, 280 A | штука | 1 | 480000 | 480000
83 | Тиристирный -регулятор | Тиристирный -регулятор мощности Thyro-A typ - 2A 400-170 H RL1, 400 V, 170 A | штука | 1 | 438300 | 438300
84 | Реле времени тип 3RP1576-1NP30, ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ 0-60 СЕК, Катушка управления 230 V AC | Контактор силовой Siemens 3RT1054-1AP36, 55 kW, катушка управления-230V AC | штука | 1 | 125500 | 125500
№ | Наименование работ |  | ед.изм | кол-во | Цена за единицу (тг., без НДС) | Сумма (тг., без НДС)
1 | Услуга по обслуживанию коммутационных аппаратов 0,4кВ |  | услуга | 1 | 1611966 | 1611966
2 | Итоговая сумма составляет без учета НДС |  |  |  |  | 43766100
Таблица цен на 2023 г.
Перечень запасных частей используемых при выполнении работ по обслуживанию коммутационных аппаратов 0,4кВ
№ | Наименование товара | Тех.характеристика | ед.изм | кол-во | цена | итоговая цена
1 | Контактор. | Danfoss Type CI 30 400V 32A | штука | 10 | 42000 | 420000
2 | Автоматический выключатель. | ABB MS450 Un-400V In-32A | штука | 5 | 72000 | 360000
3 | Вентилятор. | Тип: FC091-SDS.7Q. V7 | штука | 4 | 632000 | 2528000
4 | Контактор. | АВВ В6-40-00 | штука | 6 | 16000 | 96000
5 | Реле промежуточное | OMRON MKS3PI-5-24VDC | штука | 5 | 22000 | 110000
6 | Реле промежуточное | SCHRACK PT570024 24VDC | штука | 5 | 7000 | 35000
7 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=16A. | штука | 4 | 270000 | 1080000
8 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=25A. | штука | 4 | 370000 | 1480000
9 | Автоматический выключатель. | CEAG BVS 09 ATEX E 145 U Ex db eb IIC 230/400V In=32A. | штука | 4 | 415000 | 1660000
10 | Электроконвектор | EPHBM15PR IP21/230V/50Hz/1500W | штука | 5 | 45000 | 225000
11 | Водонагреватель (Тен) | Kleinesdar Warmetechnik GmbH Typ: FI24000/400-1000RB. 24kW. 34,6A. 3~400V/50-60Hz. IP54. | штука | 2 | 420000 | 840000
12 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический SH201-C 16 | штука | 20 | 4000 | 80000
13 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический SH201-C 20 | штука | 20 | 6200 | 124000
14 | Тепловое реле перегрузки 150А | Тепловые реле перегрузки 150А Код EAN 3606485335797 тип:TeSys LRD LR9D Диапазон уставок тепловой защиты 90…150 А [Ui] номинальное напряжение изоляции Силовая цепь: 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | штука | 5 | 120000 | 600000
15 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | тип. 8562/44-3034-320, Eex de IIC, PTB Nr. Ex-92.C.1071 U, C32 A, Un-415 V, Um-440 V-110 V, трехполюсный | штука | 2 | 165000 | 330000
16 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | тип: 8562/41-1010-160, EEx de IIC, PTB Nr. Ex-92.C.1071 U, B16 A, Un-230/415 V, Um-250/440 V | штука | 2 | 145000 | 290000
17 | Автоматические выключатели взрывозащищенные | 8562/54-4100-400, II 2G / I M2 Eex de I/ II C, PTB 02 ATEX-Nr.1049 U, 40A, In-0,03 A , | штука | 2 | 120000 | 240000
18 | Автоматический выключатель 80А | Moeller PLHT-C80/3. Код заказа: 248039 Номинальный ток, А 80, Вид Автоматический выключатель, Номинальное напряжение АС, В 230/400 Максимальная отключающая способность, кА 20, Количество полюсов 3 Характеристика отключения C, Номинальное напряжение DC, В 60 | штука | 5 | 65500 | 327500
19 | Автоматический выключатель 160А | NZMB1-A160 281230 EATON MOELLER | штука | 6 | 180000 | 1080000
20 | Автоматический выключатель 250А | NZMB2-AF250-NA 271100 EATON MOELLER Автоматические выключатели, 3-пол., 250A | штука | 6 | 250000 | 1500000
21 | Автоматический выключатель 400А | 3-п 50kA LZMN3 EATON 111967 | штука | 4 | 310000 | 1240000
22 | Автоматический выключатель 630А | NZMN3-AE630-AVE 110842 EATON MOELLER Выкатной автоматический выключатель 630А, 3 полюса, откл.способность 50кА | штука | 2 | 820000 | 1640000
23 | Выключатель автоматический | SH201-C 6 Однополюсный 220В, 6А, | штука | 80 | 2500 | 200000
24 | Выключатель автоматический | SH201-C 10 Однополюсный 220В, 10А, | штука | 80 | 3400 | 272000
25 | Выключатель автоматический | SH201-C 16 Однополюсный 220В, 16А. | штука | 80 | 4200 | 336000
26 | Выключатель автоматический | SH201-C 20 Однополюсный 220В, 20А. | штука | 80 | 4900 | 392000
27 | Выключатель автоматический | SH201-C 25 Однополюсный 220В, 25А. | штука | 80 | 5500 | 440000
28 | Выключатель автоматический | SH203-C 6 Трехполюсный 220В, 6А, | штука | 30 | 8200 | 246000
29 | Выключатель автоматический | SH203-C 10 Трехполюсный 220В, 10А, | штука | 30 | 9800 | 294000
30 | Выключатель автоматический | SH203-C 16 Трехполюсный 220В, 16А, | штука | 30 | 8400 | 252000
31 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-35, ном.током-250 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комплект | 10 | 16500 | 165000
32 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-37, ном.током-400 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комлпект | 10 | 45000 | 450000
33 | Рубильник -0,4 кв | ВР-32-39, ном.током-630 А, в комплекте боковой рукояткой, крепечными деталями | комлпект | 5 | 84000 | 420000
34 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 10А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 10 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 30 | 5800 | 174000
35 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 16А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 16 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 30 | 7600 | 228000
36 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 20А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 20 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 8400 | 420000
37 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 25А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 25 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 9400 | 470000
38 | Двухполюсные устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтоков 32А | Кол-во полюсов: 2, Тип: А, Ном. ток: 32 А, Ном. откл. дифф. ток: 30 мА Ном. напряжение: 220 В | штука | 50 | 10000 | 500000
39 | Устройство защитного отключения (УЗО) со встроенной защитой от сверхтока | SIEMENS 5SU1 356-6KK40 RCBO, тип AC 230В, In = 40 A, I∆n = 30 мА | штука | 20 | 18000 | 360000
40 | Контактор | КОНТАКТОР 3RT1075-6A Sirius 200КВТ/400V/AC-3, НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ -220 V DC постоянного тока, БЛОК-КОНТАКТЫ 2НО+2НЗ, 3-Х ПОЛЮСНЫЙ, ТИПОРАЗМЕР S12 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | штука | 2 | 360000 | 720000
41 | Контактор | КОНТАКТОР 3RT1064-6...6 Sirius 110КВТ/400V/AC-3, 225 A НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ -220 V DC постоянного тока, БЛОК-КОНТАКТЫ 2НО+2НЗ, 3-Х ПОЛЮСНЫЙ, ТИПОРАЗМЕР S12 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ , IEC/EN 60947-4-1, Uimp -8 kV, | штука | 2 | 205000 | 410000
42 | Контактор | Контактор HYUNDAI HiMC 90, напряжение катушки 220В. | штука | 4 | 82000 | 328000
43 | Контактор Siemens 3RT2016-1BB42 | КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 4КВТ/400В, БЛОК-КОНТАКТ 1НЗ, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | штука | 5 | 28000 | 140000
44 | Контактор DILMP20(24VDC) с вспомагательным контактом EATON ELECTRIC DILM32-XHI31 | Контактор 20 А, управляющее напряжение 24В (DС), 4 полюса, категория применения AC-3, AC-4. с вспомагательным контактом EATON ELECTRIC DILM32-XHI31 | штука | 5 | 27000 | 135000
45 | фильтер RFI | RFI фильтер. тип Moeller DE5-LZ3-011-V4, Input - 3/ PE/ AC 400V, 11 A, 50/60 Hz | штука | 1 | 45000 | 45000
46 | Реле контроля переменного однофазного и постоянного напряжения | Реле контроля однофазного напряжения для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении из-за неполадок в сети. | штука | 8 | 25400 | 203200
47 | Многофункциональное реле времени | Для коммутации электрических цепей переменного тока 220 В/50Гц и постоянного тока 24...100 В с регулируемой выдержкой времени | штука | 5 | 18700 | 93500
48 | Реле контроля напряжения 3 фазное | Реле напряжения контроля напряжения тип: АВВ CM-PFS.S 1SVR730824R9300 Напряжение переменное. Кол-во фаз 3. Установка на DIN-рейку Диапазон измерения напряжения 200 – 500 В. Время откл. (нижний предел) 0.5 с Время откл. (верхний предел) 0.5 с. Функция индикатора работы Степень защиты IP 20. Габариты 22x104x85 мм Вес 127 г | штука | 20 | 38000 | 760000
49 | Предохранитель для ЧРП KSB насоса БКНС | тип Сименс, 3NE3 334-0B. IEC269. VDE0636. Sitor 500 A. 1000 V a.c. Исполнение NH. Эксплуатационный класс вставки предохранителя – aR, защищают выпрямители переменного тока от короткого замыкания | штука | 9 | 115000 | 1035000
50 | Разрядник РВО-6 кв фарфоровый | Разрядник РВО-6 У1 (фарфоровый) Условное обозначение разрядника РВО-6 У1 Р - разрядник В - вентильный О - облегченный 6 - класс напряжения в кВ У - климатическое исполнение 1 - категория размещения | штука | 50 | 9800 | 490000
51 | Трансформатороное масло | ГК ТУ 38.101.1025-85. Пробивное напряжение не менее 60кВ,в заводской таре. | кг | 800 | 1000 | 800000
52 | Разъединители РЛНД-10/630А | номинальный ток 630А, номинальное напряжения 10кВ Комплект поставки разъединителя РЛНД-1-10/630 Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 1 шт. Привод ручной ПР-01 УХЛ1(ПРНЗ-10 УХЛ1) 1 шт. Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт. | комплект | 5 | 108000 | 540000
53 | Контактор катушка на 24 DCV | Moeller DIL00M-G , напряжения катушки управления 24 DCV, мощность 4 квт при 380 В в комплекте блок контактом 22DIL M | комплект | 16 | 16000 | 256000
54 | Взрывозащищенный клавишный выключатель | тип GHG2732054R0002, EЕxdeIICT6, Материал корпуса-Ударопрочный полиамид, IP 66, Номинальное напряжение 250 В, Номинальный ток 16 А, Ввод провода-ЕЕх­е М25 для проводов d 8­17 мм | штука | 5 | 80000 | 400000
55 | Реле времени | тип EAA C T23 1M, 230 ACV, 50 Hz, автоматический старт, диапазон регулирования врмени - 0,1 сек до 10 час, светодиодный индикатор работы | штука | 3 | 21500 | 64500
56 | ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ | тип G314RP1540-1BN31, ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, OFF-DELAY, 2 CO КОНТАКТS, W/O AUX.VOLTAGE, 9 ДИАПАЗОНОВ УСТАВОК ВРЕМЕНИ 0.05S...600S, 200...240V AC/DC, WITH LED, ВИНТ. КЛЕММЫ | штука | 5 | 97800 | 489000
57 | Предохранитель для ЧРП | серии Bussmann 170M8647, Ток номинальный -800 А, 1000 V, IR1000-125 kA, с характеристикой - aR, Типоразмер - DIN 3, 0,1213 mΩ (21 C), 130425/0143 | штука | 6 | 151800 | 910800
58 | Малогабаритный контактор с блок контактом | Moeller, DIL00AM-G, AC-3 - 380 V - 5,5 kW, напряжения катушка - 24 DC V, 3-х полюсный, в комплекте блок контактом 22DILM, контакты - 2 - НЗ, 2- НО, 16 А, Uimp-6000V | комплект | 20 | 28700 | 574000
59 | Малогабаритный контактор с блок контактом | Moeller, DILOM-G, для применения в сетях AC-3 - 380 V -7,5 kW, напряжения катушки контактора - 24 DC V, 3-х полюсный, в комплекте блок контактом 22DILM- контакты - 2 - НЗ, 2- НО, 16 А, Uimp-6000V | комплект | 20 | 36000 | 720000
60 | Реле контроля напряжения 3-фазный сети до 1000 В | Moeller, EMR4-W500-2-C, монтаж на ДИН рейку, регулируемой диапазон уставок - от 300 - 500 В, от повышения и понижения напряжения контролируемой сети,с выдержкой временой от 0,1 - 10 секунд, с пятью светодиодными индикаторами , перекидной контактом - 4 , напряжения катушки реле - А1 и А2 - 160-300V AC. | штука | 5 | 86400 | 432000
61 | Реле контроля напряжения УЗМ-51М УХЛ4, Меандр | Устройства защиты от скачков напряжения Реле контроля напряжения УЗМ-51М, ток нагрузки 63А, регулируемые пороги Uниз - 90-200В, Uверх - 230-280В, задержка включения 6мин/10с, корпус 2 модуля. | штука | 30 | 28900 | 867000
62 | Нулевая шина на двух угловых изоляторах до 1000 В | Шина "Ноль", Номинальный ток -100 А, длина - 160 мм, высота-29,6 мм, количество кабельных выводов - 24 , материал - латун, сечение шины 6х9 мм, угловые изоляторы - 2 шт | штука | 100 | 4500 | 450000
63 | Реле функциональный безопасности | тип PILZ PNOZ X2.1 , напряжение питания - 24 V AC/DC , 2 n/o, 50 Гц, артикульный номер 774306, тип клеммы - винт, количество каналов -2 , монтаж на DIN рейку. | штука | 2 | 140000 | 280000
64 | Автоматический выключатель 4-х полюсный на DIN рейку | , характеристика C, номинальный ток 100A, отключающая способность 6kA , для переменного тока до 1000 В | штука | 20 | 30000 | 600000
65 | Автоматический выключатель 3-х полюсный на DIN рейку | Автоматический выключатель S200, 3Р, на DIN рейку, характеристика C, номинальный ток 63 А, отключающая способность 6kA , для переменного тока до 1000 В | штука | 20 | 18000 | 360000
66 | Контактор в комплекте с тепловым реле защиты электродвигателей | Контактор 3-х полюсный, до 1000 В переменного тока, подключение силовых и цепей управления - винтовое, для АС-3 до 3 квт, напряжения управления 220 В переменного тока, количество вспомагательных контактов -2 открытый и закрытый контакт, Тепловое реле:TeSys LRD, переменного тока, Диапазон уставок тепловой защиты 0,63…2 А, номинальное напряжение изоляции Силовая цепь: 600 В в соответствии с CSA, 50 Гц, тип управления Красный кнопка: останов,Синий кнопка: сброс. IP20 , рабочая температура окружающей среды -20…60 °C, монтажная опора - Монтаж на панель, со специальными принадлежностями Рейка, со специальными принадлежностями Под контактором, Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1 , Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1,Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение | штука | 15 | 24500 | 367500
67 | Автоматические выключатели защиты электродвигателя | MOELLER / EATON PKZM, Iном-1,6 А, Максимальная мощность двигателя- АС-3, 380В, 400В, 415В, 2 кВт , Техника присоединения Винтовые клеммы , защита от перегруза, кз. Настройка расцепителя перегрузки Ir, Настройка расцепителя КЗ Irm, | штука | 15 | 19500 | 292500
68 | Автоматический выключатель 2-х полюсный на DIN рейку | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 10А C 500В DC, напряжение сети -постоянный тока, Технология расцепителя Термомагнитный, | штука | 20 | 48500 | 970000
69 | Корпус металлический ЩМП 600х400х250 | Технические характеристики,Вид установки Навесной, напольный,Степень защиты - IP: IP54, Климатическое исполнение: У2,Номинальный ток: 630 А, Материал корпуса: Сталь ,Номер цвета RAL: 7035,Высота: 600 мм Ширина: 400 мм, Глубина: 250 ммпроизводить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54, имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. на дверце знак электробезопасности из оцинкованного метала, нулевая шина из меди на ток 200 А. | штука | 10 | 32000 | 320000
70 | Корпус металлический ЩМП 395х310х220 | Вид установки Навесной, напольный, Номинальный ток, А до 630 Цвет RAL 7035 ,Степень защиты IP54 ,Угол открытия двери 105° Тип применяемых аппаратов Любой, Климатическое исполнение УХЛ3, Высота, мм 395, Ширина, мм 310, Глубина, мм 220, аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54, имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. на дверце знак электробезопасности из оцинкованного метала. нулевая шина из меди на ток 200 А. | штука | 10 | 20000 | 200000
71 | Cветосигнальные индикаторы для индикации состояния электрических цепей | Диаметр внешний, мм 22, Напряжение, В 230 АС/DC, работает от постоянного и переменного тока, Степень защиты IP40, Цвет линзы: -красная, желтая и зеленая (по 10 штук), крепления проводов -винтовое, форма головки сигнального блока -Круглая, источник света - Встроенный светодиод, | штука | 30 | 8000 | 240000
72 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 16A | штука | 9 | 9800 | 88200
73 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 25A | штука | 9 | 14500 | 130500
74 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 35A | штука | 27 | 18500 | 499500
75 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 63A | штука | 9 | 24600 | 221400
76 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 100A | штука | 9 | 38700 | 348300
77 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 125A | штука | 27 | 45000 | 1215000
78 | Предохранитель | Предохранитель Protec. Class PSI NH 160A | штука | 27 | 63200 | 1706400
79 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT10-1LA20, 30 kW, катушка управления-230V AC, в комплекте с тепловым реле Siemens 3RU1146-4JB1, диапазон регулирования по току 45-63 A и нормально закрытый блок контакт3RH1921-1CA01-4 шт, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 4 шт | комплект | 2 | 94500 | 189000
80 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT1036-1AP04, 22 kW, катушка управления-230V AC, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 4 шт, нормально закрытый блок контакт 3RH1921-1CA01 -4 шт | комплект | 1 | 65534 | 65534
81 | Контактор | Контактор силовой Siemens 3RT1054-1AR36, 55 kW, катушка управления-230V AC, в комплекте с тепловым реле Siemens тепловое реле Siemens 3RU1146-4LB0, диапазон регулирования по току 70- 90 А, и нормально закрытый блок контакт3RH1921-1CA01-6 шт, нормально открытый блок контакт 3RH1921-1CA10 - 6 шт | комплект | 2 | 124500 | 249000
82 | Тиристирный -регулятор | Тиристирный -регулятор мощности Thyro-A typ - 2A 400-280 HF RL1, 400 V, 280 A | штука | 1 | 480000 | 480000
83 | Тиристирный -регулятор | Тиристирный -регулятор мощности Thyro-A typ - 2A 400-170 H RL1, 400 V, 170 A | штука | 1 | 438300 | 438300
84 | Реле времени тип 3RP1576-1NP30, ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ 0-60 СЕК, Катушка управления 230 V AC | Контактор силовой Siemens 3RT1054-1AP36, 55 kW, катушка управления-230V AC | штука | 1 | 125500 | 125500
№ | Наименование работ |  | ед.изм | кол-во | Цена за единицу (тг., без НДС) | Сумма (тг., без НДС)
1 | Услуга по обслуживанию коммутационных аппаратов 0,4кВ |  | услуга | 1 | 1611966 | 1611966
2 | Итоговая сумма составляет без учета НДС |  |  |  |  | 43766100