3

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГ

по проведению производственного экологического контроля 

(проверка эффективности пылеулавливающих установок)
1. Наименование оказываемых услуг
1.1 В соответствии с Правилами эксплуатации установок очистки газа (согласно п. 3 ст.207 Экологического кодекса Республики Казахстан) установки очистки газа подвергаются проверке на соответствие фактических параметров работы установки очистки газа проектным не реже одного раза в год. Проверка эффективности пылегазоулавливающих установок  проводится  для оценки фактического состояния пылегазоочистного оборудования и соответствия его работы установленным нормам.
2.  Нормативная документация

2.1 Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

· ГОСТ 17.2.4.06-90 Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков от стационарных источников загрязнения; 

· СТ РК ГОСТ Р 50820-2005 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков; 

· СТ РК 17.0.0.03-2002. Определение параметров эффективности работы пылеулавливающих установок.
3. Проверяемые параметры: 

1) Аэродинамические характеристики вентиляционных систем; 
2) Соответствие КПД установок нормативным показателям по улавливанию пыли и взвешенных частиц.

Количество: 14 единиц (согласно приложения 1 Техническая спецификация).

4. Требование о наличии разрешительных документов

Услуги должны оказываться в соответствии с аттестатом и областью аккредитации, включающей определяемые характеристики, согласно требований Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
Наличие разрешительных документов: Предоставить электронную копию аттестата аккредитации собственной испытательной лаборатории, либо договор со специализированной аккредитованной организацией на выполнение соответствующих исследований, с приложением области аккредитации (согласно п. 8 ст. 186 Экологического Кодекса Республики Казахстан).

Результаты оказания услуг:  В виде протоколов испытаний, актов проверки эффективности работы ПГУ.
Срок исполнения услуг: до 31.12.2025 г.

Доступ на территорию Заказчика: Доступ Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется в соответствии со стандартом АО "УМЗ" СТ АО 28.0021-24 "Порядок осуществления взаимоотношений АО "УМЗ" с подрядными организациями"
Приложение к технической спецификации

1. Количество услуг

	Проверка эффективности пылегазоулавливающих установок  

	№ п/п
	Производ-
ственный участок
	источник выделения
	источник загрязнения
	наличие 
ПГУ*
	Наименование и код загрязняющего вещества
	график проведения, 
кол-во/период

	
	
	
	№ 
ист-ка
	индекс 
вент-
сист.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	корп. 572

	1
	участок гальваники 
	ванна 
хромирования
	0432
	ВГ-1
	скруббер 
	(0203) хром в пересчете 
на хром VI оксид
	1/до 30.11.2025 г.

	2
	заточной участок
	станки заточные, обдирочно-шлифовальные 
	0433
	В-6
	Циклон 
ЦН-15
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(2907) пыль неорганич., содержащая двуокись 
кремния в %: более 70 
	

	
	
	
	
	
	
	(2930) пыль абразивная
	

	3
	заточной участок
	станки заточные, обдирочно-шлифовальные 
	0434
	В-3
	Осади-
тельный 
короб
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(2930) пыль абразивная
	

	4
	шлифовальный участок
	станки шлифовальные
	435
	В-53
	Циклон 
ЦН-15
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(2930) пыль абразивная
	

	5
	шлифовальный участок
	
	0436
	В-57
	Циклон 
ЦН-11
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(2930) пыль абразивная
	

	корп. 645

	6
	кузнечный участок
	куглошлифовальный станок
	0146
	В-15
	ЗИЛ - 900
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(2930) пыль абразивная
	

	7
	участок пескоструйной обработки
	пескоструйный аппарат
	0493
	В-2
	Циклон 
ЦН-11
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	8
	слесарно-сборочный участок 
	станок абразивно-отрезной
	0492
	В-24
	Нестандартный циклон 
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	9
	слесарно-сборочный участок 
	станок обдирочно-шлифовальный
	0801
	В-23
	Циклон 
ЦН-11
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(2930) пыль абразивная
	

	10
	столярный участок
	станки дерево-
обрабатывающие
	0831
	ВС-5
	Циклон 
СИОТ №3
	(2936) пыль древесная
	1/до 30.11.2025 г.

	11
	участок плазменной резки
	установка для плазменной резки, 
пост газорезки
	0635
	ВГ-1
	скруббер, фильтр 
ФВГ-Т-
074-01
	(0123) железо II, III оксиды 
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(0143) Марганец и его соединения 
	

	
	
	
	
	
	
	(0301) азота IV диоксид
	

	
	
	
	
	
	
	(0304) азота II оксид
	

	
	
	
	
	
	
	(0337) углерод оксид
	

	корп. 27

	12
	участок пескоструйной обработки
	пескоструйный аппарат
	0638
	В-2
	Циклон 
ЦН-11
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(2907) пыль неорганич., содержащая двуокись кремния в %: более 70 
	

	корп. 635

	13
	участок ремонта станочного оборудования
	станок обдирочно-шлифовальный
	0824
	ВС-1
	Циклон 
ЦН-11
	(2902) взвешенные частицы
	1/до 30.11.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	(2930) пыль абразивная
	

	14
	котельно-монтажный участок
	станок абразивно-отрезной
	1490
	В-6
	Циклон 
ЦН-11
	(2902) взвешенные частицы
	

	
	
	
	
	
	
	(2930) пыль абразивная
	


	Инженер по ООС                                                                                                             
	Шулим Т. В.

	СОГЛАСОВАНО: 
	

	Гл. тех. руководитель по ОТ и ООС                                                                                              
	Уварова И.А.

	Механик
	Жапаров К.М.

	Начальник отдела закупа и МТО                                                                                                              
	Гагарина Е.И.

	Юрисконсульт                                                                                                                                   
	Володина Е.В.

	Инженер по документации, стандартизации и метрологии                                                                                                                                   
	Макарова Е.Г.


