**Приложение**

 **к Технической спецификации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование СИ** | **Тип СИ** | **Диапазон измерений** | **Класс точности** | **Кол-во** | **Цена, тенге без НДС** | **Сумма, тенге без НДС** |
| Лот № 1 - Поверка и ремонт СИ (Измерения уровня) |
| 1 | Преобразователь магнитный поплавковый (с лейблом поверительным) | ПМП-062 | 0...3000 мм | +/-5мм | 23 |  |  |
| 2 | Уровнемер радарный (с лейблом поверительным) | VEGAPULS 62, Micropilot-M,ВМ-100/700 | 0...30000 мм | +/-2мм | 14 |  |  |
| Всего: |  |
| Лот № 2 - Поверка и ремонт СИ (Реле давления) |
| 1 | Реле давления серии ONE (с лейблом поверительным) | 8W2D45Р | 0...206,8 bar | δ= +-0,5% | 36 |  |  |
| 2 | Реле температуры ONE (с лейблом поверительным) | 8W2D45TRC | -40...232,2 C | δ= +-0,5% | 3 |  |  |
| Всего: |  |
| Лот № 3 - Поверка и ремонт СИ (Ротаметры) |
| 1 | Ротаметр (с лейблом поверительным) | Эмис-Мета 215,серия FAM54х | 0...16 м3/час;  | +/-2% | 5 |  |  |
| Всего: |  |
| Лот № 4- Поверка и ремонт СИ (Счетчик газа барабанный) |
| 1 | Счетчик газа барабанный (с лейблом поверительным) | TG-5 | 0...600 л/час | +/-2% | 1 |  |  |
| Всего: |  |
| **Итого без НДС:** |  |
| **Итого с учетом НДС:** |  |

**Подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Байтуров К.И.** **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****М.П.** |