## Общая
Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений филиала АО "НК "КТЖ - "Дирекция магистральной сети" на 2020 год
№ лота | № позиций по ПЗ/ПДЗ | отмена | Наименование закупаемых товаров по ЕНС ТРУ | Наименование закупаемых товаров по SAP | Краткая характеристика (описание по ЕНС ТРУ) | Дополнительная характеристика (по SAP) | Условия оплаты (аванс) | Адрес поставки товара | Сроки поставки товаров | Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Единица измерения | Кол-во, объем | Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупок ТРУ с НДС, тенге
1462495 | 6000 Т | 271142.530.000276 | Трансформатор тока | Трансформатор тока | в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 200 А | ГОСТ 7746-2015 одноступенчатый трансформатор с твердой и воздушной изоляцией, с полимерной покрышкой на номинальное напряжение 0,66 кВ, на номинальный первичный ток 200 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: Т-0,66-200/5У1. | 0 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 120 | 2850 | 342000 | 383040 | 503 | ЦЭ | 90
1462496 | 6001 Т | 271142.530.000278 | Трансформатор тока | Трансформатор тока | в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 400 А | ГОСТ 7746-2015 одноступенчатый трансформатор с твердой и воздушной изоляцией, с полимерной покрышкой на номинальное напряжение 0,66 кВ, на номинальный первичный ток 400 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: Т-0,66-400/5У1. | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 147 | 2797 | 411159 | 460498.08 | 503 | ЦЭ | 90
1462491 | 6002 Т | 271142.530.000280 | Трансформатор тока | Трансформатор тока | в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 600 А | ГОСТ 7746-2015 одноступенчатый трансформатор с твердой и воздушной изоляцией, с полимерной покрышкой на номинальное напряжение 0,66 кВ, на номинальный первичный ток 600 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: Т-0,66-600/5У1. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 44 | 3064 | 134816 | 150993.92 | 503 | ЦЭ | 90
1462498 | 6004 Т | 271162.900.000018 | Катушка отключения | Катушка | для высоковольтного выключателя | Катушка отключения предназначена для отключения выключателя. Тип5 БП. 521, 133 для вакуумого выключателя серии ВВУ-35кВ с приводом П ЭМУ-800, U-220В, провод ПЭВ-2, ф 0,25мм, число витков 3030, R при 20 С - 100 Ом. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 10 | 19001 | 190010 | 212811.2 | 503 | ЦЭ | 90
1462500 | 6005 Т | 271162.900.000018 | Катушка отключения | Катушка | для высоковольтного выключателя | Катушка отключения предназначена для отключения выключателя. Тип 5 СЯ. 520-307 для элегазового выключателя серии ВГТ-220кВ с привод ом ППрК-1800, U-220В, провод ПЭВ-2, ф 0,28мм, число витков 2534, R при 20 С - 88 Ом. | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 40 | 7684 | 307360 | 344243.2 | 503 | ЦЭ | 90
1462497 | 6007 Т | 271162.900.000019 | Катушка включения | Катушка электромагнитная | для высоковольтного выключателя | Катушка включения предназначена для обеспечения динамического включения выключателя. Тип 5 БП. 522-300-10 для вакуумого выключателя серии ВВУ-35кВ с приводом ПЭМУ-800, U-220В, провод ПСДТ 1,7, число витков 630, R при 20 С 2,0 +-0,08 Ом. | 0 | МБ АРЫСЬ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 35 | 56076 | 1962660 | 2198179.2 | 503 | ЦЭ | 90
1462499 | 6008 Т | 271162.900.000019 | Катушка включения | Катушка | для высоковольтного выключателя | Катушка включения предназначена для обеспечения динамического включения выключателя. Тип 5 СЯ. 520-307 для элегазового выключателя с ерии ВГТ-220кВ с приводом ППрК-1800, U-220В, провод ПЭВ-2, ф 0,28мм, число витков 2534, R при 20 С - 88 Ом. | 0 | МБ ЖАМБЫЛ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 23 | 7684 | 176732 | 197939.84 | 503 | ЦЭ | 90
1462501 | 6009 Т | 271210.900.000007 | Ввод высоковольтный | Ввод высоковольтный | напряжение 151-330 кВ | Бумажно-масляная изоляция, для масляных выключателей, с измерительным конденсатором, предназначенным для подключения приспособления для измерения напряжения, 0-15 угол наклона к вертикали в градусах, номинальное напряжение - 220 кВ, номинальный ток - 2000 А.Вводы состоят из внутренней изоляции, выполненной из пропитанной трансформаторным маслом изоляционной бумаги, разделенной на слои уравнительными обкладками. От последней обкладки изоляции сделан изолированный вывод, который выведен через изолятор на соединительную втулку и служит для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости ввода. На соединительной втулке имеются: приспособление для подъема ввода - ром-болты или грузовые косынки, маслоотборное устройство, измерительный вывод или вывод для подключения ПИНа. | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 4 | 1242000 | 4968000 | 5564160 | 503 | ЦЭ | 60
1462502 | 6056 Т | 271223.700.000008 | Катушка специализированная | Катушка электромагнитная | электромагнитная | ВПО-52-55-00 | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 20 | 223511.2 | 4470224 | 5006650.88 | 503 | ЦП | 90
1462494 | 6095 Т | 272011.900.000006 | Батарея | Батарея | свинцово-кислотная, аккумуляторная | KNB # 15 Ni-CD BATTERY PACK 7.2 V 1200mAh для радиостанций Гранит Р-302 | 0 | МБ АЛМАТЫ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 69 | 6895.43 | 475784.67 | 532878.83 | 503 | ЦШ | 90
1462493 | 6134 Т | 273311.100.000008 | Разъединитель низковольтный | Рубильник | трехполюсный | 0,4 кВ. 100 - 400 А | 0 | МБ ЖАМБЫЛ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 64 | 27905 | 1785920 | 2000230.4 | 503 | ЦЭ | 90
1462492 | 6145 Т | 274012.900.000147 | Лампа накаливания | Лампа энергосберегающая | галогенная, тип цоколя E27, мощность 23 Вт | Цоколь Е-27 (энергосберегающая PHILPS) цвет белый, мощность 23 Вт, длительность срока службы 10 000 часов. | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 100 | 870 | 87000 | 97440 | 503 | МБ | 60
1462488 | 6303 Т | 281413.900.000037 | Клапан | Распределительный клапан | распределительный, чугунный, размер 450-2600 мм | 014.017.d3 201/056 | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 5 | 59390.25 | 296951.25 | 332585.4 | 503 | ЦП | 90
1462489 | 6304 Т | 281413.900.000037 | Клапан | Клапан предохранительный | распределительный, чугунный, размер 450-2600 мм | 014.017.е5 209.015 | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 5 | 59390.25 | 296951.25 | 332585.4 | 503 | ЦП | 90
1462485 | 6335 Т | 281525.000.000002 | Блок | Полиспаст монтажный | полиспастный, грузоподъемность 1-3 т | Полиспаст грузоподъемностью 2т, состоящий из двух блоков, каждый блок имеет не менее 4 роликов. Диаметр блока 110 мм, высота 280мм, ширина блока 150мм, диаметр оси 15мм. В комплект входит льняной канат длиной 110 м. Диаметр каната 15мм | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 66 | 89033.18 | 5876189.88 | 6581332.67 | 503 | ЦЭ | 60
1462486 | 6439 Т | 282913.300.000009 | Фильтр | Патрон фильтра | масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический | 014.018.с14 701.002.330 | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 4 | 28627.19 | 114508.76 | 128249.81 | 503 | ЦП | 90
1462490 | 6255 Т | 281331.000.000087 | Гидрораспределитель | Распределитель ручной | крановый | 014.517.510 202.035 | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 18 | 61045.83 | 1098824.94 | 1230683.93 | 503 | ЦП | 90
1462487 | 6440 Т | 282913.300.000009 | Фильтр | Патрон фильтра | масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический | 014.018.с14 701.002.329 | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 4 | 31606.96 | 126427.84 | 141599.18 | 503 | ЦП | 90
[14 empty] | 23121519.59 | 25896101.94
|  | Исполнительный директор снабжению филиала АО"НК КТЖ «Дирекция магистральной сети» | [10 empty] | К.Пирметов
Исп:Сагнаев ,Д,Д 60-53-66