**Приложение №2**

**Обследование резервуаров и емкостей вспомогательных систем по Шымкентскому НУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Место установки** | **Тип, объем, зав. №** | **Тех. №** | **Год выпуска** | **Исполнение** | **Среда** | **Вид обследования** |
| 1 | НПС Жуан-Тюбе | АЗС (ЛОС) | РГС-10м3 | 1 | 1996 | подземный | производ. стоки | Полное диагностирование |
| 2 | НПС Жуан-Тюбе | насосная пож/тушения | РВС-3,5м3 | 1 | 2017 | надземный | пенообразователь | Полное диагностирование |
| 3 | НПС Жуан-Тюбе | насосная пож/тушения | РВС-3,5м3 | 2 | 2017 | надземный | пенообразователь | Полное диагностирование |
| 4 | НПС Жуан-Тюбе | площадка НПС | РГС-3м3 | 1 | 2017 | подземный | диз.топливо | Полное диагностирование |
| 5 | НПС Жуан-Тюбе | площадка НПС | РГС-3м3 | 2 | 2017 | подземный | диз.топливо | Полное диагностирование |
| 6 | ГНПС Чулак-Курган | маслосистема | РГС-5,4м3 | 1 | 1979 | подземный | масло | Полное диагностирование |
| 7 | ГНПС Чулак-Курган | маслосистема | РГС-5,4м3 | 2 | 1979 | подземный | масло | Полное диагностирование |