Приложение №2

договора о закупках услуг

от «__» _______20______ года  №  ____

Техническая спецификация

на услуги по заправке техническими газами/жидкостями

код ЕНС ТРУ 749020.000.000101

(Заправка газовых баллонов)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия выполнения работ, оказания услуг | Согласно условиям договора |
| 2. | Краткая характеристика объекта | Газовые баллоны |
| 3. | Требования к персоналу | - |
| 4. | Требования к поставщику | - |
| 5. | Задачи по выполнению работ, оказанию услуг | Заправка газовых баллонов должна производиться пропан бутановой смесью 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 |
| 6. | Требования к выполняемым работам, услугам | Согласно условиям договора |
| 7. | Техника безопасности и охрана окружающей среды | При разгрузке, погрузке, транспортировке и хранении баллонов должны применяться меры предотвращающие падение, удары друг о друга, повреждение и загрязнение баллонов маслом. Баллоны должны быть предохранены от атмосферных осадков и нагревание солнечными лучами и другими источниками тепла. |
| 8. | Срок выполнения работ, услуг | С даты подписания до 20.12.2020г. |
| 9. | Требование к обучению персонала, по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не требуется |
| 10. | Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока. | Не требуется |
| 11. | Гарантии | Согласно условиям договора |
| 12. | Перечень объектов | В соответствии с условиями договора. |

ЗАКАЗЧИК                                                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________                                                                                ____________________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение №2

к проекту  договора о закупках услуг

от «__» _______20______ года  №  ____

Техническая спецификация

на услуги по заправке техническими газами/жидкостями

код ЕНС  ТРУ 749020.000.000101

(Заправка кислородных баллонов)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия выполнения работ, оказания услуг | Согласно условиям договора |
| 2. | Краткая характеристика объекта | Кислородные баллоны |
| 3. | Требования к персоналу | - |
| 4. | Требования к поставщику | - |
| 5. | Задачи | Заправка кислородных баллонов должна производиться техническим кислородом согласно ГОСТ 5583-78, Высшая категория качества, объемная доля кислорода не менее 99,7%, массовая концентрация водяных паров при+20С и 101,3 кПа (760 мм рт. Ст.) не более 0,05 г/м3 объемная доля водорода не более 0,3% |
| 6. | Требования к выполняемым работам, услугам | Оказывать услуги согласно ГОСТа 5583-78 |
| 7. | Техника безопасности и охрана окружающей среды | При разгрузке, погрузке, транспортировке и хранении баллонов должны применяться меры предотвращающие падение, удары друг о друга, повреждение и загрязнение баллонов маслом. Баллоны должны быть предохранены от атмосферных осадков и нагревание солнечными лучами и другими источниками тепла. |
| 8. | Срок выполнения работ, услуг | С даты подписания до 20.12.2020г. |
| 9. | Требование к обучению персонала, по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не требуется |
| 10. | Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока. | Не требуется |
| 11. | Гарантии | Согласно условиям договора |
| 12. | Перечень объектов | В соответствии с условиями договора. |

ЗАКАЗЧИК                                                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________                                                                                ____________________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение №1

к проекту  договора о закупках услуг

от «__» _____20___ года  №  ____

Перечень закупаемых Услуг

| № ПЗ | Наименование Услуг | Краткая характеристика Услуг | Место оказания Услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу Услуг, без учета НДС, тенге | Стоимость Услуг без учета НДС, тенге | Стоимость Услуг с учетом НДС, тенге | Срок оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10811У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 | НЖС-1 НОРП-5 СТ.АСТАНА | кг | 30,00 | 243,00 | 7 290,00 | 8 164,80 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10816У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 | НЖС-1 НОРП-6 СТ.АТБАСАР | кг | 30,00 | 243,00 | 7 290,00 | 8 164,80 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10817У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 | НЖС-1 ВП-18 СТ.АСТАНА | кг | 190,00 | 243,00 | 46 170,00 | 51 710,40 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10820 У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 | НЖС-1 ВП-13 СТ.НОВОИШИМСКАЯ | кг | 50,00 | 243,00 | 12 150,00 | 13 608,00 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10829 У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 | НЖС-1 НОРП-2 СТ.КУРОРТ-БОРОВОЕ | кг | 30,00 | 243,00 | 7 290,00 | 8 164,80 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10835 У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 | НЖС-1 НОРП-3 СТ.НОВОИШИМСКАЯ | кг | 30,00 | 243,00 | 7 290,00 | 8 164,80 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10836 У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 | НЖС-1 НОРП-1 СТ.КОКШЕТАУ | кг | 30,00 | 243,00 | 7 290,00 | 8 164,80 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10842 У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 | НЖС-1 ВП-15 СТ.КУРОРТ-БОРОВОЕ | кг | 60,00 | 243,00 | 14 580,00 | 16 329,60 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10897 У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка кислородных баллонов | НЖС-1 ВП-15 СТ.КУРОРТ-БОРОВОЕ | м3 | 124,00 | 361,00 | 44 764,00 | 50 135,68 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10899 У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка кислородных баллонов | НЖС-1 ВП-18 СТ.АСТАНА | м3 | 124,00 | 361,00 | 44 764,00 | 50 135,68 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| 10901 У | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями | Заправка кислородных баллонов | НЖС-1 ВП-13 СТ.НОВОИШИМСКАЯ | м3 | 124,00 | 361,00 | 44 764,00 | 50 135,68 | Срок оказания до 20.12.2019 года. |
| Общая сумма : 272 879,04 тенге с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________                                                                                                                                ___________________

М.П.                                                                                                                                                         М.П.

Приложение №3

к проекту  договора о закупках услуг  по ____________

от «__» _______20______ года №  ____

Отчетность по местному содержанию в услугах

| № п/п До-гово-ра (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанс-ких кадров (Rj) % | № п/п Това-ра (n) | Наименование товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Наименование товаров, поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров*) | Кол-во товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Количество товаров, поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров*) | Цена товара KZT | Стои-мость (CTi) KZT | Доля согласно Сертифи-кату СТ-KZ (Ki) % | Сертификат СТ-KZ |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата выдачи |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля местного содержания рассчитывается согласно утвержденной Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг.

По договору на поставку товаров без сопутствующих услуг графы 3-5 не используются.

*наименования граф 7 и 8 по договору на поставку товаров

m	Общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги),	включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j	Порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj	Стоимость j-огo договора;

CTj	Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

CСДj	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-oгo договора;

Rj	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников  поставщика

или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S	Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

КСр/у	Местное содержание в договоре на выполнение работы (оказание услуги),

n	Общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора;

і	Порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора (далее – товар);

CТi	Стоимость i-ого товара;

Ki	Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы  «CT-KZ»;

n - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

i - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

CTi - стоимость i-oгo товара;

Ki - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ»;

S - общая стоимость договора.

Доля местного содержания (%):                  **КС  = ___________

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

_________________________________________            М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

____________________________________________

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Приложение №4

к проекту  договора о закупках услуг  по ____________

от «__» _______20______ года №  ____

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка ____________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому _________________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (местонахождение) | «___»___________ 20___ года |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что ______________________________________, именуемый

(наименование поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках _____________________________

(описание Услуг)

от _____ года №__  (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ____________ тенге,  настоящим __________________________________  подтверждаем,  что

(наименование банка)

являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения  по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик нарушил исполнение договорных обязательств.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта                                                         Дата и адрес

Приложение №5

к проекту  договора о закупках услуг  по ____________

от «__» _______20______ года №  ____

Акт приема-передачи документов по договору

№ ________                                                                   «____» _________20__ г.

______________________ в лице ______________________, именуемое в

дальнейшем «Заказчик», передал,

а ___________________«_____________________» в лице

____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», принял на

CD-носителе, ознакомлен и обязуется соблюдать следующие документы:

| п/п | Наименование документов | формат |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | PDF |
| 2 |  | PDF |

ЗАКАЗЧИК                                                        ПОДРЯДИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

_______________________                            _____________________________

____________/__________/                            _____________/__________/

М.П.                                                                             М.П.

Приложение №6

к проекту  договора о закупках услуг  по ____________

от «__» _______20______ года №  ____

Перечень нарушений требований производственной безопасности при выполнении работ и услуг подрядными организациями на объектах Компании и дочерних организаций **

| № п/п |  | Наименование нарушения* | Величина неустойки (штрафа), МРП | Документ фиксации нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обнаружение на объектах (территории) Заказчика и/или в ходе осуществления работ, оказания услуг работников Подрядчика, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. |  | 33 - 40 МРП (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) | Акт медицинского освидетельствования либо акт фиксации отказа работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования Акт, составленный по результатам выявленного нарушения. |  |
|  | Сокрытие либо непредставление в течение 24 часов Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травмирования, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении работ, услуг. |  | от 33 до 40 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Невыполнение требований технических документов Республики Казахстан в области ПБ, требований инструкций, внутренних нормативных документов Компании в области ПБ, неисполнение или не представление информации по исполнению корректирующих действий по происшествиям, а также неисполнение требований договора в области ПБ (за каждый выявленный факт нарушения). |  | от 5 до 14 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты (защитная каска, защитные очки, противогаз, многоточечная страховочная привязь, маска). |  | от 5 до 10 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения. |  | от 5 до 14 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Возобновление Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика работ, запрещенных органами контроля и надзора, аварийно-спасательными формированиями, службой ПБ, газоспасательным отрядом, представителями Заказчика, имеющими соответствующие полномочия. |  | от 33 до 40 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Применение Подрядчиком при выполнении работ, оказании услуг на объекте (территории) Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытание, освидетельствование. |  | от 33 до 40 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения | Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным |
|  | Нарушение Подрядчиком правил устройства эксплуатации топливных и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, транспортировки энергоносителей, топлива, и продуктов их переработки, в том числе баллонов со сжиженными газами на объекте Заказчика. |  | от 23 до 45 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения | При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 50 тыс. тенге |
|  | Нарушение правил охраны или повреждение Подрядчиком трубопроводов, тепловых сетей, кабельных линий и воздушных линий электропередачи, либо их оборудования. |  | от 140 до 230 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Допуск к работе необученного, неаттестованного, не проинструктированного персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления работников подрядных организаций с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |  | от 5 до 15 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Действия Подрядчика, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика. |  | от 370 до 470 МРП | Акт технического расследования аварии | В Акте должна быть установлена связь между аварией и действиями Подрядчика. |
|  | Действия Подрядчика, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика. |  | от 70 до 120 МРП | Акт технического расследования инцидента | В Акте должна быть установлена связь между инцидентом и действиями Подрядчика |
|  | Действия Подрядчика, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ, оказании услуги на объектах (территории) Заказчика. |  | от 700 до 1100 МРП | Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом | В Акте должна быть установлена связь между причинением вреда окружающей среде и действиями Подрядчика. |
|  | Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика, нарушения им требований при выполнении рекультивации земель. |  | от 45 до 235 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (иных законных оснований) при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика. |  | от 45 до 235 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Невыполнение требований природоохранного законодательства РК и иных нормативно-правовых актов и производственных инструкций в сфере обращения с отходами производства и потребления, при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком |  | от 5 до 25 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Неиспользование ремней безопасности водителем и пассажирами во время движения транспортного средства |  | от 15 до 25 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Курение в неотведенных для этих целей местах в месте выполнения работ |  | от 2 до 5 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Допуск к работе сотрудника, не имеющего заключение медицинской комиссии, равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ (за каждый факт) |  | от 5 до 10 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Использование телефона или устройства свободные руки во время вождения водителем. |  | от 5 до 10 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Начало производства работ без оформления актов допуска на объект, наряд-допусков к работам повышенной опасности (за каждый факт). |  | от 45 до 90 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Справление естественных нужд в не отведенных для этого местах |  | От 5 до 25 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Отсутствие средств идентификации личности у персонала подрядчика (бейджики, идентификационные таблички и т.д.) |  | От 0,5 до 2 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| ** При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий размер штрафа определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________                                                            ___________________

М.П.                                                                                            М.П.

Приложение №7

к проекту  договора о закупках услуг  по ____________

от «__» _______20______ года №  ____

Форма

Информация о производственной безопасности

| Отчет по ПБ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |
| Отчетный период (год, квартал): |  |  |
| Объект: |  |  |
| Показатели | В отчетном квартале текущего года | Нарастающий итог отчетного года |
| 1. Количество несчастных случаев (из них со смертельным исходом) произошедшие с персоналом Подрядчика, за отчетный период, чел. |  |  |
| 1.1 Количество пострадавших, произошедшие с персоналом Подрядчика за отчетный период на территории Компании и ДО: |  |  |
| 1.2 Количество дней нетрудоспособности |  |  |
| 2. Количество выявленных нарушений в ходе проверок/сколько устранено |  |  |
| 3. Количество пожаров |  |  |
| 4. Количество возгораний |  |  |
| 5. Количество произошедших аварий |  |  |

| Информация о Исполнителе/соисполнителе, привлеченного Поставщиком Услуг/услуг в рамках исполнения договора о закупках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование субИсполнителя/ соисполнителя | № договора | Предмет договора | Дата заключения договора | Вид Услуг/ услуг переданных на субподряд/ соисполнение | Объем Услуг/услуг переданных на субподряд/соисполнение | Дата окончания срока действия договора | Сумма фактически оказанных Услуг/оказанных услуг, тенге | Общая сумма договора, тенге | Дата подписания окончательного акта, подтверждающего полное оказание Услуг/оказания услуг. | Юридический адрес субИсполнителя/соисполнителя | Номер(а) телефона(ов) | Адрес электронной почты | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Руководитель Поставщика ________________________________________________ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №8

к проекту  договора о закупках услуг  по ____________

от «__» _______20______ года №  ____

Приложение  7 к договору

по электронным закупкам

Для заполнения электронной счет фактуры:

- Получатель (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

БИН 020540003431;

ИИК KZ 376 010 111 000 018 002;

в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;

БИК HSBKKZKX

Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 №0028193 от 19.11.2012г.

г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 6.

- Реквизиты структурного подразделения (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16.0):

Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция магистральной сети»

БИН 041141006285;

ИИК KZ 926 010 111 000 024 287;

в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;

БИК HSBKKZKX

г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 10.

- Реквизиты Грузополучателя (РАЗДЕЛ Д):

- Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети - Акмолинская область,

г. Кокшетау, ул. Вернадского, 1, индекс 020000, БИН 020 741 002 822

- Пункт назначения в случае поставки на базы материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»:

- Курорт-Боровская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Щучинск, ул. Новая,1, тел: (71636) 6-47-83, 6-47-83, код станции 693000, код предприятия 2464, код ОКПО 397451820594, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822;

- Астанинская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Астана, ул Ақбидай 1/1, тел: 8(7172) 93-44-75, факс 94-37-39, код станции 690002, код предприятия 5401, код ОКПО 397451820856, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822.