Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

1-я очередь

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, оборудования АПС и ГС. |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | ЩСУ-0,4 кВ "Аппаратная" |  |  |
| 1 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж с установленных лотков | м кабеля | 24 |
|  | Прожекторная мачта ПМ2 |  |  |
| 2 | Светильник прожекторного типа с лампой ДНАТ. Демонтаж | шт. | 3 |
| 3 | Активный молниеприемник. Демонтаж | т | 0,005 |
| 4 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж | м кабеля | 65 |
|  | Водоснабжение и канализация (наружные сети) |  |  |
|  | Демонтаж сети В2 |  |  |
| 5 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,155 |
| 6 | Демонтаж трубопровода из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 10 |
| 7 | Демонтаж трубопровода из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 1 |
| 8 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Демонтаж | шт. | 6 |
| 9 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Демонтаж | фланец | 4 |
| 10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 2 |
| 11 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |
| 12 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм\Тройник стальной 159х6\. Демонтаж | т фасонных частей | 0,0102 |
| 13 | Гидранты пожарные. Демонтаж | шт. | 2 |
| 14 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Демонтаж | фланец | 4 |
| 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Разборка | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 2,82 |
|  | Демонтаж сети П2 |  |  |
| 16 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,154 |
| 17 | Демонтаж трубопровода из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 4 |
| 18 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Демонтаж | шт. | 6 |
| 19 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |
| 20 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм\Тройник стальной 159х6\. Демонтаж | т фасонных частей | 0,0102 |
| 21 | Гидранты пожарные Н=2750. Демонтаж | шт. | 1 |
| 22 | Гидранты пожарные.Н=2500 Демонтаж | шт. | 1 |
| 23 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Демонтаж | фланец | 4 |
| 24 | Колодцы круглые из сборного железобетона./Ф1500/ Разборка | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 2,82 |
| 25 | Колодцы круглые из сборного железобетона./Ф2000/ Разборка | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 2,27 |
|  | Демонтаж сети К1Н |  |  |
| 26 | Демонтаж трубопровода из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 30 |
|  | Резервуарная стенка |  |  |
|  | Демонтаж части существующей резервуарной стенки |  |  |
| 27 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков | м3 | 9 |
|  | Генплан |  |  |
| 28 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | м3 конструкции | 168,64 |
| 29 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | м3 конструкции | 1,19 |
| 30 | Мостик переходной. Разборка (демонтаж) металлических конструкций. | т конструкций | 0,3985 |
|  | АПС |  |  |
|  | Демонтаж оборудования АПС и ГС |  |  |
| 31 | Ручной пожарный извещатель Ех. Демонтаж | шт. | 1 |
| 32 | Оповещатель световой Ех. Демонтаж оборудования | шт. | 2 |
| 33 | Звуковой оповещатель Ех. Демонтаж | шт. | 2 |
| 34 | Стойка для установки приборов, масса до 10 кг. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |
| 35 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 100 |
| 36 | Короб металлический длиной 3 м. Демонтаж | м | 55 |
|  | Дренаж/20-2,1-АС |  |  |
|  | Демонтажные работы. (л.4) |  |  |
| 37 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков | м3 | 9 |
|  | Погрузка и перевозка. |  |  |
| 38 | Металл,трубы металлические., и другое Погрузка | т | 0,70349 |
| 39 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 0,70349 |
| 40 | Оборудование. Погрузка | т | 0,258 |
| 41 | Перевозка оборудования бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 0,258 |
| 42 | Оборудование. Разгрузка | т | 0,258 |
| 43 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 385,92755 |
| 44 | Перевозка мусора самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 3859,2755 |
|  | РВС-10000 м3 №5 |  |  |
|  | Общестроительные работы сетей.5-КЖ. |  |  |
|  | Ведомость работ по устройству котлована под РВС№5.таб.1.1 |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. См.раздел ПОС, так же по заданию отдела ГП не вывозить грунт в количестве 419м3 оставить для нужд ГП |  |  |
| 45 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 148,68 |
| 46 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 грунта | 151 |
| 47 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 8676 |
| 48 | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 50 см | м3 уплотнен-ного грунта | 852,7 |
|  | Водоотлив |  |  |
| 49 | Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 374 |
| 50 | Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10 |
| 51 | Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 10 |
| 52 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 110 |
|  | РАЗДЕЛ 2. Транспортная схема. См.ПОС таб.2.1 |  |  |
| 53 | Перевозка щебня самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 283491,99 |
| 54 | Перевозка песка самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 54216 |
|  | РАЗДЕЛ 3. Строительные работы |  |  |
|  | Основание под днище.Профиль основания РВС-10000м3. Л.3 |  |  |
| 55 | Устройство щебеночной подушки РВС 10000м3, карьер на расстоянии 415 км | м3 основания | 8302,607764 |
| 56 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /за 66 проходов/ | м3 уплотненного грунта | 8302,607764 |
| 57 | Полив водой | м3 уплотненного грунта | 555 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Фундамент кольцевой Фм1 |  |  |
|  | Подготовка |  |  |
| 58 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 244,8644 |
|  | Устройство кольцевого фундамента Фм1.Л3 |  |  |
| 59 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 209,62 |
| 60 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0712 |
| 61 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0712 |
|  | Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,745 (внутри кольцевого фундамента Фм-1) |  |  |
| 62 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 374,3406343 |
|  | Гидроизоляция Фм1 |  |  |
| 63 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 171,444 |
|  | РАЗДЕЛ 5. Гидроизолирующая пленка |  |  |
| 64 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая (Геомембрана). Устройство при укрепление откосов | м2 поверхности | 628,69865 |
| 65 | Постановка анкеров строительных/прим/ | болт | 82 |
| 66 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 8 мм/прим/ | отверстие | 82 |
| 67 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0326 |
| 68 | Монтаж конструкций из полосовой и тонколистовой стали/прим/. Монтаж | т конструкций | 0,1915322 |
| 69 | Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка | м2 площади прокладок | 9 |
|  | Бетонная лента.Л.2 спец |  |  |
| 70 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 2,43 |
|  | Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/внутри фундаментного кольца/П.8,Л.2 |  |  |
| 71 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 50,247065 |
| 72 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами | м2 основания или покрытия | 502,47065 |
| 73 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 5,0247065 |
|  | Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/на фундаменте Фм1 Н=35мм |  |  |
| 74 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 23,5870128 |
| 75 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами | м2 основания или покрытия | 235,87013 |
| 76 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1076,7984 |
| 77 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 2,4058753 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Основание площадки, и отмостки РВС-10000м3 |  |  |
|  | Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,1м |  |  |
| 78 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 152,84448 |
|  | Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,7м |  |  |
| 79 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 286,43139 |
|  | Основание щебеночное |  |  |
| 80 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), карьер на расстоянии 415 км | м2 основания | 368,906 |
| 81 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, карьер на расстоянии 415 км | м2 основания | 265,206 |
|  | Покрытие бетонной площадки и отмостки |  |  |
| 82 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,71 |
| 83 | Устройство бетонной отмостки и площадки. Устройство | м3 | 24,6 |
|  | Температурные швы.П.11.Л.2(5 шт.) |  |  |
| 84 | Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 11 |
| 85 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок | м | 11 |
| 86 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0011 |
| 87 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0033 |
| 88 | Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 11 |
|  | РАЗДЕЛ 7.Фундаменты ФМ-2.Л.6 |  |  |
|  | Подготовка |  |  |
| 89 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 4,624 |
| 90 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 11,56 |
| 91 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710 | м2 покрытия или основания | 11,56 |
| 92 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,56 |
| 93 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,07088 |
| 94 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,04752 |
| 95 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 27,24 |
|  | Конструкции металлические.5-КМ. |  |  |
|  | РВС-10000 м3 №5 |  |  |
|  | Устройство РВС 10000м3. №5 |  |  |
| 96 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 10000 м3. Монтаж методом полистовой сборки. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах | т конструкций | 313,4456 |
|  | Контроль монтажных стыков.Л.1 ШВЫ ДНИЩА,ШВЫ НАКЛАДОК НА ДНИЩЕ Л.1(контроль сварных швов Л.1) |  |  |
| 97 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны | м шва | 716,77 |
| 98 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/днище/ | м шва | 716,77 |
| 99 | Радиографический контроль сварных соединений стенки РВС толщиной 12-16мм с применением комплекса цифровой радиографии | м | 4,5 |
|  | ШВЫ ПО СТЕНКЕ РВС 10000м3 (контроль на герметичность швов, Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%). (контроль сварных швов Л.1) |  |  |
| 100 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Стенка/ | м шва | 1126,74 |
| 101 | Радиографический контроль сварных соединений стенки РВС толщиной 12-16мм с применением комплекса цифровой радиографии | м | 164,8 |
| 102 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости/стенка/. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению. | м шва | 89,58 |
| 103 | Цифровой ультразвуковой контроль,вертикальные швы 1-го и 2-го поясов толщина стенки 16мм/от 14 до 30мм/ | м | 58,3 |
| 104 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 3-го и 4-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм | м | 53,8 |
| 105 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 5-го и 6-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм | м | 53,8 |
| 106 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 7-го и 8-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм | м | 53,8 |
| 107 | Цифровой ультразвуковой контроль,горизонтальные сварные соединения между поясами 1-2 толщина стенки 16мм/от 14 до 30мм/ | м | 89,58 |
| 108 | Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между поясами 2-3 толщина стенки 14мм/до 14 мм/ | м | 89,58 |
| 109 | Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между остальными поясами, толщина стенки 14мм/до 14мм/ | м | 447,9 |
| 110 | Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между остальными поясами, толщина стенки 14мм/до 14мм/ | м | 17,7 |
| 111 | Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/шов стенки с днищем/ | м | 113,88 |
|  | Крыша.л.1.(контроль на герметичность швов, Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%). (контроль сварных швов Л.1) |  |  |
| 112 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Крыша/ | м шва | 1087,7 |
| 113 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения потолочное. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25 | м шва | 1049,3 |
| 114 | Цифровой ультразвуковой контроль радиальные швы опорного кольца, толщина/до 14мм/ | метр погонный | 18,9 |
| 115 | Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Шов патрубка с настилом крыши/ | м шва | 19,5 |
|  | ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ РВС 10000м3 НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН Л.2 |  |  |
| 116 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м | м2 | 4069,25 |
| 117 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм | м2 | 4069,25 |
| 118 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. | м2 | 1262,75 |
| 119 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм | м2 | 1262,75 |
| 120 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 4069,25 |
|  | ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА Л.2 |  |  |
| 121 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. | м2 | 1267,5 |
|  | ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ Л.2 |  |  |
| 122 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л) Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах | м2 | 1262,75 |
|  | ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦЫ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ,КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ,ЛЮКИ,ПАТРУБКИ. |  |  |
| 123 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. | м2 | 441,5 |
| 124 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм | м2 | 441,5 |
|  | АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ (Окраска композицией ОС-12-03)Л.1,п4 |  |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ НА КРОВЛЕ,ПЛОЩАДКИ И СТРЕМЯНКИ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ,ШАХТНАЯ ЛЕСТНИЦА Л.1.п4 |  |  |
| 125 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 1204 |
| 126 | РАЗДЕЛ 5. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ (горячее цинкование решетчатого настила РН1) Л.36 Надбавка на горячее цинкование площадки и стремянки пеногенераторов,шахтная лестница | т | 4,9608 |
|  | ЛЕСА ИНВЕНТАРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ.т.ч 13сб.п.1.3 по 8 сб. |  |  |
| 127 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 1666,56 |
| 128 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м2 горизонтальной проекции | 637,61625 |
|  | Транспортные затраты по перевозке лесов |  |  |
|  | Завоз лесов на площадку |  |  |
| 129 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 12,256 |
| 130 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т/км | 490,24 |
| 131 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 12,256 |
|  | Вывоз лесов за пределы строительной площадки |  |  |
| 132 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 12,256 |
| 133 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т/км | 490,24 |
| 134 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 12,256 |
|  | Внутриплощадочные технологические сети 5-ТХ.СО |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы |  |  |
| 135 | Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении /Устройство для размыва донных отложений Диоген-500/. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности. | шт. | 1 |
| 136 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 137 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 138 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 139 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 140 | Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /ПРУ Ду=700/ | шт. | 2 |
| 141 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 |
| 142 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 700 мм. Приварка | фланец | 4 |
| 143 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 800 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 144 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т /дыхательный клапан/. Монтаж на открытой площадке. Монтаж оборудования на отметке свыше 5 м до 15 м. | шт. | 2 |
| 145 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т /пробоотборник секционный ПСР/. Монтаж в помещении. Монтаж оборудования на отметке свыше 5 м до 15 м. | шт. | 1 |
| 146 | Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 |
|  | Пенное пожаротушение.5-ПТ. |  |  |
|  | Пенопровод |  |  |
| 147 | Оборудование без механизмов массой 0,1 т /пенная камера/. Монтаж на открытой площадке | шт. | 2 |
| 148 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка | фланец | 6 |
| 149 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 30 |
| 150 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление | м трубопровода | 30 |
| 151 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 96 |
| 152 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление | м трубопровода | 96 |
| 153 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Amercoat 236 за один раз | м2 | 59 |
| 154 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза | м2 | 118 |
|  | Контроль сварных стыков |  |  |
|  | Цифровая радиография |  |  |
| 155 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ114 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 1 |
| 156 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 1 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 157 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ114 | сварной шов | 1 |
| 158 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 | сварной шов | 1 |
|  | В2.Система охлаждения. |  |  |
| 159 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм /кольцо/. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 92 |
| 160 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 92 |
| 161 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 227 |
| 162 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 227 |
| 163 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Amercoat 236 за один раз | м2 | 89,15 |
| 164 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза | м2 | 178,3 |
|  | Контроль сварных стыков. |  |  |
|  | Цифровая радиография |  |  |
| 165 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 14 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 166 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 | сварной шов | 14 |
|  | Общестроительные работы.2.1-АС |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм1 -(л.12) |  |  |
| 167 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1,033695 |
| 168 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 0,077805 |
| 169 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,6175 |
| 170 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,6175 |
| 171 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 23,712 |
| 172 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 0,494 |
|  | РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПСм1 |  |  |
| 173 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 527,7237454 |
| 174 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 16,321353 |
| 175 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 433,9394396 |
| 176 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 433,9394396 |
| 177 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 479,7488594 |
| 178 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 14,8375936 |
| 179 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 394,4903997 |
| 180 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 210,201712 |
| 181 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 10089,68218 |
| 182 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 210,201712 |
|  | РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ (л.4 п.7) |  |  |
| 183 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | м3 грунта | 235,33 |
| 184 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 222,72 |
| 185 | Лишний грунт. Погрузка | т | 20,176 |
| 186 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 605,28 |
| 187 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 12,61 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Строительные работы.Мостики переходные МП1...МП4. (л.11) |  |  |
|  | Строительные работы МП1. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) |  |  |
| 188 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,19 |
| 189 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 190 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 191 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 192 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 193 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП1 -1шт. |  |  |
| 194 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,424808 |
| 195 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 21,2404 |
|  | Строительные работы МП2. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) |  |  |
| 196 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,19 |
| 197 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 198 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 199 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 200 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 201 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП2 -1шт. |  |  |
| 202 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,394378 |
| 203 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 19,7189 |
|  | Строительные работы МП3. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) |  |  |
| 204 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,19 |
| 205 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 206 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 207 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 208 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 209 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП3 -1шт. |  |  |
| 210 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,411368 |
| 211 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 20,5684 |
|  | Строительные работы МП4. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) |  |  |
| 212 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,71 |
| 213 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 214 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 215 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 216 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 217 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП4 -1шт. |  |  |
| 218 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,453343 |
| 219 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 22,66715 |
| 220 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,24 |
| 221 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,058 |
| 222 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,058 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Строительные работы.Подпорная стена ПСм1 (л.9) |  |  |
|  | Пс1 (л.5,8,10) |  |  |
| 223 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 2,1 |
| 224 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,25872 |
| 225 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,25872 |
|  | Заделка зазора |  |  |
| 226 | Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором | м шва | 9 |
| 227 | Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки | м | 9 |
|  | Устройство деформационного шва |  |  |
| 228 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана | м3 изоляции | 0,44 |
| 229 | Устройство деформационных швов с применением жгута бентонитового/Прим./ | м шва | 38 |
|  | Подпорная стенка (л.9) |  |  |
| 230 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 158,0464 |
| 231 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 316,0928 |
| 232 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 235,5 |
| 233 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,81804 |
| 234 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,46443 |
| 235 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,387576 |
| 236 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,852006 |
| 237 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 730,9646 |
|  | Бетон для прохождения гильз |  |  |
| 238 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 51,8 |
| 238 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,77547 |
|  | РАЗДЕЛ 6. Строительные работы. Существующая подпорная стена (л.2) |  |  |
| 239 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 24,1 |
| 240 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 10,2 |
| 241 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 3 |
| 242 | Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку | м2 | 24,05 |
| 243 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 481 |
| 244 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 43,29 |
|  | Конструкции железобетонные. 0-КЖ(ЭС) |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм1 -17шт. (л.4) |  |  |
| 245 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 125,65596 |
| 246 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 9,4579755 |
| 247 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 116,58758 |
| 248 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 116,58758 |
| 249 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 34,269807 |
| 250 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 2,5794474 |
| 251 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 31,796611 |
| 252 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 23,579 |
| 253 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1131,792 |
| 254 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 23,579 |
|  | РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2 -3шт. (л.6) |  |  |
| 255 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 30,220578 |
| 256 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 2,2746672 |
| 257 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 25,8787452 |
| 258 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 25,8787452 |
| 259 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 8,2419759 |
| 260 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 0,6203637 |
| 261 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 7,0578396 |
| 262 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 8,421 |
| 263 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 404,208 |
| 264 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 8,421 |
|  | РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм3 -4шт. (л.8) |  |  |
| 265 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 48,366802 |
| 266 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 3,640512 |
| 267 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 40,7338852 |
| 268 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 40,7338852 |
| 269 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 13,190946 |
| 270 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 0,9928668 |
| 271 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 11,1092412 |
| 272 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 14,348 |
| 273 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 688,704 |
| 274 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 14,348 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Кабельная эстакада КЭ1 -1шт.(л.3) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм1 - 17 шт. (л.4) |  |  |
| 275 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 26,03125 |
| 276 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 52,0625 |
| 277 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 20,23 |
| 278 | Сетки арматурные плоские /С1,С2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,6766 |
| 279 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,46036 |
| 280 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,306 |
| 281 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 107,1425 |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм2 - 3 шт. (л.6) |  |  |
| 282 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 7,26 |
| 283 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 14,52 |
| 284 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 7,56 |
| 285 | Сетки арматурные плоские /С3,С4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,18858 |
| 286 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,08124 |
| 287 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,096 |
| 288 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 29,4 |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм3 - 4 шт. (л.8) |  |  |
| 289 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 12,5 |
| 290 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 25 |
| 291 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 13,04 |
| 292 | Сетки арматурные плоские /С5,С6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,31584 |
| 293 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,19008 |
| 294 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,2 |
| 295 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 46,6 |
|  | Внутриплощадочные сети электроснабжения (1 очередь) |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование |  |  |
|  | Для установки в КТП-2х1600/10/0,4 "Операторная" |  |  |
| 296 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 |
| 297 | Трансформатор тока. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 298 | Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
|  | Для установки в щит 222 ЩСУ-1 |  |  |
| 299 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 |
| 300 | Прибор или аппарат . Установка | шт. | 6 |
| 301 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 |
| 302 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |
| 303 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 |
|  | Устройство АВР в составе.см. 40/20-0-ЭС.П1.компл 1 |  |  |
| 304 | Блоки съемные и выдвижные (модули), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 305 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |
| 306 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блоки-ровки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования | шт. | 10 |
| 307 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 4 |
|  | Для установки в щит 222 ЩСУ-0 |  |  |
| 308 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 |
| 309 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 |
| 310 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 |
| 311 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |
|  | Устройство АВР в составе.см. 40/20-0-ЭС.П2.компл 1 |  |  |
| 312 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 |
| 313 | Блоки съемные и выдвижные (модули), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 314 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |
| 315 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блоки-ровки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования | шт. | 10 |
| 316 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 4 |
| 317 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 7 |
| 318 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 |
| 319 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
|  | РАЗДЕЛ 2. Кабельная продукция |  |  |
| 320 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 10 |
| 321 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 175 |
| 322 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 70 |
| 323 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 921 |
| 324 | Кабель, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 14 |
| 325 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 68 |
| 326 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 8 |
| 327 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 10 |
| 328 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 140 |
| 329 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2 |
| 330 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 14 |
| 331 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 80 |
| 332 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 1270 |
| 333 | Кабель, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 16 |
| 334 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 86 |
| 335 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 20 |
| 336 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 344 |
| 337 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 2 |
| 338 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 4 |
| 339 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 10 |
| 340 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 175 |
| 341 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 660 |
| 342 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 10 |
| 343 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 175 |
| 344 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 35 |
|  | РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 345 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 32 |
| 346 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка | ввод | 9 |
| 347 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка | ввод | 10 |
| 348 | Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 349 | Муфта соединительная эпоксидная для 5-жильного кабеля напряже-нием до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 350 | Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 351 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами | м | 86 |
| 352 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами | м | 84 |
| 353 | Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | м кабеля | 528 |
| 354 | Жилы проводов или кабелей сечением до 25 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 10 |
| 355 | Жилы проводов или кабелей сечением до 10 мм2. Присоединение | шт. | 56 |
| 356 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 20 |
| 357 | Жилы проводов или кабелей сечением до 4 мм2. Присоединение | шт. | 8 |
| 358 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение | шт. | 70 |
|  | РАЗДЕЛ 4. Кабельная эстакада |  |  |
| 359 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 240 |
| 360 | Полка-кронштейн. Монтаж оборудования | т | 0,5396 |
| 361 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 348 |
|  | РАЗДЕЛ 5. Объем земляных работ под кабель |  |  |
| 362 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 1,44 |
| 363 | Устройство постели | м кабеля | 4 |
| 364 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 8 |
| 365 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,96 |
|  | РАЗДЕЛ 6. Заземление |  |  |
| 366 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям | м | 54 |
| 367 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 91,8 |
| 368 | Устройство постели | м кабеля | 510 |
| 369 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 61,2 |
| 370 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 675 |
| 371 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,00272 |
| 372 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 26 |
| 373 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
|  | РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение и молниезащита |  |  |
| 374 | Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка | т | 0,0041 |
| 375 | Прожектор с лампой. Установка отдельно на стальной мачте | шт. | 3 |
| 376 | Кабель, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка | м кабеля | 36 |
|  | Конструкции металлические. 0-КМ(ЭС) |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАРКЕ КМ (ЭС) |  |  |
|  | Стойки эстакад |  |  |
| 377 | Металлоконструкции стоек эстакад. Монтаж. | т конструкций | 5,6264 |
| 378 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 140,66 |
| 379 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 140,66 |
| 380 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 140,66 |
| 381 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом /общя толщина не менее 100мкм/ | м2 | 140,66 |
|  | Балки эстакад |  |  |
| 382 | Металлоконструкции балок эстакад. Монтаж. | т конструкций | 7,176 |
| 383 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 179,4 |
| 384 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 179,4 |
| 385 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 179,4 |
| 386 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом /общя толщина не менее 100мкм/ | м2 | 179,4 |
|  | Фермы |  |  |
| 387 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. | т конструкций | 2,7768 |
| 388 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 66,75 |
| 389 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 66,75 |
| 390 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 66,75 |
| 391 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом /общя толщина не менее 100мкм/ | м2 | 66,75 |
|  | Конструкции навеса |  |  |
| 392 | Металлоконструкции навеса. Монтаж. К | т конструкций | 2,2152 |
| 393 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 55,38 |
| 394 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 55,38 |
| 395 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 55,38 |
| 396 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом /общя толщина не менее 100мкм/ | м2 | 55,38 |
| 397 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 196,8 |
| 398 | Настил стальной профилированный. Резка | м реза | 85 |
|  | Электрохимзащита.0.5-ЭХЗ |  |  |
|  | Антикоррозийонная защита технологических аппаратов и трубопроводов |  |  |
|  | Оборудование. Катодная защита наружней стенки днища РВСП и трубопроводов |  |  |
| 399 | Станция катодная сетевая. Установка на фундаменте | комплект станции | 1 |
| 400 | Выпрямитель, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 401 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 |
| 402 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка | колонка | 4 |
| 403 | Электрод сравнения. Установка | шт | 17 |
| 404 | Блок пластин-индикаторов. Установка | шт | 3 |
| 405 | Заземление анодное горизонтальное. Устройство | заземлитель | 15 |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 406 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 20 |
| 407 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 49 |
| 408 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 14 |
|  | Кабельная продукция |  |  |
| 409 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 72 |
| 410 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/по кабельному журналу/ | м кабеля | 24 |
| 411 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/листы 7,8 / | м кабеля | 57 |
| 412 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/листы 7,8 разрез 1-1/ | м кабеля | 113 |
| 413 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 80 |
| 414 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 40 |
| 415 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 172,8 |
| 416 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 39,2 |
| 417 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 68,6 |
| 418 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 11,4 |
| 419 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | м кабеля | 961,2 |
| 420 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | м кабеля | 397,6 |
| 421 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | м кабеля | 555,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 422 | Труба стальная диаметром до 150 мм. Прокладка | м | 12 |
| 423 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим конструкциям | м | 69 |
| 424 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-км трубопровода | 0,081 |
| 425 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м | 100 |
|  | УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ ИЗ СТАЛИ,25шт |  |  |
| 426 | Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу | присоединение | 25 |
| 427 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-км трубопровода | 0,003 |
|  | Прокладка перфорированных лотков |  |  |
| 428 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 40 |
| 429 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 84 |
| 430 | Полка-кронштейн. Монтаж оборудования | т | 0,0168 |
|  | Оборудование.Катодная защита внутренней стенки днища РВСП |  |  |
| 431 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | протектор | 198 |
|  | Протекторная защита |  |  |
| 432 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | протектор | 4 |
| 433 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка | колонка | 2 |
| 434 | Электрод сравнения. Установка | шт | 8 |
|  | УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ ИЗ СТАЛИ,12шт |  |  |
| 435 | Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу | присоединение | 12 |
|  | Кабельная продукция |  |  |
| 436 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 130 |
|  | РАЗДЕЛ 1. Строительные работы. Фундамент Фм1-2 шт. (л.12) ПОД ШКАФ |  |  |
| 437 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,666 |
| 438 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 0,666 |
| 439 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,32 |
| 440 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,0833 |
| 441 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 | м2 | 4,312 |
| 442 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 2,961 |
| 443 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 2,961 |
| 444 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 2,961 |
|  | Отмостка |  |  |
| 445 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 0,6642 |
| 446 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,6642 |
| 447 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 0,6642 |
|  | Автоматизация технологических процессов (1 очередь) |  |  |
|  | Шкаф JF-02-0.1.1-АТХ.СО2. |  |  |
|  | КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 448 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования | шт. | 1 |
|  | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |
| 449 | Кабель с экранированными парами. Подключение | конец кабеля | 2 |
|  | ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |
| 450 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |
|  | Автоматизация технологических процессов-0.1.1-АТХ.СО1 |  |  |
|  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 451 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
| 452 | Арматура фланцевая. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 453 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 454 | Кран шаровый, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 |
| 455 | Преобразователь уровнемер, масса до 20 кг. Установка | шт. | 1 |
| 456 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 |
| 457 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 |
| 458 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях | шт. | 1 |
|  | Операторная МДП (существующая) |  |  |
| 459 | Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 1 |
| 460 | Приборы, масса до 5 кг. Установка | шт. | 1 |
| 461 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 10 |
| 462 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 20 |
| 463 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 30 |
| 464 | Расширение лицензии с 5 до 20 резервуаров,TM-20C0000000-TF | шт | 1 |
| 465 | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 466 | Шеф-монтажные работы | шт | 1 |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |
| 467 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 410 |
| 468 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 140 |
| 469 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 150 |
| 470 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 10 |
| 471 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 190 |
| 472 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 640 |
| 473 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 65 |
|  | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 474 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 28 |
| 475 | Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение | шт. | 1 |
| 476 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 215 |
| 477 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 34 |
| 478 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 68 |
|  | Монтажные узлы и изделия |  |  |
| 479 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 108 |
| 480 | Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт. | 32 |
| 481 | Опорный кронштейн, масса до 1 кг. Установка на стойках | шт. | 40 |
|  | Установка модуля связи на стойке трубной (Эскиз),40/20-0.1.1-АТХ.Н1, 2 компл. |  |  |
| 482 | Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 483 | Конструкции. Постановка болтов | болт | 8 |
|  | Шкаф JF-03-0.1.1-АТХ.СО3 |  |  |
|  | 1. КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 484 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 |
|  | 2. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |
| 485 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 1 |
| 486 | Кабель с экранированными парами. Подключение | конец кабеля | 2 |
|  | 3.ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |
| 487 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |
| 488 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 4 |
|  | Шкаф JR-02-Р-0.1.3-АПТ.СО2 |  |  |
|  | КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 489 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |
| 490 | Кабель с экранированными парами. Подключение | конец кабеля | 2 |
|  | Шкаф ПАЗ_2-0.1.2-ПАЗ.СО2 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1. 1.КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 491 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования | шт. | 6 |
| 492 | Фронтальный соединитель. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 3 |
| 493 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 120 |
|  | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |
| 494 | Шины. Монтаж оборудования | м | 4 |
| 495 | Кабельный канал,60х80. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 496 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 4 |
| 497 | Маркировка клемм Zack для глубокого паза,10 элементов, в упак. 10 шт;1050004 | шт | 20 |
| 498 | Самоклеящаяся маркировка провода с прозрачной защитной плёнкой;уп=10шт,830687 | шт | 10 |
| 499 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 550 |
|  | ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |
| 500 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |
| 501 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 2 |
| 502 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 24 |
|  | Противоаварийная защита-0.1.2-ПАЗ.СО1 |  |  |
|  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 503 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |
| 504 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 860 |
| 505 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 140 |
| 506 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 3460 |
| 507 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 80 |
|  | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 508 | Кабельный ввод. Присоединение | шт. | 2 |
| 509 | Кабельный ввод. Присоединение | шт. | 8 |
| 510 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 220 |
| 511 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 12 |
| 512 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 24 |
|  | Установка сигнализатора уровня на РВС (Эскиз),40/20-0.1.2-ПАЗ.Н1, 2 компл. |  |  |
| 513 | Бобышки. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
|  | Автоматическое пожаротушение-0.1.3-АПТ.СО1 |  |  |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |
| 514 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 170 |
| 515 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 30 |
|  | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 516 | Монтаж взрывозащищенный каб. ввода, KOB1MНК/КГ/УКФ/ПРОМ QFMAI | шт. | 11 |
| 517 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 30 |
| 518 | Проводник заземляющий открыто из медного изолирован-ного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 11 |
| 519 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 22 |
|  | Мотажные узлы и изделия |  |  |
| 520 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 75 |
| 521 | Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт. | 25 |
| 522 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 60 |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация-0.1.4-АПС.СО |  |  |
|  | 1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
|  | Пожарная насосная станция |  |  |
| 523 | Плата. Установка | шт. | 4 |
| 524 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 2 |
|  | 2. ОПОВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Площадка резервуаров |  |  |
| 525 | Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный. Установка | шт. | 2 |
| 526 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 /рек. А.Н./. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 527 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 528 | Взрывозащенный пост звуковой сигнализации. Монтаж | шт. | 2 |
|  | РВС 10000м3 №5 |  |  |
| 529 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 8 |
| 530 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт. | 8 |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |
| 531 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 1320 |
| 532 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 250 |
|  | 3. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 533 | Взрывозащищенный каб. ввод М20х1,5 под бронированный кабель, KOB1MНК/КГ/УКФ QFMAI. Монтаж | шт | 14 |
| 534 | Взрывозащищенный каб. ввод М25х1,5 под бронированный кабель, KOB2MНК/Р/КГ/УКФ QFMAI. Монтаж | шт | 2 |
| 535 | Проводник заземляющий открыто из медного изолирован-ного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 10 |
| 536 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 20 |
| 537 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 250 |
| 538 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 40 |
|  | Монтажные узлы и изделия |  |  |
| 539 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 75 |
| 540 | Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт. | 25 |
| 541 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 60 |
|  | Установка теплового извещателя на РВС(Эскиз),40/20-0.1.4-АПС.Н1, 8 компл. |  |  |
| 542 | Бобышки. Монтаж оборудования | шт. | 8 |
|  | Установка на стойке, 40/20-0.1.4-АПС.Н3, 3 компл. |  |  |
|  | 5.ЗИП |  |  |
|  | Монтаж демонтированного оборудования |  |  |
| 543 | Стойка для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 544 | Извещатель ПС автоматический световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 545 | Звуковой оповещатель. Монтаж | шт. | 2 |
| 546 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж | м | 50 |
| 547 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 100 |
|  | Внутриплощадочные сети ТК. П.0.(1 очередь) |  |  |
|  | Внутриплощадочные сети 0-ТК.0-ТК. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Узел 1.(л.4,6) |  |  |
| 548 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 492,4231328 |
| 549 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 37,0641068 |
| 550 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 496,9500218 |
| 551 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 496,9500218 |
| 552 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 313,3601754 |
| 553 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 23,5862498 |
| 554 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 316,240923 |
| 555 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 53,24272 |
| 556 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 2555,65056 |
| 557 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 53,24272 |
|  | Узел 2.Л.5 |  |  |
| 558 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 119,696441 |
| 559 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 9,0094095 |
| 560 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 126,8915138 |
| 561 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 126,891514 |
| 562 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 82,6993591 |
| 563 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 6,2246829 |
| 564 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 87,6705004 |
| 565 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 3,0678781 |
| 566 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 147,25815 |
| 567 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 3,0678781 |
|  | РАЗДЕЛ 2.Монтаж задвижек |  |  |
| 568 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 700 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 |
| 569 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 570 | Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/ | шт. | 2 |
| 571 | Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/ | шт. | 2 |
| 572 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 573 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 |
| 574 | Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/ | шт. | 2 |
|  | Кожух ДУ=1220мм. |  |  |
| 575 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1200-1420 мм. Монтаж футляра | м трубопровода | 20 |
| 576 | Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 20 |
| 577 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 |
|  | Кожух ДУ=1020мм. |  |  |
| 578 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Укладка кожуха | м трубопровода | 20 |
| 579 | Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 20 |
| 580 | Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка | футляр | 2 |
|  | Трубопровод д.820мм.(подземно) |  |  |
| 581 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 80 |
| 582 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Изготовление | м трубопровода | 80 |
|  | Трубопровод д.720мм.(подземно) |  |  |
| 583 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 720 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м трубопровода | 90 |
| 584 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Изготовление | м трубопровода | 90 |
|  | Трубопровод д.720мм.(надземно) |  |  |
| 585 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 50 |
| 586 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Изготовление | м трубопровода | 50 |
|  | Трубопровод д.325мм.(подземно) |  |  |
| 587 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м трубопровода | 37 |
| 588 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление | м трубопровода | 37 |
|  | Трубопровод д.325мм.(надземно) |  |  |
| 589 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. На высоте свыше 5 м при одноярусном расположении трубопроводов. | м трубопровода | 30 |
| 590 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление | м трубопровода | 30 |
|  | Трубопровод д.273мм.(надземно) |  |  |
| 591 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 5 |
| 592 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление | м трубопровода | 5 |
|  | РАЗДЕЛ 3. Изоляци стыков трубопровода манжетами |  |  |
| 593 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,08 |
| 594 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,09 |
| 595 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,037 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Теплоизоляция матами |  |  |
| 596 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 12 |
| 597 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 132 |
| 598 | Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали | шт. арматуры и фланцевых соединений | 7 |
| 599 | Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 250 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали/прим/ | шт. арматуры и фланцевых соединений | 1 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Антикоррозийное покрытие трубопроводов |  |  |
| 600 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 132 |
| 601 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 132 |
| 602 | Поверхности металлические. Огрунтовка эпксидной грунтовкой Sigmathern 230 pink -195мкм | м2 | 132 |
| 603 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Sigmathern 230 grey | м2 | 132 |
|  | Контроль качества сварных соединений трубопроводов |  |  |
| 604 | Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 9 |
| 605 | Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 36 |
| 606 | Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 4 |
| 607 | Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 28 |
| 608 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ800 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | сварной шов | 9 |
| 609 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ700 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | сварной шов | 36 |
| 610 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ300 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | сварной шов | 28 |
| 611 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ250 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | сварной шов | 4 |
| 612 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ700 | сварной шов | 12 |
| 613 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ300 | сварной шов | 2 |
| 614 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ200 | сварной шов | 2 |
| 615 | Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до D-1020 мм визуально, и искровым дефектоскопом /Прим./ | м | 247 |
| 616 | Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации | м | 247 |
|  | Общестроительные работы 0.-АС(ТК, АТХ, АПС) |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Опоры ОПз-1 1шт. (лист 5) |  |  |
| 617 | Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку | м2 | 1 |
| 618 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,88 |
| 619 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0716 |
| 620 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0716 |
|  | Опоры ОПз-2 1шт.(лист 5) |  |  |
| 621 | Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку | м2 | 1 |
| 622 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,88 |
| 623 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0716 |
| 624 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0716 |
|  | Опоры ОПз-3 1шт.(лист 5) |  |  |
| 625 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,19 |
| 626 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0179 |
| 627 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0179 |
|  | Опоры ОПз-8 1шт.(лист 5) |  |  |
| 628 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,17 |
| 629 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,0304 |
| 630 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0304 |
|  | Опоры ОП-5 1шт.(лист 5) |  |  |
| 631 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,11 |
| 632 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0179 |
| 633 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0179 |
|  | Опоры ОП-6 1шт.(лист 5) |  |  |
| 634 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,11 |
| 635 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0179 |
| 636 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0179 |
|  | РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Узел 1.(л.3) |  |  |
| 637 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 87,9640616 |
| 638 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом. | м3 грунта | 6,3844883 |
| 639 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 79,7553829 |
| 640 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 79,7553829 |
| 641 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 19,9918322 |
| 642 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом. | м3 грунта | 1,5047616 |
| 643 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 18,1262234 |
| 644 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 18,2 |
| 645 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 873,6 |
| 646 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 18,2 |
|  | Опоры ОПз-4...ОПз-7 4шт.(лист 6) |  |  |
| 647 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 3,92 |
| 648 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 5,76 |
| 649 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710 | м2 покрытия или основания | 5,76 |
| 650 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 9,36 |
| 651 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,3824 |
| 652 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,3824 |
| 653 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 20 |
|  | РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОП-1/ОП-2.(л.7) |  |  |
| 654 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 11,299035 |
| 655 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом. | м3 грунта | 0,850465 |
| 656 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,3495 |
| 657 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 3,3495 |
| 658 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 8,8 |
| 659 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 422,4 |
| 660 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 8,8 |
|  | Опоры ОП-1/ОП-2.(лист 7) |  |  |
| 661 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,96 |
| 662 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,88 |
| 663 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710 | м2 покрытия или основания | 2,88 |
| 664 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,28 |
| 665 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,1912 |
| 666 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1912 |
| 667 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 8 |
|  | Опоры ОП-3/ОП-4.(лист 8) |  |  |
| 668 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,96 |
| 669 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,88 |
| 670 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710 | м2 покрытия или основания | 2,88 |
| 671 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,76 |
| 672 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,1912 |
| 673 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1912 |
| 674 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 8,8 |
|  | Плита монолитная Пм 1.Л.9 |  |  |
|  | Щебеночная подготовка |  |  |
| 675 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 25,74 |
| 676 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 45,2 |
| 677 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 7,68 |
| 678 | Детали закладные весом 20 кг. Установка | т | 0,00984 |
| 679 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,00984 |
|  | Гидроизоляция |  |  |
| 680 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 6,29 |
|  | Гермитизация зазоров |  |  |
| 681 | Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 17 |
| 682 | Устройство деформационных швов с применением гермитового шнура | м шва | 17 |
|  | Стяжка |  |  |
| 683 | Стяжка из раствора М200 сульф./созд.уклона/ Устройство | м3 | 0,9 |
|  | Приямок |  |  |
| 684 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0,3 |
| 685 | Решетки Р1 приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,01148 |
| 686 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,01148 |
|  | Отмостка |  |  |
| 687 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 5,49 |
| 688 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,549 |
| 689 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,549 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Площадка обслуживания ПО-1. Л.11 |  |  |
|  | Фм1(Л.15) 2шт. |  |  |
| 690 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2,52 |
| 691 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,68 |
| 692 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,06 |
| 693 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 3,6 |
|  | ПО-1.(Л.11) 1шт. |  |  |
| 694 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 1,62348 |
| 695 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 81,174 |
| 696 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | отверстие | 10 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Площадка обслуживания ПО-2. Л.14 |  |  |
|  | Фм1(Л.15) 2шт. |  |  |
| 697 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2,52 |
| 698 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,68 |
| 699 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. | м2 покрытия или основания | 1,68 |
| 700 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,06 |
| 701 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 5,4 |
|  | ПО-2.(Л.14) 1шт. |  |  |
| 702 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 2,048801 |
| 703 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 102,44005 |
| 704 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | отверстие | 14 |
|  | РАЗДЕЛ 6.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2.(л.15) |  |  |
| 705 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 3,428352 |
| 706 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом. | м3 грунта | 0,258048 |
| 707 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,2639 |
| 708 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 3,2639 |
| 709 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 0,4225 |
| 710 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 20,28 |
| 711 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 0,4225 |
|  | РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм3.(л.15) |  |  |
| 712 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 8,131734 |
| 713 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом. | м3 грунта | 0,612066 |
| 714 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 7,6638 |
| 715 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 7,6638 |
| 716 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1,08 |
| 717 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 51,84 |
| 718 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,08 |
|  | Фм2(Л.15) 2шт. |  |  |
| 719 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,1025 |
| 720 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 0,7225 |
| 721 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. | м2 покрытия или основания | 0,7225 |
| 723 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,45 |
| 724 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 2,34 |
| 725 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | отверстие | 4 |
|  | Фм3(Л.15) 2шт. |  |  |
| 726 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2,88 |
| 727 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,96 |
| 728 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. | м2 покрытия или основания | 1,96 |
| 729 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,26 |
| 730 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 6,12 |
| 731 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | отверстие | 16 |
|  | Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. НВК. П.3 (1 очередь) |  |  |
|  | Общестроительные работы 3-АС. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2 -1+1 шт. (л.4) |  |  |
| 732 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 6,753474 |
| 733 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 0,508326 |
| 734 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 5,6738 |
| 735 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 5,6738 |
| 736 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1,588 |
| 737 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 76,224 |
| 738 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,588 |
|  | РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПМ-1 - 1 шт. (л.3) |  |  |
| 739 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 11,8319629 |
| 740 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 0,8905779 |
| 741 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,7185407 |
| 742 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 3,7185407 |
| 743 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 9,004 |
| 744 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 432,192 |
| 745 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 9,004 |
|  | РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПМ-2 -1 шт. (л.5) |  |  |
| 746 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 20,6998384 |
| 747 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 1,5580524 |
| 748 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4,4138907 |
| 749 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 4,4138907 |
| 750 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 17,844 |
| 751 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 856,512 |
| 752 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 17,844 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Площадка Пг-5 -1шт.(л.2) |  |  |
|  | Плита монолитная Пм1 -1шт.(л.3) |  |  |
| 753 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 9,02 |
| 754 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 18,04 |
| 755 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710 | м2 покрытия или основания | 18,04 |
| 756 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 6,85 |
| 757 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,33174 |
| 758 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 9 |
| 759 | Люки. Установка | шт. | 2 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Площадка Пл-1 -1шт.(л.4) |  |  |
|  | Плита монолитная Пм2 -1шт.(л.5) |  |  |
| 760 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 17,22 |
| 761 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 34,44 |
| 762 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 14,4 |
| 763 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,65346 |
| 764 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 10,8 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Площадки металлические ПМ-1 -1шт.(л.3) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм1 - 4 шт. (л.8) |  |  |
| 765 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 4 |
| 766 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,98 |
| 767 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,96 |
| 768 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1 |
| 769 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 7,2 |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм2 - 1 шт. (л.8) |  |  |
| 770 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,595 |
| 771 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,19 |
| 772 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,75 |
| 773 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 3,6 |
| 774 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПМ-3,ОПБХ-12.21,ОПБХ-12.12,ОЛХ-45-12.12/. Монтаж | т конструкций | 0,4629964 |
| 775 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 23,14982 |
| 776 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 23,14982 |
| 777 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм | отверстие | 6 |
| 778 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 6 |
|  | РАЗДЕЛ 7.Площадки металлические ПМ-2 -1шт.(л.3) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм1 - 4 шт. (л.8) |  |  |
| 779 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 4 |
| 780 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,98 |
| 781 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,96 |
| 782 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1 |
| 783 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 7,2 |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм2 - 1 шт. (л.8) |  |  |
| 784 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,595 |
| 785 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,19 |
| 786 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,75 |
| 787 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 3,6 |
| 788 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПМ-3,ОПБХ-12.21,ОПБХ-12.12,ОЛХ-45-12.12/. Монтаж | т конструкций | 0,451188 |
| 789 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 20,6375 |
| 790 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 20,6375 |
| 791 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм | отверстие | 6 |
| 792 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 6 |
|  | Внутриплощадочные сети 3-НВК. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 793 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 3131,924886 |
| 794 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи-рованным способом. | м3 грунта | 96,8636563 |
| 795 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3065,1832 |
| 796 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 3065,1832 |
| 797 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 4356,222795 |
| 798 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 134,7285401 |
| 799 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4263,391178 |
| 800 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 391,1655 |
| 801 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 18775,944 |
| 802 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 391,1655 |
|  | Постель из песка |  |  |
| 803 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 66,478 |
|  | Пересечение с действующими коммуникациями. Задание ПОС |  |  |
| 804 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м короба | 32 |
|  | РАЗДЕЛ 2. П2 |  |  |
| 805 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,015 |
| 806 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,1395 |
| 807 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,1395 |
| 808 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм /отводы,тройники/. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 809 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка | т фасонных частей | 0,0567 |
| 810 | Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка ИФС | соединение | 1 |
| 811 | Лафетный ствол/прим./. Установка | шт. | 2 |
|  | Цифровая радиография |  |  |
| 812 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 5 |
|  | Ультразвукой метод |  |  |
| 813 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 | Сварной шов | 5 |
|  | РАЗДЕЛ 3. В2 |  |  |
| 814 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,032 |
| 815 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,2525 |
| 816 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,2525 |
| 817 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм /отводы/. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 818 | Фасонные части полимерные диаметром 90 мм /тройники/. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 819 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка | т фасонных частей | 0,0195 |
| 820 | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка ИФС | соединение | 2 |
| 821 | Лафетный ствол/прим./. Установка | шт. | 2 |
|  | Цифровая радиография |  |  |
| 822 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 10 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 823 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 | сварной шов | 10 |
|  | РАЗДЕЛ 4. К3 |  |  |
| 824 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом | км трубопровода | 0,1255 |
| 825 | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0339 |
|  | Колодец Ду=1000 мм |  |  |
| 826 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 0,52 |
|  | Стремянки на колодец Д=1000 мм |  |  |
| 827 | Стремянки. Монтаж | т | 0,0097 |
| 828 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,1884 |
|  | Колодец Ду=1500 мм |  |  |
| 829 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 6,405 |
| 830 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,44 |
|  | Стремянки на колодец Д=1500 мм |  |  |
| 831 | Стремянки. Монтаж | т | 0,06962 |
| 832 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 1,5072 |
|  | Общее для всех площадок |  |  |
| 833 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 56 |
| 834 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 56 |
| 835 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 375 |
|  | Окраска масляной краской стальных труб и фитингов за 2 раза |  |  |
| 836 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,5 |
| 837 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза | м2 | 1,5 |
|  | РАЗДЕЛ 5. К3Н (перенос сетей) |  |  |
| 838 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0305 |
|  | РАЗДЕЛ 6. В2 (перенос сетей) |  |  |
| 839 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,163 |
| 840 | Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /отводы/. Установка на сварном соединении | шт. | 6 |
| 841 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка | фланец | 10 |
| 842 | Втулка под фланец с ПП-покрытием диаметром 280 мм. Приварка | фланец | 10 |
| 843 | Фланец с ПП-покрытием диаметром 280 мм. Приварка /Прим./ | фланец | 10 |
| 844 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 845 | Втулка под фланец с ПП-покрытием диаметром 160 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 846 | Фланец с ПП-покрытием диаметром 160 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 847 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 |
| 848 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0368 |
| 849 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,01 |
| 850 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,01 |
| 851 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,001 |
| 852 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,001 |
| 853 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 |
| 854 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 4 |
| 855 | Патрубок,изготовление | т конструкций | 0,0045828 |
| 856 | Устройство патрубка диаметр 133 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00036 |
| 857 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход/. Установка | т фасонных частей | 0,012 |
|  | Колодец Ду=1500мм |  |  |
| 858 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 7,48 |
|  | Стремянки на колодцы Д=1500мм. |  |  |
| 859 | Стремянки. Монтаж | т | 0,10696 |
| 860 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 2,2608 |
| 861 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 |
| 862 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 |
| 863 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 |
|  | РАЗДЕЛ 7. П2 (перенос сетей) |  |  |
| 864 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,162 |
| 865 | Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /отводы/. Установка на сварном соединении | шт. | 6 |
| 866 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка | фланец | 6 |
| 867 | Втулка под фланец с ПП-покрытием диаметром 280 мм. Приварка | фланец | 6 |
| 868 | Фланец с ПП-покрытием диаметром 280 мм. Приварка /Прим./ | фланец | 6 |
| 869 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,004 |
| 870 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,004 |
| 871 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 |
| 872 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 4 |
| 873 | Устройство патрубка диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00036 |
| 874 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход/. Установка | т фасонных частей | 0,012 |
|  | Колодец Ду=1500 мм |  |  |
| 875 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 3,79 |
|  | Стремянки на колодцы Д=1500мм. |  |  |
| 876 | Стремянки | т | 0,05348 |
| 877 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,7536 |
|  | Колодец Ду=2000мм |  |  |
| 878 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 2,98 |
|  | Стремянки на колодцы Д=1500мм. |  |  |
| 879 | Стремянки. Монтаж | т | 0,02674 |
| 880 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 |
| 881 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 |
| 882 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 |
|  | РАЗДЕЛ 8. Пг-5 |  |  |
| 883 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 |
| 884 | Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /проходная пожарная подставка/. Установка на сварном соединении | шт. | 2 |
| 885 | Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /тройники/. Установка на сварном соединении | шт. | 6 |
| 886 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 |
| 887 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 888 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 6 |
|  | РАЗДЕЛ 9. Пл-1 |  |  |
| 889 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 890 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 891 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 |
| 892 | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования | комплект | 6 |
| 893 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 |
| 894 | Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 895 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 6 |
| 896 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 14 |
| 897 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 5 |
| 898 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 |
| 899 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0005 |
| 900 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,017 |
| 901 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,001 |
|  | Цифровая радиография |  |  |
| 902 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ50 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 1 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 903 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 | сварной шов | 1 |
| 904 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 4 |
| 905 | Рукава пожарные диаметром 50 мм /Прим./. Установка | кран | 6 |
|  | Благоустройство территории.(1 очередь) |  |  |
|  | Благоустройство территории.Устройство автодорог и тротуаров.0-ГП |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия проектируемого проезда из дорожных плит ПАГ, бетонного покрытия Тип1,Тип2. |  |  |
| 906 | Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланирован-ной площади | 1503 |
| 907 | Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером | м2 основания или покрытия | 1480 |
|  | Приготовление смеси в карьере |  |  |
| 908 | Смесь цементно-грунтовая. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рых-лом состоянии) | 148 |
| 909 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 283 |
| 910 | Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 616,6666667 |
| 911 | Выравнивающий слой из песчаной смеси укрепленный 12% цементом М400. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 46 |
|  | Приготовление смеси в карьере |  |  |
| 912 | Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рых-лом состоянии) | 46 |
|  | Укладка плит ПАГ-14 |  |  |
| 913 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | м3 сборных ж/б плит | 114,24 |
| 914 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя до 18 см. Устройство | м2 покрытия | 336 |
| 915 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 1,0416 |
| 916 | Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях. | м шва | 46 |
| 917 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 431 |
|  | РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия тротуаров Тип3 |  |  |
| 918 | Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланирован-ной площади | 16 |
| 919 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15. | м бортового камня | 43 |
| 920 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 1,5 |
| 921 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1,6 |
| 922 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 16 |
| 923 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины до 5см добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 16 |
|  | РАЗДЕЛ 3.Устройство железобетонного покрытия каре, Тип4,5 |  |  |
| 924 | Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланирован-ной площади | 1714,75 |
| 925 | Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером | м2 основания или покрытия | 1714,75 |
|  | Приготовление смеси в карьере |  |  |
| 926 | Смесь цементно-грунтовая. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рых-лом состоянии) | 171,46 |
| 927 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /Тип 4/ | м3 материала основания в плотном теле | 287,4 |
| 928 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /Тип 5/ | м3 материала основания в плотном теле | 50,8725 |
| 929 | Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 1714,75 |
| 930 | Выравнивающий слой из песчаной смеси укрепленный 12% цементом М400. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 68,59 |
|  | Приготовление смеси в карьере |  |  |
| 931 | Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рых-лом состоянии) | 17,1475 |
| 932 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит | м2 поверхности | 2224,6 |
| 933 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя до 16 см. Устройство | м2 покрытия | 1437 |
| 934 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 4,4547 |
| 935 | Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях. | м шва | 384 |
| 936 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство | м3 сборных ж/б плит | 45,5175 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Устройство профильтрационного экрана откоса каре Тип6 |  |  |
| 937 | Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланирован-ной площади | 268 |
| 938 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 66 |
| 939 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит | м2 поверхности | 291,6 |
|  | Устройство защитного слоя из местного грунта |  |  |
| 940 | Грунты 2 группы. Разработка грунта под автодорожные покрытия бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение недостающего грунта из под котлована РВС-10000м3 №5/ | м3 грунта | 77 |
| 941 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 77 |
| 942 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 77 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Защита существующей линии силового кабеля |  |  |
| 943 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1,08 |
| 944 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 6 |
| 945 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,72 |
| 946 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях | м | 6 |
| 947 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 6 |
|  | Благоустройство территории.Вертикальная планировка.0-ГП |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Земляные работы |  |  |
| 948 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1787 |
| 949 | Грунты 2 группы. Разработка грунта под автодорожные покрытия бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение недостающего грунта из под котлована РВС-10000м3 №5/ | м3 грунта | 419 |
| 950 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотнен-ного грунта | 2206 |
| 951 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотнен-ного грунта | 2206 |
| 952 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) /за 6 проходов/ | м2 спланиро-ванной поверх-ности за проход бульдозера | 5724 |
|  | РВС-10000м3 №5. П.2.Гидравлические испытания. п/п 2.1Временный водовод. Рекомендаций ПОС.(1 очередь) |  |  |
|  | Спецификация 2.1.1 Л.1 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1. Временный водовод.П 3.4 Рекомендаций ПОС.том4.3.1.1 |  |  |
| 953 | Насос для водопонижения и водоотлива, 30-32 кВт | маш.-ч | 285 |
| 954 | Фильтр сетчатый 200. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 955 | Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка | шт. | 1 |
| 956 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0029 |
| 957 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х3,5 мм | шт. | 1 |
| 958 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 4 |
| 959 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка | шт. | 3 |
| 960 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,168 |
|  | РВСП-10000м3 №5 Разница в цене воды. РАЗДЕЛ 1. Забор воды для гидравлического испытания резервуара РВС 10 000 м3 №5 предусматривается от самоизливающейся артезианской скважины. |  |  |
| 961 | Разница в цене воды | м3 | 11406 |

2-я очередь

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Дефектная ведомость (демонтажные работы) |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение |  |  |
|  | 221 ЩСУ-0 |  |  |
| 1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 40 А. Демонтаж | шт. | 1 |
|  | 645 ЩСУ-0 |  |  |
| 2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Демонтаж | шт. | 1 |
| 3 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж с установленных лотков | м кабеля | 60 |
|  | Внутриплощадочные сети |  |  |
| 4 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж по эстакадам | м кабеля | 500 |
|  | РАЗДЕЛ 2. АПС |  |  |
|  | Демонтаж оборудования АПС и ГС |  |  |
| 5 | Ручной пожарный извещатель Ех. Демонтаж | шт. | 1 |
| 6 | Оповещатель световой Ех. Демонтаж оборудования | шт. | 2 |
| 7 | Звуковой оповещатель Ех. Демонтаж | шт. | 2 |
| 8 | Стойка для установки приборов, масса до 10 кг. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |
| 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 100 |
| 10 | Короб металлический длиной 3 м. Демонтаж | м | 55 |
|  | РАЗДЕЛ 3.Резервуарная стенка |  |  |
|  | Демонтаж части существующей резервуарной стенки |  |  |
| 11 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков | м3 | 10,62 |
|  | РАЗДЕЛ 4. ГП |  |  |
| 12 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | м3 констр. | 56,61 |
| 13 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | м3 констр. | 1,68 |
| 14 | Мостик переходной. Разборка (демонтаж) металлических конструкций | т конструкций | 0,3985 |
| 15 | Мостик переходной. Разборка (демонтаж) металлических конструкций | т конструкций | 0,4982 |
| 16 | Демонтаж мата бентонитового. | м2 поверхности | 291,6 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Погрузка и перевозка. |  |  |
| 17 | Оборудование. Погрузка | т | 3,6283 |
| 18 | Перевозка оборудования бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 3,6283 |
| 19 | Оборудование. Разгрузка | т | 3,6283 |
| 20 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 145,3797 |
| 21 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 145,3797 |
|  | РВС-10000 м3 №6 (2 очередь) |  |  |
|  | Общестроительные работы сетей.6-КЖ |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. См.раздел ПОС,так же по заданию отдела ГП |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. См.раздел ПОС,так же по заданию отдела ГП не вывозить грунт в количестве 419м3 оставить для нужд ГП |  |  |
| 22 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 | м3 грунта | 2098 |
| 23 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 2168 |
| 24 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 149,36 |
| 25 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 грунта | 151,66 |
| 26 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 8676 |
| 27 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 208228 |
| 28 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 4346 |
| 29 | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 50 см | м3 уплотнен-ного грунта | 852,7 |
|  | УСТРОЙСТВО СЪЕЗДА В КОТЛОВАН |  |  |
| 30 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 80 |
|  | Водоотлив |  |  |
| 31 | Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 374 |
| 32 | Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10 |
| 33 | Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 10 |
| 34 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 110 |
|  | РАЗДЕЛ 2. Транспортная схема. См.ПОС таб.2.1(на основе данных сводной ресурсной сметы материальных ресурсов, доставка 15 км, учтено в стоимости материала) |  |  |
| 35 | Перевозка щебня самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 288917,1902 |
| 36 | Перевозка песка самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 48532,5 |
|  | РАЗДЕЛ 3.Строительные работы |  |  |
| 37 | Устройство щебеночной подушки РВС 10000м3 | м3 основания | 8302,607764 |
| 38 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 8302,607764 |
| 39 | Полив водой | м3 уплотненного грунта | 555 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Фундамент кольцевой Фм1 |  |  |
|  | Подготовка |  |  |
| 40 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 244,8644 |
|  | Устройство кольцевого фундамента Фм1.Л3 |  |  |
| 41 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 209,62 |
| 42 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0712 |
| 43 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0712 |
|  | Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,745 (внутри кольцевого фундамента Фм-1) |  |  |
| 44 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 374,3406343 |
|  | Гидроизоляция Фм1 |  |  |
| 45 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 171,444 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Гидроизолирующая пленка |  |  |
| 46 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укрепление откосов | м2 поверхности | 628,69865 |
| 47 | Постановка анкеров строительных/прим/ | болт | 82 |
| 48 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 8 мм/прим/ | отверстие | 82 |
| 49 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0326 |
| 50 | Монтаж конструкций из полосовой и тонколистовой стали/прим/. Монтаж | т конструкций | 0,1915322 |
| 51 | Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка | м2 площади прокладок | 9 |
|  | Бетонная лента.Л.2 спец |  |  |
| 52 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 2,43 |
|  | Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/внутри фундаментного кольца/П.8,Л.2 |  |  |
| 53 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 50,247065 |
| 54 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами | м2 основания или покрытия | 502,47065 |
| 55 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 5,0247065 |
|  | Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/на фундаменте Фм1 Н=35мм |  |  |
| 56 | Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 23,5870128 |
| 57 | Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами | м2 основания или покрытия | 235,8701275 |
| 58 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 2,4058753 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Основание площадки, и отмостки РВС-10000м3 |  |  |
|  | Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,1м |  |  |
| 59 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 152,844484 |
|  | Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,7м |  |  |
| 60 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 286,431388 |
|  | Основание щебеночное |  |  |
| 61 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), карьер на расстоянии 415 км | м2 основания | 368,906 |
|  | Покрытие бетонной площадки и отмостки |  |  |
| 62 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,71 |
| 63 | Устройство бетонной отмостки и площадки. Устройство | м3 | 24,6 |
|  | Температурные швы.П.11.Л.2(5 шт.) |  |  |
| 64 | Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 11 |
| 65 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок | м | 11 |
| 66 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0011 |
| 67 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0033 |
| 68 | Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 11 |
|  | РАЗДЕЛ 7.Фундаменты ФМ-2.Л.6 |  |  |
|  | Подготовка |  |  |
| 69 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 11,56 |
| 70 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,56 |
| 71 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,07088 |
| 72 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,04752 |
| 73 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 27,24 |
|  | Конструкции металлические.6-КМ. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Устройство РВС 10000м3.№6 Л.2 |  |  |
| 74 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 10000 м3. Монтаж методом полистовой сборки. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах | т конструкций | 313,4456 |
|  | РАЗДЕЛ 2.Контроль монтажных стыков.Л.5 |  |  |
|  | ШВЫ ДНИЩА ,ШВЫ НАКЛАДОК НА ДНИЩЕ Л.1(контроль сварных швов Л.1) |  |  |
| 75 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны | м шва | 716,77 |
| 76 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/днище/ | м шва | 716,77 |
| 77 | Радиографический контроль сварных соединений стенки РВС толщиной 12-16мм с применением комплекса цифровой радиографии | м | 4,5 |
|  | ШВЫ ПО СТЕНКЕ РВС 10000м3 (контроль на герметичность швов, Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%).(контроль сварных швов Л.1) |  |  |
| 78 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Стенка/ | м шва | 1126,74 |
| 79 | Радиографический контроль сварных соединений стенки РВС толщиной 12-16мм с применением комплекса цифровой радиографии | м | 164,8 |
| 80 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости/стенка/. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, | м | 89,58 |
| 81 | Цифровой ультразвуковой контроль,вертикальные швы 1-го и 2-го поясов толщина стенки 16мм/от 14 до 30мм/ | метр погонный | 58,3 |
| 82 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 3-го и 4-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм | метр погонный | 58,3 |
| 83 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 5-го и 6-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм | метр погонный | 58,3 |
| 84 | Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 7-го и 8-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм | метр погонный | 58,3 |
| 85 | Цифровой ультразвуковой контроль,горизонтальные сварные соединения между поясами 1-2 толщина стенки 16мм/от 14 до 30мм/ | м | 89,58 |
| 86 | Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между поясами 2-3 толщина стенки 14мм/до 14 мм/ | метр погонный | 89,58 |
| 87 | Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между остальными поясами, толщина стенки 14мм/до 14мм/ | метр погонный | 447,9 |
| 88 | Цифровой ультразвуковой контроль швы между патрубком и стенкой, толщина стенки 14мм/до 14мм/ | метр погонный | 17,7 |
| 89 | Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/шов стенки с днищем/ | м шва | 113,88 |
|  | Крыша.л.1.(контроль на герметичность швов,Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%).(контроль сварных швов Л.1) |  |  |
| 90 | Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению | м | 1087,7 |
| 91 | Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения потолочное/кровля/. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению. | м шва | 1049,3 |
| 92 | Цифровой ультразвуковой контроль радиальные швы опорного кольца, толщина/до 14мм/ | метр погонный | 18,9 |
| 93 | Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, | м шва | 19,5 |
|  | РАЗДЕЛ 3.ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ РВС 10000м3 |  |  |
|  | НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН Л.2 |  |  |
| 94 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. | м2 | 4069,25 |
| 95 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм | м2 | 4069,25 |
|  | НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ Л.2 |  |  |
| 96 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMER-COAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. | м2 | 1262,75 |
| 97 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм | м2 | 1262,75 |
|  | ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН Л.2 |  |  |
| 98 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрыво-опасными и вредными веществами в замкнутых объемах. | м2 | 4069,25 |
|  | ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА Л.2 |  |  |
| 99 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопас-ными и вредными веществами в замкнутых объемах. | м2 | 1267,5 |
|  | ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ Л.2 |  |  |
| 100 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMER-COAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л) Дежурство при вы-полнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии. | м2 | 1262,75 |
|  | ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦЫ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ,КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ,ЛЮКИ,ПАТРУБКИ. |  |  |
| 101 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMER-COAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. | м2 | 441,5 |
| 102 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм | м2 | 441,5 |
|  | РАЗДЕЛ 4. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ (Окраска композицией ОС-12-03)Л.1,п4 |  |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ НА КРОВЛЕ,ПЛОЩАДКИ И СТРЕМЯНКИ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ,ШАХТНАЯ ЛЕСТНИЦА Л.1.п4 |  |  |
| 103 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом | м2 | 1204 |
|  | РАЗДЕЛ 5. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ (горячее цинкование решетчатого настила РН1) Л.36 |  |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ РЕЩЕТЧАТОГО НАСТИЛ РН1 Л.36. |  |  |
| 104 | Надбавка на горячее цинкование площадки ограждения кровли,площадки и стремянки пеногенераторов,шахтная лестница | т | 4,9608 |
|  | ЛЕСА ИНВЕНТАРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ.т.ч 13сб.п.1.3 по 8 сб. |  |  |
| 105 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикаль-ной проекции | 1666,56 |
| 106 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м2 горизонталь-ной проекции | 637,61625 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Транспортные затраты по перевозке лесов.см.данные ПОС. |  |  |
|  | Завоз лесов на площадку |  |  |
| 107 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 12,256 |
| 108 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 490,24 |
| 109 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 12,256 |
|  | Вывоз лесов за пределы строительной площадки |  |  |
| 110 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 12,256 |
| 111 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 490,24 |
| 112 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 12,256 |
|  | Внутриплощадочные технологические сети. 6-ТХ. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы |  |  |
| 113 | Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении/Устройство для размыва донных отложений Диоген-500/. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности. | шт. | 1 |
| 114 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 115 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 116 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 117 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 118 | Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /ПРУ Ду=700/ | шт. | 2 |
| 119 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 |
| 120 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 800 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 121 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 700 мм. Приварка | фланец | 4 |
| 122 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т /дыхательный клапан/. Монтаж на открытой площадке. Монтаж оборудования на отметке свыше 5 м до 15 м. | шт. | 2 |
| 123 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т /пробоотборник секционный ПСР/. Монтаж в помещении. Монтаж оборудования на отметке свыше 5 м до 15 м. | шт. | 1 |
| 124 | Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 |
|  | Пенное пожаротушение.6-ПТ. |  |  |
|  | Пенопровод. |  |  |
| 125 | Оборудование без механизмов массой 0,1 т /пенная камера/. Монтаж на открытой площадке | шт. | 2 |
| 126 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка | фланец | 6 |
| 127 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 30 |
| 128 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление | м трубопровода | 30 |
| 129 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 96 |
| 130 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление | м трубопровода | 96 |
| 131 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Amercoat 236 за один раз | м2 | 59 |
| 132 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза | м2 | 118 |
|  | Контроль сварных стыков. Цифровая радиография |  |  |
| 133 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ114 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 1 |
| 134 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиограф | сварной шов | 1 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 135 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ114 | сварной шов | 1 |
| 136 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 | сварной шов | 1 |
|  | В2.Система охлаждения. |  |  |
| 137 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм /кольцо/. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 92 |
| 138 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 92 |
| 139 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 227 |
| 140 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 227 |
| 141 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Amercoat 236 за один раз | м2 | 89,15 |
| 142 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза | м2 | 178,3 |
|  | Цифровая радиография |  |  |
| 143 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 14 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 144 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 | сварной шов | 14 |
|  | Резервуарная стенка 2.2-АС. П.2 (2 очередь) |  |  |
|  | Общестроительные работы.2.2-АС |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм1 -(л.12) |  |  |
| 145 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1,033695 |
| 146 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 0,077805 |
| 147 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,6175 |
| 148 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,6175 |
| 149 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 23,712 |
| 150 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 0,494 |
|  | РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПСм1 |  |  |
| 151 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 492,4687924 |
| 152 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 15,2309936 |
| 153 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 404,9498127 |
| 154 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 404,9498127 |
| 155 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 447,6989022 |
| 156 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 13,8463578 |
| 157 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 368,1361933 |
| 158 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 196,15904 |
| 159 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 9415,63392 |
| 160 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 196,15904 |
|  | РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ (л.4 п.7) |  |  |
| 161 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | м3 грунта | 277 |
| 162 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 262,59 |
| 163 | Лишний грунт. Погрузка | т | 23,056 |
| 164 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 691,68 |
| 165 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 14,41 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Строительные работы.Мостики переходные МП1...МП4. (л.13) |  |  |
|  | Строительные работы МП1. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) |  |  |
| 166 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,19 |
| 167 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 168 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 169 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 170 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 171 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП1 -1шт. |  |  |
| 172 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,368208 |
| 173 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 18,4104 |
|  | Строительные работы МП2. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) |  |  |
| 174 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,19 |
| 175 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 176 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 177 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 178 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 179 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП1 -1шт. |  |  |
| 180 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,405688 |
| 181 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 20,2844 |
|  | Строительные работы МП2. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) |  |  |
| 182 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,19 |
| 183 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 184 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 185 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 186 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 187 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП2 -1шт. |  |  |
| 188 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,421968 |
| 189 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 21,0984 |
|  | Строительные работы МП3. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) |  |  |
| 190 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,19 |
| 191 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 192 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 193 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 194 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 195 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП3 -1шт. |  |  |
| 196 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,421968 |
| 197 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 21,0984 |
|  | Строительные работы МП4. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) |  |  |
| 198 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,19 |
| 199 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,38 |
| 200 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,9 |
| 201 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,043792 |
| 202 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,043792 |
| 203 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 4 |
|  | МП4 -1шт. |  |  |
| 204 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,405688 |
| 205 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 20,2844 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Строительные работы.Подпорная стена ПСм1 (л.9) |  |  |
|  | Пс1 (л.5,9,11) |  |  |
| 206 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 2,1 |
| 207 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,25872 |
| 208 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,25872 |
|  | Заделка зазора |  |  |
| 209 | Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором | м шва | 9 |
| 210 | Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки | м | 9 |
|  | Устройство деформационного шва |  |  |
| 211 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана | м3 изоляции | 0,59 |
| 212 | Устройство деформационных швов с применением жгута бентонитового/Прим./ | м шва | 59 |
|  | Подпорная стенка (л.9) |  |  |
| 213 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 147,488 |
| 214 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 294,976 |
| 215 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 370,8 |
| 216 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,25112 |
| 217 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,90766 |
| 218 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,387576 |
| 219 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 1,295236 |
| 220 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 682,132 |
|  | Бетон для прохождения гильз |  |  |
| 221 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 51,8 |
| 222 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,77547 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Строительные работы.Существующая подпорная стена (л.2) |  |  |
| 223 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 28,3 |
| 224 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 12 |
| 225 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 3,54 |
| 226 | Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку | м2 | 18,835 |
| 227 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 376,7 |
| 228 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 33,903 |
|  | Внутриплощадочные сети электроснабжения П.1 (2 очередь) |  |  |
|  | Конструкции железобетонные. 1-КЖ(ЭС) |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм1 -(л.4) |  |  |
| 229 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 146,325992 |
| 230 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 11,0137845 |
| 231 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 140,992991 |
| 232 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 140,992991 |
| 233 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 39,907089 |
| 234 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 3,003759 |
| 235 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 38,4526335 |
| 236 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 20,805 |
| 237 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 998,64 |
| 238 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 20,805 |
|  | РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2 - (л.6) |  |  |
| 239 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 89,6374164 |
| 240 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 6,7469024 |
| 241 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 80,9458188 |
| 242 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 80,9458188 |
| 243 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 24,4465683 |
| 244 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 1,8400641 |
| 245 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 22,0761324 |
| 246 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 19,649 |
| 247 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 943,152 |
| 248 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 19,649 |
|  | РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм3- (л.8) |  |  |
| 249 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 30,1380792 |
| 250 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 2,2684576 |
| 251 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 26,7698226 |
| 252 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 26,7698226 |
| 253 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 9,5893888 |
| 254 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 0,6186702 |
| 255 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 7,3008606 |
| 256 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 7,174 |
| 257 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 344,352 |
| 258 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 7,174 |
|  | РАЗДЕЛ 4.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПМ9- (л.10) |  |  |
| 259 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 32,08128 |
| 260 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 2,41472 |
| 261 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 30,0331429 |
| 262 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 30,0331429 |
| 263 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 29,1648 |
| 264 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 2,1952 |
| 265 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 27,3028571 |
| 266 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 8,52 |
| 267 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 408,96 |
| 268 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 8,52 |
|  | РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм5- (л.13) |  |  |
| 269 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 4,3918096 |
| 270 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 0,3305663 |
| 271 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4,2133759 |
| 272 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 4,2133759 |
| 273 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24,432 |
| 274 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 0,509 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Кабельная эстакада КЭ1 -1шт.(л.3) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм1 - 13 шт. (л.4) |  |  |
| 275 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 19,90625 |
| 276 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 39,8125 |
| 277 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 15,47 |
| 278 | Сетки арматурные плоские /С1,С2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,5174 |
| 279 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,35204 |
| 280 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,234 |
| 281 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 81,9325 |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм2 - 7 шт. (л.6) |  |  |
| 282 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 16,94 |
| 283 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 33,88 |
| 284 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 17,64 |
| 285 | Сетки арматурные плоские /С3,С4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,44002 |
| 286 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,18956 |
| 287 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,224 |
| 288 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 68,6 |
|  | РАЗДЕЛ 7.Кабельная эстакада КЭ2 -1шт.(л.3) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.4) |  |  |
| 289 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 3,0625 |
| 290 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 6,125 |
| 291 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 2,38 |
| 292 | Сетки арматурные плоские /С1,С2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0796 |
| 293 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,05416 |
| 294 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,036 |
| 295 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 12,605 |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм3 - 2 шт. (л.8) |  |  |
| 296 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 6,25 |
| 297 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 12,5 |
| 298 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 6,52 |
|  | Сетки арматурные плоские /С5,С6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,15792 |
| 299 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,09504 |
| 300 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,1 |
| 301 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 23,3 |
|  | РАЗДЕЛ 8.Фундамент под прожекторную мачту ПМ9 -1шт.(л.10) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент ПМ9 - 1 шт. (л.10) |  |  |
| 302 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 9,61 |
| 303 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 19,22 |
| 304 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 16,66 |
| 305 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0378 |
| 306 | Сетки арматурные плоские /С7,С8/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,31 |
| 307 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 41,86 |
| 308 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,98 |
|  | РАЗДЕЛ 9.Дизельная электростанция -1шт.(л.12) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент ленточный Фл1- 1 шт. (л.13) |  |  |
| 309 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 12,72 |
| 310 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 2,256 |
| 311 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 8 |
| 312 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 48 |
| 313 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,41328 |
| 314 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,41328 |
| 315 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 43,2 |
| 316 | Заполение монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 7,26 |
|  | Гидроизоляция |  |  |
| 317 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная /прим./ | м2 поверхности | 16,2 |
| 318 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 | м2 | 16,2 |
|  | Отмостка |  |  |
| 319 | Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15 | м2 | 44 |
| 320 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,44 |
| 321 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,44 |
|  | Строительные работы. Фундамент монолитный Фм4- 2 шт. (л.13) |  |  |
| 323 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 2 |
| 324 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,36 |
| 325 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 0,72 |
| 326 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,32 |
| 327 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 2,72 |
|  | Строительные работы. Фундамент монолитный Фм5- 1 шт. (л.13) |  |  |
| 328 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,42 |
| 329 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 0,84 |
| 330 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,5 |
| 331 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 2,55 |
|  | РАЗДЕЛ 10.Площадка обслуживания ПМ1 -1шт.(л.17) |  |  |
| 332 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,360828 |
| 333 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм | отверстие | 4 |
| 334 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 4 |
| 335 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 18,0414 |
|  | Внутриплощадочные сети.1-ЭС. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование |  |  |
| 336 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | т блок-боксов | 12 |
| 337 | Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 10 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 |
|  | Для установки в КТП-2х630/10/0,4 "Пожаротушения" |  |  |
| 338 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 1250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 |
| 339 | Трансформатор тока. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
|  | Устройство АВР (тип 1)в составе.см. 40/20-0-ЭС.компл 1 |  |  |
| 340 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 |
| 341 | Блоки съемные и выдвижные (модули), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 342 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |
| 343 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 344 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блоки-ровки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования | шт. | 10 |
| 345 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 6 |
|  | Для установки в щит 645 ЩСУ-0 "Пожаротушения" |  |  |
| 346 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 |
| 347 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 |
| 348 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 |
| 349 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |
|  | Устройство АВР (тип 2)в составе.см. 40/20-1-ЭС.компл 1 |  |  |
| 350 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 |
| 351 | Блоки съемные и выдвижные (модули), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 352 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |
| 353 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блоки-ровки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования | шт. | 10 |
| 354 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 4 |
| 355 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 7 |
| 356 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 |
| 357 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 358 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 |
| 359 | Стабилизатор. Монтаж оборудования | шкаф | 1 |
|  | РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция |  |  |
| 360 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 630 |
| 361 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 25 |
| 362 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 185 |
| 363 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 25 |
| 364 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 320 |
| 365 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 25 |
| 366 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 255 |
| 367 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 2 |
| 368 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6 |
| 369 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 175 |
| 370 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 1820 |
| 371 | Кабель, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 14 |
| 372 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 68 |
| 373 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 12 |
| 374 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 25 |
| 375 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 275 |
| 376 | Кабель, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2 |
| 377 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 14 |
| 378 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 50 |
| 379 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 550 |
| 380 | Кабель, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 4 |
| 381 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 20 |
| 382 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 150 |
| 383 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 1050 |
| 384 | Кабель, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 12 |
| 385 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 46 |
| 386 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 12 |
| 387 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 25 |
| 388 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 320 |
| 389 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 30 |
| 390 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 60 |
| 391 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 50 |
| 392 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 505 |
|  | РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 393 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 32 |
| 394 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка | ввод | 9 |
| 395 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка | ввод | 10 |
| 396 | Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 6 |
| 397 | Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 398 | Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 399 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами | м | 66 |
| 400 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами | м | 82 |
| 401 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях | м | 2 |
| 402 | Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,45 |
| 403 | Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 56 |
| 404 | Жилы проводов или кабелей сечением до 10 мм2. Присоединение | шт. | 18 |
| 405 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 30 |
| 406 | Жилы проводов или кабелей сечением до 4 мм2. Присоединение | шт. | 38 |
| 407 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение | шт. | 48 |
|  | РАЗДЕЛ 4. Кабельная эстакада |  |  |
| 408 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 466 |
| 409 | Полка-кронштейн. Монтаж оборудования | т | 0,58074 |
| 410 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 429 |
|  | Огнестойкий транзитный модуль в составе:, 1 шт |  |  |
| 411 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей | м реза | 0,5 |
| 412 | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж во взрывоопасных помещениях | шт. | 1 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение |  |  |
| 413 | Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка | т | 2,27 |
| 414 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка | шт. | 1 |
| 415 | Прожектор с лампой. Установка отдельно на стальной мачте | шт. | 6 |
| 416 | Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка | т | 0,00865 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Объем земляных работ под кабель |  |  |
| 417 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,83 |
| 418 | Устройство постели | м кабеля | 13 |
| 419 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,55 |
|  | РАЗДЕЛ 7.Заземление |  |  |
| 420 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям | м | 54 |
| 421 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 72 |
| 422 | Устройство постели | м кабеля | 400 |
| 423 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 48 |
| 424 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 610 |
| 425 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,00272 |
| 426 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 28 |
| 427 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
|  | Конструкции металлические. 1-КМ(ЭС).СМ |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАРКЕ КМ (ЭС) |  |  |
|  | Стойки эстакад; Балки эстакад; Фермы; Конструкции навеса |  |  |
|  | Стойки эстакад |  |  |
| 428 | Металлоконструкции стоек эстакад. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,9 | т конструкций | 5,2104 |
| 429 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 130,26 |
| 430 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 130,26 |
| 431 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 130,26 |
| 432 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 130,26 |
|  | Балки эстакад |  |  |
| 433 | Металлоконструкции балок эстакад. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95. | т конструкций | 7,696 |
| 434 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 192,4 |
| 435 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 192,4 |
| 436 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 192,4 |
| 437 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом,/общя толщина не менее 100мкм/ | м2 | 192,4 |
|  | Фермы |  |  |
| 438 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Коэффициент надежности по назначению 0,95. | т конструкций | 2,2672 |
| 439 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 54,5 |
| 440 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 54,5 |
| 441 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 54,5 |
| 442 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 54,5 |
|  | Конструкции навеса |  |  |
| 443 | Металлоконструкции навеса. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95. | т конструкций | 2,1424 |
| 444 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 53,56 |
| 445 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 53,56 |
| 446 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 53,56 |
| 447 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, /общя толщина не менее 100мкм/ | м2 | 53,56 |
| 448 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 188,8 |
| 449 | Настил стальной профилированный. Резка | м реза | 80 |
|  | Антикоррозийная защита технологических аппаратов и трубопроводов 0-.6-ЭХЗ (2 очередь) |  |  |
|  | Электрохимзащита.0.6-ЭХЗ |  |  |
|  | Оборудование.Катодная защита наружней стенки днища РВСП и трубопроводов |  |  |
| 450 | Выпрямитель, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 451 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 |
| 452 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка | колонка | 4 |
| 453 | Электрод сравнения. Установка | шт | 17 |
| 454 | Блок пластин-индикаторов. Установка | шт | 3 |
| 455 | Заземление анодное горизонтальное. Устройство | заземлитель | 15 |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 456 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 15 |
| 457 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 34 |
| 458 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 46 |
| 459 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 10 |
|  | Кабельная продукция |  |  |
| 460 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 70 |
| 461 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/по кабельному журналу/ | м кабеля | 24 |
| 462 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/7-8 лист/ | м кабеля | 36 |
| 463 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/л.7 | м кабеля | 120 |
| 464 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/см.л.7-8/ | м кабеля | 81 |
| 465 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/см.л.3 разрез 2-2/ | м кабеля | 19 |
| 466 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 412,2 |
| 467 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 39,8 |
| 468 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 188,6 |
| 469 | Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 11,4 |
| 470 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | м кабеля | 826,2 |
| 471 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | м кабеля | 359 |
| 472 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | м кабеля | 457 |
|  | Материалы |  |  |
| 473 | Труба стальная диаметром до 150 мм. Прокладка | м | 12 |
| 474 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим конструкциям | м | 70 |
| 475 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-км трубопровода | 0,074 |
| 476 | Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,1 |
|  | УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ ИЗ СТАЛИ,25шт |  |  |
| 477 | Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу | присоединение | 25 |
|  | Прокладка перфорированных лотков |  |  |
| 478 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 30 |
| 479 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 183 |
| 480 | Полка-кронштейн. Монтаж оборудования | т | 0,0408 |
|  | Оборудование.Катодная защита внутренней стенки днища РВСП |  |  |
| 481 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | протектор | 198 |
|  | РАЗДЕЛ 1.Строительные работы.Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) ПОД ШКАФ |  |  |
| 482 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,39445 |
| 483 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 0,39445 |
| 484 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,32 |
| 485 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,0833 |
| 486 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 | м2 | 4,312 |
| 487 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 2,961 |
| 488 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином | м2 | 2,961 |
| 489 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 2,961 |
|  | Отмостка |  |  |
| 490 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,642 |
| 491 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,6642 |
| 492 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,6642 |
|  | Автоматизация технологических процессов (2 очередь) |  |  |
|  | Автоматизация технологических процессов-0.2.1-АТХ.СО1 |  |  |
|  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 493 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
| 494 | Арматура фланцевая. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 495 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 496 | Кран шаровый, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 |
| 497 | Преобразователь уровнемер, масса до 20 кг. Установка | шт. | 1 |
| 498 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 |
| 499 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 |
| 500 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях | шт. | 1 |
|  | Температура в ДЭС |  |  |
| 501 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка | шт. | 1 |
|  | Измерение напряжения на выходе ДЭС |  |  |
| 502 | Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования | шт. | 3 |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |
| 503 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 560 |
| 504 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 140 |
| 505 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 160 |
| 506 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 390 |
| 507 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 10 |
| 508 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 280 |
| 509 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 990 |
| 510 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 65 |
|  | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 511 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 215 |
| 512 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 36 |
| 513 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 72 |
|  | Монтажные узлы и изделия |  |  |
| 514 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 108 |
| 515 | Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт. | 32 |
| 516 | Опорный кронштейн, масса до 1 кг. Установка на стойках | шт. | 40 |
| 517 | Установка модуля связи на стойке трубной (Эскиз),40/20-0.1.1-АТХ.Н1, 2 компл. |  |  |
| 518 | Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 519 | Конструкции. Постановка болтов | болт | 8 |
|  | Шкаф JR-03-0.2.1-АТХ.СО2 |  |  |
|  | КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 520 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования | шт. | 5 |
| 521 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 |
| 522 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования | шт. | 3 |
| 523 | Фронтальный соединитель. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 3 |
| 524 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 120 |
|  | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |
| 525 | Шины. Монтаж оборудования | м | 4 |
| 526 | Кабельный канал,60х80. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 527 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 2 |
| 528 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 250 |
| 529 | Кабель с экранированными парами. Подключение | конец кабеля | 2 |
|  | ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |
| 530 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 |
| 531 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 4 |
|  | Противоаварийная защита-0.2.2-ПАЗ.СО1 |  |  |
|  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 532 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |
| 533 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 480 |
| 534 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 140 |
| 535 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 1930 |
| 536 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 80 |
|  | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 537 | Взрывозащищенный каб. ввод М20х1,5 под бронированный кабель с внешним диаметром 9-17мм , KOB1MНК/КГ/УКФ QFMAI | шт | 2 |
| 538 | Взрывозащищенный каб. ввод М25х1,5 под бронированный кабель с внешним диаметром 9-25 мм , KOB2MНК/Р/КГ/УКФ QFMAI | шт | 8 |
| 539 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 220 |
| 540 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 12 |
| 541 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 24 |
|  | Установка сигнализатора уровня на РВС(Эскиз),40/20-0.2.2-ПАЗ.Н1, 2 компл. |  |  |
| 542 | Бобышки. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация-0.2.4-АПС.СО |  |  |
|  | 1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
|  | Пожарная насосная станция |  |  |
| 543 | Плата. Установка | шт. | 7 |
| 544 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 2 |
|  | ОПОВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Площадка резервуаров |  |  |
| 545 | Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный. Установка | шт. | 2 |
| 546 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 /рек.А.Н./. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 547 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 548 | Взрывозащ-ый пост звуковой сигнализации. Монтаж | шт. | 2 |
|  | РВС 10000м3 №6 |  |  |
| 549 | Тепловой детектор взрывозащищенный, 0Ex ia IIC T6 Ga, IP67, детектор Fenwal 12-Х28021-005 (с резьбой 1/2 NPT), температура срабатывания +107°С,(225F) 2хМ20,HD1GI225NNZ | шт | 8 |
|  | ДЭС |  |  |
| 550 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 551 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 552 | Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный. Установка | шт. | 1 |
| 553 | Имульсное светосигнальное устройство взрывозащищенное. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 554 | Конструкция для установки устройства. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 555 | Взрывозащищенный пост звуковой сигнализации. Монтаж | шт. | 1 |
| 556 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |
| 557 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 2670 |
| 558 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 250 |
|  | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 559 | Взрывозащищенный каб. ввод М20х1,5 под бронированный кабель, KOB1MНК/КГ/УКФ QFMAI | шт | 14 |
| 560 | Взрывозащищенный каб. ввод М25х1,5 под бронированный кабель, KOB2MНК/Р/КГ/УКФ QFMAI | шт | 3 |
| 561 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 10 |
| 562 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 20 |
| 563 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 250 |
| 564 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 40 |
|  | Монтажные узлы и изделия |  |  |
| 565 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 75 |
| 566 | Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт. | 25 |
| 567 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования | шт. | 60 |
| 568 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | 10 |
| 569 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 10 |
|  | Кабельная проходка Рама №1, 1 комплект |  |  |
| 570 | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж во взрывоопасных помещениях | шт. | 1 |
|  | Установка теплового извещателя на РВС(Эскиз),40/20-0.2.4-АПС.Н1, 8 компл. |  |  |
| 571 | Бобышки. Монтаж оборудования | шт. | 8 |
|  | 5.ЗИП |  |  |
| 572 | Тепловой детектор взрывозащищенный, 0Ex ia IIC T6 Ga, IP67, детектор Fenwal 12-Х28021-005 (с резьбой 1/2 NPT), температура срабатывания +107°С,(225F) 2хМ20,HD1GI225NNZ | шт | 1 |
| 573 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3 | шт. | 1 |
| 574 | Ручной пожарный извещатель взрывозащ-й, IP66, -40...+60°C, грибовидная западающая кнопка с разбиваемым стеклом, M25x1,5,8146/5052-C796 | шт | 1 |
| 575 | Стекло для 8146/5052-C…,155971 | шт | 5 |
| 576 | Самоприклеивающаяся табличка с надписью "ПОЖАР",270552 | шт | 5 |
| 577 | Трехгранный торцовый гаечный ключ,114196 | шт | 1 |
| 578 | Входной/выходной модуль "Транспондер",FDCIO223 | шт | 1 |
|  | Монтаж демонтированного оборудования |  |  |
| 579 | Стойка для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 580 | Извещатель ПС автоматический световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 581 | Звуковой оповещатель. Монтаж | шт. | 2 |
| 582 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж | м | 50 |
| 583 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 100 |
|  | Автоматическое пожаротушение-0.2.3-АПТ.СО1 |  |  |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |
| 584 | Кабель. Прокладка по лоткам и каналам | м кабеля | 140 |
| 585 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 30 |
|  | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| 586 | Взрывозащищенный каб. ввод М20х1,5 под бронированный кабель с внешним диаметром 9-17мм , KOB1MНК/КГ/УКФ QFMAI | шт. | 11 |
| 587 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 30 |
| 588 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 11 |
| 589 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт. | 22 |
|  | Шкаф ПАЗ_2-0.2.2-ПАЗ.СО2 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1. 1.КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 590 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 591 | Фронтальный соединитель. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 2 |
| 592 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 80 |
|  | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |
| 593 | Шины. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 594 | Кабельный канал,60х80. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 595 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 4 |
| 596 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 550 |
|  | ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |
| 597 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |
| 598 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 2 |
| 599 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 24 |
|  | Шкаф JR-01Р-0.2.3-АПТ.СО2 |  |  |
|  | КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| 600 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 |
| 601 | Кабель с экранированными парами. Подключение | конец кабеля | 2 |
|  | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ |  |  |
| 601 | Шины. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 602 | Кабельный канал,40х80. Монтаж оборудования | м | 2 |
|  | Внутриплощадочные сети П.1 (2 очередь) |  |  |
|  | Общестроительные работы.1-АС(ТК,АТХ,АПС) |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Опоры ОПз-1 1шт. (лист 5) |  |  |
| 603 | Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку | м2 | 1 |
| 604 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,88 |
| 605 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0716 |
| 606 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0716 |
|  | Опоры ОПз-2 1шт.(лист 5) |  |  |
| 607 | Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку | м2 | 1 |
| 608 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,88 |
| 609 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0716 |
| 610 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0716 |
|  | Опоры ОПз-3 1шт.(лист 5) |  |  |
| 611 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,19 |
| 612 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0179 |
| 613 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0179 |
|  | Опоры ОПз-8 1шт.(лист 5) |  |  |
| 614 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,17 |
| 615 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,0304 |
| 616 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0304 |
|  | Опоры ОП-5 1шт.(лист 5) |  |  |
| 617 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,11 |
| 618 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0179 |
| 619 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0179 |
|  | Опоры ОП-6 1шт.(лист 5) |  |  |
| 620 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,11 |
| 621 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0179 |
| 622 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0179 |
|  | РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Узел 1.(л.3) |  |  |
| 623 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 92,544473 |
| 624 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 грунта | 6,7169375 |
| 625 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 84,680556 |
| 626 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 84,680556 |
| 627 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 21,0328347 |
| 628 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 1,5831166 |
| 629 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 19,2455809 |
| 630 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 18,2 |
| 631 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 873,6 |
| 632 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 18,2 |
|  | Опоры ОПз-4...ОПз-7 4шт.(лист 6) |  |  |
| 633 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 3,92 |
| 634 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 5,76 |
| 635 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 9,36 |
| 636 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,3824 |
| 637 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,3824 |
| 638 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 20 |
|  | РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОП-1/ОП-2.(л.7) |  |  |
| 639 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 13,168811 |
| 640 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 грунта | 0,9912008 |
| 641 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 5,3600118 |
| 642 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 5,3600118 |
| 643 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 8,8 |
| 644 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 422,4 |
| 645 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 8,8 |
|  | Опоры ОП-1/ОП-2.(лист 7) |  |  |
| 646 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,96 |
| 647 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,88 |
| 648 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,28 |
| 649 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,1912 |
| 650 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1912 |
| 651 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 8 |
|  | Опоры ОП-3/ОП-4.(лист 8) |  |  |
| 652 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,96 |
| 653 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 2,88 |
| 654 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,76 |
| 655 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,1912 |
| 656 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1912 |
| 657 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 8,8 |
|  | Плита монолитная Пм 1.Л.9 |  |  |
|  | Щебеночная подготовка |  |  |
| 658 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 25,74 |
| 659 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 45,2 |
| 660 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 7,68 |
| 661 | Детали закладные весом 20 кг. Установка | т | 0,00984 |
| 662 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,00984 |
|  | Гидроизоляция |  |  |
| 663 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 6,29 |
|  | Гермитизация зазоров |  |  |
| 664 | Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 17 |
| 665 | Устройство деформационных швов с применением гермитового шнура | м шва | 17 |
|  | Стяжка |  |  |
| 666 | Стяжка из раствора М200 сульф./созд.уклона/ Устройство | м3 | 0,9 |
|  | Приямок |  |  |
| 667 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0,3 |
| 668 | Решетки Р1 приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,01148 |
| 669 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,01148 |
|  | Отмостка |  |  |
| 670 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 5,49 |
| 671 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,549 |
| 672 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,549 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Площадка обслуживания ПО-1. Л.11 |  |  |
|  | Фм1(Л.15) 2шт. |  |  |
| 673 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2,52 |
| 674 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,68 |
| 675 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,06 |
| 676 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 3,6 |
|  | ПО-1.(Л.11) 1шт. |  |  |
| 677 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 1,62348 |
| 678 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 81,174 |
| 679 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | отверстие | 10 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Площадка обслуживания ПО-2. Л.14 |  |  |
|  | Фм1(Л.15) 2шт. |  |  |
| 680 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2,52 |
| 681 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,68 |
| 682 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,06 |
| 683 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 5,4 |
|  | ПО-2.(Л.14) 1шт. |  |  |
| 684 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 2,048801 |
| 685 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 102,44005 |
| 686 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | отверстие | 14 |
|  | РАЗДЕЛ 6.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2.(л.15) |  |  |
| 687 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2,848125 |
| 688 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 0,214375 |
| 689 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,64 |
| 690 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2,64 |
| 691 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 0,4225 |
| 692 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 20,28 |
| 693 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 0,4225 |
|  | РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм3.(л.15) |  |  |
| 694 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 8,131734 |
| 695 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 0,612066 |
| 696 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 7,6638 |
| 697 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 7,6638 |
| 698 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1,08 |
| 699 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 51,84 |
| 700 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,08 |
|  | Фм2(Л.15) 2шт. |  |  |
| 701 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,1025 |
| 702 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 0,7225 |
| 703 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,45 |
| 704 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 2,34 |
| 705 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | отверстие | 4 |
|  | Фм3(Л.15) 2шт. |  |  |
| 706 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2,88 |
| 707 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,96 |
| 708 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,26 |
| 709 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 6,12 |
| 710 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | отверстие | 16 |
|  | Внутриплощадочные сети ТК .1-ТК. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Узел 1.(л.4,6) |  |  |
| 711 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 254,383703 |
| 712 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 19,1471604 |
| 713 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 248,242932 |
| 714 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 248,242932 |
| 715 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 187,318908 |
| 716 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 14,0992727 |
| 717 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 182,797068 |
| 718 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 43,909044 |
| 719 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 2107,63411 |
| 720 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 43,909044 |
|  | Узел 2.Л.5 |  |  |
| 721 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 83,2833696 |
| 722 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 6,2686407 |
| 723 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 88,3261072 |
| 724 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 88,3261072 |
| 725 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 57,5412372 |
| 726 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 4,3310609 |
| 727 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 61,0253104 |
| 728 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2,0728906 |
| 729 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 99,49875 |
| 730 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2,0728906 |
|  | РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы |  |  |
| 731 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 700 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 |
| 732 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 733 | Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/ | шт. | 2 |
| 734 | Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/ | шт. | 2 |
| 735 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 |
| 736 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 |
| 737 | Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/ | шт. | 2 |
|  | Трубопровод д.820мм.(подземно) |  |  |
| 738 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 66 |
| 739 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Изготовление | м трубопровода | 66 |
|  | Трубопровод д.720мм.(подземно) |  |  |
| 740 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 720 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м трубопровода | 75 |
| 741 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Изготовление | м трубопровода | 75 |
|  | Трубопровод д.720мм.(надземно) |  |  |
| 742 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 50 |
| 743 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Изготовление | м трубопровода | 50 |
|  | Трубопровод д.325мм.(подземно) |  |  |
| 744 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях | м трубопровода | 30 |
| 745 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление | м трубопровода | 30 |
|  | Трубопровод д.325мм.(надземно) |  |  |
| 746 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. На высоте свыше 5 м при одноярусном расположении трубопроводов. | м трубопровода | 30 |
| 747 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление | м трубопровода | 30 |
|  | Трубопровод д.273мм.(надземно) |  |  |
| 748 | Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 5 |
| 749 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление | м трубопровода | 5 |
| 750 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,066 |
| 751 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,07 |
| 752 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,025 |
| 753 | Установка термоусадочных манжет для труб | м2 | 41 |
|  | РАЗДЕЛ 3.Теплоизоляция матами |  |  |
| 754 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 13 |
| 755 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 150,3 |
| 756 | Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали | шт. арматуры и фланцевых соединений | 7 |
| 757 | Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 250 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали/прим/ | шт. арматуры и фланцевых соединений | 1 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Антикоррозийное покрытие трубопроводов |  |  |
| 758 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 150,3 |
| 759 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 150,3 |
| 760 | Поверхности металлические. Огрунтовка эпксидной грунтовкой Sigmathern 230 pink -195мкм | м2 | 150,3 |
| 761 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Sigmathern 230 grey | м2 | 150,3 |
|  | Контроль качества сварных соединений трубопроводов |  |  |
| 762 | Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 6 |
| 763 | Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 50 |
| 764 | Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 34 |
| 765 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ800 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | сварной шов | 6 |
| 766 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ700 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | сварной шов | 38 |
| 767 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ300 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | сварной шов | 26 |
| 768 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ250 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан" | сварной шов | 4 |
| 769 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ700 | сварной шов | 12 |
| 770 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ300 | сварной шов | 2 |
| 771 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ200 | сварной шов | 2 |
| 772 | Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до D-1020 мм визуально, и искровым дефектоскопом | м | 167 |
| 773 | Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации | м | 167 |
|  | Внутриплощадочные сети НВК. П.4 (2 очередь) |  |  |
|  | Общестроительные работы 4-АС. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2 -1+1 шт. (л.4) |  |  |
| 774 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 6,753474 |
| 775 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 0,508326 |
| 776 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 5,6738 |
| 777 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 5,6738 |
| 778 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1,588 |
| 779 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 76,224 |
| 780 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,588 |
|  | РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПМ-3,ПМ-4 -1+1 шт. (л.3,5) |  |  |
| 781 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 41,3996768 |
| 782 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 грунта | 3,1161048 |
| 783 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 8,8277814 |
| 784 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 8,8277814 |
| 785 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 35,688 |
| 786 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1713,024 |
| 789 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 35,688 |
|  | РАЗДЕЛ 3.Площадка Пл-2 -1шт.(л.3) |  |  |
|  | Строительные работы.Плита монолитная Пм1 - 1 шт. (л.4) |  |  |
| 790 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 17,22 |
| 791 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 34,44 |
| 792 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 14,4 |
| 793 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 10,8 |
|  | РАЗДЕЛ 4.Площадка Пг-6 -1шт.(л.4) |  |  |
|  | Строительные работы. Пм2 - 1 шт. (л.5) |  |  |
| 794 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 17,22 |
| 795 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 34,44 |
| 796 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 14,04 |
| 797 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 10,8 |
| 798 | Люки. Установка | шт. | 2 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Площадки металлические ПМ-3 -1шт.(л.3) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм1 - 4 шт. (л.8) |  |  |
| 799 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 4 |
| 800 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,98 |
| 801 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,96 |
| 802 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1 |
| 803 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 7,2 |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм2 - 1 шт. (л.8) |  |  |
| 804 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,595 |
| 805 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,19 |
| 806 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,75 |
| 807 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 3,6 |
| 808 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПМ-3,ОПБХ-12.21,ОПБХ-12.12,ОЛХ-45-12.12/. Монтаж | т конструкций | 0,4027022 |
| 809 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 20,13511 |
| 810 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. | м2 | 20,13511 |
| 811 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм | отверстие | 6 |
| 812 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 6 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Площадки металлические ПМ-4 -1шт.(л.3) |  |  |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм1 - 4 шт. (л.8) |  |  |
| 813 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 4 |
| 814 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,98 |
| 815 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,96 |
| 816 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1 |
| 817 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 7,2 |
|  | Строительные работы. Фундамент Фм2 - 1 шт. (л.8) |  |  |
| 818 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,595 |
| 819 | Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии | м2 покрытия или основания | 1,19 |
| 820 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,75 |
| 821 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 3,6 |
| 822 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПМ-3,ОПБХ-12.21,ОПБХ-12.12,ОЛХ-45-12.12/. Монтаж | т конструкций | 0,451188 |
| 823 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 22,5594 |
| 824 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 22,5594 |
| 825 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм | отверстие | 6 |
| 826 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 6 |
|  | Внутриплощадочные сети 4-НВК. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |
| 827 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2166,97682 |
| 828 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 грунта | 67,0199017 |
| 829 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2110,38391 |
| 830 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2110,38391 |
| 831 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2718,57092 |
| 832 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншея. | м3 грунта | 84,079513 |
| 833 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2647,572543 |
| 834 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 278,6907 |
| 835 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 13377,1536 |
| 836 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 278,6907 |
|  | ПОСТЕЛЬ ИЗ ПЕСКА |  |  |
| 837 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 6,364 |
|  | Пересечение с действующими коммуникациями.Задание ПОС |  |  |
| 838 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м короба | 12 |
| 839 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 | м короба | 24 |
|  | РАЗДЕЛ 2.П2. |  |  |
| 840 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,017 |
| 841 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,1775 |
| 842 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,1775 |
| 843 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм /отводы,тройники/. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 844 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка | т фасонных частей | 0,0648 |
| 845 | Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка ИФС | соединение | 1 |
|  | Контроль сварных стыков. Цифровая радиография |  |  |
| 846 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 6 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 847 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 | сварной шов | 6 |
|  | РАЗДЕЛ 3.В2. |  |  |
| 848 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,04 |
| 849 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,3555 |
| 850 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,3555 |
| 851 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм /отводы/. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 852 | Фасонные части полимерные диаметром 90 мм /тройники/. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 853 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка | т фасонных частей | 0,024 |
| 854 | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка ИФС | соединение | 2 |
|  | Контроль сварных стыков. Цифровая радиография |  |  |
| 855 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 13 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 856 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 | сварной шов | 13 |
|  | РАЗДЕЛ 4.К3. |  |  |
| 857 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом | км трубопровода | 0,0895 |
| 858 | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0339 |
|  | Колодец Ду=1000мм |  |  |
| 859 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 0,66 |
|  | Стремянки на колодцы Д=1000мм. |  |  |
| 860 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,1884 |
|  | Колодец Ду=1500мм |  |  |
| 861 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 5,39 |
| 862 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,96 |
|  | Стремянки на колодцы Д=1500мм. |  |  |
| 863 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 1,5072 |
|  | Общее для всех площадок: |  |  |
| 864 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 56 |
| 865 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 56 |
| 866 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 375 |
|  | Окраска масляной краской стальных труб и фитингов за 2 раза: |  |  |
| 867 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,5 |
| 868 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза | м2 | 1,5 |
|  | РАЗДЕЛ 5.Пг-6. |  |  |
| 869 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 |
| 870 | Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /проходная пожарная подставка/. Установка на сварном соединении | шт. | 2 |
| 871 | Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /тройники/. Установка на сварном соединении | шт. | 6 |
| 872 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 |
| 873 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 874 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 6 |
|  | РАЗДЕЛ 6.Пл-2. |  |  |
| 875 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 |
| 876 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 877 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 |
| 878 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 |
| 879 | Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 |
| 880 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 6 |
| 881 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 14 |
| 882 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0005 |
| 883 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 5 |
| 884 | Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка | шт. | 1 |
| 885 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,017 |
| 886 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,001 |
|  | Контроль сварных стыков. Цифровая радиография |  |  |
| 887 | Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ50 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии | сварной шов | 1 |
|  | Ультразвуковой метод |  |  |
| 888 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 | сварной шов | 1 |
| 889 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 4 |
| 890 | Рукава пожарные диаметром 50 мм . Установка | кран | 6 |
|  | Благоустройство территории (2 очередь) |  |  |
|  | Благоустройство территории.Устройство автодорог и тротуаров.0-ГП |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия проектируемого проезда из дорожных плит ПАГ,бетонного покрытия Тип1,Тип2. |  |  |
| 891 | Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланирован-ной площади | 683 |
| 892 | Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером | м2 основания или покрытия | 673 |
|  | Приготовление смеси в карьере |  |  |
| 893 | Смесь цементно-грунтовая. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 67,3 |
| 894 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 129 |
| 895 | Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 1327,777778 |
| 896 | Выравнивающий слой из песчаной смеси укрепленный 12% цементом М400. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 20,16 |
|  | Приготовление смеси в карьере |  |  |
| 897 | Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 20,16 |
|  | Укладка плит ПАГ-14 |  |  |
| 898 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | м3 сборных ж/б плит | 53,76 |
| 899 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя до 18 см. Устройство | м2 покрытия | 120 |
| 890 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,372 |
| 891 | Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях. | м шва | 16 |
| 892 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 169 |
|  | РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия проектируемого тротуара Тип3 |  |  |
| 893 | Планировка дна корыта и откосов механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланирован-ной площади | 22 |
| 894 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 51 |
| 895 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 1,5 |
| 896 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2,2 |
| 897 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 22 |
|  | РАЗДЕЛ 3.Устройство железобетонного покрытия каре, Тип4,5 |  |  |
| 898 | Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланирован-ной площади | 1965,5 |
| 899 | Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером | м2 основания или покрытия | 19655 |
|  | Приготовление смеси в карьере |  |  |
| 900 | Смесь цементно-грунтовая. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 196,55 |
| 901 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /Тип 4/ | м3 материала основания в плотном теле | 332,2 |
| 902 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /Тип 5/ | м3 материала основания в плотном теле | 57,855 |
| 903 | Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 1965,5 |
| 904 | Выравнивающий слой из песчаной смеси укрепленный 12% цементом М400. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 78,62 |
|  | Приготовление смеси в карьере |  |  |
| 905 | Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 78,61 |
| 906 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит | м2 поверхности | 2518,3 |
| 907 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя до 16 см. Устройство | м2 покрытия | 1661 |
| 908 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 5,1832 |
| 909 | Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях. | м шва | 545 |
| 910 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство | м3 сборных ж/бплит | 51,765 |
|  | Благоустройство территории.Вертикальная планировка.0-ГП |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.Земляные работы |  |  |
| 911 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1802 |
| 912 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 148 |
| 913 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотнен-ного грунта | 1802 |
| 914 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотнен-ного грунта | 1802 |
| 915 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотнен-ного грунта | 1802 |
| 916 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) /за 6 проходов/ | м2 спланирован-ной поверхнос-ти за проход бульдозера | 4806 |
| 917 | Перевозка избыточного грунта самосвалами вне населенных пунктов /избыток грунта/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 23680 |
|  | РВСП-10000 м3 №6. Залив воды в резервуар для гидроиспытаний, П 2.1. Рекомендации ПОС (2 очередь) |  |  |
|  | Спецификация 3.4 Л.9 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1. Временный водовод.П 3.4 Рекомендаций ПОС.том4.2.1.1(Стоимость материалов учтено в РВС№5, 1 очередь)Монтаж |  |  |
| 918 | Насос для водопонижения и водоотлива, 30-32 кВт | маш.-ч | 285 |
| 919 | Электростанции передвижные, до 60 кВт | маш.-ч | 285 |
|  | РАЗДЕЛ 2.Демонтаж подводящего трубопровода для гидравлических испытаний.от раздела ПОС.том4.Л.10 |  |  |
| 920 | Фильтр сетчатый 200. Демонтаж оборудования /Прим./ | шт. | 1 |
| 921 | Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Демонтаж | шт. | 1 |
| 922 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж | т фасонных частей | 0,0029 |
| 923 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Демонтаж | шт. | 3 |
| 924 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Разборка | км трубопровода | 4 |
| 925 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Демонтаж | т конструкций | 0,168 |
|  | РАЗДЕЛ 3.Транспортные затраты см.данные ПОС. |  |  |
| 926 | Конструкции металлические /фильтр,переход,опоры/. Погрузка | т | 0,2799 |
| 927 | Конструкции металлические /фильтр,переход,опоры/. Разгрузка | т | 0,2799 |
| 928 | Трубы полиэтиленовые /прим./. Погрузка | т | 41,62568 |
| 930 | Трубы полиэтиленовые /прим./. Разгрузка | т | 41,62568 |
| 931 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | т·км | 167,62232 |
|  | РАЗДЕЛ 1. Забор воды для гидравлического испытания резервуара РВС 10 000 м3 №5 предусматривается от самоизливающейся артезианской скважины. |  |  |
| 932 | Разница в цене воды | м3 | 11406 |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.