## Лист3
"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
АО «Казпочта» - РССС
_________________М. Арипов
«_____»_________________2020 г.
Дефектный акт
Ремонтые работы помещений ССС по Павлодарской области, расположенных по адресу: г. Экибастуз, ул. Шешембекова, 15
№№ пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Монтажные работы
1 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 27
2 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 15
3 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 4
4 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 5
5 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 463.04
6 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 0.75
7 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 0.75
8 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 421.34
9 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 421.34
10 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 49.8
11 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 49.8
12 | Штукатурка откос внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 13.2
13 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 13.2
14 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 3.6
15 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 3.6
16 | Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3
17 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3.6
18 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3.6
19 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 3.03
20 | Штукатурка откосов внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 3.03
21 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 3.03
22 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 41.7
23 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (30 мм) | м2 стяжки | 41.7
24 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 41.7
25 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 84.79
26 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 2
27 | Розетки. Смена | шт. | 4
28 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 4
29 | Выключатели. Смена | шт. | 5
30 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5
31 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах | шт. | 8
32 | Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD Кайро 600 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 8
СКД
33 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 4
34 | Matrix-II Считыватель бесконтактный | шт | 2
35 | Контроллер Z-5R в корпусе | шт | 2
36 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 2
37 | Блок питания ИВЭПР 112-2-1 | шт. | 2
38 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт. | 4
39 | Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч | шт. | 4
40 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 2
41 | Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 2
42 | Замок контрольный на аппарате и пульте. Монтаж оборудования | комплект | 2
43 | Замок электромагнитный VIZIT-ML300(М)-40 | шт. | 2
44 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 2
45 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300М" | шт. | 2
46 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 2
47 | Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М | шт. | 2
48 | Proximity-карта стандарта Em-Marine | шт | 10
49 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 7.5
50 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0.0075
51 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 35
52 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | км | 0.035
53 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 21
54 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 21
Начальник УАХД ______________ А.Галиулин