**Условия выполнения работ для Поставщика.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требование** | **Описание** |
| 1 | Срок выполнения работ  | Согласно Приложению 1 к тендерной документации |
| 2 | Требования к работам по строительству сети | Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией и действующими в РК нормативами. Подрядчик должен не менее чем за три дня до начала работ оповестить заказчика об их начале.Строительно-монтажные работы в зоне действующих инженерных сооружений должны выполняться с соблюдением требований эксплуатирующих организаций, а также в соответствии с «Правилами техники безопасности при работе на кабельных линиях связи и радиофикации», а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке. Перед производством работ Подрядчик получает согласования со всеми заинтересованными инстанциями. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. |
| 3 | По качеству | Все работы должны быть выполнены с высоким качеством. Использовать высококачественные материалы, отвечающие требованиям Заказчика. |
|  | Исполнительная документация | Подрядчик по окончанию строительства объекта предоставляет Заказчику следующие документы:1. Стоимостную документацию в 5-и экземплярах: документация, согласно Регламента приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством, справка выполненных работ, справка о фактической стоимости и акты выполненных работ (Форма КС-2, КС-3) в программе АВС-4 (в редакции прилагаемой ПСД заказчика), накладные, счет-фактура, справка о количестве материалов демонтированных с объектов и переданных на склад РДТ «Алматытелеком», накладные на остатки неиспользованных материалов (если таковы имеются). Объемные справки, акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных работ № КС-3 предоставлять в 5-х экземплярах до 25 числа отчетного месяца. По всем используемым материалам Подрядчик представляет Заказчику копии счетов-фактур и фактический расчет местного содержания СТ KZ). Материалы Заказчика должны быть включены в акт выполненных работ ф-2 по стоимости в соответствии с бухгалтерской отчетностью РДТ «Алматытелеком» на текущий момент.

Примечание: при предоставлении сметной документации на фактическое выполнение работ, затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время применять только в зимний период. 1. Исполнительную документацию согласно действующих Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком».
 |
| 5 | Условия гарантии | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки работ Заказчиком. |
| 6 | Прочие требования | Перед строительством оформить ордер на производство земляных работ. При строительстве необходимо предусмотреть комплекс природоохранных мер и мероприятий, мероприятий ГО и ЧС, режим безопасности и гигиены труда, которые должны соответствовать действующим в РК нормативам. Работники подрядной организации должны иметь спецодежду с логотипом своего предприятия. Обязательное выполнение требований технического надзора, назначенного Заказчиком. |