## Условия поставки
Приложение №4 / №4 қосымша
к Договору о закупках товаров / Тауарларды сатып алу туралы шартқа
№___ от _______202_г. / №___ от _______202_ж.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ / ТАУАРЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ
| 1. | ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР / ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  | Проведение технического освидетельствования баллонов, должна проводится согласно Правил обеспечения ПО ПБ ПЭ ОРД (пункт 265).Поставщик проводит замену вентиля, при выявлении его дефектов.В случае выявления неудовлетворительного состояния наружной части баллонов, проводит покраску баллонов согласно Правил обеспечения ПО ПБ ПЭ ОРД (приложение 31).
Баллондарға техникалық куәландыру жүргізу пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес жүргізілуі тиіс қысыммен жұмыс істейтін жабдық (265-тармақ). Жеткізуші клапанның ақаулары анықталған кезде оны ауыстырады. Баллондардың сыртқы бөлігінің қанағаттанарлықсыз жай-күйі анықталған жағдайда қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес баллондарды бояуды жүргізеді (31-қосымша).
| 2. | ҚҰЖАТТАР ЖӘНЕ ІЛЕСПЕ ҚЫЗМЕТТЕР / ДОКУМЕНТЫ и СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
| 3. | КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ / ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
№ ЛОТА / ЛОТ № | № строки ПЗ / СЖ жолының № | Код товара (Заказчика) / Тауардың (Тапсырыс берушінің)коды | Наименование лота, в том числе товара (с указанием типа/модели) / Лоттың, оның ішінде тауардың атауы (типін/моделін көрсете отырып) | ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА / КӨЛІК ТАРАСЫ | Наличие документов при поставке (+/-) / Жеткізу кезінде құжаттардың болуы (+/ -) | [9 empty] | Сопутствующие обязательства при поставке (+/-) / Жеткізу кезіндегі ілеспе міндеттемелер (+/ -) | [6 empty] | Страна производитель / Өндіруші ел | Завод изготовитель / Өндіруші зауыт
[5 empty] | Сертификат происхождения* / Шығу сертификаты* | Сертификат качества / Сапа сертификаты | Сертификат соответствия / Сәйкестік сертификаты | Разрешение на применение в РК / ҚР-да қолдануға рұқсат | Технический паспорт / Техникалық паспорт | Инструкция по эксплуатации на русском языке / Орыс тілінде жазылған пайдалану жөніндегі нұсқаулық | Чертеж и/или эскиз / Сызба және / немесе эскиз | Сертификат утверждения типа средств измерений / Өлшем құралдарының түрін бекіту сертификаты | Протокол испытаний/ Сынақ хаттамасы | Сертификат поверки / Тексеру сертификаты | Монтаж / Монтаждау | Шефмонтаж / Шефмонтаж | Демонтаж / Бөлшектеу | Подключение / Қосу | Пусконаладка / Іске қосу | Обучение персонала / Қызметкерлерді оқыту | Техническое сопровождение/Техникалық сүйемелдеу
| 3728 Т | 470-01753 | Углекислота / Көмірқышқыл газы |  | +
* | Потенциальный поставщик обязан предоставить документы с отметкой + с первой партией товара, в виде оригиналов либо нотариально-засвидетельствованных копий, на государственном или русском языках, а в случае оформления на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод. / Әлеуетті өнім беруші тауардың бірінші партиясымен + белгісі бар құжаттарды түпнұсқалар не нотариат куәландырған көшірмелер түрінде мемлекеттік немесе орыс тілдерінде ұсынуға міндетті, ал шет тілінде ресімделген жағдайда, олардың нотариат куәландырған аудармасы болуға тиіс.
* | В случае если товар входит в перечень оборудования, на которое выдается Разрешение на применение РК, то потенциальный поставщик обязан предоставить Разрешение на применение в РК или выписку из реестра. / Егер тауар ҚР қолдануға рұқсат берілетін жабдықтар тізбесіне кіретін болса, онда әлеуетті өнім беруші ҚР қолдануға рұқсатты немесе тізілімнен үзінді көшірмені ұсынуға міндетті.
* | В случае если товар входит в перечень оборудования, на которое ранее выдано Разрешение на применение РК, то потенциальный поставщик обязан предоставить выписку из реестра. / Егер тауар бұрын ҚР қолдануға рұқсат берілген жабдықтар тізбесіне кіретін болса, онда әлеуетті өнім беруші тізілімнен үзінді көшірмені ұсынуға міндетті.
ПОДПИСИ СТОРОН / ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ
|  |  | ЗАКАЗЧИК / ТАПСЫРЫС БЕРУШІ | [8 empty] | ПОСТАВЩИК / ЖЕТКІЗУШІ
|  |  | ____________________ | [8 empty] | ____________________