Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

СТ 6636 -1901-АО-039 -2.005-2012

Акционерное общество «КазТрансОйл»

г. Астана
 
Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

4 Общие положения

5 Общие требования к Подрядчикам

5.1 Требования в области промышленной безопасности

5.2 Требования в области безопасности и охраны труда

5.3 Требования в области охраны окружающей среды

5.4 Требования в области пожарной безопасности

5.5 Требования в области привлечения иностранной рабочей силы

5.6 Требования к оборудованию, механизмам, инструментам, технологиям и механическим транспортным средствам Подрядчика

5.7 Порядок допуска Подрядчика на территорию объектов Заказчика

5.8 Порядок допуска Подрядчика к выполнению Работ на объектах Заказчика

5.9 Обязанности персонала Подрядчика при выполнении Работ на объектах Заказчика

5.10 Требования к Подрядчикам при выполнении Работ

6 Специальные требования к Подрядчикам при выполнении строительно-монтажных работ

6.1 Планирование производства СМР

6.2 Требования к производству СМР

7 Требования к Подрядчикам перед проведением тендера или заключением договора (контракта) на выполнение Работ

8 Права Заказчика

Приложение А (обязательное) Перечень документов, предъявляемых Подрядчиком Заказчику для допуска к работам

Приложение Б (обязательное) Основные требования, предъявляемые Подрядчику перед началом выполнения работ

Приложение В (обязательное) АКТ-ДОПУСК для производства работ на территории действующего предприятия (организации)

Приложение Г (обязательное) ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

Приложение Д (обязательное) Требование об устранении замечаний

Приложение Ж (обязательное) Виды деятельности, номенклатура работ и услуг на которые распространяется действие настоящего стандарта

Приложение И (информационное) Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к производству строительно-монтажных работ

Библиография

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации устанавливает требования к подрядным организациям (далее - Подрядчики) по обеспечению промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при их допуске к работам, услугам (далее - Работы) на объектах АО «КазТрансОйл» (далее - Заказчик) и выполнении этих работ.

1.2 Настоящий стандарт применяется для подтверждения способности Подрядчика выполнять Работы в интересах и в соответствии с требованиями Заказчика.

1.3 В тендерной документации на осуществление закупок Работ, а также при заключении договоров (контрактов) на выполнение Работ, Заказчик указывает в них требования нормативных правовых актов и нормативных документов в области обеспечения промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и технического регулирования.

1.4 Настоящий стандарт обязателен для применения всеми структурными подразделениями Заказчика, а также организациями, заключившими договоры (контракты) на выполнение Работ на объектах Заказчика.

Установленные настоящим стандартом требования к Подрядчикам в равной степени относятся к субподрядным организациям.

Ссылка на применение настоящего стандарта обязательно должна присутствовать в технических спецификациях к тендерной документации и заключаемых договорах (контрактах) на выполнение Работ на объектах Заказчика.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года.

Экологический кодекс Республики Казахстан от 09 января 2007 года.

Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года «О пожарной безопасности».

Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений».

Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании».

Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании».

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».

СТ РК OHSAS 18001-2008 Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Требования.

СТ РК ИСО 14001-2006 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

СТ РК 2079-2010 Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ.

СТ РК 2080-2010 Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность.

СТ РК 2081-2011 Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации.

СТ РК 2.4-2007 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

ГОСТ 12.0.002-2003 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.3.003-86* Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности.

ГК РК 04-2008 Государственный классификатор Республики Казахстан. Классификатор продукции по видам экономической деятельности.

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании», Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности», СТ РК 2079, СТ РК 2080, СТ РК 2081, ГОСТ 12.0.002, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Объект (производственный): отдельно стоящее производственное подразделение АО «КазТрансОйл», занимающееся перекачкой нефти, подачей воды, распределением электрической или тепловой энергии, приемом и хранением товарно-материальных запасов, выпуском и изготовлением продукции, строительством и другими видами производственной деятельности.

Работы повышенной опасности: работы, при выполнении которых в местах производства работ действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы опасные и/или вредные производственные факторы.

Участок (производственный): часть опасного производственного объекта, выделенная в самостоятельное производственное звено и имеющая четко определенные функции в производственном процессе (технологические, механические участки, участки энергоснабжения, участки по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи и электрохимической защиты, участки цеха технологического транспорта и спецтехники, ремонтно-технические участки баз производственного обслуживания, транспортные участки, аварийно-восстановительные пункты, автоколонны, ремонтно-механические мастерские, водонасосные станции и т.п.).

Заказчик: АО «КазТрансОйл» и его филиалы.

Подрядчик: физическое или юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора (контракта) на выполнение Работ или выполняющее работы на объектах АО «КазТрансОйл» на основании заключенного договора (контракта).

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

| ВНС: | Водонасосная станция |
| --- | --- |
| ИТР: | Инженерно-технические работники |
| КПВЭД: | Классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ЛЭП: | Линии электропередач |
| МН: | Магистральные нефтепроводы |
| МВ: | Магистральные водоводы |
| МТ: | Магистральные трубопроводы |
| НУ: | Нефтепроводное управление |
| ННП | Нефтеналивные пункты |
| НПС: | Нефтеперекачивающая станция |
| ППР: | Проект производства работ |
| ПДК: | Предельно-допустимая концентрация |
| РВС: | Резервуары вертикальные стальные |
| РД: | Руководящий документ |
| СМР: | Строительно-монтажные работы |
| СПН: | Станция подогрева нефти |
| СИЗ: | Средство индивидуальной защиты |
| ТУ: | Технические условия |

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт распространяется на следующие виды Работ:

1) общестроительные работы;

2) пусконаладочные работы, работы по строительству, ремонту, демонтажу и реконструкции зданий, сооружений, оборудования и трубопроводов объектов МН и МВ, включая:

- резервуары и резервуарные парки;

- трубопроводы, оборудование линейной части МН и МВ;

- печи подогрева нефти и котельные;

- установки электрохимической защиты МТ и энергообеспечения электрохимзащиты;

- переходы через естественные и искусственные преграды (в том числе переходы через водные преграды и пр.);

- подъездные железнодорожные пути;

- линии электропередач и оборудование электроснабжения МН и МВ;

- автоматизированные системы управления технологическими процессами;

- системы телекоммуникации объектов МН и МВ и информационные системы;

- оборудование, трубопроводы и технологические системы НПС, СПН, ВНС ННП (насосные станции, технологические трубопроводы, механо-технологическое оборудование, энергетическое оборудование, системы электроснабжения, узлы учета нефти, системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции, инженерные средства охраны, технические средства охраны, системы охранного видеонаблюдения и охранного освещения);

-  теплоизоляционные работы технологических трубопроводов, резервуаров, емкостей и теплотрасс.

3) работы по строительству, ремонту, реконструкции, демонтажу вспомогательных объектов МН и МВ, включая:

- противоэрозионные и защитные сооружения трубопроводов;

- дороги и вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов;

4) содержание нежилых объектов в безопасном состоянии;

5) монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений объектов МН и МВ;

6) работы по восстановлению антикоррозионного покрытия резервуарных емкостей, технологического оборудования и технологических трубопроводов НПС, СПН, ВНС, ННП;

7) очистка РВС от парафиновых и грязевых отложений;

8) проектно-изыскательские работы в области МТ;

9) техническое обслуживание, техническое сопровождение и текущий ремонт по всем видам производственного оборудования и информационных систем;

10) техническая диагностика, оценка технического состояния и экспертиза промышленной безопасности объектов МТ;

11) авторский надзор, технический надзор и контроль качества строительства объектов МТ;

12) охранные, пожарно-охранные, медицинские услуги;

13) контроль параметров окружающей среды;

14) метрологическое обеспечение;

15) ремонт технологического транспорта и спецтехники;

16) авиаобслуживание объектов МН;

17) поставка продукции для строительства и ремонта МН, включая ее хранение и транспортировку;

18) информационное обеспечение;

19) консультационные услуги по компьютерным техническим средствам, связанные с их приобретением, установкой и эксплуатацией.

20) проведение работ по установке, корректировке, внедрению и сопровождению программного обеспечения;

21) консультационные, аудиторские услуги, услуги по проведению обучения;

22) шеф-монтажные и наладочные работы, выполняемые в рамках пусковых комплексов и гарантийных обязательств.

4.2 К Подрядчикам, выполняющим Работы по видам деятельности, указанным в подпунктах 7) - 22) пункта 4.1 настоящего стандарта, будут дополнительно предъявляться требования в соответствии с условиями, указанными в тендерных документациях, договорах, заключаемых с Заказчиком.

4.3 Виды деятельности по кодам КПВЭД с учетом ГК РК 04-2008, на которые распространяется действие настоящего стандарта, приведены в Приложении Ж.

5 Общие требования к Подрядчикам

5.1 Требования в области промышленной безопасности

5.1.1 Подрядчик должен выполнять обязательные требования промышленной безопасности, установленные Законом Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», [13], СТ РК 2079, СТ РК 2081, техническими регламентами в области промышленной безопасности и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

5.1.2 Подрядчик обязан обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации своих работников по вопросам промышленной безопасности.

5.1.3 Требования, указанные в пункте 5.1 настоящего стандарта, распространяются только на виды Работ, выполняемых Подрядчиком на производственных объектах Заказчика, установленные Законом Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

5.2 Требования в области безопасности и охраны труда

5.2.1 Подрядчик обязан обеспечивать:

5.2.1.1 соблюдение требований Трудового кодекса Республики Казахстан, [11], норм и правил и иных нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда;

5.2.1.2 обучение, инструктирование и проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда;

5.2.1.3 за счет собственных средств обязательные, периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также при переводе на другую работу с изменениями условий труда либо при появлении признаков профессионального заболевания;

5.2.1.4 безопасные условия труда;

5.2.1.5 проведение организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда;

5.2.1.6 работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективным договорами;

5.2.1.7 принятие мер по предотвращению любых рисков на рабочих местах и в технологических процессах путем проведения профилактики, замены производственного оборудования и технологических процессов на более безопасные;

5.2.1.8 создание работникам необходимых санитарно-гигиенических условий, обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работников, снабжение их средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком, лечебно-профилактическим питанием в соответствии с нормами, установленными Правительством Республики Казахстан;

5.2.1.9 принятие неотложных мер по предотвращению развития аварийной ситуации на объектах Заказчика и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

5.2.1.10 периодическое обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда у руководящих работников и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, на курсах повышения квалификации в соответствующих организациях образования в соответствии с [8].

5.3 Требования в области охраны окружающей среды

5.3.1 Подрядчик обязан:

5.3.1.1 соблюдать требования Экологического кодекса Республики Казахстан и других нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;

5.3.1.2 проводить работы на отведенной территории объекта Заказчика с соблюдением требований экологической безопасности:

- применять технологии, технику, за исключением транспортных средств, и оборудование при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на документацию, обосновывающую применение таких технологий, техники и оборудования, с материалами оценки воздействия на окружающую среду;

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, с учетом обязательных требований по охране окружающей среды, принятых Заказчиком, и доведенных до Подрядчика при проведении вводных инструктажей;

5.3.1.3 производить ликвидацию последствий негативного воздействия на окружающую среду, произошедшего по его вине;

5.3.1.4 при нанесении ущерба окружающей среде, по его вине, компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику;

5.3.1.5 во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при выполнении Работ, информировать Заказчика в течение 2-х часов с момента их обнаружения.

5.4 Требования в области пожарной безопасности

5.4.1. Подрядчик обязан:

5.4.1.1 принять все необходимые организационно-технические меры по обеспечению пожарной безопасности на вверенном ему участке для производства Работ;

5.4.1.2 в случае возникновения пожара по его вине, все расходы, связанные с тушением пожара, возмещением имущественного (материального) ущерба взять на себя;

5.4.1.3 соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О пожарной безопасности», технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности, СТ РК 2080, [14],  других нормативных документов в области пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности Заказчика;

5.4.1.4 обеспечить проведение своим работникам противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму в соответствии с требованиями [18].

5.5 Требования в области привлечения иностранной рабочей силы

5.5.1 В случае привлечения к работам иностранцев или лиц без гражданства (далее - иностранные работники) Подрядчик должен обеспечить наличие документов, разрешающих их пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, выданных соответствующими уполномоченными органами.

При отсутствии необходимых документов, разрешающих пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, иностранные работники не допускаются на территорию объектов Заказчика.

5.6 Требования к оборудованию, механизмам, инструментам, технологиям и  механическим транспортным средствам Подрядчика

5.6.1 Подрядчик должен обеспечить применение технологий, технических устройств, материалов, допущенных к применению на территории Республики Казахстан в установленном Законом Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» порядке.

5.6.2 Все оборудование, механизмы и инструменты, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы, поверены в установленном порядке, находиться в исправном состоянии, иметь полный комплект разрешительной технической документации в соответствии с нормами и стандартами Республики Казахстан.

5.6.3 Приборы и электрооборудование, используемое во взрывоопасных зонах, должно быть соответствующего исполнения. Во взрывоопасных зонах запрещается эксплуатировать электрооборудование общего назначения, а также не имеющее маркировки по взрывозащите. Взрывозащищенное оборудование должно соответствовать классу взрывоопасной зоны, в которой оно эксплуатируется. Эксплуатация электрооборудования во взрывоопасных зонах должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.6.4 Работы на взрывопожароопасных объектах Заказчика необходимо выполнять инструментом, исключающим искрообразование.

5.6.5 Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, сертифицированных по оборудованию и/или программным продуктам, указанным в техническом задании, для проведения работ по договору. Квалификация должна быть подтверждена сертификатами, тип и перечень которых приводится в техническом задании. Количество сертифицированных специалистов указывается в техническом задании в зависимости от объема работ.

Наличие сертифицированных специалистов, указанных в тендерной заявке на участие в открытом тендере должно подтверждаться представлением сертификатов.

5.6.6 Подрядчик для работ по автоматизированным системам технологических процессов, телекоммуникации и информационным системам, в соответствии с техническим заданием (спецификацией), обязан подтвердить свои полномочия на продажу, техническую и сервисную поддержку оборудования и/или программных продуктов (в том числе лицензий на использование программных продуктов) предоставив письмо-авторизацию от завода производителя или официального представительства в установленной производителем форме.

5.6.7 Подрядчик, осуществляющий работы по проведению инженерных изысканий, должен иметь необходимые средства измерений и технику для производства работ, в соответствии с требованиями [5].

5.6.8 Подрядчик должен обеспечить эксплуатацию технически исправных механических транспортных средств со своевременным прохождением технических осмотров в соответствии с требованиями [17].

5.7 Порядок допуска Подрядчика на территорию объектов Заказчика

5.7.1 Руководитель Подрядчика до начала выполнения Работ направляет на имя руководителя филиала Заказчика, на объектах которого планируется проведение Работ оригинал письма, содержащего наименование организации, номер и дату заключенного договора, вид выполняемых Работ, список работников с указанием полностью фамилий, имен, отчеств, профессий или должностей, квалификаций и назначенных ответственных лицах за безопасное производство работ.

5.7.2 Письмо Подрядчика должно быть исполнено на фирменном бланке Подрядчика, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем Подрядчика.

5.7.3 Поступившие руководителю филиала Заказчика письмо и документы регистрируются в установленном порядке и после внесения Подрядчиком финансового обеспечения исполнения заключенного договора направляются письмом в структурные подразделения филиала Заказчика для принятия решения о допуске Подрядчика к Работам.

5.7.4 Поступившие руководителю структурного подразделения филиала Заказчика письмо и документы Подрядчика должны соответствовать приложению А.

5.7.5 Ответственность за достоверность предоставленной документации несет руководитель Подрядчика в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5.7.6 При наличии положительного согласования курирующей службой за подписью руководителя структурного подразделения филиала Заказчика составляется письмо с разрешением о допуске Подрядчика и направляется руководителям объектов и охранной организации, где планируется проведение работ.

5.7.7 Ответственность за пропуск персонала Подрядчика на объекты Заказчика несут сотрудники охранной организации, осуществляющие охрану объектов согласно установленному на объектах Заказчика пропускному режиму.

5.7.8 Пропуск персонала Подрядчика на объекты Заказчика осуществляется на основании разрешения о допуске персонала Подрядчика при предъявлении ими:

- подлинника удостоверения личности, либо паспорта гражданина Республики Казахстан;

- подлинника документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в случае привлечения иностранной рабочей силы.

5.7.9 Сотрудники охранной организации вправе проводить визуальный осмотр сумок, пакетов, вещей работников Подрядчика, транспортных средств, с их согласия. В случае отказа на проведение визуального и/или полного осмотра предметов, транспортных средств работник Подрядчика на объекты Заказчика не пропускается, в дальнейшем сотрудники охранной организации действуют согласно инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Заказчика.

5.7.10 Порядок оформления разовых и временных пропусков на период выполнения Работ осуществляется в соответствии с инструкциями об организации пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

5.7.11 Без документов требуемых настоящим стандартом Подрядчик не допускается к проведению работ.

5.8 Порядок допуска Подрядчика к выполнению Работ на объектах Заказчика

5.8.1 Допуск Подрядчика к выполнению Работ на объектах Заказчика должен осуществляться при выполнении следующих условий:

5.8.1.1 Перед выполнением Работ на объектах Заказчика с работниками Подрядчика проводится вводный инструктаж работником службы охраны труда Заказчика или лицом, на которое возложена эта обязанность, на территории которого проводятся работы в соответствии с [11].

5.8.1.2 Вводный инструктаж работников Подрядчика проводится с целью ознакомления их правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и нормами безопасности и охраны труда, условиями труда, правилами поведения на территории объектов, основными опасными и вредными производственными факторами, которые могут возникнуть на производстве, правилами пожарной безопасности, рисками в области здоровья и безопасности, другими вопросами, связанными с безопасностью работы.

5.8.1.3 Весь персонал Подрядчика, в соответствии с характером выполняемых работ, должен быть обеспечен по действующим нормам сертифицированными СИЗ, в соответствии с требованиями, предусмотренными Трудовым кодексом Республики Казахстан, отраслевыми нормами выдачи за счет средств работодателя специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам нефтяной и газовой промышленности.

Наличие средств защиты персонала является обязательным условием допуска к работе и контролируется руководителем работ Подрядчика.

Специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, моющие и дезинфицирующие средства, молоко, лечебно-профилактическое питание выдаются работникам за счет средств Подрядчика.

5.8.1.4 Подрядчик обеспечивает проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажа своим работникам, привлекаемым к проведению Работ на объектах Заказчика.

5.8.1.5 В программе первичного инструктажа по безопасности и охране труда Подрядчика должны быть сведения о:

- технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, участке, в цехе, об опасных и вредных производственных факторах, возникающих при данном технологическом процессе;

- средствах индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правилах пользования ими;

- схеме безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка;

- внутрицеховых транспортных и грузоподъемных средствах и механизмах, о требованиях безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании грузов;

- характерных причинах аварий, взрывов, пожаров, случаев травм;

- требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения пожаров, взрывов;

- действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том числе повлекших загрязнение окружающей среды;

- местах расположения средств пожаротушения и сигнализации.

5.8.1.6 Производственный персонал Подрядчика должен владеть приемами оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях.

5.8.1.7 Основные требования, предъявляемые Подрядчику перед началом выполнения работ, указаны в Приложении Б.

5.9 Обязанности персонала Подрядчика при выполнении Работ на объектах Заказчика

5.9.1 Каждый работник Подрядчика, допущенный для выполнения Работ на территорию объекта Заказчика, обязан соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Трудового кодекса Республики Казахстан, Экологического кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О пожарной безопасности», других нормативных правовых актов Республики Казахстан.

5.9.2 Работникам Подрядчика запрещается:

5.9.2.1 выполнять Работы, не предусмотренные заданием (проектом);

5.9.2.2 приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;

5.9.2.3 использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

5.9.2.4 приступать к выполнению Работ без проведения инструктажа, без наличия удостоверения по проверке знаний, без оформления наряда - допуска при проведении работ повышенной опасности;

5.9.2.5 проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

5.9.2.6 приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на производственных объектах Заказчика, если это не оговорено в договорах на производство подрядных работ;

5.9.2.7 курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;

5.9.2.8 уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Заказчику;

5.9.2.9 скрывать от непосредственного руководителя работ и представителя Заказчика информацию о получении производственной травмы;

5.9.2.10 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества;

5.9.2.11 приходить на объекты Заказчика или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

5.10 Требования к Подрядчикам при выполнении Работ

5.10.1 Подрядчик должен производить работы в полном соответствии с договором, проектной документацией, ППР, технической документацией предприятий-изготовителей, нормативными правовыми актами и нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, в том числе в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и технического регулирования.

5.10.2 Перечень основных нормативных документов, устанавливающих требования к технологическим операциям и их результатам, приведен в приложении И.

5.10.3 Согласованный с Заказчиком ППР должен быть представлен до начала производства работ. Без предоставления ППР Подрядчик к работам не допускается.

5.10.4 Если в ходе производства работ возникает необходимость внесения изменений/дополнений в ППР, Подрядчик должен предоставить Заказчику документальное обоснование необходимости внесения соответствующих изменений. В обосновании должны быть указаны факты, гарантирующие Заказчику, что вносимые изменения не приведут к ухудшению качественных характеристик объекта и могут быть реализованы в запланированные сроки.

5.10.5 На работы повышенной опасности, газоопасные работы, огневые работы, работы с кранами вблизи вдольтрассовых линий должны оформляться наряды-допуски.

5.10.6 Перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, должен быть составлен на основе примерного перечня работ согласно приложению Г, а также местных условий и особенностей работ. Наряд-допуск должен быть выдан ИТР из числа лиц, уполномоченных на это приказом НУ Заказчика.

Распоряжения и наряды-допуски на производственные участки или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, выделенные для выполнения на них работ силами Подрядчика и переданные Подрядчику, согласно акту-допуску выдают ответственные представители Подрядчика.

5.10.7 Отбор и анализ проб воздушной среды на объектах Заказчика, переданных по акту-допуску, должны осуществлять представители Подрядчика, прошедшие специальную подготовку и получившие допуск на проведение данного вида работ в установленном порядке

5.10.8 Для проведения анализа воздушной среды должны использоваться газоанализаторы во взрывозащищенном исполнении, включенные в Государственный реестр средств измерения Республики Казахстан, имеющие разрешение на применение и прошедшие государственную поверку.

5.10.9 Работники Подрядчика допускаются к работам после обеспечения Подрядчиком безопасных условий труда.

5.10.10 Подрядчик, производящий работы с применением машин, обязан назначать ИТР, ответственных за безопасное производство этих работ из числа лиц, прошедших проверку знаний правил и инструкций по безопасному производству работ с применением данных машин.

5.10.11 Персонал Подрядчика, работающий электрифицированным инструментом или связанный с применением машин и механизмов с электроприводом, должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

5.10.12 Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки используемого измерительного оборудования, а также наличие на объекте строительства свидетельств о поверке/калибровке. Испытательное оборудование, используемое для входного и приемочного контроля, должно быть аттестовано. Средства измерения, используемые для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ должны быть поверены в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4.

5.10.13 До начала работы с применением машин, руководитель работ от Подрядчика должен определить схему движения и место установки машин, места и способы зануления (заземления) машин, имеющих электропривод, указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащее освещение рабочей зоны.

5.10.14 Все применяемые на опасных производственных объектах технологии, технические устройства, материалы должны иметь разрешения на применение на опасных производственных объектах, выдаваемые уполномоченным государственным органом в лице Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

5.10.15 Выполнение работ повышенной опасности разрешается только обученному персоналу, прошедшему инструктаж и проверку знаний, в том числе по применению средств пожаротушения, использованию СИЗ и оказанию первой доврачебной помощи.

5.10.16 При совмещении профессий персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификацию и допуск к самостоятельной работе по основной и совмещаемой профессиям.

5.10.17 Производство газоэлектросварочных работ на объектах МН и МВ имеют право вести сварщики, аттестованные и имеющие удостоверение установленной формы согласно [2].

5.10.18 Представители Подрядчика, ответственные за содержание машин в рабочем состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-изготовителя.

5.10.19 Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения машины, должно быть разъяснено ответственным руководителем Подрядчика всем лицам, связанным с ее работой.

В зоне работы машины должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи.

5.10.20 На момент начала производства работ Подрядчик должен иметь всю нормативную и разрешительную документацию по размещению отходов, забору воды, сбросу сточных вод, выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.

5.10.21 В процессе организации, производства и окончания работ, осуществляемых Подрядчиком, он должен предусмотреть меры по защите следующих взаимосвязанных компонентов окружающей среды, которые подвергаются воздействию:

- почвенно-рельефный покров и рельеф местности;

- поверхностные и подземные воды;

- атмосферный воздух;

- растительный и животный мир (флора и фауна).

5.10.22 При определении мер по охране окружающей среды Подрядчик должен, руководствоваться требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, требованиями рабочего проекта, соответствующими нормативными документами по исключению, либо минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

5.10.23 Для минимизации вреда, наносимого строительной техникой, транспортом и технологическим процессом воздушной среде в процессе выполнения работ, Подрядчик должен определять оптимальные режимы их работы, избегая при этом эксплуатации единиц техники и оборудования с уровнем выбросов, превышающих установленные ПДК.

5.10.24 Подрядчик обеспечивает:

- очистку строительной и рабочей площадки, раздельный  сбор отходов, образуемых в процессе выполнения работ;

- вывоз образуемых отходов по договорам, заключенным со специализированными организациями, с оформлением и предоставлением Заказчику соответствующих документов, как в период выполнения работ, так и после их завершения.

6 Специальные требования к Подрядчикам при выполнении строительно-монтажных работ

Требования данного раздела относятся к работам, перечисленным в подпунктах 1) - 6) пункта 4.1 настоящего стандарта.

6.1 Планирование производства СМР

6.1.1 В ходе подготовки к производству работ Подрядчик должен планировать получение комплекта разрешительной документации в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

6.1.2 Работы выполняются в соответствии с договорами подряда на основании утвержденной в производство в установленном порядке проектной документации, в соответствии с ППР и договором на осуществление авторского надзора [9], а также на основе технической документации предприятий-изготовителей.

6.1.3 ППР, согласованный Заказчиком, должен предусматривать все условия проведения работ, в том числе в части охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.

6.1.4 Организация строительных площадок, участков и рабочих мест должна соответствовать требованиям [6].

6.2 Требования к производству СМР

6.2.1 В соответствии с [3], представитель Заказчика передает для производства работ Подрядчику строительную площадку с оформлением акта-допуска по форме согласно приложению В. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несет руководитель Подрядчика.

6.2.2 Строительная площадка должна быть огорожена Подрядчиком, по периметру установлены знаки безопасности и предупредительные надписи.

6.2.3 С момента передачи Заказчиком строительной площадки, всю полноту ответственности за безопасное обеспечение работ, выполнение требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды несет Подрядчик.

6.2.4 При организации строительной площадки, размещении участков работ, опасных производственных рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей Подрядчик должен установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные производственные факторы.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

6.2.5 При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях действующего производства эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне работ должны быть, при необходимости, отключены, закорочены, а оборудование и трубопровод освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.

6.2.6 При производстве монтажных работ Подрядчиком не допускается использовать для закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.

7 Требования к Подрядчикам перед проведением тендера или заключением договора (контракта) на выполнение Работ

7.1 Заказчик перед проведением тендера или заключением договора подряда на возведение объекта недвижимости может в соответствии с [6] проверить возможности и готовность Подрядчика обеспечивать качество выполняемых Работ и завершенных строительством объектов в соответствии с требованиями проектной документации, действующего законодательства, строительных норм, правил и стандартов. Такой проверкой должны быть установлены:

- наличие у Подрядчика технологической документации (технологических карт, регламентов, и т.п.) на все выполняемые им виды Работ, в том числе на геодезические разбивочные работы, включая детальную разбивку;

- наличие в технологической документации Подрядчика детально разработанных документированных процедур на все виды обязательного контроля по 4.11 [6], устанавливающих места контрольных операций в технологическом процессе, исполнителей, методы контроля, правила его выполнения, документирования и оценки его результатов, правила использования информации о результатах контроля, правила использования дефектной продукции;

- наличие у Подрядчика лаборатории для выполнения испытаний материалов и изделий при входном контроле и контроле качества материалов и изделий, изготавливаемых собственными силами, а также наличие договоров с независимой лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не выполняются лабораторией Подрядчика;

- оснащенность служб и подразделений Подрядчика необходимыми средствами измерений, испытательным оборудованием, методиками контроля измерений и испытаний, которые соответствуют требованиям государственной системы единства измерений, а также ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 26433.2;

- достаточность квалификации работников Подрядчика, подтвержденная соответствующими документами;

- наличие у Подрядчика организационной документации, устанавливающей персональную ответственность за выполнение и достоверность результатов всех видов контроля, а также документирование этих результатов.

8 Права Заказчика

8.1 Должностные лица Заказчика имеют право:

- проверять состояние промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды выполняемых Подрядчиком работ;

- путем выборочного опроса работников Подрядчика в присутствии его представителя проверять уровень знаний в области норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и технического регулирования [7];

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами Подрядчика по вопросам промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и технического регулирования;

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и технического регулирования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;

- запрашивать от руководителей Подрядчиков материалы по вопросам промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и технического регулирования;

- запрашивать у Подрядчиков письменный отчет об устранении нарушений, по выявленным замечаниям и выполнением требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и технического регулирования, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;

- требовать от руководителей Подрядчиков принятия мер к работникам, не выполняющим свои обязанности или нарушающим правила, нормы и инструкции по промышленной, пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды и техническому регулированию;

- выдавать требования об устранении замечаний.

8.2 В случае выявления нарушения норм и правил промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и технического регулирования, [10] представляющих угрозу для жизни и здоровья работников Заказчика и Подрядчика, представителем Подрядчика и представителем Заказчика, эксплуатирующей  объекты, составляется Требование об устранении замечаний, по форме согласно приложения Д.

8.3 В случаях неисполнения Подрядчиком требования об устранении замечаний в установленные сроки, что может привести или привело к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии, и другим чрезвычайным происшествиям ответственные представители Заказчика имеют право приостановить производство работ.

Приложение А

(обязательное)

Перечень документов, предъявляемых Подрядчиком Заказчику для допуска к работам

1. Договор подряда.

2. Письмо-разрешение от Заказчика, о допуске работников Подрядчика на выполнение работ на объектах Заказчика.

3 Список работников (с указанием полностью фамилий, имен, отчеств, профессий или должностей, квалификаций), оборудования, автотранспорта Подрядчика, допускаемого на выполнение работ на объектах Заказчика.

4. Копия приказа о назначении ответственных руководителей и производителей работ.

5. ППР (при необходимости), согласованный с Заказчиком.

6. Копии приказов о назначении ответственных лиц по эксплуатации и обслуживанию грузоподъемных машин, (вышек), за электрохозяйство по Правилам эксплуатации электроустановок потребителей, за газовое хозяйство, сосудов работающих под давлением, компрессорных установок, котлов (при необходимости).

7. Техническая документация оборудования (комплектная трансформаторная подстанция, автоматический выключатель, электрический счетчик и т.д.) применяемые Подрядчиком в процессе выполнения работ (при необходимости).

8. Нотариально заверенные копии протокола проверки знаний и удостоверений о сдаче экзаменов по вопросам промышленной безопасности установленного образца - при выполнении работ, услуг на территории опасных производственных объектов Заказчика.

9. Нотариально заверенные копии удостоверений работников о проверке знаний требований электробезопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, газового хозяйства, сосудов работающих под давлением, компрессорных установок, котлов, аттестации сварщиков.

10. Заключение о техническом состоянии электроустановки, наряд на включение электроустановки от Госэнергонадзора (при необходимости).

11. Список лиц, обслуживающих электрохозяйство с указанием групп по электробезопасности и назначением ответственных лиц.

12. Запрос ТУ на подключение к электросетям Заказчика (при необходимости).

13. Копии сертификатов о поверке средств измерений, применяемых при выполнении  работ.

14. Разрешение и договор на отпуск, и потребление воды, на снабжение электроэнергией, подключение к инженерным сетям Заказчика и т.д., если требуется.

15. Нотариально заверенные копии сертификатов установленного образца о прохождении руководящими работниками и лицами, ответственными за обеспечение безопасности и охраны труда, обучения и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда на курсах повышения квалификации в соответствующих организациях образования [8].

16. Представление документов в подразделение Заказчика (при необходимости) для получения разрешения на строительство  в ГАСК (лицензия, наличие действующих удостоверений по курсу Сейсмостойкость строительства и Геодезия в строительстве) [4], [1].

17. Разрешение уполномоченного государственного органа в лице Комитета по государственному контролю за ЧС и промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям на все вновь применяемые на опасном производственном объекте технологии, технические устройства, материалы.

18. Копии договоров на вывоз твердых и жидких отходов, строительно-производственных отходов образующихся в процессе деятельности Подрядчика (при их возникновении).

19. Разрешение на эмиссию в окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан (при  их возникновении).

20. Другие документы, указанные в техническом задании тендерной документации.

21. Документ подтверждающий оплату обеспечения исполнения заключенного договора.

Примечание: Документация предоставляется Заказчику не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ.

Приложение Б

(обязательное)

Основные требования, предъявляемые
Подрядчику перед началом выполнения работ

1. Пройти вводный инструктаж на рабочем месте в соответствии с [11].

2. До начала выполнения работ на территории объектов АО «КазТрансОйл» оформить акт-допуск подрядной организации в соответствии с приложением В.

3. В установленном порядке оформить наряды-допуски на работы повышенной опасности, газоопасные, огневые работы, работы с кранами вблизи вдольтрассовых линий.

4. До начала работ в охранной зоне магистрального нефтепровода получить письменное разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода в соответствии с [16].

5. Для производства капитального ремонта МН оформить разрешительные документы в соответствии с [12].

6. Получить технические условия на подключение электроустановок.

7. Оформить акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Приложение В

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ ___________________________________ (должность руководителя предприятия) ___________________________________ (наименование предприятия) ___________________________________ (подпись, Ф.И.О.) «___» ______________ 20___ г. М.П.

АКТ-ДОПУСК
для производства работ на территории действующего предприятия (организации)

| г. _____________ | от «___» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

Мы, ниже подписавшиеся, представители Заказчика в лице,___________________________________________________

и представителя Подрядчика ______________________________________________________________________________,

ответственного за производство работ, назначенного приказом за № _______ от «___» __________ 20___ г. мастера участка

_________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

_______________________________________________________________________________________________________

согласно договора № ___ от «___» 20___ г. и проекта «_________________________________________________________»

(название проекта)

для производства

_______________________________________________________________________________________________________

под руководством технического персонала - представителя Подрядчика, в лице ___________________________________

на следующий срок:

начало «___» ______________20___ г. - окончание «___» ______________20___ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ указанные в таблице 1

Таблица 1: Примерный перечень мероприятий

| № п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказ на ответственных лиц по производству работ |  |  |  |
| 2 | На рабочем месте иметь утвержденный ППР |  |  |  |
| 3 | Провести инструктаж на рабочем месте |  |  |  |
| 4 | Произвести разбивку работ (монтажа), согласно проекта, совместно с Заказчиком, с составлением акта. |  |  |  |
| 5 | Представить акт разбивки к согласованию Заказчику. |  |  |  |
| 6 | Составить акт приемки ремонтируемого участка. |  |  |  |
| 7 | Составить и согласовать схему проезда автомобильного транспорта от автодороги по ремонтируемому участку в охранной зоне нефтепровода. |  |  |  |
| 8 | Получить разрешение для работы в охранной зоне нефтепровода. |  |  |  |
| 9 | Завести журнал ежедневного производства работ. |  |  |  |
| 10 | Определить места хранения отходов и установить контейнеры для их сбора |  |  |  |
| 11 | Завести журнал учета движения отходов |  |  |  |
| 12 | Предоставить копии документов подтверждающих сбор, вывоз и сдачу отходов |  |  |  |
| 13 | Предоставить копии документов по экологическим платежам |  |  |  |
| 14 | Представить разрешение на эмиссии в окружающую среду |  |  |  |

Представители Заказчика: ________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Представитель Подрядчика: ________________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

Примечание:

1. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

2. Приведённый в акт-допуске примерный перечень мероприятий может быть дополнен.

Приложение  Г

(обязательное)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

1) СМР с применением строительных машин в охранных зонах магистральных трубопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих сжиженных газов;

2) СМР, выполняемые на высоте, в колодцах, шурфах или закрытых емкостях;

3) Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках и т.д.);

4) СМР, выполняемые на территории действующего предприятия, когда имеется или может возникнуть производственная опасность, исходящая от действующего предприятия;

5) СМР, выполняемые в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;

6) СМР, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами;

7) газоопасные работы;

8) огневые работы;

9) работы в действующих электроустановках;

10) работы вблизи ЛЭП.

Примечание:

Перечень может быть дополнен в зависимости от конкретных условий производства работ.

Приложение Д

(обязательное)

____________________________

(наименование структурного подразделения)

Требование об устранении замечаний

№ _________

| г. __________ | «____» __________ 20____ г. |
| --- | --- |

Кому __________________________________________________________________________________________________

(организация, должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________

Мною _________________________________________________________________________________________________

(Ответственное лицо структурного подразделения по технадзору, должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________

В присутствии __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, организация)

_______________________________________________________________________________________________________

При проверке производства работ на объекте:________________________________________________________________

На основании договора___________________________________________________________________________________

и приказа №       от                                    20___  г. по      НУ

Были обнаружены следующие отступления и нарушения

| № п.п. | Содержание обнаруженных отступлений и нарушений | Наименование и пункт регламентирующего документа | Рекомендации по устранению замечаний. Срок исполнения. |
| --- | --- | --- | --- |

Предписание №____от______________20___  г.

Выдал ___________________________     Получил ___________________________

(ФИО, должность)                                 (ФИО, должность)

Приложение Ж

(обязательное)

Виды деятельности, номенклатура работ и услуг на которые распространяется действие настоящего стандарта

| № п/п | Вид деятельности | Код КПВЭД, работы и услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательские работы | 71.11.2 Услуги по архитектурному проектированию зданий |
|  |  | 71.11.21 Услуги по архитектурному проектированию зданий жилых |
|  |  | 71.11.22 Услуги по архитектурному проектированию зданий нежилых |
|  |  | 71.12.12 Услуги инженерные по проектированию зданий |
|  |  | 71.12.16 Услуги инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных |
|  |  | 71.12.17 Услуги инженерные по проектированию предприятий промышленных и процессов технологических |
|  |  | 71.12.18 Услуги инженерные по проектированию линий связи и транслирования |
|  |  | 71.12.19 Услуги инженерные по проектированию прочему |
|  |  | 71.12.34 Услуги по съемке надземной маркшейдерской |
|  |  | 71.12.35 Услуги по картографии |
|  |  | Комплексные инженерные услуги для проектов водоснабжения и канализации |
|  |  | Услуги по геологическим, геофизическим изысканиям и видам научных изысканий, связанных со строительством, прочим |
| 2 | Услуги по экспертизе проектов | Экспертиза проектов в областях архитектуры и строительства |
|  |  | Экспертиза проектов в области промышленного строительства |
|  |  | Экспертиза проектов в области гражданского строительства |
|  |  | Экспертиза проектов в прочих областях |
| 3 | Строительно-монтажные работы | 41.00.3 Работы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению) |
|  |  | 41.00.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению) |
|  |  | 42.21.11 Трубопроводы магистральные для транспортировки жидких материалов |
|  |  | 42.21.12 Трубопроводы местные для транспортировки жидких веществ |
|  |  | 42.21.2 Работы строительные по возведению сооружений инженерных для распределения жидкостей |
|  |  | 42.21.21 Работы строительные по прокладке трубопроводов магистральных |
|  |  | 42.21.22 Работы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные |
|  |  | 42.21.23 Работы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных |
|  |  | 42.22 Работы строительные по сооружению объектов инженерных для обеспечения связью и электроэнергией |
|  |  | 42.22.1 Объекты инженерные для обеспечения связью и электроэнергией |
|  |  | 42.22.11 Линии электропередач и линии связи магистральные |
|  |  | 42.22.12 Линии электропередач и линии связи местные |
|  |  | 42.22.2 Работы строительные по сооружению объектов гражданских для обеспечения связью и электроэнергией |
|  |  | 42.22.21 Работы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных |
|  |  | 42.22.22 Работы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных |
|  |  | 42.99 Работы строительные по возведению объектов инженерных прочих, не включенных в другие группировки |
|  |  | 42.99.19 Сооружения гражданские инженерные прочие, не включенные в другие группировки |
|  |  | 42.99.2 Работы строительные по возведению сооружений гражданских инженерных прочих |
|  |  | 43.11.10 Работы по разборке и сносу зданий и сооружений |
|  |  | 43.12.12 Экскавация и работы земляные |
|  |  | 43.2 Работы электротехнические, слесарные и строительно-монтажные прочие |
|  |  | 43.21.10 Работы электромонтажные |
|  |  | 43.22.1 Работы водопроводные и дренажные; работы по монтажу (установке) систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  |  | 43.22.11 Работы водопроводные и дренажные |
|  |  | 43.22.12 Работы по монтажу (установке) систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  |  | 43.22.20 Работы по установке арматуры газовой |
|  |  | 43.29.1 Работы по монтажу (установке) прочие |
|  |  | 43.29.11 Работы изоляционные |
|  |  | 43.29.12 Работы по установке заборов и оград |
|  |  | 43.29.19 Работы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки |
|  |  | 43.3 Работы строительные и отделочные завершающего цикла |
|  |  | 43.31.10 Работы штукатурные |
|  |  | 43.32.10 Работы столярные по монтажу |
|  |  | 43.33.10 Работы по облицовке |
|  |  | 43.33.2 Работы по настилу и покрытию полов, облицовке стен и оклейке стен обоями, прочие |
|  |  | 43.33.29 Работы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие |
|  |  | 43.34.10 Работы малярные |
|  |  | 43.34.20 Работы стекольные |
|  |  | 43.39.1 Работы по завершению строительства прочие |
|  |  | 43.39.19 Работы строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки |
|  |  | 43.9 Работы строительные специализированные прочие |
|  |  | 43.91.11 Работы по установке стропил (кровельных перекрытий) |
|  |  | 43.91.19 Работы кровельные прочие |
|  |  | 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
|  |  | 43.99.10 Работы по гидроизоляции |
|  |  | 43.99.20 Работы по установке лесов |
|  |  | 43.99.30 Работы по закладке фундамента, включая забивание свай |
|  |  | 43.99.40 Работы бетонные |
|  |  | 43.99.50 Работы по возведению конструкций строительных, стальных |
|  |  | 43.99.60 Работы по кладке кирпичной и каменной |
|  |  | 43.99.70 Работы по монтажу и возведению сооружений |
|  |  | 43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
|  |  | Архитектурно-планировочные работы на местности |
|  |  | Антикоррозийная защита строительных конструкций и оборудования |
|  |  | Арматурные работы |
|  |  | Взрывание скальных грунтов, дробление валунов и негабаритных кусков |
|  |  | Возведение железобетонных колонн |
|  |  | Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов |
|  |  | Внутренние штукатурные работы |
|  |  | Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка нефтепроводов |
|  |  | Возведение зданий из блокбоксов |
|  |  | Виброизоляционные работы |
|  |  | Внутренние малярные работы на инженерных сооружениях |
|  |  | Врезка и присоединение трубопроводов в действующий магистральный трубопровод |
|  |  | Выравнивание сплошное и подготовка поверхностей под окраску или оклейку обоями |
|  |  | Диагностика стальных резервуарных конструкций |
|  |  | Диагностика магистральных нефтепроводов |
|  |  | Диагностика стальных внутриплощадочных технологических трубопроводов |
|  |  | Диагностика печей подогрева нефти |
|  |  | Диагностика насосного оборудования |
|  |  | Диагностика котельного и теплотехнического оборудования |
|  |  | Демонтаж металлических колонн, балок и рам |
|  |  | Гидроизоляция строительных конструкций |
|  |  | Заливка электрооборудования трансформаторным маслом с его сушкой |
|  |  | Затягивание и прокладка проводов |
|  |  | Защита кабеля в траншеях кирпичом, плитами, песком, покрытие битумом |
|  |  | Звукоизоляционные работы |
|  |  | Заполнение емкостей пенообразователем |
|  |  | Земляные работы при дорожном строительстве |
|  |  | Изоляционные работы на установленном оборудовании |
|  |  | Исследование грунта |
|  |  | Изготовление и установка бетонных массивов с транспортировкой |
|  |  | Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов |
|  |  | Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой |
|  |  | Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов |
|  |  | Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом |
|  |  | Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями |
|  |  | Кирпичные работы |
|  |  | Кладка, обмуровка и футеровка печей и труб огнеупорными изделиями и кирпичом |
|  |  | Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами |
|  |  | Крепление стенок котлованов и траншей инвентарными щитами |
|  |  | Крепление стенок котлованов и траншей отдельными досками |
|  |  | Копка ям механизированным способом |
|  |  | Крепление берега бетонными массивами |
|  |  | Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями |
|  |  | Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем |
|  |  | Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом |
|  |  | Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками |
|  |  | Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича |
|  |  | Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом |
|  |  | Монтаж металлоконструкций |
|  |  | Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений |
|  |  | Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, трубопроводов |
|  |  | Монтаж оборудования гидротехнических сооружений |
|  |  | Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей |
|  |  | Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий |
|  |  | Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов |
|  |  | Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами |
|  |  | Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) |
|  |  | Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов |
|  |  | Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции |
|  |  | Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов |
|  |  | Монтаж насосов с обвязкой |
|  |  | Монтаж теплосилового оборудования |
|  |  | Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов |
|  |  | Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки |
|  |  | Монтаж дизелей стационарных и дизель-генераторов |
|  |  | Монтаж подъемно-транспортного оборудования |
|  |  | Монтаж грузоподъемных кранов |
|  |  | Монтаж узлов подъемно-транспортного оборудования |
|  |  | Монтаж стеллажей |
|  |  | Монтаж технологических металлоконструкций |
|  |  | Монтаж станин, рам, путей, приводов |
|  |  | Монтаж опорных металлоконструкций |
|  |  | Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование |
|  |  | Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из прокатных профилей |
|  |  | Монтаж технологических трубопроводов |
|  |  | Монтаж электротехнических установок |
|  |  | Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций |
|  |  | Монтаж маслоохладителей и теплообменников |
|  |  | Монтаж конденсаторов |
|  |  | Монтаж трансформаторов тока и напряжения, понизительных, автотрансформаторов |
|  |  | Монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников |
|  |  | Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных |
|  |  | Монтаж щитов однорядных и двухрядных |
|  |  | Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств |
|  |  | Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей |
|  |  | Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров |
|  |  | Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов |
|  |  | Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники |
|  |  | Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов |
|  |  | Монтаж вентиляционного оборудования |
|  |  | Монтаж магистральных и подпорных насосных агрегатов |
|  |  | Монтаж насосных агрегатов общего назначения |
|  |  | Монтаж электрических печей |
|  |  | Монтаж вспомогательных установок |
|  |  | Монтаж оборудования связи |
|  |  | Монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией |
|  |  | Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой |
|  |  | Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники |
|  |  | Монтаж систем автоматизации установок пожаротушения |
|  |  | Монтаж вводно-распределительного устройства |
|  |  | Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков |
|  |  | Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов |
|  |  | Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники |
|  |  | Мощение покрытий из колотого булыжного камня |
|  |  | Настил из рифленой стали для подпольных каналов |
|  |  | Наружные малярные работы в зданиях |
|  |  | Наружные малярные работы на инженерных сооружениях |
|  |  | Наружные штукатурные работы |
|  |  | Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Общестроительные работы по возведению новых одноквартирных и двухквартирных домов |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту одноквартирных и двухквартирных домов |
|  |  | Общестроительные работы по возведению новых многоквартирных жилых зданий |
|  |  | Общестроительные работы по возведению производственных зданий |
|  |  | Общестроительные работы по возведению складских зданий |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту производственных и складских зданий |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту производственных и складских зданий |
|  |  | Общестроительные работы по возведению административных зданий |
|  |  | Общестроительные работы по возведению прочих зданий |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту прочих зданий |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту прочих зданий |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке магистральных нефтепроводов |
|  |  | Озеленение, защитные насаждения |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту магистральных нефтепроводов |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту магистральных нефтепроводов |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих магистральных трубопроводов, включая водоводы |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке магистральных трубопроводов систем холодного водоснабжения |
|  |  | Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих линий электропередачи (сетей электроснабжения), воздушных (надземных) |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих линий электропередачи, воздушных (надземных) напряжением более 35 кВ и до 110 кВ включительно |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих линий электропередачи, воздушных (надземных) напряжением более 10 кВ и до 35 кВ включительно |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих линий электропередачи, воздушных (надземных) напряжением до 10 кВ включительно |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих линий электропередачи, кабельных (подземных) |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих линий электропередачи, кабельных (подземных) напряжением более 35 кВ и до 110 кВ включительно |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих линий электропередачи, кабельных (подземных) напряжением более 10 кВ и до 35 кВ включительно |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке прочих линий электропередачи, кабельных (подземных) напряжением до 10 кВ включительно |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту прочих линий электропередачи (сетей электроснабжения), кабельных (подземных) |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту прочих линий электропередачи (сетей электроснабжения), кабельных (подземных) |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке новых линий связи, кабельных (подземных) |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке местных водопроводных и канализационных сетей, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке местных водопроводных сетей, включая сети горячего водоснабжения |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке местных канализационных сетей |
|  |  | Общестроительные работы по строительству насосных станций и прочие вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту местных водопроводных и канализационных сетей, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту местных водопроводных и канализационных сетей, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке местных трубопроводных сетей подачи энергоносителей, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке местных газопроводов |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке местных тепловых сетей (теплопроводов) |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту местных газовых и тепловых сетей, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту местных газовых и тепловых сетей, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке местных воздушных (надземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту местных воздушных (надземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту местных воздушных (надземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке местных кабельных (подземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по прокладке новых местных кабельных (подземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту местных кабельных (подземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту местных кабельных (подземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы |
|  |  | Общестроительные работы по строительству инженерных сооружений, не включенные в другие группировки |
|  |  | Общестроительные работы по строительству водозаборных и водоочистных сооружений, включая очистные сооружения для водоочистки, водоподготовки и обработки сточных вод |
|  |  | Общестроительные работы по строительству прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту водозаборных и водоочистных сооружений, включая очистные сооружения для водоочистки, водоподготовки и обработки сточных вод |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту водозаборных и водоочистных сооружений, включая очистные сооружения для водоочистки, водоподготовки и обработки сточных вод |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
|  |  | Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами |
|  |  | Оклейка поверхностей листовым асбестом |
|  |  | Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями |
|  |  | Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам |
|  |  | Оштукатуривание поверхности изоляции теплоизоляционными мастиками или раствором с устройством каркаса |
|  |  | Облицовочные работы |
|  |  | Облицовка поверхностей керамическими плитами |
|  |  | Облицовка поверхностей искусственным мрамором с устройством основания |
|  |  | Окраска наружных поверхностей железобетонных конструкций перхлорвиниловыми красками |
|  |  | Окраска стальных конструкций мостов, опор, мачт, башен |
|  |  | Окраска фасадов |
|  |  | Окраска металлических поверхностей масляными красками и лаками |
|  |  | Окраска изолированных поверхностей красками, лаками, битумом, смолой |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту жилых зданий из сборных конструкций |
|  |  | Общестроительные работы по капитальному ремонту нежилых зданий из сборных конструкций |
|  |  | Общестроительные работы по текущему ремонту нежилых зданий из сборных конструкций |
|  |  | Обустройство дорог |
|  |  | Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов |
|  |  | Опускание колодца с механизированной разработкой грунта |
|  |  | Общестроительные работы по устройству оснований покрытий автомобильных дорог III-IV категорий |
|  |  | Общестроительные работы по устройству дорожных покрытий автомобильных дорог III-IV категорий |
|  |  | Общестроительные работы по строительству железнодорожных подъездных путей |
|  |  | Общестроительные работы по строительству водных сооружений |
|  |  | Общестроительные работы по строительству набережных, причалов, пирсов и аналогичных сооружений |
|  |  | Общестроительные работы по строительству прочих береговых и портовых сооружений |
|  |  | Общестроительные работы по строительству грунтовых плотин, дамб |
|  |  | Опалубочные работы |
|  |  | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками |
|  |  | Обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным бетоном, плитами, огнеупорной массой |
|  |  | Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции |
|  |  | Обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста |
|  |  | Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью |
|  |  | Остекление |
|  |  | Остекление одинарное переплетов, дверных полотен и перегородок, включая стеклопакеты |
|  |  | Облицовка поверхностей гипсовыми и гипсоволокнистыми листами |
|  |  | Подводно-технические работы, включая водолазные |
|  |  | Подливка фундамента под оборудование |
|  |  | Приготовление бетонов и растворов |
|  |  | Прочие работы по восстановлению территорий |
|  |  | Прочие строительные работы, требующие специальной квалификации |
|  |  | Прочие работы по устройству фундаментов, требующие специальной квалификации |
|  |  | Прокладка воздуховодов и зонтов над оборудованием из листовой стали |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листового винипласта |
|  |  | Подъемные строительные работы |
|  |  | Планировка площадей |
|  |  | Планировка площадей дна и откосов механизированным способом |
|  |  | Планировка площадей дна и откосов вручную |
|  |  | Прочие строительно-монтажные работы |
|  |  | Подводные (водолазные) работы |
|  |  | Подъем из воды предметов |
|  |  | Прокладка металлических коробов |
|  |  | Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами |
|  |  | Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах |
|  |  | Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации |
|  |  | Посадка саженцев, кустарников |
|  |  | Посев многолетних трав механизированным способом |
|  |  | Прочие декоративные отделочные работы |
|  |  | Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами |
|  |  | Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами |
|  |  | Погружение железобетонных свай |
|  |  | Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных |
|  |  | Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай |
|  |  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью |
|  |  | Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб |
|  |  | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей |
|  |  | Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб |
|  |  | Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб |
|  |  | Подвеска грозозащитных тросов |
|  |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом |
|  |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и склеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами |
|  |  | Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом |
|  |  | Прокладка шинопроводов, троллей, токопроводов, рельс контуров заземления |
|  |  | Прокладка шинопроводов межкорпусной и магистральной ошиновки |
|  |  | Прокладка сетей наружного освещения |
|  |  | Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов |
|  |  | Прокладка внутренней электропроводки |
|  |  | Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях гидрорелином |
|  |  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб |
|  |  | Пусконаладочные работы электротехнических устройств |
|  |  | Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения |
|  |  | Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов |
|  |  | Пусконаладочные работы устройств релейной защиты |
|  |  | Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении |
|  |  | Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов |
|  |  | Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств |
|  |  | Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления |
|  |  | Пусконаладочные работы технических средств АСУ |
|  |  | Пусконаладочные работы автономной наладки систем |
|  |  | Пусконаладочные работы комплексной наладки систем |
|  |  | Пусконаладочные работы средств телемеханики |
|  |  | Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования |
|  |  | Пусконаладочные работы подъемно-транспортных механизмов прорывного действия |
|  |  | Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия |
|  |  | Пусконаладочные работы теплосилового оборудования |
|  |  | Пусконаладочные работы паровых котлов |
|  |  | Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов |
|  |  | Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования |
|  |  | Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки |
|  |  | Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства |
|  |  | Пусконаладочные работы газовоздушного тракта |
|  |  | Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций |
|  |  | Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации |
|  |  | Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения |
|  |  | Пусконаладочные работы сооружений канализации |
|  |  | Работы по монтажу сборных стальных конструкций зданий |
|  |  | Работы по монтажу элементов несущих стальных конструкций зданий |
|  |  | Работы по монтажу элементов ограждающих металлических конструкций зданий |
|  |  | Работы по монтажу стальных резервуарных конструкций |
|  |  | Работы по демонтажу стальных резервуарных конструкций |
|  |  | Работы по монтажу стальных конструкций антенно-мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб |
|  |  | Работы по монтажу стальных опор линий электропередачи, связи, осветительных мачт |
|  |  | Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд |
|  |  | Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней |
|  |  | Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков |
|  |  | Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки |
|  |  | Разборка печей подогрева нефти |
|  |  | Разборка щебеночных, асфальтобетонных, цементобетонных покрытий и булыжных мостовых |
|  |  | Разборка бортовых камней |
|  |  | Разборка типовых колодцев и коробок |
|  |  | Разборка железнодорожных путей |
|  |  | Разборка стрелочных переводов, глухих пересечений, температурных компенсаторов и упоров |
|  |  | Работы по устройству печей, дымоходов, очагов, каминов и т.п. |
|  |  | Работы по устройству противооползневых и противообвальных сооружений |
|  |  | Работы по монтажу инженерных систем и оборудования зданий и сооружений |
|  |  | Работы по монтажу внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения (включая электроарматуру) в жилых зданиях |
|  |  | Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения (включая электроарматуру) в жилых зданиях |
|  |  | Работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения (включая электроарматуру) в нежилых зданиях |
|  |  | Работы по монтажу приборов учета расхода электроэнергии в нежилых зданиях |
|  |  | Работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения (включая электроарматуру) на прочих строительных объектах (сооружениях) |
|  |  | Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения (включая электроарматуру) на прочих строительных объектах (сооружениях) |
|  |  | Работы по установке систем пожарной сигнализации |
|  |  | Работы по ремонту систем пожарной сигнализации |
|  |  | Работы по ремонту внутренних сетей электросвязи |
|  |  | Работы по монтажу систем электрического отопления зданий |
|  |  | Работы по монтажу прочего электрооборудования зданий |
|  |  | Работы по ремонту систем электрического отопления и прочего электрооборудования зданий, включая солнечные коллекторы |
|  |  | Работы по устройству теплоизоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений и их элементов |
|  |  | Работы по устройству теплоизоляции трубопроводов, котлов и т.п. |
|  |  | Работы по устройству холодильной изоляции |
|  |  | Работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструкций) |
|  |  | Работы по монтажу трубопроводных сетей, радиаторов и прочей трубопроводной арматуры систем центрального отопления |
|  |  | Работы по устройству внутридомовых бойлерных, тепловых пунктов, включая установку котлов и бойлеров |
|  |  | Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением |
|  |  | Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии |
|  |  | Работы по ремонту систем центрального отопления |
|  |  | Работы по монтажу холодильного оборудования |
|  |  | Работы по ремонту и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, систем пневмотранспорта |
|  |  | Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения, включая монтаж оборудования |
|  |  | Работы по устройству внутренних систем горячего водоснабжения, включая монтаж оборудования |
|  |  | Работы по устройству канализационных систем, включая монтаж оборудования |
|  |  | Работы по ремонту водопроводных и канализационных систем |
|  |  | Работы по ремонту газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования |
|  |  | Работы по установке оград, защитных ограждений |
|  |  | Работы по капитальному ремонту оград, защитных ограждений |
|  |  | Работы по ремонту ставней и навесов |
|  |  | Работы по зачистке резервуаров от шлама и донных отложений |
|  |  | Работы по зачистке резервуаров от парафиновых отложений |
|  |  | Работы по восстановлению антикоррозионного покрытия резервуарных емкостей и технологического оборудования и технологических трубопроводов НПС) |
|  |  | Разработка грунтов |
|  |  | Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь |
|  |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом |
|  |  | Разработка и перемещение грунта бульдозерами |
|  |  | Разработка и перемещение грунта скреперами |
|  |  | Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами |
|  |  | Разработка и перемещение грунта вручную |
|  |  | Рыхление грунта под водой отбойными молотками и водолазами |
|  |  | Рытье траншей экскаватором и канавокопателем |
|  |  | Рыхление мерзлых грунтов |
|  |  | Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок из металлических элементов |
|  |  | Работы по установке подвесных потолков из металлических элементов |
|  |  | Работы по облицовке плитами, плитками и унифицированными блоками наружных стен и полов (площадок) |
|  |  | Работы по облицовке плитками внутренних стен и полов в помещениях |
|  |  | Работы по устройству покрытий полов из полимерных материалов |
|  |  | Работы по обивке стен тканями и прочими гибкими (рулонными) отделочными материалами |
|  |  | Расчистка и осушение территории |
|  |  | Работы по монтажу жилых зданий из сборных бетонных и железобетонных конструкций |
|  |  | Работы по монтажу жилых зданий из сборных полимерных (пластмассовых) конструкций и сборных конструкций из прочих материалов |
|  |  | Работы по монтажу нежилых зданий из сборных конструкций |
|  |  | Работы по монтажу нежилых зданий из сборных бетонных и железобетонных конструкций |
|  |  | Работы по монтажу нежилых зданий из сборных полимерных (пластмассовых) конструкций и сборных конструкций из прочих материалов |
|  |  | Работы по подготовке строительного участка (стройплощадки) |
|  |  | Работы по сносу зданий и сооружений |
|  |  | Работы по расчистке территорий, удалению растительности |
|  |  | Работы по строительству зданий и сооружений или их частей |
|  |  | Работы по закреплению (стабилизации) грунтов |
|  |  | Работы по уплотнению грунтов |
|  |  | Разработка выемок (траншей, котлованов) |
|  |  | Работы по осушению территорий застройки |
|  |  | Работы по удалению верхнего загрязненного слоя грунта |
|  |  | Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков, лотков местных водопроводных и канализационных сетей |
|  |  | Работы по установке запорно-регулировочной арматуры местных водопроводных и канализационных сетей |
|  |  | Работы по монтажу жилых зданий из сборных бетонных и железобетонных конструкций |
|  |  | Работы по монтажу жилых зданий из сборных полимерных (пластмассовых) конструкций и сборных конструкций из прочих материалов |
|  |  | Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков, лотков местных газо- и теплопроводов |
|  |  | Работы по установке запорно-регулировочной арматуры местных газо- и теплопроводов и прочие вспомогательные работы |
|  |  | Работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок и аналогичных поверхностей |
|  |  | Работы по наружной очистке зданий |
|  |  | Работы по защите металлических и железобетонных конструкций от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий) |
|  |  | Работы по электрохимической защите металлических конструкций, трубопроводов |
|  |  | Работы по герметизации входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения |
|  |  | Работы по удалению верхнего незагрязненного слоя грунта (почвы) |
|  |  | Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков, лотков магистральных трубопроводов систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения |
|  |  | Работы по установке запорно-регулировочной арматуры и прочие вспомогательные работы по прокладке магистральных трубопроводов систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения |
|  |  | Работы по вертикальной планировке |
|  |  | Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков, лотков магистральных нефтепроводов |
|  |  | Работы по установке запорно-регулировочной арматуры и прочие вспомогательные работы по прокладке магистральных нефтепроводов |
|  |  | Работы по монтажу прочих строительных объектов из сборных конструкций |
|  |  | Работы по монтажу прочих строительных объектов из сборных бетонных и железобетонных конструкций |
|  |  | Работы по монтажу прочих строительных объектов из сборных полимерных (пластмассовых) конструкций и сборных конструкций из прочих материалов |
|  |  | Работы по устройству покрытий (крыш) зданий и сооружений |
|  |  | Работы по монтажу несущих конструкций покрытий (крыш) |
|  |  | Работы по устройству кровель |
|  |  | Работы по ремонту кровель |
|  |  | Работы по устройству защитных ограждений, установке дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов и аналогичные работы |
|  |  | Работы по ремонту защитных ограждений, дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов и аналогичные ремонтные работы |
|  |  | Работы по монтажу (установке) строительных лесов и подмостей |
|  |  | Работы по устройству опускных колодцев |
|  |  | Свайные работы |
|  |  | Специальные строительные работы на высоте |
|  |  | Столярные и плотничные работы |
|  |  | Снос строений и разборка конструкций |
|  |  | Сборка и демонтаж всасывающего коллектора |
|  |  | Сборка и установка инвентарных зданий жилищно-бытового и производственного назначения |
|  |  | Сборка покрытий и перекрытий |
|  |  | Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных |
|  |  | Теплоизоляция строительных конструкций |
|  |  | Теплоизоляция из керамзита и других сыпучих материалов |
|  |  | Транспортировка материалов и конструкций на трассе ЛЭП |
|  |  | Текущий ремонт и содержание дорог |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов и оборудования |
|  |  | Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных |
|  |  | Услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству |
|  |  | Удаление камней |
|  |  | Удаление растительного покрова (в т.ч. работы по расчистке трассы магистральных нефтепроводов от растительности) |
|  |  | Устройство водоводных и дренажных канав |
|  |  | Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах |
|  |  | Устройство закрытого дренажа |
|  |  | Установка и сборка временных зданий и сооружений |
|  |  | Устройство систем вентиляции во временных зданиях |
|  |  | Устройство систем электроосвещения временных зданий |
|  |  | Устройство временных защитных ограждений |
|  |  | Устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей |
|  |  | Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия |
|  |  | Устройство подкрановых путей |
|  |  | Устройство разъездов из сборных железобетонных плит |
|  |  | Укладка сланей на болотах |
|  |  | Уплотнение и укрепление грунтов |
|  |  | Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками |
|  |  | Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами |
|  |  | Устройство каналов и дорожных насыпей |
|  |  | Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков |
|  |  | Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений |
|  |  | Устройство дренажей и конструкций из камня и скальных пород |
|  |  | Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия |
|  |  | Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня |
|  |  | Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня |
|  |  | Устройство дренажных фильтров из гравия и песка |
|  |  | Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений |
|  |  | Установка металлической сетчатой опалубки |
|  |  | Установка и разборка щитовой опалубки |
|  |  | Установка и разборка стальных подмостей, пирсов, плашкоутов, плавучих опор |
|  |  | Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов |
|  |  | Устройство металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта |
|  |  | Установка и разборка спусковых дорожек стапелей |
|  |  | Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений |
|  |  | Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой |
|  |  | Установка швартовых тумб |
|  |  | Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций |
|  |  | Установка металлических ограждений лестниц |
|  |  | Установка анкерных болтов и закладных деталей |
|  |  | Установка затворов, решеток, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений |
|  |  | Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен |
|  |  | Устройство перегородок из кирпича |
|  |  | Установка опорных частей и оросителей из полимерных материалов |
|  |  | Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу |
|  |  | Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит |
|  |  | Устройство конструкций из монолитного бетона |
|  |  | Устройство оснований и подстилающих слоев |
|  |  | Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов |
|  |  | Устройство бетонных колонн и стоечных опор |
|  |  | Устройство бетонных стен и перегородок |
|  |  | Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками |
|  |  | Усиление и замена железобетонных покрытий |
|  |  | Устройство железобетонных конструкций |
|  |  | Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор |
|  |  | Устройство железобетонных наружных и внутренних стен |
|  |  | Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай |
|  |  | Укладка фундаментных и цокольных блоков |
|  |  | Установка блоков наружных и внутренних стен зданий |
|  |  | Установка бетонных трапов |
|  |  | Устройство постоянных крепей из бетонных блоков и камней |
|  |  | Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков |
|  |  | Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры |
|  |  | Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг |
|  |  | Установка стропильных балок и ферм |
|  |  | Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен |
|  |  | Установка объемных блоков жилых зданий |
|  |  | Установка лестничных маршей и площадок |
|  |  | Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков |
|  |  | Установка панелей стен при сооружении линейных зданий |
|  |  | Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств |
|  |  | Установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов |
|  |  | Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических сооружений |
|  |  | Укладка балок и ригелей |
|  |  | Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий |
|  |  | Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций |
|  |  | Установка осветительных щитков |
|  |  | Установка трансформаторов понизительных |
|  |  | Уплотнительная обмазка поверхности котлов |
|  |  | Установка опор антенных устройств на крышах зданий |
|  |  | Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно-разрывного пункта на опорах и крышах зданий |
|  |  | Услуги по монтажу оборудования |
|  |  | Установка дефлекторов, зонтов и узлов прохода через перекрытия |
|  |  | Установка воздухораспределителей и жалюзийных стальных решеток |
|  |  | Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков |
|  |  | Установка шумоглушителей и гибких вставок |
|  |  | Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований |
|  |  | Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев |
|  |  | Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора |
|  |  | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов |
|  |  | Укладка водосборных лотков из сборного железобетона |
|  |  | Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами |
|  |  | Устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты |
|  |  | Устройство комплексов оснований и якорей для мачт |
|  |  | Установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, приставок |
|  |  | Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических |
|  |  | Установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с поперечинами |
|  |  | Установка радиомачт железобетонных |
|  |  | Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций |
|  |  | Установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей |
|  |  | Установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции |
|  |  | Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления |
|  |  | Устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами |
|  |  | Укладка трубопроводов из бетонных безнапорных труб |
|  |  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб |
|  |  | Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей |
|  |  | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб |
|  |  | Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб |
|  |  | Укладка дренажных труб из пористого бетона |
|  |  | Устройство попутного дренажа из асбестоцементных безнапорных труб с фильтрующей обсыпкой |
|  |  | Установка фасонных частей |
|  |  | Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном |
|  |  | Утепление покрытий и заполнение каркасов минераловатными и стекловолокнистыми плитами |
|  |  | Утепление плитами из пеностекла, пенопласта, легкого бетона или фиброцементными плитами |
|  |  | Утепление стен и полов древесноволокнистыми плитами (ДВП) |
|  |  | Утепление цоколя минераловатными и фибролитовыми плитами |
|  |  | Устройство теплоизоляционных экранов и защитного пояса из битумно-шлаковой смеси |
|  |  | Устройство железобетонных оград |
|  |  | Устройство оград и ограждений из сетки, сетчатых панелей, колючей проволоки по железобетонным столбам |
|  |  | Установка дополнительных железобетонных столбов |

|  |  | Установка стоек, столбов, якорей и раскосов шпалер |
| --- | --- | --- |
|  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси |
|  |  | Устройство оснований и покрытий щебеночных |
|  |  | Устройство грунтобитумных и грунтоцементных оснований и покрытий |
|  |  | Устройство отмосток |
|  |  | Устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси |
|  |  | Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий |
|  |  | Устройство бетонных плитных тротуаров |
|  |  | Установка бортовых камней |
|  |  | Установка дорожных знаков и указателей на столбиках |
|  |  | Установка радиаторов и конвекторов отопительных |
|  |  | Установка труб чугунных отопительных ребристых |
|  |  | Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях |
|  |  | Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных |
|  |  | Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения |
|  |  | Установка водомерных узлов |
|  |  | Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов |
|  |  | Установка баков и сборников конденсата |
|  |  | Установка водонагревателей и кипятильников |
|  |  | Установка водоподогревателей скоростных и емкостных |
|  |  | Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб |
|  |  | Установка грязевиков и фильтров |
|  |  | Установка компенсаторов |
|  |  | Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов |
|  |  | Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) |
|  |  | Установка газогорелочных устройств |
|  |  | Установка регуляторов давления и редуцирования |
|  |  | Установка фильтров, скрубберов, циклонов |
|  |  | Установка калориферов и воздухонагревателей |
|  |  | Установка конструктивных элементов к кондиционерам прочих |
|  |  | Устройство оснований, покрытий и полов |
|  |  | Устройство стяжек |
|  |  | Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий |
|  |  | Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки |
|  |  | Устройство полов и подоконников из бетонных и мозаичных |
|  |  | Устройство полов из гранитных и мраморных плит |
|  |  | Устройство полов из линолеума и пластиков |
|  |  | Установка запорной арматуры |
|  |  | Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки |
|  |  | Установка приборов |
|  |  | Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров |
|  |  | Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации |
|  |  | Установка исполнительных механизмов и регуляторов |
|  |  | Установка панелей, щитов, штативов, пультов |
|  |  | Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами |
|  |  | Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной |
|  |  | Устройство оклеенной гидроизоляции |
|  |  | Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-резиновой мастикой |
|  |  | Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой |
|  |  | Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой |
|  |  | Установка электронагревательных приборов |
|  |  | Установка электрических приборов |
|  |  | Установка изоляторов |
|  |  | Установка асбестоцементных плит, досок проходных и разделительных |
|  |  | Установка заземлителей |
|  |  | Установка светильников |
|  |  | Установка защитных стальных сеток |
|  |  | Установка козырьков, люфт-клозетов, пожарных ящиков, столов |
|  |  | Штукатурка поверхностей фасадов по камню и бетону |
|  |  | Штукатурка поверхностей внутри зданий |
|  |  | Экранирование помещений и устройство деформационных швов |
|  |  | Экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой |

Примечание:

1. Коды по КПВЭД взяты из Государственного классификатора Республики Казахстан, Классификатор продукции по видам экономической деятельности, ГК РК 04-2008 утвержденный приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 646-од;

Приложение И

(информационное)

Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к производству строительно-монтажных работ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | СТ РК 34.007-2002 «Информационная технология. Телекоммуникационные сети. Основные термины и определения» |
| 2 | СТ РК 1854-2008 «Промышленность нефтяная и газовая. Методика контроля воздушной среды на производстве |
| 3 | Общие требования промышленной безопасности, Часть 1, 2 (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219). |
| 4 | МСН 3.02-03-2002 Здания и помещения для учреждений и организаций |
| 5 | ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов |
| 6 | ВСН 010-88 Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы. |
| 7 | ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание |
| 8 | ВСН 25-09.67-85 Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения |
| 9 | ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
| 10 | ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии |
| 11 | ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |
| 12 | Правила безопасности при работе и инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 189) |
| 13 | Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1682 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» |
| 14 | Правила обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года № 1457) |
| 15 | Правила расследования причин аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2002 года № 1351) |
| 16 | Правила установления полномочий, обязанностей, а также обязательного состава приемочной и рабочей комиссий по приемке построенных объектов в эксплуатацию в Республике Казахстан (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328) |
| 17 | Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. АЧС Республики Казахстан от 11 июля 2003 г. |
| 18 | РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов |
| 19 | РД 16.407-89 Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт |
| 20 | РД 34.03.603 Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним |
| 21 | СТ ГУ 153-39-167-2006 Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов |
| 22 | СТ ГУ 153-39-001-2005 Инструкция по технологии воздушно-плазменной резки труб в трассовых условиях |
| 23 | РД 39-015-02 Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов |
| 24 | РД 39-020-02 Правила технической эксплуатации магистральных водоводов |
| 25 | РД 39-032-02 Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов |
| 26 | РД 39-033-02 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов |
| 27 | РД 39-042-03 Правила испытаний линейной части магистральных нефтепроводов |
| 28 | РД 39-052-03 Правила обследования линейной части магистральных нефтепроводов внутритрубными инспекционными снарядами |
| 29 | РД 39-073-03 Нормирование потребности в материалах на капитальный ремонт линейной части магистральных нефтепроводов |
| 30 | РД 39-078-03 Нормирование потребности в резервуарном оборудовании |
| 31 | СТ АО 38440351-4.005-2005 Магистральные нефтепроводы. Технологическое оборудование нефтеперекачивающих станций. Порядок проведения технического освидетельствования и продления срока службы |
| 32 | СТ АО 38440351-4.008-2007 Магистральные нефтепроводы. Нефтеперекачивающие станции, наливные пункты и нефтебазы. Эксплуатация очистных сооружений. |
| 33 | СТ АО 38440351-4.009-2007 Магистральные нефтепроводы. Техническое расследование, предотвращение и ликвидация аварий и инцидентов на линейной части. |
| 34 | СТ АО 38440351-5.001-2005 Инструкция по диагностированию печей подогрева и теплообменников |
| 35 | Типовые инструкции по безопасному производству работ на объектах магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл». Книги 1 и 2. |
| 36 | СН РК 2.02-11-2002 Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре |
| 37 | СН РК 2.04-29-2005 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений |
| 38 | СН РК 3.02-12-2001 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ |
| 39 | СН РК 3.02-16-2003 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов |
| 40 | СН РК 3.05-06-2001 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов |
| 41 | СН РК 3.05-24-2004 Инструкция по проектированию, изготовлению и монтажу вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов |
| 42 | СН РК 3.05-25-2004 Рекомендации по проектированию автоматических систем подслойного пожаротушения нефти и нефтепродуктов в железобетонных резервуарах и стальных вертикальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей |
| 43 | СНиП РК 3.05-01-2010 Магистральные трубопроводы |
| 44 | СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве |
| 45 | СНиП РК 1.03-26-2004 Геодезические работы в строительстве |
| 46 | СНиП РК 2.01-19-2004 Защита строительных конструкций от коррозии |
| 47 | СНиП РК 2.04-05-2002* Естественное и искусственное освещение |
| 48 | СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. |
| 49 | СНиП 3.05-09-2002 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |
| 50 | СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| 51 | СНиП РК 4.04-10-2002 Электротехнические устройства |
| 52 | СНиП РК 5.03-37-2005 Несущие и ограждающие конструкции |
| 53 | СНиП РК 5.04-18-2002 Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ |
| 54 | СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные конструкции. Нормы проектирования |
| 55 | Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803) |
| 56 | Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796) |
| 57 | Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14) |
| 58 | Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16) |
| 59 | Технический регламент «Требования к безопасности дорожно-строительных материалов», (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1331) |
| 60 | Технический регламент «Требования к безопасности металлических конструкций», (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1353) |
| 61 | Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций», (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 1198) |
| 62 | Технический регламент «Требования к безопасности деревянных конструкций», (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2008 года № 1265) |
| 63 | Технический регламент «Требования к безопасности конструкций из других материалов», (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1351) |
| 64 | Технический регламент «Требования безопасности лакокрасочных материалов и растворителей», (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1398) |
| 65 | Технический регламент «Требования к безопасности вентиляционных систем», (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 марта 2009 года № 234) |
| 66 | Технический регламент «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением», (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2009 года № 2157) |
| 67 | Технический регламент «Требования к безопасности подъемно-транспортных средств, (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2117) |

Библиография

| [1] | Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1311 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере промышленности». |
| --- | --- |
| [2] | Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 сентября 2010 года № 309 «Требования промышленной безопасности. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства». |
| [3] | СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве. |
| [4] | СНиП РК 3.02-04-2009 Административные и бытовые здания. |
| [5] | СНиП РК 1.02-18-2004 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. |
| [6] | СНиП РК 1.03-06-2002 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. |
| [7] | РД 02-02-94 Положение о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов предприятий, организаций и объектов, поднадзорных Госгортехнадзору Республики Казахстан. |
| [8] | Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 августа 2007 года № 205-П «Правила проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда». |
| [9] | СНиП 1.03-03-2010 Положение об авторском надзоре разработчиков проектов за строительством предприятий, зданий, сооружений и их капитальным ремонтом. |
| [10] | СТ АО 38440351-2.004-2009 Единая система организации охраны магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл». |
| [11] | СТ АО 38440351-2.001-2010 Система управления безопасностью охраной труда, экологией в АО «КазТрансОйл». |
| [12] | РД 39-032-02 Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов. |
| [13] | Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219 «Общие требования промышленной безопасности». Часть 1. |
| [14] | Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1682 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» |
| [15] | Правила закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 18 ноября 2009 года № 32). |
| [16] | Правила охраны магистральных трубопроводов (утверждены Министерством нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан 19 сентября 1994 года). |
| [17] | Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2011 года № 523 «Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, а также формы диагностической карты технического осмотра». |
| [18] | Приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2011 года № 303 «Об утверждении Правил обучения мерам пожарной безопасности и Требований к содержанию программ по обучению мерам пожарной безопасности». |

УДК                                                                                          МКС

Ключевые слова: подрядные организации, допуск на объекты АО «КазТрансОйл», допуск к выполнению работ, контроль