**Приложение №2**

**Обследование резервуаров и емкостей вспомогательных систем по Атыраускому НУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | **Объект** | **Тип, объем** | **техн.№** | Год выпуска | Установка (подземная, надземная) | **Среда** | **Вид диагностирования** |
| 1 | НПС им. Т. Касымова, ДЭС-360 | РГС-4 V=4 м3 | 1 | 1971 | подземная | ГСМ | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 2 | НПС им. Шманова Н.Н., Блок насосов дозаторов №1 | РГС-10 V=10 м3 | Е1 | 2015 | подземная | емкость для хранения присадки | Полное диагностирование |
| 3 | НПС им. Шманова Н.Н., Блок насосов дозаторов №2 | РГС-10 V=10 м3 | Е2 | 2015 | подземная | емкость для хранения присадки | Полное диагностирование |
| 4 | Склад ГСМ Центрального склада АНУ | РГС-60 V=60,0 м3 | 3 | 1967 | подземная | ГСМ | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 5 | Склад ГСМ Центрального склада АНУ | РГС-60 V=60,0 м3 | 4 | 1967 | подземная | ГСМ | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 6 | Склад ГСМ Центрального склада АНУ | РГС-75 V=75,0 м3 | 5 | 1974 | подземная | ГСМ | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 7 | Склад ГСМ Центрального склада АНУ | РГС-60 V=60,0 м3 | 6 | 1967 | подземная | ГСМ | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 8 | Склад ГСМ Центрального склада АНУ | РГС-75 V=75,0 м3 | 4 | 2002 | подземная | ГСМ | Полное диагностирование |
| 9 | Склад ГСМ Центрального склада АНУ | РГС-75 V=75,0 м3 | 5 | 2010 | подземная | ГСМ | Полное диагностирование |
| 10 | Склад ГСМ Центрального склада АНУ | РГС-75 V=75,0 м3 | 6 | 2010 | подземная | ГСМ | Полное диагностирование |
| 11 | ЦТТиСТ, АЗС | РГС-75 V=75,0 м3 | 3 | 1987 | надземная | ГСМ | Частичное диагностирование |