Приложение № 6

к договору № ________________

от «___»______________ 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования ТОО «ПНХЗ»,

предоставляемого на периодическую поверку

| № п/п | Наименование | Тип | Диапазон измерений | Заводской номер | Год изготов-ления | Место установки |  | Стоимость услуг по поверке СИ с предоставлением оформленных результатов (без НДС), тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Комплекс, установка | Позиция |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Универсальные детекторы газа Scott Safety | Meridian | (0 - 10) ppm Cl2 | 115A1733025818 | 2017г. | ОЗХ (Е-909 – система извлечения и очистки конденсата) | Е909-QT-0003 |  |  |
| 2 |  |  | (0 - 50) ppm SO2 | 115A1733025816 |  |  | Е909-QT-0005 |  |  |
| 3 |  |  | (0 - 50) ppm H2S | 115A1750016364 |  | ОЗХ (Е-911 – факельная система, АГУ ) | Е911-QT-0016 |  |  |
| 4 |  |  |  | 115A1735024134 |  |  | Е911-QT-0017 |  |  |
| 5 |  |  |  | 115A1733025820 |  |  | Е911-QT-0002 |  |  |
| 6 | Газоанализатор | Сенсон-СВ-5031 | (1,0 - 200) мг/м3 (0,7-141) ppm Н2S | 21090492 | 2021г. | ПГПН С-100 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 21090493 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Сенсон-СВ-5021 | (0,1 - 30) % об. О2 | 21080173 | 2021г. | ПС и ОЗХ, КУПС С-840 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 21080174 |  |  |  |  |  |
| 10 | Многоканальный газоизмерительный прибор | X-am 5000 | Каналы: СH4 (0-100)% LEL ±8%; SO2 (0-100) ppm ±12%; H2S (0-100) ppm ±25%; NH3(0-300) ppm ±5% | ARRA-0126 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 11 |  |  |  | ARRA-0127 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 12 |  |  |  | ARRA-0128 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 13 |  |  |  | ARRA-0129 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 14 |  |  |  | ARRA-0130 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 15 |  |  |  | ARRA-0131 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 16 |  |  |  | ARRA-0132 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 17 |  |  |  | ARRA-0133 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 18 |  |  |  | ARRA-0134 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 19 |  |  |  | ARRA-0135 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 20 |  |  |  | ARRA-0136 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 21 |  |  |  | ARRA-0137 | 2022г. | ПС И ОЗХ | переносной |  |  |
| 22 | Газоанализатор стационарный фотоионизационный | RAEGuard 2 PID | (0-100) ppm C2CL4 | D0310020C1 | 2022г. | ПППН УИиСН | А100-QT-0109/1 |  |  |
| 23 |  |  |  | D0310021C1 | 2022г. | ПППН УИиСН | А100-QT-0131/1 |  |  |
| 24 |  |  |  | D0310022C1 | 2022г. | ПППН УИиСН | А100-QT-0202/1 |  |  |
| 25 |  |  |  | D0310010C2 | 2022г. | ПППН УИиСН | А100-QT-0130/1 |  |  |
| 26 | Газоанализатор стационарный фотоионизационный | RAEGuard 2 PID | (0-1000) ppm (I – C4H8, изобутилен) | D0320003D6 | 2023г. | ВиК | QT 1 |  |  |
| 27 | Комплекс газоаналитических систем серии POLYTRON-REGARD | Polytron 7000 | (0-30) ppm HCL | ARNE-1107 | 2020г. | ПСН, РХ | E903-QRA0019 |  |  |
| Командировочные расходы Исполнителя, (без НДС), тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (без учёта НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 12 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (НДС включительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Место поверки – по месту эксплуатации газоанализаторов на территории Заказчика (ТОО “ПНХЗ”, г.Павлодр, ул. Химкомбинатовская 1). |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________                                                                                    __________________

- (подпись, печать)                                                                                                                                           (подпись, печать)