Приложение №1

к Технической спецификации

**Основные объемы выполняемых работ**

**по техническому обследованию объектов недвижимого имущества**

**Лот № - по Атыраускому НУ на сумму 1 305 480,00 тенге без НДС**

**Наименование работы:** «Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества (Техническое обследование конструкции зданий и сооружений ЛПДС «Уральск» Атырауского нефтепроводного управления)»

**Регион, место оказания работы:** Западно-Казахстанская область

**Срок оказания работы**: с даты заключения договора по 30 сентября 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Место нахождение объекта** | **Строительный объем, м3** |
| 1 | СЕЗОННАЯ МОЙКА | Автоколонна ЛПДС «Уральск» | 158,00 |
| 2 | ЗДАНИЕ АВТОГАРАЖА НА 8 АВТОМАШИН | НПС «Большой Чаган» | 3373 |
|  | **Итого по АНУ** |  | **3 531**  |

|  |
| --- |
| **Условия выполнения работ** |
| **1.** | **Цель выполнения работ:** | Определение конструктивных особенностей и оценка технического состояния конструкции зданий и сооружений соответствие их действующим нормам и правилам и определение их возможной дальнейшей эксплуатации. |
|  | **Состав и содержание выполняемых работ.** | **Подготовительный этап:** - запрос исходных данных: существующая проектно-сметная документация, заключения экспертизы, заключения по инженерно-геологическим изысканиям, исполнительно-техническая документация, разрешительная документация, проведенные ранее технические обследования и ремонтные работы;- ознакомление с особенностями существующего и будущего технологического процесса, режимов эксплуатации; - составление и согласование с Заказчиком Проекта производства работ по обследованию конструкции зданий и сооружений с местами необходимых вскрытий конструкций (при необходимости), для организации и выполнения Заказчиком всех необходимых действий по подготовке объекта к выполнению технического обследования. Проект производства работ должен включать объем полевых работ, перечень технических средств для выполнения обследования, состав бригад с указанием квалификации специалистов, календарный план производства работ (с учетом выдачи экспертного заключения).Проект производства работ должен быть составлен Исполнителем и направлен официальным письмом в подписанном виде на согласование в обособленное структурное подразделение Заказчика. **Полевые работы при обследовании зданий и сооружений должны включать в себя:**  - визуальный осмотр фактического технического состояния строительных конструкций и их элементов с фотофиксацией дефектов и повреждений;- инженерно-геологические изыскания (при необходимости);- обмеры необходимых геометрических параметров здания или сооружения, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов; - геодезические наблюдения; - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;  - выполнение земляных работ для вскрытия фундаментов (при необходимости, по результатам визуального осмотра); - отбор образцов материалов фундаментов для лабораторных испытаний (при необходимости, по результатам визуального осмотра); - определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; - определение толщины защитного слоя бетона;  - определение целостности материала в конструкции при одностороннем доступе, поиска инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин, а также измерения толщины объекта контроля; - измерение влажности объекта контроля диэлькометрическим методом- определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций; - определение отклонений, в том числе недопустимых отклонений параметров технического состояния фундаментов от требований норм, проектной документации или требований обеспечения технического процесса;  - георадиолокационное зондирование фундаментов (при необходимости, по результатам визуального осмотра);- экспериментальное определение основных динамических характеристик строительных конструкций (при необходимости) - определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий на фундаменты с учетом влияния деформаций- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки; - поверочный расчет несущей способности зданий и сооружений;  - анализ причин появления дефектов и повреждений. Все сопутствующие работы (в том числе земляные) по вскрытию, подготовке поверхности элементов оснований и фундаментов для проведения неразрушающего контроля, а также восстановление защитных покрытий оснований и фундаментов (при наличии) и обратная засыпка рабочих котлованов проводится силами Подрядчика.**Составление экспертного заключения** по техническому обследованию надежности и устойчивости конструкции зданий и сооружений**:** Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости сооружений должно содержать: - титульный лист (наименование организации исполнителя, наименование объекта, кем утверждается, регистрационный номер);  - содержание заключения;  - перечень исходных данных, предоставленных Заказчиком обследования;  - общее описание площадки расположения обследуемого объекта (описание расположения площадки, климатических условий, инженерно-геологических условий площадки);  - объемно-планировочные и конструктивные решения (описание принятых объемно-планировочных и конструктивных решений);  - результаты обследования (описание проведенных обследований, выявленных дефектов и нарушений); - составление дефектной ведомости; - результаты поверочного расчета (указание используемой расчетной программы, описание расчетной схемы, таблица сбора нагрузок, расчетные модели объекта, протокола расчета, схемы усилий в несущих элементах, выводы по расчетной части);- приложения (фотоматериалы, графические материалы).  - вывод по результатам обследования;  - рекомендации;  - по результатам обследования, разработать рекомендации по усилению обследуемых конструкции зданий и сооружений, оснований и фундаментов (при необходимости) - приложения (фотоматериалы, графические материалы, исполнительная съемка). Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости конструкции зданий и сооружений, выдаваемое Подрядчиком, подписывается всеми аттестованными экспертами, проводившими техническое обследование, проставляется персональный штамп экспертов, утверждается первым руководителем организации и заверяется печатью Подрядчика. Экспертное заключение предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе по каждому зданию и сооружению и в одном экземпляре на электронном носителе (флэш-накопитель) на все здания и сооружения по каждому НУ.В проекте производства работ должны быть указаны специалисты согласно перечню привлекаемых работников (рассмотренного на стадии тендерных процедур) включающиеся в себя:- аттестованного эксперта на право выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений (количество не менее 1 чел., с опытом работы не менее 5 лет), с подтверждающими документами: электронная копия аттестата право выполнения технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, и диплома о высшем профессиональном образовании в сфере строительства, документа, подтверждающего опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК), а также должен быть закреплен за компанией потенциального поставщика и состоять в реестре аккредитованных организаций по техническому обследованию зданий и сооружений уполномоченного органа (глава 3, п. 17 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709);- аттестованного эксперта по экспертизе проектов по специализации конструктивная часть (количество не менее 1 чел., с опытом работы не менее 5 лет), с подтверждающими документами: электронная копия аттестата по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации: конструктивная часть и диплома о высшем профессиональном образовании в сфере строительства, документа, подтверждающего опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК), а также должен быть закреплен за компанией потенциального поставщика и состоять в реестре аккредитованных организаций по техническому обследованию зданий и сооружений уполномоченного органа (глава 3, п. 17 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709);- инженер-геодезиста (количество не менее 1 чел., с опытом работы не менее 5 лет), с подтверждающими документами: электронная копия с диплома о высшем образовании в сфере (области) геодезии, документа, подтверждающего опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК), а также должен быть закреплен за компанией потенциального поставщика и состоять в реестре аккредитованных организаций по техническому обследованию зданий и сооружений уполномоченного органа (глава 3, п. 17 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709);- персонал в области неразрушающего контроля III уровня контроля (количество не менее 1, с опытом работы не менее 5 лет), с подтверждающими документами: сертификат и/или удостоверение в соответствии с СТ РК ISО 9712 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю»: визуально-измерительному, ультразвуковому, выданный органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17024, документ, подтверждающий опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК);- персонал в области неразрушающего контроля II уровня контроля (количество не менее 2, с опытом работы не менее 3 лет), с подтверждающими документами: сертификат и/или удостоверение в соответствии с СТ РК ISО 9712 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю»: визуально-измерительному, ультразвуковому, проникающими веществами, магнитопорошковому, тепловизионному выданный органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17024, документ, подтверждающий опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК);- персонал в области неразрушающего контроля II уровня контроля (количество не менее 1, с опытом работы не менее 3 лет), с подтверждающими документами: сертификат и/или удостоверение по неразрушающему контролю: замеру твердости, документ, подтверждающий опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК).- специалист, прошедший внешнее обучение по георадиолокации с применением георадара (количество не менее 1, с опытом работы не менее 3 лет), с подтверждающими документами: электронные копии диплома о высшем профессиональном образовании в сфере строительства и сертификата, подтверждающего прохождение обучения по георадиолокации с применением георадара, выданного заводом-изготовителем либо его представительством, документ, подтверждающий опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК);- инженер-сметчик (количество не менее 1, с опытом работы не менее 5 лет), с подтверждающими документами: электронная копия диплома о высшем профессиональном образовании в сфере строительства, документ, подтверждающий опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК), сертификат, подтверждающий прохождение обучения по формированию сметных расчетов в программном обеспечении.- специалист, прошедший обучение с аппаратно-программным мобильным диагностическим комплексом (количество не менее 1, с опытом работы не менее 5 лет), с подтверждающими документами: электронная копия диплома о высшем профессиональном образовании в сфере строительства, документ, подтверждающий опыт работы (согласно пунктов 3 и 5 статьи 35 Трудового кодекса РК), сертификат/свидетельство, подтверждающее прохождение обучения/инструктажа с аппаратно-программным мобильным диагностическим комплексом для определения основных динамических характеристик строительных конструкций, определение собственных колебаний объекта, выданного производителем/разработчиком оборудования.При выполнении полевых работ персонал Исполнителя должен соответствовать минимальному количеству и квалификационным требованиям в соответствии с вышеуказанными требованиями к персоналу Исполнителя (персонал в области неразрушающего контроля, геодезист и аттестованные эксперты), необходимость проведения полевых работ специалистами: специалист, прошедший внешнее обучение по георадиолокации с применением георадара, инженер-сметчик, специалист, прошедший обучение с аппаратно-программным мобильным диагностическим комплексом, должна определяться при запросе исходных данных, ознакомлений с особенностями существующего и будущего технологического процесса, режимов эксплуатации, составлении и согласовании с Заказчиком Проекта производства работ по обследованию конструкции зданий и сооружений.В экспертном заключении и техническом отчете необходимо представить (в т.ч. на электронном носителе):- фотографии основных элементов зданий и сооружений, где выполнялось обследование,- фотографии мест, где выполнялся неразрушающий контроль (при наличии металлоконструкции),- фотографии дефектных мест.Графическая часть заключительного отчета представляется в Microsoft Visio.Исполнитель может дополнить вышеуказанный порядок оформления своими дополнительными предложениями. |