Приложение №7 к Договору – Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды ТОО «Ak Su KMG»;

от «___» ________ 2023 года №_____

Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Подрядчик и привлеченные им для выполнения Работ третьи лица (далее совместно - Подрядчик) в ходе выполнения Работ на объекте обязуется соблюдать все требования действующего законодательства Республики Казахстан (далее - РК), включая законодательство об охране труда, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, включая, но не ограничиваясь:

  - Экологическим кодексом РК;

  - Трудовым кодексом РК;

  - Лесным кодексом РК;

  - Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

  - «О гражданской защите»;

и иными нормативными правовыми актами, стандартами, правилами, включая внутренние нормативные документы Заказчика.

  - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на строительной площадке, где выполняются Работы.

  - Подрядчик вправе выполнять Работы только при наличии всех разрешительных документов (лицензий, разрешений, сертификатов, и т.п.), предусмотренных законодательством РК, выдаваемых уполномоченными государственными органами в установленном порядке.

  - Подрядчик обязан по запросу Заказчика документально подтверждать свое соответствие законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям, путем направления их в адрес Заказчика в течение 3 (три) дней с даты получения запроса от Заказчика.

  - Все работники Подрядчика для выполнения Работ должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РК. Все работники Подрядчика для выполнения Работ должны проходить периодический, ежегодный медицинский осмотр. Подрядчик обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников в течении 3 (трех) календарных дней до допуска работника на объект Заказчику или по запросу, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса.

  - Все Работы проводятся при наличии планов производства работ, разработанных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком и согласованных (при необходимости) с заинтересованными организациями. В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан письменно согласовать изменение плана производства работ с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней.

  - В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика в порядке, установленном Договором, третьих лиц (субподрядчиков/подрядчиков и т.д.), включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящими Требованиями и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

  - Подрядчик обязуется до начала Работ предоставить Заказчику:

- перечень локальных нормативных документов, характеризующий систему управления охраны труда (стандарты, положения, инструкции по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и др.) с приложением соответствующих документов;

- положение о системе управления охраны труда (или иной аналогичный документ);

- предоставить данные об лицах, ответственных за охрану труда, пожарную безопасность, за безопасное ведение производство работ с применением подъемных сооружений, за безопасное производство работ на высоте и иных лицах, с приложением соответсвующих копий сертификатов/аттестатов/квалификационных удостоверений;

- предоставить Заказчику перечень работников Подрядчика и/или субподрячика для выполнения работ на выделенном участке объекта. В сопроводительном письме указывается список работников с перечислением предоставленных прав, обязанностей и зон ответственности, с приложением документов, согласованных с Заказчиком.

  - Перед началом выполнения Работ Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком места складирования материалов, места установки техники и агрегатов, места выполнения Работ, места подключения к источникам электро-, водоснабжения, способы прокладки временных линий электропередачи, водопроводов для собственных нужд с учетом расположения действующих коммуникаций с составлением соответствующих схем, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика, а также схем, требующихся при выполнении Работ в стесненных условиях на объекте Заказчика и в условиях постоянного пребывания и движения работников Заказчика, Подрядчика, субпорядчиков и третьих лиц.

  - Подрядчик до начала производства любых работ на территории и объектах Заказчика должен принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках.

  - До начала выполнения Работ Подрядчик обязан обеспечить:

  - прохождение его работниками вводного инструктажа по промышленной и пожарной безопасности, охране труда;

  - принятие участия в предстартовом собрании, проводимом Подрядчиком на объекте и при обязательном участии ответственных лиц за выполнение Работ, бригадиров и специалистов по промышленной и пожарной безопасности, охраны труда Подрядчика. Целью собрания является изучение конкретных технических, технологических, организационных и проектных требований, предъявляемых к Работам для обеспечения безопасности работников Подрядчика, Заказчика и третьих лиц. Указанное собрание организовывается Подрядчиком;

  - обеспечить медицинскую помощь своему персоналу в случае травматизма на рабочем месте или ухудшения здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов, а также принять меры по обеспечению медицинской эвакуации в лечебное учреждение;

  - обеспечить свой персонал аптечками первой помощи на рабочих местах, а также организовать пункты по оказанию медицинской помощи на объекте.

  - В ходе выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется:

2.5.1.	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора, предоставить Заказчику перечень работников Подрядчика и/или субподрячика для выполнения работ на выделенном участке объекта. В сопроводительном письме указывается список работников с перечислением предоставленных прав, обязанностей и зон ответственности, лица ответственные за соблюдение требований безопасности и охраны труда, с приложением документов, согласованных с Заказчиком.

2.5.2.	Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организацийи и иных третьих лиц, при нахождении на территории Заказчика.

2.5.3.	В случае если в течение выполнения Работ по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований безопасности и охраны труда, то Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о данном факте в течение 1 (одного) календарного дня.

2.5.4.	В случае выявления Заказчиком в результате проверки или иным образом фактов несоблюдения Подрядчиком требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды согласовать с Заказчиком план и сроки устранения таких нарушений.

2.5.5.	Информировать соответствующие уполномоченные органы (в тех случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством РК) и Заказчика обо всех авариях, инцидентах, происшествиях и травмах, связанных с выполнением Работ.

2.5.6.	Незамедлительно докладывать Заказчику об аварийных ситуациях, несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), порче имущества, включая инциденты Заказчика или третьей стороной, нанесение ущерба окружающей среде.

2.5.7.	Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев расследуется в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с участием представителей Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РК. По требованию Заказчика включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика. Предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику.

2.5.8.	Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных и контролирующих органов и Заказчика проверок состояния промышленной, экологической и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, мероприятий по надзору за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объекте.

2.5.9.	Весь персонал Подрядчика обеспечить в полном объеме средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и использовать их во время нахождения на объекте, в том числе, но не ограничиваясь: спецодеждой (защитная обувь, защитная каска, защитные очки, перчатки/ рукавицы и тд.), и иными СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с работами рисков. Обеспечить своих работников/привлеченных третьих лиц: сертифицированной специальной одеждой с логотипом или элементами фирменного стиля организации для идентификации принадлежности таких лиц, сертифицированными средствами защиты. Обеспечить наличие копий сертификатов на используемые специальную одежду и средства защиты.

2.5.10.	В случае нарушения работником Подрядчика и/или третьего лица правил применения СИЗ и спецодежды, отстранить такое лицо от выполнения работ и удалить с объекта до момента устранения выявленных нарушений.

2.5.11.	Отстранить от работы работников Подрядчика вплоть до удаления с территории объекта, нарушающих требования, установленных действующим законодательством РК правил, норм в области пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и т.д., положений, стандартов.

2.5.12.	Обеспечить необходимые и достаточные меры безопасности и защиты жизни и здоровья для работников Заказчика, Подрядчика и населения в зоне выполнения Работ в соответствии с действующим законодательством РК.

2.5.13.	Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения, необходимых в чрезвычайных ситуациях на рабочих местах (огнетушители, песок и др.), а также их хранение и обновление в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности.

2.5.14.	Устранить выявленные Заказчиком нарушения. В том случае, если немедленное устранение замечаний невозможно, то Работы будут приостановлены (в полном объеме или частично) до полного выполнения плана корректирующих мероприятий. Подрядчик обязан устранить выявленное нарушение и предоставить Заказчику уведомление об устранении нарушений в области пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и т.д.

2.5.15.	Прекратить Работы в случае обнаружения непосредственной опасности для людей, имущества или окружающей среды и немедленно уведомить Заказчика о прекращении Работ, о причинах их прекращения и о предполагаемых сроках возобновления Работ.

2.5.16.	Обеспечивать содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), а также оборудования и механизмов, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.

2.5.17.	Подрядчик должен обеспечивать безопасность и надлежащие условия хранения всех машин, оборудования, инвентаря и другого имущества, используемого на объекте, независимо от того, кому они принадлежат.

2.5.18.	Обеспечить в соответствии с законодательством РК соблюдение работниками Подрядчика	санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований включая, но не ограничиваясь:

    - создать для работников комфортные хозяйственно-бытовые условия;

    - обеспечить работников питьевой водой и санитарно-гигиеническими устройствами, отвечающими нормативным требованиям законодательства РК;

    - обеспечить свой персонал станциями или сосудами для питьевой воды, а также создать приемлемые условия для отдыха;

    - оборудовать бытовые помещения для приема пищи в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

    - регулярно проводить дезинсекционные и дератизационные мероприятия;

    - обеспечить соблюдение работниками режима труда и отдыха в соответствии с требованиями Трудового кодекса РК;

    - обеспечить наличие у каждого работника документа, подтверждающего квалификацию, а также удостоверений и протоколов об аттестации, проверке знаний по промышленной безопасности, электробезопасности и охране труда для допуска к работам и видам деятельности, в том числе к работам повышенной опасности.

2.5.19.	Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах объекта ограждений, предупредительных знаков и надписей, обеспечить отсутствие на них помех и препятствий.

2.5.20.	Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток.

2.5.21.	Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговлю) алкогольными, наркотическими, токсическими, психотропными, взрывчатыми веществами, оружием (в том числе, охотничьим) и боеприпасами.

2.5.22.	Допускать на объект только прошедший предварительный, периодический медицинский осмотр персонал, не имеющий противопоказаний к выполняемым видам работ. Подрядчик не допускает к выполнению Работ на объект Заказчика работников, не прошедших обязательных медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

2.5.23.	Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, установленного проведением медицинским освидетельствованием.

При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения у работника при исполнении им трудовых обязанностей Подрядчик обязан отстранить от работы данного работника с составлением акта о состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти медицинское освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту. Отказ (уклонение) от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения работников Подрядчика приравнивается к выявлению факта нахождения работника Подрядчика на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на момент проведения проверки и влечет наложение штрафа. Отказ (уклонение) от медицинского освидетельствования оформляется актом с указанием имеющихся признаков опьянения. В акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского освидетельствования. Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны или других незаинтересованных лиц. Результаты медицинского освидетельствования, а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью. В случае выявления в течение рабочей смены работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения Подрядчик производит замену отстраненных работников на работников с соответствующей квалификацией, а также немедленно уведомляет о данном факте Заказчика.

2.5.24.	Проводить работы, связанные с повышенной опасностью в соответствии с оформленным в установленном порядке и утверждённым нарядом-допуском, и планом производства Работ.

2.5.25.	В рамках обеспечения противоэпидемической безопасности в случае введения режима повышенной готовности и/или чрезвычайной ситуации, которые вводятся органами государственной власти РК, связанных с пандемиями, эпидемиями, эндемиями соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и норм, устанавливаемых органами исполнительной власти и нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

2.5.26.	Выполнить требования законодательства РК и внутренних документов Заказчика в области управления отходами. Подрядчик обязан обеспечить ознакомление с данным документом своих специалистов, задействованных в выполнении Работ.

2.5.27.	Складировать отходы производства (металлолом, отходы промышленных отходов и т.п.) и материалы, необходимые для проведения Работ, в местах, согласованных с Заказчиком.

2.5.28.	По мере накопления отходов производства и потребления собственными силами вывезти отходы производства на специализированные накопители.

2.5.29.	По окончании выполнения Работ произвести уборку, планировку территории и вывезти отходы производства.

2.5.30.	Представить Заказчику копии документов, подтверждающих утилизацию и (или) размещение отходов, образованных при выполнении Работ на объекте.

2.5.31.	Обеспечить в любое время суток в сопровождении представителя Подрядчика беспрепятственное посещение объекта представителей Заказчика для осуществления производственного контроля по вопросам гражданской защиты, в том числе промышленной и пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда.

2.5.32.	По письменному требованию Заказчика предоставлять письменную информацию об условиях труда лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ.

2.5.33.	Оказывать содействие Заказчику в проведении им проверок информации об условиях труда лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ.

2.5.34.	По письменному требованию Заказчика предоставлять табель учета рабочего времени лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ.

- ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик имеет право:

- Проводить плановые и внеплановые посещения объекта, целевые аудиты на месте производства Работ на предмет исполнения Подрядчиком требований по пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, промышленной безопасности и т.д.

- Требовать от Подрядчика отстранения от работ любых работников, которые по мнению Заказчика ведут себя небезопасным образом, некомпетентны или недобросовестно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по письменному разрешению Заказчика.

- В случае выявления нарушений требований по пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, промышленной безопасности и т.д., которые могут причинить вред жизни и здоровью работников Заказчика и/или Подрядчика, Заказчик вправе приостановить выполнение Работ до устранения нарушений. Временная приостановка Работ, оформленная указанием со сроками устранения выявления нарушений, продолжается до момента устранения и выдачи разрешения на возобновление Работ от Заказчика.

- На иные действия предусмотренное Договором и законодательством РК.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - Подрядчик несет полную ответственность в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и окружающей среды за своих работников и работников привлекаемых им субподрядчиков и все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ, в том числе за необходимую подготовку работников Подрядчика по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности охраны труда и окружающей среды, а также по безопасным методам выполнения работ.

  - Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного, в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки (в т.ч., штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).

  - Подрядчик несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

  - При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками, производящие в процессе работы, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

- ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

  - В ходе проверок, по результатам выявленных нарушений специалистом по охране труда составляется «акт – предписание о выявленных нарушениях по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды» (далее - Акт).

  - Составленный Акт направляется для его рассмотрения и подписания Подрядчику.

  - Подрядчик обязуется рассмотреть и подписать соответствующий Акт в течении 1 (одного) рабочего дня с момента его получения.

  - В случае несогласования с нарушениями, указанные в акте Подрядчик имеет право, в течении указанного в пункте 5.3. настоящих Требований, срока обжаловать указанный акт, направив мотивированный отказ в его подписании Заказчику.

  - Заказчик обязуется рассмотреть возражения Подрядчика и вынести соответствующее решение, отменив, изменив, либо оставив в силе указанные в Акте замечания.

  - В направленном Подрядчику Акте указывается категория нарушений по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды:

- Категория I - за несоблюдение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, которые создают непосредственную угрозу для жизни, здоровья как личной, так и участников строительства, окружающей среды. За каждое в акте нарушение на подрядную организацию налагается штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. При этом Заказчик вправе приостановить Работы по Договору или в одностороннем порядке расторгнуть Договор;

- Категория II - за несоблюдение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, которые не создают непосредственной угрозы для жизни здоровья как личной так и участников строительства, окружающей среды. За каждое в акте нарушение на подрядную организацию налагается штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге.

  - Перечень нарушений по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, входящих в Категорию I указаны в приложении 1 к настоящим Требованиям. Все остальные нарушения по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды входят в Категорию II.

  - За каждое нарушение в Акте на Подрядчика выписывается предписание со сроками исполнения.

  - При повторном нарушении требований по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, Подрядчик выплачивает штраф в двойном размере.

  - За невыполнение предписания в указанные сроки, выданное специалистом по охране труда, на Подрядчика налагается дополнительный штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) тенге.

  - Сумма набранных штрафов подсчитывается в конце месяца и высчитывается с суммы по акту выполненных работ Подрядчика, допустившие нарушение требований правил охраны труда.

  - Подрядчик согласен, что сумма штрафа за несоблюдение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды удерживается из стоимости выполненных работ по акту выполненных работ за месяц, предшествующий произошедшему несчастному случаю (в случае отсутствия объемов выполненных работ в предыдущем месяце – от стоимости выполненных работ в текущем , либо последующем месяце).

| - ЗАКАЗЧИК: - ТОО «Ak Su KMG» | - ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| - Генеральный директор - _______________ У. Бисакаев - м.п. | - Директор - ________________ _________ - м.п. |

Приложение 1

к Требованиям в области охраны труда,

промышленной и пожарной безопасности

и охраны окружающей среды

Перечень нарушений

по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, входящих в Категорию I

| № | Наименование нарушений |
| --- | --- |
| 1. | Допущение по вине Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) несчастного случая со смертельным исходом работника Заказчика, работника Подрядчика (привлеченных им третьих лиц), в том числе при дорожно-транспортном происшествии. |
| 2. | Допущение по вине Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) несчастного случая с тяжелым исходом, групповой несчастный случай, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, повлекшего причинение травм работнику(ам) Заказчика, работнику(ам) Подрядчика (привлеченных им третьих лиц). |
| 3. | Допущение по вине Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) несчастного случая с легким исходом, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, повлекшего причинение травм работнику(ам) Заказчика, работнику(ам) Подрядчика (привлеченным им третьим лицам). |
| 4. | Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошла авария, пожар или инцидент (по классификации согласно законодательству РК). |
| 5. | Любой факт сокрытия Подрядчиком (привлеченных им третьих лиц) несчастного случая, аварии, пожара и инцидента, последствий стихийных бедствий либо не сообщение в течение 24 часов с момента их возникновения, рассматривается как серьезное нарушение или невыполнение условий Договора. |
| 6. | Нарушение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) правил противопожарного режима в РК: курение вне отведенных для этого местах, разведение костров в охранной зоне объекта Заказчика, а также совершение действий, нарушающих (изменяющих) установленные режимы функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации. |
| 7. | Появление работников Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) на объекте Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или иного опьянения, а равно пронос, провоз (попытка провоза, проноса), владение, хранение. Распространение работниками Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) алкогольсодержащих напитков, наркотических и токсических, психотропных веществ на объекте Заказчика, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования. |
| 8. | Пронос, провоз (попытки провоза, проноса) Подрядчиком (привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика, владение, хранение, распространение, транспортировка на объекте Заказчика: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных подразделениями Заказчика в пределах своей компетенции, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. |
| 9. | Нахождение на объекте Заказчика работника Подрядчика (привлеченных им третьих лиц), отсутствующего в списке допущенных Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных им третьих лиц), предоставленного Заказчику. |
| 10. | Выполнение Работ Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) на объекте Заказчика при отсутствии, соответствующим образом оформленного акта-допуска на объекте, а равно выполнение работ на объекте Заказчика не допущенного, не проинструктированного персонала Подрядчика. |
| 11. | Выполнение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) работ повышенной опасности без наряда-допуска, разрешения, оформленного согласно действующим документам и инструкциям Заказчика, либо при отсутствии ответственного лица на месте производства огневых работ, газоопасных работ, земляных работ, согласно наряд-допуска, либо проведение работ с нарушениями и/или не выполненными мерами безопасности, указанных в наряде- допуске, разрешении (работа без защитных средств, работа без противогаза в условиях наличия газа, не проведен инструктаж исполнителям работ и т.п.). |
| 12. | Нарушение Подрядчиком правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также проведение работ без соответствующей спецодежды, средств индивидуальной защиты (защитные каски, пояса, веревки и т.п.), когда данное требование установлено законодательством РК, локальными нормативными актами Заказчика и заключенным Договором. |
| 13. | Загромождение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) подъездов к средствам пожаротушения и пожарным гидрантам, оборудованием и материалами, загромождение путей эвакуации в зданиях и на объекте Заказчика. |
| 14. | Выполнение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом ручного, механизированного, электрифицированного, абразивного и эльборового, пневматического, инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания, гидравлического, ручного пиротехнического, не укомплектование бригад необходимыми техническими устройствами и оборудованием. |
| 15. | Отсутствие на месте проведения Работ повышенной опасности ответственного за их проведение. |
| 16. | Нарушение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) установленных действующим законодательством РК, подзаконными актами и заключенным Договором схем расстановки Агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники. |
| 17. | Разводка временных электросетей выполнена с нарушениями нормативных документов РК. |
| 18. | Нарушения нормативных правовых актов при эксплуатации электрооборудования и электроустановок, временных сетей электроснабжения на объекте Заказчика, в том числе переданных в аренду (пользование). |
| 19. | Нарушения при производстве работ грузозахватными приспособлениями, неисправность грузозахватных приспособлений. |
| 20. | Не исполнение ранее выданных требований, предписаний представителями Заказчика, а также государственных надзорных органов, игнорирование, без уважительных причин, совещаний по технике безопасности, созываемых Заказчиком. |
| 21. | Несоблюдение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, включая твёрдые коммунальные отходы (ТКО), в том числе: - за неселективное накопление отходов; - за отсутствие маркировки (идентификации) контейнеров для накопления отходов; - за несвоевременный вывоз отходов, переполнение контейнеров с отходами; - за размещение контейнеров с отходами в местах, не предусмотренных для их размещения; - за накопление отходов на открытых, необорудованных местах; - за сброс вод любого состава (включая неочищенных загрязненных сточных) и отходов на почву (грунт); 7) за слив отходов бетонной смеси от промывки барабанов автобетоносмесителей и других видов отходов на почву (грунт). |
| 22. | Нарушение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) правил охраны поверхностных и подземных водных объектов, водопользования, в том числе: - за нарушение режима охранных зон и прибрежных полос водных объектов; - за мойку автотранспорта, спецтехники машин на территории Заказчика и вне отведённых мест; - загрязнение ледяного покрова водных объектов, либо загрязнение водоохранных зон водных объектов отходами, вредными (химическими) веществами; 4) за сброс сточных вод любого состава (включая неочищенных загрязненных сточных) в водные объекты; захоронение (слив) отходов, вредных (химических) веществ (материалов) в водных объектах. |
| 23. | Нарушение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) правил охраны атмосферного воздуха, в том числе: - сжигание отходов (мусора); - выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения; нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него; - нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры; - выпуск в рейс автомобиля или другого механического транспортного средства, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами РК. |

| - ЗАКАЗЧИК: - ТОО «Ak Su KMG» | - ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| - Генеральный директор - _______________ У. Бисакаев - м.п. | - Директор - ________________ _________ - м.п. |