Приложение № 2 к Тендерной документации

по электронному тендеру по закупке

услуг по техническому обслуживанию систем

автоматической пожарной сигнализации,

 установленных на объектах АО «Казахтелеком»

**Техническая спецификация закупаемых услуг**

1. Потенциальный поставщик должен оказать услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, установленных на объектах АО «Казахтелеком». При этом техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации должно включать в себя следующие процедуры.

1) Внешний осмотр - контроль технического состояния системы автоматической пожарной сигнализации (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно), в том числе средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств автоматической пожарной сигнализации по внешним признакам.

2) Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения системой автоматической пожарной сигнализации части или всех свойственных ей функций, определенных ее назначением.

3) Профилактические работы - работы планово - предупредительного характера для поддержания системы автоматической пожарной сигнализации в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей систем, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов системы автоматической пожарной сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

2. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации должно производиться согласно Приложению № 1 к Технической спецификации закупаемых услуг и включать в себя осуществление плановых регламентных мероприятий, необходимых для содержания систем автоматической пожарной сигнализации в исправном состоянии, согласно пункту 1 Технической спецификации закупаемых услуг, в том числе:

1) Внешний осмотр составных элементов системы (приемно-контрольных приборов, концентраторов, расширителей, блоков индикации, источников бесперебойного питания, звуковых, речевых, световых оповещателей всех типов, компьютера, пожарных извещателей всех типов) на наличие механических повреждений, грязи, следов коррозии, прочности крепления, сохранности пломб;

2) Профилактические услуги по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления составных элементов системы;

3) Протяжка клемных соединений составных элементов системы (приемно-контрольных приборов, концентраторов, расширителей, блоков индикации, источников бесперебойного питания, звуковых, речевых, световых оповещателей всех типов, пожарных извещателей всех типов);

4) Проверка формирования извещения «Пожар» приемно-контрольным прибором, блоком индикации при воздействии на пожарные извещатели имитаторами факторов пожара (дым, аэрозоль для проверки извещателей);

5) Проверка формирования извещения «Пожар» приемно-контрольным прибором, блоком индикации от ручных пожарных извещателей;

6) Проверка основного и резервного электропитания и переключение электропитания с основного источника на резервный;

7) Проверка формирования извещения «Пожар» приемно-контрольным прибором, блоком индикации при питании от резервного источника;

8) Проверка выдачи извещения «Неисправность» приемно-контрольным прибором, блоком индикации при обрыве или коротком замыкании ШС и линий управления;

9) Проверка сопротивления оконечных резисторов ШС (кОм);

10) Проверка сопротивления проводов ШС (кОм);

11) Проверка прокладки и крепления ШС. Устранение провисов ШС.;

12) Обслуживание и проверка работоспособности дымовых и ручных пожарных извещателей;

13) Проверка световых оповещателей всех типов (Табло "Выход"; "Стрелка" и.т.п.);

14) Проверка работоспособности блоков речевого оповещения;

15) Проверка работоспособности звуковых оповещателей;

16) Проверка работоспособности голосовых оповещателей;

17) Диагностирование аккумуляторных батарей (А/час);

18) Тестирование релейных модулей;

19) Проверка заземления;

20) Проверка сопротивления изоляции электропроводок;

21) Тестирование, и в случае необходимости, отладка компьютера, отображающего состояние работы всех систем в “online” режиме;

22) Проверка целостности линии интерфейса;

23) Проверка работоспособности UPS;

24) Проверка работоспособности преобразователя интерфейса;

25)Проверка работы программного обеспечения системы автоматической пожарной сигнализации;

26) Проверка мониторинга всей системы автоматической пожарной сигнализации.

3. Согласно подпункту 3) пункта 1 Технической спецификации потенциальный поставщик в рамках технического обслуживания должен произвести замену или восстановление элементов системы автоматической пожарной сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность в разрезе лотов согласно Приложению к Технической спецификации.

**Предъявляемые требования к закупаемым услугам**

1. Для качественного и своевременного оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации потенциальный поставщик должен предоставить:

1.1. Представить сведения о наличии употенциального поставщика: не менее 5 (пяти) работников, имеющих высшее техническое образование по специальности «Пожарная безопасность; не менее 15 (пятнадцати) работников, имеющих высшее техническое или среднее техническое образование; у представленных работников должен быть непрерывный стаж работы в качестве специалиста, осуществлявшего контроль, или руководство, или непосредственно работы по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации за последние 3 (три) года. Сведения об окончании учебного заведения подтверждаются соответствующими документами (Диплом, аттестат и т.д.). Наличие требуемого стажа работы подтверждающих трудовую деятельность работника подтверждается: электронными копиями трудового договора или трудовыми книжками;

1.2. Представленные работники (п.1.1.) должны пройти обучение, занятия, курсы, семинары, повышение квалификации у всех указанных производителей оборудования систем автоматическойпожарной сигнализации, либо их официальных дистрибьюторов, представителей(приложить подверждающие документы) согласно Приложения № 1 к Технической спецификации, подтвержденные официальными сертификатами или свидетельствами;

1.3. Представленные работники (п.1.1.) должны иметь допуски к работам на высоте (предоставить копии протоколов проверки знаний, копии допусков работ на высоте).

1.4. Представленные работники (п.1.1.) должны быть аттестованы по "Правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (предоставить копии протоколов проверок знании электробезопасности до 1000 В; копии допусков по электробезопасности до 1000В).

1.5. Представленные работники (п.1.1.) должны пройти проверку знаний в объеме пожарно-технического минимума (предоставить копии протоколов проверок знании, копии допусков).

2. Если при проведении технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, выявится необходимость произвести замену или восстановление элементов системы автоматической пожарной сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность, то потенциальный поставщик должен заменить или восстановить указанные элементы за свой счет.

Замена или восстановление элементов систем автоматической пожарной сигнализации производится с целью восстановления их работоспособного состояния в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании. Обеспечение работ по замене или восстановлению элементов систем автоматической пожарной сигнализации материально - техническими ресурсами (запасными частями, отдельными элементами систем, материалами и т.д.) осуществляется потенциальным поставщиком за свой счет.

3. Потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть объект/объекты предполагаемых к оказанию услуг. Вся информация, полученная потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении объекта/объектов, используется им для подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на посещение объекта/объектов потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача потенциальным поставщиком тендерной заявки означает, что проверка объекта/объектов произведена и существующие условия приняты им, либо потенциальный участник принял решение не проводить посещение (осмотр) объекта/объектов, что в обоих случаях подтверждает полное согласие потенциального поставщика о принятии условий Тендерной документации**.**

4. Потенциальный поставщик при оказании услуг по данному тендерув обязательном порядке должен согласовать с представителем Заказчика предполагаемые к использованию, монтажу, установке материалы и оборудование в случае их замены.

 **«Техническое предложение Заявки на участие в тендере должна содержать»:**

1) техническую спецификацию на предлагаемые к оказанию услуги, Приложением № 1 «Перечень оборудованияустановленных на объектах АО "Казахтелеком", подлежащих техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации», к Технической спецификации закупаемых услуг. Техническая спецификация должна включать описание технологическогорешения, инженерного обеспечения, организации оказания услуг по данному тендеру, расчеты стоимости оказанияуслуг;

2)документы, подтверждающие соответствие предлагаемых услуг Технической спецификации, которые могут бытьпредставлены в текстовой форме, в виде чертежей и данных и должны включать:

- подробное описание основных технических и эксплуатационных характеристик предлагаемых услуг;

- подробное описание имеющихся ресурсов (техника, оборудование, запасные части, специальные инструменты) идействующих цен на все запасные части, специальные инструменты, необходимые для надежного и непрерывногооказания услуг;

3)комментарии к технической спецификации, демонстрирующие достаточное соответствие услуг этимспецификациям, или же документ, отражающий отклонения и исключения от требований, установленных вТехнической спецификации, предоставленной заказчиком тендера. Допускается несоответствие техническойспецификации потенциального поставщика технической спецификации к тендерной документации, еслипредлагаются услуги с более техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками.

**Приложение № 1**

к технической спецификации

закупаемых услуг

**Перечень оборудования, установленного в филиалах АО "Казахтелеком", подлежащего техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Модель и страна производителя установленного оборудования.**  |
| 1 | Сервисная Фабрика Алматинского региона, г. Алматы, Алматинская область | Программное обеспечение "ОРИОН", С2000,С2000 БИ, С 2000-К, С2000-СП-1, ПКП Сигнал 20П (Болид, Россия); Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан),"Магистратор", "Гранд Магистр"(Магистраль, Россия); "Кварц", Гранит (Сибирский Арсенал, Россия), ВЭРС-ПК (ВЭРС, Россия). |
| 2 | Дирекция "Телеком Комплект", г.Алматы | Программное обеспечение "ОРИОН", С2000-СП-1, Сигнал 20П, С2000 (Болид, Россия ); "Магистратор", "Гранд Магистр", (Магистраль, Россия); "Кварц", Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); ВЕРС-ПК, (ВЭРС, Россия),Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан) |
| 3 | Сервисная Фабрика Центрального Региона г. Нур-Султан, Акмолинская область | Программное обеспечение "ОРИОН", С2000-СП-1, Сигнал 20П, С2000 (Болид, Россия ); "Магистратор", "Гранд Магистр", (Магистраль, Россия); "Кварц", Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); ВЕРС-ПК, (ВЭРС, Россия). Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан) |
| 4 | Сервисная Фабрика Центрального Региона города г. Караганда, Карагандинская область | Программное обеспечение "ОРИОН", С2000-СП-1, Сигнал 20П, С2000 (Болид, Россия ); "Магистратор", "Гранд Магистр",(Магистраль, Россия); "Кварц", Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); ВЕРС-ПК, (ВЭРС, Россия); . Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан). |
| 5 | Дирекция "Телеком Комплект",г.Нур-Султан | "Магистратор", "Гранд Магистр", (Магистраль, Россия),Камкор GSM, (Эгида Group, Казахстан) |
| 6 | Сервисная Фабрика Южного регионаг. Шымкент, Туркестанская область | Программное обеспечение "ОРИОН", С2000, С 2000 КДЛ, Сигнал 20П (Болид, Россия);"Магистратор",Грант Магистр (Магистраль, Россия); Вектор, Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан),Гранит(Сибирский Арсенал, Россия). |
| 7 | Сервисная Фабрика Южного регионаг. Тараз, Жамбылская область | Программное обеспечение "ОРИОН", С2000-СП-1, Сигнал 20П,С2000 (Болид, Россия); "Магистратор", Грант Магистр (Магистраль, Россия), Кварц, Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан),ВЭРС-ПК (ВЭРС, Россия). |
| 8 | Сервисная Фабрика Южного региона г. Кызылорда, Кызылординская область | Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); Вектор, Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), Магистратор, Гранд магистр (Магистраль, Россия). |
| 9 | Сервисная Фабрика Северного региона г. Костанай, Костанайская область | Программное обеспечение "ОРИОН" С2000 БИ, С2000-К,С2000-СП-1, ПКП Сигнал 20П С2000 (Болид, Россия); "Магистратор", "Гранд Магистр" (Магистраль, Россия); ВЕРС-ПК (ВЭРС, Россия); Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан). |
| 10 | Сервисная Фабрика Северного региона г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область | Программное обеспечение "Орион" С2000 БИ, С2000-К, С2000-СП-1, ПКП Сигнал 20П С2000 (Болид, Россия); Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); ВЭРС-ПК (ВЭРС, Россия); Магистратор, Гранд-Магистр (Магистраль, Россия); Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), Гранит (Сибирский Арсенал, Россия). |
| 11 | Сервисная Фабрика Западного региона г. Актобе, Актюбинская область | Программное обеспечение "ОРИОН" С2000 БИ, С2000-К,С2000-СП-1, ПКП Сигнал 20П С2000 (Болид, Россия); "Магистратор", "Гранд Магистр",(Магистраль, Россия), "Кварц", ВЕРС-ПК, Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан),ВЕРС-ПК, (ВЭРС, Россия). |
| 12 | Сервисная Фабрика Западного регионаг. Атырау, Атырауская область | Программное обеспечение "ОРИОН" С 2000 БИ, С 2000-К,С 2000-СП-1, ПКП Сигнал 20П С2000 (Болид, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), Гранит (Сибирский Арсенал, Россия), "Магистратор", "Гранд Магистр" (Магистраль, Россия). |
| 13 | Сервисная Фабрика Западного региона г. Уральск, Западно-Казахстанская область | С 2000-СП-1, ПКП Сигнал 20П С2000 (Болид, Россия ); "Магистратор", "Гранд Магистр" (Магистраль, Россия); ВЕРС-ПК, (ВЭРС, Россия) ,Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), Гранит (Сибирский Арсенал, Россия). |
| 14 | Сервисная Фабрика Западного региона г. Актау, Мангистауская область | Программное обеспечение "ОРИОН", С2000-СП-1, Сигнал 20П С2000 (Болид, Россия ); "Кварц", Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); Вектор, Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан),"Гранд Магистр" (Магистраль, Россия). |
| 15 | Сервисная Фабрика Восточного региона г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область | Программное обеспечение "ОРИОН" С 2000-СП-1, Сигнал 20П С2000 (Болид, Россия ); "Магистратор", "Гранд Магистр" (Магистраль, Россия); "Кварц", Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); ВЕРС-ПК, (ВЭРС, Россия); Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан). |
| 16 | Сервисная Фабрика Восточного региона г. Павлодар, Павлодарская область | Программное обеспечение "ОРИОН", С2000-СП-1, Сигнал 20П, С2000 (Болид, Россия ); "Магистратор", "Гранд Магистр",(Магистраль, Россия); "Кварц", Гранит (Сибирский Арсенал, Россия); ВЕРС-ПК, (ВЭРС, Россия); . Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан). |

**Приложение № 2**

к технической спецификации

закупаемых услуг

**Перечень объектов АО "Казахтелеком", на которых смонтированы системы автоматической пожарной сигнализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Кол-во объектов** | **Площадь помещений оборудованных АПС (в м.кв.)** |
|
| **1** | **Сервисная Фабрика Алматинского региона** |  |  |
| 1 | Адм. здание ЦА | г. Алматы, ул. Фурманова, 240 "а"  |  1 | 5 960,00 |
| 2 | Адм. здание ЦА | г. Алматы, ул. Фурманова, 240 "б" |  1 | 5 723,20 |
| 3 | Здание ГП ОДС | г.Алматы ул. Есенова 23/7 | 1 | 2 984,30 |
| 4 | Производственная база ТУСМ-1 | г.Алматы, ул.Ермака, 17 | 1 | 2 568,50 |
| 5 | ТУСМ-1 Произв.база Ремизовка  | г.Алматы пр. аль-Фараби, 134 | 1 | 716,30 |
| 6 | ТУСМ-1 ЦЛКС-11  | Алматинская обл. Карасайский р-он г. Каскелен ул. Аблайхана, 190 | 1 | 839,60 |
| 7 | ТУСМ-1 ЦЛКС-14  | Алматинская обл. Илискии р-он г.Капчагай ул. Сейфулина, 2А | 1 | 3 845,90 |
| 8 | ТУСМ-1 ЦЛКС-14 НРП  | Алматинская обл. Илискии р-он г.Капчагай ул. Сейфулина, 2А | 1 | 181,48 |
| 9 | ТУСМ-1 ЦЛКС-15  | Алматинская обл, г. Талдыкурган, м-н "Жетысу", 10 | 1 | 1 806,90 |
| 10 | ТУСМ-1 ЦЛКС-16  | Алматинская обл, Панфиловскии р-он, с. Конуролен Бейбитшилик, 5 | 2 | 16,00 |
| 11 | ТУСМ-1 КЗ ЦЛКС-14  | Алматинская обл. Кербулакскии р-он п. Сарыозек в/городок, д.72 | 1 | 634,60 |
| 12 | ТУСМ-1 КЗ ЦЛКС-15 | Алматинская область Саркандский район г. Сарканд ул. Тауелсыздык, 292 | 1 | 452,80 |
| 13 | ТУСМ-1 ЦЛКС-19 КЗ Достык | Алматинская обл. Алакольский р-н п. Достык, ул.Темиржолшылар, 11А | 1 | 107,40 |
| 14 | ЦЛКС-10 ТУСМ-1 | Алматинская обл. Енбекшиказахский р-он с. Байдибек би (Маловодное), ул. Кавказская, 15 б | 2 | 209,70 |
| 15 | ТУСМ-1 ЦЛКС-14 НРП Акши  | Алматинская обл. Илийский р-он с. Акши | 2 | 48,00 |
| 16 | ТУСМ-1 ЦЛКС-14 НРП Каншенгиль  | Алматинская обл. Жамбылский р-н п. Каншингель | 2 | 48,00 |
| 17 | ТУСМ-1 ЦЛКС-12 | Жамбыл. обл Кордайскии р-н ст. Отар, ул. Азербаева, 20 | 1 | 1 283 |
| 18 | ТУСМ-1 ЦЛКС-13 КЗ Хантау | Жамбылская обл. Моинкумский р-он. ст. Хантау, ул. Биназара, Дом 24. | 1 | 460 |
| 19 | ТУСМ-1 ЦЛКС-13 КЗ Хантау | Жамбылская обл. Моинкумский р-он. ст. Хантау, ул. Биназара, Дом 24. | 1 | 460 |
| 20 | ГЦУСТ, г. Алматы |  г. Алматы, ул. Панфилова, 129 | 1 | 11 078,10 |
| 21 | Дирекция информационных систем - филиал АО "Казахтелеком" | г. Алматы, ул. Чайковского, д.39-39А/113 угол ул. Жибек жолы, с 1-3 этаж, подвал. (4 эт.- ДСТИ) | 1 | 2 754,20 |
| 22 |  АТС -47 | г. Алматы, мкр. Коктем 3, дом.21б | 1 | 1 693,90 |
| 23 | РДТ "Алматытелеком" ЦТПСР АТС-26 | г.Талдыкорган,9-Площадка д.20 | 1 | 228,50 |
| 24 | РДТ "Алматытелеком" | г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 27Б | 1 | 3 907,60 |
| 25 | РДТ "Алматытелеком" | г.Талдыкорган, ул.Акын Сара 155 | 1 | 4 230,70 |
| 26 | РДТ "Алматытелеком" АТЦ | г.Талдыкорган, ул.Сулеева 50 | 1 | 1 350,00 |
| 27 | РДТ "Алматытелеком", ООЗ склады | г.Талдыкорган, ул.МомышУлы 113 | 1 | 6 400,00 |
| 28 | РДТ "Алматытелеком" ЦТЭ АТС-22 | г.Талдыкорган,мкр.Жетысу, д.1 | 1 | 364,00 |
| 29 | РДТ "Алматытелеком", помещения центральной производственно-технической лаборатории | г.Талдыкорган, 9-ая площадка, дом 20 | 1 | 323,15 |
| 30 | Енбекшиказахский ЛТЦ | АТС Есик ул.Абая 109а | 1 | 1 340,60 |
| 31 | Капшагайский ЛТЦ | г.Капшагай ул.Жамбыла 11 | 1 | 1 387,30 |
| 32 | Карасайский ЛТЦ |  г.Каскелен ул.Байгазиева 37а | 1 | 863,80 |
| 33 | Каратальский ЛТЦ АТС-2 |  г.Уштобе ул.Кабанбай батыра, 57 | 1 | 1 625,00 |
| 34 | Саркан-Аксуский ЛТЦ | г.Сарканд ул.Тәуелсіздік, № 114 | 1 | 1 334,00 |
| 35 | Саркан-Аксуский ЛТЦ , ЭАТС с.Лепсы | Саркандский р-он, с.Лепсы,ул.Нурпеисова ,д.2  | 1 | 776,16 |
| 36 | Саркан-Аксуский ЛТЦ, ЭАТС с.Койлык | Саркандский р-он, с.Койлык,ул.Маметова ,д.42  | 1 | 1 334,00 |
| 37 | Талгарский ЛТЦ |  г.Талгар ул.Аблайхана 86 | 1 | 968,50 |
| 38 | Талгарский ЛТЦ | с.Даулет , ул. Центральная б/н кв2 | 1 | 66,80 |
| 39 | Талгарский ЛТЦ | с.Кендала , ул. Центральная 14 кв2 | 1 | 64,50 |
| 40 | Текели-Ескельдинский ЛТЦ АТС-42 |  г.Текели ул.Косманавтов, 8 | 1 | 2 114,00 |
| 41 | Каратальский ЛТЦ АТС-2 |  г.Уштобе ул.Кабанбай батыра, 57 | 1 | 1 625,00 |
| 42 | Каратальский ЛТЦ АТС с.Кальпе | с.Кальпе ул.Бекенова 19  | 1 | 113,00 |
| 43 | Каратальский ЛТЦ АТС с.1Мая | с.Кокпекты (1Мая) ул.Ибраимова 1 | 1 | 9,00 |
| 44 | Каратальский ЛТЦ АТС с.Тастобе | с.Тастобе, ул. Карымбай би, 21 | 1 | 50,00 |
| 45 | Каратальский ЛТЦ АТС с.Ескельды | с.Ескельды ул.Жансугурова 5 | 1 | 78,00 |
| 46 | Каратальский ЛТЦ АТС с.Ельтай | с.Ельтай ул.Конаева 5 | 1 | 40,00 |
| 47 | Каратальский ЛТЦ АТС с.Канабек | с.Канабек ул.Саринова 1 | 1 | 75,00 |
| 48 | Кербулакский ЛТЦ | с.Сары-Озек ул. Маметова №4 | 1 | 3 263,00 |
| 49 | Кербулакский ЛТЦ Жоламан АТС | с.Жоламан ул.Жоламан №1 | 1 | 70,00 |
| 50 | Кербулакский ЛТЦ Сары-Бастау АТС | с.Сары-Бастау ул.Абая№9 | 1 | 42,00 |
| 51 | Кербулакский ЛТЦ Коянкоз АТС | Ул.Майлина15 | 1 | 61,00 |
| 52 | Кербулакский ЛТЦ Когалы ПУТ | с.Когалы ул.Желтоксан201 | 1 | 772,00 |
| 53 | Коксуский ЛТЦ | п.Балпык би ул.Мырзабекова 36 | 1 | 831,00 |
| 54 | Коксуский ЛТЦ с.Коксу | ст. Коксу, ул. Оракты батыр 1 | 1 | 15,75 |
| 55 | Коксуский ЛТЦ с. Алгабас | с.Алгабас, ул. Батыржан, 56 | 1 | 21,00 |
| 56 | Коксуский ЛТЦ с.Мамбет | с. Мамбет, ул.Мамбет, 16 | 1 | 27,50 |
| 57 | Коксуский ЛТЦ с.Талапты | с.Талапты, ул.Тулебаева 2 | 1 | 12,00 |
| 58 | Коксуский ЛТЦ с.Амангельды | с. Амангельды ул.Н Аманбай | 1 | 12,00 |
| 59 | Панфиловский ЛТЦ АТС Жаркент  | Панфиловский р-н г. Жаркент, ул. Головацкого, 125 | 1 | 1 300,00 |
| 60 | Райымбекский ЛТЦ |  Здание РУТ с.Кеген ул.Конаева 104 | 1 | 1 203,00 |
| 61 | Райымбекский ЛТЦ | АТС с.Нарынкол Ул. Райымбек 27 | 1 | 861,97 |
| 62 | Райымбекский ЛТЦ | АТС с.Жаланаш ул.Байгабылова 18 | 1 | 321,00 |
| 63 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Аксай ул.Абдигулова б/н | 1 | 21,00 |
| 64 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Алгабас ул.Жунисова 11 | 1 | 38,00 |
| 65 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Болексаз ул.Кулшашар 29 | 1 | 34,00 |
| 66 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Жамбыл ул.Алтынсарин 21 | 1 | 18,00 |
| 67 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Жылысай ул.Избасар 6 | 1 | 48,00 |
| 68 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Кайнар ул.Касеинов 4 | 1 | 24,00 |
| 69 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Какпак ул.Калиев 6 | 1 | 29,00 |
| 70 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Карасаз ул.Макатаева12 | 1 | 24,00 |
| 71 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Каратоган ул.Абай 5 | 1 | 32,00 |
| 72 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Каркара ул.Тюпская 28 | 1 | 42,00 |
| 73 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Кызыл-Шекара ул.Маметова 4 | 1 | 19,00 |
| 74 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Сарыбастау ул.Сокпакбаева | 1 | 27,00 |
| 75 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Сарыжаз ул.Молдагулова 24 | 1 | 32,00 |
| 76 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Саты ул.Ултаракова б/н | 1 | 28,00 |
| 77 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Сумбе ул. Ауезова 16 | 1 | 40,00 |
| 78 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Талас ул.Мыхитан улы 10 | 1 | 24,00 |
| 79 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Текес  | 1 | 48,00 |
| 80 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Тогызбулак ул.Субанкулова 81 | 1 | 31,00 |
| 81 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Туюк ул.Монбекбаев 18 | 1 | 40,00 |
| 82 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Узынбулак ул.Молдахметов 43 | 1 | 51,00 |
| 83 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Шалкоде ул.Конаев 7 | 1 | 24,00 |
| 84 | Райымбекский ЛТЦ | АТС Шырганак ул.Сегизбай улы б/н | 1 | 27,00 |
| 85 | Саркандский ЛТЦ | г.Сарканд ул.Тәуелсіздік, № 114 | 1 | 1 334,00 |
| 86 | Текелийский ЛТЦ п. Рудничный ГУТ АТС-47 | п. Рудничный ул. Ескельды би | 1 | 41,40 |
| 87 | Уйгурский ЛТЦ Админстративный здания | с.Чунджа ул.Арзиева 67. Адм. здания  | 1 | 831,23 |
| 88 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Калжат ул. Розбакиева б/н | 1 | 12,00 |
| 89 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Кетмен ул. Жалилова б/н | 1 | 23,10 |
| 90 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с. Дубунь ул.Жибек Жолы б/н | 1 | 23,28 |
| 91 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Дардамты ул. Розбакиева б/н | 1 | 51,90 |
| 92 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Бахар ул. Бахар 17 | 1 | 30,60 |
| 93 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Актам ул. Ауезова б/н | 1 | 40,00 |
| 94 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Малый Аксу ул. Убулова б/н | 1 | 14,80 |
| 95 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Сумба ул. Дуатбек б/н | 1 | 47,09 |
| 96 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Чарын ул. Манапова б/н | 1 | 12,00 |
| 97 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | Таможня-Колжат, 100 км автотрассы Чунжа - Китай | 1 | 11,80 |
| 98 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Малый Дехан ул.Гожамярова б/н | 1 | 36,00 |
| 99 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Сункар ул.Сатаев б/н | 1 | 28,00 |
| 100 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Ташкарасу ул.Кунаева 11 | 1 | 65,00 |
| 101 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Чошанай ул.Нуров 17 | 1 | 34,20 |
| 102 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с. Тигермень ул.Муллашев б/н | 1 | 13,86 |
| 103 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Большой Аксу ул. Тохнияз 36 | 1 | 29,19 |
| 104 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Ават ул. Розбакиева б/н | 1 | 13,86 |
| 105 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | уч.Арасан, 50 км автотрассы Чунжа-Китай | 1 | 11,80 |
| 106 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Ширин ул. Тын 6/1 | 1 | 18,00 |
| 107 | Уйгурский ЛТЦ АТС  | с.Кыргызсай ул. Алахунова 5 | 1 | 55,00 |
| 108 | Уйгурский ЛТЦ склады ЛТЦ | с.Чунджа ул.Арзиева 67. Адм. здания  | 1 | 368,21 |
| 109 | Аксуский ЛТЦ | Арасан ул Турганбек 22 | 1 | 15,00 |
| 110 | Аксуский ЛТЦ ЭАТС с . Аксу | с.Аксу, ул. Туменбаева, д.1 | 1 | 151 |
| 111 | Аксуский ЛТЦ ЭАТС | с.Жансугурова ул.Желтоксан №3  | 1 | 635 |
| 112 | Алакольский ЛТЦ | г. Ушарал, ул. Конаева 74 | 1 | 528 |
| 113 | Алакольский ЛТЦ | а. Кабанбай, ул. Аблайхана 292 | 1 | 528 |
| 114 | Балхашский ЛТЦ |  с.Баканас ул.Конаева 74 | 1 | 326 |
| 115 | Ескельдинский ЛТЦ | п.Карабулак ул.Сатпаева 67/69 | 1 | 810 |
| 116 | Ескельдинский ЛТЦ АТС 240 | с.Ельтай ул. Суюнбая 2А  | 1 | 30 |
| 117 | Ескельдинский ЛТЦ | с.Сырымбет ул.Абая | 1 | 10 |
| 118 | Ескельдинский ЛТЦ | с.Алдабергенова ул.Көшкінбай  | 1 | 15 |
| 119 | Ескельдинский ЛТЦ | с.Бақтыбай ул.Школьная | 1 | 40 |
| 120 | Ескельдинский ЛТЦ | с.Жалгызагаш ул. Орманова | 1 | 10 |
| 121 | Ескельдинский ЛТЦ | с.Жетысу ул. Доскожанова | 1 | 10 |
| 122 | Жамбылский ЛТЦ | с Узынагаш ул Жамбыла 1 | 1 | 37 |
| 123 | Жамбылский ЛТЦ |  с. Фабричный ул.Журунова 3 | 1 | 30 |
| 124 | Илийский ЛТЦ | п.Отеген батыра,ул. Титова 16А | 1 | 958 |
| 125 | АТС-21\28 | г. Алматы, Шаляпина, 4 а | 1 | 2 800,00 |
| 126 | АТС-22\23/24 | г. Алматы, Аксай 2, 38 а (маречика 38 а) | 1 | 3 600,00 |
| 127 | АТС-76 | г. Алматы, Улукбека, 6 | 1 | 2 250,00 |
| 128 | АТС-20/29 | г. Алматы, Ладыгина, 34 | 1 | 3 200,00 |
| 129 | RASM-8 | п. Мамыр Касина, 18 а | 1 | 92,00 |
| 130 | RASM-2 | п. Мамыр Касина, 18 а | 1 | 42,00 |
| 131 | RASM-5 | п. Дружба, ул.Ленина 22 | 1 | 64,00 |
| 132 | АТС пос.Кирова | г. Алматы, Ленина 18 | 1 | 28,00 |
| 133 | АТС п.Калкаман | г. Алматы, ул Исатая 34 | 1 | 140,00 |
| 134 | АТС 40/41 ул Брусиловского 70 | г. Алматы, г.Алматы | 1 | 4 500,00 |
| 135 | АТС42/43 | г. Алматы, г.Алматы ул.Джамбула, 190 | 1 | 3 000,00 |
| 136 | АТС48 | г. Алматы, ул. Гагарина,272 | 1 | 4 500,00 |
| 137 | АТС68 | г. Алматы, ул. Джумалиева, 108 | 1 | 1 500,00 |
| 138 | Заря востока | г. Алматы, ул. Новая Садовая, 100 | 1 | 200,00 |
| 139 | К-з-53 | г. Алматы, ул Казакова 9 | 1 | 700,00 |
| 140 | АТС74 | г.Алматы, ул.Жарокова,189 | 1 | 3 000,00 |
| 141 | АТС-30 | г.Алматы, ул.Жургенова 9 | 1 | 3 500,00 |
| 142 | АТС-79 | г. Алматы, ул. Чайковског 39 | 1 | 1 600,00 |
| 143 | АТС-35 | г. Алматы, ул.Р.Зорге 17а | 1 | 2 400,00 |
| 144 | АТС-31 | г. Алматы, ул.Казанская 31 | 1 | 400,00 |
| 145 | АТС-52 | г. Алматы, ул.Дунентаева 6а | 1 | 400,00 |
| 146 | АТС-905 | г. Алматы, ул.Бейсибаева 47а | 1 | 400,00 |
| 147 | АТС-900 | г. Алматы, ул.Шемякина 55 | 1 | 495,00 |
| 148 | АТС-512 | г. Алматы, мик. Алтай 1, 2 "а" | 1 | 288,00 |
| 149 | АТС-52 | г. Алматы, мик. Айнабулак 3, 174 | 1 | 390,00 |
| 150 | АТС-901 | г. Алматы, 13 воен. городок | 1 | 120,00 |
| 151 | АТС-570 | г. Алматы, ул.Коммунаров, 70 "а" | 1 | 72,00 |
| 152 | АТС-941 | г. Алматы, ул.Казыбаева, 9 | 1 | 36,00 |
| 153 | АТС-944 | г. Алматы, ул.Акан Сери, 152 "а" | 1 | 24,00 |
| 154 | АТС-73 | г. Алматы, ул.Панфилова, 72/74 | 1 | 10 000,00 |
| 155 | Цен.агентство | г. Алматы, ул.Жибек Жолы, 100 | 1 | 2 000,00 |
| 156 | монтерский домик | г. Алматы, ул.Панфилова, 129 | 1 | 600,00 |
| 157 | АТС-ИЯФ  | г. Алматы, ул. Каипова, 5 | 1 | 200,00 |
| 158 | АТС-Ужет | пос. Ужет | 1 | 72,00 |
| 159 | АТС-988  | г. Алматы, м-н Дорожник, 35 | 1 | 75,00 |
| 160 | АТС-91 | г. Алматы, пр. Достык, 38 | 1 | 200,00 |
| 161 | АТС-Карасу | г. Алматы, пос. Карасу | 1 | 36,00 |
| 162 | АТС 92 | г. Алматы, ул. Курмангазы, 112 | 1 | 20,00 |
| 163 | Турксиб | г. Алматы, ул. Оспанова, 160 | 1 | 14,40 |
| 164 | АТС-347 | г. Алматы.м-н Кулагер д.7 | 1 | 70,00 |
| 165 | ЦТО | мкр.Шанырак ул.Бирлик,1 | 1 | 2 000,00 |
| 166 | АТС-347 | г. Алматы.м-н Кулагер д.7 | 1 | 70,00 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Алматинского региона** | **170** | **146 431,05** |
| **2** | **Дирекция "Телеком Комплект", г.Алматы** |  |  |
| 1 | Офис ДТК 5-этажное здание | г.Алматы, ул.Толе би 291 "Б" | 1 | 1 662,90 |
| 2 | Адм. здание на балансе ДТК, ныне офис Д "АИКТ" | г.Алматы, ул.Толе би 291 "Б" | 1 | 1 276,40 |
| 3 | База "Алматыкомплект" | г.Алматы, ул. 2-я Гончарная, 145 "А" | 1 | 6 357,00 |
| **Итого ДТК Алматы** | **3** | **9 296,30** |
| **3** | **Сервисная Фабрика Центрального Региона г. Нур-Султан** |  |  |
| 1 | АТС-21 | г.Астана, ул.Кенесары, 55 | 1 | 3 379,40 |
| 2 | АТС-37 | г.Астана, ул.Тархана, 18 | 1 | 770,70 |
| 3 | Центральное Агентство | г.Астана, ул.Ауэзова, 16 | 1 | 597,30 |
| 4 | База МТО | г.Астана, пр.Республики, 64 | 1 | 766,20 |
| 5 | RSU 395 (АТС-395) | г.Астана, пр.Республики, 64 | 1 | 1 816,30 |
| 6 | RAIU 6 (АТС-24) | г.Астана, ул.Атасу, 19 | 1 | 532,60 |
| 7 | Административно-технологический комплекс | г.Астана, ул.Сауран, 12 | 1 | 4 552,00 |
| 8 | АТС-37 (склады) | г.Астана, ул.Тархана, 18 | 1 | 310,00 |
| 9 | Административное здание | г. Кокшетау, ул.Абая, 108 | **1** | 4 839,80 |
| 10 | Есильский РПУТ | г. Есиль, ул. Киевская, 63А | 1 | 860,40 |
| 11 | Бурабайский РПУТ | г. Щучинск, ул. Абылай хана, 48 | 1 | 423,50 |
| 12 | Щучинская база  | г..Щучинск, ул. Трудовая, 20 | 1 | 2 579,10 |
| 13 | Сандыктауский РПУТ (адм.здание) | п. Балкашино, ул.Абылай хана, 126 а | 1 | 680,30 |
| 14 | Зерендинский РПУТ | с. Зеренда, ул.Мира, 61. | 1 | 383,90 |
| 15 | Зерендинский здание ЛТУ с. Красный яр | с. Красный яр, ул Абая 36 | 1 | 1 115,60 |
| 16 | Здание АТС 77 | г. Кокшетау, м-н Юбилейный, 2 а | 1 | 745,20 |
| 17 | КМТС | г. Кокшетау, Северная промзона | 1 | 980,40 |
| 18 | Здание ЦТЭ, 1-3 этаж | г. Кокшетау, ул.Абая, 108 | 1 | 1 502,00 |
| 19 | боксы для автотранспорта | г. Кокшетау, ул.Абая, 108 | 1 | 600,00 |
| 20 | ЦЭиК | г. Кокшетау, ул.Абая, 108 | 1 | 197,40 |
| 21 | Здание электрокорпуса, АТС-23 | г. Кокшетау, ул.Абая 108 | 1 | 2 084,00 |
| 22 | Здание АХУ и ТЦ | г. Кокшетау, ул.Абая 108 | 1 | 320,50 |
| 23 | Помещения Атбасарского РПУТ | г. Атбасар, ул. Валиханова 3 | 1 | 1 419,00 |
| 24 | Жаксынский РПУТ | п. Жаксы, ул.Ленина, 10 | 1 | 917,20 |
| 25 | Бурабайский РПУТ | г. Щучинск, гаражи склад ул. Трудовая | 1 | 423,50 |
| 26 | ЦЛКС-102 | г.Астана ул. Байтурсынова 99 | 1 | 681,00 |
| 27 | Имущественный комплекс ТУСМ-10  |  г. Астана ул. Московская 35 | 1 | 1 726,00 |
| 28 | ЦЭТО | Акмолинская обл. г. Акколь | **1** | 900,00 |
| 29 | ЦЛКС-104 НРП ТУСМ-10 |  Акмолинская обл. г.Есиль | 1 | 22,00 |
| 30 | ЦЛКС-104 НРП ТУСМ-10 | Акмолинская обл. ст.Жаксы | 1 | 29,00 |
| 31 | УРС-1 |  г. Астана ул. Московская 35 | 1 | 147,00 |
| 32 | ТУСМ-10 УРС-31 Техздание, гаражи дизельная | г.Щучинск | 1 | 268,30 |
| 33 | ТУСМ-10 НРП Атбасар | г.Атбасар ул.Ч. Валиханова, 3 | 1 | 25,00 |
| 34 |  ТУСМ-10 НРП Астраханка | п. Астраханка, ул. Аль-Фараби, 49 | 1 | 17,00 |
| 35 | ТУСМ-10 ЦЛКС-1010 | г.Щучинск ул. Рабочая 54 | 1 | 256,00 |
| 36 | ТУСМ-10 ЦЭТО, ЦЛКС-101 техздание  | Акмолинская обл. г.Акколь ул Пушкина 171 а | 1 | 529,70 |
| 37 | ТУСМ-10 ЦЭТО Гаражи | Акмолинская обл. г.Акколь ул Пушкина 171 а | 1 | 558,18 |
| 38 | ПРС-4 | Акмолинская обл.Атбасарский р-он.П.Мариновка | 1 | 143,00 |
| 39 | ПРС-3 | Акмолинская обл.Астраханский р-он.разъезд Астраханка | 1 | 135,00 |
| 40 | ТУСМ-10 Тех.здание ЦЛКС-106 и склады 1,2,3 Боксы 1,2,3,4,5 (с 2017 года КЗ ЦЛКС-1010) | г.Кокшетау, ул.Шевцовой 20 | 1 | 927,00 |
| 41 | ТУСМ-10 ЦЭТО ДСЦ | г.Акколь ул. Жибек-Жолы 12 | 1 | 432 |
|  **ИТОГО Сервисная Фабрика Центрального Региона г. Нур-Султан**  | **41** | **39 592,48** |
| **4** | **Дирекция "Телеком Комплект", г.Астана** |  |  |
| 1 | База "Акмолакомплект" | г.Астана, шоссе Алаш, 12 "А" (бывш. пер. Угольный) | 1 | 1 192,40 |
| **ИТОГО ДТК АСТАНА** | **1** | **1 192,40** |
| **5** | **Сервисная Фабрика Центрального Региона города г. Караганда** |  |  |
| 1 | АТС-72 |  г.Караганда, мкр.Орбита1,д.11/2 | 1 | 800,00 |
| 2 | АТС-73/74 |  г.Караганда,ул.Строителей 4. | 1 | 4 200,00 |
| 3 | АТС-24 |  г.Караганда,19 мкр.д.57 | 1 | 5 000,00 |
| 4 | АТС-45 |  г.Караганда,мкр.12, д.51 | 1 | 276,85 |
| 5 | АТС-47 |  г.Караганда,ул.Жакибаева,146 | 1 | 500,00 |
| 6 | АТС-53 |  г.Караганда,мкр.21, д.4/1 | 1 | 400,00 |
| 7 | АТС-56 |  г.Караганда,ул.Чижевского,17. | 1 | 2 400,00 |
| 8 | АТС-51 | г.Караганда,ул.Н.Абдирова, д.43/3 | 1 | 900,00 |
| 9 | АТС-41 | г.Караганда.Бухар-Жирау,39 | 1 | 2 100,00 |
| 10 | Здание р/с Алтай |  г.Караганда,ул.Чижевского,10-а | 1 | 140,05 |
| 11 | Здание МТТС | г.Караганда, ул.Ермекова,31 | 1 | 11 037,05 |
| 12 | АТС-475 |  г.Караганда,ул.Ерубаева,58  | 1 | 78,75 |
| 13 | Транспортный цех | г.Караганда, ул.Складская,10 | 1 | 2 400,00 |
| 14 | АТС-460 |  г.Караганда,мкр.15/27 | 1 | 43,50 |
| 15 | АТС-457 |  г.Караганда,14мкр.СШ-65 | 1 | 48,50 |
| 16 | Шахтинский ЛТЦ | г.Сарань, мкр.Горняк, д.1 | 1 | 4 055,90 |
| 17 | Балхашский ГПУТ, ЛТЦ | г.Приозерск, ул.Ульяновская-2 | 1 | 900,00 |
| 18 | Темиртауский ЛТЦ АТС-91 | г. Темиртау, Республики 36 | 1 | 3 465,30 |
| 19 | Жезказганский ЛТЦ АТС-72 | г.Жезказган, ул.Сатпаева,7 | 1 | 333,60 |
| 20 | Жезказганский ЛТЦ АТС-71 | г.Жезказган, ул.Есемберлина,5 | 1 | 182,60 |
| 21 | Жезказганский ЛТЦ АТС-73 | г.Жезказган, ул.Алашахана,12 | 1 | 657,90 |
| 22 | Балхашкий ЛТЦ, Актогайский ЛТУ | п. Актогай, ул. Бокейхана, д.2 | 1 | 428,90 |
| 23 | Темиртауский ЛТЦ АТС-930 | г.Темиртау, ул.Металлургов 34 | 1 | 332,10 |
| 24 | ТУСМ-2 НРП "Сарышаган" ЛТЦ-21 | Карагандинская обл., Актогайский р-н, п. Сарышаган, ул. Абая, 5 | 1 | 20,80 |
| 25 | ТУСМ-2 НРП "Балхаш" ЦЛКС-22 (КарОДТ) | Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Караменде би, 13, здание ГДТ (3- и 1-этажи) | 1 | 80,60 |
| 26 | ТУСМ-2 Гаражи ЦЛКС-22 | Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Караменде би, 13, здание ГДТ (гаражи) | 1 | 104,90 |
| 27 | ТУСМ-2 ПРС-9 (ОДТ) | Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Бокейханова 20а, здание АО "Казтелерадио" (1- и 2-этажи) | 1 | 95,70 |
| 28 | ТУСМ-2 АПС ЦЛКС-22 | Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Ленина, 29а (2 этажа) | 1 | 558,00 |
| 29 | ТУСМ-2 Техздание и гараж НРП Акшатау ЦЛКС-22 | Карагандинская обл., Шетский р-н, п. Акшатау, ул. Аралбаева | 2 | 219,63 |
| 30 | ТУСМ-2 Кабельное звено ЛТЦ-24 | Карагандинская обл., Осакаровский р-н, п. Осакаровка, ул. Октябрьская, 89 | 1 | 1 405,00 |
| 31 | ТУСМ-2 Техздание КЗ ЛТЦ-24 Каркаралы (ранее ЛТЦ-25) | Карагандинская обл., Каркаралинский р-н, г. Каркаралинск, ул. Аубакирова, 141 | 1 | 933,00 |
| 32 | ТУСМ-2 НРП "Жарык" КЗ ЛТЦ-24 (ранее ЛТЦ-23) | Карагандинская обл., Шетский р-н, п. Сейфуллина, ул. Сейфуллина, 41 | 1 | 23,70 |
| 33 | ТУСМ-2 Дизельная КЗ ЛТЦ-24 Жарык (ранее ЛТЦ-23) | Карагандинская обл., Шетский р-н, п. Сейфуллина, ул. Сейфуллина, 41 | 1 | 86,50 |
| 34 | ТУСМ-2 НРП "Атасу" КЗ ЛТЦ-24 (ранее ЛТЦ-23) (КарОДТ) | Карагандинская обл., Жанааркинский р-н, п. Атасу (пр.Независимости, 22); | 1 | 20,14 |
| 35 | ТУСМ-2 НРП "Жайрем" КЗ ЦЛКС-27 (ранее ЦЛКС-27) | Карагандинская обл., пгт Каражал, п. Жайрем  | 1 | 188,65 |
| 36 | ТУСМ-2 НРП "Теректы" ЦЛКС-27 (КарОДТ) | Карагандинская обл., Улытауский р-н, п. Теректы (в здании АТС); | 1 | 19,00 |
| 37 | ТУСМ-2 НРП "Жезказган" - ОРС-1 ЦЛКС-27 (КарОДТ) | Карагандинская обл., г. Жезказган (Здание ГДТ, ул. Сейфуллина, 43); | 1 | 36,00 |
| 38 | ТУСМ-2 АТЦ  | Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Защитная, 36б | 1 | 960,00 |
| 39 | ТУСМ-2 НРП "Караганда" ЛТЦ-24 (КарОДТ) | Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Ермекова, 31 | 1 | 77,00 |
| 40 | ТУСМ-2 Аппаратная НРП "Улытау" ЦЛКС-27 | Карагандинская обл., Улытауский р-н, п. Улытау (Технологический контейнер); | 1 | 10,60 |
| 41 | ТУСМ-2 Дизельная НРП "Улытау" ЦЛКС-27 | Карагандинская обл., Улытауский р-н, п. Улытау (Технологический контейнер); | 1 | 14,00 |
| 42 | ТУСМ-2 Аппаратная НРП "Косколь" ЦЛКС-27 | Карагандинская обл., Улытауский р-н, п. Косколь (Технологический контейнер) | 1 | 14,00 |
| 43 | ТУСМ-2 Дизельная НРП "Косколь" ЦЛКС-27 | Карагандинская обл., Улытауский р-н, п. Косколь (Технологический контейнер) | 1 | 17,00 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Центрального Региона города г. Караганда** | **44** | **45 565,22** |
| **6** | **Сервисная Фабрика Западного Региона города г. Актау** |  |  |
| 1 |  Дом связи АМТС-42/43 ЦИТ, СОК. | Мангистауская область г. Актау 14 мкр-н, Дом связи | 1 | 8 178,70 |
| 2 | АТС-53 | г. Актау мкр. 6 | 1 | 224,90 |
| 3 | АТС-41  | г. Актау мкр. 27 | 1 | 70,00 |
| 4 | Здание АТС | Мангистауский р-н, пос Шетпе | 1 | 196,30 |
| 5 | Здание АТС | Бейнеуский р-а. пос. Бейнеу | 1 | 238,13 |
| 6 | Здание АТС | Каракиянский р-н, пос Курык | 1 | 559,60 |
| 7 | АТС-40 мкр. 29 | г. Актау | 1 | 90,00 |
| 8 | Здание АТС | Тупкараганский РУТ, г. Форт-Шевченко | 1 | 457,50 |
| 9 | Гаражи, дизельная к Дому связи | Мангистауская область г. Актау 14 мкр-н, Дом связи | 1 | 350 |
| 10 | Техническое здание ЦЛКС-136 с.Сай-Утес  | Мангистауская область Мангистауский район с.Сай-Утес  | 1 | 162,86 |
| 11 | Техническое здание ЦЛКС-135 п.Опорный | Мангистауская область Бейнеуский район п.Опорный  | 1 | 127,70 |
| 12 | Техническое здание ЦЛКС-135 п.Бейнеу | Мангистауская область Бейнеуский район п.Бейнеу ул.Косай ата 35 | 1 | 144,00 |
| 13 | Контейнер ЦЛКС-137 п. Кендирли | Мангистауский область, Каракиянский район с. Курук, местность Кендирли  | 1 | 44,00 |
| 14 | Техническое здания ЦЛКС-137 п. Шетпе | Мангтистауский область, Мангистауский район п. Шетпе, здания " АО "Казахтелеком"  | 1 | 45,00 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Западного Региона города г. Актау** | **14** | **10 888,69** |
| **7** | **Сервисная Фабрика Западного Региона города г. Атырау** |  |  |
| 1 | Здание АТС-28 | г. Атырау, мкр.Лесхоз | 1 | 396,00 |
| 2 | АТС- 36 | г. Атырау, мкр-он Привокзальный | 1 | 280,00 |
| 3 | Здание АТС- 32 | г. Атырау, ул. Абая,6 | 1 | 3 660,00 |
| 4 | Здание АТС-24 | г. Атырау, ул.Жунусова, 1 | 1 | 1 480,00 |
| 5 | Здание АТС- 27 | г. Атырау, Пушкина "Дом связи" | 1 | 4 088,00 |
| 6 | КМТС | г. Атырау, ул. Тайманова, 1 | 3 | 1 041,00 |
| 7 | Головной предприятия (ЦТОМС г.Атырау) | Атырауская обл., пос.Макат, ул.Железнодорожная,5 | 1 | 682,00 |
| 8 | Головной предприятия (ЦТОМС г.Атырау) | Атырауская обл., пос.Махамбет, ул.Абая,15 | 1 | 467,00 |
| 9 | ЛТУ Кзылкуга | с. Миялы, ул. Абая, 29 | 1 | 682,00 |
| 10 | ЛТУ Кзылкуга | с. Сагиз, ул. Дукеева 1 | 1 | 412,00 |
| 11 | ЛТУ Индер | п. Индер, ул. Кунаева, 14 | 1 | 532,00 |
| 12 | ЛТУ Индер | п. Есбол | 1 | 109,00 |
| 13 | ЛТУ Индер | с. Коктогай | 1 | 90,00 |
| 14 | ЛТУ Индер | с. Орлик | 1 | 32,00 |
| 15 | ЛТУ Курмангазы | п. Ганюшкино, ул. Гилаева,1 | 1 | 462,00 |
| 16 | ЛТУ Исатай | п. Исатай, ул.Егемендік Қазахстан, 13 | 1 | 495,00 |
| 17 | Здания РМЦ (часть здании) База ЦЛКС-132 и АТЦ | г.Атырау. Пр.Исатая -3. ЦЛКС-132. | 1 | 198,00 |
| 18 | Здания АТС-36 ТУСМ-13 | г.Атырау ул.Баймуханова 3 | 1 | 1 445,40 |
| 19 | Техническое здания ЦЛКС-131 п. Ганюшкино | Атыруский область, Курмангазинский район п. Ганюшкино, ул. Гелаева, 1а  | 1 | 291,00 |
| 20 | Техническое здания ЦЛКС-133 п. Макат | Атыруский область, Макатский район п. Макат, ул. Железнодорожников, 5  | 1 | 284,50 |
| 21 | Здания ЦЛКС-133 п. Сагиз | Атыруский область, Кызылкогинский район п. Сагиз, здания " АО "Казахтелеком"  | 1 | 52,10 |
| 22 | Техническое здания ЦЛКС-134 г. Кулсары | Атыруский область, г. Кулсары, мкр. Центальный | 1 | 235,00 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Западного Региона города г. Атырау** | **24** | **17 414,00** |
| **8** | **Сервисная Фабрика Западного Региона города г. Актобе** |  |  |
| 1 | Здание АТС-54/56 | г. Актобе, пр-кт.Абулхаир-хана 41 |  1 | 5 312,30 |
| 2 | Здание АТС-21/22 | г. Актобе, ул.Айтеке-би, 43 |  1 | 4 259,40 |
| 3 | Агентство №1 | г. Актобе, пр.А.Молдагуловой, 36 | 1 | 420,80 |
| 4 | Алгинский ЛТЦ | Алгинский р., г.Алга, ул.Есет-Батыра, 23 | 1 | 592,81 |
| 5 | ПЛК ТУСМ-14 (трех этажное здание) | г.Актобе ул: Есет-Батыра-41а | 1 | 4 114,00 |
| 6 |  ТУСМ-14 Гаражи  | г. Актобе ул. Тургенева 60 А | 1 | 451,40 |
| 7 | Техническое здание КЗ ЦЛКС-141 ТУСМ-14 | г.Хромтау, ул Ауэзова 2 | 1 | 240,10 |
| 8 | Техническое здание ЦЛКС-142, ТУСМ-14 | п.Байганин ст.96210, ул.Конаева 18 | 1 | 210,00 |
| 9 | Техническая здание ЦЛКС-147, ТУСМ-14 | г.Шалкар ул:Жалмаганбетова №61 | 1 | 535,00 |
| 10 | Дизельная ЦЛКС-147, ТУСМ-14 | г.Шалкар ул:Жалмаганбетова №61 | 1 | 151,00 |
| 11 | Гараж и котельная ЦЛКС-147, ТУСМ-14 | г.Шалкар ул:Жалмаганбетова №61 | 1 | 335,00 |
| 12 | ТУСМ-14 Техническое здание ЦЛКС-148 | г.Кандыагаш ул ЛТЦ д-№15 | 1 | 709,00 |
|  **ИТОГО Сервисная Фабрика Западного Региона города г. Актобе**  |  **10,00**  |  **17 330,81**  |
| **9** | **Сервисная Фабрика Западного Региона города г. Уральск** |  |  |
| 1 | г. Уральск Центральное Агентство | г. Уральск проспект Достык 186 | 1 | 5 703,00 |
| 2 | г. Уральск помещение REM 217\218 | г. Уральск п. Деркул ул. Бараева 6 | 1 | 205,00 |
| 3 | г. Уральск помещение REM 238\239 | г. Уральск пр. Евразии 111 | 1 | 99,50 |
| 4 | г. Уральск помещение REM 28 | г. Уральск ул. Гагарина 36\4 | 1 | 60,00 |
| 5 | г. Уральск здание помещение АТС-22  | г. Уральск 4 мкр. д. 6 | 1 | 581,00 |
| 6 |  Дизельная КЗ ЦЛКС-143, ТУСМ-14 | Зап.Каз.обл. Бурлинский р/н г.Аксай ул.Чапаева 113 | 1 | 132,80 |
| 7 | Техническое здание УТ Айке, ЦЛКС-144, ТУСМ-14 | п.Айке, ул. Алтынсарина 4 | 1 | 156,70 |
| 8 | Техническое здание ЦЛКС-145 (п. Лубенка) ТУСМ-14 | Зап.Каз.обл. Чингирлауский р/н п.Лубенка ул. Мухамбетова, 31 | 1 | 148,10 |
| 9 | Техническое здание ЦЛКС-146, ТУСМ-14 | Зап.Каз.обл. Акжаикский р/н п.Тайпак ул.Чапаево 53 | 1 | 290,40 |
| **ИТОГО: Сервисная Фабрика Западного Региона города г. Уральск** | **9** | **7 376,50** |
| **10** | **Сервисная Фабрика Северного Региона города г. Костанай** |  |  |
| 1 | КОДТ | г. Костанай ул. Тарана 56 | 1 | 5 198,00 |
| 2 | ЦТО МС, ЦП, учебный полигон | г. Костанай пр. Аль-Фараби 71 | 1 | 3 667,96 |
| 3 | учебный кабинет, монтерская КЦ, монтерская монтеров | г. Костанай пр. Аль-Фараби 71 | 1 | 734,00 |
| 4 | ОМТО | г. Костанай ул. Казахская 20 | 1 | 34,55 |
| 5 | ОМТО | г. Костанай ул. Панфилова 2 | 1 | 1 158,03 |
| 6 | Транспортный цех | г. Костанай ул. Чернышевского 111 | 1 | 2 828,84 |
| 7 | АТС - 5/9 ЛТЦ г.Рудного ЦТО МС | г. Рудный ул. Ленина 52 | 1 | 1 324,20 |
| 8 | АТС - 4 ЛТЦ г.Рудного ЦТО МС | г. Рудный ул. Ленина 93 | 1 | 830,40 |
| 9 | Качарский ПЦ, ЛТЦ г.Рудного ЦТО МС | п.г.т. Качары 3 мкр. | 1 | 34,90 |
| 10 | ЛТЦ г.Лисаковск ЦТО МС | г. Лисаковск ул. Мира 39 | 1 | 4 354,00 |
| 11 | ЛТЦ г.Аркалыка ЦТО МС | г. Аркалык, пр. Абая, 74 | 1 | 1 662,00 |
| 12 | ЛТЦ Алтынсаринского района ЦТО МС | с. Силантьевка, ул.Ленина | 1 | 1 676,02 |
| 13 | ЛТЦ Амангельдинского района ЦТО МС | с. Амангельды, ул. Дуйсембина, 48 | 1 | 530,00 |
| 14 | ЛТЦ Аулиекольского района ЦТО МС | п. Аулиеколь ул. Байтурсынова 68 | 1 | 1 264,00 |
| 15 | ЦРРЛ п Юльевка | п. Юльевка Аулиекольского района | 1 | 15,70 |
| 16 | АТС п Кушмурун | п. Кушмурун Аулиекольского района | 1 | 72,70 |
| 17 | ЛТЦ Денисовского района ЦТО МС | п. Денисовка, ул. Калинина, 4 | 1 | 2 460,00 |
| 18 | ЛТЦ Джангельдинского района ЦТО МС | с. Торгай, ул. Алтынсарина,8. | 1 | 1 751,00 |
| 19 | ЛТЦ Житикаринского района ЦТО МС | г. Житикара, 4 мкрн, дом 57 | 1 | 1 950,00 |
| 20 | ЛТЦ Житикаринского района ЦТО МС | г. Житикара, 12 мкрн (Гараж) | 1 | 651,00 |
| 21 | ЛТЦ Камыстинского района ЦТО МС | п. Камысты ул. Ленина 35 | 1 | 769,00 |
| 22 | ЛТЦ Карабалыкского района ЦТО МС | п. Карабалык ул. Космонавтов 6 | 1 | 1 470,00 |
| 23 | ЛТЦ Карасуского района ЦТО МС | п. Карасу ул. А. Исакова 78 | 1 | 670,00 |
| 24 | Октябрьский УТ, ЛТЦ Карасуского района ЦТО МС | с.Октябрьское ул.Ленина 18 | 1 | 180,00 |
| 25 | ЛТЦ Тарановского района ЦТО МС | с.Тарановское ул.Калинина 86 | 1 | 795,00 |
| 26 | ЛТЦ Тарановского района ЦТО МС | п.Тобол ул.Станционная | 1 | 245,00 |
| 27 | ЛТЦ Костанайского района ЦТО МС | п. Затобольск, ул. Калинина, 63 | 1 | 920,00 |
| 28 | ЛТЦ Мендыкаринского района ЦТО МС | п.Боровской ул.Женис 8 | 1 | 535,00 |
| 29 | ЛТЦ Наурзумского района ЦТО МС | п. Караменды ул Шакшак Жанибека 10 | 1 | 428,00 |
| 30 | ЦРРЛ п Шолаксай  | п. Шолаксай Наурзумского района | 1 | 17,50 |
| 31 | ЛТЦ Сарыкольского района ЦТО МС | с. Сарыколь ул. Ленина 80 | 1 | 800,00 |
| 32 | ЛТЦ Узункольского района ЦТО МС | п. Узунколь, ул. Абылайхана, 69 | 1 | 1 157,00 |
| 33 | ЛТЦ Федоровского района ЦТО МС | п. Федоровка, ул. Мелехова, 52 | 1 | 859,00 |
| 34 | Производственно-техническая база ТУСМ-8 | Костанайская обл., г.Рудный ул. 50 лет Октября 59/1 | 1 | 2 114,00 |
| 35 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 ПРС-16 | Костанайская обл., г.Рудный ул. 50 лет Октября 59/1 | 1 | 186,00 |
| 36 | ТУСМ-8 Кабельное звено ЦЛКС-82 Житикара | Костанайская обл., г.Житикара, ул. Жибек Жолы, 118 | 1 | 230,00 |
| 37 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 НРП п.Адаевка | Костанайская обл., п.Адаевка НРП | 1 | 64,00 |
| 38 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 Помещение аппаратной Федоровка | Костанайская обл. с.Федоровка, ул.Мелихова, 52 | 1 | 31,00 |
| 39 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 Помещение аппаратной Карабалык | Костанайская обл., п.Карабалык, ул. Космонавтов 6 | 1 | 29,00 |
| 40 | ТУСМ-8 ЦЛКС-83 Сарыколь | Костанайская обл. п.Сарыколь, ул.Тәулсіздік, 2 | 1 | 774,00 |
| 41 | ТУСМ-8 Кабельное звено ЦЛКС-82 | г. Костанай ул. Каирбекова, 312 | 1 | 644,00 |
| 42 | ТУСМ-8 Кабельное звено ЦЛКС-83 Кушмурун | Костанайская обл. п.Кушмурун УРС | 1 | 164,00 |
| 43 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 Помещение аппаратной Костанай | г.Костанай ул.Тарана, 56 | 1 | 58,00 |
| 44 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 Помещение аккумуляторной Костанай | г.Костанай ул.Тарана, 56 | 1 | 21,00 |
| 45 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 Помещение аппаратной Аулиеколь | Костанайская обл. с.Аулиеколь ул.Байтурсынова 68 | 1 | 29,00 |
| 46 | ТУСМ-8 ЦЛКС-83 Помещение аппаратной Октябрьское | Костанайская обл. с.Октябрьское, ул.Ленина, 12 | 1 | 30,00 |
| 47 | ТУСМ-8 ЦЛКС-86 Помещение аппаратной Аркалык | г.Аркалык ул.Абая, 74 | 1 | 32,00 |
| 48 | ТУСМ-8 НРП Келлеровка | с.Келлеровка, ул.Ленина,102 | 1 | 17,00 |
| 49 | ТУСМ-8 ЦЛКС-88 Помещение аппаратной Булаево | г. Булаево, ул.Молдагуловой 7 | 1 | 151,00 |
| 50 | ТУСМ-8 ЦЛКС-88 | г. Булаево, ул.С.Муканова 14 | 1 | 274,59 |
| 51 | ТУСМ-8 ЦЛКС-85  | г. Сергеевка, ул.Желтоксан, 14 | 1 | 195,00 |
| 52 | ТУСМ-8 ЦЛКС-85 Гаражные боксы | г. Сергеевка, ул.Желтоксан, 14 | 1 | 80,00 |
| 53 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 ПРС-13 | Костанайская обл. с.Новонежинка ПРС | 1 | 124,00 |
| 54 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 ПРС-14 | Костанайская обл. с.Глазуновка ПРС | 1 | 124,00 |
| 55 | ТУСМ-8 ЦЛКС-83 ПРС-11 | Костанайская обл. с.Кайбагор ПРС | 1 | 124,00 |
| 56 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 ПРС-19 | Костанайская обл., п.Денисовка ПРС | 1 | 132,00 |
| 57 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 ПРС-17 | Костанайская обл., п.Тобол ПРС | 1 | 132,00 |
| 58 | ТУСМ-8 ЦЛКС-83 ПРС-11 | Костанайская обл. с.Кайбагор ПРС | 1 | 124,00 |
| 59 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 ПРС-13 | Костанайская обл. с.Новонежинка ПРС | 1 | 124,00 |
| 60 | ТУСМ-8 ЦЛКС-82 ПРС-14 | Костанайская обл. с.Глазуновка ПРС | 1 | 124,00 |
| 61 | ТУСМ-8 ЦЛКС-83 ПРС-9 | Костанайская обл. с.Жаныспай ПРС | 1 | 124,00 |
| 62 | ТУСМ-8 ЦЛКС-86 ПРС-29 | Костанайская обл. г.Аркалык с.Уштобе ПРС | 1 | 54,00 |
| 63 | ТУСМ-8 ЦЛКС-87 УРС-34  | Северо-Казахстанская обл. с.Обуховка | 1 | 347,70 |
| 64 | ТУСМ-8 ЦЛКС-87 ПРС-35 | Северо-Казахстанская обл. с.Рощинское | 1 | 255,40 |
| 65 | ТУСМ-8 ЦЛКС-87 УРС-36 | Северо-Казахстанская обл. с.Смирново | 1 | 260,00 |
| **ИТОГО: Сервисная Фабрика Северного Региона города г. Костанай** | **65** | **48 215,49** |
| **11** | **Сервисная Фабрика Северного Региона города г. Петропавловск** |  |  |
| 1 | Здание ОДТ, вспомогательные здания | г.Петропавловск, ул.Букетова, 36 | 1 | 7 397,00 |
| 2 | Здание АТС -32/47 | г. Петропавловск, ул. Мира, 284 | 1 | 1 440,00 |
| 3 | Здание ЦТО МС, вспомогательные здания | г.Петропавловск, ул.Астана, 35 | 1 | 2 160,00 |
| 4 | Автобаза ОДТ, центральные склады | г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова, 44 | 1 | 3 828,00 |
| 5 | Здание ЛТЦ | Акжарский р-н, с.Талшик, ул.Целинная 22 | 1 | 787,00 |
| 6 | Здание ЛТУ | Акжарский р-н, с.Ленинградское, ул.Ленина 17 | 1 | 338,00 |
| 7 | Здание ЛТЦ | Кызылжарский р-н, с.Бесколь, ул.Гагарина 4 | 1 | 556,00 |
| 8 | Здание ЛТУ | Кызылжарский р-н, с.Соколовка, ул.Абая 13 | 1 | 611,00 |
| 9 | ОРС | Кызылжарский р-н, с.Боголюбово | 1 | 72,00 |
| 10 | Здание ЛТУ | Мамлютский р-н, г. Мамлютка, ул.Ленина 51 | 1 | 763,00 |
| 11 | Здание ЛТЦ | р-н Г.Мусрепова с.Новоишимка, ул.Абылай Хана 22 | 1 | 1 576,00 |
| 12 | Здание ЛТУ | р-н Г.Мусрепова с.Рузаевка, ул.Ленина 53 | 1 | 711,00 |
| 13 | Здание ЛТУ | Тайыншинский р-н, с.Чкалово,ул.Гагарина 24 | 1 | 426,00 |
| 14 | Здание ЛТУ | Тимирязевский р-н, с. Тимирязево, ул.Ш.Уалиханова 5 | 1 | 420,00 |
| 15 | ТУСМ-8 ЦЛКС-87 помещение аппаратной Петропавловск | г. Петропавловск, Букетова, 36 | 1 | 102,00 |
| 16 | ТУСМ-8 ЦЛКС-87 | г. Петропавловск, Брусиловского 1 | 1 | 404,50 |
| 17 |  СК РО ДИС, здание АТС-34 | г. Петропавловск, ул Труда д. 47  | 1 | 1 035,50 |
| **ИТОГО: Сервисная Фабрика Северного Региона города г. Петропавловск** | **17** | **22 627,00** |
| **12** | **Сервисная Фабрика Восточного Региона города г. Усть-Каменогорск** |  |  |
| 1 | Дом связи ВК ОДТ | г. Усть-Каменогорск ул. Казахстан, 67.  | 1 | 12 110,00 |
| 2 | АТС-22/75 | г. Усть-Каменогорск ул. Ворошилова, 146 | 1 | 4 268,00 |
| 3 | АТС-26 | г. Усть-Каменогорск ул. Кабанбай батыра, 97 | 1 | 2 304,00 |
| 4 | АТС-52/77 | г. Усть-Каменогорск пр. Независимости, 64/2 | 1 | 2 202,00 |
| 5 | АТС-76 |  г. Усть-Каменогорск пр. Независимости, 12/1 | 1 | 494,80 |
| 6 | RSU-206/207 |  г. Усть-Каменогорск ул.П-Коммунаров, 4 | 1 | 103,60 |
| 7 | RSU-230 |  г. Усть-Каменогорск ул. Абая, 201. | 1 | 235,50 |
| 8 | RSU-294 | г. Усть-Каменогорск ул. Островского, 14  | 1 | 55,60 |
| 9 | АТС-25 | г. Усть-Каменогорск ул. Крылова,51 | 1 | 743,30 |
| 10 | RSM-540 |  г. Усть-Каменогорск ул. Потанина-35 | 1 | 44,80 |
| 11 | RSM-542 | г. Усть-Каменогорск ул. Шербакова, 16 | 1 | 182,30 |
| 12 | УБ-14 |  г. Усть-Каменогорск п. Меновное ул. Горького, 11. | 1 | 35,20 |
| 13 | RSM-530 |  г. Усть-Каменогорск ул. Независимос-ти, 79/3  | 1 | 69,10 |
| 14 | Автобаза ТЦ ОДТ | г. Усть-Каменогорск ул. Малдыбаева, 173 а | 1 | 2 800,00 |
| 15 | Центральный склад (склад № 2, 5, пристройка со складами № 3, 4) | ВКО, Усть-Каменогорск, ул Ворошилова 146 | 1 | 1 011,00 |
| 16 | RSM-53, ГДТ г. Семей | г. Семей, 342 квартал, 9 | 1 | 209,50 |
| 17 |  Дом связи 6-этажное, ГДТ г. Семей | г. Семей, ул. Б.Момышулы, 24 | 1 | 3 262,60 |
| 18 | АТС-579, ГДТ г. Семей | с. Ново-Покровка ул. Советская, 2 | 1 | 582,80 |
| 19 | Риддерский ГПУТ Административное здание, блоки гаражей и дизельная |  г. Ридер ул.Ауэзова, 4  | 1 | 2 689,21 |
| 20 | Адм. здание РУТ, Дизельная, склад, гаражи Шемонахинского РПУТ |  ВКО г.Шемонаиха ул. Интернациональная 2 | 1 | 1 571,00 |
| 21 | АТС-755 | г. Усть-Каменогорск пр. К. Сатпаева, 30/1. | 1 | 4 268,00 |
| 22 |  Производственная база ТУСМ-6 | ВКО, г. Семей, пос. Восточный, ул.1 линия, 1"А" | 1 | 2 321,00 |
| 23 | АМТС ГДТ (Помещение ЦСП ЦЛКС-61) ТУСМ-6 | ВКО, г. Семей, ул. Бауржан Мамышулы, 23 | 1 | 33,00 |
| 24 | Кабельное звено ЦЛКС-61 ТУСМ-6 с. Бескарагай | ВКО, Бескарагайский район, с. Бескарагай, ул.Западная, 1"А" | 1 | 1 382,00 |
| 25 | ЛТЦ-62 ТУСМ-6 | ВКО, Жарминский район, с. Жангиз-Тобе, квартал 2 | 1 | 460,80 |
| 26 | ЦЛКС-63 ТУСМ-6 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Ә. Байбатчин, 9  | 1 | 279,00 |
| 27 | АМТС ОДТ (Помещение ЦСП ЦЛКС-63) ТУСМ-6 | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 150 | 1 | 36,00 |
| 28 | ЦЛКС-65 ТУСМ-6 | ВКО, Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул. Абишева, 53  | 1 | 101,38 |
| 29 | К/З ЦЛКС-61 ТУСМ-6 г.Шемонаиха | ВКО, г. Шемонаиха ул. Интернациональная, 2 | 1 | 305,90 |
| 30 | ПРС-69 ЛТЦ-67 ТУСМ-6 | ВКО, Урджарский район, с. Таскескен | 1 | 210,00 |
| 31 | К.З.ЦЛКС-67 ТУСМ-6 | ВКО, Аягозский район, с. Баршатас, ул. Абылайхана, 46 | 1 | 860,00 |
| 32 | ЛТЦ-67 ТУСМ-6 | ВКО, г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24 | 1 | 305,00 |
| **ИТОГО: Сервисная Фабрика Восточного Региона города г. Усть-Каменогорск** | **32** | **45 536,39** |
| **13** | **Сервисная Фабрика Восточного Региона города г. Павлодар** |  |  |
| 1 | ПОДТ, здание АТС-32 | г. Павлодар, ул.Академика Бектурова, 60 | 1 | 6 794,40 |
| 2 | ПОДТ, здание АТС-53 | г.Павлодар, ул. Торайгырова, 8/1 | 1 | 834,80 |
| 3 | ПОДТ, здание АТС-55/51 | г. Павлодар, ул.Короленко, 5/1 | 1 | 2 576,60 |
| 4 | Павлодарская ОДТ | г.Экибастуз, ул. Машхур Жусупа, 42 | 1 | 7 100,00 |
| 5 | Производственная база г. Павлодар | 140006 РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.Бакинская 3, Административное здание, сторожевое помещение гаражные боксы, складские помещения | 1 | 1 922,00 |
| 6 | ТУСМ-6 Аппаратная SDH  | 140700 РК, Павлодарская область, Лебяжинский район, с. Акку, ул. Баймульдина 2, Аппаратная РУТ, этаж 1 | 1 | 13,00 |
| 7 | ТУСМ-6 Аппаратная SDH  | 140000 РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.Бектурова 60, Аппаратная АМТС-32, этаж 1  | 1 | 14,00 |
| 8 | ТУСМ-6 ПРС-46 | Павлодарская обл., Экибастузкий р-н, п. Бозщаколь | 1 | 165,06 |
| 9 | ТУСМ-6 ПРС-47 | Павлодарская обл., Экибастузкий р-н, п. Щидерты | 1 | 165,06 |
| 10 | ТУСМ-6 ПРС-49 | Павлодарская обл., Экибастузкий р-н, п. Карасор | 1 | 165,06 |
| 11 | ТУСМ-6 ПРС-50 | Павлодарская обл., Аксуский р-н, п. Пограничник | 1 | 165,06 |
| 12 |  ЦОД г.Павлодар | г. Павлодар, ул. 1 Мая 325/3 | 1 | 4 380,00 |
|  **ИТОГО: Сервисная Фабрика Восточного Региона города г. Павлодар**  |  **18,00**  |  **24 295,04**  |
| **14** | **Сервисная Фабрика Южного Региона города г. Шымкент** |  |  |
| 1 | Здан.ГП ЮК ОДТ |  г.Шымкент ул.Казбек би 15 | 1 | 2 343,00 |
| 2 | Здан. АМТС | г.Шымкент ул.Казыбек би 16а | 1 | 4 200,00 |
| 3 | Здания АТС-53 | г.Шымкент ул.Казыбек би 24 | 1 | 1 576,00 |
| 4 | Здания АТС-21 | г.Шымкент ул.Тыныбаева 4  | 1 | 3 311,00 |
| 5 | Здан.Трансп. Цех Центр. Склад ЦЭХО | г.Шымкент Тошкентское шассе 1-ый км | 1 | 3 364,00 |
| 6 | АТС-513 | г.Шымкент мкр. Восток | 1 | 116,00 |
| 7 | Здан. АТС-57 | г.Шымкент ул.Елшибек батыр 110а | 1 | 245,00 |
| 8 | Здания АТС-22 | г.Шымкент ул. Байтурсынова 70 | 1 | 105,00 |
| 9 | Здан. АТС-56 | г.Шымкент пр.Республика 25д | 1 | 257,00 |
| 10 | Здан. АТС-32 | г.Шымкент ул.Адырбекова 59 | 1 | 33,50 |
| 11 | Здан. АТС-541 | г.Шымкент ул.Тверская 3 | 1 | 112,00 |
| 12 | Здан. АМТС дизельная | г.Шымкент ул Казбек би 16а | 1 | 80,00 |
| 13 |  ЦРС | г.Шымкент ул.Тыныбаева--4 | 1 | 205,00 |
| 14 | Туркестанский РУТ АТС-2 | г.Туркестан пр.Тауке хана 52 | 1 | 387,50 |
| 15 | Туркестанский РУТ АТС-3 | г.Туркестан ул. Кожанова 5 | 1 | 764,00 |
| 16 | Туркестанский РУТ АТС-4 | г.Туркестан ул. Мынбасы б/н | 1 | 191,00 |
| 17 | Кентауский ГУТ адм.здан.  | г.Кентау ул. Яссави 100 | 1 | 227,00 |
| 18 | ПЛК ТУСМ-11 | г.Шымкент ул. Байдибек би 135 | 1 | 1 289,90 |
| 19 | ТУСМ - 11 УРС-3 | ЮКО, Ордабасинский район п. Шубар | 1 | 317,00 |
| 20 | ТУСМ-11 ЦЛКС-111 | ЮКО, Сараг.р-н ао Биртилек с Амангельди | 1 | 277,00 |
| 21 | ТУСМ-11 ЦЛКС-113 | г.Туркестан ул.Мынбасы б/н | 1 | 400,00 |
| 22 | ТУСМ-11 КЗЦЛКС-112 | ЮКО Тюлькубасский р-н с Т.Рыскулова ул.Кунаева 137 | 1 | 430,00 |
| 23 | ТУСМ-11 КЗЦЛКС-114 | КО. Шиелинский р-н а.Бегежанова ул.Ауезова б/н  | 1 | 654,00 |
| **ИТОГО: Сервисная Фабрика Южного Региона города г. Шымкент** | **23** | **20 884,90** |
| **15** | **Сервисная Фабрика Южного Региона города г. Тараз** |  |  |
| 1 | Административное здание | г.Тараз ул.Абая 124 | 1 | 5 128,00 |
| 2 | ПромБаза | г.Тараз ул.Исатая 4а | 1 | 331,90 |
| 3 | АТС-2 | г.Тараз Сатпаева 4а | 1 | 631,30 |
| 4 | ГТС  | г.Тараз ул.Коралева 5 | 1 | 4 644,30 |
| 5 | RSM-2 | г.Тараз ул.Абая 429а | 1 | 44,00 |
| 6 | RSM-3 | г.Тараз ул.Театральная 4а | 1 | 115,00 |
| 7 | Архив  | г.Тараз ул.Абая 124 Архив | 1 | 64,00 |
| 8 | Дизельная  | г.Тараз ул.Абая 124 дизельная | 1 | 36,00 |
| 9 | Сарысуйский ОПУТ | г.Каратау ул.Конаева 48 | 1 | 999,00 |
| 10 | ТУСМ-1 ЦЛКС-116 | г.Тараз ул.Б. Момыш-Улы 34 | 1 | 94,20 |
| 11 | ТУСМ-1 ПРС-81 ЦЛКС-116 | а. Туймекент ул.Ретросляторная 1 | 1 | 72,00 |
| 12 | ТУСМ-1 КЗ ЦЛКС-116 | Жамбылская обл. Меркенский р-н с.Мерке ул.Исмаилова 36 | 1 | 641,10 |
| 13 | ТУСМ-1 ЦЛКС-12 | Жамбыл. обл Кордайскии р-н ст. Отар, ул. Азербаева, 20 | 1 | 1 282,70 |
| 14 | ТУСМ-1 ЦЛКС-13 КЗ Хантау | Жамбылская обл. Моинкумский р-он. ст. Хантау, ул. Биназара, Дом 24. | 1 | 460,20 |
| 15 | ТУСМ-1 ЦЛКС-12  | Жамбыл. обл Кордайскии р-н НРП Сарыбулак | 2 | 32,00 |
| 16 | ТУСМ-1 ЦЛКС-13 НРП Аксуйек | Жамбыл. обл Мойинкумскай р-н п. Аксуек | 2 | 48,00 |
| 17 | ТУСМ-2 НРП "Шыганак" ЛТЦ-21 | Жамбылская обл., Мойынкумский р-н, с. Шыганак, ул. Абая, 1 | 1 | 81,86 |
| **ИТОГО: Сервисная Фабрика Южного Региона города г. Тараз** | **19** | **14 705,56** |
| **16** | **Сервисная Фабрика Южного Региона города г. Кызылорда** |  |  |
| 1 |  ТУСМ-11 ЦЛКС-114 | г.Кызылорда Токмагамбетова 6 | 1 | 1 415,00 |
| 2 | Техническое здание ЦЛКС-1410 ТУСМ-11 | г.Аральск ул.Г.Муратбаева 47 | 2 | 442,00 |
| 3 | ТУСМ-11 КЗ ЦЛКС-1410 | Кызылординская обл. Аральский р-н пос. Саксаульск ул.К.Сатпаева 31 | 1 | 169,50 |
| 4 | ОДТ (Голвной офис) | г. Кызылорда ул. Айтеке би, 13 | 1 | 108,00 |
| 5 | ЦТО | г. Кызылорда ул. Айтеке би, 36 | 1 | 538,05 |
| 6 | АТС-23 | г. Кызылорда ул. Амангельды, 102 | 1 | 209,31 |
| 7 | АТС-24 | г. Кызылорда мкр. Шугыла, 30 | 1 | 51,00 |
| 8 | АТС-25 | г. Кызылорда ул. Мира, 54 | 1 | 170,25 |
| 9 | КМТС | г. Кызылорда ул. Торайгырова 21 А | 1 | 179,19 |
| 10 | транспортный цех | г.Кызылорда ул. Пафилова 2 | 1 | 517,90 |
| 11 | АТС-21 | г.Кызылорда ул.Есенова б/н | 1 | 501,93 |
| 12 | АТС-22 | г.Кызылорда мкр.Акмешит 17 | 1 | 256,30 |
| 13 | ОДТ (Голвной офис) | г. Кызылорда ул. Айтеке би, 13 (3 этаж) | 1 | 360,00 |
| 14 | Аральский ЛТЦ ( г. Аральск , Аральский р/н ) | Кызылординская обл, Аральский р/н ул. Бактыбай батыра, б/н  | 1 | 411,90 |
| 15 |  Казалинский ЛТЦ ( п. Айтеке-би Казалинский р/н ) | Кызылординская обл,Казалинский р/н ул. Жанкожа батыра, 35 | 1 | 420,00 |
| 16 | Кармакшинский ЛТЦ ( п. Жосалы , Кармакшинский р/н ) | Кызылординская обл,Кармакшинский р/н ул. Абая, 45 | 1 | 453,60 |
| 17 | ЖалагашскийЛТЦ ( п.Жалагаш, Жалагашский р/н ) | Кызылординская обл,Жалагашский р/н ул. Желтоксан, 4 | 1 | 380,00 |
| 18 | Шиелийский ЛТЦ ( п. Шиели, Шиелийский р/н ) | Кызылординская обл,Шиелийский р/н ул. Рыскулова, 4 | 1 | 653,50 |
| 19 | Жанакорганский ЛТЦ ( п. Жанакурган , Жанакурганский р/н ) | Кызылординская обл,Жанакорганский р/н ул. Амангельди 75 | 1 | 436,50 |
| 20 | Сырдарьинский ЛТУ ( п. Теренозек ,Сырдарьинский р/н ) | Кызылординская обл,Сырдарьинский р/н ул. Алиакбарова, 20 | 1 | 100,80 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Южного Региона города г. Кызылорда** | **21** | **7 774,73** |