«Утверждаю»

Генеральный директор

ТОО «Казатомпром-SaUran»

____________ Муканов Е.Ж.

«____» ____________ 2019 г.

ЛОТ №2

Техническое задание

на оказание услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров

объектов, помещений филиала «Степное-РУ»

ТОО «Казатомпром-SaUran»

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Статья 16 Закона РК «О гражданской защите» |
| 2 | Основные требования | 1. Поставщик обязуется обеспечить постоянное нахождение боевого расчета и пожарной автоцистерны на территории объектов и помещений включая, но не ограничиваясь на территории филиала «Степное-РУ» ТОО «Казатомпром-SaUran» (рудник «Уванас», рудник «Мынкудук», участок РиД здание управление), в соответствий с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности, утвержденным приказом МВД РК от 23.06.2017 г. №439» 2. Поставщик должен иметь на праве собственности либо на ином праве не менее двух единиц пожарных автомобилей подтвержденного актом технического осмотра готовности пожарных автомобилей к тушению пожаров по форме, согласно приложению №1 к разрешительным требованиям, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам, утвержденных приказом МВД РК от 07.11.2014 года №783 (приложить в составе своей тендерной заявки копию свидетельства о государственной регистрации транспортного средства или копию договора аренды транспортного средства с собственником, а также копию акта технического осмотра готовности пожарного автомобиля). 3. Поставщик должен иметь в наличии штатных работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по нормам, установленным для негосударственных противопожарных служб (Согласно приказу МВД РК №783 от 07.11.2014 года). Не менее 8 человек, из расчета 4 работника включая водителя на каждый пожарный автомобиль в дежурную смену для несения круглосуточной службы на территории объектов филиала «Степное-РУ» ТОО «Казатомпром-SaUran» (рудник «Уванас», рудник «Мынкудук», участок РиД, здание управление). 4. Проведение планово-профилактических работ по пожарной безопасности. 5. Тушение пожаров на соответствующих объектах и прилегающих территориях. 6. Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на соответствующих объектах. 7. Оказывать помощь Заказчику в вопросах правильной эксплуатации противопожарных приспособлений (гидранты, пожарные краны, инвентарь и т.д.). 8. Поставщик должен иметь разрешительные документы, выданные государственным уполномоченным органом, приложить в составе своей тендерной заявки копию: - аттестата установленного образца на право право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, а спасателям – удостоверения спасателя. 9. Поставщик должен иметь в наличии производственную базу, инструменты, технические средства, оборудования и снаряжения. 10. Организация и проведение пожарно-технических учений и участие в учебных тренировках по плану Заказчика. 11. Проведение ежеквартальных обследований систем пожаротушения и противопожарную сигнализацию на объектах Заказчика с выдачей рекомендаций. 12. Проведение инструктажей, бесед, обучения по пожарно-техническому минимуму с рабочими и инженерно-техническими работниками Заказчика не реже чем 1 раз в год, с предостовлением удостоверений. 13. Проведение испытания наружных пожарных лестниц. |
| 3 | Квалификационные требования к Поставщику | 1. Соответствие работников негосударственных противопожарных служб квалификации, указанной в приложении 3 к разрешительным требованиям, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам, утвержденных приказом МВД РК от 07.11.2014 года №783. 2. Поставщик подтверждает наличие обмундирования и противопожарного снаряжения для всех работников (несущих дежурства) негосударственной противопожарной службы согласно приложения №2 к разрешительным требованиям, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам, утвержденных приказом МВД РК от 07.11.2014 года №783. 3. Поставщик должен иметь в наличии документы, регламентирующие организацию деятельности негосударственной противопожарной службы, согласно перечню документов негосударственной противопожарной службы, приведенному в приложении №1 к Правилам осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782. |
| 4 | Требования к технологии, объему работ по охране объектов от пожаров | 1.Непрерывное несение круглосуточного дежурства. 2. Нахождение на территории объектов и помещений (рудник «Уванас», рудник «Мынкудук», участок РиД, здание управление) филиала «Степное-РУ» ТОО «Казатомпром-SaUran» в режиме постоянной готовности к тушению пожара и проведению неотложных аварийно-спасательных работ. 3. Охрана и тушение пожаров объектов Заказчика согласно перечню объектов, подлежащих охране от пожаров (Приложение к Договору). 4. Планирование, организация и проведение пожарно-тактических тренировок на объекте с привлечением сил и средств согласно планам взаимодействия с территориальным уполномоченным органом. 5. Подготовка добровольных противопожарных формирований Заказчика с учетом возможности их участия в работе по предупреждению и тушению пожаров. 6. Давать рекомендации по внедрению современных систем и средств противопожарной защиты, снижению пожарной опасности технологических процессов. 7. Контролировать работоспособность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов и водоемов, автоматических установок пожаротушения и сигнализации. 8. Проводить в течение действия Договора, по заявке Заказчика, перезарядку огнетушителей. 9. Выявлять нарушения норм, правил, стандартов и инструкций по пожарной безопасности путем ежедневных осмотров помещений, зданий, сооружений и территорий охраняемых объектов. Составление письменных рекомендации, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения и создание условий для успешной эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара. 10. Проведение профилактических мероприятий по пресечению правонарушений в части противопожарной безопасности. 11. Проведение ежеквартального обучения персонала рудника правилам и нормам противопожарной безопасности. 12. Проведение разъяснительной работы среди персонала Заказчика и подрядчиков. |
| 5 | Требования по соблюдению норматиых и правовых актов. | 1. Закон РК «О гражданской защите» 2. Правила пожарной безопасности, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 09 октября 2014 года № 1077 3. Правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных Приказом МВД РК от 7 ноября 2014 года №782 4. Разрешительные требования, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам, утвержденных приказом МВД РК от 7 ноября 2014 года №783 5. Другие нормативные документы в области пожарной безопасности, действующие на территории РК, требования которых достаточны для выполнения качественных работ. |
| 6 | Срок оказания услуг: | С момента подписания Договора по 31 декабря 2020 года включительно. |
| 7 | Место оказания услуг: | Республика Казахстан, Туркестанская область, Созакский район, территория объектов филиала «Степное-РУ ТОО «Казатомпром-SaUran» (рудник «Уванас», рудник «Мынкудук», участок РиД, здание управление). |

Начальник отдела безопасности                                           Имашов Н.А.