| Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к договору №_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от "____" ________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт здания Мастерской ПС 220кВ «Жалагаш» филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование физических объемов работ |  | Единица измерения |  | Количество |  | Примечание |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1 |  | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий |  | м2 кровли |  | 38 |  |  |  |  |
| 2 |  | Поверхности строительных конструкций и оборудования. Кладка кирпичом прямым плашмя на портландцементном растворе впустошовку |  | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 |  | Тепловои звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство |  | м3 изоляции |  | 5,3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство стяжки из бетона кл.В15 |  | м3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство |  | м2 кровли |  | 38 |  |  |  |  |
| 7 |  | Козырек. Устройство над сопряжением |  | м2 козырька |  | 11,21 |  |  |  |  |
| 8 |  | Поверхности наружные. Очистка стен от известковой покраски |  | м2 |  | 88,64 |  |  |  |  |
| 9 |  | Штукатурка стен здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями |  | м2 |  | 88,64 |  |  |  |  |
| 10 |  | Грунтовка |  | м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 88,64 |  |  |  |  |
| 11 |  | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза |  | м2 окрашиваемой поверхности |  | 177,28 |  |  |  |  |
| 12 |  | Фундамент. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе |  | м2 поверхности облицовки |  | 7,36 |  |  |  |  |
| 13 |  | Поверхности внутренние. Очистка стен от известковой покраски |  | м2 |  | 120 |  |  |  |  |
| 14 |  | Штукатурка стен здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями |  | м2 |  | 120 |  |  |  |  |
| 15 |  | Грунтовка |  | м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 120 |  |  |  |  |
| 16 |  | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза |  | м2 окрашиваемой поверхности |  | 240 |  |  |  |  |
| 17 |  | Поверхности внутренние. Очистка потолка от известковой покраски |  | м2 |  | 30 |  |  |  |  |
| 18 |  | Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм |  | м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 30 |  |  |  |  |
| 19 |  | Грунтовка |  | м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 30 |  |  |  |  |
| 20 |  | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке |  | м2 окрашиваемой поверхности |  | 30 |  |  |  |  |
| 21 |  | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия |  | м2 |  | 30 |  |  |  |  |
| 22 |  | Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство |  | м2 стяжки |  | 30 |  |  |  |  |
| 23 |  | Восстановление полов плит керамогранитных на клее из сухих смесей |  | м2 покрытия |  | 30 |  |  |  |  |
| 24 |  | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами |  | м2 |  | 1,89 |  |  |  |  |
| 25 |  | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков |  | м2 |  | 3,04 |  |  |  |  |
| 27 |  | Приборы дверные. Смена петель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 28 |  | Приборы дверные. Смена замков врезных |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы |  | м кабеля |  | 70 |  |  |  |  |
| 30 |  | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования |  | шт. |  | 7 |  |  |  |  |
| 31 |  | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 32 |  | Щит распределительный. Монтаж оборудования |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 |  | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мусор строительный (ручная). Погрузка |  | т |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Мусор строительный (ручная). Разгрузка |  | т |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км |  | т·км |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смесь сухая клеевая |  | кг |  | 5,152 |  |  |  |  |
| 2 |  | Блок дверной металлический входной размерами 2,93 м2, с фурнитурой |  | комплект |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Кирпич керамический |  | шт. |  | 640 |  |  |  |  |
| 4 |  | Гравий керамзитовый М400 |  | м3 |  | 5,3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Раствор кладочный тяжелый цементный М-200 |  | м3 |  | 0,306 |  |  |  |  |
| 6 |  | Керамогранитная плитка матовая или полированная размерами 60x60 см |  | м2 |  | 38,1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Краска ВД-ВА-224 белая |  | тн |  | 0,1719 |  |  |  |  |
| 8 |  | Смесь сухая - гипсовая штукатурка |  | кг |  | 1152 |  |  |  |  |
| 9 |  | Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014 |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 |  | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок |  | м3 |  | 4,06 |  |  |  |  |
| 11 |  | Блоки дверные внутренние деревянные |  | м2 |  | 1,89 |  |  |  |  |
| 12 |  | Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0 |  | м2 |  | 102 |  |  |  |  |
| 13 |  | Шпаклевка клеевая |  | кг |  | 138,9 |  |  |  |  |
| 14 |  | Краска ВД-ВА-224 белая |  | кг |  | 0,0207 |  |  |  |  |
| 15 |  | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 |  | км |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 16 |  | Брус обрезной размер 40х40мм |  | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 17 |  | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 4 мм |  | м2 |  | 38 |  |  |  |  |
| 18 |  | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 |  | кг |  | 122,4 |  |  |  |  |
| 19 |  | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 |  | кг |  | 850,944 |  |  |  |  |
| 20 |  | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2007 |  | кг |  | 215,9 |  |  |  |  |
| 21 |  | Светильник офисный настенный для светодиодных ламп IEK |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 22 |  | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 |  | кг |  | 18 |  |  |  |  |
| 23 |  | Смесь сухая клеевая усиленная для плитки |  | кг |  | 229,5 |  |  |  |  |
| 24 |  | Смесь сухая для затирки швов плиток серая |  | кг |  | 22,5 |  |  |  |  |
| 25 |  | Канал кабельный, размерами 25 мм х 16 мм |  | м |  | 50 |  |  |  |  |
| 26 |  | Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "D" 3Р 25А 6 кА |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 |  | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 |  | м3 |  | 0,306 |  |  |  |  |
| 28 |  | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 |  | т |  | 0,245 |  |  |  |  |
| 29 |  | Щит осветительный навесной типа ОЩВ 12А |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 |  | кг |  | 9 |  |  |  |  |
| 31 |  | Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "D" 3Р 32А 6 кА |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 |  | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 |  | м3 |  | 0,1472 |  |  |  |  |
| 33 |  | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 34 |  | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления оцинкованного листа |  | кг |  | 2 |  |  |  |  |
| 35 |  | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 36 |  | Автомат ВА 88-32 3р 32А ИЭК |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 |  | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса |  | м3 |  | 0,252 |  |  |  |  |
| 38 |  | Автомат ВА 88-32 1р 16А ИЭК |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 39 |  | Лист оцинкованный толщиной стали 0,8 мм |  | м2 |  | 0,0616 |  |  |  |  |