Приложение 2 к Технической спецификации

Задание на проектирование

объекта

разрабортка ПСД  на комплексные работы по строительству «под ключ» «Модульное здание временного пункта таможенного и пограничного контроля АО «НК «АМТП»   с местом размещения

Республика Казахстан, Мангистауская область,  г. Актау , промышленная зона №7, участок №43

(код по ЕНС ТРУ   410040.600.000000  Комплексные работы по строительству «под ключ» )

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и тебований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Бюджет предприятия |
| 2. | Вид строительства | Новое |
| 3. | Стадийность проектирования | Одностадийное. Рабочий проект (РП) |
| 4. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 5. | Особые условия строительства | Территория размещения объекта находится в водоохрагнной зоне Каспийского моря и характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. Строительство выполняется в стесненных условиях, в условиях круглосуточной и круглогодичной работы порта. Эксплуатация «Модульного здания временного пункта таможенного и пограничного контроля АО «НК «АМТП» будет осуществляться во влажной среде (непосредственная близость моря) с наличием туманов и осадка соли. |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики, (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение. | Строительство модульного здания будет осуществляться на части земельного участка с кадастровым номером 13-200-079-246 общей площадью 39,6963 га. Здание двухэтажное (компоновочный план прилагается). Здание предназначено для размещения персонала порта и государственных служб для организации центра обслуживания клиентов. Модульное здание должно быть заводского изготовления, новое, включать все внутренние инженерные сети и коммуникации, сантехническое оборудование, системы обогрева, вентиляции и кондиционирования, сети связи, компьютеризации, систему пожарно-охранной сигнализации, приборы учета и тд (строительство «под ключ»). Запроектировать основание и фундаменты, наружные инженерные сети и подключить к существующим сетям порта, ограждение. Вход в здание, где размещается персонал должен быть оснащены системой (СКУД), интегрированной в систему порта. |
| 7 | Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем. | Не требуется |
| 8. | Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания. | Здание двухэтажное, общая площадь каждого этажа не менее 230 м2, (общая площадь не менее 460 м2), внутренняя высота помещений не менее 3,0м. Поставщику, совместно с заводом изготовителем, на основании СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» и нормативной документации Республики Казахстан в строительстве разработать и рассчитать конструкции модульного здания сборно-разборного типа, необходимо учесть требования СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» предъявляемой к пожарной безопасности здания, его огнестойкости. Предусмотреть требования пожарной безопасности к блок–контейнерам, которые будут использоваться в качестве путей эвакуации. Планировку здания, внутреннюю и наружную отделку согласовать с Заказчиком. Строительство должно быть осуществлено «под ключ». |
| 9. | Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры; - техническая и эксплуатационная характеристики; - сервисное обслуживание. | Объект будет эксплуатироваться круглосуточно и круглогодично. Помещения должны быть обеспечены климат-техникой (сплит-системами), необходимой мебелью, холодильниками, орг-техникой (сканеры, принтеры, компьютеры), (перечень при проектировании согласовывается с заказчиком), противопожарным оборудованием и системами, приборами учета и т.д. |
| 10. | Основные требования к инженерному оборудованию. | - Предусмотреть перенос и подключение серверного, досмотрового оборудования в том числе «Янтарь» сторонних организаций из здания временного пункта таможенного и пограничного контроля и его подключение (в случае необходимости). |
| 11. | Требования и объем разработки организации строительства | В соответствии с СН РК 1.03-00-2022 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. В томе ПОС учесть сроки изготовления модульного здание сборно - разборного типа, сроки поставки, установки и строительства, пуско-наладки. |
| 12. | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов. | Не требуется. |
| 13. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. | В соответствии с законодательством РК |
| 14. | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам. | В соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| 15. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям. | В соответствии с требованиями нормативной документации Республики Казахстан. |
| 16. | Требования о необходимости выполнения: - демонстрационных материалов, их составу и форме; - опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; - экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту. | В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК предусмотреть: подготовка Заявления о намечаемой деятельности для прохождения процедуры скрининга. Природоохранные мероприятия разработать в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РК. Осуществить организацию и проведение процедур общественных слушаний/ публичных обсуждений в соответствие с «Правилами проведения общественных слушаний», утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286. Сопровождение Заказчика при проведении общественных слушаний /публичных обсуждений (подача объявления в СМИ, фото на доске объявлений, загрузка документов на ecoportal.kz, ответы на замечания, получение Протокола). При рассмотрении документов от заинтересованных государственных органов и общественности при проведении общественных слушаний – незамедлительное устранение их и внесение изменений и дополнений в соответствующие документы. Загрузка Раздела «Охрана окружающей среды» со всеми материалами/документами согласно ст.122 ЭК РК на экологическую экспертизу через портал https://elicense.kz/. Заполнение заявления, шаблонов лимитов выбросов ЗВ, лимитов отходов и согласование РООС с соответствующим уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При получении замечаний и предложений от уполномоченного органа в области ООС – незамедлительное устранение их и внесение изменений и дополнений в соответствующие документы. Обеспечить прохождение государственной экологической экспертизы согласно ст.87, 89, 90 ЭК РК. Получение положительного Заключения государственной экологической экспертизы. Подача Декларации о воздействии на окружающую среду в соответствие со ст.110 Экологического Кодекса РК от 2.01.2021 г. №400-VI ЗРК и приказа и. о. Министра. Э, Г и ПР РК №319 от 09.08.2021г |
| 17. | Требования по энергосбережению | В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан |
| 18. | Требования по применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков. | Обязательно к выполнению |
| 19. | Состав демонстрационных материалов | ПСД выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и других нормативных документов и законодательных актов, действующих в РК. В ПСД указать нормативный срок эксплуатации объекта. В составе ПСД должен быть предоставлен паспорт завода изготовителя на здание. Объем паспорта, технические характеристики, расчеты, инструкции по сборке и т.д. должны соответствовать требованиям нормативов и комплексной вневедомственной экспертизы проектов. Определить стоимость в соответствии «Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков», утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 286. В соответствии с СН РК 8.02-17-2006, ЭСН РК 8.04-03-2022 (приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 18 апреля 2022 года № 71-НҚ) разработать сметную документацию (сметный расчет, локальные сметы) на пуско-наладочные работы (ПНР) оборудованию с согласованиями и экспертизой в установленном порядке. На основании положительного заключения вневедомственной экспертизы предоставить Заказчику: - ПСД, сметную документацию на ввод объекта в эксплуатацию в бумажном виде в 5 –х экземплярах, в электронном виде на флеш носителе в 1-м экземпляре, включая приложения: исходные данные, документы согласований, прайс–листы, согласованные Заказчиком. Документация в электронном виде должна полностью соответствовать бумажному варианту, включать все прилагаемые к проекту материалы, согласования, заключения и быть представлена в 2-х вариантах: файлах исходной программы (текстовые и графические редакторы, Word, Eкcel, Autocad) и программ просмотра файлов PDF или др. |
| 19. | Дополнительные требования | Поставщик самостоятельно получает технические условия и требования, а также выполняет инженерные изыскания в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства», необходимые для разработки ПСД: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; (инженерные изыскания выполняются по схемам согласованными Заказчиком); -выполняет расчет фундаментов. В соответствии с требованиями «Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», утвержденных «Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 готовит материалы для получения исходных данных, выполняет эскизные/технические проекты, сопровождение получения АПЗ, и утверждение эскизных/технических проектов. Выполняет расчет предельной стоимости строительства на портале комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства. В случае пересечения охранных и инженерных сетей сторонних организаций все решения Поставщик согласовывает с владельцами инженерных сетей, трубопроводов и т.д., запрашивает и получает все необходимые технические условия и согласования. Все специалисты, которые будут находиться на территории порта, должны иметь удостоверения и протоколы проверки знаний, подтверждающие прохождение привлекаемыми специалистами исполнителя проверки знаний в соответствии с требованиями статьи 79 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите»; - Поставщик должен: - в соответствии с п.10 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» уточнить уровень ответственности объекта в ПСД; - передавать ПСД Заказчику на рассмотрение и согласование в соответствии с календарным графиком работ, согласованным Заказчиком; - осуществлять запросы на предоставление необходимых материалов и данных; - применять оборудование, имеющее действующие документы о поверке; Поставщик проведение ЗУМ конференций. Выполнение инженерных изысканий при разработке ПСД будет осуществляться в условиях действующего предприятия режимного типа, в погранично-таможенной зоне. Работа на территории порта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона «О гражданской защите», «Трудового кодекса», «Экологического кодекса», с соблюдением требований и правил производственной санитарии, техники безопасности, требованиям промышленной и пожарной безопасности, режима передвижения, всем другим правилам и требованиям, действующим на территории АО «НК «АМТП». В рамках установленных объемов работ Поставщик выполняет требования технической службы Заказчика, заблаговременно обращается к Заказчику о согласовании времени выполнения работы, обеспечивает сохранность существующих сооружений, оборудования и выполняет работу с учетом требований их безопасной эксплуатации. При повреждении имущества Заказчика за свой счет. Поставщик производит замену всех поврежденных сетей, систем, оборудования, приборов, материалов и т.д. Представители Поставщика при выполнении работ не должны препятствовать производственной деятельности порта Актау. Выполнение работ в рамках исполнения Договора должны быть согласованы с соответствующими службами порта и проводиться под непосредственным руководством лиц поставщика, ответственных за их выполнение. |
| 20 | Согласование, заключения и экспертизы уполномоченных органов | Поставщику поручается выполнить согласование ПСД в уполномоченных и государственных органах, в соответствии с требованиями законодательства РК |
| 21 | Предоставление информации и материалов исполнителю | В процессе выполнения ПСД по запросу Поставщика работ будет предоставляться вся необходимая информация, в объеме имеющийся в наличии. |
| 22 | Требования к потенциальному Исполнителю | Исполнителю поручается: Выполнить расчет стоимости разработки ПСД в соответствии с Приложением 2 к «Правилам проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299. Разработать сметную документацию в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» и другими нормативными документами и законодательными актами, действующими в Республике Казахстан. Сметы выполнить в программе АВС последней версии РСНБ РК. Сметы на проектно-изыскательские работы выполнить в программе АВС-ПИР. В случае необходимости определения технического состояния объектов, Поставщик привлекает аккредитованную организацию на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности для выполнения технического обследования физического состояния, надежности и устойчивости конструкций существующих объектов, которые потребуют обследования и получает п экспертное заключение. Поставщик обязан обеспечить: - сбор материалов, необходимых для выполнения ПСД, проводить технические осмотры объектов для определения фактического объема работ непосредственно на объекте, осуществлять запросы на предоставление необходимых материалов у заказчика и сторонних организациях; - получить согласование ПСД в уполномоченных органах РК и организациях, выдавших технические условия, предварительно согласовав с Заказчиком список согласующих госорганов; - подготовить комплектацию ПСД и осуществить загрузку на едином портале для проведения экспертизы по проектам строительства. документов ПСД, сопровождать и получить положительное Заключение экспертизы. Поставщик обязан, в установленный законодательством РК нормативный срок, устранить все замечания комплексной вневедомственной экспертизы. На основании положительного заключения вневедомственной экспертизы предоставить Заказчику ПСД, сметную документацию на ПНР (если потребуется), отчеты технического обследования на бумажном носителе в 5 экземплярах, в электронном виде на съемном устройстве (флешка) в 1-м экземпляре. Документация в электронном виде должна полностью соответствовать бумажному варианту, включать все прилагаемые к проекту материалы, согласования, заключения и быть представлена в 2-х вариантах: файлах исходной программы (текстовые и графические редакторы, Word, Eкcel, Autocad) и программ просмотра файлов PDF или др |
|  | Приложения | Технические условия заказчика на 4 листах. Планировка здания. Посадка здания. |

И.о заведующего ФН ПС и КС					 А.Бегали