| Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к договору №_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от "____" ________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ № на ремонт покраски порталов ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ "Жамбыл" филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование физических объемов работ |  | Единица измерения |  |  | Количество |  | Примечание |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Поверхности металлические. Очистка щетками |  | м2 |  |  | 6876 |  |  |  |  |
| 2 |  | Поверхности металлические. Огрунтовка и окраска грунт-эмалью за ва раза. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц |  | м2 |  |  | 13752 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Растворитель для лакокрасочных материалов |  | т |  |  | 0,76401 |  |  |  |  |
| 2 |  | Антикоррозийная грунт-эмаль |  | кг |  |  | 1 650,262 |  |  |  |  |
| 3 |  | Антикоррозийное средства для очистки ржавчины |  | кг |  |  | 1 650,262 |  |  |  |  |
| 4 |  | Кисть малярная КП-70 |  | шт |  |  | 688 |  |  |  |  |
| 5 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью |  | м2 |  |  | 254,67 |  |  |  |  |
| 6 |  | Ветошь обтирочная |  | кг |  |  | 382,005 |  |  |  |  |