#### Техническая спецификация

#### На оказание услуги по промывке и опрессовке системы отопления в 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупаемых товаров, работ и услуг** | | **Дополнительная характеристика работ и услуг** | **Адрес поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** |
| 1 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | Ревизия фланцевой, муфтовой арматуры, манометров и других приборов; напуск и спуск воды в систему отопления; осмотр приборов отопления; промывка трубопроводов, регистров, радиаторов; монтаж, демонтаж компрессора; гидравлическое испытание трубопроводов отопления. | | Все филиалы НОД ГП |
| 2 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | гидроопрессовка тепловых сетей Ду 200 (Ду150мм., L-30м.\*2); Ду 100 (Ду100мм., L-38м.\*2); Ду 100 (Ду65 мм., L-5м.\*2); Ду 100 (Ду50 мм., L-13м.\*2) | | ДС Нур-Султан |
| 3 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | гидроопрессовка тепловых сетей Ду 100 (Ду65мм., L-18м.\*2) | | ДС Нур-Султан |
| 4 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | гидроопрессовка тепловых сетей Ду 100 (Ду 65мм., L-43м.\*2); Ду 100 (Ду 50 мм., L-52м.\*2) | | ДС Нур-Султан |
| 5 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | гидроопрессовка тепловых сетей Ду 150 | | ТЧЭ-11 Астана |
| 6 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | двухтрубная, d-40 мм, Задвижка d-50 мм, этажей 1, площадь 1695.м.2. | | ВЧД-8 ст.Астана. Нечетный парк |
| 7 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | двухтрубная, d-40 мм, Задвижка d-50 мм, этажей 1, площадь 620,2.м.2. | | ВЧД-8 ст.Астана Предгорочный парк |
| 8 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | двухтрубная, d-40 мм, Задвижка d-50 мм, этажей 1, площадь 821м.2. | | ВЧД-8 ст.Атбасар ПТО |
| 9 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | двухтрубная, d-40 мм, Задвижка d-50 мм, этажей 1, площадь 414,5 .м.2. | | ВЧД-8 ст.Сороковая ПТО |
| 10 | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | двухтрубная, d-40 мм, Задвижка d-50 мм, этажей 1, площадь 1795.м.2 | | ВЧД-8 ст.Анар ППВ |

**Директор департамента**

**по учету имущества М.Айтпаев**

Исп. Абдрасилова Б.

600382