**Приложение №2**

**Обследование резервуаров и емкостей вспомогательных систем по Атыраускому НУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | **Объект** | **Тип, объем** | **техн.№** | Год выпуска | Установка (подземная, надземная) | **Среда** | **Вид диагностирования** |
| 1 | БПО «Уральск» | Емкость V=5м³ | 1 | 2007 | надземная | Вода | Частичное диагностирование |
| 2 | БПО «Уральск» | Емкость V=1м³ | 1 | 2007 | надземная | Топливо | Частичное диагностирование |
| 3 | Котельная НПС «Б.Чаган» | Емкость V=5м³ | Б/Н | 2003 | надземная | Вода | Частичное диагностирование |
| 4 | Котельная НПС «Б.Чаган» | Емкость V=5м³ | Б/Н | 2003 | надземная | Топливо | Частичное диагностирование |
| 5 | НПС «Большой Чаган», ПСП 1235 км | РГС-16 V=16,0 м3 | 1 | 2016 | подземная | емкость дренажная | Частичное диагностирование |
| 6 | НПС «Большой Чаган», ПСП 1235 км | РГС-25 V=25,0 м3, | 1 | 2016 | подземная | емкость дренажная | Частичное диагностирование |
| 7 | СПН «Сахарный», АЗС | РГС-25 V=25,0 м3 | 1 | 2013 | подземная | ГСМ | Частичное диагностирование |
| 8 | СПН «Сахарный», АЗС | РГС-25 V=25,0 м3 | 2 | 2013 | подземная | ГСМ | Частичное диагностирование |
| 9 | СПН «Сахарный», АЗС | РГС-25 V=25,0 м3 | 3 | 2013 | подземная | ГСМ | Частичное диагностирование |