## 0209-0.57-ЭС1СМ_ЛС ф4
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | Форма 4
Наименование стройки - |  | АО "УМЗ". ВКО, г.Усть-Каменогорск
Шифр стройки |  | 0209
Наименование объекта - |  | Сооружения 535 и 821. Система отключения насосов подачи серной кислоты в емкости-накопители. Техническое перевооружение
Шифр объекта |  | 0.57
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 0209-0.57-ЭС1СМ
(Локальный сметный расчет)
на | электроснабжение
(Наименование работ и затрат)
Основание: |  | черт. 0209-0.57-ЭС1 к-т
|  | Сметная стоимость |  |  | 243,728 | тыс.тенге
в том числе
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 243,728 | тыс.тенге
|  | Средства на оплату труда |  |  | 187,648 | тыс.тенге
|  | Нормативная трудоемкость |  |  | 0,036 | тыс.чел-ч
Составлен(а) в ценах 2023г.
Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 243728
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 180713
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 88053
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 24063
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 6935
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 38952
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 36
Коэффициент 1,15 к сметным ценам и нормам затрат труда рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. НДЦС РК 8.04-03-2022, приложение Б, таблица Б.1, п.3
| Раздел 1. | Нестандартизированное оборудование ЩСУ-7, П-2 0209-0.57-ЭС1.Н1 |  |  |  | 38376
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 38153
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 18614
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 43
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 12
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 180
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 6
1 | У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка прибора или аппарата | шт. | 2 | 7794 | 15588
из них:
1.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 7775 | 15550
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3786 | 7572
1.1.1 | 20246 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.5822 | 6022 | 15550.01
1.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 19 | 38
1.2.1 | 144746 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 4e-05 | 954056 | 38.16
2 | С1247-211-733 247-211-0733 РСНБ РК 2022 | Реле промежуточное ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа ПР-102 4 контакта с индексацией LED 10А 220В AC | шт. |  | 1528
3 | У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка прибора или аппарата | шт. | 2 | 7794 | 15588
из них:
3.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 7775 | 15550
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3786 | 7572
3.1.1 | 20246 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.5822 | 6022 | 15550.01
3.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 19 | 38
3.2.1 | 144746 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 4e-05 | 954056 | 38.16
4 | С1247-211-907 247-211-0907 РСНБ РК 2022 | Разъем для реле ПР-102 ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа РР-102 розетка 4 контакта 10А | шт. |  | 639
5 | У6125-0104-0107 6125-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж рейки | шт | 1 | 538 | 538
из них:
5.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 538 | 538
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 297 | 297
5.1.1 | 20447 007-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0.1254 | 4298 | 538.97
6 | С1261-404-0669 261-404-0669 РСНБ РК 2022 | DIN рейка монтажная, L=15 см | м |  | 486
7 | У6124-0103-2201 6124-0103-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж зажима наборного без кожуха | шт. | 1 | 2938 | 2938
из них:
7.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2907 | 2907
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1416 | 1416
7.1.1 | 20244 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.5014 | 5798 | 2907.12
7.2 |  | машины и механизмы |  |  | 31 | 31
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 10 | 10
7.2.1 | 2016 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.0023817 | 269 | 0.64
7.2.2 | 2468 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.0013789 | 13204 | 18.21
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0013789 | 4032 | 5.56
7.2.3 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0013789 | 8551 | 11.79
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0013789 | 2823 | 3.89
8 | С1247-216-201 247-216-0201 РСНБ РК 2022 | Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУ3-5 | шт. |  | 132
9 | У6119-201-101 6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 | м | 2 | 1862 | 3724
из них:
9.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1804 | 3608
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 879 | 1758
9.1.1 | 20239 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.6772 | 5329 | 3608.8
9.2 |  | машины и механизмы |  |  | 6 | 12
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1 | 2
9.2.1 | 2216 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.099176 | 26 | 2.58
9.2.2 | 2468 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.0002576 | 13204 | 3.4
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0002576 | 4032 | 1.04
9.2.3 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0002318 | 8551 | 1.98
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0002318 | 2823 | 0.65
9.2.4 | 2875 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.18779 | 22 | 4.13
9.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 52 | 104
9.3.1 | 241448 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0.24 | 300 | 72
9.3.2 | 286292 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0.008 | 2250 | 18
9.3.3 | 287729 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.0042 | 1186 | 4.98
9.3.4 | 316047 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0.0032 | 3255 | 10.42
10 | С1243-142-105 243-142-0105 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | м |  | 87
| Раздел 2. | Нестандартизированное оборудование Ящик ЯУ8-1 0209-0.57-ЭС1.Н2 |  |  |  | 19888
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 15097
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 7351
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 4555
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 1380
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 236
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3
11 | У6124-303-404 6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | шт. | 1 | 19888 | 19888
из них:
11.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 15097 | 15097
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 7351 | 7351
11.1.1 | 20246 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.507 | 6022 | 15097.15
11.2 |  | машины и механизмы |  |  | 4555 | 4555
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1380 | 1380
11.2.1 | 1152 311-601-2102 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.27577 | 110 | 30.33
11.2.2 | 2016 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.88999 | 269 | 239.41
11.2.3 | 2468 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.087745 | 13204 | 1158.58
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.087745 | 4032 | 353.79
11.2.4 | 2474 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.27577 | 8619 | 2376.86
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.27577 | 2823 | 778.5
11.2.5 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.087745 | 8551 | 750.31
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.087745 | 2823 | 247.7
11.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 236 | 236
11.3.1 | 144746 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.0001 | 954056 | 95.41
11.3.2 | 274674 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.1 | 1234 | 123.4
11.3.3 | 287782 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 2e-05 | 884809 | 17.7
12 | С1247-201-824 247-201-0824 РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54 | шт. |  | 18736
13 | У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка прибора или аппарата | шт. |  | 7794
из них:
13.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 7775
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 3786
13.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 19
14 | С1247-216-0801 247-216-0801 РСНБ РК 2022 | Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В | шт. |  | 588
15 | У6124-302-201 6124-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | шт. |  | 16309
из них:
15.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 14536
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 7077
15.2 |  | машины и механизмы |  |  | 45
15.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 1728
16 | прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Переключатель ПКУ3-12-У2060-У3А. | шт. |  | 5443.64
17 | С1261-107-664 261-107-0664 РСНБ РК 2022 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. |  | 17
18 | У6125-0104-0107 6125-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж шины | шт |  | 538
из них:
18.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 538
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 297
19 | С1247-216-401 247-216-0401 РСНБ РК 2022 | Шина нулевая YNN11-08-100 | шт. |  | 557
20 | У6124-0103-2201 6124-0103-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж зажима наборного без кожуха | шт. |  | 2938
из них:
20.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2907
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1416
20.2 |  | машины и механизмы |  |  | 31
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 10
21 | С1247-216-201 247-216-0201 РСНБ РК 2022 | Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУ3-5 | шт. |  | 132
22 | У6119-201-101 6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 | м |  | 1862
из них:
22.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1804
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 879
22.2 |  | машины и механизмы |  |  | 6
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1
22.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 52
23 | С1243-142-305 243-142-0305 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 | м |  | 91
| Раздел 3. | Монтажные работы |  |  |  | 179302
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 123722
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 60234
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 17925
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 5050
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 37655
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 25
24 | С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка У994 | шт. |  | 1175
25 | У6124-0203-0309 6124-0203-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж | шт. | 4 | 2209 | 8836
из них:
25.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2110 | 8440
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1028 | 4112
25.1.1 | 20242 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.5044 | 5613 | 8444.2
25.2 |  | машины и механизмы |  |  | 47 | 188
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 9 | 36
25.2.1 | 2016 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.28078 | 269 | 75.53
25.2.2 | 2468 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.005014 | 13204 | 66.2
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.005014 | 4032 | 20.22
25.2.3 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.005014 | 8551 | 42.87
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.005014 | 2823 | 14.15
25.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 52 | 208
25.3.1 | 127927 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0.08 | 853 | 68.24
25.3.2 | 247900 261-102-0113 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0.0004 | 354405 | 141.76
26 | С1252-207-3979 252-207-3979 РСНБ РК 2022 | Перемычки гибкие, тип ПГС25-280У2,5 | шт. |  | 1446
27 | У6124-0201-1012 6124-0201-1012 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали | т | 0.024 | 1625333 | 39008
из них:
27.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 414265 | 9942
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 201702 | 4841
27.1.1 | 20244 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.7148 | 5798 | 9942.34
27.2 |  | машины и механизмы |  |  | 61902 | 1486
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 17529 | 421
27.2.1 | 2016 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.55956 | 269 | 150.52
27.2.2 | 2468 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.061371 | 13204 | 810.35
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.061371 | 4032 | 247.45
27.2.3 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.061371 | 8551 | 524.79
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.061371 | 2823 | 173.25
27.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 1839 | 44
27.3.1 | 274674 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.03576 | 1234 | 44.13
27.3.2 | 129995 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0.024 | 1147327 | 27535.85
28 | У6124-0201-0801 6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 36 | 1235 | 44460
из них:
28.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 727 | 26172
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 354 | 12744
28.1.1 | 20244 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 4.5144 | 5798 | 26174.49
28.2 |  | машины и механизмы |  |  | 434 | 15624
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 123 | 4428
28.2.1 | 983 314-502-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 1.3538 | 8663 | 11727.8
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 1.3538 | 2363 | 3198.98
28.2.2 | 1039 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 1.3538 | 25 | 33.84
28.2.3 | 2468 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.17599 | 13204 | 2323.79
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.17599 | 4032 | 709.6
28.2.4 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.17599 | 8551 | 1504.9
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.17599 | 2823 | 496.82
28.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 74 | 2664
28.3.1 | 127927 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0.0144 | 853 | 12.28
28.3.2 | 129039 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0.000288 | 4216417 | 1214.33
28.3.3 | 147184 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0.003456 | 2313 | 7.99
28.3.4 | 147653 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0.00018 | 7763690 | 1397.46
28.3.5 | 242938 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.0029952 | 501 | 1.5
28.3.6 | 249504 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.0216 | 1293 | 27.93
28.3.7 | 287764 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.001476 | 1438 | 2.12
29 | С1243-201-0403 243-201-0403 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66 | м |  | 1106
30 | У6119-301-102 6119-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм | м | 33 | 2366 | 78078
из них:
30.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2174 | 71742
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1058 | 34914
30.1.1 | 20237 004-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 13.959 | 5138 | 71721.34
30.2 |  | машины и механизмы |  |  | 19 | 627
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 5 | 165
30.2.1 | 2216 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.5568 | 26 | 14.48
30.2.2 | 2468 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.034003 | 13204 | 448.98
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.034003 | 4032 | 137.1
30.2.3 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.017002 | 8551 | 145.38
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.017002 | 2823 | 48
30.2.4 | 2875 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.0541 | 22 | 23.19
30.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 173 | 5709
30.3.1 | 149219 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00033 | 733984 | 242.21
30.3.2 | 241448 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0.957 | 300 | 287.1
30.3.3 | 242966 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2.64 | 1446 | 3817.44
30.3.4 | 249081 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0.2145 | 2189 | 469.54
30.3.5 | 287729 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.080388 | 1186 | 95.34
30.3.6 | 287782 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.0005379 | 884809 | 475.94
30.3.7 | 316030 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.01056 | 31625 | 333.96
31 | С1241-101-204 241-101-0204 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м |  | 1172
32 | Ц13-080201-1501 1308-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 2 | 4460 | 8920
из них:
32.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 3713 | 7426
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1808 | 3616
32.1.1 | 20244 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.2808 | 5798 | 7426.08
32.2 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 747 | 1494
32.2.1 | 146128 217-504-0104 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм | т | 0.00012 | 2734963 | 328.2
32.2.2 | 147840 261-107-0872 | Уплотнительный состав | кг | 1.44 | 654 | 941.76
32.2.3 | 314910 235-401-0501 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 0.3 | 745 | 223.5
| Раздел 4. | Строительные работы |  |  |  | 6162
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге |  |  | 3741
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге |  |  | 1854
|  | машины и механизмы | тенге |  |  | 1540
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге |  |  | 493
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге |  |  | 881
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1
33 | У6111-501-201 6111-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010 | м2 | 1 | 394 | 394
из них:
33.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 175 | 175
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 89 | 89
33.1.1 | 20182 003-0149 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.0266 | 6597 | 175.48
33.2 |  | машины и механизмы |  |  | 6 | 6
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1 | 1
33.2.1 | 1044 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0001219 | 40 | 0
33.2.2 | 2459 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0.0001219 | 12022 | 1.47
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0001219 | 2823 | 0.34
33.2.3 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0002438 | 8551 | 2.08
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0002438 | 2823 | 0.69
33.2.4 | 2515 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0.013653 | 200 | 2.73
33.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 213 | 213
33.3.1 | 149230 236-101-0109 | Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.000142 | 1105992 | 157.05
33.3.2 | 272105 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 5.7e-05 | 991185 | 56.5
34 | У6111-501-507 6111-0501-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за два раза | м2 | 2 | 425 | 850
из них:
34.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 86 | 172
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 44 | 88
34.1.1 | 20168 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.0334 | 5164 | 172.48
34.2 |  | машины и механизмы |  |  | 5 | 10
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1 | 2
34.2.1 | 1044 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0002438 | 40 | 0.01
34.2.2 | 2459 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0.0002438 | 12022 | 2.93
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0002438 | 2823 | 0.69
34.2.3 | 2509 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0004876 | 8551 | 4.17
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0004876 | 2823 | 1.38
34.2.4 | 2515 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0.015847 | 200 | 3.17
34.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 334 | 668
34.3.1 | 272105 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.00018 | 991185 | 178.41
34.3.2 | 278582 236-203-0107 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785 | т | 0.00044 | 1114768 | 490.5
35 | Е11-460302-402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 | отверстие | 2 | 2459 | 4918
из них:
35.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 1697 | 3394
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 839 | 1678
35.1.1 | 20385 006-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 0.604 | 5619 | 3393.88
35.2 |  | машины и механизмы |  |  | 762 | 1524
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 245 | 490
35.2.1 | 2474 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.1736 | 8619 | 1496.26
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.1736 | 2823 | 490.07
35.2.2 | 2485 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.3472 | 83 | 28.82
| Составил |  | Синицына Т.В.
должность, подпись (инициалы, фамилия)
| Проверил |  | Садыкова Л.С.
должность, подпись (инициалы, фамилия)