Уважаемые потенциальные поставщики!

По настоящему лоту было заключено два договора на поставку. На настоящее время за неисполнение договорных обязательств,

договора расторгнуты с выставлением в отношении поставщиков штрафных санкций.

Просим Вас реально оценивать свои  риски.

Приложение №1 к Технической спецификации

Перечень выполняемых работ

«Расширение системы функциональности и организация передачи данных Автоматической системы контроля и учета электроэнергии АСКУЭ с ЦДП ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям и данных телемеханической информации в Западный РДЦ АО "KEGOC", ЦЛ РЗАиТ», 1 и 2 этапы».

| №№ лота | Наименование заказчика | Наименование работы | Единица измерения | Количество, объем | Условия выполнения | Срок выполнения работ | Место выполнения работ | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупок, тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ТОО "МАЭК-Казатомпром" | «Расширение системы функциональности и организация передачи данных Автоматической системы контроля и учета электроэнергии АСКУЭ с ЦДП ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям и данных телемеханической информации в Западный РДЦ АО "KEGOC", ЦЛ РЗАиТ», 1 и 2 этапы». | объект | 1 |  | 365 календарных дней с даты подписания договора | г. Актау промзона промышленные объекты ТОО "МАЭК-Казатомпром" | Предоплата – 0%, промежуточный платеж – 90%, окончательный платеж – 10% | 282 096 517 |
|  |  | Приобретение, монтаж, наладка. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Приобретение и монтаж оборудования системы связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Патч-панель наборная, 24 порта1U,для модулей Keystone die-casting, с кабельным организатором, цвет черный | шт | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль Keystone экранированный, литой, Кат. 5е | шт | 108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Межсетевой экран ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES, Кабель питания AC Power Cord, TypeC5, Europe CAB-AC-C5-EUR, Диск с программным обеспечением ASA 5500 Series NPE Software for ASA 5505 (поставляется в комплекте) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kлюч защиты ASA 5505 Sec. Plus Lic. w/ HA, DMZ, VLAN trunk, more conns. | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kлюч защиты Cisco1-Yr 25 User Apex Subscription | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kлюч защиты Cisco 25 User Plus Perpetual License / SW APP SUPP + Cisco AnyConnect 25 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоммутатор Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base, Кабель питания Europe AC Type A Power Cable (поставляется в комплекте), Диск с программным обеспечение CAT3650 Universal k9 image (поставляется в комплекте) | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник питания 250W AC Config 2 Secondary Power Supply | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоммутатор Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base, Кабель питания Europe AC Type A Power Cable (поставляется в комплекте), Диск с программным обеспечениемCAT3650 Universal k9 image (поставляется в комплекте) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль SFP+ Bidirectional for 10km, downstream SFP-10G-BXD-I | шт | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль SFP+ Bidirectional for 10km, upstream SFP-10G-BXU-I | шт | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль SFP+ Bidirectional for 40km, upstream SFP-10G-BX40U-I | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль SFP+ Bidirectional for 40km, downstream SFP-10G-BX40D-I | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kросс оптический FDF 1 USC/UPC , SM 8 PORT ALL SET укомплектованный | комплект | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Patchcord SC/UPC-LC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр | шт | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания UPS, SVC, RT-1K-LCD, Distributi 1000VA (700W) | шт | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания стоечный 19 4U, P-серия, On-Line, LCD\Tel.line\RS-232, Smart, AVR стабилизатор | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный 19" 18U, 600х600х988, vented rear door, grey, в комплекте | шт | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный 19" 42U, 600х600х2055, vented rear door, black, в комплекте | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Горизонтальный организатор Toten, 19", 1U, с крышкой, grey SA.1701.0000 | шт | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоробка накладная, цвет белый, 2 модуля, глубина 40мм | шт | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mosaic Rj45, Категории 5е, FTP (2Модуля) | шт | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рамка 2 модуля | шт | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Суппорт 2 модуля | шт | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба гофрированная, РУВИНИЛ 12001, 20мм, ПВХ, с зондом легкая, Серый, 100м/б | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель-канал 40х16 "ЭЛЕКОР" | м | 115 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель-канал 100х60 "ЭЛЕКОР" | м | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5 | м | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 1900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Огнетушитель ОУ-5 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Телефонный голосовой шлюз DVG-7111S | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прецизионный кондиционер "DЕlСОnТЕС шкафного исполнения с выносным конденсатором воздушного охлаждения "UNIFLIR" SUAC0351A+CAP0511 (10,6 кВт) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.Система регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многоканальная система регистрации телефонных вызовов и речевых речевых сообщений "Незабудка II" технологий" для ЦДП в комплекте | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель-канал ЭЛЕКОР, 60х60 мм | м | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Соединитель на стык КМС, 60х60 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| ЦСП.АБК,ЦРП,ГПП Прибрежная, ГПП-1Г, ГПП-2Г,ГПП-3Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многоканальная система регистрации телефонных вызовов и речевых речевых сообщений "Незабудка II" технологий" для ЦСП в комплекте | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель-канал ЭЛЕКОР, 60х60 мм | м | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Соединитель на стык КМС, 60х60 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 3. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая станция АРМ в составе: Core i5 9500/ RAM 4096Mb/ HDD 500Gb/ Dual Head Video/ DVD-ROM/ 2xEthernet NIC10/100/ Keyboard,mouse/Windows 10 Pro/, IPS24" Full HD 1920 x 1080, APC Smart-UPS 1000 VA DeskTop. | шт | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая станция АРМ в составе: Core i7 9700 KF/ RAM 16Gb/ HDD 1Tb/ SSD 256Gb/ Dual Head Video 4Gb/ DVD-ROM/ 2xEthernet NIC10/100/ Keyboard, mouse/Windows 10 Pro/, IPS 27" Full HD 1920 x 1080, APCSmart-UPS 1500 VA DeskTop. | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Moxa с блоком питания Nport "IPC2U-KZ" 5130А-Т | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разветвитель интерфейсов RS-485 ПР-3 | шт | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии типа Альфа Logistics" А1802 класс точности 0.2 A1802RL-P4G-DW-3 | шт | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии типа Альфа Logistics" А1802 класс точности 0.2 A1802RL-P4G-DW-4 | шт | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Батарея литиевая TL-5276/Y MH 12193, 3,6V | шт | 114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трансформатор тока ТШЛ-0,66-III-2-15-0,2-1500/5У2 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 930 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 1,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диск с обновлением АС_SE_5 до AC UE | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диск с обновлением БД Oracle до версии v.11 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диск с программным обеспечением АС ОРЭ РК | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ноутбук S400 CI3-4110M 14" 4/500GB 7PR GETAC GT | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оптический преобразователь USB 2.0 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии типа Альфа Logistics" А1805 класс точности 0.5 A1805RL-P4G-DW-3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСПД RTU-325L (RTU-325L-E2-512-M2-B2, системой питания с (супер конденсатором.) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сервер АСКУЭ в составе (Основной и резервный): HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server/MS WS12 R2 Std ROK en/ru/pl/cs SW, HPE DL360 Gen9 E5-2620v4 FIO Kit, HPE 8GB 1Rx8 PC4-2400T-R Kit, HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD, HP DL360 Gen9 SFF DVD-ROM/USB Kit,HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller, HP 1U SFF Easy Install Rail Kit, HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit, Монитор HP Europe/Pavilion 24cw/23.8Источник бесперебойного питания UPS APC/SMC1000I/Smart/1 000 VА/600 W | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии типа Альфа Logistics" А1805 класс точности 0.5 A1805RL-P4G-DW-4 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Здание 210 АВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щит АВР 160А 3ф 3 ввода мех/блок IP54 Э/Э/Э АВТ/Ручн SE на основе оборудования Schneider Electric с выходными автоматами в комплекте | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания UPS, SVC, RT-1K-LCD, 1000VA (700W) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщинастенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель-канал ЭЛЕКОР, 60х60 мм | м | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Соединитель на стык КМС, 60х60 мм | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. Система учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистратор многоканальный технологический РМТ 59L | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления Метран-150 CG 5 (0-2500кПа) 2 2 1 1L3 А IM S5 SCТУ комплекте с двух вентильным клапанным блоком Е22-01 50 02 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Клемма 2,5 мм. кв. 2-х пров. (сер) | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Преобразователь MOXA MGateMB3170, Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP в промышленном исполнении, питание 24В, Iпотр. 435мА | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок питания DR-75-24, 24B, 76,8Вт, Uвых 24В, Iвых 0-3,2А | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплекс программно-технический "TM3.Com" P1.A1-C2E/6E2R, параметризация, ИБП APC Smart-UPS 750 VA DeskTop, коммутатор сети Ethernet, 16портов MОХА EDS-16 | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистратор многоканальный технологический РМТ 59L | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления Метран-150 CG 5 (0-2500кПа) 2 2 1 1L3 А IM S5 SCТУ комплекте с двух вентильным клапанным блоком Е22-01 50 02 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Клемма 2,5 мм. кв. 2-х пров. (сер) | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Преобразователь MOXA MGateMB3170, Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP в промышленном исполнении, питание 24В, Iпотр. 435мА | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок питания DR-75-24, 24B, 76,8Вт, Uвых 24В, Iвых 0-3,2А | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | м | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 | м | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 | м | 0,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | м | 40 |  |  |  |  |  |
| ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистратор многоканальный технологический РМТ 59L | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления Метран-150 CG 5 (0-2500кПа) 2 2 1 1L3 А IM S5 SCТУ комплекте с двух вентильным клапанным блоком Е22-01 50 02 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Клемма 2,5 мм. кв. 2-х пров. (сер) | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Преобразователь MOXA MGateMB3170, Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP в промышленном исполнении, питание 24В, Iпотр. 435мА | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок питания DR-75-24, 24B, 76,8Вт, Uвых 24В, Iвых 0-3,2А | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 | м | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 | м | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистратор многоканальный технологический РМТ 59L | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления Метран-150 CG 5 (0-2500кПа) 2 2 1 1L3 А IM S5 SCТУ комплекте с двух вентильным клапанным блоком Е22-01 50 02 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. Диспетчерское телеуправление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система АСДУ ЦДП в составе: 1. Совмещенный сервер ООИ/БД/We (Основной и резервный) HP DL360 RAM 16Gb/ 2xHDD 1000Gb/ DVD-ROM/4xEthernet NIC10/100/1000, MS Windows Server - 2 шт.; 2. Консоль управления серверами - 1 шт.; 3.Модуль приема сигналов точного времени -2 шт.; 4. Источник бесперебойного питания, 1500 VA, 19" - 2 шт. 5. Шкаф серверный: 600х2000х1000. 6. Преобразователь интерфейсов RS485/422/232 в Ethernet 1 порт - 2 шт.; 7. Блок питания - 4 шт.; 8.Специализированное программное обеспечение сервера АСДУ ПК ООИ"ТелеСКАД" (для основного и резервного сервера ООИ) 9.Специализированное ПО визуализации информации АСДУ ПК "KONTAKT 3W" (для основного и резервного сервера Web) 10.СУБД MS SQL Svr Standard (для основного и резервного сервера БД) | комплект | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая станция АРМ в составе: Core i5 9500/ RAM 4096Mb/ HDD 500Gb/ Dual Head Video/ DVD-ROM/ 2xEthernet NIC10/100/ Keyboard, mouse/Windows 10 Pro/, IPS 24" Full HD 1920 x 1080, APC Smart-UPS 1000 VA DeskTop. | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая станция АРМ в составе: Core i7 9700 KF/ RAM 16Gb/ HDD 1Tb/ SSD 256Gb/ Dual Head Video 4Gb/ DVD-ROM/ 2xEthernet NIC10/100/ Keyboard, mouse/Windows 10 Pro/, IPS 27" Full HD 1920 x 1080, APCSmart-UPS 1500 VA DeskTop. | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ноутбук S400 CI3-4110M 14" 4/500GB 7PR GETAC GT | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель-канал ЭЛЕКОР, 60х60 мм | м | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| ЦСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система АСДУ ЦСП в составе: 1. Совмещенный сервер ООИ/БД/Web (Основной) HP DL360 RAM 16Gb/ 2xHDD 1000Gb/ DVDROM/4xEthernetNIC10/100/1000, MS Windows Serv - 1 шт.; 2. Консоль управления серверами - 1 шт.; 3. Модуль приема сигналов точного времени -1 шт.; 4. Источник бесперебойного питания, 1500 VA, 19" - 1 шт. 5. Шкаф серверный: 600х2000х1000. 6. Преобразователь интерфейсов RS485/422/232 в Ethernet 1 порт - 1 шт.; 7. Блок питания - 2 шт.; 8. Специализированное программное обеспечение сервера АСДУ ПК ООИ "ТелеСКАД" 9. Специализированное ПО визуализации информации АСДУ ПК "KONTAKT 3W" 10. СУБД MS SQL Svr Standard | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая станция АРМ в "Системы составе: HP Quad Core/ RAM 4096Mb/ HDD 500Gb/ Dual Head Video/ DVD-ROM/ 2xEthernet NIC10/100/ Keyboard, mouse/Windows 7 Prof/, LCD 24" Full HD 1920 x 1080, APC Smart-UPS 1000 VA DeskTop. | комплект | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель-канал ЭЛЕКОР, 60х60 мм | м | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 50 |  |  |  |  |  |
| ЦСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модульный экран коллективного комплект отображения информации в ЦСП "МЭК 22", в составе: LCD 46" (Samsung) стык 5.5мм - 4 шт. Контроллер управления модульным экраном; Источник бесперебойного питания, Кабель DVI -4шт.; Клавиатура, мышь, беспроводная; Рама крепления. | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 30 |  |  |  |  |  |
| 7. Телеизмерения на объектах ТЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦРП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4 П | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоммутатор 8-порт10/100/1000 неуправляемый пластиковый корпус | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,52 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоммутатор 8-порт10/100/1000 неуправляемый пластиковый корпус | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,6 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоммутатор 8-порт10/100/1000 неуправляемый пластиковый корпус | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Moxa с блоком питания Nport 5130А-Т | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78 | км | 2,1 |  |  |  |  |  |
| ЦРП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоммутатор 8-порт10/100/1000 неуправляемый пластиковый корпус | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоннектор RJ-45 | шт | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,6 |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоммутатор 8-порт10/100/1000 неуправляемый пластиковый корпус | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. Замена существующего оборудования на объектах ТЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦРП-1, ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 190 |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,19 |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,19 |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| ЦРП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,19 |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid | м | 190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,19 |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительный прибор Е900ЭЛ-100В-5А-220ВУ-RS06-RE-4П | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль индикации МИ-120.3-12В-K | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Детальный перечень выполняемых работ прилагается в проекте: 01-01-13/1349-2015-ПЗ,НСС,СТ,СКУ,АТХ,СД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполняемые строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, оборудование, приборы и материалы выполняются и приобретаются Подрядчиком в соответствии проекта:01-01-13/1349-2015-ПЗ,НСС,СТ,СКУ,АТХ,СД |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель генерального директора по производству - главный инженер	                                   С. Желкушинов

М.П.